	附件1国网青海省电力公司西宁供电公司2021年新增第三次非物资授权竞争性谈判采购(采购编号：28AA03) 采购需求一览表                                       

	序号
	分标编号     分标名称
	包号
	包名称
	采购申请
	行项目
	技术规范书ID
	 服务采购申请文本（项目名称）
	短文本（服务描述）
	工程规模
	单项最高限价含税（万元）
	合计最高限价含税（万元）
	税率（%）
	建设地点及承包方式
	计划开工（开始）、竣工（完成、结束）日期
	专用资质条件
	标书购买费（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	001-房屋维修
	包1
	国网西宁供电公司城东供电中心职工倒班房环境整治
	720080599
	00010
	B8GJ-300009286-00002
	国网西宁供电公司城东供电中心职工倒班房环境整治
	运维服务，房屋维修
	1.隔断隔墙拆除 130㎡；2.墙面装饰板 轻钢龙骨石膏板墙面 180㎡；3.成品装饰木门及门套 (M1021 1000*2100) 12樘；4.抹灰面油漆（内墙乳胶漆） 520㎡；5.制作木质资料柜 1个；6.卫生间铝扣板吊顶天棚 5㎡；7.拆除地砖制作防水及恢复地板砖地面 5㎡；8.瓷砖防水墙面 23㎡；9.成品钢化玻璃弹簧门 洗浴间门 （800*2100） 1樘；10.成品卫生间玻璃隔断 5㎡；11.PVC穿线管 60m；12.配线 BV-2.5㎜²  180个；13.接线盒PVC 11个；14.双管高效节能LED灯   2*32W  18套；15.双联单控开关  18个；16.复合管PPR 20   20m；17.硬聚氯乙烯PVC-U管 De110  16m
	11.8432
	11.8432
	9 
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2021年12月5日；完成时间：2021年12月31日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。
	免费获取
	

	2
	
	包2
	国网西宁供电公司城西供电中心库房环境整治
	720080780
	00010
	B8GJ-300009286-00003
	国网西宁供电公司城西供电中心库房环境整治
	运维服务，房屋维修
	1.监控摄像设备（枪式彩色摄像机 1080P 高清红外摄像机）4台；录像设备 （硬盘录像机）1台；存储设备（存储硬盘）1台；交换机（千兆交换机）1台；双绞线缆（六类屏蔽双绞线规格:UTP6）600m；配线 （电源线型号:BV-4mm² ）1000m；电源及充电器（支架电源）4个；配管 1.名称:配管规格:PVC25材质:塑料管）2000m；砍挖灌木丛及根（丛高或蓬径:砍伐树木）1020株；10.余方弃置 （废弃料品种:垃圾外运）200m3；11.金属断桥窗（70系列铝合金节能窗洞口尺寸:C1820,1800*2000）3樘；12.防盗门（成品防盗门、洞口尺寸:FDM1021,1000*2100）1樘；13.木质门（洞口尺寸:M1021、门框或扇外围尺寸:1000*2100mm、成品实木门）1樘；14.吊顶天棚（面层为铝合金方板吊顶、轻钢龙骨基层） 50m2；15.屋面卷材防水（4mm厚合成高分子防水卷材一道、增设3mm厚SBS防水卷材一道、20厚1:3水泥砂浆找平层、120厚热固性改性聚苯板保温层、1:6水泥焦渣找坡最薄处30厚或结构找坡）60m2；16.荧光灯（LED平板灯、安装形式:嵌入安装）3套  ；17.抹灰面油漆（水塔外立面粉刷、清理原有砖墙面层灰尘，涂刷洁面剂一道，再用滚筒或排笔均匀涂刷底涂料，再涂刷3-4遍面层涂料）195.47m2；18.抹灰面油漆（外墙面粉刷、清理原有砖墙面层灰尘，涂刷洁面剂一道，再用滚筒或排笔均匀涂刷底涂料，再涂刷3-4遍面层涂料）288m2；19.金属网栏 （规格:包塑网围栏，高度2.5米，安装长度12米） 30m2；20.其他金属构件拆除18㎡；21.立面抹灰层拆除46m2；22.金属门窗拆除5樘；23.墙柱面龙骨及饰面拆除120m2；24.防水层拆除60m2
	24.7804
	24.7804
	9 
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2021年12月5日；完成时间：2021年12月31日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。
	免费获取
	

	3
	
	包3
	国网西宁供电公司电调楼综合楼会议室改造
	720080781
	00010
	B8GJ-300009286-00004
	国网西宁供电公司电调楼综合楼会议室改造
	运维服务，房屋维修
	1集水器安装4台；；2主席台地毯拆除84㎡；3主席台化纤地毯铺设93㎡；4主席台木质板拆除177㎡；5主席台带龙骨木地板拆除27㎡；6主席台木质龙骨制作204㎡；7主席台木质板制作204㎡；8卫生间块料墙面铲除50㎡；9卫生间块料墙面制作50㎡；10卫生间金属吊顶面层、龙骨拆除9.6㎡；11卫生间300*300方型铝扣板吊顶制作9.6㎡；12吸顶灯拆除（蝴蝶灯）3套；13壁灯拆除（镜前灯）2套；14换气扇拆除2套；15吸顶灯具安装（LED集成灯）3套；16装饰灯具安装（镜前灯）2套；17民用电器安装 风扇安装 排气扇2台；18卫生间块料地面铲除9.6㎡；19卫生间陶瓷地面砖铺设9.6㎡；20块料地面铲除380㎡；21楼地面抹灰层铲除380㎡；22保温隔热层敷设隔热板380㎡；23保温隔热层敷设保护层(铝箔)380㎡；24塑料管道敷设 管道外径DN20mm 1958m；25 C20现浇混凝土垫层 38m³ 厚10mm；26砂浆找平层380㎡  厚5mm ；27铺设陶瓷地面砖380㎡；28整樘门窗拆除6樘；29成品木门安装 双扇门(1.3*2.2)1樘；30成品套装木门安装 单扇门(0.8*2)2樘；31成品套装木门安装 子母门(1.1*2)1樘；32钢质防盗门安装(1.5*2)3㎡；33成品套装木门安装 双扇门(1.66*2.63)1樘；34成品木门框制作4.9m；35拆除背景墙龙骨及木板93㎡；36制作背景墙型钢龙骨93㎡；37制作背景墙纤维板基层93㎡；38制作背景墙饰面面层（雪弗板）93㎡；39拆除吸音板97㎡；40制作矿棉吸音板97㎡；41踢脚线拆除32.1㎡；42金属踢脚线安装32.1㎡；43台盆拆除2套；44洗脸盆台下式安装2组；45挂式小便器拆除1套；46壁挂式小便器安装（暗敷感应开关）1套；47蹲式大便器拆除2套；48蹲式大便器安装（手动开关）2套；49丝扣阀门拆除3个；50螺纹阀门安装3个；51拆除PVC排水管DN50、DN20共计29m；52安装PVC排水管DN50  9m；53安装PVC排水管DN20  20m；54拆拖布池1套；55成品拖布池安装1套；56水嘴拆除1个；57水龙头安装(φ：20mm)1个；58阀门拆除（感应阀）1个；59阀门安装(φ：25mm)1个；60半硬质塑料管敷设(φ：20mm)60m；61半硬质塑料管敷设(φ：25mm)150m；62半硬质塑料管敷设(φ：50mm)120m；63管内穿多芯软导线（音箱线）280m；64光缆（管内穿放 ≤12芯）265m；65管内穿照明线(BV-4m㎡)180m；66拆除地插座9套；67地插座安装5套；68展示牌拆除1个；69展示牌安装（包括亚克力字）1个；70发光亚克力字制作37个；71铲除抹灰面油漆涂料64㎡；72乳胶漆墙面 两遍64㎡；73天棚、墙、柱面等板缝粘贴胶带64㎡；74墙饰面面层制作 火离板23.5㎡；75不锈钢装饰线制作110m；76墙地面美缝1350m；77拆整组柱型散热器14组；78钢管拆除（Φ100mm以内）240m；79金属暖气罩拆除18.72㎡；80铝合金暖气罩平墙式安装18㎡；81窗台大理石台面铲除1.5㎡；82窗台大理石台面制作0.6㎡；83吸顶灯具安装9套；84综合工日（转运桌椅）32工日；85建筑垃圾外运 (运距25km)96m³；86室内保洁费用783㎡
	41.0982
	41.0982
	9 
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2021年12月5日；完成时间：2021年12月31日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。
	免费获取
	

	4
	
	包4
	国网西宁供电公司计量楼三楼会议室综合整治
	720080782
	00010
	B8GJ-300009286-00005
	国网西宁供电公司计量楼三楼会议室综合整治
	运维服务，房屋维修
	新做及安装部分：；1.墙面：聚酯纤维吸音板（9mm防阻燃）总计102㎡；2.窗户：安装金属断桥窗（名称:70系列铝合金节能窗）5樘总计30㎡；3.背景墙：铝塑板总计2*28㎡；4.窗台板：石材，2cm厚，总计11㎡；5.踢脚线：高度 100 毫米总计54m；6.天棚：（面层为石膏板、轻钢龙骨安装）总计99㎡；7.门：实木烤漆2樘；8.照明灯具：荧光灯（LED平板灯、安装形式:嵌入安装）9套；9.拆除部分：拆除墙面：102㎡，拆除窗户：30㎡，拆除背景墙：2*28㎡，拆除窗台板：11㎡，拆除踢脚线：54m，拆除天棚：99㎡，拆除木门：2樘
	10.2102
	10.2102
	9 
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2021年12月5日；完成时间：2021年12月31日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。
	免费获取
	

	5
	
	包5
	国网西宁供电公司石头磊办公楼外墙及室外道路维修
	720080783
	00010
	B8GJ-300009286-00006
	国网西宁供电公司石头磊办公楼外墙及室外道路维修
	运维服务，房屋维修
	1铲除南楼外墙涂料层3094㎡；2南楼外墙涂料 两遍3094㎡；3铲除北楼外墙涂料层2924㎡；4北楼外墙涂料 两遍2924㎡；5建筑垃圾外运 (运距10km)37m³；6原有道牙石拆除50㎡；7道牙石铺设580m；8人行道块料铺设（普通水泥花砖）174㎡；9块料面层铲除（石材）14.4㎡；10灰土垫层制作13.05m³；11细石混凝土找平层87㎡；12火烧板楼地面87㎡；13砖地沟 现拌砂浆1.92m³；14零星维修 水泥砂浆8㎡；15明沟盖板安装（宽32cm）4m；16室外PVC排水管铺设(DN110mm)10m
	49.8709
	49.8709
	9 
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2021年12月5日；完成时间：2021年12月31日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。
	免费获取
	

	6
	
	包6
	国网西宁供电公司湟中区供电公司资料室及库房环境整
治
	720080785
	00010
	B8GJ-300009286-00008
	国网西宁供电公司湟中区供电公司资料室及库房环境整
治
	运维服务，房屋维修
	库房：制作钢屋架彩钢板屋面300㎡；室内粉刷135㎡；安装照明灯具1盏；
资料室：室内粉刷120㎡石膏板封堵墙面20㎡；拆除木门更换防盗门1樘；制作防滑坡道3㎡；室内货架拆除1项；更换铝塑复合窗1付；安装防护栏1个；安装照明灯具1盏；安装照明控制箱1个。
	8.31
	8.31
	9 
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2021年12月5日；完成时间：2021年12月31日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。
	免费获取
	

	7
	
	包7
	国网西宁供电公司110kV东胜变电所给排水接入
	720080787
	00010
	B8GJ-300009286-00013
	国网西宁供电公司110kV东胜变电所给排水接入
	运维服务，房屋维修
	1.钢筋混凝土自来水水表井一座（700mm×700mm）。2.钢筋混凝土室外给水检查井一座（1500mm×1500mm)。3.开挖600mm×1500mm给水管沟90米敷设DN50（PPR管)主给水管90米，敷设DN25（PPR管）给水支管25米，含破除恢复水泥地坪路面90米，水表一块、阀门φ50一套、φ25三套：套管采用直径100镀锌钢管。4.排水管沟开挖60米（水泥路面），敷设φ300排水主管道50米，敷设排水管φ100排水支管道30米，埋深1.5m。5.开挖新建钢筋混凝土排水检查井两座，1500*1500mm做法：04S531-5-14。回填排水管沟50米，恢复水泥地坪路面50米。搭建彩钢水厕两间共计12平方米，含洗手盆2套，大便池6套，室内地面铺设瓷砖12平方米、安装灯具2套、制作隔断。
	37.9087
	37.9087
	9 
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2021年12月5日；完成时间：2021年12月31日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。
	免费获取
	

	8
	
	包8
	国网西宁供电公司总寨供电所综合维修
	720080788
	00010
	B8GJ-300009286-00012
	国网西宁供电公司总寨供电所综合维修
	运维服务，房屋维修
	1.院内围墙翻新667.7平方米，压顶更换55.5米。
2.停车场地坪浇筑239.79平方米，栽植乔木55珠，安砌侧（平、缘）石63.26米。
3.原铁艺围墙拆除22.5米，新修墙实心砖墙3.56立方米，成品栅栏6.72平方米，金属格栅门5.6平方米。
4.400mm*600mm排水槽（含格栅）30米。      
5.轻钢龙骨彩钢板房36平方米。
6.锅炉房墙面翻新90平方米。
7.清理雨水井10座。
8.室外楼梯顶棚制作24平方米。
营业所标识牌更换1平方米。 
	35.9
	35.90
	9 
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2021年12月5日；完成时间：2021年12月31日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。
	免费获取
	

	9
	
	包9
	配网自动化蓄电池室环境整治
	720080756
	10
	B8KM-300009286-00001
	配网自动化蓄电池室环境整治
	配网自动化蓄电池室环境整治施工，包括墙面、地面的防水、防潮、防尘处理；安装防静电地板、防爆灯及强、弱电缆桥架，保证蓄电池室设备安全稳定运行。
	1、原有墙面、顶面、柱面装饰物、防静电地板进行拆除；
2、新建部分：墙面、地面防水、防潮、防尘处理；防静电地板；防爆灯，强、弱电缆桥架安装。
	12.6
	12.6
	9 
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2021年12月1日；完成时间：2021年12月31日
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。
	免费获取
	

	10
	
	包10
	国网青海西宁供电公司2021年生产库房标准化改造工程
	0710284294
	00010
	B8GJ-300009286-00015
	国网青海西宁供电公司2021年生产库房标准化改造工程
	运维服务,房屋维修
	对大通县公司朔北、长宁、黄家寨供电所营销仓；湟源县公司和平、秦万璋供电所营销仓；湟中区公司上新庄、前营供电所营销仓；城西供电中心西川、北川供电所营销仓；城东供电中心韵家口供电所营销仓；城中供电中心总寨供电所营销仓；变电检修生产仓；变电运检中心试验专业生产仓；综合服务中心后勤仓；调控中心调控仓进行改造。
对以上班组30间专业仓，总面积：771.38㎡进行改造，涉及30间专业仓的墙面、顶面的处理，面积为：2405.43㎡，地面硬化处理及地坪漆，面积为：771.38㎡，普通照明灯具改造为防爆照明灯具，数量为：88组，改造出入防火防盗门：30樘，更换老旧货架：67组，改造照明、插座线路：3130m,仓库铭牌:30张，仓库内部定制图：30张，仓库禁止标识：30张，货架编码牌：160套，管理制度及流程展示牌：120套，智能门禁：30套，标签打印机及配件：30套。
	111.7400 
	111.7400 
	9 
	青海省西宁市及一区两县；总价承包。
	开始时间：2021年12月1日；完成时间：2021年12月31日
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。
	免费获取
	

	11
	
	包11
	国网青海西宁供电公司班组中转库环境整治工程
	0710284294
	00010
	B8GJ-300009286-00014
	国网青海西宁供电公司班组中转库环境整治工程
	运维服务,房屋维修
	对大通县公司及各营业所、湟源县公司及各营业所、客户服务中心、湟中区公司及各营业所、安监部、城中供电中心及各营业所、城西供电中心及各营业所、城东供电中心及各营业所、变电运检中心、电缆运检中心、输电运检中心、调度控制中心的专业仓。对以上班组87间专业仓，总面积：2785.6㎡进行改造，涉及87间专业仓的墙面、顶面的处理，面积为：8436.6㎡，地面硬化处理及地坪漆，面积为：2785.6㎡，普通照明灯具改造为防爆照明灯具，数量为：267组，改造出入防火防盗门：49樘，更换老旧货架：60组，改造照明、插座线路：15218m。
	161.56
	161.56
	9 
	青海省西宁市及一区两县；总价承包。
	开始时间：2021年12月1日；完成时间：2021年12月30日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。
	免费获取
	

	12
	
	包12
	国网西宁供电公司输电运检中心2021年无人机智能库房建设
	720080673
	00010
	B8L3-300009286-00003
	国网西宁供电公司输电运检中心2021年无人机智能库房建设
	运维服务，房屋维修
	墙体砌筑2.72立方米；地面维修81平方米；踢脚线58.8米；内墙面抹灰22.68平方米；墙面装饰板160.44平方米；玻璃隔断35.52平方米；吊顶81平方米；灯带108平方米；吊顶粉刷81平方米；展台1个；壁柜（圆形）3个；壁柜（维修区靠墙）4个；壁柜（培训区靠墙）1个；服务台（靠墙）3个；服务台（圆弧形）1个；原有地面瓷砖拆除81平方米；原有管道拆除35米；原有灯具拆除4套；原有暖气罩拆除3个；原有窗台板拆除3.6米；建筑垃圾外运22立方米；地板辐射采暖81平方米；热媒集搜装置1台；装饰灯（LED亚克力灯带）360米；装饰灯（6寸LED筒灯）36套；装饰灯（双头LED斗胆灯）10套；配管（DN20JDG电气配管）190米；配管（DN32JDG电气配管）80米；配线（BV-2.5mm²）415米；配线（BV-10mm²）180米；开关6个；插座22个；电缆（YJV22-1kV，3*70+1*35）60米；电缆（YJV22-1kV，3*10+1*6）30米；配电箱1台；换气扇3台；排风机1台。
	36.6597
	36.6597
	9
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2021年12月1日；完成时间：2021年12月31日
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。
	免费获取
	

	13
	
	包13
	国网西宁供电公司输电运检中心带电作业库房维修
	720080672
	00010
	B8L3-300009286-00004
	国网西宁供电公司输电运检中心带电作业库房维修
	运维服务，房屋维修
	对73.8㎡带电作业工器具库房进行维修改造，使库房实现管理的智能化、集成化、直观化和易操作化。对原库房142.5㎡75轻钢龙骨、基层板、铝塑板饰面，73.8㎡铝扣板吊顶，73.8㎡陶瓷防静电地板进行维修；对原库房温度探测系统 1套，上位机监测系统1套，工器具管理系统1套，除湿、加热、通风系统1套，视频监控系统1套，运行保护系统1套，进行设备维修更换及系统升级；对原库房1.2米库房专用防火防盗门1套，1.5米库房专用防火防盗门1套进行更换；新安装钢化玻璃隔墙12.2㎡，1.5米钢化玻璃地弹门1套，不锈钢不带门货架14.9m，吊架6组，绳子货架4组，形象墙1项。
	52.2621
	52.2621
	9
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2021年12月1日；完成时间：2021年12月31日
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。
	免费获取
	

	14
	
	包14
	国网大通县供电公司配网抢修指挥班班组建设评优环境整治
	720081556
	10
	B8HF-300009286-00003
	国网大通县供电公司配网抢修指挥班班组建设评优环境整治
	运维服务,房屋维修
	对大通县供电公司配网抢修指挥班进行环境整治：内墙面翻新539m2、天棚面翻新185m2、柜体拆除15.54m2、拆除装饰墙面38m2、踢脚线更换6m2、窗户更换10樘、铝合金窗纱3.96m2、室内线路整治80m、配电箱1台、装饰灯14套、暖
气罩更换15m2、阀门更换8个、集成吊顶更换55m2、屋面防水更换320m2、洁具更换11套、厕所隔断更换25.8m2、块料地面更换45m2、新作厕所防水45m2、厕所吊顶更换42m2、室内给水管道更换55m、室内给水系统新做45m、给水管道保温新作1.64m2、安装井盖4套、室内粉刷885m2、外墙粉刷720m2、外墙面翻新990m2、室外给水系统新做63m、室外排水系统新做6m、修补陶瓷地面砖— 3 —6m2、画停车位45m2、遮光窗帘43.24m2、百叶窗帘107.475m2、车位限车器5付。
	49.39
	49.39
	3 
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2021年12月1日；完成时间：2021年12月30日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。
	免费获取
	

	15
	
	包15
	国网大通县供电公司职工之家维修整治项目
	720081557
	10
	B8HF-300009286-00004
	国网大通县供电公司职工之家维修整治项目
	运维服务,房屋维修
	室内墙面铲除1280m2；室内墙面粉刷1280m2；室内天棚铲除945m2；室内天棚粉刷945m2；室内踢脚线拆除64.5m2；陶瓷砖踢脚— 4 —线铺设64.5m2；室内铝合金窗户拆除12樘；安装隔热断桥铝合金（70型断桥窗）34.56m2；安装窗户五金配件（70型断桥窗）12樘；铝合金窗纱扇安装14.47m2；安装百叶窗帘36.8m2；室内暗装10A插座更换35套；室内线路整治 暗敷铜塑线BV-4mm 600m；室内LED 吸顶灯更换15套；防盗门拆除2樘；钢质防盗门安装6.3m2；防盗门执手锁2个；防盗门防盗门扣2个；防盗门猫眼2个；防 盗 门 边 抹 灰8.8m2；防 盗 门 边 粉 刷8.8m2；砖 墙 凿 洞（200mm*200mm*240mm）16个；预制C25半干硬性混凝（过梁）土0.2822m2；预制构件圆钢（过梁箍筋）0.09t；预制构件带肋钢筋（过梁钢筋）0.15t；预制构件模板（过梁模板）0.2822m3；钢质防盗门安装1.89m2；门特殊五金执手锁1个；门特殊五金 防盗门扣1个；门特殊五金 门眼猫眼1个；安装隔热断桥铝合金1.44m2；铝合金窗五金配件1樘；建筑垃圾外运（运距30km以内）18.6m2；金属面红丹防锈漆一遍（暖气片刷漆）65m2；金属面银粉漆两遍（暖气片刷漆）65m2；采暖管道改造PPR-25共计95m；原有阀门更换20个；暖气装潢包边（硬木板面层）65m2；暖气装潢包边（细木板基层）65m2；暖气罩铝合金平墙式28.9m2；
	24.64
	24.64
	3 
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2021年12月1日；完成时间：2021年12月30日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。
	免费获取
	

	16
	002-技术服务
	包1
	国网大通县供电公司东峡供电营业所办公网络布线整治维修
	720081566
	10
	B8HF-300009273-00014
	国网大通县供电公司东峡供电营业所办公网络布线整治维修
	信息系统服务,信息系统实施
	对营业大厅重新敷设信息点10个、自动缴费机重新敷设信
息点2个，一楼小办公室信息点4个，大办公室信息点6个，二
楼小办公室信息点4个，大办公室信息点6个，合计新增信息点
50个。另外对营业大厅5个视频监控摄像头进行移位，自动缴费
机大厅2个视频监控摄像头进行移位，并重新进行线缆敷设。
	6.18
	6.18
	3 
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2021年12月1日；完成时间：2021年12月30日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。
	免费获取
	

	17
	
	包2
	调度自动化系统运行管理平台完善
	730041339
	10
	B8GJ-300009471-00002
	调度自动化系统运行管理平台完善
	服务/信息服务/信息系统系统/信息系统服务,信息系统实施
	在国网西宁供电公司智能电网调度控制系统（D5000）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区32台服务器和30台工作站上分别部署采集服务模块实现安全区内的软硬件设备运行数据、安全信息数据的采集；在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区各选取2台服务器分别部署数据汇集服务，负责Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区运行数据汇总、综合分析；18台交换机和2套磁盘阵列分别通过SNMP或syslog通用协议，将设备日志信息上送到相对应的汇集服务进行汇总分析。在Ⅲ区WEB服务器上部署应用服务，展示监视结果并对外发布。主要功能包括：数据采集、运行监视、告警管理。
	40
	40
	6 
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2021年12月6日；完成时间：2021年12月31日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。
	免费获取
	

	18
	
	包3
	国网青海西宁供电公司2021年电网生产技术改造检修工程造价软件维护
	730043224
	00010
	B8L3-300001077-00001
	国网青海西宁供电公司2021年电网生产技术改造检修工程造价软件维护
	信息系统服务,技术支持服务
	按照电网要求完成4套技改检修工程造价软件升级
	29.0000 
	29.0000 
	6 
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2021年12月1日；完成时间：2021年12月30日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。
	免费获取
	

	19
	
	包4
	国网青海西宁供电公司2021年带电作业机器人完善
	720081544
	10
	B8KH-300009273-00006
	国网青海西宁供电公司2021年带电作业机器人完善
	国网青海西宁供电公司2021年带电作业机器人完善
	对机器人内部构件及工具套件，以及控制器、控制模块进行改装，完善配网带电作业机器人更换故障指示器功能以及更换接地环功能。
	81.5
	81.5
	13
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2021年12月01日；完成时间：2021年12月20日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。
	免费获取
	

	20
	
	包5
	国网西宁供电公司输电运检中心2021年仪器仪表校验
	710325624
	00010
	B8L3-300009255-00001
	国网西宁供电公司输电运检中心2021年仪器仪表校验
	运维服务,设备维保
	西宁供电公司输电运检中心共有140台仪器需要送至有资质的单位进行校验，校验合格后方能进行使用。为确保输电运检中心检修试验工作的顺利开展，以上仪器需要进行校验。
	14.7708
	14.7708
	6
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2021年11月15日；完成时间：2021年12月31日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。
	免费获取
	

	21
	003-车辆维修
	包1
	国网西宁供电公司2021年绝缘斗臂车维护保养
	720081545
	10
	B8KM-300009276-00002
	国网西宁供电公司2021年绝缘斗臂车维护保养
	国网西宁供电公司2021年绝缘斗臂车维护保养
	11辆绝缘斗臂车燃油系统、液压系统等关键系统及全车进行全面保养维护，其中11辆车目前存在问题全面检查与维修,并出具相应的修理试验报告。全年完成，确保车辆正常使用。
	119.8212
	119.8212
	13
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2021年12月01日；完成时间：2021年12月20日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。
	免费获取
	

	22
	
	包2
	国网西宁供电公司2021年应急电源车维修保养
	720081543
	10
	B8KM-300009276-00001
	国网西宁供电公司2021年应急电源车维修保养
	国网西宁供电公司2021年应急电源车维修保养
	对3辆UPS应急电源车电池组进行维护保养，对8辆柴油发电机的发电机组机滤、空滤芯、柴滤、机油压力传感器、油水分离器以及机油进行保养维护，确保正常使用，并提供整车带载测试报告。
	39.9893
	39.9893
	13
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2021年12月01日；完成时间：2021年12月20日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。
	免费获取
	

	23
	004-非生产性设备维保
	包1
	国网西宁供电公司城东供电中心及石头磊办公区车辆自
动识别系统维修
	720080786
	00010
	B8GJ-300009286-00009
	国网西宁供电公司城东供电中心及石头磊办公区车辆自
动识别系统维修
	运维服务，房屋维修
	1.停车场管理设备（含出入口数字车辆检测器、出入口控制机、车牌显示屏、出入口语音系统、道闸等，以及高清车牌识别一体机主机、聚光灯、车牌自动识别系统软件、交换机、地埋感应线圈） 2套
	8.5615
	8.5615
	9 
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2021年12月5日；完成时间：2021年12月31日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。
	免费获取
	

	24
	
	包2
	国网西宁供电公司运检部、 供电服务指挥
中心办公楼视频监控系统综合整治
	720080784
	00010
	B8GJ-300009286-00007
	国网西宁供电公司运检部、 供电服务指挥
中心办公楼视频监控系统综合整治
	运维服务，房屋维修
	新做及安装部分：；交换机：RG-NBS5710-24GT4SFP-E  核心3层 1台；6T硬盘：11台；24口千兆录像机：1台；8口千兆交换机：6台；701大鸭嘴支架：34台；电源适配器：35个；50寸监视器:2台；监视器挂件：2个；12灯双光枪机（500万像素）：32台；双光半球（500万像素）：3台；8芯光缆：400米；6类屏蔽网线：1600米；48路8盘高清录像机：1台
	11.388
	11.388
	9 
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2021年12月5日；完成时间：2021年12月31日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。
	免费获取
	


