附件1：招标采购需求一览表

	国能大柴旦1000MWp源网荷储清洁供暖光伏项目升压站送出线路工程EPC总承包项目（招标编号：QH2204-002）招标采购需求一览表

	序号
	分标编号     分标名称
	包号
	包名称
	项目单位
	服务采购申请文本（项目名称）
	短文本（服务描述）
	工程规模
	税率（%）
	最高限价含税

（万元）
	建设地点及承包方式
	计划开工（开始）、竣工（完成、结束）日期
	专用资质条件
	标书购买费（元）
	备注

	1
	001-EPC总承包
	包1
	国能大柴旦1000MWp源网荷储清洁供暖光伏项目升压站送出线路工程EPC总承包项目
	国网青海省电力公司
	国能大柴旦1000MWp源网荷储清洁供暖光伏项目升压站送出线路工程
	EPC总承包
	线路起于拟建大柴旦1000MWp源网荷储清洁供暖光伏项目330kV升压站，止于扩建中的鱼卡750千伏变电站，推荐路径方案长约108km，全线采用单回路架设。线路位于青海省海西蒙古族藏族自治州大柴旦行政区，沿线海拔2900～3300m。


	勘察设计(服务)6%；物资13%；施工9%；
	暂估初设概算值为2.3621亿元(本次招标按批准概算值下浮系数（%）报价)
	青海省海西蒙古族藏族自治州大柴旦行政区

；总价承包
	开始时间：2022年8月；完成时间：2022年11月。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定的输变电工程设计甲级及以上和勘察（含岩土工程、工程测量）甲级及以上企业资质。营业执照经营范围含：工程总承包业务。

业绩要求：近5年330kV及以上线路工程总承包业绩不少于50公里。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按0.5倍折算并累积。
	免费获取
	


