附件1：招标采购需求一览表

	青海海西兑泽110kV变电站10kV四期配出工程EPC总承包、监理(施工部分）招标采购项目（招标编号：EPCGC2206）“需求一览表”

	序号
	分标编号分标名称
	包号
	包名称
	项目  单位
	项目   名称
	服务描述
	工程（服务）规模
	最高限价  （含税万元）
	建设地点及承包方式
	计划开工、竣工（完成、结束）日期
	专用资质条件
	标书购买费（元）
	备注

	1
	001-EPC总承包
	包1
	青海海西兑泽110kV变电站10kV四期配出工程EPC总承包
	格尔木市住房和城乡建设局、国网海西供电公司
	青海海西兑泽110kV变电站10kV四期配出工程
	EPC总承包
	一、线路部分

1.新建10kV泽十五路线路工程：新建10kV电缆线路长4.18km，新建7台环网箱。

2.10kV泽六路延伸工程：新建10kV电缆线路长4.975km，新建6台环网箱。

3.10kV泽十路延伸工程：新建10kV电缆线路长0.79km，新建2台环网箱。

4.10kV泽九路延伸工程：新建10kV电缆线路长0.07km，新建1台环网箱，拆除电缆长度0.19km。

4.环网箱至1#-6#灯箱变共计新建10kV电缆线路长1.035km。

二、土建部分

新建2m×2m电缆沟长40m；新建9孔电缆排管直埋路径长1.865km；新建9根拉管路径长76m；新建环网箱基础13座，利用原有基础3座；新建2m×2m×2m电缆检查井21座；拆除13座原有2m×2m×3m电缆井，新建16座3m×3m×3m 电缆井和16座4.3m×3.45m×2m电缆盘井；拆除原有排管检查井3座，并在原位置新建4m×4m×3m检查井3座，新建3m×3m×3m拉管井2座。

三、通信部分

本工程敷设光缆2回，新建24芯ADSS光缆长度约为15.53km，共配置DTU、ONU、分光器各16台。
	2200.1987
	青海省海西州格尔木市，EPC总承包
	2022年7月-2022年11月
	1.牵头人设计单位应具备：中华人民共和国境内依法注册的企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定的输变电工程设计丙级及以上企业资质，营业执照经营范围含电力工程总承包业务，并必须具有在近6年成功从事过至少1个电力工程EPC总承包业绩。
2.其联合体成员施工单位应具备：中华人民共和国境内依法注册的企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的“电力工程施工总承包三级及以上”或“送变电工程专业承包三级及以上”企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承装、承试。
	200
	

	2
	002-监理（施工部分）
	包1
	青海海西兑泽110kV变电站10kV四期配出工程监理(施工部分）
	格尔木市住房和城乡建设局、国网海西供电公司
	青海海西兑泽110kV变电站10kV四期配出工程
	监理（施工部分）
	
	57.5212
	青海省海西州格尔木市，总价承包
	2022年7月20日-2022年11月30日
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的输变电工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。
	200
	


