附件1：招标采购需求一览表

	华电德令哈50万千瓦光伏项目升压站及送出工程EPC总承包及监理招标采购项目（招标编号：QH2205）招标采购需求一览表

	序号
	分标编号     分标名称
	包号
	包名称
	项目单位
	服务采购申请文本（项目名称）
	短文本（服务描述）
	工程规模
	税率（%）
	最高限价含税

（万元）
	建设地点及承包方式
	计划开工（开始）、竣工（完成、结束）日期
	专用资质条件
	标书购买费（元）
	备注

	1
	001-EPC总承包
	包1
	华电德令哈50万千瓦光伏项目升压站及送出工程EPC总承包
	国网青海省电力公司
	华电德令哈50万千瓦光伏项目升压站及送出工程
	EPC总承包
	1.线路部分：新建华电德令哈330kV升压站-托素750kV变电站330kV线路，线路长度约为7.8km，海拔在2900-3000m之间。

2.变电部分：新建华电德令哈330kV升压站1座，主变容量本期2×250MVA，终期4×250MVA。330kV出线本期1回，终期2回。
	勘察设计(服务)6%；物资13%；施工9%；
	暂定值为18342万元，最终按批准概算值下浮系数（%）报价
	青海省海西州德令哈市；总价承包。
	开始时间：2022年7月25日；完成时间：2022年12月31日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定的输变电工程设计甲级及以上和勘察（含岩土工程、工程测量）甲级及以上企业资质。营业执照经营范围含：工程总承包业务。

业绩要求：开标日前5个自然年内，投标人具有330kV及以上电压等级电网工程EPC总承包投产业绩1项。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程投产业绩可按0.5倍折算并累积。
	免费获取
	

	2
	002-监理
	包1
	华电德令哈50万千瓦光伏项目升压站及送出工程EPC总承包监理
	国网青海省电力公司
	华电德令哈50万千瓦光伏项目升压站及送出工程
	监理
	
	6%
	226.00 
	青海省海西州德令哈市；总价承包。
	开始时间：2022年7月25日；完成时间：2022年12月31日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的电力工程监理甲级及以上企业资质或工程监理综合资质。
	免费获取
	


