附件1：招标采购需求一览表

	附件1：青海西宁西互一级公路电力线路迁改（10kV部分）工程EPC总承包及监理招标采购项目（招标编号：EPCGC2207）采购需求一览表                                                                                                     

	序号
	分标编号     分标名称
	包号
	包名称
	项目单位
	项目名称 
	服务描述
	工程（服务）规模
	税率（%）
	单项最高限价含税（万元）
	合计最高限价含税（万元）
	建设地点及承包方式
	计划开工（开始）、竣工（完成、结束）日期
	专用资质条件
	标书购买费（元）
	备注

	1
	001-EPC项目总承包
	包1
	青海西宁西互一级公路电力线路迁改（10kV部分）工程EPC总承包
	青海西互高速公路管理有限公司（合同签订方）、国网青海省电力公司西宁供电公司
	青海西宁西互一级公路电力线路迁改（10kV部分）工程EPC总承包
	EPC项目总承包
	3.1.线路部分
（1）10kV胜一（十）5#~19#、胜二（九）4#~18#及分支线路
新立17米钢管杆11基，21米水泥杆5基。新建10kV四回架空线路，路径长度0.92千米，导线选择JKLGYJ-185/25型绝缘导线。
拆除部分：本工程拆除21米水泥杆9基，17米钢管杆6基，高压架空线路7.7千米，修剪树木3处。
（2）10kV胜五（六）5#~6#、胜十三4#~5#线路
新立17米钢管杆4基。新装高压刀闸8组，故障指示仪器8组，避雷器24只，接地装置4组。
胜五路目前为用户线路，本可研编制前期已于该线路所属用户沟通，用户同意胜五路5~6#在本次工程内一并迁改。
拆除部分：本工程拆除21米水泥杆2基，架空绝缘导线0.7千米。
（3）10kV胜四（十二）8#~14#及分支线路
新建15米钢管杆5基，18米水泥杆2基，15米水泥杆2基，新建柱上断路器1台，拆装柱上断路器1台。新装高压刀闸6组，故障指示仪器6组，避雷器18只，故障指示仪6组，接地装置4组。
新建10kV高压架空线路，路径长度0.41千米。其中双回0.33千米，导线选择JKLGYJ-185/25型绝缘导线；单回0.08千米，导线选择JKLGYJ-120/20型绝缘导线。
拆除部分：本工程拆除18米水泥杆4基，15米水泥杆1基，非标塔3基，架空绝缘导线1.4千米。
3.2电气、通信部分
胜一路、胜二路、胜九路、胜十路新建24芯ADSS光缆5000米。
10kV胜五路、胜六路（双回）、胜十三路线路同杆四回新建ZC-YJV22-10-3*240mm型电缆800米，24芯ADSS光缆260米。
胜四路、胜十二路同杆双回新建ZC-YJV22-10-3*240mm型电缆2000米，24芯ADSS光缆260米。
3.3土建部分
（1）10kV胜五（六）5#~6#、胜十三4#~5#线路
新建3m×3m×1.8m电缆分线井2座，8孔排管路径长度110米，2孔电缆埋管路径长度4米。
（2）10kV胜四（十二）8#~14#线路
新建3m×3m×5.7m（暂定）电缆竖井2座，4根拉管路径长度80米，2孔电缆埋管路径长度4米。
	勘察设计：6%；物资：13%；施工：9%。
	419.18
	419.18
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2022年7月；完成时间：2022年12月。
	（1）牵头人成员施工单位应具备：中华人民共和国境内依法注册的企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的“电力工程施工总承包三级及以上”企业资质；并具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承装、承试。

（2）其联合体成员设计单位应具备：中华人民共和国境内依法注册的企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定的输变电工程设计丙级及以上和勘察（含岩土工程、工程测量）丙级及以上企业资质。
	200
	

	2
	002-监理
	包1
	青海西宁西互一级公路电力线路迁改（10kV部分）工程监理
	
	青海西宁西互一级公路电力线路迁改（10kV部分）工程监理
	监理
	
	6%
	7.48
	7.48
	青海省西宁市；总价承包。
	开始时间：2022年7月；完成时间：2022年12月。
	中华人民共和国境内依法注册的企中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。
	200
	


