	附件1：冷湖1#330千伏汇集站送出线路工程招标采购项目（招标编号:FWGC2202）招标需求一览表                       

	序号
	分标编号     分标名称
	包号
	包名称
	项目单位
	 服务采购申请文本（项目名称）
	短文本（服务描述）
	工程规模
	单项最高限价含税（万元）
	合计最高限价含税（万元）
	税率（%）
	建设地点及承包方式
	计划开工（开始）、竣工（完成、结束）日期
	专用资质条件
	标书购买费（元）
	备注

	1
	001-输变电工程施工
	包1
	冷湖1#330千伏汇集站送出线路工程
	中国电建集团青海省电力设计院有限公司
	冷湖1#330千伏汇集站送出线路工程
	输变电工程施工
	本工程新建330kV冷湖1#汇集站至330kV彩云变线路长约96.341km，导线截面选择为2×400mm²，线路自330kV彩云变北侧西数第一间隔出线至330kV冷湖1#汇集站，共使用铁塔258基，彩云变电站采用双回路终端（分支）塔2基出线；其余段按单回路架设，单回路直线塔234基，单回路耐张塔21基，单回路终端塔1基。
	5996.9035
	5996.9035
	9%
	青海省海西州；总价承包。
	开始时间：2022年7月21日；完成时间：2022年10月30日。
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的“电力工程施工总承包一级及以上”或“输变电工程专业承包一级及以上”企业资质；并具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含一级及以上承装、承试。
	免费获取
	


