附件1:货物需求一览表
	281817货物需求一览表

	序号
	网省采购申请号
	分标编号
	包号
	分标名称
	工程项目名称
	物资描述
	单位
	数量
	交货时间
	交货地点
	技术规范ID
	备注

	1
	050018720400010
	WZ-281915-001
	包1
	001组合电器
	玉树330kV变电站110kV间隔扩建工程
	气体绝缘封闭式组合电器（GIS）-电压等级:AC110kV,额定开断电流:40kA,接线类型:架空出线间隔,额定电流:2000A,使用环境:户外
	间隔
	5
	2019-09-30
	施工现场车板交货
	A004-500006103-00028
	海拔修正4000米

	2
	050018720400020
	WZ-281915-001
	包1
	001组合电器
	玉树330kV变电站110kV间隔扩建工程
	气体绝缘封闭式组合电器（GIS）-电压等级:AC110kV,额定开断电流:40kA,接线类型:电缆出线间隔,额定电流:2000A,使用环境:户外
	间隔
	2
	2019-09-30
	施工现场车板交货
	A004-500006103-00028
	海拔修正4000米

	3
	050018720400030
	WZ-281915-001
	包1
	001组合电器
	玉树330kV变电站110kV间隔扩建工程
	气体绝缘封闭式组合电器（GIS）-电压等级:AC110kV,额定开断电流:无开关,接线类型:母线设备间隔,额定电流:3150A,使用环境:户外
	间隔
	1
	2019-09-30
	施工现场车板交货
	A004-500006103-00028
	海拔修正4000米

	4
	050018720400040
	WZ-281915-001
	包1
	001组合电器
	玉树330kV变电站110kV间隔扩建工程
	气体绝缘封闭式组合电器（GIS）-电压等级:AC110kV,额定开断电流:40kA,接线类型:分段间隔,额定电流:3150A,使用环境:户外
	间隔
	1
	2019-09-30
	施工现场车板交货
	A004-500006103-00028
	海拔修正4000米

	5
	050018720400050
	WZ-281915-001
	包1
	001组合电器
	玉树330kV变电站110kV间隔扩建工程
	气体绝缘封闭式组合电器（GIS）-电压等级:AC110kV,额定开断电流:40kA,接线类型:母联间隔,额定电流:3150A,使用环境:户外
	间隔
	1
	2019-09-30
	施工现场车板交货
	A004-500006103-00028
	海拔修正4000米

	6
	050018720400070
	WZ-281915-001
	包1
	001组合电器
	玉树330kV变电站110kV间隔扩建工程
	气体绝缘封闭式组合电器（GIS）-电压等级:AC110kV,额定开断电流:无开关,接线类型:主变架空进线间隔,额定电流:2000A,使用环境:户外
	间隔
	1
	2019-09-30
	施工现场车板交货
	A004-500006103-00028
	海拔修正4000米

	7
	050020569600010
	WZ-281915-002
	包1
	002电梯
	国网青海西宁湟源县供电公司生产倒班用房
	电梯-载重:1050kg,用途:客梯
	台
	1
	2019-09-10
	买方指定仓库地面交货
	2813-500067325-00006
	

	8
	050021394800040
	WZ-281915-003
	包1
	003SDH设备及光缆金具
	青海玉树曲麻莱县35KV村级光伏扶贫项目接入工程
	光纤配线架(ODF)-容量:≤72芯
	套
	1
	2019-07-30
	施工现场车板交货
	9906-500009695-00008
	

	9
	050021394800050
	WZ-281915-003
	包1
	003SDH设备及光缆金具
	青海玉树曲麻莱县35KV村级光伏扶贫项目接入工程
	SDH设备-传输速率:622Mb/s,交叉容量:384×384VC4,10G业务接口:无,2.5G业务接口:无,622M业务接口:4,FE业务接口:8,2M业务接口:63,高功率放大器:无
	套
	2
	2019-07-30
	施工现场车板交货
	9906-500133261-00002
	

	10
	050021394800090
	WZ-281915-003
	包1
	003SDH设备及光缆金具
	青海玉树曲麻莱县35KV村级光伏扶贫项目接入工程
	全介质自承式光缆(ADSS)-光缆芯数:24芯,纤芯类型:G.652,额定抗拉强度:≥39.0kN
	千米
	3.6
	2019-07-30
	施工现场车板交货
	9906-500033407-00035
	

	11
	050021394800100
	WZ-281915-003
	包1
	003SDH设备及光缆金具
	青海玉树曲麻莱县35KV村级光伏扶贫项目接入工程
	光缆悬垂串-破坏荷载:70kN,线夹型式:ADSS用单线夹,绝缘类型:非绝缘,适用缆径:12.9/14.1
	套
	4
	2019-07-30
	施工现场车板交货
	9906-500033407-00053
	

	12
	050021394800110
	WZ-281915-003
	包1
	003SDH设备及光缆金具
	青海玉树曲麻莱县35KV村级光伏扶贫项目接入工程
	光缆耐张串-破坏荷载:70kN,线夹型式:ADSS用单线夹,绝缘类型:非绝缘,适用缆径:12.9/14.1
	套
	6
	2019-07-30
	施工现场车板交货
	9906-500033407-00053
	

	13
	050021394800120
	WZ-281915-003
	包1
	003SDH设备及光缆金具
	青海玉树曲麻莱县35KV村级光伏扶贫项目接入工程
	光缆金具-光缆:ADSS,金具类型:防振金具
	付
	14
	2019-07-30
	施工现场车板交货
	9906-500033407-00053
	

	14
	050021394800130
	WZ-281915-003
	包1
	003SDH设备及光缆金具
	青海玉树曲麻莱县35KV村级光伏扶贫项目接入工程
	光缆金具-光缆:ADSS,金具类型:卡具
	付
	10
	2019-07-30
	施工现场车板交货
	9906-500022170-00025
	

	15
	050021394800140
	WZ-281915-003
	包1
	003SDH设备及光缆金具
	青海玉树曲麻莱县35KV村级光伏扶贫项目接入工程
	66kV导线悬垂通用-图纸编号:06XD22CLS-0040-07P(H)-1D
	套
	13
	2019-07-30
	施工现场车板交货
	9906-500130673-00004
	

	16
	050021394800150
	WZ-281915-003
	包1
	003SDH设备及光缆金具
	青海玉树曲麻莱县35KV村级光伏扶贫项目接入工程
	35kV导线耐张通用-图纸编号:03N21Y-40-07P(H)Z(D)2A
	套
	19
	2019-07-30
	施工现场车板交货
	9906-500130675-00008
	

	17
	050021548300010
	WZ-281915-003
	包1
	003SDH设备及光缆金具
	青海海东互助村级光伏扶贫2号电站35KV系统接入工程（线路工程）
	光缆接头盒-用途:ADSS光缆用,芯数:24
	只
	2
	2019-06-28
	施工现场车板交货
	9906-500022170-00025
	

	18
	050021548300020
	WZ-281915-003
	包1
	003SDH设备及光缆金具
	青海海东互助村级光伏扶贫2号电站35KV系统接入工程（线路工程）
	光缆金具-光缆:ADSS,金具类型:卡具
	付
	20
	2019-06-28
	施工现场车板交货
	9906-500022170-00025
	

	19
	050021548300030
	WZ-281915-003
	包1
	003SDH设备及光缆金具
	青海海东互助村级光伏扶贫2号电站35KV系统接入工程（线路工程）
	全介质自承式光缆(ADSS)-光缆芯数:24芯,纤芯类型:G.652,额定抗拉强度:≥30.6kN
	千米
	3
	2019-06-28
	施工现场车板交货
	9906-500033407-00035
	

	20
	050021548300040
	WZ-281915-003
	包1
	003SDH设备及光缆金具
	青海海东互助村级光伏扶贫2号电站35KV系统接入工程（线路工程）
	光缆耐张串-破坏荷载:70kN,线夹型式:ADSS用单线夹,绝缘类型:非绝缘,适用缆径:12.9/14.1
	套
	18
	2019-06-28
	施工现场车板交货
	9906-500033407-00053
	

	21
	050021548300050
	WZ-281915-003
	包1
	003SDH设备及光缆金具
	青海海东互助村级光伏扶贫2号电站35KV系统接入工程（线路工程）
	光缆悬垂串-破坏荷载:70kN,线夹型式:ADSS用单线夹,绝缘类型:非绝缘,适用缆径:12.9/14.1
	套
	3
	2019-06-28
	施工现场车板交货
	9906-500033407-00053
	

	22
	050021548300060
	WZ-281915-003
	包1
	003SDH设备及光缆金具
	青海海东互助村级光伏扶贫2号电站35KV系统接入工程（线路工程）
	光缆金具-光缆:ADSS,金具类型:防振金具
	付
	26
	2019-06-28
	施工现场车板交货
	9906-500033407-00053
	

	23
	050015650700070
	WZ-281915-003
	包1
	004短引线保护
	柴达木750kV换流站间隔扩建工程
	短引线保护-电压等级:AC330kV
	套
	1
	2019-06-28
	施工现场车板交货
	9906-500008741-00003
	

	24
	050018472500230
	WZ-281915-003
	包1
	005并联电抗器
	那林格330kV变电站扩建工程
	并联电抗器-电压等级:AC35kV,额定容量:15000kvar,相数:单相,绝缘方式:干式,使用环境:户外,铁芯形式:空心,散热器布置方式:无散热器,控制方式:不可控
	台
	3
	2019-07-10
	施工现场车板交货
	9906-500132962-00005
	


附件2：专用资质业绩要求
	序号
	物资大类
	物资中类
	物资 小类
	业绩要求
	资质要求

	
	
	
	
	供货业绩
	注册资本金
	生产设备
	生产能力
	认证证书
	生产许可证
	入网许可证/其他资质要求
	产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告

	1
	辅助设备设施
	辅助设备
	电梯
	
	注册资金不小于200万元人民币
	
	
	具有ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14000环保认证、OHSASI18000安全认证证书及年检记录、国家质量监督检验检疫总局颁发的国家A级电梯安装维修资质证书
	生产厂商必须具有特种设备生产许可证、具有电梯安装资质证、安全生产许可证（A级特种设备（电梯）制造许可证、C级特种设备（电梯）安装改造维修及其以上资质）
	　电梯安装维护人员需具备《特种人员作业证》
	主要安全部件均应有中国国家电梯质量检测中心认证


附件4：招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定
招标人、招标代理机构与投标人三方约定
▲要求为原件由法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章后，附在商务投标文件中。
	招标人、招标代理机构与投标人三方约定
根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。
                            法定代表人或其委托代理人签字：
                            投标人（公章）：
年   月   日


