附件2：专用资质业绩要求
	序号
	物资大类
	物资中类
	物资小类
	物资种类
	资质要求

	
	
	
	
	
	供货业绩
	注册资本金
	生产设备
	生产能力
	认证证书
	生产许可证
	入网许可证/其他资质要求
	产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告

	1
	二次设备
	电源系统
	一体化（智能）电源系统
	　
	近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩10套及以上
	注册资金不少于500万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上研发、设计、制造和出厂试验的能力
	　
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	　
	　
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告及动模试验报告

	2
	二次设备
	电源系统
	直流电源系统
	　
	近三年内（以投标截止日计算）同类产品销售业绩不少于 30套
	注册资金不少于500万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备
	　
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	　
	　
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告

	3
	装置性材料
	电缆
	低压电力电缆
	　
	近三年内（以投标截止日计算）累计销售业绩不少于 400km
	2000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上电缆研发、设计、制造和出厂试验的能力；具备例行试验所需的试验设备。
	产品制造商须具备至少3条硅烷或辐照交联电缆能力
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	　
	　
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告

	4
	一次设备
	开关柜（箱）
	高压开关柜
	10kV高压开关柜
	近三年内（以投标截止日计算）累计的销售业绩不少于500面
	1000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上高压开关柜研发、设计、制造和出厂试验的能力
	年生产能力需达1000面及以上
	具有ISO9000系列质量保证体系认证书及年检记录
	　
	　
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。

	5
	二次设备
	自动化系统及设备
	电力市场技术支持系统
	　
	近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩 2套及以上
	
	
	　
	
	　
	1.信息系统集成及服务资质贰级及以上2.具有电子与智能化工程专业承包一级资质
	　

	6
	二次设备
	低压屏（柜）、箱
	端子箱
	　
	近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩 100台及以上
	注册资金不少于500万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有设计、制造能力
	　
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	　
	　
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告

	7
	辅助设备设施
	电力设施安全防护防盗、消防系统
	防鸟设备
	　
	　
	注册资金不小于200万元人民币
	　
	　
	具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录
	具有国家指定机构颁发的检测报告以及实行许可证管理的必须提供国家有权机关颁发的生产许可证
	　
	供应商应提供国家级检测机构的有效的型式试验报告

	8
	装置性材料
	杆塔类
	铁塔
	　
	
	
	
	　
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	提供有效的铁塔生产许可证
	　
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。

	9
	智能变电站二次设备
	智能变电站测控及在线监测系统
	智能变电站辅助系统综合监控平台
	　
	近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩2套及以上
	注册资金不少于1000万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上研发、设计、制造和出厂试验的能力
	　
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	　
	　
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。

	10
	智能变电站二次设备
	智能变电站测控及在线监测系统
	智能变电站状态监测
	　
	近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩 100套及以上
	注册资金不少于500万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上研发、设计、制造和出厂试验的能力
	　
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	　
	　
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告

	11
	工器具
	登高、安全工具（不带电作业）
	便携式有害气体测试仪
	便携式有害气体测试仪
	
	
	
	　
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	　
	　
	供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效的鉴定报告或检测报告。

	12
	仪器仪表
	金属检测仪器
	地下管线探测仪
	
	
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	　
	　
	供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效的鉴定报告或检测报告。

	13
	仪器仪表
	高压试验仪器
	SF6电气设备故障测试仪
	　
	近三年供货业绩150（台）
	50万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力
	年生产能力需达100（台）及以上
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	国家权威部门颁发的和招标产品对应的有效生产制造许可证（如需要）
	　
	省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告

	14
	辅助设备设施
	辅助设备
	厨房成套设备
	厨具
	　
	注册资金不小于1000万元人民币
	　
	　
	具有ISO9001系列质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录
	
	
	

	15
	辅助设备设施
	供水、暖系统
	电取暖设备
	电锅炉
	　
	
	　
	　
	具有ISO9001系列质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录
	国家权威部门颁发的和招标产品对应的有效的特种设备制造安装维修资格证书
	　
	

	16
	辅助设备设施
	辅助设备
	电梯
	　
	　
	注册资金不小于200万元人民币
	　
	　
	具有ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14000环保认证、OHSASI18000安全认证证书及年检记录、国家质量监督检验检疫总局颁发的国家A级电梯安装维修资质证书
	生产厂商必须具有特种设备生产许可证、具有电梯安装资质证、安全生产许可证（A级特种设备（电梯）制造许可证、C级特种设备（电梯）安装改造维修及其以上资质）
	　电梯安装维护人员需具备《特种人员作业证》
	主要安全部件均应有中国国家电梯质量检测中心认证

	17
	辅助设备设施
	车辆
	普通客车
	　
	近三年供货业绩50台以上
	注册资金不小于200万元人民币
	　
	　
	具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录
	制造商具有《全国工业产品生产许可证》
	　
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。

	18
	辅助设备设施
	电力设施安全防护防盗、消防系统
	火灾报警系统
	　
	　
	注册资金不小于200万元人民币
	　
	　
	具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录
	
	　
	供应商应提供检测机构颁发的有效的型式试验报告或鉴定合格证

	19
	二次设备
	继电保护及自动装置
	线路保护
	35kV及以下线路保护
	近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩1000套及以上
	注册资金不少于2000万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上研发、设计、制造和出厂试验的能力
	　
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	　
	　
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告及动模试验报告

	20
	低压电器
	低压电器
	低压电流互感器
	
	
	
	具有计量类设备检测装置生产能力
	
	具有ISO9001系列质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录
	
	
	

	21
	办公类用品
	办公家具
	办公用柜、架、箱
	
	
	注册资金不少于5000万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合）
	
	
	
	
	
	

	22
	辅助设备设施
	换流站辅助设施
	换流站极址用石油煅烧焦炭
	
	具有设计、制造和提供过应用于直流输电接地极工程的同类产品，且具有近五年内同等产品四个以上的换流站极址工程的销售业绩。
	
	
	
	具有ISO9001系列质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录
	
	具有省级及以上国家权威机构颁发的（RoHS）环保认证及实验报告
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告及试验报告

	23
	二次设备
	用电信息采集
	营销服务移动作业终端
	
	
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	　
	　
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告及试验报告

	24
	仪器仪表
	高压试验仪器
	高压设备参数测量系统
	
	近三年内（以投标截止日计算）同类型累（包含无线分流向量测量功能）计销售业绩5套及以上
	
	
	
	
	
	
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告及试验报告

	25
	辅助设备设施
	电力设施安全防护防盗、消防系统
	运行环境智能调控装置
	
	
	
	具有计量类设备检测装置生产能力
	
	具有ISO9001系列质量管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录
	
	
	

	26
	通信设备
	动力环境监控系统
	视频监视系统
	
	
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	　
	　
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告及试验报告

	27
	办公类用品
	办公电器
	净水器
	
	
	
	
	
	具有ISO9001系列质量管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录
	具有国家质量监督检验检疫总局颁发的有效生产许可证
	具有国家标准获保第三方认证机构颁发的接触产品安全认证证书
	

	28
	软件
	应用软件
	成熟套装软件
	
	近三年内（以投标截止日计算）同类型累计销售业绩10套及以上
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	具有IT服务管理体系认证证书
	具有计算机信息集成企业资质二级及以上资质及软件能力成熟度集成模型四级及以上资质
	


