附件2：货物清单
包1
	购置清单

	西宁至互助一级公路扩能改造工程110kV向威线85#-95#电力线路迁改

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备  注

	1
	铁塔
	1A5-DJ-18
	kg
	6913
	等长长横担

	2
	
	1A5-J1-21
	kg
	6010.8
	

	3
	
	1D4-SJ1-24
	kg
	10963.95
	

	4
	
	1D4-SJ141-27
	kg
	12241.3
	

	5
	
	1D4-SJ3-21
	kg
	11791.97
	

	6
	
	1D4-SDJ-24
	kg
	16129.19
	等长长横担

	7
	
	1D4-SZ3-24
	kg
	8411.03
	

	8
	
	1D4-SZ3-27
	kg
	8971.83
	

	9
	
	1D4-SZ3-30
	kg
	9700.52
	

	10
	
	1D4-SZ3-36
	kg
	11167.84
	

	11
	防盗防松螺母
	
	kg
	2835.2
	

	12
	防松扣螺母
	
	kg
	1890.2
	

	备注：报价含税、含运费、含加工费


包2
	西宁至互助一级公路扩能改造工程110kV向威线85#-95#电力线路迁改

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	重量（kg）
	备  注

	1
	接地网
	ø12圆钢
	套
	10
	970.92 
	

	2
	接地螺丝
	M16×50
	套
	80
	11.20 
	

	3
	接地引下线
	ø12镀锌圆钢
	套
	40
	284.80 
	

	4
	接地联板
	—4×40
	块
	40
	30.40 
	接地网用

	5
	接地模块
	
	块
	40
	3200.00
	

	6
	导电防腐涂料
	
	kg
	20
	
	用于降基面及开土方

	7
	WG阻绣剂
	
	kg
	8242.8
	
	

	8
	色标漆
	
	kg
	750
	
	

	9
	线路标示牌
	
	块
	24
	
	

	10
	线路警示牌
	
	块
	24
	
	

	11
	线路相序牌
	
	套
	6
	
	

	12
	跨越公路警示牌
	
	套
	2
	
	

	13
	防鸟针板(伸缩型)
	
	m2
	85
	
	

	14
	93#护坡耗钢
	
	kg
	1800 
	
	

	15
	U型挂环
	U-1695
	个
	54
	81.00 
	单导线70kN盘形悬式（复合）绝缘子双联单挂点耐张串1ND21Y-0040-07P(H)    其中三套NY-240/40

	16
	延长环
	PH-12120
	个
	54
	48.60 
	

	17
	U型挂环
	U-1290
	个
	108
	108.00 
	

	18
	联板
	L-12-70/400
	个
	108
	507.60 
	

	19
	直角挂板
	Z-0780
	块
	108
	75.60 
	

	20
	球头挂环
	QP-0750
	个
	108
	32.40 
	

	21
	碗头挂板
	WS-0770
	支
	108
	108.00 
	

	22
	直角挂板
	Z-12100
	个
	54
	70.20 
	

	23
	调整板
	DB-12100-240
	个
	54
	216.00 
	

	24
	耐张线夹
	NY-240/40BG
	个
	54
	167.40 
	

	25
	UB挂环
	UB-0770
	个
	2
	1.60 
	单导线70kN复合（盘形悬式）绝缘子单联绕跳跳线串                 1TD-00-07H(P)R

	26
	球头挂环
	QP-0750
	个
	2
	0.60 
	

	27
	碗头挂板
	WS-0770
	个
	2
	1.60
	

	28
	抱箍
	BGD-07/48-2
	个
	2
	3.34
	

	29
	跳线支撑线夹
	TZ-1
	个
	4
	4.48
	

	30
	钢管
	φ48×3000
	根
	2
	16.80
	

	31
	钢管封端盖
	MGF-48/39
	个
	4
	1.04
	

	32
	橡胶垫
	
	个
	12
	0.72
	

	33
	平行挂板
	PS-0790
	支
	2
	1.20
	

	34
	重锤座
	FZJ-15Y
	个
	2
	30.00
	

	35
	重锤片
	FZC-15Y
	片
	6
	90.00
	

	36
	UB挂环
	UB-0770
	个
	21
	16.80 
	单导线70kN复合（盘形悬式）绝缘子直跳跳线串               1TD-00-07H(P)Z

	37
	球头挂环
	QP-0750
	个
	21
	6.30 
	

	38
	碗头挂板
	W-0770
	个
	21
	16.80 
	

	39
	悬垂线夹
	XT-6028
	个
	21
	75.60 
	

	40
	平行挂板
	PS-0790
	个
	21
	12.60 
	

	41
	重锤座
	FZJ-15
	个
	21
	315.00 
	

	42
	铝包带
	1*10
	kg
	25
	4.00 
	

	43
	重锤片
	FZC-15Y
	片
	75
	1125.00 
	

	44
	ZBS挂板
	ZBS-07/10-80
	个
	48
	120.00 
	单导线70kN盘形悬式(复合)绝缘子双联双挂点双线夹I型悬垂串               1XD22CLS-0040-07P(H)-1D

	45
	球头挂环
	QP-0750
	个
	48
	14.40 
	

	46
	碗头挂板
	W-0770
	个
	48
	38.40 
	

	47
	预绞式悬垂线夹
	CLS-120-240/40
	个
	24
	146.40 
	

	48
	U型挂环
	U-1085
	个
	8
	4.80 
	100kN单联耐张金具串    BN2Y-G-10

	49
	直角挂环
	ZH-10100
	个
	4
	4.00 
	

	50
	地线耐张线夹
	NY-50G
	个
	4
	4.00 
	

	51
	并沟线夹
	JBB-2
	个
	4
	4.00 
	

	52
	接地端子
	JDG-50
	个
	4
	0.96 
	

	53
	UB挂板
	UB-1080
	个
	4
	4.40 
	100kN单联双线夹悬垂金具串             BX2CLS-G-10

	54
	直角挂板
	ZBD-10-80
	个
	4
	4.40 
	

	55
	联板
	L-10-70/400
	个
	4
	18.00 
	

	56
	PS平行挂板
	PS-0790
	个
	8
	4.80 
	

	57
	地线预绞式悬垂线夹
	CLS-120-80G
	个
	4
	11.60 
	

	58
	并沟线夹
	JBB-2
	个
	4
	4.00 
	

	59
	接地端子
	JDG-80
	个
	4
	0.96 
	

	60
	U型挂环
	U-1085
	个
	24
	14.40 
	100kN单联耐张金具串    BN2Y-G-10

	61
	直角挂环
	ZH-10100
	个
	12
	12.00 
	

	62
	地线耐张线夹
	NY-80G
	个
	12
	12.00 
	

	63
	并沟线夹
	JBB-2
	个
	12
	12.00 
	

	64
	接地端子
	JDG-80
	个
	12
	4.80 
	

	65
	U型挂环
	U-1695
	个
	2
	3.00
	100kN单变双耐张金具串     BN4Y-G-16Z        

	66
	联板
	L-16-100/150
	块
	1
	2.90
	

	67
	U型挂环
	U-1085
	个
	2
	1.20 
	

	68
	地线耐张线夹
	NY-80G
	个
	2
	2.00
	

	69
	并沟线夹
	JBB-2
	个
	1
	1.00 
	

	70
	接地端子
	JDG-80
	个
	1
	0.32 
	

	71
	预绞式防振锤
	FRYJ-2/4
	个
	144
	331.20 
	用于JL/LB20A-240/40

	72
	预绞式防振锤
	FRYJ-2/G
	个
	32
	83.20 
	用于1*19-11.5-1270-B地线

	73
	液压接续管
	JYD-240/40BG
	个
	9
	9.00 
	用于JL/LB20A-240/40

	74
	液压接续管
	JY-80G
	个
	1
	3.00 
	用于1*19-11.5-1270-B地线

	备注：报价含税、含运费、含加工费
	


包3
	西宁至互助一级公路扩能改造工程110kV向威线85#-95#电力线路迁改

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备  注

	1
	70kN盘形悬式复合绝缘子
	FXBWG-110/120
	个
	108
	单导线70kN盘形悬式（复合）绝缘子双联单挂点耐张串1ND21Y-0040-07P(H)其中三套NY-240/40

	2
	复合绝缘子
	FXBWG-110/120
	支
	2
	单导线70kN复合（盘形悬式）绝缘子单联绕跳跳线串1TD-00-07H(P)R

	3
	复合绝缘子
	FXBWG-110/120
	支
	21
	单导线70kN复合（盘形悬式）绝缘子直跳跳线串1TD-00-07H(P)Z

	4
	复合绝缘子
	FXBWG-110/120
	支
	48
	单导线70kN盘形悬式(复合)绝缘子双联双挂点双线夹I型悬垂串1XD22CLS-0040-07P(H)-1D

	备注：报价含税、含运费


包4
	西宁至互助一级公路扩能改造工程110kV向威线85#-95#电力线路迁改

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备  注

	1
	OPGW光缆
	48芯
	km
	3.2 
	配合GJ80线

	2
	中间接头盒
	铁塔用
	个
	2 
	和OPGW配套

	3
	单联双悬垂串
	
	套
	4 
	和OPGW配套，包括金具和线夹

	4
	耐张串
	
	套
	12 
	和OPGW配套，包括金具和线夹

	5
	防震锤
	
	套
	32 
	

	6
	引下卡具
	铁塔用
	套
	20 
	

	7
	余缆架
	
	个
	2 
	

	8
	固定件
	
	套
	2
	耐张塔用

	备注：报价含税、含运费


包5
	青海海东深沟110kV输变电工程

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备  注

	1
	独立避雷针
	35米钢管避雷针（详见T0302-01,02,03,04,05蓝图）
	kg
	5667.16
	每个法兰分段处螺栓链接点两侧须有16m2黄绿接地软线，线头处为铜鼻压接，出厂前需试组装垂直度，法兰处管内径口需做上下段对接标识，需注意总长大于35米

	备注：报价含税、含运费、含加工费


