附件2：货物详细清单
001-包1配电盘
	购置清单

	青海海东乐都10kV雨九路小沟分支线路延伸等工程施工

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备  注

	1
	配电盘
	250×310
	块
	503 
	含单相漏电保护器1只（63A）、单相隔离刀闸2只（30A）含防雨罩

	2
	配电盘
	300×360
	块
	71 
	含单相漏电保护器1只（120A）、三相隔离刀闸2只（60A）含防雨罩

	备注：报价含税、含运费，交货地点：乐都施工现场

	青海海东乐都10kV红二路中心村中心#1台区等2个改造等工程施工

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备  注

	1
	配电盘
	250×310
	块
	983 
	含单相漏电保护器1只（63A）、单相隔离刀闸2只（30A）含防雨罩

	2
	配电盘
	300×360
	块
	94 
	含单相漏电保护器1只（120A）、三相隔离刀闸2只（60A）含防雨罩

	备注：报价含税、含运费，交货地点：乐都施工现场

	青海海东乐都10kV达二路水磨沟分支线路延伸等工程施工

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备  注

	1
	配电盘
	250×310
	块
	818 
	含单相漏电保护器1只（63A）、单相隔离刀闸2只（30A）含防雨罩

	2
	配电盘
	300×360
	块
	117 
	含单相漏电保护器1只（120A）、三相隔离刀闸2只（60A）含防雨罩

	备注：报价含税、含运费，交货地点：乐都施工现场

	青海海东互助10kV威八路主干线路1#～144#改造工程等9项工程施工

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备  注

	1
	配电盘
	250×310
	块
	396
	含单相漏电保护器1只（63A）、单相隔离刀闸2只（30A）含防雨罩

	2
	配电盘
	300×360
	块
	48
	含单相漏电保护器1只（120A）、三相隔离刀闸2只（60A）含防雨罩

	备注：报价含税、含运费，交货地点：互助施工现场

	青海海东互助10kV松一路主线及分支改造工程等10项工程施工

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备  注

	1
	防雨型照明配电盘
	250×310
	套
	92
	含单相漏电保护器1只（63A）、单相隔离刀闸2只（30A）含防雨罩

	2
	防雨型照明配电盘
	300×360
	套
	15
	含单相漏电保护器1只（120A）、三相隔离刀闸2只（60A）含防雨罩

	备注：报价含税、含运费，交货地点：互助施工现场


002-包1金具、螺栓等
	购置清单

	青海海东乐都10kV雨九路小沟分支线路延伸等工程施工

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备  注

	1
	导线固定线夹
	高压
	只
	1533 
	

	2
	导线固定线夹
	低压
	只
	932 
	

	3
	铝异型并沟线夹
	JBL-35-120A
	只
	1252
	含绝缘护套

	4
	铜铝过度并沟线夹
	JBTL-50~240A
	只
	128 
	含绝缘护套

	5
	高压绝缘罩
	10kV
	只
	18 
	

	6
	低压绝缘罩
	1kV
	只
	24 
	

	7
	铜设备线夹
	ST-5B
	只
	60 
	含绝缘护套

	8
	设备线夹
	SLG-2
	只
	72 
	含绝缘护套

	9
	铜铝设备过度线夹
	SLG-3
	只
	24 
	含绝缘护套

	10
	绝缘压接线夹
	LH11-/35
	副
	15 
	

	11
	铜鼻子
	DT-35
	只
	24 
	

	12
	接线端子
	DT-50
	只
	3 
	

	13
	接线端子
	DT-120
	只
	3 
	

	14
	铜铝鼻子
	DLT-50
	只
	64 
	

	15
	铜铝接线端子
	DLT-95~240
	个
	48 
	

	16
	螺栓
	M10×50
	套
	8 
	

	17
	螺栓
	M14×150
	套
	16 
	

	18
	双头螺栓
	ST-360
	根
	80 
	

	19
	螺栓
	M16×50
	付
	1456 
	

	20
	螺栓
	M14×140
	套
	1528 
	

	21
	螺栓
	M12×50
	套
	2504 
	

	22
	膨胀螺栓
	φ12-150
	付
	1878 
	

	23
	双头螺栓
	M20×400
	根
	48 
	

	24
	双头螺杆
	M16×200
	根
	54 
	

	25
	螺栓
	M12×40
	件
	432 
	

	26
	螺栓
	M14×40
	件
	72 
	

	27
	螺栓
	M18×70
	件
	72 
	

	28
	螺栓
	M16×40
	套
	352 
	

	29
	螺栓
	M16×45
	套
	1896 
	

	30
	螺栓
	M16×70
	套
	1096 
	

	31
	螺栓
	M16×130
	套
	340 
	

	32
	防锈漆
	
	公斤
	197 
	

	33
	杆塔标识
	蓝色、白色自喷漆，1罐250g
	罐
	230 
	蓝色：白色=3:1

	34
	杆塔防撞标识
	黄黑白间隔荧光漆，1罐250g
	罐
	745 
	黑、黄色荧光漆相配各1.5灌，底漆黑色2灌

	35
	钢扎带
	304材质、1400mm*8mm*0.3mm
	块
	1117 
	

	36
	热缩绝缘护管
	黄色、绿色、红色、蓝色
	米
	1252 
	4*35电缆使用

	37
	四指套
	
	套
	313 
	4*35电缆使用

	38
	热缩绝缘护管
	黄色、绿色、红色、蓝色
	米
	120 
	4*120-185电缆使用

	39
	RFID热转印纸
	
	张
	287 
	

	40
	管线封堵器
	
	个
	34 
	

	41
	10kV导电防腐涂料
	
	kg
	10 
	

	42
	反光管
	
	米
	180 
	

	43
	绑扎线
	BV-2.5
	卷
	385 
	1卷2米

	44
	软通信电缆
	KVVR-2×1.5
	米
	230 
	

	45
	采集器电源线
	KVVRP-4×2.5
	米
	10 
	

	46
	高压绝缘线
	JKLGYJ-10-120/20
	米
	120 
	

	47
	高压绝缘线
	JKLYJ-10/50
	米
	186 
	

	48
	布电线
	BV-50
	米
	90 
	

	49
	布电线
	BV-35
	米
	80 
	

	备注：报价含税、含运费，交货地点：乐都施工现场

	青海海东乐都10kV红二路中心村中心#1台区等2个改造等工程施工

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备  注

	1
	导线固定线夹
	高压
	只
	909 
	

	2
	导线固定线夹
	低压
	只
	1794 
	

	3
	铝异型并沟线夹
	JBL-35-120A
	只
	1948
	含绝缘护套

	4
	铜铝过度并沟线夹
	JBTL-50~240A
	只
	320 
	含绝缘护套

	5
	高压绝缘罩
	10kV
	只
	48 
	

	6
	低压绝缘罩
	1kV
	只
	64 
	

	7
	铜设备线夹
	ST-5B
	只
	144 
	含绝缘护套

	8
	设备线夹
	SLG-2
	只
	18 
	含绝缘护套

	9
	铜铝设备过度线夹
	SLG-3
	只
	87 
	含绝缘护套

	10
	绝缘压接线夹
	LH11-/35
	副
	21 
	

	11
	铜鼻子
	DT-35
	只
	6 
	

	12
	铜铝鼻子
	DLT-50
	只
	26 
	

	13
	铜铝接线端子
	DLT-95~240
	个
	12 
	

	14
	低压接线桩头
	SBJ-1-M20
	只
	16 
	

	15
	高压接线桩头
	SBJ-1-M12
	只
	12 
	

	16
	螺栓
	M10×50
	套
	4 
	

	17
	螺栓
	M14×150
	套
	4 
	

	18
	双头螺栓
	ST-360
	根
	20 
	

	19
	螺栓
	M16×50
	付
	2784 
	

	20
	螺栓
	M14×140
	套
	2120 
	

	21
	螺栓
	M12×50
	套
	3720 
	

	22
	膨胀螺栓
	φ12-150
	付
	2790 
	

	23
	双头螺栓
	M20×400
	根
	108 
	

	24
	双头螺杆
	M16×200
	根
	120 
	

	25
	螺栓
	M12×40
	件
	1024 
	

	26
	螺栓
	M14×40
	件
	160 
	

	27
	螺栓
	M18×70
	件
	160 
	

	28
	螺栓
	M16×40
	套
	800 
	

	29
	螺栓
	M16×45
	套
	4008 
	

	30
	螺栓
	M16×70
	套
	2432 
	

	31
	螺栓
	M16×130
	套
	744 
	

	32
	螺栓
	M16*120
	套
	24 
	

	33
	螺栓
	M12×55
	套
	44 
	

	34
	膨胀螺栓
	φ12-100
	付
	68 
	

	35
	防锈漆
	
	公斤
	294 
	

	36
	杆塔标识
	蓝色、白色自喷漆，1灌250g
	灌
	568 
	蓝色：白色=3:1

	37
	杆塔防撞标识
	黄黑白间隔荧光漆
	灌
	320 
	黑、黄色荧光漆相配各1.5灌，底漆黑色2灌

	38
	钢扎带
	304材质、1400mm*8mm*0.3mm
	块
	813 
	

	39
	热缩绝缘护管
	黄色、绿色、红色、蓝色
	米
	1904 
	4*35电缆使用

	40
	四指套
	
	套
	476 
	4*35电缆使用

	41
	热缩绝缘护管
	黄色、绿色、红色、蓝色
	米
	256 
	4*120-185电缆使用

	42
	RFID热转印纸
	
	张
	263 
	

	43
	管线封堵器
	
	个
	83 
	

	44
	10kV导电防腐涂料
	
	kg
	5 
	

	45
	反光管
	
	米
	254 
	

	46
	绝缘保护管
	内径100
	米
	15 
	

	47
	绑扎线
	BV-2.5
	卷
	531 
	1卷2米

	48
	软通信电缆
	KVVR-2×1.5
	米
	322 
	

	49
	采集器电源线
	KVVRP-4×2.5
	米
	15 
	

	50
	高压绝缘线
	JKLGYJ-10-120/20
	米
	30 
	

	51
	高压绝缘线
	JKLYJ-10/50
	米
	464 
	

	52
	布电线
	BV-50
	米
	180 
	

	53
	布电线
	BV-35
	米
	104 
	

	54
	高压绝缘线（软铜线）
	JKTRYJ-10/35
	米
	24 
	

	备注：报价含税、含运费，交货地点：乐都施工现场

	青海海东乐都10kV达二路水磨沟分支线路延伸等工程施工

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备  注

	1
	导线固定线夹
	高压
	只
	1306 
	

	2
	导线固定线夹
	低压
	只
	432 
	

	3
	铝异型并沟线夹
	JBL-35-120A
	只
	1368
	含绝缘护套

	4
	设备线夹
	SLG-2
	只
	18 
	含绝缘护套

	5
	铜鼻子
	DT-35
	只
	6 
	

	6
	铜铝鼻子
	DLT-50
	只
	12 
	

	7
	铜铝接线端子
	DLT-95~240
	个
	12 
	

	8
	螺栓
	M14×150
	套
	4 
	

	9
	双头螺栓
	ST-360
	根
	20 
	

	10
	螺栓
	M16×50
	付
	488 
	

	11
	螺栓
	M14×140
	套
	1882 
	

	12
	螺栓
	M12×50
	套
	2736 
	

	13
	膨胀螺栓
	φ12-150
	付
	2052 
	

	14
	防锈漆
	
	公斤
	59.5 
	

	15
	杆塔标识
	蓝色、白色自喷漆，1罐250g
	罐
	85 
	蓝色：白色=3:1

	16
	杆塔防撞标识
	黄黑白间隔荧光漆
	罐
	305 
	黑、黄色荧光漆相配各1.5罐，底漆黑色2罐

	17
	钢扎带
	304材质、1400mm*8mm*0.3mm
	块
	
	

	18
	热缩绝缘护管
	黄色、绿色、红色、蓝色
	米
	
	4*35电缆使用

	19
	四指套
	
	套
	
	4*35电缆使用

	20
	RFID热转印纸
	
	张
	
	

	21
	反光管
	
	米
	
	

	22
	绑扎线
	BV-2.5
	卷
	472 
	1卷2米

	23
	软通信电缆
	KVVR-2×1.5
	米
	282 
	

	24
	高压绝缘线
	JKLGYJ-10-120/20
	米
	30 
	

	25
	高压绝缘线
	JKLYJ-10/50
	米
	12 
	

	26
	布电线
	BV-35
	米
	20 
	

	备注：报价含税、含运费，交货地点：乐都施工现场

	青海海东互助10kV威八路主干线路1#～144#改造工程等9项工程施工

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备  注

	1
	铜铝鼻子
	95mm2,单孔
	个
	72
	

	2
	铜铝过渡并沟线夹
	BTL-50~240A
	只
	96
	

	3
	铝异型并沟线夹
	JBL-35-120
	个
	2936
	

	4
	铜铝过渡并沟线夹
	JBTL-50~240A
	只
	16
	

	5
	异型并沟线夹
	JBTL-50-240
	个
	32
	

	6
	绝缘压接线夹
	LH11- /35
	副
	14
	

	7
	异型并沟线夹
	LH31
	个
	36
	

	8
	0.4kV绝缘子固定线夹
	P-6T绝缘子专用
（铝合金）
	只
	1010
	

	9
	10kV绝缘子固定线夹
	R12.5ET150N绝缘子专用，铝合金
	个
	2317
	

	10
	铜鼻子
	
	个
	8
	

	11
	绑扎线
	BV-2.5
	米
	370
	

	12
	布电线
	BV-35
	米
	355
	

	13
	高压绝缘线
	JKLYJ-10/50
	米
	148
	

	14
	高压绝缘线（软铜线）
	JKTRYJ-10/35
	米
	36
	

	15
	采集器电源线
	KVVRP-4*1.5
	米
	124.3
	

	16
	软通讯电缆
	KVVRR-2×1.5
	米
	107
	

	17
	485通讯线
	
	米
	37
	

	18
	螺栓
	M10*50
	套
	68
	

	19
	螺栓
	M12*55
	副
	364
	

	20
	螺栓
	M12×40
	件
	168
	

	21
	螺栓
	M12×55
	副
	100
	

	22
	螺栓
	M14×40
	件
	20
	

	23
	螺栓
	M16*120
	副
	481
	

	24
	螺栓
	M16*45
	条
	16
	

	25
	螺栓
	M16*50
	根
	628
	1基耐张8个

	26
	螺栓
	M16×120
	副
	972
	用于蝶式绝缘子

	27
	螺栓
	M16×130
	套
	60
	

	28
	双头螺杆
	M16×200
	根
	12
	

	29
	螺栓
	M16×40
	套
	136
	

	30
	螺栓
	M16×45
	套
	378
	

	31
	螺栓
	M16×50
	副
	1272
	

	32
	螺栓
	M16×70
	套
	364
	

	33
	螺栓
	M18×70
	件
	12
	

	34
	双头螺杆
	M20×400
	根
	12
	

	35
	双头螺栓
	ST-340
	套
	24
	

	36
	膨胀螺栓
	φ12×100
	副
	2684
	用于Ⅱ型支架及丁字铁

	37
	相序牌
	100mm×100mm×1.45mm
	块
	7
	

	38
	高压绝缘罩
	10kV
	只
	9
	

	39
	低压绝缘罩
	1kV
	只
	12
	

	40
	钢扎带
	304材质， 1400mm*8mm*0.3mm
	根
	1896
	

	41
	接地引上线
	BV-35
	米
	80
	

	42
	电缆保护管
	MPP,φ200,公称壁厚 27mm
	米
	168
	

	43
	保护管
	PEφ150
	米
	12
	

	44
	MPP管
	φ110
	米
	200
	

	45
	电缆护管
	φ110镀锌钢管
	米
	8
	

	46
	PVC管
	φ50
	米
	40
	

	47
	自喷漆
	黄、绿漆各一半 250g/罐
	瓶
	136
	

	48
	热缩管
	黄绿红黑（套120单芯电缆 变台用）
	米
	88
	

	49
	热缩管
	黄绿红黑（套35单芯电缆 下户用）
	米
	1416
	下户进线电缆分叉处

	50
	接地扁铁喷漆
	黄绿双色各7kg
	kg
	14
	

	51
	杆号牌（喷漆）
	每基杆塔蓝白两色喷漆各0.5每罐，每罐250克
	罐
	187
	

	52
	防撞喷漆
	每基杆塔用量底漆黑色2罐、黄色
荧光漆1.5罐、黑色荧光漆1.5罐
	罐
	1770
	

	53
	四指套
	下户用
	只
	367
	进线电缆分叉处

	54
	法兰防锈喷漆
	
	kg
	256.0
	一基0.5kg

	55
	反光管
	一根4米
	根
	96
	

	56
	接地模块
	
	块
	4
	

	备注：报价含税、含运费，交货地点：互助施工现场

	青海海东互助10kV松一路主线及分支改造工程等10项工程施工

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备  注

	1
	接地模块
	
	块
	4
	

	2
	0.4kV绝缘子固定线夹
	P-6T绝缘子专用（铝合金）
	个
	695
	

	3
	铜铝过渡并沟线夹
	BTL-50~240A
	只
	40
	

	4
	铜铝过渡接线端子
	DLT-95
	只
	12
	

	5
	铜鼻子
	DT-35
	只
	24
	

	6
	并沟线夹
	JBL-35-120
	付
	880
	

	7
	铜铝过渡并沟线夹
	JBTL-50~240A
	只
	56
	

	8
	绝缘压接线夹
	LH11-/35
	副
	3
	

	9
	异型并沟线夹
	LH31
	个
	6
	

	10
	10kV绝缘子固定线夹
	R12.5ET150N绝缘子专用，铝合金
	个
	4106
	

	11
	铜铝设备线夹
	SLG-3
	套
	48
	

	12
	布电线
	BV-35
	米
	951
	

	13
	高压绝缘线
	JKLYJ-10/50
	米
	35
	

	14
	高压绝缘线（软铜线）
	JKTRYJ-10/35
	米
	6
	

	15
	软通讯电缆
	KVVRR-2×1.5
	米
	22.60
	

	16
	螺栓
	M12×40
	件
	24
	

	17
	螺栓
	M12×50
	副
	4
	

	18
	螺栓
	M12×55
	副
	294
	

	19
	螺栓
	M14×150
	个
	36
	

	20
	螺栓
	M14×40
	件
	4
	

	21
	螺栓
	M16×120
	副
	331
	

	22
	螺栓
	M16×130
	套
	24
	

	23
	双头螺栓
	M16×260
	套
	8
	

	24
	螺栓
	M16×40
	套
	152
	

	25
	螺栓
	M16×45
	套
	138
	

	26
	螺栓
	M16×50
	套
	839
	

	27
	螺栓
	M16×70
	套
	206
	

	28
	双头螺栓
	ST-360
	根
	8
	

	29
	膨胀螺栓
	φ12×100
	只
	592
	

	30
	防盗螺帽
	10kV拉线使用
	个
	1462
	

	31
	标识牌
	警示、四点接地、变压器编号
	套
	7
	

	32
	MPP管
	φ110
	米
	91
	

	33
	低压绝缘罩
	1kV
	只
	4
	

	34
	反光护套
	
	米
	64
	一根4米

	35
	防火封堵泥
	
	kg
	2
	

	36
	防锈漆
	
	kg
	303.0
	

	37
	防撞喷漆
	每基杆塔用量底漆黑色2罐、黄色荧光漆1.5罐、黑色荧光漆1.5罐每罐250g
	罐
	5571
	

	38
	杆号牌
	每基杆塔蓝白两色喷漆各0.5每罐，每罐250g
	罐
	506
	

	39
	钢扎带
	304材质，1400mm*8mm*0.3
	根
	2386
	

	40
	高压绝缘罩
	10kV
	只
	3
	

	41
	管线封堵器
	
	个
	6
	

	42
	接地扁铁喷漆
	
	kg
	18
	

	43
	拉线警示管
	警示管
	个
	1
	

	44
	热缩管
	2×16下户电缆使用
	米
	284
	下户进线电缆分叉处

	45
	双头螺栓
	ST-360
	根
	4
	

	46
	四指套
	4×35下户电缆使用
	套
	68
	进线电缆分叉处

	备注：报价含税、含运费，交货地点：互助施工现场


002-包2水泥制品
	购置清单

	青海海东互助10kV松一路主线及分支改造工程等10项工程施工

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备  注

	1
	卡盘
	KP-10-3
	块
	19
	

	2
	拉线盘
	LP-10
	块
	1
	

	备注：报价含税、含运费，交货地点：互助施工现场


002-包3铁附件
	购置清单

	曹家堡330kV变电站110kV曹新I回等9条电力线路迁改工程

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备  注

	1
	热镀锌接地扁铁
	60*6
	米
	57646
	镀锌层满足国家标准

	备注：报价含税、含运费，交货地点：平安施工现场


002-包4铁附件
	购置清单

	曹家堡330kV变电站110kV曹新I回等9条电力线路迁改工程

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备  注

	1
	热镀锌角钢
	50*5  L：2.5米
	根
	1424
	镀锌层满足国家标准

	备注：报价含税、含运费，交货地点：平安施工现场


002-包5装配式防火墙
	购置清单

	青海海东深沟110kV输变电工程

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备  注

	1
	装配式防火墙
	见技术规范书及图纸
	米
	10.05
	详见图纸

	备注：报价含税、含运费，交货地点：平安施工现场


002-包6玻璃钢电缆沟支架、膨胀螺栓
	购置清单

	青海海东深沟110kV输变电工程

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备  注

	1
	5层电缆支架
	1270*350
	付
	171
	玻璃钢支架，详情看附件

	2
	4层电缆支架
	1020*350
	付
	290
	玻璃钢支架，详情看附件

	3
	3层电缆支架
	770*250
	付
	298
	玻璃钢支架，详情看附件

	4
	配套膨胀螺栓
	
	套
	1689
	

	备注：报价含税、含运费，交货地点：平安施工现场


002-包7铁附件
	购置清单

	青海海东深沟110kV输变电工程

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	重量（kg）
	备  注

	1
	钢护筒
	厚10mm,用于基坑直径2.2m，坑深9.7m
	个
	12
	10519
	每节1.5米高，筒壁带吊耳，吊耳处需加强肋，须保证上下节周长能满焊

	备注：报价含税、含运费，交货地点：平安施工现场


002-包8导线、镀锌钢地线
	购置清单

	西宁至互助一级公路扩能改造工程110kV向威线85#-95#电力线路迁改

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	重量（kg）
	备  注

	1
	导线
	JL/LB20A-240/40
	km
	15.98
	14651.77
	

	1
	镀锌钢地线
	1*19-11.5-1270-B
	km
	2.93
	1843.27
	

	备注：报价含税、含运费，交货地点：互助施工现场


002-包9智能家装材料
	购置清单

	国网青海海东供电公司2021年营业厅转型升级（沙沟营业厅智能化改造）

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备  注

	1
	路由器
	智能路由器最高传输速率：1167Mbps
频率范围：双频
天线数量：3根 外置全向天线
VPN支持：支持
	台
	1
	

	2
	小米音响
	远场语音唤醒，WiFi：2.4GHz/5GHz，
支持IEEE802.11a/b/g/n/协议，蓝牙：蓝牙
	个
	1
	

	3
	物联网模块
	GPRS/WIFI
	个
	2
	

	4
	智能照明控制模块
	
	个
	1
	

	5
	难燃波纹管
	25mm
	m
	803
	

	6
	绝缘电线
	2.5mm2+4mm2
	m
	538
	

	8
	（LED筒灯）
	15w
	套
	38
	

	9
	双绞线缆
	(4对以内)
	m
	1260
	

	10
	沙发
	皮质耐磨，尺寸2400mm*1400mm
	组
	1
	

	11
	车联网业务展示模型
	尺寸：2000mm*1800mm
	台
	1
	

	12
	电能替代宣传模型
	互动方式
	套
	1
	

	13
	交换机
	24口
	台
	1
	

	14
	新零售展示柜
	实物和触控屏控制
	组
	1
	

	15
	体验台
	1500mm*600mm 木质
	张
	1
	

	16
	组合式工位桌
	1500mm*800mm
	套
	2
	

	17
	智能家居体验套装
	语音控制、APP远程控制
	台
	1
	

	18
	座椅
	定制座椅，高550mm
	组
	4
	

	19
	细木工板
	
	m2
	183
	符合环保要求

	20
	环氧树脂自流平涂料
	0.5mm
	kg
	155
	

	21
	铝合金龙骨
	上人型(平面)
	m2
	77.5
	

	22
	铝扣板 银白
	
	m2
	15
	

	23
	不发光亚克力有机玻璃字1.0m2以内
	长度、宽度误差：（2440*1220）±10mm
	个
	20
	

	24
	不发光亚克力有机玻璃字1.0m2以外
	长度、宽度误差：（2440*1220）±10mm
	个
	20
	

	25
	断桥隔热铝合金推拉门
	100系列
	m2
	3.78
	

	26
	陶瓷地砖
	
	m2
	82
	

	27
	吸塑灯箱板
	铝塑板
	m2
	20
	

	28
	硅晶地热膜
	
	m2
	73.81
	

	29
	电动窗帘
	语音控制
	m2
	13.35
	

	30
	营业厅外门头跑马灯显示屏
	LED
	m2
	6.6
	

	31
	二十四小时防雨斗
	
	个
	1
	

	备注：报价含税、含运费


002-包10金具、铁附件等
	购置清单

	青海黄南尖扎10kV丹五路1501#等2台公网变台区改造工程

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备  注

	
	导线部分

	1
	软通信电缆
	KVVRP-4×1.5
	米
	33
	

	2
	控制电缆
	KVVRP-4×1.5
	米
	5
	

	3
	采集器电源线
	KVVRP-4×2.5
	米
	4
	

	4
	避雷器引线
	BV-35
	米
	15
	

	5
	高压绝缘线
	JKLYJ-10/50
	米
	25
	

	
	金具及其他材料

	1
	铜铝设备线夹
	SLG-3
	只
	48
	含护套

	2
	导线固定线夹
	与线路柱式绝缘子匹配R12.5ET150N
	只
	33
	

	3
	钢扎带
	扁带1mm
	米
	18
	用于绑扎标识牌

	4
	铜铝设备过度线夹
	SLG-2
	只
	12
	含护套

	5
	导线固定线夹
	与线路针式绝缘子匹配P-6T
	只
	64
	

	6
	接地扁铁色相套管
	φ40，黄绿色相
	米
	12
	

	7
	杆上电缆护管
	DLHG-114A
	付
	6
	

	8
	绝缘压接线夹
	LH11/35
	付
	3
	

	9
	螺栓
	M14×40
	套
	48
	

	10
	螺栓
	M16×70
	套
	48
	

	11
	防火堵料
	D2-A3-YHD-11
	kg
	12
	

	12
	低压接线桩头
	SBJ-1-M20
	块
	7
	

	13
	低压接线桩头
	SBJ-1-M12
	块
	5
	

	14
	高压绝缘护罩
	10kV
	只
	3
	

	15
	低压绝缘护罩
	1kV
	只
	4
	

	16
	螺栓
	M12*40
	件
	16
	一平一弹

	17
	螺栓
	M14*40
	件
	12
	一平一弹

	18
	螺栓
	M16*45
	件
	96
	一平一弹

	19
	螺栓
	M16*70
	件
	34
	一平一弹

	20
	螺栓
	M16*130
	件
	12
	一平一弹

	21
	螺栓
	M18*70
	件
	4
	一平一弹

	22
	螺栓
	M16*40
	套
	16
	一平一弹

	23
	螺栓
	M16*45
	套
	42
	一平一弹

	24
	螺栓
	M16*70
	套
	22
	一平一弹

	25
	螺栓
	M16*130
	套
	6
	一平一弹

	26
	钢扎带
	304材质，1400mm*8mm*0.3mm
	块
	46
	

	27
	螺栓
	M16×50
	套
	520
	一平一弹

	28
	螺栓
	M16×140
	套
	164
	一平一弹

	29
	铜铝接线端子
	DT-50，铜镀锡
	只
	3
	

	30
	防雨型照明配电盘
	两刀闸，一漏电保护器
	块
	60
	2P40A、2.5mm

	31
	防雨型动力配电盘
	两刀闸，一漏电保护器
	块
	22
	3P63A、2.5mm

	32
	螺栓
	M12×50
	套
	924
	一平一弹

	33
	膨胀螺栓
	φ8*50
	付
	328
	

	34
	铝异型并沟线夹
	JBL-35-120A
	只
	120
	含绝缘护套

	35
	铜铝异型并沟线夹
	JBTL-50-240
	只
	31
	

	36
	铜铝接线端子
	DT-300
	只
	24
	

	37
	铜铝接线端子
	DT-240
	只
	20
	

	38
	绝缘胶带
	
	卷
	82
	

	39
	圆形包胶铁芯扎线
	φ2.5
	米
	41
	

	40
	四指套
	用于4*35电缆
	套
	33
	

	
	标识部分

	1
	防撞反光漆
	黄黑色
	kg
	12
	

	2
	杆塔防撞标识
	黄黑白间隔荧光漆
	kg
	16
	

	备注：报价含税、含运费

	青海黄南尖扎10kV李七路线路新建工程

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备  注

	
	导线部分

	1
	避雷器引线
	BV-35
	米
	96
	

	
	金具及其他材料

	1
	铜铝设备线夹
	SLG-3
	只
	96
	含护套

	2
	导线固定线夹
	与线路柱式绝缘子匹配R12.5ET150N
	只
	654
	

	3
	防松扣
	与线路柱式绝缘子匹配R12.5ET150N
	只
	654
	

	4
	螺栓
	M16×50
	套
	41
	一平一弹

	5
	双头螺栓
	M16×260
	套
	16
	

	6
	螺栓
	M16×120
	套
	24
	一平一弹

	7
	铜鼻子
	DT-35
	只
	48
	

	8
	电缆保护管
	MPP，φ200
	千米
	0.18
	

	9
	镀锌钢管
	φ150
	米
	3
	

	10
	高压电流互感器
	0.5S级
	组
	1
	

	11
	电缆支架
	∠63*6*720
	块
	4
	

	12
	电缆支架抱箍
	U16-240
	块
	1
	

	13
	电缆支架抱箍
	U16-260
	块
	2
	

	14
	电缆支架抱箍
	U16-300
	块
	1
	

	
	标识部分

	1
	警示带
	
	米
	180
	

	2
	电缆标示桩
	
	块
	4
	

	备注：报价含税、含运费

	青海黄南尖扎10kV马七路麦什扎公网变台区改造工程

	
	导线部分

	1
	控制电缆
	KVVRP-4×1.5
	米
	8
	

	2
	采集器电源线
	KVVRP-4×2.5
	米
	4
	

	3
	避雷器引线
	BV-35
	米
	15
	

	4
	高压绝缘线
	JKLYJ-10/50
	米
	50
	

	
	金具及其他材料

	1
	铜铝设备线夹
	SLG-3
	只
	34
	含护套

	2
	熔断丝
	配熔断器
	根
	6
	

	3
	导线固定线夹
	与线路柱式绝缘子匹配R12.5ET150N
	只
	42
	

	4
	防松扣
	与线路柱式绝缘子匹配R12.5ET150N
	只
	42
	

	5
	电缆卡抱
	
	块
	30
	

	6
	接线端子
	φ240
	个
	68
	

	7
	钢扎带
	扁带1mm
	米
	18
	用于绑扎标识牌

	8
	接地扁铁色相套管
	φ40，黄绿色相
	米
	16
	

	9
	杆上电缆护管
	DLHG-114A
	付
	8
	

	10
	绝缘压接线夹
	LH11/35
	付
	2
	

	11
	螺栓
	M16×40
	套
	48
	一平一弹

	12
	螺栓
	M16×45
	套
	126
	一平一弹

	13
	螺栓
	M16×70
	套
	66
	一平一弹

	14
	螺栓
	M16×130
	套
	18
	一平一弹

	15
	变压器网围栏
	钢栅栏4000*5000
	套
	4
	

	16
	防火堵料
	D2-A3-YHD-11
	kg
	16
	

	17
	熔断器安装架
	RJ-170
	块
	2
	

	18
	导线固定线夹
	与线路针式绝缘子匹配P-6T
	只
	504
	

	19
	防松扣
	与线路针式绝缘子匹配P-6T
	只
	504
	

	20
	低压接线桩头
	SBJ-1-M20
	只
	3
	

	21
	低压接线桩头
	SBJ-1-M12
	只
	1
	

	22
	高压绝缘护罩
	10kV
	只
	3
	

	23
	低压绝缘护罩
	1kV
	只
	4
	

	24
	螺栓
	M12*40
	件
	16
	一平一弹

	25
	螺栓
	M14*40
	件
	12
	一平一弹

	26
	螺栓
	M16*45
	件
	96
	一平一弹

	27
	螺栓
	M16*70
	件
	34
	一平一弹

	28
	螺栓
	M16*130
	件
	12
	一平一弹

	29
	螺栓
	M18*70
	件
	4
	一平一弹

	30
	螺栓
	M16*40
	套
	16
	一平一弹

	31
	螺栓
	M16*45
	套
	42
	一平一弹

	32
	螺栓
	M16*70
	套
	22
	一平一弹

	33
	螺栓
	M16*130
	套
	6
	一平一弹

	34
	螺栓
	M16×50
	套
	728
	一平一弹

	35
	接线端子
	DT-50，铜镀锡
	个
	2
	

	36
	配电盘
	冷轧钢板，3×250×310
	块
	204
	含单相漏电保护器1只（64A）、单相隔离刀闸2只（32A）

	37
	配电盘
	冷轧钢板，3×300×360
	块
	39
	含三相漏电保护器1只（80A）、三相隔离刀闸2只（60A）

	38
	螺栓
	M14×140
	套
	486
	一平一弹

	39
	螺栓
	M12×50
	套
	468
	一平一弹

	40
	膨胀螺栓
	M8*50
	付
	972
	丁字铁

	41
	铝异型并沟线夹
	JBL-16-120A
	只
	936
	含绝缘护套

	42
	铜铝异型并沟线夹
	JBTL-50-240
	只
	58
	

	43
	木螺丝
	2寸
	付
	972
	配电盘

	44
	绑扎线
	
	米
	243
	ED-1使用

	45
	铜铝接线端子
	DT-35
	只
	780
	

	46
	铜铝接线端子
	DT-16
	只
	1224
	

	47
	绝缘胶带
	
	卷
	117
	

	48
	四指套
	用于4*35电缆
	套
	234
	

	
	标识部分

	1
	防撞反光漆
	黄黑色
	kg
	7
	

	2
	杆塔防撞标识
	黄黑白间隔荧光漆
	kg
	29
	

	3
	相色漆
	
	kg
	12
	

	备注：报价含税、含运费

	青海黄南尖扎10kV马四路河东一社公网变台区改造工程

	
	导线部分

	1
	高压绝缘线
	JKJYL-10/120
	米
	8
	

	2
	软通信电缆
	KVVRP-4×1.5
	米
	43
	

	3
	接地布电线
	BV-35
	米
	15
	

	
	金具及其他材料

	1
	0.4kV电缆保护管
	MPP-φ200
	米
	20
	

	2
	低压刀闸
	
	组
	2
	

	3
	绝缘压接线夹
	LH11-/35
	副
	3
	

	4
	低压接线桩头
	SBJ-1-M20
	只
	4
	

	5
	低压接线桩头
	SBJ-1-M12
	只
	1
	

	6
	高压绝缘罩
	10kV
	只
	3
	

	7
	低压绝缘罩
	1kV
	只
	4
	

	8
	铜铝设备线夹
	SLG-2
	只
	6
	含护套

	9
	导线固定线夹
	与线路柱式绝缘子匹配R12.5ET150N
	只
	397
	

	10
	接线端子
	φ120
	个
	21
	

	11
	接线端子
	DT-185
	只
	12
	

	12
	钢扎带
	304材质、1400mm*8mm*0.3mm
	米
	76
	用于绑扎标识牌

	13
	钢扎带
	304材质、1400mm*8mm*0.3mm
	套
	150
	

	14
	铜铝设备过度线夹
	SLG-3
	只
	32
	

	15
	铜铝过度并沟线夹
	JBTL-50~240A
	只
	20
	

	16
	变压器配电箱固定双头
	M16×200
	根
	8
	

	17
	螺栓
	M16×40
	套
	58
	一平一弹

	18
	螺栓
	M16×45
	套
	120
	一平一弹

	19
	螺栓
	M16×50
	付
	368
	一平一弹

	20
	螺栓
	M16×70
	套
	40
	一平一弹

	21
	螺栓
	M16×130
	套
	7
	一平一弹

	22
	螺栓
	M16×140
	套
	142
	一平一弹

	23
	双头螺栓
	M16×400
	根
	8
	

	24
	螺栓
	M14×40
	套
	54
	一平一弹

	25
	螺栓
	M12×50
	付
	1204
	一平一弹

	26
	螺栓
	M12×40
	件
	4
	一平一弹

	27
	螺栓
	M18×70
	件
	16
	一平一弹

	28
	膨胀螺栓
	M8*50
	个
	284
	配电盘使用

	29
	膨胀螺栓
	M16*50
	件
	284
	丁字铁使用

	30
	铝并沟线夹
	JBL-35-120
	只
	144
	含绝缘护套

	31
	四肢套
	φ35 户外冷缩
	套
	43
	用于4×35电缆，进线电缆分叉处使用

	32
	拉线防盗螺母
	M18
	个
	124
	

	33
	防护墩
	1.2*1.2*1.2
	坐
	6
	

	34
	防火泥
	
	kg
	2
	

	35
	接地扁铁喷漆
	黄、绿
	桶
	4
	

	36
	跌落式熔断器绝缘护套
	
	套
	3
	

	37
	防雨型照明配电盘
	两刀闸、一漏电保护器
	套
	64
	2P10A、2.5mm

	38
	防雨型动力配电盘
	两刀闸、一漏电保护器
	套
	7
	3P63A、2.5mm

	39
	圆形包胶铁芯扎线
	φ2.5
	米
	36
	绑扎到碟瓶

	40
	避雷器绝缘护套
	
	套
	3
	

	41
	绝缘胶带
	
	卷
	71
	

	
	标识部分

	1
	杆塔防撞标识
	黄黑白间隔荧光漆
	灌
	60
	黑、黄荧光漆相配各1.5罐，底漆黑色两罐，每罐250g

	备注：报价含税、含运费

	青海黄南尖扎10kV马四路拉毛公网变台区改造工程

	
	导线部分

	1
	软通信电缆
	KVVRP-4×1.5
	米
	38
	软通信电缆

	
	金具及其他材料

	1
	铜铝设备线夹
	SLG-3
	只
	24
	含护套

	2
	导线固定线夹
	与线路柱式绝缘子匹配R12.5ET150N
	只
	9
	

	3
	铜铝设备过度线夹
	SLG-2
	只
	12
	含护套

	4
	拉线防盗螺母
	M18
	个
	64
	

	5
	导线固定线夹
	与线路针式绝缘子匹配P-6T
	只
	176
	

	6
	防火泥
	
	kg
	1
	

	7
	螺栓
	M16*40
	套
	16
	一平一弹

	8
	螺栓
	M16*45
	套
	42
	一平一弹

	9
	螺栓
	M16*70
	套
	22
	一平一弹

	10
	螺栓
	M16*130
	套
	6
	一平一弹

	11
	钢扎带
	304材质，1400mm*8mm*0.3mm
	块
	90
	

	12
	螺栓
	M16×50
	套
	192
	一平一弹

	13
	铜铝接线端子
	DT-185
	只
	12
	

	14
	防雨型照明配电盘
	两刀闸，一漏电保护器
	块
	64
	2P40A、2.5mm

	15
	防雨型动力配电盘
	两刀闸，一漏电保护器
	块
	8
	3P63A、2.5mm

	16
	螺栓
	M14×160
	套
	144
	一平一弹

	17
	螺栓
	M12×50
	套
	1064
	一平一弹

	18
	膨胀螺栓
	φ8*50
	付
	288
	

	19
	铝异型并沟线夹
	JBL-35-120A
	只
	120
	含绝缘护套

	20
	铜铝异型并沟线夹
	JBTL-50-240
	只
	24
	

	21
	光缆抱箍
	
	付
	20
	

	22
	绝缘胶带
	
	卷
	72
	

	23
	圆形包胶铁芯扎线
	φ2.5
	米
	36
	

	24
	四指套
	用于4*35电缆、户外冷缩
	套
	38
	

	
	标识部分

	1
	杆塔防撞标识
	黄黑白间隔荧光漆
	kg
	60
	

	2
	接地扁铁喷漆
	黄、绿
	桶
	2
	

	备注：报价含税、含运费

	青海黄南尖扎尖扎县10kV马五路拉德村台区新建工程

	
	导线部分

	1
	软通信电缆
	KVVRP-2×1.5
	米
	7
	

	2
	控制电缆
	KVVRP-4×1.5
	米
	9
	

	3
	采集器电源线
	KVVRP-4×2.5
	米
	8
	

	
	金具及其他材料

	1
	铜铝设备线夹
	SLG-3
	只
	25
	含护套

	2
	熔断丝
	配熔断器
	根
	3
	

	3
	电缆卡抱
	DLJ6-165
	块
	10
	

	4
	导线固定线夹
	与线路柱式绝缘子匹配R12.5ET150N
	只
	93
	

	5
	防松扣
	与线路柱式绝缘子匹配R12.5ET150N
	只
	93
	

	6
	接线端子
	φ120
	个
	8
	

	7
	钢扎带
	扁带1mm
	米
	30
	用于绑扎标识牌

	8
	接地扁铁色相套管
	φ40，黄绿色相
	米
	4
	

	9
	防火堵料
	D2-A3-YHD-11
	kg
	4
	

	10
	导线固定线夹
	与线路针式绝缘子匹配P-6T
	只
	80
	

	11
	防松扣
	与线路针式绝缘子匹配P-6T
	只
	80
	

	12
	螺栓
	M16*40
	套
	16
	一平一弹

	13
	螺栓
	M16*45
	套
	42
	一平一弹

	14
	螺栓
	M16*70
	套
	22
	一平一弹

	15
	螺栓
	M16*130
	套
	6
	一平一弹

	16
	螺栓
	M16×50
	套
	64
	一平一弹

	17
	防雨型照明配电盘
	两刀闸，一漏电保护器
	块
	7
	2P40A、2.5mm

	18
	防雨型动力配电盘
	两刀闸，一漏电保护器
	块
	1
	3P63A、2.5mm

	19
	螺栓
	M14×160
	套
	16
	一平一弹

	20
	螺栓
	M12×50
	套
	28
	一平一弹

	21
	膨胀螺栓
	φ8*50
	付
	32
	

	22
	木螺栓
	2寸
	付
	32
	

	23
	铝异型并沟线夹
	JBL-16-120A
	只
	56
	含绝缘护套

	24
	铜铝接线端子
	DT-35
	只
	36
	

	25
	铜铝接线端子
	DT-16
	只
	42
	

	26
	绝缘胶带
	
	卷
	7
	

	27
	圆形包胶铁芯扎线
	φ2.5
	米
	8
	

	28
	变压器围栏
	钢栏栅4000*5000
	套
	1
	带挂锁、警示牌

	29
	接地模块
	圆柱形
	块
	8
	

	30
	四指套
	用于4*35电缆、户外冷缩
	套
	7
	

	
	标识部分

	1
	防撞反光漆
	黄黑色
	kg
	1
	

	2
	标识牌
	警示、四点接地、变压器编号320*220*1.45
	套
	8
	藏汉双语,不锈钢

	备注：报价含税、含运费

	青海黄南尖扎10kV坎布拉镇上李家村台区改造工程

	
	导线部分

	1
	软通信电缆
	KVVRP-4×1.5
	米
	129
	

	2
	避雷器引线
	BV-35
	米
	10
	

	3
	高压绝缘线
	JKLYJ-120
	米
	30
	

	4
	高压绝缘线
	JKLYJ-10/120
	米
	16
	熔断器前使用

	5
	高压绝缘线（软铜线）
	JKLYJ-10/121
	米
	12
	熔断器后使用

	
	金具及其他材料

	1
	铜铝设备线夹
	SLG-2
	只
	18
	含护套

	2
	铜铝设备过度线夹
	SLG-3
	只
	36
	含护套

	3
	铜铝过度并沟线夹
	JBTL-50~240A
	只
	24
	

	4
	接线端子
	DT-120
	只
	40
	

	5
	接线端子
	DT-185
	只
	24
	

	6
	接地布电线
	BV-35
	米
	30
	

	7
	拉线防盗螺母
	M18
	个
	192
	

	8
	螺栓
	M12×40
	件
	8
	一平一弹

	9
	螺栓
	M12×50
	付
	3612
	一平一弹

	10
	螺栓
	M14×40
	件
	108
	一平一弹

	11
	螺栓
	M16×45
	件
	68
	一平一弹

	12
	螺栓
	M16×70
	件
	36
	一平一弹

	13
	螺栓
	M16×130
	件
	14
	一平一弹

	14
	螺栓
	M16×140
	付
	586
	一平一弹

	15
	螺栓
	M18×70
	件
	32
	一平一弹

	16
	螺栓
	M16×40
	套
	84
	一平一弹

	17
	螺栓
	M16×50
	套
	16
	一平一弹

	18
	螺栓
	M16×50
	付
	696
	一平一弹

	19
	螺栓
	M16×80
	套
	15
	一平一弹

	20
	螺栓
	M16×120
	套
	8
	一平一弹

	21
	螺栓
	M16×160
	套
	16
	一平一弹

	22
	膨胀螺栓
	M16×50
	付
	1172
	丁字铁使用

	23
	双头螺栓
	M18×180
	套
	16
	

	24
	膨胀螺栓
	M8*50
	个
	1172
	配电盘使用

	25
	铜铝接线端子
	DT-50
	个
	15
	

	26
	铜铝接线端子
	DT-35
	只
	620
	

	27
	铜铝接线端子
	DT-16
	只
	1680
	

	28
	绝缘压接线夹
	LH11-/35
	副
	6
	

	29
	低压接线桩头
	SBJ-1-M20
	只
	8
	

	30
	低压接线桩头
	SBJ-1-M12
	只
	2
	

	31
	高压绝缘罩
	10kV
	只
	6
	

	32
	低压绝缘罩
	1kV
	只
	8
	

	33
	钢扎带
	304材质、1400mm*8mm*0.3mm
	块
	470
	

	34
	防撞贴
	反光树脂带、1300mm*500mm(黑色相配、带国网标识）
	快
	1
	

	35
	杆塔防撞标示
	反光荧光漆
	桶
	20
	用于路边防撞

	36
	杆塔防撞标示
	黄 黑 白间隔荧光漆
	罐
	10
	用于路边防撞

	37
	防火泥
	
	桶
	2
	

	38
	圆形包胶铁芯扎线
	φ2.5
	米
	147
	绑扎到碟瓶

	39
	跌落式熔断器绝缘护套
	
	套
	6
	

	40
	避雷器绝缘护套
	
	套
	6
	

	41
	热缩绝缘护套
	红、黄、蓝、黑
	米
	10
	

	42
	接地扁铁喷漆
	黄、绿
	桶
	4
	

	43
	绝缘胶带
	
	卷
	293
	

	44
	四指套
	用于4*35电缆
	套
	129
	

	备注：报价含税、含运费


002-包11防火泥、防锈漆等
	购置清单

	国网青海海东供电公司110kV兰民Ⅱ回、兰米Ⅱ回电缆辅助设施隐患整治

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备  注

	1
	电缆固定线夹
	JGH-1
	个
	90
	

	2
	角铁
	∠80*5
	米
	40
	

	3
	角铁
	∠50*5
	米
	30
	

	4
	螺栓
	φ16*50
	个
	200
	

	5
	螺栓
	φ12*50
	个
	60
	

	6
	拉链保护管
	MPP管，φ150
	米
	40
	用于YJLW03-64/110-1*500电缆

	7
	泡沫胶
	
	罐
	6
	

	8
	防火泥
	
	千克
	15
	

	9
	防腐漆
	一罐0.5kg
	罐
	30
	

	10
	铝包带
	1*10
	千克
	20
	

	11
	自喷灰漆
	一罐0.5kg
	罐
	12
	

	12
	铜接线端子
	240mm²
	个
	40
	

	13
	防锈漆
	
	kg
	200
	用于4.8t角钢除锈

	14
	防火隔板
	1m*2m
	张
	170
	

	备注：报价含税、含运费，交货地点：民和施工现场


