附件2： 货物清单
001-包1铁构件、金具等

	工程名称：国网海西供电公司110kV圣诺牵线等4条线路迁改工程（110kV圣诺牵线）

	序号
	材料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	电力脂
	kg
	2.000
	

	2
	杆塔号漆
	kg
	2.000
	

	3
	色标漆
	kg
	4.000
	

	4
	相序牌
	块
	12.000
	

	5
	标识牌
	块
	4.000
	

	6
	警示牌
	块
	4.000
	

	7
	Φ20石墨绳
	m
	224.000
	

	8
	镀锌圆钢 Φ12
	t
	0.056
	

	9
	接地扁钢 40*4
	t
	0.004
	

	10
	接地螺丝 M16*45*30
	套
	32.000
	

	11
	光缆金具及附件 直线金具    120kN
	套
	2.000
	

	12
	光缆金具及附件 耐张金具     120kN
	套
	4.000
	

	13
	光缆金具及附件 接头盒 中间接续盒
	套
	2.000
	

	14
	防振锤用护线条    FYB-50
	件
	12.000
	

	15
	防振锤         4D-20
	件
	12.000
	

	16
	光缆金具及附件 引下金具 引下金具
	套
	10.000
	

	17
	接续盒支架
	套
	2.000
	

	18
	余缆架支架
	套
	2.000
	

	19
	光缆标示牌
	块
	5.000
	

	20
	余缆架
	套
	2.000
	

	21
	紧线预绞丝
	套
	2.000
	

	22
	紧固件
	套
	12.000
	

	23
	光缆标识牌
	套
	3.000
	

	24
	调节金具
	个
	9.000
	

	工程名称：国网海西供电公司110kV圣诺牵线等4条线路迁改工程（110kV化关T哇线  ）

	序号
	材料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	电力脂
	kg
	4.000
	

	2
	色标漆
	kg
	42.000
	

	3
	杆塔号漆
	kg
	4.000
	

	4
	标识牌
	块
	18.000
	

	5
	相序牌
	块
	21.000
	

	6
	警示牌
	块
	7.000
	

	7
	Φ20石墨绳
	m
	415.800
	

	8
	镀锌圆钢 Φ12
	t
	0.098
	

	9
	接地扁钢 40*4
	t
	0.007
	

	10
	接地螺丝 M16*45*30
	套
	56.000
	

	11
	光缆金具及附件 直线金具    120kN
	套
	3.000
	

	12
	光缆金具及附件 耐张金具     120kN
	套
	8.000
	

	13
	光缆金具及附件 接头盒 中间接续盒
	套
	2.000
	

	14
	防振锤用护线条    FYB-50
	件
	16.000
	

	15
	防振锤         4D-20
	件
	16.000
	

	16
	光缆金具及附件 引下金具 引下金具
	套
	12.000
	

	17
	接续盒支架
	套
	2.000
	

	18
	余缆架支架
	套
	2.000
	

	19
	余缆架
	套
	2.000
	

	20
	紧线预绞丝
	套
	2.000
	

	21
	紧固件
	套
	12.000
	

	22
	光缆标识牌
	套
	6.000
	

	23
	调节金具
	个
	27.000
	

	工程名称：国网海西供电公司110kV圣诺牵线等4条线路迁改工程（圣布II回 、圣布I回    ）

	序号
	材料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	调节金具
	个
	6.000
	

	2
	调节金具
	个
	6.000
	


001-包2铁构件等

	工程名称：国网海西供电公司35kV北苏线等2条线路迁改工程（北苏线）

	序号
	材料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	电力脂
	kg
	6.000
	

	2
	色标漆
	kg
	18.000
	

	3
	杆塔号漆
	kg
	9.000
	

	4
	标识牌
	块
	24.000
	

	5
	相序牌
	块
	27.000
	

	6
	警示牌
	块
	9.000
	

	7
	线路 接续管(钢芯铝绞线用) JYD-240/30
	件
	6.000
	

	8
	调节金具
	个
	18.000
	

	工程名称：国网海西供电公司35kV北苏线等2条线路迁改工程（布苏线）

	序号
	材料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	电力脂
	kg
	12.000
	

	2
	色标漆
	kg
	72.000
	

	3
	杆塔号漆
	kg
	10.000
	

	4
	标识牌
	块
	23.000
	

	5
	相序牌
	块
	57.000
	

	6
	警示牌
	块
	21.000
	

	7
	线路 接续管(钢芯铝绞线用) JYD-240/30
	件
	14.000
	

	8
	调节金具
	个
	51.000
	


001-包3导线、金具、光缆等

	序号
	材料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	钢芯铝绞线,JL/G1A,150/20
	吨
	9.31
	

	2
	交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-35/70-G,930,1450
	支
	135
	

	3
	35kV导线悬垂通用,03XC11CL-00-07P(H)-3A
	套
	27
	

	4
	35kV导线悬垂通用,03XC21CLS-40-07P(H)-3C
	套
	9
	

	5
	35kV导线跳线通用,03T-07P(H)2B
	套
	15
	

	6
	35kV导线耐张通用,03N21Y-40-07P(H)Z(D)2A
	套
	27
	

	7
	35kV导线耐张通用,03N11Y-00-07P(H)Z(D)2A
	套
	21
	

	8
	保护金具-防振锤,FRYJ-1/3
	付
	123
	

	9
	接续金具-钢芯钢铝绞线接续管,JY-150/20
	只
	8
	

	10
	OPGW光缆,24芯,G.652,50/58/11.5,铝包钢
	km
	5.5
	

	11
	光缆接头盒,OPGW光缆用,24
	只
	2
	

	12
	光缆余缆架
	付
	2
	

	13
	光缆耐张串,70kN,OPGW用单线夹,非绝缘,9.1/10.1
	套
	16
	

	14
	光缆悬垂串,70kN,OPGW用双线夹,非绝缘,9.1/10.1
	套
	3
	

	15
	光缆悬垂串,70kN,OPGW用单线夹,非绝缘,9.1/10.1
	套
	9
	

	16
	光缆防振金具,OPGW光缆用,预绞丝式,9.1/10.1
	付
	46
	

	17
	光缆卡具,OPGW光缆用,塔用
	付
	20
	

	18
	钢芯铝绞线,JL/G1A,150/20
	吨
	0.32
	

	19
	交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-35/70-G,930,1450
	支
	19
	

	20
	35kV导线跳线通用,03T-07P(H)2B
	套
	1
	

	21
	35kV导线耐张通用,03N21Y-40-07P(H)Z(D)2A
	套
	9
	

	22
	保护金具-防振锤,FRYJ-1/3
	付
	9
	


001-包4-铁塔等

	序号
	品名
	规格、型号及材质
	单位
	数量
	备注
（特殊材料填写厂家名称）

	1
	铁塔
	铁塔,AC220kV及以下,通用,角钢钢管组合,Q345,常规塔
	吨
	54.72
	

	2
	钢管杆
	钢管杆（桩）,AC220kV及以下,单（双）杆,通用,Q345,杆,无
	吨
	11.25
	

	3
	防松装置及垫片
	防松装置及垫片
	个
	26010
	

	4
	防盗防松装置
	防盗防松装置
	个
	14110
	

	
	
	
	
	
	


001-包5-铁钩件

	工程名称：青海海西锦程110千伏输变电新建工程

	序号
	材料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	六角头螺栓
	M12X40 镀锌 带螺母及平圈

套
	套
	

	2
	低压复合支柱绝缘子
	IN001 600/1000V
	个
	

	3
	穿刺线夹
	
	个
	

	4
	铜鼻子
	DT-50
	个
	

	5
	铜鼻子
	DT-120
	个
	

	6
	多股铜制软导线
	4
[image: image1.wmf]2

mm


	米
	

	7
	多股铜制软导线
	50
[image: image2.wmf]2

mm


	米
	

	8
	多股铜制软导线
	120
[image: image3.wmf]2

mm


	米
	

	9
	接地铜排
	
[image: image4.wmf]4

30

-

´


	米
	

	10
	户内接地端子
	
	个
	

	11
	火泥焊模块
	WT-120/120
	个
	

	12
	离子接地极
	DN50,L=3000mm
	套
	

	13
	回填材料
	
	kg
	

	14
	镀锌圆钢接地极
	DN50mm，L=2500mm
	根
	

	15
	镀锌扁钢
	-60×8
	米
	


001-包6-玻璃钢管

	工程名称：青海海西茫崖110kV尕斯变10kVⅡ期配出工程

	序号
	材料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	玻璃钢管，直径100，厚度5
	米
	2836
	

	2
	玻璃钢管，直径200，厚度5
	米
	9880
	


001-包7-地脚螺栓等

	工程名称：青海海西锦程110千伏输变电新建工程

	序号
	材料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	钢筋笼
	吨
	58.438
	

	2
	地脚螺栓
	吨
	20.294
	

	3
	定位盘
	个
	26
	


001-包8-玻璃钢管

	工程名称：青海海西都兰10kV都九路11#等3个公网变配电台区新建工程

	序号
	材料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	玻璃钢管，直径100，厚度5
	米
	1877
	


002-包1-一次设备变压器

	工程名称：青海海西锦程110千伏输变电新建工程

	序号
	材料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	变压器，S13-M-100/10
	台
	1
	


_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

