附件2： 货物清单
001-包1金具
	序号
	材料名称
	材料规格
	单位
	合计数量
	备注

	1
	防风线夹
	与R12.5ET150N配套
	只
	582
	与R12.5ET150N配套

	2
	防风线夹
	与P-6T配套
	只
	2172
	与P-6T配套

	3
	铝合金防风线夹
	P-6T针瓶用
	只
	2512
	P-6T针瓶用

	4
	铝合金防风线夹
	铝合金防风线夹
	只
	2046
	 

	5
	0.4kV绝缘子固定线夹
	P-6T绝缘子专用（铝合金）
	个
	2754
	 

	6
	针式瓷绝缘子固定线夹
	P-6T
	只
	1870
	 

	7
	异型并沟线夹
	JBL-35-120（含护罩）
	付
	516
	 

	8
	铝异型并沟线夹
	JBL-16-120(含绝缘护套)
	只
	1440
	 

	9
	铝异型并沟线夹
	JBL-35-120A
	只
	1112
	含绝缘护套

	10
	绝缘并沟线夹(铜铝过渡)
	JBL-50-240
	个
	180
	含绝缘罩

	11
	并沟线夹
	JBL-50~240A
	只
	3
	 

	12
	绝缘压接线夹
	LH11-/35
	副
	9
	 

	13
	绝缘压接线夹
	LH11- /35
	副
	12
	弹射楔型、螺栓J、C型线夹可选，中标后由项目单位确认

	14
	绝缘穿刺接地线夹
	JDL-50~240
	副
	6
	 

	15
	绝缘非穿刺接地线夹
	JJF-10kV-50
	副
	12
	并沟线夹可选，中标后由项目单位确认

	16
	设备线夹
	SLG-3B（含绝缘护罩）
	只
	105
	 

	17
	设备线夹
	SLG-2B
	只
	94
	 

	18
	铜铝过渡设备线夹
	SLG-2B
	只
	171
	 

	19
	设备线夹
	SLG-2
	个
	36
	 

	20
	设备线夹
	SLG-3
	只
	88
	 

	21
	铜铝设备线夹
	SLG-3
	只
	929
	 

	22
	铝异型并沟线夹
	JBL-35~120
	只
	732
	 

	23
	铜设备线夹
	ST-120
	只
	44
	 

	24
	铜铝设备线夹
	SLG-3
	只
	96
	 

	25
	铜铝过渡线夹
	SLG-3B
	只
	60
	含绝缘护套

	26
	设备线夹安全护套
	FT1-D2B
	只
	16
	50-200千伏安变台使用

	27
	设备线夹安全护套
	FT10-S1B
	只
	12
	黄  绿  红

	28
	低压接线桩头
	SBJ-1-M20
	只
	33
	 

	29
	低压接线桩头
	SBJ-1-M12
	只
	19
	 

	30
	线路柱式瓷绝缘子固定线夹
	R12.5ET150N,170,336,534 普通 双螺帽
	只
	2793
	 


001-包2工程材料
	序号
	材料名称
	材料规格
	单位
	合计数量
	备注

	1
	标识牌
	铝、330mm×260mm×1.45mm（蓝底白字）
	块
	374
	 

	2
	杆塔防撞标识
	黄黑白间隔荧光漆
	千克
	62
	 

	3
	四点接地标示牌
	四点接地标示牌
	块
	48
	 

	4
	接地标示牌
	接地标示牌
	块
	15
	 

	5
	防盗螺帽
	NUT-2专用
	个
	526
	 

	6
	防盗螺帽
	NUT-2专用
	个
	764
	 

	7
	防松扣
	φ16
	个
	2512
	P-6T针瓶用

	8
	防松扣
	φ20
	个
	2046
	 

	9
	防松扣
	与针式绝缘子配套（绝缘子：R12.5ET150N）
	只
	999
	 

	10
	防松扣
	与针式绝缘子配套P-6T
	只
	2016
	 

	11
	铜铝接线端子
	DT-16
	只
	1552
	 

	12
	接线端子
	DT-35
	个
	90
	用于4×35型电缆

	13
	接线端子
	DT35
	只
	84
	 

	14
	铜铝接线端子
	DLT-35
	个
	768
	 

	15
	铜铝接线端子
	DLT-50
	个
	32
	 

	16
	铜铝接线端子
	DLT-70
	个
	18
	 

	17
	铜铝接线端子
	DLT-95
	个
	18
	 

	18
	铜铝接线端子
	DLT-95～240
	个
	12
	 

	19
	铜接线端子
	DT-120
	个
	16
	50-100kVA

	20
	接线端子
	DT150
	只
	16
	 

	21
	接线端子
	DT300
	只
	16
	 

	22
	接线端子
	φ 120
	个
	27
	 

	23
	接线端子
	φ240
	个
	8
	 

	24
	接线端子
	DT-50，铜镀锡
	个
	21
	 

	25
	接线端子
	插针式  φ16
	只
	596
	 

	26
	接线端子
	插针式  φ35
	只
	532
	 

	27
	避雷器接线端子
	TD-35
	只
	762
	 

	28
	开口铜线鼻子
	开口铜线鼻子
	个
	1464
	工艺确定

	29
	铜鼻子
	DT-35
	支
	93
	 

	30
	钢扎带
	扁带1mm
	米
	30
	 

	31
	钢扎带
	304材质，1400mm*8mm*0.3mm
	根
	1355
	 

	32
	钢扎带
	钢扎带
	米
	460
	 

	33
	钢扎带
	钢扎带
	米
	110
	接地引线用

	34
	扎丝
	扎丝
	kg
	9.12
	 

	35
	铝包带
	—1×10
	千克
	130.626
	 

	36
	绑扎线
	BV-2.5
	米
	416
	 

	37
	绑扎线
	绑扎线
	卷
	75
	 

	38
	冷缩管
	35φ×60cm
	根
	668
	 

	39
	接地扁铁色相套管
	φ40，黄绿色相
	米
	626
	 

	40
	杆上电缆护管
	DLHG-114A
	副
	2
	 

	41
	杆上电缆护管
	DLHG-114A
	副
	23
	 

	42
	两指套
	两指套
	套
	180
	 

	43
	两肢套
	φ 16 户外冷缩
	套
	636
	 

	44
	四肢套
	φ 35 户外冷缩
	套
	360
	 

	45
	防鸟护套
	防鸟护套
	米
	1700
	 

	46
	绝缘包敷管
	绝缘包敷管
	米
	732
	 

	47
	四线电缆加装四只护套
	四线电缆加装四只护套
	只
	266
	 

	48
	两线电缆加装两只护套
	两线电缆加装两只护套
	只
	298
	 

	49
	热缩管
	φ 40（含色相，用于电缆进线）
	米
	436.5
	 

	50
	热缩管
	热缩管
	米
	74.5
	 

	51
	高压绝缘罩
	10kV
	只
	9
	 

	52
	低压绝缘罩
	1kV
	只
	12
	 

	53
	防撞反光漆
	黄黑色
	kg
	247
	 

	54
	色标漆
	黑色
	罐
	191
	 

	55
	标示漆
	黄、绿
	kg
	24
	 

	56
	标示漆
	黄、绿、黑荧光
	kg
	22
	 

	57
	标示漆
	黄、绿、黑荧光
	kg
	4
	接地引线用

	58
	相色漆
	颜色由运维单位确定
	kg
	96
	 

	59
	色标喷漆
	选用
	千克
	78.625
	用于防撞标识

	60
	防锈喷漆
	银色
	千克
	53.5
	 

	61
	KV导电防腐涂料
	KV导电防腐涂料
	kg
	54
	 

	62
	防火堵料
	D2-A3-YHD-11
	kg
	260
	 

	63
	导电膏
	导电膏
	盒
	15
	 

	64
	膨胀螺栓
	Φ16*120
	副
	624
	 

	65
	膨胀螺栓
	M8*50
	付
	576
	 

	66
	膨胀螺栓
	φ12-150
	付
	1292
	 

	67
	膨胀螺栓
	φ16
	副
	456
	 

	68
	木螺丝
	M10*50
	个
	624
	 

	69
	木螺丝
	2寸
	付
	1488
	 

	70
	螺栓
	M16×40
	套
	80
	 

	71
	螺栓
	M16*45
	条
	906
	 

	72
	螺栓
	M16×45
	件
	192
	配2垫圈及螺帽

	73
	螺栓
	M16×50
	付
	2296
	 

	74
	螺栓
	M16×50
	套
	216
	配螺母、垫圈

	75
	螺栓
	M16×70
	件
	384
	 

	76
	螺栓
	M16×70
	套
	730
	两垫一帽

	77
	螺栓
	M16*120
	副
	312
	 

	78
	螺栓
	M16×140
	套
	298
	 

	79
	螺栓
	M16×130
	套
	162
	 

	80
	螺栓
	M16×130
	件
	150
	配2垫圈及螺帽

	81
	螺栓
	M16×200
	件
	16
	配2垫圈及螺帽

	82
	螺栓
	M12×40
	套
	106
	 

	83
	螺栓
	M12×40
	件
	48
	配垫圈及螺帽

	84
	螺栓
	M12×45
	套
	32
	两垫一帽

	85
	螺栓
	M12×50
	套
	1651
	 

	86
	螺栓
	M12×50
	套
	96
	配螺母、垫圈

	87
	螺栓
	M12*55
	副
	1248
	 

	88
	螺栓
	M14×150
	个
	472
	 

	89
	螺栓
	M10×40
	套
	90
	 

	90
	螺栓
	M14×40
	套
	248
	两垫一帽

	91
	螺栓
	M14×40
	套
	72
	 

	92
	螺栓
	M14×50
	套
	176
	 

	93
	螺栓
	M14×50
	套
	16
	配螺母、垫圈

	94
	螺栓
	M14×140
	套
	984
	 

	95
	螺栓
	M18×70
	件
	4
	 

	96
	螺栓
	M18×70
	件
	24
	配2垫圈及螺帽

	97
	双头螺栓
	M16×200
	套
	32
	配双螺母、垫圈、方垫

	98
	双头螺栓
	M20×400
	套
	16
	配双螺母、垫圈、方垫

	99
	双头螺栓
	ST-360
	根
	62
	 

	100
	双头螺栓
	ST-340
	套
	70
	 

	101
	双头螺栓
	M20×400
	根
	8
	 

	102
	弹簧垫
	∮20
	个
	582
	用于R12.5ET150N

	103
	垫片
	∮20
	片
	157
	用于R12.5ET150N

	104
	垫圈
	M16
	个
	408
	 

	105
	垫圈
	M14
	个
	32
	 

	106
	垫圈
	M18
	个
	32
	 

	107
	螺母
	M20
	个
	157
	与R12.5ET150N配套

	108
	螺母
	M16
	个
	106
	配螺母、垫圈

	109
	避雷器引线
	BV-35
	米
	762
	 

	110
	高压绝缘线
	JKLGYJ-10kV-95/15
	米
	30
	 

	111
	高压绝缘线
	JKLYJ-50/10
	米
	73
	 

	112
	高压绝缘线
	JKLYJ-10/50
	米
	50
	 

	113
	高压绝缘线
	设计选定
	米
	30
	 

	114
	高压绝缘导线
	JKLYJ-10kV-50
	米
	100
	 

	115
	高压绝缘导线
	JKTRYJ-10kV-35
	米
	24
	 

	116
	高压绝缘线（软铜线）
	JKTRYJ-10/35
	米
	12
	 

	117
	低压绝缘线
	JKTRYJ-1/150
	米
	80
	50-200千伏安变台使用

	118
	布电线
	BV-35
	米
	175
	 

	119
	铜芯黑皮线
	铜 BX-35
	米
	248
	 

	120
	控制电缆
	KVVRP-4×1.5
	米
	253
	 

	121
	采集器电源线
	KVVRP-4×2.5
	米
	188
	 

	122
	软通信电缆
	KVVR-2×1.5
	米
	123
	 

	123
	单股软通信电缆
	KVVRP-2×1.5
	米
	91.2
	 

	124
	电缆卡抱
	电缆卡抱
	块
	70
	 

	125
	镀锌铁丝
	∮3.2
	㎏
	5240.5
	待拉线工艺确定

	126
	绝缘胶带
	绝缘胶带
	卷
	123
	 

	127
	电缆防水胶带
	电缆防水胶带
	卷
	23
	 

	128
	防水胶布
	防水胶布
	卷
	50
	 

	129
	防撞贴
	反光树脂胶带、1300mm×500mm（黑、黄色相配，带国网标识）
	块
	458
	 

	130
	杆上固定支架
	DLJ6-165
	块
	30
	 


 
002-包1配电设备
	序号
	材料名称
	材料规格
	单位
	合计数量
	备注

	1
	配电盘
	冷轧钢板，3×250×310冷轧钢板，3×250×310（含单相漏电保护器1只（63A）、单相隔离刀闸2只（32A））
	块
	316
	 

	2
	配电盘
	冷轧钢板，3×300×360（含三相漏电保护器1只（80A）、三相隔离刀闸2只（60A））
	块
	2
	 

	3
	低压配电盘（单相）
	含单相漏电保护器1只（40A）、单
相隔离刀闸2只（30A）带防雨罩
	块
	228
	含单相漏电保护器1只（40A）、单
相隔离刀闸2只（30A）带防雨罩

	4
	配电盘
	310mm（长）×250mm(宽),≥1.5mm冷轧钢板
	块
	149
	含单相漏电保护器1只（64A）、单相隔离刀闸2只（32A）

	5
	熔断丝
	配熔断器
	根
	42
	 

	6
	低压避雷器
	HY1.5W-0.5/2.6
	组
	11
	 

	7
	配电盘
	防雨型，含刀闸及漏电保护
	块
	156
	 


 
 
