附件2：货物清单
001-包1-通讯设备
	项目名称
	聚明、兴明330kV新能源汇集站通讯隐患治理物资采购

	序号
	材料名称
	规格型号要求
	单位
	数量

	单项限价（万元）
	供应商报价（万元）
	备注

	1
	调度交换机
	CCS256
	套
	1
	38.8000
	
	

	2
	交换机
	S3600V2
	台
	10
	6.0000
	
	

	3
	路由器
	MSR36-40
	台
	4
	7.2000
	
	

	4
	纵向加密
	PSTunnel-2000
	台
	2
	5.000
	
	


001-包2-监控设备
	项目名称
	青海德泓电力科技有限公司格尔木地区望京等330kV新能源汇集站集中监控平台搭建物资采购

	序号
	材料名称
	规格型号要求
	单位
	数量

	单项限价（万元）
	供应商报价（万元）
	备注

	1
	多屏监控席位机
	KVX4016IP
	套
	1
	27.0000
	
	包含系统

	2
	像采集安全终端
	KINGKUN-DPS
	台
	5
	18.0000
	
	


002-包1-X光无损检测设备配件
	项目名称
	160kV X光无损检测设备配件采购

	序号
	材料名称
	规格型号要求
	单位
	数量

	单项限价（万元）
	供应商报价（万元）
	备注

	1
	控制线
	10m 10芯电缆、内置3屏蔽（2/3/5）模式、含接头
	根
	2
	1.44
	
	史克龙斯MRBD-160配套

	2
	电源线
	2m 4芯、含接头
	根
	2
	1.28
	
	史克龙斯MRBD-160配套

	3
	遥控器
	聚乙烯材质、可单独控制史可龙斯160kV射线机射线发射
	个
	1
	2.48
	
	史克龙斯MRBD-160配套

	4
	移动电源
	额定功率：2000W；峰值功率：4000W；使用时间：500W设备连续使用不低于4H；输入电压：AC220V、DC480V10A外置充电器；充电时间：≤5H；交流电压：AC220V；频率：50HZ;直流电压：DC5V2A/DC24V10A
	个
	1
	1.6
	
	史克龙斯MRBD-160配套


002-包2-防汛及生产物资
	项目名称
	2021年变电专业防汛及生产物资采购

	序号
	材料名称
	规格型号要求
	单位
	数量

	单项限价（万元）
	供应商报价（万元）
	备注

	1
	综绳
	直径20mm  长30米
	条
	2
	0.024
	
	供货地西宁

	2
	铁锹把
	白腊木材质
	根
	4
	0.0022
	
	供货地西宁

	3
	铁锹
	圆形，含铁锹把
	把
	2
	0.0026
	
	供货地西宁

	4
	水管软管
	外径30mm 220V潜水泵配套用软管
	米
	20
	0.001
	
	供货地西宁

	5
	塑料布
	2米宽6S厚100米/卷
	卷
	2
	0.104
	
	供货地西宁

	6
	棉纱
	
	公斤
	40
	0.0058
	
	供货地西宁

	7
	建筑工地人力手推车
	铁材质（加厚） 中号3.5厚斗车+耐磨充气轮
	辆
	6
	0.078
	
	供货地格尔木市区

	8
	建筑工地人力手推车
	铁材质（加厚） 中号3.5厚斗车+耐磨充气轮
	辆
	2
	0.078
	
	供货地海南共和

	9
	打气筒
	手推车打气用高压带气压表
	个
	8
	0.0038
	
	供货地西宁

	10
	气瓶手推车
	车体高1.4米宽0.35米
	辆
	6
	0.048
	
	供货地格尔木市区

	11
	气瓶手推车
	车体高1.4米宽0.35米
	辆
	2
	0.048
	
	供货地海南共和

	12
	防洪桶
	31×25.5cm铁桶
	个
	18
	0.0045
	
	供货地西宁

	13
	灭蝇灯
	LED-30W
	台
	30
	0.0085
	
	供货地格尔木市区

	14
	玻璃胶
	酸性防水玻璃胶300ml/支×24支
	件
	8
	0.0336
	
	供货地西宁

	15
	胶枪
	单管玻璃胶枪
	把
	16
	0.0055
	
	供货地西宁


002-包3-施工材料
	项目名称
	国网青海检修公司330kV黄家寨变330kV黄安Ⅰ线、花园变330kV花丁Ⅰ、Ⅱ线线路CVT更换

	序号
	材料名称
	规格
	单位
	计划数量
	采购控制总价（万元）
	供应商报价（万元）
	备注

	1
	防污闪涂料PRTV
	5kg/桶
	桶
	6
	0.3
	
	
涂料符合国家标准，甲醛等有毒有害物品不能超标

	2
	PRTV专用稀释剂
	PRTV专用稀释剂
	公斤
	10
	0.1
	
	

	3
	油漆
	绿色，5kG/桶
	桶
	1
	0.01
	
	油漆符合国家标准，甲醛等有毒有害物品不能超标

	4
	油漆
	黄色，5kG/桶
	桶
	1
	0.01
	
	

	5
	铝排
	10mm厚、6米长
	根
	2
	0.15
	
	

	6
	热镀锌接地扁铁Q235B
	100x4
	米
	12
	0.048
	
	

	7
	螺栓松动剂
	WD-40  40ml/瓶
	瓶
	3
	0.006
	
	

	8
	镀锌螺丝
	M20*70、1个螺栓配套螺母、1个弹垫、2个平垫
	条
	80
	0.048
	
	

	9
	自喷漆
	银色
	罐
	5
	0.0075
	
	油漆符合国家标准，甲醛等有毒有害物品不能超标

	10
	电焊条
	3.2mm
	公斤
	5
	0.008
	
	

	11
	美纹纸胶带
	50mm*50m
	卷
	2
	0.0036
	
	


