
公开招标文件
采购项目编号：宏腾公招（货物）2021-0725
采购项目名称：青海高等职业技术学院2021年现代职业教育质量提升计划专项资金传感器技术与电子电器技术检测专业建设项目（第二次）
采购人：青海高等职业技术学院

采购代理机构：青海宏腾工程项目管理咨询有限公司
日期： 二〇二一年八月三日

目  录

5第一部分  投标邀请


8第二部分  投标人须知


8一、说明


81.适用范围


82.采购方式、合格的投标人


83.投标费用


8二、招标文件说明


84.招标文件的构成


85.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑


96.招标文件的澄清或修改


9三、投标文件的编制


97.投标文件的语言及度量衡单位


108.投标报价及币种


109.投标保证金


1110.投标有效期


1111.投标文件构成


1212.投标文件的编制要求


12四、投标文件的提交


1213.投标文件的密封和标记


1214.提交投标文件的时间、地点、方式


1315.投标文件的补充、修改或者撤回


13五、开标


1316.开标


13六、资格审查程序及方法


1317.资格审查


14七、评审程序及方法


1418.评标委员会


1619.评审工作程序


1820.评审方法和标准


19八、中标


1921.推荐并确定中标人


2022.中标通知


20九、授予合同


2023.签订合同


21十、招标代理费


21十一、其他


23第三部分  青海省政府采购项目合同书范本


36第四部分  投标文件格式


36资格审查文件封面（上册）


37资格审查文件目录（上册）


38（1）投标函


39（2）法定代表人证明书


40（3）法定代表人授权书


41（4）投标人承诺函


42（5）投标人诚信承诺书


43（6）资格证明材料


44（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料


45（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料


46（9）无重大违法记录声明


47（10）投标保证金证明


48符合性审查文件（下册）


49符合性审查文件目录（下册）


50（11）评分对照表


51（12）开标一览表（报价表）


52（13）分项报价表


53（14）技术规格响应表


54（15）投标产品相关资料


55（16）投标人的类似业绩证明材料


56（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函


57（17.2）从业人员声明函


58（18）残疾人福利性单位声明函


59（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项


60第五部分  采购项目要求及技术参数


60（一）投标要求


601.投标说明


602.重要指标


603.商务要求


60（二）项目概况及技术参数




第一部分  投标邀请

青海宏腾工程项目管理咨询有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海高等职业技术学院（以下均简称“采购人”）委托,拟对青海高等职业技术学院2021年现代职业教育质量提升计划专项资金传感器技术与电子电器技术检测专业建设项目（第二次）进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

	采购项目编号
	宏腾公招（货物）2021-0725

	采购项目名称
	青海高等职业技术学院2021年现代职业教育质量提升计划专项资金传感器技术与电子电器技术检测专业建设项目（第二次）

	采购方式
	公开招标

	采购预算额度
	100万元

	最高限价
	100万元

	项目分包个数
	1个包

	各包要求
	机电一体化实训考核装置、空调制冷综合实训装置（包含耗材包）、工业传感器与检测技术综合实训平台、工业传感器综合实训装置（工业机器人方向）、现代检测技术综合实验平台、实训装置专用电脑、磁性开关、物料检测光电传感器、传感器、接近开关、光纤头、光纤传感器，具体内容详见《招标文件》

	各包投标人资格要求
	1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4、 本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；

5、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）；
(6) 其他资质条件：招标文件规定的其它资质条件。

	公告发布时间
	2021年08日03日

	获取招标文件的时间期限
	2021年08日04日到2021年08月10日，每天上午9:00-11:30,下午13:30-17：30（午休、节假日除外）

	获取招标文件方式
	现场购买

	招标文件售价
	500元/包（招标文件售后不退,投标资格不能转让。）

	获取招标文件地点
	地址：青海宏腾工程项目管理咨询有限公司（青海省西宁市西关大街131-5号SOHO A座22楼12222室）
联系人：渭先生
电话：0971-5207682

	购买招标文件时应提供材料
	营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书

	投标截止及开标时间
	2021年8月25日13:00（北京时间）

	投标及开标地点
	海东市公共资源交易中心开标室二（乐都区）

	9
	采购人：青海高等职业技术学院

联系人：孙老师
联系电话：0972-8626720
联系地址：青海省海东市

 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E4%B9%90%E9%83%BD%E5%8C%BA/8059985" \t "https://baike.baidu.com/item/%E9%9D%92%E6%B5%B7%E9%AB%98%E7%AD%89%E8%81%8C%E4%B8%9A%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%AD%A6%E9%99%A2/_blank" 乐都区文教路

	代理机构联系人
	采购代理机构：青海宏腾工程项目管理咨询有限公司 
联系人：渭先生

联系电话：0971-5207682
地址：青海省西宁市西关大街131-5号SOHO A座22楼12222室

	代理机构开户行
	中国银行股份有限公司西宁市西关大街支行

	收款人
	青海宏腾工程项目管理咨询有限公司

	银行账号
	105060468371

	其他事项
	1、公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日。

2、公告内容以青海政府采购网发布的为准。

3、公告发布媒体：《青海省政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》、《青海项目信息网》。

	财政监督部门及电话
	单位名称：海东市财政局

联系电话：0972-8612053


                                 青海宏腾工程项目管理咨询有限公司

                                2021年08月03日

第二部分  投标人须知
一、说明
1.适用范围
本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人
2.1 本次招标采取公开招标方式。
2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。
3.投标费用
投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明
4.招标文件的构成
4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标公告、招标文件、采购活动和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人可以对招标公告、招标文件提出质疑。采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，如有变更事宜，应当在发布本次招标公告的网站上发布变更公告，告知本项目的所有潜在投标人。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改
6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购活动具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，同时在发布本次招标公告的网站发布变更公告。

三、投标文件的编制
7.投标文件的语言及度量衡单位
7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种
8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金
9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：20000.00元（贰万元整）
收款单位：海东市政务服务监督管理局保证金专户

开户行：青海银行股份有限公司海东市分行（行号：313852316017）

银行账号子账号：7779905201000381714

交纳时间：2021年8月25日13:00之前，以银行到账时间为准。
如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户(须提供开户许可证复印件)汇（转）入9.1条规定的账户。
9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

10.投标有效期
从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

11.投标文件构成
投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）
投标函

法定代表人证明书

法定代表人授权书

投标人承诺函

投标人诚信承诺书

资格证明材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

无重大违法记录声明

投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）
评分对照表

开标一览表（报价表）

分项报价表

技术规格响应表

投标产品相关资料

投标人的类似业绩证明材料

制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

残疾人福利性单位声明函
投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求
12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本2份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交
13.投标文件的密封和标记
13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于20XX年XX月XX日XX时XX分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。
14.提交投标文件的时间、地点、方式
14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回
15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
五、开标
16.开标
16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员（包括采购人代表）不得参加开标活动。
16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序
17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：
不具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求的；
未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

未按第11.1要求提供相关资料的；

资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；
报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

投标有效期不能满足招标文件要求的；
未按照招标文件要求提供电子文档的。
七、评审程序及方法
18.评标委员会
18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；
审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对投标文件进行比较和评价；

确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
18.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
19.评审工作程序
19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

未按第11.2款要求提供相关资料的；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

产品交货时间不能满足招标文件要求的；

存在串通投标行为；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因。
19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。本次评审方法采用综合评分法，不以低价作为成交依据。
评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	投标报价

(30分)
	（1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重

（2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

	2
	技术水平

（57分）
	（1）技术参数（36分）：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得36分；所投产品技术参数每有一项负偏离扣4分，直到扣完为止。（此项评分以产品彩页、检验报告等为依据）。
（2）节能和环保（2分）：所投产品为节能产品，每提供1份得1分，所投产品为环保产品，每提供1份得1分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》原件或政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。

（3）供货能力、安装组织设计（9分）：针对该项目须有详尽的组织配送、验收等方面的服务能力、措施及相关承诺。所述内容响应招标文件要求好的，得9分；一般的，得4分；未提供的不得分。 

（4）服务方案（10分）：针对该项目有详尽的服务技术方案，包括主要工作内容、实施步骤、实施计划的完整性、合理性等。技术方案优秀的得10分；一般的得5分；技术方案混乱的得2分，未提供的不得分。

	3
	履约能力

(3分)
	类似业绩情况：提供2019年至投标截止日前类似业绩证明材料，须提供中标通知书和合同），每提供1项得1分，满分3分。

	4
	售后服务

(10分)
	在青海省有分公司、直属服务机构、在青海省有委托合作性服务机构的得4分(需提供合作性服务机构的工商营业执照及售后服务承诺函)。没有不得分。。

售后服务计划、措施及服务承诺 （6分）针对该项目须有详尽的售后等方面的服务能力及相关 承诺。所述内容响应招标文件要求的，好的得6分， 一般的得4分，未提供的不得分。


20.3评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人
21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知
22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同
23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.8 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、招标代理费

1、收取对象：中标人
2、收费金额：15000.00元（壹万伍仟元整）
说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。
十一、其他

1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

4、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

5、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。
第三部分  青海省政府采购项目合同书范本
（货物类）
青海省政府采购项目合同书
采购项目编号：                                 
采购项目名称：                                 
采购合同编号：                                       
合同金额（人民币）：                           
采购人（甲方）：                       （盖章）
中标人（乙方）：                       （盖章）
采购日期：                                     
采 购 人（以下简称甲方）：
中 标 人（以下简称乙方）：
甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购人采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

	包号
	标的名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币           

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。
三、交付时间、地点和要求
1.交货时间：自合同签订后90日历日供货完成；

交货地点：青海高等职业技术学院              
2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后  7  个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。
6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。
7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。
四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付,按合同金额向乙方支付合同总价款的100%（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）：             元。

乙方向甲方提前交纳5%的履约保证金，并顺延为质保金。质量保证金待约定的免费质保期满   1  （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
六、违约责任
1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。
7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
七、不可抗力
不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
八、知识产权：详见合同通用条款
九、其他约定：
十、合同争议解决
1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。
2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。
3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

                                       开户银行：
                                       账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：
签约时间：    年    月    日
采购代理机构：
负责人或经办人：
时间：    年    月    日

合同通用条款
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。
1.定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。
1.3 “合同条款”指本合同条款。
1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。
1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。
1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。
1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。
1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。
1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。
1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。
1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。
2.技术规格要求
2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。
2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。
2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
3.合同范围
3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。
3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。
3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。
4.合同文件和资料
4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。
4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。
5.知识产权
5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。
5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。
5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。
5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。
5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。
6.保密
6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。
6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：
6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；
6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；
6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。
6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。
7. 质量保证
7.1 货物质量保证
7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。
7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。
7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。
7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。
7.2 辅助服务质量保证
7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。
7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。
8.包装要求
8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。
8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。
8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。
8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。
8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。
9.价格
9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。
9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。
9.3 检验费用
9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。
9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。
9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。
10.交货方式及交货日期
交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收
11.1 开箱验收
11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。
11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。
11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。
11.2 检验验收
11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。
11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。
11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。
11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：
a.重新测试直至合格为止；
b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；
无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。
11.3 使用过程检验
11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。
11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。
12.付款方法和条件
本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。
13.履约保证金
13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。
13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。
13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：
13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；
13.3.2 支票或汇票。
13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。
14.索赔
14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。
14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。
14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。
14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。
15.迟延交货
15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。
15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。
16.违约赔偿
除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。
17.不可抗力
17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。
17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
18.税费
与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
19.合同争议的解决
19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。
19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。
20.违约解除合同
20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。
20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；
20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；
20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。
20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。
21.破产终止合同
乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
22.转让和分包
22.1 政府采购合同不能转让。
22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。
23.合同修改
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知
本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
25.计量单位
除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。
26.适用法律
本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。
第四部分  投标文件格式
封面（上册）
正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）
（资格审查文件）
采购项目编号：
采购项目名称：

投 标 包 号：

    投标人：                          （公章）
    法定代表人或委托代理人：           （签字）
                    年    月    日

目录（上册）
投标函……………………………………………………………所在页码

法定代表人证明书………………………………………………所在页码

法定代表人授权书………………………………………………所在页码

投标人承诺函……………………………………………………所在页码

投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

资格证明材料……………………………………………………所在页码

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

投标保证金证明…………………………………………………所在页码

（1）投标函
投标函
致：采购代理机构
我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

（2）法定代表人证明书
法定代表人证明书
致：采购人或者采购代理机构
    （法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：         

地址：                                            

身份证号码：                                      
附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日
（3）法定代表人授权书
法定代表人授权书
致：采购代理机构
    （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

    （法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

                         项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：       

职务：                               职务：                           

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

（4）投标人承诺函
投标人承诺函
致：采购代理机构
关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

    1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

    2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

    3.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

    4.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日
（5）投标人诚信承诺书
投标人诚信承诺书
致：采购代理机构
为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日
（6）资格证明材料
资格证明材料
资格证明材料包括：

投标人的营业执照；

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标企业简介及获得相关证书证明文件；

（4）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

如果是非法人资格的投标人，须提供身份证明。

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的上一年度（2020年度）财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。

2、近半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（新成立公司按成立时间提供）

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供相关设备的购置发票以及相关人员的职称证书和用工合同等证明材料。

（9）无重大违法记录声明
无重大违法记录声明
致：采购人或者采购代理机构
我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日
（10）投标保证金证明
投标保证金证明
致：采购人或者采购代理机构
我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

注：通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户汇（转）入9.1条规定的账户。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日
（下册）
正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件
（下册）
采购项目编号：
采购项目名称：

投 标 包 号：

    投标人：                          （公章）
    法定代表人或委托代理人：           （签字）
                    年    月    日

目录（下册）
评分对照表………………………………………………………所在页码

开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

分项报价表………………………………………………………所在页码

技术规格响应表…………………………………………………所在页码

投标产品相关资料………………………………………………所在页码

投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码
残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码
（11）评分对照表

评分对照表
	序号
	招标文件评分标准
	投标响应部分
	投标文件中对应页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（12）开标一览表（报价表）
开标一览表（报价表）
	投标人名称
	

	投标包号
	

	投标报价
	大写：

小写：

	交货时间
	


注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。
4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

5.除在标书中编制此表以外，为方便开标唱标，投标人应单独密封一份“报价一览表”，并标明“报价一览表”字样。该密封的“报价一览表”和投标文件正本中的“报价一览表”应完全一致。

 投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日
（13）分项报价表
分项报价表
投标人名称：                                              包号：
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量及单位
	单价
	合计
	免费质保期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	大写：

小写：


注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

（14）技术规格响应表
技术规格响应表
投标人名称：                                              包号：

	
	采购需求技术参数、指标
	投标产品技术参数、指标
	偏离

	序号
	名称
	技术参数及配置
	名称
	技术参数及配置
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

（15）投标产品相关资料
投标产品相关资料
根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。
（16）投标人的类似业绩证明材料
投标人的类似业绩证明材料
提供自2019年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能等方面相同或相近的项目。

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函
制造（生产）企业小型、微型企业声明函
致：采购人或者采购代理机构
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，同时附相关证明材料；

2.此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年    月    日

（17.2）从业人员声明函
从业人员声明函
致：采购人或者采购代理机构
本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年    月    日
（18）残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

致：采购人或者采购代理机构
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

                                企业名称：       （公章）

       企业法定代表人：       （签字或盖章）

              年   月  日

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项
投标人认为在其他方面有必要说明的事项
格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数
（一）投标要求
1.投标说明
1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 项目中标后分包情况：不允许
2.重要指标
2.1 “技术参数”中用“*”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，投标无效。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

3.商务要求
3.1.交货时间：自合同签订后90日历日供货完成

3.2.交货地点：青海高等职业技术学院

3.3.付款方式：供应商提前交纳5%的履约保证金，并顺延为质保金。项目款是100%支付。

3.4.免费质保期：1年

项目概况及技术参数

	序号
	设备名称
	主要性能指标
	单位
	数量

	1
	机电一体化实训考核装置
	一、技术指标
1、交流电源：三相五线 AC 380 V±10% 50Hz；
2、温度：-10～50℃；环境湿度：≤90％无水珠凝结；
3、外形尺寸：长×宽×高=1200mm×800mm×1500mm；
4、整机功耗：≤1.5 kVA；
5、安全保护措施：实训台桌面采用高绝缘、高强度、耐高温的高密度板。具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线
二、功能要求
1、装置采用铝合金导轨式实训台，模块采用标准结构和抽屉式模块放置架，互换性强；按具有生产性功能和整合学习功能的原则确定模块内容，使教学或竞赛时可方便的选择需要的模块。
2、设备的PLC模块的I/O 端子、变频器的接线端子、各常用模块与PLC的连接端子，均与安全插座连接，使用带安全插头的导线进行电路连接；各指令开关、光电开关、传感器和指示元件的电路，则通过端子排进行连接。插拔线连接电路与端子排连接电路相结合，既保证学生基本技能的训练、形成和巩固，又保证电路连接的快速、安全和可靠。
3、能提供不少于3套该项目职业院校技能比赛项目实施任务书：要求与设备配套。（投标现场要求提供任务书）；
4、具备该装置的师资培训能力并提供相关证明材料。
5、一体化接线排：接线排壳体上两侧相对设置有一初级接线区（接线端子）和一次级接线区（安全插座）；接线端子与对应的安全插座通过导电弹性件连接；
6、送料装置：通过光电传感器检测是否有物料。
7、搬运装置：由四自由度气动机械手、气缸及附属传感器、气动手臂、电感传感器、缓冲阀组成；能完成四个自由度动作，手臂伸缩、手臂旋转、手爪上下、手爪松紧。
8、物料分拣装置：传送带、三相异步减速电动机驱动、光电传感器、电感传感器、光纤传感器、推料气缸、传送带采用可拆卸的铝合金支架。
9、设备台架：采用铝合金导轨式实训台，实训台采用单面单抽屉结构，采用拉出式的抽屉结构，底部装有4个导向轮，方便实训台架移动， PLC、变频器等模块可以放置在抽屉上，整体结构为开放式和可拆装式。
10、教学资源库建设
为满足采购方之后的设备升级采购需求，供应商需提供教学资源库建设样例，达到预实训的目的。包括提供供料各单元图片、动画、视频、程序等系列课程素材资源。
11.*素材资源技术指标（提供软件截图。）
11.1各单元的图片：必须保证图片清晰不少于5张；
11.2各单元的动画：动画格式是Flash动画不少于5个；
11.3相关单元视频：保证分辨率为800*600视听效果前提下尽量压缩文件不少于5个；
11.4各单元的控制程序：提供各单元控制程序
12、教材：要求与设备配套，内容至少包括送料机构的组装与调试，机械手搬运机构的组装与调试，传送及分拣机构的组装与调试，搬运、传送及分拣机构的组装与调试，光机电设备的组装与调试，生产加工设备的组装与调试，生产线分拣设备的组装与调试，多功能加工及分拣设备的组装与调试等。提供教材1本。
13、*视频：教学视频要求以所投设备为载体开发，内容符合岗位能力要求，有教学价值，每个学习环节之间衔接流畅，教学逻辑性强，讲解普通话标准、吐字清晰、讲解生动，响亮，节奏感强，少使用古板、枯燥的书面语，讲解能通俗易懂，讲解流利，不出现口误、卡带、喷气、咳嗽、咽口水等。长度：每个不少于3分钟，视频清晰度不低于720P，视频内容至少包含送料机构的微课（送料机构PLC侧电路的安装、送料机构PLC侧的电路调试、送料机构装置侧的拆卸、送料机构装置侧的安装、供料过程的PLC控制、供料站的常见故障及处理方法），机械手的微课（搬运机械手PLC侧电路的安装、搬运机械手PLC侧的电路调试、搬运机械手装置侧的拆卸、搬运机械手装置侧的安装、搬运机械手初始状态、搬运过程的PLC控制、搬运机械手的常见故障及处理方法），分拣机构的微课（分拣机构PLC侧电路的安装、分拣机构PLC侧的电路调试 、分拣机构的机械拆卸、分拣机构的机械安装、电机运行速度控制-----三段速控制、工件分拣控制设计、分拣机构的常见故障及处理方法），触摸屏介绍（触摸屏基本程序的编写、触摸屏与PLC的通讯、通用知识介绍、传感器的介绍、程序流程基础知识、警示灯）等，提供视频截图不少于8个。
三、要求可完成的实训项目
光机电一体化实训考核装置用于教学，可按工作过程导向，工学结合的模式规划教学活动，完成以下工作任务：
1、气动系统的安装与调试项目：
选用该装置配置的单出杆气缸、单出双杆气缸、旋转气缸等气动执行元件和单控电磁换向阀、双控电磁换向阀和磁性开关等气动控制元件，可完成下列气动技术的工作任务：
气动方向控制回路的安装；
气动速度控制回路的安装；
摆动控制回路的安装；
气动顺序控制回路的安装；
气动机械手装置的安装；
气动系统安装与调试；
2、电气控制电路的安装和PLC程序编写项目：
选用该装置配置的PLC模块、变频器模块和指令开关、传感器等，可完成下列PLC应用技术工作任务：
电动机正反转控制电路的连接与控制程序编写；
电动机调速控制电路的连接与控制程序编写；
气动方向控制程序编写；
气动顺序动作控制程序编写；
气动机械手控制程序编写；
皮带输送机控制程序编写；
机电一体化设备控制程序编写；
自动生产线控制程序编写。
3、机电设备安装与调试项目
选用该装置配置的机电一体化设备部件、PLC模块、变频器模块和指令开关、传感器等，可完成下列机电设备安装和机电一体化技术的工作任务：
传动装置同轴度的调整；
皮带输送机的安装与调整；
搬运机械手设备安装与调试；
物件分拣设备的安装与调试；
送料设备的安装与调试；
自动生产线设备安装与调试。
4、自动控制系统安装与调试项目
选用该装置配置的机电一体化设备部件、PLC模块、变频器模块和指令开关、传感器等，可完成下列机电设备安装和机电一体化技术的工作任务：
多种传感器的安装与调试；
机械手的自动控制；
皮带输送机的自动控制；
机电一体化设备的自动控制；
PLC控制系统的安装与调试；
自动生产线的安装与调试。
光机电一体化实训考核装置用于考核或技能竞赛，可考察的职业能力：
机械构件的装配与调整能力；
机电设备的安装与调试能力；
电路安装能力；
气动系统的安装与调试能力；
机电一体化设备的控制程序的编写能力；
自动控制系统的安装与调试能力。
	套
	1

	2
	空调制冷综合实训装置（包含耗材包）
	一、要求装置由空调系统和双温冷库系统组成。
要求系统由电气控制系统和管路系统两部分组成。
要求设备具有智能故障考核功能，可对学生进行双温冷库电气控制系统的智能实训考核。
二、设备特点
设备集空调和双温冷库管路系统安装、检漏、保压、抽真空、充注制冷剂、电控系统接线和系统运行调试于一体，需满足实训教学、实际工程训练和职业技能竞赛的要求。
设备需采用模块化设计，电气系统和管路系统独立分开，电气系统设置测试端子、输出端子，学生可进行电气测试、接线和调试运行操作。管路系统可进行管路设计和安装实训操作。
装置需直观展示了空调、双温冷库的制冷系统结构、工作原理。
管路系统与压力表、压力保护开关之间的连接采用由尼龙、聚酯纤维和聚氨酯三种材料组成的新型连接软管，具有强度高、柔性好、降低振动传递、提高系统的气密性等特点，软管使用专用工具进行压接，同时还配备专用免焊接的洛克环连接工具。
双温冷库制冷系统扩展安装热回收模块，使被浪费的热量可以再次被回收利用,既环保又节能。
配置冷媒回收机和回收瓶，可对系统中的制冷剂进行回收后再循环利用。
装置配置压力表和温度检测仪，用于测量系统关键点的温度和压力值，可对系统进行计算和分析。
整套实训装置系统真实完整，结构清晰、直观，与实际空调、冷库制冷系统、电气系统一致，通俗易懂，易学易教。
三、技术参数
1、工作电源：单相三线 AC220V ±10%  50Hz
2、环境温度：－5℃—40℃
3、相对湿度：≤85﹪  （25℃）
4、整机功耗：＜1.5KW
5、外形尺寸：
冷库机组、电控系统安装平台：≥1200mm×800mm×750mm
双温冷库柜体：≥720mm×750mm×1650mm
空调器安装平台：≥1200mm×800mm×1700mm
6、电源总开关带漏电保护  IΔn≦30mA，时间≦0.1S
7、具有电压、电流指示、供电指示
四、结构及配置要求
空调器安装平台：
要求安装平台采用铝型材作为框架，由“模拟墙”和底座组成，室内机和室外机分别安装在模拟墙和底座上。
要求室外机和室内机的安装位置以及内外机之间的系统连接可根据技术要求和规范进行安装和连接，学生在木板上根据要求定位开孔，对学生进行分体式空调器安装操作实训。
冷库机组、电控系统平台：
要求平台采用铝型材为主框架，钣金板作为辅材。桌面为带凹槽的工业铝型材拼接而成，便于安装实训部件和设备。桌面下方设置抽屉，可放置3个尺寸为330*400mm的电气控制实训模块。抽屉下方设置有存放柜，用于放置制冷专用工具、真空泵以及制冷剂钢瓶等。
2）铝型材桌面前部需有采用端子排和护套插孔相结合的接线区，作为电气控制实训模块与被控元件的连接过渡区。桌面四周安装有走线槽。
3）冷库机组采用泰康制冷机组，包含全封闭压缩机、风冷翅片式冷凝器、储液器、机组阀门等。供电电源为AC 220V-240V，50Hz；压缩机功率7/16P；采用无氟环保的R134A制冷剂。机组安装在不锈钢网孔板上，可随意摆放。配套有专用塑料卡座用于固定干燥过滤器、视液镜等制冷器件。
4）电源及考核模块：模块包含单相漏电保护开关、数显电压表0～250V、数显电流表0～5A和双联三芯插座、智能故障考核器等；要求技术文件插入“电源及考核模块”清晰的实物照片。
5）*智能故障考核器：要求由19264液晶屏、PVC键盘、故障考核接口、通讯模块、单片机和存储器等组成，具有1个RS485通讯口和1个RS232通讯口，具有故障设置、故障清零、分数查询等功能。故障考核系统独立供电，不受总电源开关的控制。具有故障设置、故障清零、考核答题、自动评分、分数查询等功能。具有断电保持功能。按顺序答题，允许答题次数可以设置。要求投标商在技术文件插入提供智能故障考核器14个故障清晰实物照片。
6）双温冷库电气控制模块：两个智能温度控制器，分别控制冷藏室和冷冻室温度。采用接线端子和原理图加测量点的形式，在模块PCB板的上部安装安全护套插孔，部分器件的输入和控制输出均引到面板的安全护套插孔，便于控制电路与执行部件的接线，加深学生对电气控制系统外围电路的理解和掌握。PCB板的下部丝印详细的电控原理图，在相应位置安装测量点，用于电气参数和排除故障时的测量。同时，模块安装有智能故障考核板和考核接口，用于故障设置与考核。要求技术文件插入“双温冷库电气控制模块”清晰的实物照片。
7）温度控制及采集模块：安装有数显温控器和智能巡检仪，温控器采用单路测温，双路控制输出形式，可对热回收系统进行测量及控制等功能。智能巡检仪采用8路温度输入，可以对不同点的温度同时测量，以便数据采集和计算。要求技术文件插入“温度控制及采集模块”清晰的实物照片。
3、冷库柜体：
1）库体需采用优质不锈钢板做骨架，经过机械加工成型，保温层采用聚氨酯保温防火发泡材料。
2）整个空间分为上下两层，上层为冷冻区，空间尺寸≥640*660*460mm，需采用DE-2.5吹风翅片式蒸发器，下层为冷藏区，空间尺寸不小于640*510*890mm，采用光管式蒸发器。
3）要求库体侧面安装一块不锈钢网孔板，用于安装内平衡式热力膨胀阀、蒸发压力调节阀、电磁阀等。
4）要求上、下柜门分别安装小型透明玻璃窗，有利于库体保温的同时也便于观察内部结构及工作状态。库体内包含照明系统、排水系统等。
4、热回收模块：
1）要求模块由≥270*80*140mm不锈钢水箱、管路固定板和相应管路等组成。
2）不锈钢水箱的四角固定需有传感器放置装置，便于方便测量不同部位的温度值。
3）管路固定板可根据实训和考核要求设计成多种方案。
5、培训视频（ 要求供应商现场提供演示视频）
1、数量：不少于5个。
2、时长：单个视频时长不低于5分钟。
3、视频内容应包括：冷藏室蒸发器盘管制作与安装，导线的连接与处理，多余毛细管的处理与管路固定，管路保温与膨胀阀感温包安装，系统抽真空、充注制冷剂与故障设置、排除。
	套
	1


	3
	工业传感器与检测技术综合实训平台
	一、整体要求

1.平台全面覆盖西门子S7-1200系列、S7-200 SMART系列主机，包含以太网通讯(TCP/IP)、MODBUS通讯等。

2.平台包含多种工业级典型传感器、PLC 釆集与控制系统、执行终端、主控制台等组成，可实现视觉传感器、色标传感器、光电传感器、电容传感器、霍尔传感器、光纤传感器、磁性开关、位移传感器、安全光幕传感器等多种传感器的综合应用与实训功能，针对传感器的原理与功能特征，通过实验与实际应用，强化认知，提升创新应用技术水平。

3.投标时提供厂家正式印刷彩页，在投标产品所在页和封面加盖生产商公章。

二、主要技术要求

（一）控制柜。

1.主要由PLC主机、从站模块、多功能端子组成。设备采用通用型扩展口，所有主机的I/O口都可通过扩展口引出，可以用于插接式训练，也可进行线接式实操训练。控制柜以展架形式设计，设有两块可拆卸的网孔板，包含220V空气开关、380V空气开关、熔断器端子、辅料（套管、线接头、动力插座）及必要的仪表。

2.PLC主机1：主机尺寸不大于130 x 100 x 75，集成SD程序内存口，工作存储器125 KB；工作电源24VDC，自带DI14/DQ10，AI2/AQ2板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 DQ10 x 24VDC 及 AI2 和 AQ2；板载 6 个高速计数器和 4 个脉冲输出；支持3 个用于串行通信的通信模块，不少于8 个用于 I/O 扩展的信号模块；运行速度不低于0.04 ms/1000 条指令；不少于2 个 PROFINET 端口，用于编程、HMI 和 PLC 间数据通信。配正版博图V16软件。

3.PLC主机2：工作电源24VDC，工作存储器64 KB,集成数字量I/O（18路数字量输入/12路数字量输出）、集成3路高速脉冲输出，4路高速计数；支持RS-485和以太网通信。通讯模块DP01，用于将主机连接到 PROFIBUS DP，工作电压DC24V,支持DP从站，时钟同步，自带诊断功能。

4.触摸屏配置：触摸屏单元采用7寸彩色触摸屏，65536色，PROFINET通讯接口，不少于8个功能按键，用户内存不小于10MB，支持报警数量不少于1000个，支持报警类别不少于32种，支持画面不少于100张，支持变量不少于800个，支持配方和归档处理；可完成与PLC主机1主机进行以太网通讯且品牌相同，用于控制和显示各单元的运行状态。

5.以太网交换机配置：以太网交换机采用导轨式10/100MBIT/S自适应工业以太网交换机，自带5个双绞线端口，RJ45接口，供电电源DC24V。要求与PLC主机1同一品牌

6.变频调速配置：单相220V供电，输出功率0.37KW。集成RS-485通讯接口，提供BOP操作面板；具有线性V/F控制、平方V/F控制、可编程多点设定V/F控制，磁通电流控制、直流转矩控制；集成4路数字量输入，2路模拟量输入；具备过电压、欠电压保护，变频器、电机过热保护，短路保护等。具有变频器学习软件：软件教学内容与设备配套变频器系列产品一致；具有35个学习项目。要求与PLC主机1同一品牌

7.多功能接线端子：多功能接线端子，有两个压线端子接口，一个3号弱电柱快速接口，将主机I/O信号转接到多功能端子的压线端子接口上，即能布线工艺压线实训，又可以实现快速插拔的挂箱对接实训。

（二）、视觉系统

1.配备一套智能相机视觉系统，由视觉控制器、视觉相机、光源、光源控制器及监视显示器等组成，要求同一品牌。用于检测工件的特性，如数字、颜色、形状等，还可以对物料进行实时检测操作。通过I/O电缆连接到PLC或机器人控制器，也支持串行总线和以太网总线连接到PLC或机器人控制器，对检测结果和检测数据进行传输。

2.视觉控制器：双核处理器，动作模式必须支持支持标准模式、倍速多路输入、无停止调整三种模式；支持场景数不少于128个；UI操作支持鼠标和触摸屏；支持语言不少于10种；支持RS23串行通讯；防护等级不低于IP20；5-8.5HZ振幅3.5mm，8.4-150hz加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分钟；USB2.0 host×1（总线电源：5V/0.5A）、 USB3.0×1（总线电源：5V/0.9A）；必须支持Ethernet/IP支持FZ、FH或CA的所有系列相机，支持2-4台相机，并行IO极性为NPN/PNP通用，动作支持标准模式、倍速多路输入、无停止调整，可连接相机台数不少于2，并行 I/F为高速输入不低于1点， 通用输入不低于9点，高速输出不低于4点，通用输出不低于23点。

3.视觉相机：CCD高速相机，不低于30万像素彩色，读取速度不高于12.5ms。

4.视觉镜头：直径29mm，长度24.5mm，焦距16mm，光圈1.4-Close，滤色镜规格M27.0 P0.5,最大使用原件1/3英寸。

5.视觉光源最大功率不小于70W,控制器采用全数字控制器。

（三）、控制对象

智能物料分拣实训系统

1、系统由气动控制、电机传动、位置控制、传感器检测等内容，为实际工业现场生产设备的微缩装置，实现对不同材质、不同颜色物体的分拣进行初步分拣。可充分锻炼操作者系统接线、机械调试安装、软件编程、独立构建控制系统、故障检测及检修的能力。系统由按钮模块、气动自动上料模块、传输线模块和物料检测及分拣模块、静音空气压缩机和辅助器件等组成,每个模块可以独立使用，也可以联动控制组成自动化分拣生产线。通过视觉传感器，色标传感器、光电传感器、电容传感器、霍尔传感器、光纤传感器、气缸到位磁性开关等，对物料进行检测和初步分拣，设有安全光幕进行设备运行安全保护。投标时提供按钮模块、气动自动上料模块、传输线模块和物料检测及分拣模块实物图片。

2、配置三相交流电机减速交流额定电压380V/△接法，功率40W，频率50HZ，绝缘等级E级，配合变频器对传送带变频调速,末端装有编码器，把传送带的速度实时反馈给PLC。

3、配置直流减速电机带动传送带工作,末端装有编码器，把传送带的速度实时反馈给PLC。

4、配置步进电机、伺服电机带动传送带工作。步进电机及驱动器：电机采用两相步进电机；步进驱动工作电压DC24V，输出功率35W；内部集成控制电路和功率电路，具有自检线圈和短路保护等功能。伺服电机及驱动器：伺服电机采用交流200W，无抱闸电机；采用V90系列200W 支持PROFINET总线型伺服驱动，工作电压AC220V，输出功率200W。

5、搬运机械手（搬运）：主要由旋转气缸、同步轮、同步带、真空发生器、真空吸盘、磁性开关等组成，主要将智能分拣系统初步筛选过滤的物料搬运到丝杆定位传动上。

6、控制对象实训桌：主体和桌面采用铝型材搭建而成，方便模块固定拼接，桌面下方设置一个双开门的收纳柜和一个三层，双开门收纳柜左侧为上下通体柜可放置搬运机械手及控制对象大件物品，右侧三层用于放置电气原件及接线图纸，按照接线工艺分类摆放，各层从下到上分别为第一、二、三层，第三层放置接线纸质文件（控制原理图、原件布局图、万用表等等），第二层放置接摆放主电路原件（漏电保护器、熔断器、交流接触器、热继电器等），第一层放置接摆放控制电路原件（中间继电器、时间继电器、按钮等）。

7、型材电脑桌：采用工业铝型材搭建，桌面采用防火、耐磨、耐腐蚀材料，设有显示器安全围板，配置键盘托。

三、配套资源

1.设备交付时配套提供控制对象的机械装配图源文件；提供设备电气装配图源文件；提供不少于10个传感器技术、20个视觉识别技术、10个电气控制系统装调、10个工业控制网络技术、16个电机传动控制技术的实训教学项目设计；提供的资料应可再编辑。

2.工业自动化3D虚拟实时仿真系统

2.1学生可以在标准的PLC或其他运行环境的编程环境编写好控制程序后，编译下载到软PLC、单片机或其他上进行仿真，模拟运行，不同厂商通过统一软件中间件与云服务器交换数据，实现对虚拟场景的实时控制。

2.2虚拟仿真系统采用Unity3D引擎，在PC上构建3D虚拟环境 ，且具有AI智能音效，运行时现场音效大小随距声源的距离变化而变化。

2.3系统中集成有工业元素，至少集成传送带、机器人、气动缸、叉车、电梯、伺服电机、丝杆、型材、传感器等，标准化模块不少于气动机械手控制、三轴加工中心控制、材料分拣控制、立体仓库。元件库中的模型和元素都可以拖动到场景中，元素和模型可以进行深化自由搭建。

2.4支持3D建模导入，可根据现场实物建模，导入虚拟环境，配合原有库的元素可实现虚实同步，使工业现场走进实验室。

2.5元件库中的元素和模型支持第一人称360度无死角观看，可进行放大缩小，视角支持前进（W键）、后退（S键）、左移（A键）、右移（D键）、上移（空格键）、下移（CTRL键）。

2.6运行和场景搭建时可调出三视图，同时观看三种角度的运行情况，在放置元素是可自由翻转。

2.7虚拟场景的I/O口与采集卡端口的对应关系可以自由分配，可在线强制场景中的数字量和电机的转速。

2.8软件支持屏幕录制功能，工程创建及解工业自动化3D虚拟实时仿真系统的功能演示，演示结果需满足以上功能要求。
	台
	2

	4
	工业传感器综合实训装置（工业机器人方向）
	1.整体要求

1.1输入电源：单相三线～220V±10% 50Hz

1.2工作环境：温度-10℃～+40℃  相对湿度＜85%(25℃)  海拔＜4000m

1.3设备尺寸：长X宽X高≥1200*800*1500mm

1.4安全保护：具有漏电压、漏电流保护装置，安全符合国家标准。

1.5实训平台满足机器视觉应用与开发，各功能单元均模块化设计，可实现视觉传感器、图像处理、光电传感器、电容传感器、霍尔传感器、光纤传感器、磁性开关等多种传感器的综合应用与实训功能。

2.井式上料：井式上料装置采用垂直顺序落料式设计，由折弯件支架，光电传感器1套，推料气缸1只，调速阀2只，磁性开关2只，单控电磁阀1只，信号转接板1个，折弯推料块等组成。气缸驱动折弯推料块作为动力，逐一将仓库内的工件推出，送至皮带输送机构上。料仓下部安装对射传感器，用于检测内部工件有无。

3.AI智能视觉开发应用系统：可以快速高效构建机器视觉解决方案，简化机器视觉系统实现的复杂度。用户无需编写任何代码，只需要通过将各种算法工具进行组合，就可以实现各种机器视觉检测任务。能够极大的提高视觉应用开发的效率和降低技术验证的难度，投标时提供对应的配套教材截图不少于3张。

3.1可视化、工具化：可自由扩展算法库，添加算法工具，指定算法输出结果、显示位置等信息；可即时浏览如二值化、边缘提取、滤波、灰度变化后的处理结果，让您对工具的处理表现有更直观的了解；条件、表达式编辑器可以以算法结果为输入元素，方便对算法工具进行进一步的逻辑处理；在配置视觉应用时，能够直观的了解各个算法间的关联、当前检测是否通过、检测用时及每个检测工具的结果。多任务、多工位：不仅适配于一个检测工位的使用，也可同时连接一条产线的多个工位或多个产线，所有的测任务可集中在一个系统中运行，检测结果也可在同一界面展示。支持相机多点标定、一键标定、多相机联合标定、畸变矫正、俯仰角矫正、光场矫正等标定及矫正算法。

3.2业务流程构建能力：该软件拥有丰富的算法库，可自由组合，以检测多种特征数据，如：线与线、线与点、点与点的距离；圆心距；切线等。

3.3广泛的相机支持：该软件可适配多种相机，通用性高。可直接作为定位测量软件使用，也与其他检测设备配套使用，支持VB、C++、C#等语言，扩展性高，支持Basler、Baumer、Dalsa、海康、大华等十多种品牌，工业相机支持USB和网口接入。

3.4软件算法灵活强大：在工业中应用，根据在现场采集图片离线仿真检测，在汽配、半导体、电力、自动化等行业都有成功的应用案例，可初步评估项目。在教学中海量的行业应用素材可作为课程指导，软件支持WIN7、WIN10安装方便，基本没有配置限制且可以根据图像素材进行离线仿真检测，跟有利于整班化教学和培训。

3.5简单易上手：在帮助中有常用的示例可以直接载入，帮助新手了解和使用，鼠标放置指令停留5s，会有使用动画提示。

3.6镜头采用焦距16MM手动变焦镜头，f数f2.8-f16，最大靶面1/1.8'',C-Mount接口，光学畸变-0.38%；

3.7相机采用6百万千兆COMS卷帘快门相机，相元尺寸2.4μm×2.4μm，靶面尺寸1/1.8''，分辨率3072×2048，最大帧频18fps@3072×2048，曝光时间27μs-2.5sec，缓存内存128m，供电电压5-15v支持PoE供电，C-Mount接口。

3.8光源控制器采用高性能稳压可调控制器，功率70W,光源采用无影光源。

3.9投标时提供序号3.1-3.5功能演示。为保护软件知识产权和方便后期维护升级，提供AI视觉系统软件著作权证书,带原件备查。

4.多工位旋转台模块：采用高性能步进电机涡轮涡杆传动稳定可靠，设有4个工位分别用于上料、视觉检查、物料矫正、物料搬运操作，步进电机1套，光电传感器1个，电感传感器1个，平面轴承1副，涡轮蜗杆1个，信号转接板1个，配置实现功能的结构件。投标提供多工位旋转台模块的功能视频演示。

5.矫正：主要将视觉检测的偏移结果执行矫正，标志气缸1个，磁性开关2个，2位5通电磁阀2个，真空发生器1个，42步进电机1个，步进电机驱动器1个，方形接近开关1个，信号转接板1个，机构件若干。感传感器1个，平面轴承1副，涡轮蜗杆1个，信号转接板1个，结构件若干。投标矫正模块的功能视频演示。
6.搬运机械手（搬运）：气动机械手主要将矫正后的物料搬运到传输线上，回转气缸1个，双轴气缸2个，吸盘1个，2位5通电磁阀4个，调速阀4个，磁性开关6个，真空发生器1个，信号转接板1个，机械部件若干。能开展对气动机械手的维护、设备操作及控制等技能训练。

7.传输分拣：主要负责物料的传输分拣工作。方形光电传感器1个，霍尔传感器1个，圆柱型光电传感器1个，迷你气缸3个，磁性开关3个，编码器1个，直流减速电机1个，传输线1条，料槽3个，信号转接板1个，配置实现功能的结构件。

8.按钮：主要用控制和指示整个系统运行，设有二位旋钮3个，红绿红指示灯各1个，自复式按钮黄绿红白黑各1个，急停开关1个，信号转接板1个。

9.PLC主机：采用西门子S7-200 SMART CPU ST40主机，集成24路数字量输入/16路数字量输出，1个以太网通讯接口，1个RS485接口。

10.投标时提供厂家正式印刷彩页，在投标产品所在页和封面加盖生产商公章。

11.实验室管理软件
学生端
登录
通过管理员指定账号密码登录系统、忘记密码后通过管理员重置密码进行找回、个人可通过手机号验证后修改密码。
工作台
查看学校待办及事务进展情况、查看公告、常用功能菜单，可配置常用功能入口菜单。
个人信息：可维护个人信息，包含但不限于个人照片、擅长领域、技能特长等信息。
终端管理
学生端的文字消息功能和教师端的功能类似，唯一不同的是只能发送给老师，学生之间不能进行通信。
学生端可以通过课堂管理选项卡下的实验资料界面查看之前老师发送的实验资料。如果教师端在学生端立即打开选项卡上打钩，则学生端不需要PDF阅读器就可以进行资料的查看。资料包含（根据产品列出指导书的实训项目）
实验报告的填写：实验报告采用模板方式，可根据不同实验进行编辑，实验报告的基础信息应为自动生成，实验报告可以有字符串形式，也可以添加单张图片。填写完毕后点击上方的上传，教师端便可以进行查看。
实验报告采用模板方式，可根据不同实验进行编辑，实验报告的基础信息应为自动生成，实验报告可以有字符串形式，也可以添加单张图片。填写完毕后点击上方的上传，教师端便可以进行查看。
教师端
终端管理：文字消息功能就是一个小型的对话框，教师端可发消息给指定学生，也可以选择群发消息。当然学生端也可以发送消息至教师端，教师端会显示学生的用户名和学号，消息以字符串格式进行数据显示。
老师可以通过基础信息选项卡下的学生信息选项卡打开上机学生信息界面。在界面左侧可以创建并命名班级，在界面右侧可以进行班级学生的信息添加。学生信息的添加可以通过满足一定格式的Excel文件进行导入。学生信息管理功能还具备学生信息的删除和修改，在界面的右上方还可以进行信息的搜索，查询并显示满足条件的学生信息。
软件通过附件的形式可以添加PDF格式和RTF格式的文件，在学生端立即打开选项卡前打钩并点击保存，则资料添加完成。如果不在学生端立即打开选项卡前打钩，则在学生端需要有打开PDF格式或者RTF格式的软件，否则学生不能看到实验资料。实验资料的分发主要有三步，第一步选择要下发的文档；第二步选择一个用于填写的实验报告模板；第三步选择发送的学生。
学生填写完教师端发下来的实验报告模板点击上传之后，教师端可以搜索到该学生的实验报告，查看之后可以进行打印。
数据统计：大数据可视化查看设备运行趋势、大数据可视化查看学生人数情况。
系统管理员
学生管理：可通过批量或单个方式新增学生信息，维护学生姓名、照片、擅长领域等信息。
教师管理：可通过批量或单个方式新增教师信息，维护教师姓名、照片、擅长领域等信息。
学校管理：可通过批量或单个方式创建市普通学校名单，维护学校名称、地点、描述、管理员等信息。
系统启用设置：对外可设置一段时间系统开启或开关
日志查询：记录所有用户登录记录、操作记录、IP地址等信息。用户之后问题追溯及问责。
数据字典：统一管理平台字典，增强可拓展性
操作员：账号新增，修改，删除或录入。
设置用户组或角色：新增、修改、删除用户组，设置用户组角色的权限，可根据不同用户组勾选不同的权限。
设置菜单：新增、修改、删除菜单。
权限选择：针对用户组设置权限，包含菜单和按钮权限
12.可完成实验项目

PLC的基础、高级、通讯相关指令练习，步进电机的相关配置，气动系统的设计与控制，视觉传感器的配置，直线定位、圆定位、模板定位、斑点定位、轮廓定位等特征定位算法，均值、最小值、最大值、趋势图等统计工具，数值计算、条件判断、字符串生成、数列计算、数值范围判断等基础计算工具，阈值处理、图像增强、边缘增强、形态学、比较、配准、前背景分离等图像处理算法，直线统计、圆统计、模板统计、斑点统计、像素统计等统计算法，亮度判定、对比度判定、清晰度判定、直线判定、圆判定、模板判定、斑点判定、像素判定等判定算法，交叉角度、线到线的距离、点到线的距离、点到点的距离、共线性、同心率、平行度等几何测量，视觉系统与PLC主机信息交互综合控制
	台
	2

	5
	现代检测技术综合实验平台
	一、产品整体要求：

1.设备采用模块化结构形式，电源和仪器仪表全部采用独立挂箱式结构，各实验模块任务明确，操作、维护简便，也方便学校根据自身的教学要求，选择不同的实验配置，易于后期扩展升级。

2.所有面板采用铝质面板，文字符号采用现代彩色喷描技术处理，面板标识清晰且经久耐用。

3.实验桌采用“K”字形字形旁脚支架，旁脚采用冷压工艺一次成型，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，采用嵌入式安装，有效防护桌面板。

4.各传感器模块独立，模块采用一次成型的高强度塑料外壳，面板采用PCB制作而成，表面印有电气线路图，可根据实验内容和技能训练的需要，自由搭建实验线路，适合开展课程设计和毕业设计。

二、技术参数要求

1.输入电源：单相三线AC220V±10% 50Hz

2.装置容量：＜500VA

3.外形尺寸：≥1655mm×700mm×1580mm

4.电阻应变式传感器：0－1000g

5.差动变压器：±4mm

6.差动式电容传感器：±4mm

7.霍尔式位移传感器:±3mm

8.扩散硅压力传感器:4-20kpa

9.光纤位移传感器:1mm

10.电涡流位移传感器:4mm

11.压电加速传感器:谐振频率>10kHz

12.磁电式传感器:灵敏度0.5v/m/s

13.Pt100铂电阻温度传感器:测温范围-50℃～200℃

14.AD590电流输出型温度传感器:测温范围-55℃～155℃

15.LM35电压输出型温度传感器:测温范围-55℃～150℃

16.K型热电偶温度传感器:测温范围-50℃～180℃

17.E型热电偶温度传感器:测温范围-100℃～110℃

18.气敏传感器:50-2000PPm

19.湿敏传感器:10－95%RH

20.光电转速传感器:2400转／分

21.霍尔式转速传感器:2400转／分

22.加热源：0～220V交流电源加热，温度可控制在室温～120℃。

23.转动源：2～24V直流电源驱动，转速可调在0～3000rpm，有光电、霍尔传感器脉冲输出。

24.振动源：振动频率1Hz～30Hz（可调），共振频率12Hz左右。

三、基本配置

1.实验桌：实验桌采用“K”字形旁脚支架，旁脚采用冷冲压工艺一次性成型，厚度不小于45mm，结构稳定，外形美观；四周2mm金属材料包边，中间嵌入桌面板，台面采用E1级三聚氰胺复面合成板，台面厚度25mm；桌子采用模块化拼装，设有四个万向轮，便于移动和固定，有利于实训室的布局。

2.挂件放置架：挂件放置架采用独立框架式结构设计，框架由上、中、下、左、右五根工业型材分割为上下两个区域，所有型材表面光滑，无凹槽。

3.存储柜：采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，外表面喷涂彩色环氧聚塑，厚度1.2mm；分两层设计，上层抽屉用于存放实验导线、实验资料等，下方分层设计，并设有柜门。

4.电源管控模块：采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体；铝质面板(厚度2mm)，提供2个把手；采用单相三线制电源输入，经过漏电保护器输出，并设有电源指示及过流保护装置。

5.高精度智能调节仪模块：采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体；铝质面板(厚度2mm)，提供2个把手；控温和控速两用，多种输入输出规格，人工智能调节以及参数自整定功能，先进PID控制算法，温度控制精度±0.5℃,控制速度1分钟内可以稳定在2000转，能够快速响应实时的转速

6.信号发生器和计时器模块：采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体；铝质面板(厚度2mm)，提供2个把手；1k～10kHz音频信号，VP-P=0～17V连续可调；1～30Hz低频信号，VP-P =0～17V连续可调，有短路保护功能；计时器：0～9999s，精确到0.1s

7.直流稳压电源、直流电压表、转速/频率表模块：采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体；铝质面板(厚度2mm)，提供2个把手；直流稳压电源±15V、+5V、±2～±10V分五档输出、2～24V可调，有短路保护功能；数字式电压表：量程0～20V，分为200mV、2V、20V三档，输入阻抗大，精度高；频率/转速表频率测量范围1～9999Hz，转速测量范围1～9999rpm

8.直流毫安表、恒流源、稳压源模块：采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体；铝质面板(厚度2mm)，提供2个把手；字式毫安表量程0～20mA，三位半数字显示、精度0.5级，有内侧外测功能；恒流源0～20mA连续可调，最大输出电压12V，单独开关控制；稳压源0～5V输出，有短路保护，单独开关控制

9.数据采集模块：采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体；铝质面板(厚度2mm)，提供2个把手；以太网实时传输带宽10MBytes/S，AD 是16位，采集速度支持200KS/s，24个同步通道，32MS(采样点)硬件FIFO；采集卡支持16路DI和16路DO。采样率精度Freq/n，Freq是基准时钟，32MHz，n为分频因子，n=160,161,162…；输入极性单端输入；输入范围+/-5V, +/-10V,软件选择；输入耦合DC；输入阻抗1MΩ；-3dB小信号带宽<22KHz；触发源：外触发和软件触发；触发模式：连续采集、后触发、延时触发。

10.上位机软件：配合数据采集卡使用，实时采集实验数据，对数据进行动态或静态处理和分析。

11.仿真教学软件包含不少于34个实训项目，可对应变传感器、变压器传感器、电容传感器、霍尔位移传感器、扩散硅压力传感器、光纤位移传感器、电涡流传感器、压电加速度传感器、磁电传感器、温度传感器、气敏传感器、湿敏传感器等几十种传感器进行仿真实训，可满足不同层次院校的实训要求。具有虚拟连接导线和信号动态调节功能，在模拟实训的过程中，学生可以调节幅值/频率旋钮、测微头旋钮、温度/压力表按钮等来改变输出波形，或者是调节智能调节仪上的控件来改变设定值。要求软件无节点限制，向用户完全开放，无加密限制，可无限制使用。

12.应变传感器实验模块：采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体；PLC面板(厚度2mm)，提供2个把手；模块上有4个350Ω的应变片及交直调零、差动检测、电荷放大电路,正面有原理图。

13.差动变压器实验模块：采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体；PLC面板(厚度2mm)，提供2个把手；交直调零、差动放大电路,正面有原理图。

14.电容传感器实验模块：采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体；PLC面板(厚度2mm)，提供2个把手；波形震荡、检波、电压放大电路,正面有原理图。

15.霍尔传感器实验模块：采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体；PLC面板(厚度2mm)，提供2个把手；交直流激励、电压放大电路,正面有原理图。

16.温度传感器实验模块：采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体；PLC面板(厚度2mm)，提供2个把手；温度检测、差动放大电路,正面有原理图。

17.压电传感器实验模块：采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体；PLC面板(厚度2mm)，提供2个把手；波形震荡、滤波电路,正面有原理图。

18.压力传感器实验模块：采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体；PLC面板(厚度2mm)，提供2个把手；压力检测、电压放大电路,正面有原理图。

19.电涡流传感器实验模块：采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体；PLC面板(厚度2mm)，提供2个把手；波形震荡、检波及放大电路,正面有原理图。

20.光纤位移传感器实验模块：采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体；PLC面板(厚度2mm)，提供2个把手；激光恒流发送及结收电路,正面有原理图。

21.移相、检波、滤波实验模块：采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体；PLC面板(厚度2mm)，提供2个把手；移相器、检波及低通滤波电路,正面有原理图。

22.信号转换实验模块：采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体；PLC面板(厚度2mm)，提供2个把手；I/V、F/V转换、同相放大、电机驱动电路,正面有原理图。

23.实验配件：提供实验连接导线、实验指导书、仿真软件、上位机软件等。

24.现代新型传感器模块：包含STM32的开发板和≥2.8吋液晶屏，能够直观地展示各个模块的应用效果。此模块中的STM32开发板可进行二次开发，也可扩展其它的新型传感器结合液晶屏显示。

（1）该模块采用光学数组式传感器，以使复杂的手势和光标模式输出，自带九种手势识别，支持上、下、左、右、前、后、顺时针旋转、逆时针旋转和挥动的手势动作识别，以及支持物体接近检测等功能，并在液晶屏上显示检测到的手势结果。

（2）采用VL53L0X芯片作为核心，此芯片内部集成了激光发射器和SPAD红外接收器，通过接收器所接收到的光子时间来计算距离，测距的长度能扩至到两米，非常适合中短距离测量的应用。液晶屏显示可分为校准测试、普通测量测试和中断测量测试。

（3）采用指纹识别芯片，此芯片内置DSP运算单元，集成了指纹识别算法，能高效快速采集图像并识别指纹特征。用于各种考勤机、保险箱柜、指纹门禁系统、指纹锁等场合。可连液晶屏显示各种信息。

（4）采用MPU6050芯片为核心，该芯片内部整合了3轴陀螺仪和3轴加速度传感器，并可利用自带的数字运动处理器硬件加速引擎，通过主IIC接口，向应用输出姿态解算后的数据。可连接液晶屏显示MPU6050的温度、俯仰角、横滚角和航向角的数据。也可以用上位机软件接收STM32上传的数据，从而图形化显示传感器数据以及飞行姿态。

（5）实现数据的统计、显示以及人脸识别等系统应用的实验项目；同时提供离线人脸对比系统的软件和源代码。

（6）避免红外、幕帘等探测器在调试过程中不断被触发的问题，智能型探测器核心采用单片机，必须满足：数据总线宽度：8 bit、最大时钟频率：16 MHz、数据存储器大小：8 kB、RAM：1kB、工作电源：2.95V-5.5V。外壳采用专业工控盒，表面贴有标识面贴，探测器必须提供电源接口(供电电压：12V～15V)、报警输出接口、防拆输出接口，探测器要配置3组微动按钮，用于模拟动作开关、防拆、报警功能，动作开关要有常开、常闭两种功能，可随时进行配置，同时要有指示灯进行显示，模拟报警时要有声光提示，必须同时按动作开关按钮和模拟报警按钮进行复位。

25. 投标时提供厂家正式印刷彩页，在投标产品所在页和封面加盖生产商公章。

四、实训室信息化教学资源库：（整个实验室配一套）

1、数字化立体教材软件平台

（1）软件平台基于云端的开放性平台，采用HTML 5网页技术开发，支持离线在线访问，可与学校数字化校园网互联互通，可无缝进行数据互传，可开放连接校园网网络接口，通过账号及密码可访问该资源，后台资源实时更新，支持手机端扫码访问。

（2）平台发布资源具有3D效果，支持文档搜索、复制、放大、缩小、打印、文档处理等功能；资源至少集成文档、视频、动画仿真、教学资源等四项文件。

（3）平台支持制作微课工具，具有视频录制、局部放大录制，视频处理合成，字幕编辑、讲解批注，支持音频合成等功能与一体，微课发布在软件平台。

（4）平台集成设备服务系统，可完成查看设备信息包含技术配置、使用说明，质检报告等，可完成设备远程保修及技术支持，通过文字描述、图片等寻求厂家技术服务；支持查看服务进度，支持评价及投诉。

（5）平台集成与设备配套的实验指导书，包含有实验原理与目的、步骤、实验报告与分析等。

（6）平台集成传感器原理及实用技术教学PPT，内容包含有传感器的作用组成及分类、应变式电阻传感器、扩散硅压力传感器、电感式传感器、电涡流式传感器及检测电路等教学内容。

（7）资源应集成万用表应用训练仿真软件、安全教育仿真软件、电子线路仿真软件；

（8）投标人需提供数字化立体教材软件平台功能的操作演示视频，演示结果需满足以上功能要求。

（9）为保护软件知识产权和方便后期维护升级，投标人需提供数字化立体教材软件平台著作权证书扫描件并加盖生产商公章。

2、互联网+设备运维系统

（1）该平台是一个全流程客户服务管理平台，通过端到端的管理和数字化运营，打破了传统的电话报修、电话跟踪和电话回访等耗时繁琐的工作流程，该平台操作和使用简单、方便、快捷，让服务更加高效、过程更加透明、客户更加满意。

（2）服务端分为PC机和手机APP两个版本，使用更加多元化、灵活化，管理人员使用PC版，更加高效快速，服务人员主要使用手机APP，更加灵活高效。

（3）设备信息包括产品型号、名称、出厂日期、过保日期、出厂报告、厂商联系方式、设备装箱单、实验指导书等等，并且根据老师需求来添加需要显示的项目；

（4）手机扫描后就可以快速提交服务需求，能够通过文字、现场照片和视频精准描述设备故障，并且能自动显示设备所在位置，让保修更加精准；

（5）客户端发送服务情况后，服务端就会收到提醒信息，并且生成服务工单，工单指派给相应服务人员后，系统将自动发送服务短信给保修客户，让客户及时了解服务人员信息和预计到达时间；

（6）服务过程跟踪管理，系统自动发送的服务短信内容包括服务人员姓名、联系方式、工单进度链接，客户可以通过链接了解服务进度；

（7）服务完成后，客户可以在服务人员手机上签字确认本次服务，同时系统自动发送服务短信给客户，告知客户本次服务已经完成，还可以通过回访短信的方式对本次服务进行评价留言，也可以通过链接对本次服务进行评价留言，可以通过链接查服务报告，服务报告可以存储到网盘、微信、邮箱等能够存取信息的应用当中。
（8）该平台采用阿里云存储，设备信息和客户每次的服务需求都将永久存储，只需要用手机扫描就可以快速便捷的查看。

（9）投标人需提供互联网+设备运维系统功能的操作演示视频，演示结果需满足以上功能要求。

（10）为保护软件知识产权和方便后期维护升级，投标人需提供互联网+设备运维系统著作权证书扫描件并加盖生产商公章。

3、传感器与检测技术虚拟仿真教学系统

配套3D虚拟仿真实训系统要求
第一部分、平台功能指标要求：

平台具有教师、学生、管理员、平台用户等不同用户角色，可凭账号、密码进行登录。

第二部分、平台性能指标要求：

（1）3D模型数据量小运行速度快（如至少含有500个以上零部件的逼真设备或三维虚拟实训场景几何模型数据量小于1024KB，才能满足大量三维场景仿真模型能够快速通过互联网传送到学生终端计算机的效果，并实现与三维仿真场景的实时互动操作），须提供省级以上鉴定中心出具的证明证书。须打开演示模型文件给专家评委查看小于1024KB。

（2）软件平台有自带的具有自主知识产权的虚拟现实三维互动教学平台、虚拟现实三维互动引擎,教师可根据教学需要对平台上的所有教学资源进行二次开发。以上内容须提供原厂商软件著作权证书复印件加盖原厂商鲜章并进行演示。

（3）软件平台有自带的具有自主知识产权的web3D三维建模及三维动画制作编辑工具，并现场演示用户可自行在这个系统开发课件内容，自己建三维模型及制作三维动画或对系统现有的3D模型与动画进行编辑修改，以上内容须进行演示。

（4）采用B/S模式（Browser/Server，浏览器/服务器模式），基于英特网/校园网实现。在用户浏览器中嵌入虚拟现实三维互动引擎完成3D虚拟现实场景的渲染显示与实验互动操作，3D图形底层渲染支持OpenGL, DirectX, 以及软件渲染，并采用多线程socket实现动态3D数据传送，同时通过与PHP动态网页相结合的方式，实现整个客户端的浏览与操作界面。

（5）三维互动教学资源平台中的所有资源（包括三维模型）均可以应用到教学PPT里，方便进行互动教学，并且在PPT里可以进行三维互动操作，以上内容须提供原厂商软件著作权证书复印件加盖原厂商鲜章并进行演示。

（6）采用基于Web3D虚拟现实三维互动技术，能实现智能虚拟仿真实验操作、能够智能判断用户在3D场景中的操作，并做出实时智能反应。以上内容须进行演示。

（7）软件平台的三维互动教学资源除了能在电脑上运行，还能在移动终端（PAD、手机）上流畅运行，并支持不同版本的iOS,Android 操作系统，以上内容须进行演示。

（8）所有的3D动画、3D模型及平台数据均采用128位随机加密技术以保证平台数据的安全性。

第三部分、虚拟仿真实训课程内容及功能：
虚拟仿真实训课程内容及功能：
传感器与检测技术

本课程详细讲述了传感器与检测技术的基础知识及有关的概念，展示了电阻式、电容式、电感式传感器、压电传感器、磁传感器、光电传感器、光纤传感器、光栅传感器、热电偶传感器的工作原理、基本结构以及各类传感器的典型应用实例和检测用例。内容丰富可作为检测技术、自动控制、仪器仪表及各种机电类专业的学生学习使用参考。

序号 项目 课程内容及功能列表

 理论 项目一 认识传感器及其信号处理电路 

  任务一 认识传感器

  任务二 传感器的信号调理电路

项目二 电阻式传感器

  任务一 电阻应变片式传感器在简易电子秤中的应用

  任务二 热电阻在温度检测中的应用

  任务三 气敏电阻在酒精浓度检测中的应用

项目三 电感式传感器

  任务一 差动变压器在位移检测中的应用

  任务二 电涡流传感器在转速检测中的应用

项目四 电容式传感器

  任务一 电容式传感器在位移检测中的应用

  任务二 电容式湿敏传感器检测空气湿度

项目五 压电式传感器

  任务一 压电传感器在压力测量中的应用

项目六 霍尔传感器

  任务一 霍尔传感器在位移检测中的应用

项目七 光电式传感器

  任务一 光电式传感器在转速转速检测中的应用

  任务二 热热释电红外传感器在报警电路中的应用

项目八 热电偶

  任务一 热电偶额热电偶爱在温度检测中的的应用

项目九 数字式位移传感器

  任务一 长光栅传感器在位移检测中的应用

  任务二 光电编码器在角位移测量中的应用

项目十 光纤传感器

  任务一 光纤传感器在位移检测中的应用

  任务二 磁敏电阻在转速检测中的应用

一、认识传感器 教学：

展示了10种传感器的三维结构

二、电阻式传感器 教学：

任务一、电阻应变片在电子称中应用

1）、电阻应变片（单臂电桥）在电子秤中的应用

           实验台演示单臂电桥电路的三维动画

2）、电阻应变片（单臂半桥）在电子秤中的应用

           实验台演示单臂半桥电路的三维动画

3）、电阻应变片（单臂全桥）在电子秤中的应用

           实验台演示单臂全桥电路的三维动画

任务二、热电阻在温度检测中的应用

1）、pt100热电阻

   pt100热电阻三维结构展示

2）、pt100热电阻在温度检测中的应用

   pt100热电阻在温度传感器特性测试加热源的三维动画演示

3）、cu50铜热电阻

   Cu50铜热电阻三维结构展示

4）、cu50铜热电阻在温度检测中的应用

   Cu50铜热电阻在温度传感器特性测试加热源的三维动画演示

 任务三、气敏传感器在酒精检测中的应用

1、气敏传感器

  三维结构展示 

2、气敏传感器在酒精检测中的应用

  气敏传感器在酒精检测中的应用实验三维动画演示

任务四、湿敏传感器检测空气湿度

1、湿敏传感器

   湿敏传感器三维结构展示

2、湿敏传感器放入湿棉球

   湿敏传感器检测空气（湿棉球）湿度实验的三维动画演示

3、湿敏传感器放入干棉球          

  湿敏传感器检测空气（干棉球 ）湿度实验的三维动画演示

三、电感式传感器 教学：

任务一、差动变压器在位移检测中的应用

1、差动传感器

  三维结构展示，点击会以爆炸图展开

2、差动变压器在位移检测中的应用

差动变压器在位移检测实验的三维动画演示

任务二、电涡流传感器在转速检测中的应用

电涡流传感器

   三维结构展示

四、 电容式传感器 教学：

任务一、电容式传感器在位移检测中的应用

1、电容式传感器

  三维结构展示，点击会以爆炸图展开

2、电容式传感器在位移检测中的应用

  电容式传感器在位移检测实验的三维动画演示    

五、 压电传感器 教学：

任务一、压电传感器在压力测量中的应用

1、压电传感器

  三维结构展示

2、压电传感器在压力测量中的应用

 压电传感器在压力测量实验的三维动画演示              

六、 磁传感器 教学：

任务一、霍尔式传感器在位移检测中的应用

1、霍尔式传感器

  三维结构展示

2、霍尔式传感器在位移检测中的应用

 霍尔式传感器在位移检测实验的三维动画演示

任务二、磁电式传感器在转速检测中的应用

1、磁电式传感器

 三维结构展示

2、磁电式传感器在转速检测中的应用

磁电式传感器在转速检测实验的三维动画演示

任务三、磁敏电阻在转速检测中的应用

1、磁敏电阻  三维结构展示

2、磁敏电阻在转速检测中的应用

磁敏电阻在转速检测实验的三维动画演示

七、光电传感器 教学：

任务一、光电传感器在转速检测中的应用

1、光电传感器   三维结构展示

2、光电传感器在转速检测中的应用

光电传感器在转速检测实验的三维动画演示

八、光纤传感器 教学：

任务一、光纤传感器在位移检测中的应用

1、光纤传感器

三维结构展示

2、光纤传感器在位移检测中的应用

光纤传感器在位移检测实验的三维动画演示

九、光栅传感器 教学：

任务一、长光栅传感器在位移检测中应用

1、长光栅传感器

三维结构展示

2、长光栅传感器在位移检测中应用

长光栅传感器在位移检测实验三维动画演示

任务二、 圆光栅传感器在角位移检测中应用

1、圆光栅传感器

三维结构展示

2、圆光栅传感器在角位移检测中应用

圆光栅传感器在角位移检测实验三维动画演示

十、 热电偶传感器 教学：

1、K型热电偶传感器

三维结构展示

2、热电偶在温度检测中的应用

热电偶在温度检测实验三维动画演示

十一、 认识传感器 实训：

1、认识传感器（题目）

十二、电阻式传感器 实训：

任务一、电阻应变片在电子称中应用

1、电阻应变片（单臂电桥）在电子秤中的应用

三维仿真模拟互动实验

2、电阻应变片（单臂半桥）在电子秤中的应用

三维仿真模拟互动实验

3、电阻应变片（单臂全桥）在电子秤中的应用

三维仿真模拟互动实验

任务二、热电阻在温度检测中的应用

1、金属热电阻在温度检测中的应用

三维仿真模拟互动实验    

2、热敏电阻在温度检测中的应用 

三维仿真模拟互动实验

 任务三、气敏传感器在酒精检测中的应用

1、气敏传感器在酒精检测中的应用

三维仿真模拟互动实验

2、气敏传感器在有害气体检测中的应用

 三维仿真模拟互动实验

任务四、湿敏传感器检测空气湿度

1、 湿敏传感器检测空气湿度

 三维仿真模拟互动实验

十三、电容式传感器 实训：

十四、电感式传感器 实训：

任务一、差动变压器在位移检测中的应用

1、差动变压器在位移检测中的应用

  三维仿真模拟互动实验           

十五、 压电传感器 实训：

任务一、压电传感器在压力测量中的应用

1、压电传感器在压力测量中的应用

三维仿真模拟互动实验              

十六、磁传感器 实训：

任务一、霍尔式传感器在位移检测中的应用

1、霍尔式传感器在位移检测中的应用

三维仿真模拟互动实验

任务二、磁电式传感器在转速检测中的应用

1、磁电式传感器在转速检测中的应用

  三维仿真模拟互动实验

任务三、磁敏电阻在转速检测中的应用

1、磁敏电阻在转速检测中的应用

三维仿真模拟互动实验

十七、 光电传感器实训：

任务一、光电传感器在转速检测中的应用

1、光电传感器在转速检测中的应用

三维仿真模拟互动实验

十八、光纤传感器实训：

任务一、光纤传感器在位移检测中的应用

1、光纤传感器在位移检测中的应用

三维仿真模拟互动实验

十九、 光栅传感器实训：

任务一、长光栅传感器在位移检测中应用

1、长光栅传感器在位移检测中应用

  三维仿真模拟互动实验     

任务二、圆光栅传感器在角位移检测中应用

1、圆光栅传感器在角位移检测中应用

三维仿真模拟互动实验

二十、热电偶传感器实训：

1、热电偶在温度检测中的应用

三维仿真模拟互动实验 

实训模块功能：

（1）场景中原比例重现了实验台实物及其功能。

（2）器件库中有包含实验需要的实验模块，依照实物原理实现了实验模块的电学功能，以及接线和安装、拆卸各种传感器、检测工具的功能。

（3）我们可以通过传感器本身、实验台仪表、实验模块、检测工具，观察传感器检测到特定变化，再将这些变化转换到电学信号的效果，从而达到认知传感器的目的。

（4)各实验中，可以边实验,边在实验报告中记录实验数据，便于实验结束后进行分析。
	台
	8

	6
	实训装置专用电脑
	处理器：I7 8700及以上处理器；内存：≥16GB 1*16GB DDR4 2666MHz ；硬盘：≥混合硬盘，M.2 256GB 固态硬盘+1TB 7200rpm；显卡：独立显卡，2GB; 显示器：屏幕≥21.5 英寸；Windows 10 正版操作系统64 位；含鼠标和键盘；配套移动式电脑桌椅.
	台
	12

	7
	磁性开关
	D-Z73L
	个
	20

	8
	磁性开关
	D-C73L
	个
	40

	9
	磁性开关
	D-M9B
	个
	20

	10
	物料检测光电传感器
	E3Z-LS61
	个
	10

	11
	传感器
	JG—3D—30NK
	个
	10

	12
	接近开关
	OBM—D07NK
	个
	15

	13
	光纤头
	omronE32-ZD200
	个
	8

	14
	光纤头
	omronE32-DC200
	个
	8

	15
	光纤传感器
	E3X—NA11
	个
	16

	16
	磁性开关
	D-A93(最新款白头）
	个
	30


PAGE  


