	序号
	适用标包
	资质要求

	
	
	供货业绩
	注册资本金
	生产设备
	生产能力
	认证证书
	生产许可证
	入网许可证/其他资质要求
	产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告
	3C认证证书

	1
	分标001铁塔
	近三年内（以投标截止日计算）累计销售业绩不少于 1000吨
	1000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算）
	具有同等电压等级及以上铁塔研发、设计、制造和出厂试验的能力；具有完整的制造、工艺装备和试验设备，且角钢塔生产装备要求：
具备角钢及板材自动生产线；
具备焊接探伤等无损检测设备；
具备12米长度构件的热镀锌能力；
具备试组装场地及设备。
大跨越和钢管塔的生产装备要求，除满足角钢塔要求外，还应满足以下条件：
具备剪板机、12米长或两台6米长的折弯机、数控相贯式切割机；
具备可处理12米长钢材的火焰自动切割机、自动焊接设备；
具备相应根开的钢管塔立式组装条件。
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	　
	地市级以上检验报告
	

	2
	分标002导地线
	近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上同类产品累计销售业绩不少于50吨
	500万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备，且生产装备满足以下要求：具有铝线高速拉线机（可收绕Ф630mm的收线盘）并有良好的拉线润滑系统；具有绞制54根铝线能力的630型三段框式绞线机，配有良好的预扭装置和铝单线张力调整装置；具有铝线冷压焊接机及其配套模具；具有同等电压等级及以上导线研发、设计、制造和出厂试验的能力。
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	供应商应提供国家认可的生产许可证
	　
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）
	

	3
	分标002导地线中金具要求
	近三年内（以投标截止日计算）累计销售业绩不少于 100万元
	100万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算）
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	
	

	4
	003绝缘子
	近三年内（以投标截止日计算）累计销售业绩不少于 500万元
	500万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算）
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	
	

	5
	分标004光缆及线路在线检测中光缆要求
	近三年内（以投标截止日计算）累计销售业绩不少于 500km
	500万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上光缆研发、设计、制造和出厂试验的能力。
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	供应商必须提供信息产业部或信息产业部指定机构颁发的合格有效的电力专用通信设备进网许可证。
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）
	


