# 第1章  招标公告

项目名称：国家电投集团黄河水电公司海南地区光伏电站光伏组件清洁

合同编号：详见下述项目概况

招 标 人：国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司

项目业主：详见下述项目概况

招标代理机构：青海黄河能源工程咨询有限公司

青海黄河能源工程咨询有限公司受国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司的委托，就黄河上游水电开发有限责任公司海南地区光伏电站光伏组件清洁进行公开招标，投标人中标后，须与A、B两个标包共28座光伏电站项目业主分别签订合同。现将有关事宜公告如下：

## 1.1项目概况

1.1.1黄河水电公司海南地区光伏电站包括以下电站：

| 标包 | 标段 | 电站名称 | 项目业主单位 | 地理位置及其他信息 | 合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A包 | A-1包 | 龙羊峡水光互补850MWp光伏电站（I区、Ⅱ区、Ⅵ区、Ⅸ区-XIII区） | 黄河水电龙羊峡水光互补太阳能发电有限公司 | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的一塔拉滩，站内有两口水源井可供清洗使用。水泵出水量40m³/h。生产区内设有一条环形道路、113条纵向次干道、1条纵向主干道、3条横向主干道，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  |  | 羊曲16MWp光伏电站 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司羊曲太阳能发电分公司 | 位于青海省海南藏族自治州兴海县河卡镇羊曲乡吾合托村境内，场址距G214国道53km。距共和县104km、距兴海县121km，站内有水源可供清洗使用。出水量15m³/h。生产区内设有一条环形道路、1条纵向次干道，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  |  | 共和中型50MWp光伏电站 | 青海黄河中型水电开发责任公司共和新能源分公司 | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的一塔拉滩，电站无水源井，距离共和产业园光伏电站站内水源约1公里。生产区内设有4条纵向次干道，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  | A-2包 | 共和产业园区550MWp光伏电站（Ⅰ区-Ⅳ区、Ⅵ区-Ⅹ区） | 黄河水电共和太阳能发电有限公司 | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的一塔拉滩，站内有两口水源井可供清洗使用。水泵出水量40m³/h。 生产区内设有一条环形道路、40条纵向次干道、1条纵向主干道、1条横向主干道，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  |  | 河南20MWp光伏电站 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司河南太阳能发电分公司 | 位于青海省黄南州河南县优干宁镇托叶玛乡，距县城25km，距西宁340km。站内有一口水源井可供清洗使用。水泵出水量20m³/h。 路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  | A-3包 | 龙羊峡水光互补850MWp光伏电站（Ⅲ区-Ⅴ区、Ⅶ区、Ⅷ区、XIV区） | 黄河水电龙羊峡水光互补太阳能发电有限公司 | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的一塔拉滩，站内有两口水源井可供清洗使用。水泵出水量40m³/h。生产区内设有一条环形道路、113条纵向次干道、1条纵向主干道、3条横向主干道，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  |  | 黄河水电共和实证试验基地100MWp光伏电站 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司光伏产业技术分公司 | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的一塔拉滩，距离共和产业园光伏电站站内水源约1公里。生产区内设有一条环形道路、12条纵向次干道，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  |  | 永源储能共和20MW光伏电站 |  | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的一塔拉滩，距离共和产业园光伏电站站内水源约1公里。生产区内设有一条环形道路、2条纵向次干道，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  | A-4包 | 珠玉1000MWp光伏电站（Ⅷ区-XV区） | 黄河水电共和太阳能发电有限公司 | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的二塔拉滩，站内有三口水源井可供清洗使用，水泵出水量60m³/h。生产区内设有一条环形道路、75条纵向次干道，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  |  | 黄河晨阳共和90MW光伏电站 |  | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的一塔拉滩，距离水光互补光伏电站站内水源约3公里。生产区内设有一条环形道路、4条纵向次干道，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  | A-5包 | 珠玉1000MWp光伏电站（I区-Ⅶ区） | 黄河水电共和太阳能发电有限公司 | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的二塔拉滩，站内有三口水源井可供清洗使用，水泵出水量60m³/h。生产区内设有一条环形道路、75条纵向次干道，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  |  | 黄河通力共和10MW光伏电站 |  | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的一塔拉滩，距离水光互补光伏电站站内水源约4公里。生产区内设有一条环形道路，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行 |  |
|  |  | 中型中发共和15MW光伏电站 | 青海黄河中型水电开发责任公司共和新能源分公司 | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的一塔拉滩，距离水光互补光伏电站站内水源约4公里。生产区内设有一条环形道路，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行 |  |
| B包 | B-1包 | 红旗一1000MWp光伏电站（I区-Ⅷ区） | 青海黄电共和光伏发电有限公司 | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的三塔拉滩，站内有两口水源井可供清洗使用。水泵出水量40m³/h。生产区内设有一条环形道路、52条纵向次干道，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  | B-2包 | 红旗一1000MWp光伏电站（Ⅸ区-ⅩⅢ区） | 青海黄电共和光伏发电有限公司 | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的三塔拉滩，站内有两口水源井可供清洗使用。水泵出水量40m³/h。生产区内设有一条环形道路、52条纵向次干道，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  |  | 红旗四100MWp光伏电站 | 青海黄电共和太阳能发电有限公司 | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的三塔拉滩，距离红旗一电站站内水源约1.5公里。生产区内设有一条环形道路、8条纵向次干道，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  |  | 红旗五100MWp光伏电站 |  | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的三塔拉滩，距离红旗一电站站内水源约1.5公里。生产区内设有一条环形道路、8条纵向次干道，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  | B-3包 | 红旗二500MWp光伏电站 | 青海黄电共和光伏发电有限公司 | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的三塔拉滩，站内有两口水源井可供清洗使用。水泵出水量40m³/h。生产区内设有一条环形道路、24条纵向次干道，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  | B-4包 | 红旗三500MWp光伏电站 | 青海黄电共和光伏发电有限公司 | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的三塔拉滩，距离红旗二光伏电站站内水源约1.5公里。生产区内设有一条环形道路、24条纵向次干道，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  | B-5包 | 红旗六100MWp光伏电站 | 青海黄电共和光伏发电有限公司 | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的三塔拉滩，距离红旗二电站站内水源约3公里。生产区内设有一条环形道路、12条纵向次干道，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  |  | 红旗七100MWp光伏电站 |  | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的三塔拉滩，距离红旗二电站站内水源约3公里。生产区内设有一条环形道路、12条纵向次干道，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  |  | 红旗八100MWp光伏电站 |  | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的三塔拉滩，距离红旗二电站站内水源约3公里。生产区内设有一条环形道路、12条纵向次干道，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  |  | 志元共和10MWp光伏电站 | 青海水利水电集团共和光伏发电有限公司 | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的一塔拉滩，距离洪昇共和电站站内水源约600米。路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 | GH-SB/XL-[2022]第03号（总17号） |
|  |  | 洪昇共和20MWp光伏电站、 |  | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的一塔拉滩，电站有水源可供清洗使用，出水量20m³/h。路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  |  | 航程50MWp光伏电站 | 海南州青水光伏发电有限公司 | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的一塔拉滩，距离洪昇共和电站站内水源约600米。路面宽度为3.5公里，载重10t以下车辆可通行。 | QS-SB/XL-[2022]第03号（总16号） |
|  |  | 华诚40MWp并网光伏电站 | 青海华诚新能源有限公司 | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的一塔拉滩，电站无水源井，距离共和产业园光伏电站站内水源约8公里。生产区内设有4条纵向次干道，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 | LDGS-FW-[2022]第89号(总169号） |
|  |  | 奔亚30MWp并网光伏电站 | 海南州奔亚科技发展有限公司 | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的一塔拉滩，电站无水源井，距离共和产业园光伏电站站内水源约7公里。生产区内设有4条纵向次干道，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  |  | 青柴投10MWp并网光伏电站 | 共和县柴达木能源开发有限公司 | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的一塔拉滩，电站无水源井，距离共和产业园光伏电站站内水源约8公里。生产区内设有4条纵向次干道，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  |  | 柒台20MWp并网光伏电站 |  | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的一塔拉滩，距离洪昇共和电站站内水源约600米。路面宽度为0.5公里，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  |  | 和盟10MWp并网光伏电站 |  | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的一塔拉滩，电站无水源井，距离共和产业园光伏电站站内水源约14公里，距离洪昇共和电站站内水源约23.8公里，距离县城水源约11公里。生产区内设有4条纵向次干道，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |
|  |  | 仁行50MWp并网光伏电站 |  | 位于青海省海南州共和县恰卜恰镇西南的一塔拉滩，电站无水源井，距离共和产业园光伏电站站内水源约15公里，距离洪昇共和电站站内水源约23.8公里，距离县城水源约11公里。生产区内设有4条纵向次干道，路面宽度为4-6m，载重10t以下车辆可通行。 |  |