岗龙乡等五所幼儿园锅炉维修项目

变更公告

青海国泽项目管理有限公司受甘德县教育局的委托，已于2020年12月22日发布询价公告，现将部分内容作出变更。具体事项如下：

| 项目名称 | 岗龙乡等五所幼儿园锅炉维修项目 |
| --- | --- |
| 采购方式 | 询价 |
| 项目划分包 | 无 |
| 原发布公告日期 | 2020年12月22日 |
| 变更事项： | 一、原招标文件第五部分第二条技术参数及供货数量要求： 序号; 幼儿园名称; 技术参数; 数量; 单位. 1; 上贡麻幼儿园; 名称：电加热管、功率：25KW 注：原电加热管拆除; 6; 组. 2; 东吴幼儿园; 名称：电加热管、功率：25KW 注：原电加热管拆除; 6; 组. 3; 达斜滩幼儿园; 名称：电加热管、功率：25KW 注：原电加热管拆除；; 6; 组. 4; 俄尔金幼儿园; 名称：电加热管、功率：25KW、 注：原电加热管拆除；; 1; 组. 5; 岗龙乡幼儿园; 名称：空气开关、容量（A）：600-800A 拆除原有空气开关；; 1; 个. 6; 州上移民区幼儿园; 名称：电加热管、功率：25KW、 注：原电加热管拆除；; 6; 组. 现变更为： 序号; 幼儿园名称; 技术参数; 数量; 单位. 1; 上贡麻幼儿园; 名称：电加热管、功率：25KW、注：原电加热管拆除; 6; 组. 2; 东吴幼儿园; 名称：电加热管、功率：25KW、注：原电加热管拆除; 6; 组. 3; 达斜滩幼儿园; 名称：电加热管、功率：25KW、 注：原电加热管拆除；更改线路; 6; 组. 4; 俄尔金幼儿园; 名称：电加热管、功率：25KW、 注：原电加热管拆除；更改线路; 1; 组. 5; 岗龙乡幼儿园; 名称：空气开关、容量（A）：600-800A 拆除原有空气开关；调整通讯状态; 1; 个. 6; 州上移民区幼儿园; 名称：电加热管、功率：25KW 注：原电加热管拆除；修改系统程序; 6; 组. 7; 所有幼儿园; 更换中间继电器及配件; 20; 套. - 原开标时间2020年12月28日上午10:00变更延后为2020年12月31日 - 上午10:00。 三、其他事项一致不变。 |
| 采购单位及联系方式 | 甘德县教育局 18609757377 |
| 招标代理机构及联系方式 | 青海国泽项目管理有限公司 0971-6269191 |
| 其他事项 | 本公告发布于《青海省公共资源交易网》、《青海省政府采购信息网》、《青海项目信息网》 |

青海国泽项目管理有限公司

2020年12月24日