# 海东市大气污染精准管控和预警会商项目变更公告

| 采购项目编号 | 建青公招（货物）2020-002 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 海东市大气污染精准管控和预警会商项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算控制额度 | 1322万元 |
| 项目分包个数 | 3个包 |
| 最高限价 | 包一：875万元 包二：192万元 包三：255万元 |
| 公告发布时间 | 2020年10月12日 |
| 更正事项 | - 一、1、原（包一）招标文件评分办法部分“履约能力”中类似业绩情况：提供投标截止日近3年的投标人或生产厂商相关类似有效业绩证明材料的（2018年-至今）。每提供1项得1分,满分3分；不提供不得分。（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页（扫描件或复印件））； - 现变更为：提供投标截止日近3年的投标人相关类似有效业绩证明材料的（2018年-至今）。每提供1项得1分,满分3分；不提供不得分。（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页（扫描件或复印件））； - 原（包一）招标文件第五部分采购项目要求及技术参数部分，项目需求及技术要求：项目总体要求及配置：2.1小型站：小型空气质量自动监测站技术参数要求：9）一体化集成户外机柜要求：（5）机柜生产厂家需通过 ISO9001 认证。（6）采样总管设计须获得相关专利，提供专利证书； - 现变更为：将此内容予以删除； 3、原（包一）招标文件第五部分采购项目要求及技术参数部分，项目需求及技术要求：第2.2 条六参标准站第5）小项（颗粒物监测仪）： ★测量方法：在各种环境温度下，连续实时进行颗粒物的采集和质量测量，采用β射线吸收检测技术。 采样系统和智能加热系统：旋风式采样头符合行业标准的采样头和切割器；采样管具备温度动态调整，能够保持受测量气流的湿度相对稳定在合适测量水平，最大限度减少对颗粒物监测的影响。配置智能加热系统，可设置恒温加热和动态加热模式，能有效地控制样品的温度和湿度，提供环保部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测报告及CCEP证书复印件并加盖生产厂家公章。 测量量程：0-0.1,1.0,2.0,3.0,5.0,10.0mg/m3 最低检测限：＜4μg/m3 (1小时)；＜1μg/m3 (24小时) 测量小时精度：±3μg/m3<80μg/m3,4-5μg/m3>80μg/m3 准确度：±5%（使用 NIST 可溯源标准膜片） 采样流量：采用亚音速小孔精确控制流量，16.7 升/分钟±2.5% 流量精度：±2%测量值 检测器源：β射线源采用小于 100µCi 的碳-14 平行性：≤5 数据输出频率：1秒 仪器的质量浓度时间周期：60到3600秒和24 小时（可设） ★数据变化：为便于精准管控的需要，仪器设备须满足实时采样，数据每分钟都有变化的数据 - 现变更为：为了排除PM10、PM2.5监测仪采样系统的相互干扰、符合标准空气监测站相关技术规范要求，并与项目立项方案要求相一致，更好的进行项目实施，现将颗粒物监测仪（PM10、PM2.5）分别设定。具体参数详见《青海省政府采购网》变更文件. - 原（包一）招标文件第五部分，原采购项目要求及技术参数第（二）项第2.7 小项人员驻场内容中： 人员; 数量; 岗位职责. 项目负责人; 1; 负责对项目日常管理以及与城市大气办及相关部门进行对接，配合政府组织并参加大气污染防治研判及专家讨论等会议，并调度相关资源提供技术支持。. 环境数据分析员; 2-3; 结合国/省控空气站、在线污染源、小型站监测、气象等数据进行整合分析，对城市空气质量进行分析及研判，提出环境管控建议并提供相应专用报告。. 巡查人员; 2-3; 完成日常及特殊污染事件巡查任务，对现场进行拍照取证并提交巡查报告。. 平台服务人员(非驻场人员）; 2; 完成平台的建设、运行及维护，针对客户需求，拓展相关品台功能及业务。. - 现变更为： 人员; 数量; 岗位职责. 项目负责人; 1; 负责对项目日常管理以及与城市大气办及相关部门进行对接，配合政府组织并参加大气污染防治研判及专家讨论等会议，并调度相关资源提供技术支持。（环境类专业本科学历及以上学历）. 环境数据分析员; 2-3; 结合国/省控空气站、在线污染源、网格化监测、气象等数据进行整合分析，对城市空气质量进行分析及研判，提出环境管控建议并提供相应专用报告。（环境类专业本科学历及以上学历）. 巡查人员; 2-3; 完成日常及特殊污染事件巡查任务，对现场进行拍照取证并提交巡查报告。（环境类专业本科学历及以上学历）. 平台服务人员(非驻场人员）; 2; 完成平台的建设、运行及维护，针对客户需求，拓展相关品台功能及业务。（环境类专业本科学历及以上学历）. - 原（包一）招标文件第五部分采购项目要求及技术参数部分，项目需求及技术要求：第2.2 条六参标准站第21）小项（站房建设（含配电箱、桌椅、文件柜等辅件））： - （1）站房尺寸：5000mm（长）*6000mm（宽）*2600（高） - 现变更为： - （1）站房尺寸：4000mm（长）*5000mm（宽）*2600（高） - 6、原投标截止及开标时间：2020年11月4日10时00分（北京时间） 现变更为：投标截止及开标时间为2020年11月17日10时00分（北京时间） 7、原投标及开标地点：海东市政务服务监督管理局3号开标室 现变更为：投标及开标地点为海东市政务服务监督管理局3号开标室 二、其余事项不变。具体（包一）变更文件以《青海省政府采购网》附件为主。 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构:青海建青招标代理有限公司 联系人：陆先生 电话：0971-8588381 邮箱地址：qhjqzbdlyxgs@126.com 联系地址：西宁市城西区西川南路76号万达中心4号楼12204室 |
| 采购单位及联系人电话 | 采购单位：海东市生态环境局 联系人：陈女士 联系电话：0972-8615030 联系地址：青海省海东市平安县 |