招标文件

项目名称：黄河国际（西宁）产业园地基处理项目

项目编号：KTSY-SG001

招 标 人：青海康特实业有限公司

2022年03月

目  录

第一部分  招标公告	4

第二部分  投标人须知前附表	6

第三部分  招标文件格式	8

一、说  明	8

1.适用范围	8

2.招标方式、合格的投标人	8

3.费用	8

4.投标保证金	9

二、招标文件说明	9

1.招标文件的构成	9

2.招标文件的澄清和修改	9

三、投标文件的编制	10

1.投标文件的语言及度量衡单位	10

2.投标报价及币种	10

3.投标文件有效期	10

4.投标文件构成	10

5. 投标文件的编制要求	11

四、投标文件的递交	11

1. 投标文件的密封和标记	12

2. 递交投标文件的地点、截止日期以及变更	12

3. 投标文件的撤回和修改	12

第四部分  合同	12

第五部分  投标文件格式	12

格式1：投标文件封面	13

格式2：投标文件目录	14

格式3：投标函	15

格式4：法定代表人证明书	16

格式5：法定代表人授权书	17

格式6：报价表	18

格式7：施工方案	20

格式8：拟派本项目人员一览表	21

格式9：资格审查资料	22

格式10：业绩证明材料	23

格式11：招标文件中要求提供的其他材料	24

格式12：投标人认为在其他方面有必要说明的事项	25

第六部分  招标项目技术要求	26

目招标

第一部分  招标公告

一、招标条件

青海康特实业有限公司开发的黄河国际（西宁）产业园项目，复合地基处理已具备施工条件，现对该项目进行公开招标。建设资金为企业自筹

二、项目概况及招标范围

1、项目概况

本次建设规模：42855.11其中：D2建筑面积27378.62㎡、A10建筑面积6304.92㎡、A12建筑面积6340.69㎡、E1建筑面积1415.44㎡、E2建筑面积1415.44㎡

2、招标范围：

| 序号 | 工程名称 | 工程子项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄河国际（西宁）产业园项目地基处理工程 | 灰土挤密桩夯、桩顶3:7灰土垫层。 | 3:7灰土挤密桩，采用长螺旋成孔，有效桩长：12.0m，成孔直接：0.4m，夯扩后直径0.7m，桩顶褥垫层为3:7灰土，厚度0.5m。桩身灰土压实系数不小于0.97，桩间土挤密系数不小于0.93，褥垫层压实系数不小于0.95，地基处理后的湿陷性系数不大于0.015，地基处理完成后14~28天进行复合地基承载力检测，标准承载力：250KPa，应进行现场寝水静载荷试验。设计桩顶标高以上预留土层厚度不小于1.2m。按《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）和设计要求进行桩身土和桩间土的挤密度进行检测，（包括湿陷性系数的检测），地基处理后的承载力检测。（本次招标技术标准以设计文件和现行的相关标准、规范为准） |

招标内容详见工程量清单及施工图纸（招标文件）。

3、计划工期：60日历天，具体施工时间以业主方要求为准。

4、施工位置：青海省西宁市城北区。

三、投标人资格要求

1、投标人资质等级：须具备建筑工程施工地基基础工程专业承包三级及以上资质；

2、拟派本工程项目投标的项目经理及技术负责人必须是投标单位人员，且在本单位缴纳养老保险。项目经理须具备国家注册二级建造师（建筑工程专业）及以上资格，具有有效的安全生产考试合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；技术负责人须具备建筑工程专业中级及以上职称；

3、投标单位必须具有有效安全生产许可证，青海省外企业如中标后必须在进场前办理好进青备案手续（须满足政府相关部门规定）；

4、业绩要求：近三年（2018年3月1日～2021年2月29日）至少具备1个类似工程施工业绩；

5、投标人须提供中华人民共和国最高人民法院官方网址(http://www.court.gov.cn/)“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”（http://shixin.court.gov.cn/）栏目查询结果；

6、本项目不允许转包、分包；不接受联合体投标。

四、投标单位报名及资格预审文件的提交

1、如贵单位愿意参予本工程的投标，请于2022年3月3日至2022年3月8日（节假日不上班）8:30-18:00将以下资料：授权委托书、报名人身份证、企业营业执照（三合一）、资质证书、安全生产许可证、开户许可证、项目经理三证、项目经理未担任其他项目经理的承诺书、技术负责人职称证书、失信被执行人名单网页查询结果截图、开票信息（单位名称、纳税识别号、地址和电话、开户行和账号及该账号的行号）、业绩证明资料（以上均为加盖公章的扫描件）等（封面注明委托代理人联系电话、邮箱）送至指定地点

2、本项目资格审查合格后进行招标程序。

五、资格预审文件的递交

1、资格预审文件递交的截止时间：2022年3月8日18:00时（北京时间）

递交地点：青海省西宁市城北区宁张路54号金水湖畔9#楼19层。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的资格预审文件，招标人不予受理。

六、发布公告的媒介

本次公告同时在以下网站发布：

【1】青海项目信息网（http://www.qhei.net.cn）。

【2】西海都市报

七、联系方式

1、招 标 人：青海康特实业有限公司

联 系 人：白玉刚  联系电话：13897409761

本次招标范围为：建筑地基处理

第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 黄河国际（西宁）产业园项目地基处理工程 |
| 2 | 项目编号 | KTSY-SG001 |
| 3 | 招标人 | 青海康特实业有限公司 |
| 4 | 招标代理机构 |  |
| 5 | 招标方式 | 公开招标 |
| 6 | 招标控制价 | 无 |
| 7 | 项目分包个数 | 无分包 |
| 8 | 招标要求 | 详见招标文件第六部分 |
| 9 | 投标人资格条件 | （1）投标人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照，并在人员、资金等方面具有相应的能力。 （2）投标人须具备须具备建筑工程施工地基基础工程专业承包三级及以上资质，必须具有有效安全生产许可证。青海省外企业须具备有效的进青备案登记证明材料。 （3）拟派本工程项目投标的项目经理及技术负责人必须是投标单位人员，且在本单位缴纳养老保险。项目经理须具备国家注册二级建造师（建筑工程专业）及以上资格，具有有效的安全生产考试合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；技术负责人须具备建筑工程专业中级及以上职称。 （4）投标人近三年财务状况良好，须提供近三年（2019-2021年度）经有资质的会计事务所或审计机构出具的财务审计报告。 （5）投标人应有良好的信誉，经信用中国（www.creditchina.gov.cn）渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前7天内）。 （6）本项目不允许转包、分包。 （7）本次招标不接受联合体招标。 |
| 10 | 投标文件编制要求 | 1.投标人应按照招标文件所提供的招标文件格式，分别填写招标文件第五部分的内容，并由法定代表人或委托代理人按要求签字、加盖公章。 2.投标人应按招标文件要求准备投标文件（1份正本、1份副本）每份投标文件都必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制（图纸除外），必须胶装成册并编码，其他方式装订的招标文件一概不予接受。 |
| 11 | 投标文件的密封 | 投标文件外层密封袋的标注：项目名称、项目编号、投标人名称、年月日以及“于2022年03月19日上午9时30分（北京时间）之前不准启封”字样。 |
| 12 | 递投标应文件方式 | 现场递交 |
| 13 | 投标文件递交截止时间 | 2022年03月19日上午9时30分（北京时间） |
| 14 | 投标文件递交地点 | 青海康特实业有限公司（青海省西宁市城北区宁张路54号金水湖畔9#楼20层会议室） |
| 15 | 开标时间 | 同投标文件递交截止时间 |
| 16 | 答疑澄清方式 | 采用现场答疑。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。 |
| 17 | 招标代理服务费 | 无 |
| 18 | 合同签订有效期 | 自成交通知书发出之日起30日内与招标人签订合同。 |
| 19 | 投标有效期 | 本次招标有效期为投标文件开启之日起60个日历日。 |
| 20 | 投标保证金的金额及提交方式 | 金额：人民币100000.00元整。提交方式：采用银行电汇或银行转帐形式，投标人应在投标文件递交截止时间前，通过投标人基本账户将保证金缴纳到招标文件指定的银行帐户中。 户 名：青海康特实业有限公司 开户行：青海银行股份有限公司高新区支行 账 号：0606201000180051 谢绝个人汇款，如个人汇款，将无法退还投标保证金，由此产生的后果，投标人自行负责。 |
| 21 | 其他事项 | 1、候选成交投标人推荐数量：不多于3名 2、成交结果公示时间：1日 |

第三部分  招标文件格式

一、说  明

1.适用范围

本次招标依据招标人的招标计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.招标方式、合格的投标人

2.1本次招标采取招标方式。

2.2合格投标人的条件：

（1）投标人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照，并在人员、资金等方面具有相应的能力。

（2）投标人须具备建筑工程施工地基基础工程专业承包三级及以上资质，拟派本项目技术负责人须具备注册造价师执业资格证。

（3）省外投标人须具备有效的进青备案登记证明材料。

（4）投标人近三年财务状况良好，须提供近三年（2018-2020年度）经有资质的会计事务所或审计机构出具的财务审计报告。

（5）投标人应有良好的信誉，经信用中国（www.creditchina.gov.cn）渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前7天内）。

（6）本项目不允许转包、分包。

（7）本次招标不接受联合体招标。

3.费用

投标人应自愿承担与参加本次招标有关的费用。招标代理机构和招标人对投标人发生的费用不承担任何责任。

4.投标保证金

1. 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、方式递交投标保证金，并将提交的投标保证金证明，作为其投标文件的组成部分。

2.投标人不按本章第4.1要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.招标人与中标人签订合同后7 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

4.有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

二、招标文件说明

1.招标文件的构成

4.1招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）招标文件格式；

（4）投标文件格式；

（5）招标需求；

（6）其他内容（包括招标过程中发生的澄清、变更和补充文件）；

4.2 投标人应认真阅读招标文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果投标人未按招标文件要求提交全部资料，或者对招标文件未作出实质性招标的，根据相关法规要求，此类招标文件将被拒绝（视为无效招标）。

2.招标文件的澄清和修改

投标人提交招标文件截止之日前，招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改，澄清或修改的内容作为招标文件的组成部分。招标代理机构应当及时将澄清和修改的内容，以发出通知书或者按招标文件约定发布公告的方式，通知所有收到招标文件的投标人。招标代理机构应保证投标人有足够时间修改和补充其投标文件并参加招标活动；否则，应顺延提交招标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就此招标发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

2.投标报价及币种

8.1本项目要求投标人按全费用综合单价进行报价。

8.2投标报价应注明有效期，有效期应与投标文件有效期一致。

8.3投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4投标最终单价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

3.投标文件有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的有效期应当不少于招标文件中载明的投标文件有效期。投标文件有效期内投标人撤销招标文件的，招标代理机构可以不退还招标保证金。

4.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标活动和确定成交投标人后有能力履行合同的证明。编写的招标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

（1）投标文件封面

（2）投标文件目录

（3）投标函

（4）法定代表人身份证明或授权委托书

（5）报价表

（6）施工方案

（7）项目主要人员一览表

（8）资格审查资料

（9）业绩证明材料一览表

（10）招标文件中要求提供的其他材料（如信用查询截图）

（11）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；投标人提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码。

5. 投标文件的编制要求

11.1投标人应按照招标文件所提供的招标文件格式，分别填写投标文件第五部分的内容，投标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

11.2投标人应准备纸质招标文件正本1份、副本1份，。若发生正本和副本不符，以正本为准。招标文件统一使用A4幅面的纸张印制（图纸除外），必须胶装成册并编码，其他方式装订的招标文件一概不予接受。

11.3 投标文件的正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本可采用正本的复印件。

11.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的递交

1. 投标文件的密封和标记

12.1投标文件正本、副本应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”字样，并注明投标人名称、招标项目编号、招标项目名称及分包号（如有分包）。

12.2密封后的投标文件均应：

(1)按“投标人须知前附表”注明的时间、地址送达；

- (2) 投标文件密封袋用“于2022年03月19日上午9时30分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

12.3投标人以电报、电话、传真形式递交招标文件的，招标代理机构概不接受。

2. 递交投标文件的地点、截止日期以及变更

13.1所有投标文件都必须按招标文件规定的递交招标文件截止时间之前送达指定地点。

13.2招标代理机构将拒绝接受在递交招标文件截止时间之后送达的投标文件。

3. 投标文件的撤回和修改

允许投标人在投标文件递交截止日前可对其招标文件进行补充、修改或者撤回（须以书面形式通知招标人），补充、修改的内容应当按照招标招标文件要求签署、盖章、密封后，作为招标文件的组成部分，投标文件递交截止日后不得补充、修改或者撤回其投标文件。

第四部分  合同

中标后由甲乙双方根据中标结果进行合同签订。

第五部分  投标文件格式

投标人应严格按照本格式要求编制投标文件，胶装成册并编制相应页码，否则其投标文件将不予接受。

格式1：投标文件封面

投标文件

项目编号：

项目名称:

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年   月   日

格式2：投标文件目录

（1）投标文件封面……………………………………………………所在页码

（2）投标文件目录……………………………………………………所在页码

（3）投标函……………………………………………………………所在页码

（4）法定代表人证明书………………………………………………所在页码

（5）法定代表人授权书………………………………………………所在页码

（6）报价表……………………………………………………………所在页码

（7）施工方案…………………………………………………………所在页码

（8）项目主要人员一览表……………………………………………所在页码

（9）资格审查资料……………………………………………………所在页码

（10）业绩证明材料一览表……………………………………………所在页码

（11）招标文件中要求提供的其他材料………………………………所在页码

（12）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

格式3：投标函

投标函

致招标人：

我们收到项目名称（招标项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标文件有效期自递交投标文件之日起    天内有效。如果在规定的投标文件递交截止时间后，我方在投标文件有效期内撤回投标文件或成交后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与招标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评审办法。

4.与本次招标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字）

年    月    日

格式4：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：招标人

（法定代表人姓名）现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：年龄：民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：             （公章）

年   月   日

格式5：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：招标人

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址                       。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理项目的递交投标文件  、现场答疑、进行现场最终报价或最终方案确定等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自   年  月    日起至    年   月    日止（授权期限必须满足投标文件有效期的要求）。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：

职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：（公章）

法定代表人：     （签字）

年  月  日

格式6：报价表

报价表（一）

| 序号 | 分项工程名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰土挤密桩 | 详见施工图 | m | 282068 |  |  |  |
| 2 | 3：7灰土褥垫层 | 详见施工图 | m3 | 9819 |  |  |  |
| 3 | 土方开挖外运 | 详见施工图 | m3 | 9800 |  |  | 清表及垃圾土 |
| 4 | 破桩头土方开挖 | 详见施工图 | m3 | 9819 |  |  |  |
| 5 | 基础土方开挖 | 详见施工图 | m3 | 13746 |  |  |  |
| 6 | 土方回填碾压 | 详见施工图 | m3 | 12000 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价 | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

注：

1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“报价”为报价总价。报价必须包括：人工费、材料费、施工机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金。

3.以上工程量均为招标工程量，结算时按实际施工发生的分项工程量乘以招标单价进行结算。

4.投标人在投标报价时综合考虑项目整体规模，项目整体规模的报价优惠应在本次报价中充分考虑，中标人参与后续地基处理工程招标时价位同等的条件下优先考虑本次中标人。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字）

年    月    日

报价表（二）

| 序号 | 分项工程名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰土挤密桩 | 详见施工图 | m | 282068 |  |  | 石灰甲供 |
| 2 | 3：7灰土褥垫层 | 详见施工图 | m3 | 9819 |  |  | 石灰甲供 |
| 3 | 土方开挖外运 | 详见施工图 | m3 | 9800 |  |  | 清表及垃圾土 |
| 4 | 破桩头土方开挖 | 详见施工图 | m3 | 9819 |  |  |  |
| 5 | 基础土方开挖 | 详见施工图 | m3 | 13746 |  |  |  |
| 6 | 土方回填碾压 | 详见施工图 | m3 | 12000 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价 | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

注：

1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“报价”为报价总价。报价必须包括：人工费、材料费（其中石灰甲供）、施工机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金。

3.以上工程量均为招标工程量，结算时按实际施工发生的分项工程量乘以招标单价进行结算。

4.投标人在投标报价时综合考虑项目整体规模，项目整体规模的报价优惠应在本次报价中充分考虑，中标人参与后续地基处理工程招标时价位同等的条件下优先考虑本次中标人。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字）

年    月    日

格式7：施工方案

格式8：拟派本项目人员一览表

拟派本项目人员一览表

| 姓名 | 拟派岗位或 具体工作 | 职称或执业资格 | 专业 | 主要资历、经验及承担过的 类似项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

格式9：资格审查资料

资格审查资料表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式10：业绩证明材料

业绩证明材料一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 服务内容 |  |
| 委托人 |  |
| 委托人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：类似工程业绩（地基处理灰土桩）至少有一项，开标时带合同原件备查

格式11：o文件中要求提供的其他材料

招标文件中要求提供的其他材料表

格式12：投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

第六部分  招标项目技术要求

1.本次招标技术标准以设计文件和现行的相关标准、规范为准。