	序号
	标段名称
	适用包号
	资质业绩要求
	试验鉴定报告、型式试验报告
	认证证书
	生产许可证或检测合格证(入网许可证)/其他资质要求
	其他补充要求

	
	
	
	制造商、代理商或是集货商
	注册资本金
（万元）
	合同业绩
	生产设备
	生产能力
	
	
	
	

	1
	10kV变压器
	包1
	
	1000万元
	近三年内（以投标截止日计算）累计销售业绩不少于500台
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上电力变压器研发、设计、制造和出厂试验的能力
	
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	
	

	2
	蓄电池组
	包1
	
	500万元
	近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩100套及以上
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上研发、设计、制造和出厂试验的能力
	
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告及动模试验报告
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	
	

	3
	一体化电源系统
	包1-包3
	
	500万元
	近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩10套及以上
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上研发、设计、制造和出厂试验的能力
	
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告及动模试验报告
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	
	

	4
	直流电源系统
	包3
	
	500万元
	近三年内（以投标截止日计算）同类产品销售业绩不少于 30套
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备
	
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	
	

	5
	电能质量在线监测装置
	包1
	
	1000万元
	近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩 50套及以上
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上研发、设计、制造和出厂试验的能力
	
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告及准确度测试报告，应同时提供国家认可第三方权威检测机构的一致性测试报告
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	
	

	6
	雷电监测系统
	包1
	
	2000万元
	近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩 5套及以上
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上研发、设计、制造和出厂试验的能力
	
	　
	　
	
	

	7
	智能变电站辅助系统综合监控平台
	包1
	
	1000万元
	近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩2套及以上
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上研发、设计、制造和出厂试验的能力
	
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	
	

	8
	火灾报警系统
	包1
	
	200万元
	
	
	
	供应商应提供公安消防检测机构颁发的有效的型式试验报告或鉴定合格证
	具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录
	
	

	9
	KVM多计算机切换器
	包1
	
	
	
	
	
	供应商应提供国家认可的第三方权威检测机构出具的有效试验报告
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录
	
	



