| 序号 | 设备及材料 / 材料名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.C04变电所集控中心 |  |  |  |  |
| 1 | 机架式服务器 | CPU：Intel至强4208*2 内存：32GB 硬盘：1T 显卡：NVIDIA Quadro P1000 | 台 | 1 |
| 2 | 交换机 | 4光16电 支持VLAN；支持环网；卡轨式安装 | 台 | 1 |
| 3 | 集控防误应用服务软件 | 根据现场实际定制 | 套 | 1 |
| 4 | 集控主站图形软件 | 根据现场实际定制 | 套 | 1 |
| 5 | 通讯接口 | 支持以太网、串口规约等 | 套 | 1 |
| 6 | 防误系统客户端软件 | 根据现场实际定制 | 套 | 1 |
| 7 | 防误系统客户端软件授权 | 根据现场实际定制 | 套 | 7 |
| 二.C04变配电所接入 |  |  |  |  |
| 1 | 子站系统接入 | 根据现场实际定制，兼容现有防误系统 | 套 | 1 |
| 2 | 开关量微机接口 | 作图、编程 | 点 | 80 |
| 三.C03循环水变电所加装防误闭锁装置接入 |  |  |  |  |
| 1 | 防误系统子站软件 | 根据现场实际定制，支持WIN/LINUX系统 | 套 | 1 |
| 2 | 开关量微机接口 | 根据现场实际定制，带作图、编程功能 | 点 | 110 |
| 3 | 通讯接口 | 支持以太网、串口规约等 | 套 | 1 |
| 4 | 传输适配器（含充电座） | 与防误系统通讯支持USB、串口、以太网接口 外形尺寸：300×172×188mm 显示器：6万色tft液晶屏, 分辨率320*240 平均故障时间（MTBF）：>50000小时 IP防护等级：IP50 | 套 | 1 |
| 5 | 电脑钥匙 | 显示采用26万色TFT彩屏 支持GBK编码标准规定的全部汉字库 电源：1150mAh高容量可充电锂离子电池 识别编码锁个数：≥65535 一次接收操作票项数：≥1000 解锁寿命：≥50000次 外形尺寸：140×67×25mm 平均无故障时间（MTBF）：50000h 防雨、防尘等级达到GB4208-84规定的IP54等级要求 | 把 | 2 |
| 6 | 电编码锁或闭锁盒 | 电编码锁：圆孔安装、前置式 尺寸：64*32*59mm 闭锁盒：透明可视闭锁设备及材料状态 尺寸：58*44*82mm 材质及表面处理：塑胶注塑成型 | 套 | 23 |
| 7 | 通用小挂锁 | 防护等级IP54 尺寸：45*20*80/97mm 锁体材质：压铸锌合金 表面处理：喷塑/铝色锤纹 配置无线码片 抗拉强度：≥500N | 套 | 110 |
| 8 | 解锁钥匙 | 机械解锁钥匙：尺寸：63.5*5.8*5.8mm 解锁杆铜加工 表面电镀 手柄不锈钢压铸 电气解锁钥匙：尺寸：67*22*55mm 材质及工艺：工程塑料/注塑 | 套 | 1 |
| 9 | 闭锁附件 | 挡舌、锁扣、锁销、锁片、锁杆等 材质：碳素结构钢 表面处理：镀镍 | 套 | 1 |
| 10 | 商用主机（含显示器） | CPU：G6400 内存：4GB 硬盘：1TB 22寸 VGA电缆/VGA&DVI-D接口 | 套 | 1 |
| 四.C04总变电站加装防误闭锁装置接入 |  |  |  |  |
| 1 | 防误系统子站软件 | 根据现场实际定制，支持WIN/LINUX系统 | 套 | 1 |
| 2 | 开关量微机接口 | 根据现场实际定制，带作图、编程功能 | 点 | 242 |
| 3 | 通讯接口 | 支持以太网、串口规约等 | 套 | 1 |
| 4 | 传输适配器（含充电座） | 与防误系统通讯支持USB、串口、以太网接口 外形尺寸：300×172×188mm 显示器：6万色tft液晶屏, 分辨率320*240 平均故障时间（MTBF）：>50000小时 IP防护等级：IP50 | 套 | 1 |
| 5 | 电脑钥匙 | 显示采用26万色TFT彩屏 支持GBK编码标准规定的全部汉字库 电源：1150mAh高容量可充电锂离子电池 识别编码锁个数：≥65535 一次接收操作票项数：≥1000 解锁寿命：≥50000次 外形尺寸：140×67×25mm 平均无故障时间（MTBF）：50000h 防雨、防尘等级达到GB4208-84规定的IP54等级要求 | 把 | 2 |
| 6 | 电编码锁或闭锁盒 | 电编码锁：圆孔安装、前置式 尺寸：64*32*59mm 闭锁盒：透明可视闭锁设备及材料状态 尺寸：58*44*82mm 材质及表面处理：塑胶注塑成型 | 套 | 42 |
| 7 | 通用小挂锁 | 防护等级IP54 尺寸：45*20*80/97mm 锁体材质：压铸锌合金 表面处理：喷塑/铝色锤纹 配置无线码片 抗拉强度：≥500N | 套 | 242 |
| 8 | 解锁钥匙 | 机械解锁钥匙：尺寸：63.5*5.8*5.8mm 解锁杆铜加工 表面电镀 手柄不锈钢压铸 电气解锁钥匙：尺寸：67*22*55mm 材质及工艺：工程塑料/注塑 | 套 | 1 |
| 9 | 闭锁附件 | 挡舌、锁扣、锁销、锁片、锁杆等 材质：碳素结构钢 表面处理：镀镍 | 套 | 1 |
| 10 | 商用主机（含显示器） | CPU：G6400 内存：4GB 硬盘：1TB 22寸 VGA电缆/VGA&DVI-D接口 | 套 | 1 |
| 五.C19中央变电所加装防误闭锁装置接入 |  |  |  |  |
| 1 | 防误系统子站软件 | 根据现场实际定制，支持WIN/LINUX系统 | 套 | 1 |
| 2 | 开关量微机接口 | 根据现场实际定制，带作图、编程功能 | 点 | 203 |
| 3 | 通讯接口 | 支持以太网、串口规约等 | 套 | 1 |
| 4 | 传输适配器（含充电座） | 与防误系统通讯支持USB、串口、以太网接口 外形尺寸：300×172×188mm 显示器：6万色tft液晶屏, 分辨率320*240 平均故障时间（MTBF）：>50000小时 IP防护等级：IP50 | 套 | 1 |
| 5 | 电脑钥匙 | 显示采用26万色TFT彩屏 支持GBK编码标准规定的全部汉字库 电源：1150mAh高容量可充电锂离子电池 识别编码锁个数：≥65535 一次接收操作票项数：≥1000 解锁寿命：≥50000次 外形尺寸：140×67×25mm 平均无故障时间（MTBF）：50000h 防雨、防尘等级达到GB4208-84规定的IP54等级要求 | 把 | 2 |
| 6 | 电编码锁或闭锁盒 | 电编码锁：圆孔安装、前置式 尺寸：64*32*59mm 闭锁盒：透明可视闭锁设备及材料状态 尺寸：58*44*82mm 材质及表面处理：塑胶注塑成型 | 套 | 50 |
| 7 | 通用小挂锁 | 防护等级IP54 尺寸：45*20*80/97mm 锁体材质：压铸锌合金 表面处理：喷塑/铝色锤纹 配置无线码片 抗拉强度：≥500N | 套 | 203 |
| 8 | 解锁钥匙 | 机械解锁钥匙：尺寸：63.5*5.8*5.8mm 解锁杆铜加工 表面电镀 手柄不锈钢压铸 电气解锁钥匙：尺寸：67*22*55mm 材质及工艺：工程塑料/注塑 | 套 | 1 |
| 9 | 闭锁附件 | 挡舌、锁扣、锁销、锁片、锁杆等 材质：碳素结构钢 表面处理：镀镍 | 套 | 1 |
| 10 | 商用主机（含显示器） | CPU：G6400 内存：4GB 硬盘：1TB 22寸 VGA电缆/VGA&DVI-D接口 | 套 | 1 |
| 六.C20后处理变电所加装防误闭锁装置接入 |  |  |  |  |
| 1 | 防误系统子站软件 | 根据现场实际定制，支持WIN/LINUX系统 | 套 | 1 |
| 2 | 开关量微机接口 | 根据现场实际定制，带作图、编程功能 | 点 | 80 |
| 3 | 通讯接口 | 支持以太网、串口规约等 | 套 | 1 |
| 4 | 传输适配器（含充电座） | 与防误系统通讯支持USB、串口、以太网接口 外形尺寸：300×172×188mm 显示器：6万色tft液晶屏, 分辨率320*240 平均故障时间（MTBF）：>50000小时 IP防护等级：IP50 | 套 | 1 |
| 5 | 电脑钥匙 | 显示采用26万色TFT彩屏 支持GBK编码标准规定的全部汉字库 电源：1150mAh高容量可充电锂离子电池 识别编码锁个数：≥65535 一次接收操作票项数：≥1000 解锁寿命：≥50000次 外形尺寸：140×67×25mm 平均无故障时间（MTBF）：50000h 防雨、防尘等级达到GB4208-84规定的IP54等级要求 | 把 | 2 |
| 6 | 电编码锁或闭锁盒 | 电编码锁：圆孔安装、前置式 尺寸：64*32*59mm 闭锁盒：透明可视闭锁设备及材料状态 尺寸：58*44*82mm 材质及表面处理：塑胶注塑成型 | 套 | 20 |
| 7 | 通用小挂锁 | 防护等级IP54 尺寸：45*20*80/97mm 锁体材质：压铸锌合金 表面处理：喷塑/铝色锤纹 配置无线码片 抗拉强度：≥500N | 套 | 80 |
| 8 | 解锁钥匙 | 机械解锁钥匙：尺寸：63.5*5.8*5.8mm 解锁杆铜加工 表面电镀 手柄不锈钢压铸 电气解锁钥匙：尺寸：67*22*55mm 材质及工艺：工程塑料/注塑 | 套 | 1 |
| 9 | 闭锁附件 | 挡舌、锁扣、锁销、锁片、锁杆等 材质：碳素结构钢 表面处理：镀镍 | 套 | 1 |
| 10 | 商用主机（含显示器） | CPU：G6400 内存：4GB 硬盘：1TB 22寸 VGA电缆/VGA&DVI-D接口 | 套 | 1 |
| 七.A06还原一线配电室加装防误闭锁装置接入 |  |  |  |  |
| 1 | 防误系统子站软件 | 根据现场实际定制，支持WIN/LINUX系统 | 套 | 1 |
| 2 | 开关量微机接口 | 根据现场实际定制，带作图、编程功能 | 点 | 92 |
| 3 | 通讯接口 | 支持以太网、串口规约等 | 套 | 1 |
| 4 | 传输适配器（含充电座） | 与防误系统通讯支持USB、串口、以太网接口 外形尺寸：300×172×188mm 显示器：6万色tft液晶屏, 分辨率320*240 平均故障时间（MTBF）：>50000小时 IP防护等级：IP50 | 套 | 1 |
| 5 | 电脑钥匙 | 显示采用26万色TFT彩屏 支持GBK编码标准规定的全部汉字库 电源：1150mAh高容量可充电锂离子电池 识别编码锁个数：≥65535 一次接收操作票项数：≥1000 解锁寿命：≥50000次 外形尺寸：140×67×25mm 平均无故障时间（MTBF）：50000h 防雨、防尘等级达到GB4208-84规定的IP54等级要求 | 把 | 2 |
| 6 | 电编码锁或闭锁盒 | 电编码锁：圆孔安装、前置式 尺寸：64*32*59mm 闭锁盒：透明可视闭锁设备及材料状态 尺寸：58*44*82mm 材质及表面处理：塑胶注塑成型 | 套 | 23 |
| 7 | 通用小挂锁 | 防护等级IP54 尺寸：45*20*80/97mm 锁体材质：压铸锌合金 表面处理：喷塑/铝色锤纹 配置无线码片 抗拉强度：≥500N | 套 | 92 |
| 8 | 解锁钥匙 | 机械解锁钥匙：尺寸：63.5*5.8*5.8mm 解锁杆铜加工 表面电镀 手柄不锈钢压铸 电气解锁钥匙：尺寸：67*22*55mm 材质及工艺：工程塑料/注塑 | 套 | 1 |
| 9 | 闭锁附件 | 挡舌、锁扣、锁销、锁片、锁杆等 材质：碳素结构钢 表面处理：镀镍 | 套 | 1 |
| 10 | 商用主机（含显示器） | CPU：G6400 内存：4GB 硬盘：1TB 22寸 VGA电缆/VGA&DVI-D接口 | 套 | 1 |
| 八.A06还原二线变电所加装防误闭锁装置接入 |  |  |  |  |
| 1 | 防误系统子站软件 | 根据现场实际定制，支持WIN/LINUX系统 | 套 | 1 |
| 2 | 开关量微机接口 | 根据现场实际定制，带作图、编程功能 | 点 | 76 |
| 3 | 通讯接口 | 支持以太网、串口规约等 | 套 | 1 |
| 4 | 传输适配器（含充电座） | 与防误系统通讯支持USB、串口、以太网接口 外形尺寸：300×172×188mm 显示器：6万色tft液晶屏, 分辨率320*240 平均故障时间（MTBF）：>50000小时 IP防护等级：IP50 | 套 | 1 |
| 5 | 电脑钥匙 | 显示采用26万色TFT彩屏 支持GBK编码标准规定的全部汉字库 电源：1150mAh高容量可充电锂离子电池 识别编码锁个数：≥65535 一次接收操作票项数：≥1000 解锁寿命：≥50000次 外形尺寸：140×67×25mm 平均无故障时间（MTBF）：50000h 防雨、防尘等级达到GB4208-84规定的IP54等级要求 | 把 | 2 |
| 6 | 电编码锁或闭锁盒 | 电编码锁：圆孔安装、前置式 尺寸：64*32*59mm 闭锁盒：透明可视闭锁设备及材料状态 尺寸：58*44*82mm 材质及表面处理：塑胶注塑成型 | 套 | 19 |
| 7 | 通用小挂锁 | 防护等级IP54 尺寸：45*20*80/97mm 锁体材质：压铸锌合金 表面处理：喷塑/铝色锤纹 配置无线码片 抗拉强度：≥500N | 套 | 76 |
| 8 | 解锁钥匙 | 机械解锁钥匙：尺寸：63.5*5.8*5.8mm 解锁杆铜加工 表面电镀 手柄不锈钢压铸 电气解锁钥匙：尺寸：67*22*55mm 材质及工艺：工程塑料/注塑 | 套 | 1 |
| 9 | 闭锁附件 | 挡舌、锁扣、锁销、锁片、锁杆等 材质：碳素结构钢 表面处理：镀镍 | 套 | 1 |
| 10 | 商用主机（含显示器） | CPU：G6400 内存：4GB 硬盘：1TB 22寸 VGA电缆/VGA&DVI-D接口 | 套 | 1 |
| 九.302装置变电所加装防误闭锁装置接入 |  |  |  |  |
| 1 | 防误系统子站软件 | 根据现场实际定制，支持WIN/LINUX系统 | 套 | 1 |
| 2 | 开关量微机接口 | 根据现场实际定制，带作图、编程功能 | 点 | 76 |
| 3 | 通讯接口 | 定制，支持以太网、串口规约等 | 套 | 1 |
| 4 | 传输适配器（含充电座） | 与防误系统通讯支持USB、串口、以太网接口 外形尺寸：300×172×188mm 显示器：6万色tft液晶屏, 分辨率320*240 平均故障时间（MTBF）：>50000小时 IP防护等级：IP50 | 套 | 1 |
| 5 | 电脑钥匙 | 显示采用26万色TFT彩屏 支持GBK编码标准规定的全部汉字库 电源：1150mAh高容量可充电锂离子电池 识别编码锁个数：≥65535 一次接收操作票项数：≥1000 解锁寿命：≥50000次 外形尺寸：140×67×25mm 平均无故障时间（MTBF）：50000h 防雨、防尘等级达到GB4208-84规定的IP54等级要求 | 把 | 2 |
| 6 | 电编码锁或闭锁盒 | 电编码锁：圆孔安装、前置式 尺寸：64*32*59mm 闭锁盒：透明可视闭锁设备及材料状态 尺寸：58*44*82mm 材质及表面处理：塑胶注塑成型 | 套 | 19 |
| 7 | 通用小挂锁 | 防护等级IP54 尺寸：45*20*80/97mm 锁体材质：压铸锌合金 表面处理：喷塑/铝色锤纹 配置无线码片 抗拉强度：≥500N | 套 | 76 |
| 8 | 解锁钥匙 | 机械解锁钥匙：尺寸：63.5*5.8*5.8mm 解锁杆铜加工 表面电镀 手柄不锈钢压铸 电气解锁钥匙：尺寸：67*22*55mm 材质及工艺：工程塑料/注塑 | 套 | 1 |
| 9 | 闭锁附件 | 挡舌、锁扣、锁销、锁片、锁杆等 材质：碳素结构钢 表面处理：镀镍 | 套 | 1 |
| 10 | 商用主机（含显示器） | CPU：G6400 内存：4GB 硬盘：1TB 22寸 VGA电缆/VGA&DVI-D接口 | 套 | 1 |
| 十．作业现场增加可视化监控所需材料及清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 800万红外阵列筒型网络摄像机；支持H.265及H.264编码；最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:70°(6mm,8mm,12mm可选)；支持数字宽动态； | 个 | 69 |
| 2 | 电源适配器 | 12V/2A圆头、壁挂式， | 个 | 50 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 3U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 16盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 | 个 | 1 |
| 4 | 机械硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 个 | 8 |
| 5 | 监视器 | 55寸,LED，4K高清 | 台 | 1 |
| 6 | 支架 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 台 | 1 |
| 6 | 交换机 | 24口POE交换机 | 台 | 10 |
| 7 | 网线 | 超6类 双屏蔽 千兆 | 米 | 1000 |
| 8 | 水晶头 |  | 盒 | 2 |
| 9 | 光纤收发器 | 千兆 单模 TPLINK | 对 | 15 |
| 10 | 监控伸缩支架 | 3米 | 件 | 80 |
| 11 | 镀锌管 | 1寸 | 米 | 200 |
| 12 | 防爆穿线弯头 | 1寸 | 个 | 50 |
| 13 | 防爆穿线三通 | 1寸 | 个 | 50 |
| 14 | 电缆 | 1*3*1.5mm2 | 米 | 500 |
| 15 | 挂墙式网络柜 | 4U | 个 | 10 |
| 16 | 膨胀螺栓 | M8 | 个 | 200 |
| 17 | 管卡 | 1寸 | 套 | 200 |