技术参数

| 产品名称 | 产品规格 | 最高限价（元/片） | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法）（进口) | 100片/盒 | 4 | 酶与方法：葡萄糖脱氢酶法 抗干扰物 满足具有26种以上抗干扰物实验，目前唯一能做到抗干扰能力的产品。 主要成分：（甘油三脂、胆固醇、尿酸、HCT、血样分压、维生素C等） 血样范围 ：静脉、毛细血管全血 质控液浓度： 拥有两种浓度的质控液 配置相应的血糖仪与采血针 |
| 血糖试纸（葡萄糖氧化酶法）（进口) | 100片/盒 | 4 | 酶与方法：葡萄糖氧化酶的电化学技术 测试血样：新鲜的毛细血管全血血样 屏幕显示：彩色屏幕/手写体字体 血样量：1微升 测试时间：5秒钟 测试单位显示：锁定为 “mmol/L” 配置相应的血糖仪与采血针 |

- 注

- （1）投标人如对项目参数有疑问，请咨询杨老师，联系电话：0971-8277370

- （2）投标人报价不得超过最高限价，且不得超过该投标产品在青海省阳光采购平台三省最低价均价，如超出三省最低价均价的，在签订合同时均按三省最低价均价签订,并在投标文件中做出相关承诺，如不作出承诺、查实提供虚假价格或双方不能达成最终成交协议视为供应商自动放弃中标资格。