## 附件一                                              A包仪表清单

共159台/块/套：93台内观二次仪表、高原空盒气压表33块、机械通风干湿表33套

| 序号 | 仪表名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 单位 | 数量 | 模式 | 检定标准/规范/依据 （不限于） | 检定项目（不限于） | 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振弦频率读数仪 | BGK-408 | 2008669 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 外观、测值稳定性、频率、温度、分辨力、频率误差、温度误差、绝缘性能 | 班多 |
|  |  |  | 142238 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 外观、测值稳定性、频率、温度、分辨力、频率误差、温度误差、绝缘性能 |  |
|  |  |  | SN2008735 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 外观、测值稳定性、频率、温度、分辨力、频率误差、温度误差、绝缘性能 | 拉西瓦 |
|  |  |  | SN2008755 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 外观、测值稳定性、频率、温度、分辨力、频率误差、温度误差、绝缘性能 |  |
|  |  |  | SN2008760 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 外观、测值稳定性、频率、温度、分辨力、频率误差、温度误差、绝缘性能 |  |
|  |  |  | 142233 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 外观、测值稳定性、频率、温度、分辨力、频率误差、温度误差、绝缘性能 |  |
|  |  |  | 16041903769 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 外观、测值稳定性、频率、温度、分辨力、频率误差、温度误差、绝缘性能 | 公伯峡 |
|  |  |  | 2008786 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 外观、测值稳定性、频率、温度、分辨力、频率误差、温度误差、绝缘性能 | 积石峡 |
|  |  |  | 2008781 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 外观、测值稳定性、频率、温度、分辨力、频率误差、温度误差、绝缘性能 |  |
|  |  |  | 2007609 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 外观、测值稳定性、频率、温度、分辨力、频率误差、温度误差、绝缘性能 |  |
|  |  |  | 9902 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 外观、测值稳定性、频率、温度、分辨力、频率误差、温度误差、绝缘性能 |  |
|  |  |  | 2009794 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 外观、测值稳定性、频率、温度、分辨力、频率误差、温度误差、绝缘性能 |  |
|  |  | BGK-500 | S/N13102 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 外观、测值稳定性、频率、温度、分辨力、频率误差、温度误差、绝缘性能 | 龙羊峡 |
| 2 | 振弦频率读数仪 | GK403 | 1894 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 外观、测值稳定性、频率、温度、分辨力、频率误差、温度误差、绝缘性能 | 公伯峡 |
|  |  |  | 1597 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 外观、测值稳定性、频率、温度、分辨力、频率误差、温度误差、绝缘性能 | 公伯峡 |
|  |  |  | 1762 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 外观、测值稳定性、频率、温度、分辨力、频率误差、温度误差、绝缘性能 | 公伯峡 |
|  |  |  | 1476 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 外观、测值稳定性、频率、温度、分辨力、频率误差、温度误差、绝缘性能 | 公伯峡 |
|  |  |  | 1357 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 外观、测值稳定性、频率、温度、分辨力、频率误差、温度误差、绝缘性能 | 公伯峡 |
|  |  |  | 132021 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 外观、测值稳定性、频率、温度、分辨力、频率误差、温度误差、绝缘性能 | 大通河项目部 |
| 3 | 振弦频率 读数仪 | VW403C | 115 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 扫频范围及容差、 扫频周期及容差、 激励电压、计频精度、温度测量精度、功能检验 | 龙羊峡 |
|  |  |  | 116 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 扫频范围及容差、 扫频周期及容差、 激励电压、计频精度、温度测量精度、功能检验 | 龙羊峡 |
|  |  |  | 95 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 扫频范围及容差、 扫频周期及容差、 激励电压、计频精度、温度测量精度、功能检验 | 拉西瓦 |
|  |  |  | 20044008 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 扫频范围及容差、 扫频周期及容差、 激励电压、计频精度、温度测量精度、功能检验 | 拉西瓦 |
|  |  |  | 3006 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 扫频范围及容差、 扫频周期及容差、 激励电压、计频精度、温度测量精度、功能检验 | 李家峡 |
|  |  |  | 5026 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 扫频范围及容差、 扫频周期及容差、 激励电压、计频精度、温度测量精度、功能检验 | 公伯峡 |
| 4 | 振弦频率 读数仪 | HQ-12 | 227 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 扫频范围及容差、 扫频周期及容差、 激励电压、计频精度、温度测量精度、功能检验 | 积石峡 |
| 5 | 手持式振弦读数仪 | DGK404 | 2# | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 扫频范围及容差、 扫频周期及容差、 激励电压、计频精度、温度测量精度、功能检验 | 公伯峡 |
|  |  |  | 3# | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 扫频范围及容差、 扫频周期及容差、 激励电压、计频精度、温度测量精度、功能检验 | 公伯峡 |
|  |  |  | 4# | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 扫频范围及容差、 扫频周期及容差、 激励电压、计频精度、温度测量精度、功能检验 | 公伯峡 |
| 6 | EL读数仪 | SINC056813500 | 41214 | 台 | 1 | 校准 | Q/DGK·003-2005 | 电源、频率 | 积石峡 |
|  |  | 56813500型 | S-N200011 | 台 | 1 | 校准 | Q/DGK·003-2005 | 电源、频率 | 公伯峡 |
| 7 | 振弦频率 检测仪 | ZXY-3 | 4057 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、仪表说明书 | 扫频范围及容差 | 公伯峡 |
| 8 | 传感器接收仪 | TSJ型 | 1# | 台 | 1 | 校准 | 仪表说明书 | 位移量每变化10mm，其电压差值 | 公伯峡 |
|  |  | TS111型 | 4# | 台 | 1 | 校准 | 仪表说明书 |  | 公伯峡 |
| 9 | 电阻比指示仪 | NDA1111 | VGYD2700 | 台 | 1 | 校准 | 《差动电阻式仪器测量仪表》DL/T 1742-2017、仪表说明书 | 电阻和、电阻比、精度、分辨力、检验 | 拉西瓦 拉西瓦 拉西瓦 |
|  |  |  | VGYD2680 | 台 | 1 |  |  | 电阻和、电阻比、精度、分辨力、检验 |  |
|  |  |  | QBZD0794 | 台 | 1 |  |  | 电阻和、电阻比、精度、分辨力、检验 |  |
|  |  |  | 20J7188 | 台 | 1 |  |  | 电阻和、电阻比、精度、分辨力、检验 |  |
|  |  |  | QBZD0799 | 台 | 1 |  |  | 电阻和、电阻比、精度、分辨力、检验 |  |
|  |  |  | QBZD0797 | 台 | 1 |  |  | 电阻和、电阻比、精度、分辨力、检验 |  |
| 10 | 电阻式读数仪 | NDA1151 | UDYD2820、THYD2878 | 台 | 2 | 校准 | 《差动电阻式仪器测量仪表》DL/T 1742-2017、仪表说明书 | 测量范围、基本误差、分辨力、功能检验 |  |
| 11 | 振弦式指示仪 | NDA1411 | 20081428、QBZD1954 | 台 | 2 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009、《钢弦式监测仪器鉴定技术规程》DL/T 1271-2013 | 频率、温度、分辨力、功能检验 |  |
| 12 | 振弦式指示仪 | NDA1421 | 2007010 | 台 | 1 |  |  | 频率、温度、分辨力、功能检验 |  |
| 13 | 电位器指示仪 | NDA1611 | WIYD2548、KGYD2346 | 台 | 2 | 校准 | 《电位器式仪器测量仪表》DL/T 1104-2009 | 测量范围、基本误差、分辨力、功能检验 |  |
| 14 | 电容比指示仪 | NDA1711 | XGYD2345、2008022 | 台 | 2 | 校准 | 仪表说明书 | 通信接口、充电电源、功能检验 |  |
| 15 | 电位器指示仪 | NDA1611 | 2008070 | 台 | 1 | 校准 | 《电位器式仪器测量仪表》DL/T 1104-2009 | 测量范围、基本误差、分辨力、功能检验 | 积石峡 |
| 16 | 三向测缝计读数仪 | NDA1621 | YBD0014 | 台 | 1 | 校准 | 《电位器式仪器测量仪表》DL/T 1104-2009 | 测量范围、基本误差、分辨力、功能检验 | 积石峡 |
|  |  |  | YBZD0015 | 台 | 1 | 校准 | 《大坝安全监测仪器检验测试规程》SL 530-2012、仪表说明书 | 通信接口、充电电源、功能检验 | 积石峡 |
|  |  |  | TIYD2991 | 台 | 1 | 校准 | 《大坝安全监测仪器检验测试规程》SL 530-2012、仪表说明书 | 通信接口、充电电源、功能检验 | 大通河项目部 |
|  |  |  | XKYD2431 | 台 | 1 | 校准 | 《大坝安全监测仪器检验测试规程》SL 530-2012、仪表说明书 | 通信接口、充电电源、功能检验 | 公伯峡 |
| 17 | 电位器指示仪 | NDA1111 | DB061959 | 台 | 1 | 校准 | 《电位器式仪器测量仪表》DL/T 1104-2009 | 仪表说明书、《差动电阻式仪器测量仪表》 DL/T 1742-2017 | 公伯峡 |
| 18 | 位移监测仪 | 3DM-3 | DB063351 | 台 | 1 | 校准 | 《电位器式仪器测量仪表》DL/T 1104-2009 | 测量范围、基本误差、分辨力、功能检验 | 公伯峡 |
| 19 | 变送器信号指示仪 | NDA1511 | WCYD2496 | 台 | 1 | 校准 | 《大坝安全监测仪器检验测试规程》SL 530-2012、仪表说明书 | 测量范围、基本误差、分辨力、功能检验 | 大通河项目部 |
| 20 | 电阻式读数仪 | DNA1151 | YEYD0112 | 台 | 1 | 校准 | 《差动电阻式仪器测量仪表》DL/T 1742-2017 | 仪表说明书、《差动电阻式仪器测量仪表》 DL/T 1742-2017 |  |
|  |  |  | YEYD0115 | 台 | 1 |  |  | 仪表说明书、《差动电阻式仪器测量仪表》 DL/T 1742-2017 |  |
| 21 | 振弦式读数仪 | NDA1451 | YG2D0103 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009 | 频率、温度、分辨力、功能检验 |  |
|  |  |  | YG2D0143 | 台 | 1 | 校准 | 《钢弦式仪器测量仪表》DL/T 1133-2009 | 频率、温度、分辨力、功能检验 |  |
| 22 | 电位器式读数仪 | DWY-5 | 5-07009（003）、11018 | 台 | 2 | 校准 | 《电位器式仪器测量仪表》DL/T 1104-2009 | 通信接口、充电电源、功能检验 | 班多 |
| 23 | 数字电桥 | SQ-5 | 7072、7016 | 台 | 2 | 校准 | 《差动电阻式仪器测量仪表》DL/T 1742-2017、仪表说明书 | 基本量限、基本误差、温度误差 | 班多 |
|  |  | SQ-5 | 3161、5030 | 台 | 2 | 校准 | 《差动电阻式仪器测量仪表》DL/T 1742-2017、仪表说明书 | 基本量限、基本误差、温度误差 | 龙羊峡 |
|  |  | SQ-5 | 5040 | 台 | 1 | 校准 | 《差动电阻式仪器测量仪表》DL/T 1742-2017、仪表说明书 | 基本量限、基本误差、温度误差 | 李家峡 |
|  |  | SQ-5 | 07096、05058、2002024、07027、07022、2002001、5140、7016、7081、7038 | 台 | 10 | 校准 | 《差动电阻式仪器测量仪表》DL/T 1742-2017、仪表说明书 | 基本量限、基本误差、温度误差 | 积石峡 |
|  |  | SQ-5 | 2002117、3335 | 台 | 2 | 校准 | 《差动电阻式仪器测量仪表》DL/T 1742-2017、仪表说明书 | 基本量限、基本误差、温度误差 | 公伯峡 |
| 24 | 电桥率定器 | SQL-5 | 2012034 | 台 | 1 | 校准 |  |  | 积石峡 |
| 25 | 电桥 | SQ-2A | 2014030505\43 | 台 | 4 | 校准 | 仪表说明书、《差动电阻式仪器测量仪表》DL/T 1742-2017 | 基本量限、基本误差、温度误差 | 公伯峡 |
|  |  |  | 2014030505\39 | 台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014030505\45 | 台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014030505\46 | 台 |  |  |  |  |  |
| 26 | 差动电阻数字仪 | PRM-1 | 286 | 台 | 1 | 校准 | 《PRM-1差动电阻测量仪》 Q/320105 LJGS001-2013 | 测量范围、基本量限、基本误差、温度误差、绝缘电阻、电源 | 班多 |
|  |  |  | 284 | 台 | 1 |  |  |  | 龙羊峡 |
|  |  |  | 287 | 台 | 1 |  |  |  | 拉西瓦 |
|  |  |  | 290、293、294 | 台 | 3 |  |  |  | 李家峡 |
|  |  |  | 292 | 台 | 1 |  |  |  | 公伯峡 |
|  |  |  | 288 | 台 | 1 |  |  |  | 积石峡 |
| 27 | 高原空盒压力表 | DYM3-1 | 1266 | 块 | 5 | 校准 | 《空盒气压表和空盒气压计检定规程》JJG272-2007 | 测量范围、整10hPa点示值修正值、相邻整10hPa点间示值修正值的变量、温度系数、补充修正值 | 公伯峡 |
|  |  |  | 14040725 | 块 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19041501 | 块 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19041820 | 块 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19042023 | 块 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9021301 | 块 | 5 |  |  |  | 积石峡 |
|  |  |  | 9021317 | 块 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10011205 | 块 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19042022 | 块 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10110103 | 块 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21901、21902、21900、21903、21905、14020904、14020922、14040708、19041815 | 块 | 9 |  |  |  | 龙羊峡 |
|  |  |  | 03407、3399、3387 | 块 | 3 |  |  |  | 大通河项目部 |
|  | 高原空盒 气压表 | DYM3-1 | 16122224 | 块 | 1 | 校准 | 《空盒气压表和空盒气压计检定规程》JJG272-2007 | 测量范围、整10hPa点示值修正值、相邻整10hPa点间示值修正值的变量、温度系数、补充修正值 | 大通河 项目部 |
|  |  |  | 9052903、9052926、1243、16040908、16040920、JM042539、JM 042538、JM042536 | 块 | 8 |  |  |  | 拉西瓦 |
|  |  |  | 1326、1395 | 块 | 2 |  |  |  | 李家峡 |
| 28 | 机械通风干湿表 | DHM2 | 40295、20917、40628、932127、14771、20914、15236、16410 | 套 | 8 | 校准 | 《气象用通风干湿表检定规程》JJG204-80 | 通风器外壳上应开有中间刻有竖线的有机玻璃的窗口；发条盒上应有箭号标记线；风扇和发条盒应转动平稳；通风器开动后，温度表球部周围的通风速度在第4分钟末不得小于2.5米/秒，在第6分钟末不得小于2.2米/秒；每分钟末通风速度的改变不应大于0.2米/秒。 | 龙羊峡 |
|  |  |  | 020（40295） | 套 | 1 |  |  |  | 公伯峡 |
|  |  |  | 008、010、024、029、038 | 套 | 5 |  |  |  | 公伯峡 |
|  |  |  | 90927、12252 | 套 | 2 |  |  |  | 大通河项目部 |
|  |  |  | 81134、90900、90464 | 套 | 3 |  |  |  | 积石峡 |
|  |  | DHM2 | 90173、90940、90858、90944、90502 | 套 | 5 | 校准 | 《气象用通风干湿表检定规程》JJG204-80 | 通风器外壳上应开有中间刻有竖线的有机玻璃的窗口；发条盒上应有箭号标记线；风扇和发条盒应转动平稳；通风器开动后，温度表球部周围的通风速度在第4分钟末不得小于2.5米/秒，在第6分钟末不得小于2.2米/秒；每分钟末通风速度的改变不应大于0.2米/秒。 | 班多 |
|  |  |  | 80407、80710、80577、15531、14072 | 套 | 5 |  |  |  | 拉西瓦 |
|  |  |  | 21293、21015、81065 | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7745 | 套 | 1 |  |  |  | 李家峡 |

## 附件二                                             B包仪器清单：

共96台/副：外观仪器63台、条码尺24副、铟钢尺9副

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 出厂编号 | 单位 | 数量 | 模式 | 检定标准/规范/依据（不限于） | 检定项目 （不限于） | 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持GPS | GARMIN | 2271810179 | 台 | 1 | 检定 | 国家测绘行业标准《全球定位系统（GPS）测量型接收机检定规程》CH8016-95 | 单点定位精度 | 龙羊峡 |
| 2 | 手持测距仪 | X3-1 | / | 台 | 1 | 检定 | 《国家计量检定规程》JJG966-2010 | 测量范围、外观质量与功能、各基准面测量的一致性、测量重复性、示值误差 | 公伯峡 |
|  |  | D510 | / | 台 | 1 | 检定 |  |  | 拉西瓦 |
| 3 | 激光测距仪 | LeicADistoLites | 42100566 | 台 | 1 | 检定 | 《国家计量检定规程》JJG966-2010 | 测量范围、外观质量与功能、各基准面测量的一致性、测量重复性、示值误差、精度±0.3mm | 龙羊峡 |
| 4 | GPS | R4-Model3 | 5345446898 | 台 | 10 | 检定 | 《全球导航卫星系统（GNSS）测量型接收机RTK检定规程》JJG(测绘) 2301-2013、国家测绘行业标准《全球定位系统（GPS）测量型接收机检定规程》CH8016-95 | 静态测量精度、静态测量重复精度、接收机内部噪声水平、天线相位中心与几何中心一致性、极距、极偏角、最大偏差。 | 龙羊峡 |
|  |  |  | 5344427753 | 台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5340445117 | 台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5345446893 | 台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5345446916 | 台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5330440876 | 台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5345446885 | 台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5314432899 | 台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5330440880 | 台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5329440711 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | GPS | V98 | VANH14510828 | 台 | 6 | 检定 | 《全球导航卫星系统（GNSS）测量型接收机RTK检定规程》JJG(测绘) 2301-2013、国家测绘行业标准《全球定位系统（GPS）测量型接收机检定规程》CH8016-95 | 动态和静态测量精度、静态测量重复精度、接收机内部噪声水平、天线相位中心与几何中心一致性、极距、极偏角、最大偏差。 | 羊曲项目部 |
|  |  |  | VANH14510401 | 台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VANH14510466 | 台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VANH14510829 | 台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VANH14510264 | 台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VANH14510231 | 台 |  |  |  |  |  |
|  |  | V90 | 11627271 | 台 | 6 | 检定 | 《全球导航卫星系统（GNSS）测量型接收机RTK检定规程》JJG(测绘) 2301-2013、国家测绘行业标准《全球定位系统（GPS）测量型接收机检定规程》CH8016-95 | 动态和静态测量精度、静态测量重复精度、接收机内部噪声水平、天线相位中心与几何中心一致性、极距、极偏角、最大偏差。 | 班 多 |
|  |  |  | 11627387 | 台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11627401 | 台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11627364 | 台 |  |  |  |  | 羊曲项目部 |
|  |  |  | 11627445 | 台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11627259 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 全站仪 | TS50 | 370813 | 台 | 1 | 检定 | 《全站型电子速测仪检定规程》JJG100-2003、《光电测距仪检定规程》JJG703-2003 | 1）测距部分：①幅相误差②分辨力③周期误差④测尺频率、⑤加常数、乘常数⑥测量的重复性⑦测程⑧测距综合标准差。2）测角部分：照准部旋转正确性、望远镜视轴与横轴垂直度、照准误差、横轴误差、竖轴指标差、补偿器补偿范围、补偿器零位误差、补偿器补偿误差、望远镜调焦运行误差补偿器零位误差、一测回水平方向标准偏差、一测回竖直角测角标准偏差、ATR自动照准误差 | 大通河项目部 |
|  |  | TCA2003 | 440427 | 台 | 1 |  |  |  | 公伯峡 |
|  |  | TCA2003 | 438785 | 台 | 1 |  |  |  | 李家峡 |
|  |  | GPT3002LN | 4K2024 | 台 | 1 |  |  |  | 班多 |
|  |  | TS30 | 361589 | 台 | 1 |  |  |  | 积石峡 |
|  |  | TCA2003 | 440061 | 台 | 1 |  |  |  | 班 多 |
|  |  |  | 440940 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 442964 | 台 | 1 |  |  |  | 拉西瓦 |
|  |  | TS09 | 1378284 | 台 | 1 |  |  |  | 羊曲项目部 |
|  |  | TS30 | 362219 | 台 | 1 |  |  |  | 大通河项目部 |
|  |  | TS60 | 886014 | 台 | 1 |  |  |  | 拉西瓦 |
|  |  |  | 886914 | 台 | 1 |  |  |  | 龙羊峡 |
|  |  | TZ08 | 3321607 | 台 | 1 |  |  |  | 班 多 |
|  |  |  | 3322225 | 台 | 1 |  |  |  | 羊曲项目部 |
| 7 | 电子水准仪 | LS15 | 705296 | 台 | 1 | 检定 | 《数字水准仪检定规程》JJG（测绘）2101-2013 | 圆水准气泡、仪器i角、视距常数、视距测量精度、望远镜调焦运行误差、测站单次高差标准差(室内法)、60u1磁致误差、补偿器补偿范围、视准轴安平误差、补偿器补偿误差 | 拉西瓦 |
|  |  |  | 706588 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | DNA03 | 333241 | 台 | 1 |  |  |  | 龙羊峡 |
|  |  |  | 347682 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 339657 | 台 | 1 |  |  |  | 拉西瓦 |
|  |  |  | 339685 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 347712 | 台 | 1 |  |  |  | 李家峡 |
|  |  |  | 347906 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 342313 | 台 | 1 |  |  |  | 纳子峡 |
|  |  |  | 348978 | 台 | 1 |  |  |  | 大通河 |
|  |  |  | 333977 | 台 | 1 |  |  |  | 羊曲项目部 |
|  |  |  | 341700 | 台 | 1 |  |  |  | 班多 |
|  |  |  | 348714 | 台 | 2 |  |  |  | 公伯峡 |
|  |  |  | 348701 | 台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 341855 | 台 | 2 |  |  |  | 积石峡 |
|  |  |  | 341786 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 光学经纬仪 | T2 | 300964 | 台 | 1 | 检定 | 《光学经纬仪检定规程》JJG 414-2011 | 外观及各部件的相互作用、圆水准和长水准气泡、对点器检校、望远镜十字分划板竖丝的铅锤性、竖盘指标自动补偿误差、望远镜调焦运行误差、视准轴与横轴的垂直度、竖盘指标差、横轴与竖轴的垂直度、照准部旋转时基座位移误差、一测回水平方向标准偏差、一测回竖角测角标准偏差 | 龙羊峡 |
| 9 | 光学水准仪 | NA2+GPM3 | A55379+5017213 | 台 | 1 | 检定 | 《水准仪检定规程》JJG425-2003 | 外观、圆水准器、标尺中轴线与标尺底面垂直度、标尺分划面弯曲差（矢量）、标尺米间隔长度平均值与标称值之差、标尺基本码分划误差偏差、标尺基本码分划误差标准差、一副标尺零点差之差 | 李家峡 |
|  |  | NAK2+GPM3 | 5333468+5315720 | 台 | 1 |  |  |  | 龙羊峡 |
|  |  | NA2+GPM3 | 5612844+35337 | 台 | 1 |  |  |  | 积石峡 |
|  |  | NAK2+GPM3 | 5464502+5465248 | 台 | 2 |  |  |  | 公伯峡 |
|  |  | NA2+GPM3 | 5476850+5477187 | 台 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ni002 | 460568 | 台 | 1 |  |  |  | 龙羊峡 |
| 10 | 条码尺 | GPCL3 | 51939/51927 | 副 | 1 | 检定 | 《因瓦条码水准标尺检定规程》JJG（测绘）2102-2013 | 标尺上圆水准器安置的正确性、标尺分划面弯曲差(矢距)、标尺中轴线与标尺底面的垂直度、一副标尺零点差之差、标尺基本码分划误差、标准差、标尺米间隔长度平均值与标称值之差 | 班多 |
|  |  | GPCL3 | 29259/29250 | 副 | 1 |  |  |  | 龙羊峡 |
|  |  | GPCL3 | 29418/29419 | 副 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | GPCL3 | 39125/39126 | 副 | 1 |  |  |  | 拉西瓦 |
|  |  | GPCL3 | 39122/39132 | 副 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | GPCL3 | 76974/76976 | 副 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | GPCL3 | 29346/29718 | 副 | 1 |  |  |  | 李家峡 |
|  |  | GPCL3 | 51682/51926 | 副 | 1 |  |  |  | 积石峡 |
|  |  | GPCL3 | 52501/51688 | 副 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | GPCL3 | 28795/28801 | 副 | 1 |  |  |  | 公伯峡 |
|  |  | GPCL3 | 51623/51624 | 副 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | GPCL3 | 66331/66336 | 副 | 1 |  |  |  | 大通河项目部 |
|  |  | GPCL3 | 30544/30615 | 副 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 条码尺 | GPCL2 | 60061/60062 | 副 | 1 | 检定 | 《因瓦条码水准标尺检定规程》JJG（测绘）2102-2013 | 标尺上圆水准器安置的正确性、标尺分划面弯曲差(矢距)、标尺中轴线与标尺底面的垂直度、一副标尺零点差之差、标尺基本码分划误差、标准差、标尺米间隔长度平均值与标称值之差 | 拉西瓦 |
|  |  | GPCL2 | 55168/55167 | 副 | 2 |  |  |  | 李家峡 |
|  |  | GPCL2 | 29587/29589 | 副 |  |  |  |  |  |
|  |  | GPCL2 | 59877/59878 | 副 | 2 |  |  |  | 龙羊峡 |
|  |  | GPCL2 | 24906/24882 | 副 |  |  |  |  |  |
|  |  | GPCL2 | 57265/57266 | 副 | 1 |  |  |  | 公伯峡 |
|  |  | GPCL2 | 77055/77056 | 副 | 1 |  |  |  | 拉西瓦 |
|  |  | GPCL2 | 75250/75217 | 副 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | GPCL2 | 78554/77873 | 副 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | GPCL2 | 57239/57240 | 副 | 1 |  |  |  | 公伯峡 |
|  |  | GPCL2 | 40637/40638 | 副 | 1 |  |  |  | 大通河项目部 |
| 12 | 铟钢尺 | 2m | 52757/52758 | 副 | 1 | 检定 | 《因瓦条码水准标尺检定规程）》JJG（测绘2102-2013 | 标尺上圆水准器安置的正确性、标尺分划面弯曲差(矢距)、标尺中轴线与标尺底面的垂直度、一副标尺零点差之差、标尺基本码分划误差、标准差、标尺米间隔长度平均值与标称值之差 | 积石峡 |
|  | 铟钢尺 | 2m | 20988/20992 | 副 | 1 |  |  |  | 公伯峡 |
|  | 铟钢尺 | 2m | 69061/69062 | 副 | 1 |  |  |  | 龙羊峡 |
|  | 铟钢尺 | 2m | 49837/49838 | 副 | 1 |  |  |  |  |
|  | 铟钢尺 | 2m | 52179/52180 | 副 | 1 |  |  |  |  |
|  | 铟钢尺 | 2m | 21886/21887 | 副 | 1 |  |  |  | 李家峡 |
|  | 铟钢尺 | 2m | 51695/51696 | 副 | 1 |  |  |  | 公伯峡 |
|  | 铟钢尺 | 1.5m | 20836/20835 | 副 | 1 |  |  |  | 李家峡 |
|  | 铟钢尺 | 1.5m | 52177/52178 | 副 | 1 |  |  |  | 龙羊峡 |