附件一：

## A包：仪器仪表清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 精度 | 出厂编号 | 单位 | 数量 | 校准模式 | 检定标准/规范/依据 | 检测的项目 | 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电阻测试仪 | BZC3391B（50A） | / | JD223 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》，JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻校准；3、输出电流校准 | 西宁 |
| 2 | 直流电阻测试仪 | BZC3393（3A） | / | JD196 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》，JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻校准；3、输出电流校准 | 西宁 |
| 3 | 直流电阻测试仪 | BZC3393（3A） | / | JD136 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》，JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻校准；3、输出电流校准 | 西宁 |
| 4 | 直流电阻测试仪 | BZC3393（3A） | / | JD195 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》，JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻校准；3、输出电流校准 | 西宁 |
| 5 | 直流电阻测试仪 | BZC3391B | / | JD192 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》，JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻校准；3、输出电流校准 | 西宁 |
| 6 | 直流电阻测试仪 | AST10A | / | ZZA-228 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》，JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻校准；3、输出电流校准 | 西宁 |
| 7 | 直流电阻测试仪 | KRI9310 | / | 14932583 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》，JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻校准；3、输出电流校准 | 西宁 |
| 8 | 直流电阻测试仪 | KRI9310 | / | 14932589 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》，JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻校准；3、输出电流校准 | 西宁 |
| 9 | 直流电阻测试仪 | CZ6650A | / | 1903156650A01 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》，JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻校准；3、输出电流校准 | 西宁 |
| 10 | 直流电阻测试仪 | CZ6650A | / | 1903156650A02 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》，JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻校准；3、输出电流校准 | 西宁 |
| 11 | 直流电阻测试仪 | CZ6610Z | / | 1903156610Z02 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》，JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻校准；3、输出电流校准 | 西宁 |
| 12 | 直流电阻测试仪 | CZ6610Z | / | 1903156610Z01 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》，JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻校准；3、输出电流校准 | 西宁 |
| 13 | 三通道直流电阻测试仪 | BCM3350 | / | 1209 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》，JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻校准；3、输出电流校准 | 西宁 |
| 14 | 变比测试仪 | BBC6638 | / | JD98 | 套 | 1 | 校准 | JJG 970-2002《变压比电桥检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、单相变比校准；3、三相变比校准 | 西宁 |
| 15 | 变比测试仪 | BBC6638C | / | JD97 | 套 | 1 | 校准 | JJG 970-2002《变压比电桥检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、单相变比校准；3、三相变比校准 | 西宁 |
| 16 | 变比测试仪 | BBC6638 | / | JD1092 | 套 | 1 | 校准 | JJG 970-2002《变压比电桥检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、单相变比校准；3、三相变比校准 | 西宁 |
| 17 | 变比组别测试仪 | CZ6810C | / | 1903126810C | 套 | 1 | 校准 | JJG 970-2002《变压比电桥检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、单相变比校准；3、三相变比校准 | 西宁 |
| 18 | 变压器变比测试仪 | CZ6810E | / | 1903126810E | 套 | 1 | 校准 | JJG 970-2002《变压比电桥检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、单相变比校准；3、三相变比校准 | 西宁 |
| 19 | 变压器变比测试仪 | JYT（A） | / | 4203415 | 套 | 1 | 校准 | JJG 970-2002《变压比电桥检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、单相变比校准；3、三相变比校准 | 西宁 |
| 20 | 回路电阻测试仪 | HLC5502 | / | JD392 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》 JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻示值误差的校准（100A）；3、电阻示值误差的校准（200A） | 西宁 |
| 21 | 回路电阻测试仪 | HLC5502 | / | JD441 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》 JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻示值误差的校准（100A）；3、电阻示值误差的校准（200A） | 西宁 |
| 22 | 回路电阻测试仪 | HLC5502 | / | JD435 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》 JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻示值误差的校准（100A）；3、电阻示值误差的校准（200A） | 西宁 |
| 23 | 回路电阻测试仪 | HLC5502 | / | JD434 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》 JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻示值误差的校准（100A）；3、电阻示值误差的校准（200A） | 西宁 |
| 24 | 回路电阻测试仪 | HLDZ-2218B | / | 0165 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》 JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻示值误差的校准（100A）；3、电阻示值误差的校准（200A） | 西宁 |
| 25 | 回路电阻测试仪 | EHL-200A | / | EZR1912014 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》 JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻示值误差的校准（100A）；3、电阻示值误差的校准（200A） | 西宁 |
| 26 | 回路电阻测试仪 | EHL-200A | / | EZR1912015 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》 JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻示值误差的校准（100A）；3、电阻示值误差的校准（200A） | 西宁 |
| 27 | 回路电阻测试仪 | EHL-200A | / | EZR1912016 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》 JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻示值误差的校准（100A）；3、电阻示值误差的校准（200A） | 西宁 |
| 28 | 回路电阻测试仪 | JYL200B | / | 05202837 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》 JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻示值误差的校准（100A）；3、电阻示值误差的校准（200A） | 西宁 |
| 29 | 开关特性测试仪 | TM1800 | / | 1100561 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1694.3-2017《高压测试仪器及设备校准规范 第3部分：高压开关动作特性测试仪》 | 1、外观及工作性能检查；2、合闸时间校准；3、分闸时间校准；4、弹跳时间校准 | 西宁 |
| 30 | 开关特性测试仪 | EKC-2008 | / | EKC101202006 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1694.3-2017《高压测试仪器及设备校准规范 第3部分：高压开关动作特性测试仪》 | 1、外观及工作性能检查；2、合闸时间校准；3、分闸时间校准；4、弹跳时间校准 | 西宁 |
| 31 | 开关特性测试仪 | EKC-2008 | / | EKCi5041502 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1694.3-2017《高压测试仪器及设备校准规范 第3部分：高压开关动作特性测试仪》 | 1、外观及工作性能检查；2、合闸时间校准；3、分闸时间校准；4、弹跳时间校准 | 西宁 |
| 32 | 开关特性测试仪 | EKC-2008 | / | EDS0000447 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1694.3-2017《高压测试仪器及设备校准规范 第3部分：高压开关动作特性测试仪》 | 1、外观及工作性能检查；2、合闸时间校准；3、分闸时间校准；4、弹跳时间校准 | 西宁 |
| 33 | 开关特性测试仪 | SA10 | / | SA10343 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1694.3-2017《高压测试仪器及设备校准规范 第3部分：高压开关动作特性测试仪》 | 1、外观及工作性能检查；2、合闸时间校准；3、分闸时间校准；4、弹跳时间校准 | 西宁 |
| 34 | 高压开关动特性测试仪 | CZ3200H | / | 1903123200H | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1694.3-2017《高压测试仪器及设备校准规范 第3部分：高压开关动作特性测试仪》 | 1、外观及工作性能检查；2、合闸时间校准；3、分闸时间校准；4、弹跳时间校准 | 西宁 |
| 35 | 开关动作电压测试仪 | CZ3211T | / | 1903263211T01 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1694.3-2017《高压测试仪器及设备校准规范 第3部分：高压开关动作特性测试仪》 | 1、外观及工作性能检查；2、动作电压校准 | 西宁 |
| 36 | 开关动作电压测试仪 | CZ3211T | / | 1903263211T02 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1694.3-2017《高压测试仪器及设备校准规范 第3部分：高压开关动作特性测试仪》 | 1、外观及工作性能检查；2、动作电压校准 | 西宁 |
| 37 | 接地电阻测试仪 | KEW4106 | / | W0254574 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1852-2018《工频接地电阻测量设备检测规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、接地电阻校准；3、交流电压校准 | 西宁 |
| 38 | 接地电阻测试仪 | BCM4105C | / | 31590020 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1852-2018《工频接地电阻测量设备检测规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、接地电阻校准；3、交流电压校准 | 西宁 |
| 39 | 接地电阻测试仪 | BCM4105C | / | 31590021 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1852-2018《工频接地电阻测量设备检测规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、接地电阻校准；3、交流电压校准 | 西宁 |
| 40 | 变频大地网接地电阻测试仪 | JYD-A | / | DW180311770M | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1852-2018《工频接地电阻测量设备检测规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、接地电阻校准；3、交流电压校准 | 西宁 |
| 41 | 地网电阻测试仪 | AI6301 | / | A81005 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1852-2018《工频接地电阻测量设备检测规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、接地电阻校准；3、交流电压校准 | 西宁 |
| 42 | 选频电压表 | AI7301 | / | A90803 | 套 | 1 | 校准 | JJF 1761-2019<选频电电平表校准规范> | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准 | 西宁 |
| 43 | 介损仪 | AI6000F | / | C10552F | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1787-2017《相对介损及电容检测仪校准规范》 JJG 1137-2017《高压相对介损及电容测试仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电容量校准；3、介损值校准 | 西宁 |
| 44 | 介损仪 | AI6000 | / | C01232F | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1787-2017《相对介损及电容检测仪校准规范》 JJG 1137-2017《高压相对介损及电容测试仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电容量校准；3、介损值校准 | 西宁 |
| 45 | 介损仪 | AI-6000 | / | C01233F | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1787-2017《相对介损及电容检测仪校准规范》 JJG 1137-2017《高压相对介损及电容测试仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电容量校准；3、介损值校准 | 西宁 |
| 46 | 介损仪 | AI-6000 | / | A90903F | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1787-2017《相对介损及电容检测仪校准规范》 JJG 1137-2017《高压相对介损及电容测试仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电容量校准；3、介损值校准 | 西宁 |
| 47 | 介损仪 | AI-6000 | / | A90904F | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1787-2017《相对介损及电容检测仪校准规范》 JJG 1137-2017《高压相对介损及电容测试仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电容量校准；3、介损值校准 | 西宁 |
| 48 | 介损仪 | AI6000F | / | C00320F | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1787-2017《相对介损及电容检测仪校准规范》 JJG 1137-2017《高压相对介损及电容测试仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电容量校准；3、介损值校准 | 西宁 |
| 49 | 介损仪 | EJS-9000D | / | EJS1912009 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1787-2017《相对介损及电容检测仪校准规范》 JJG 1137-2017《高压相对介损及电容测试仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电容量校准；3、介损值校准 | 西宁 |
| 50 | 全自动变频抗干扰介质损耗测试仪 | JYC | / | 02190750 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1787-2017《相对介损及电容检测仪校准规范》 JJG 1137-2017《高压相对介损及电容测试仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电容量校准；3、介损值校准 | 西宁 |
| 51 | 避雷器阻性电流测试仪 | AI6106 | / | A090703 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1694.5-2017《高压测试仪器及设备校准规范 第5部分：氧化锌避雷器阻性电流测试仪》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、直流电流校准 | 西宁 |
| 52 | 避雷器阻性电流测试仪 | AI6106 | / | C01222 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1694.5-2017《高压测试仪器及设备校准规范 第5部分：氧化锌避雷器阻性电流测试仪》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、直流电流校准 | 西宁 |
| 53 | 避雷器阻性电流测试仪 | AI6106 | / | C01223 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1694.5-2017《高压测试仪器及设备校准规范 第5部分：氧化锌避雷器阻性电流测试仪》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、直流电流校准 | 西宁 |
| 54 | 氧化锌避雷器带电检测仪 | CZ8100H | / | 190049 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1694.5-2017《高压测试仪器及设备校准规范 第5部分：氧化锌避雷器阻性电流测试仪》 | 1、外观及工作性能检查；2、电压校准；3、电流校准 | 西宁 |
| 55 | 氧化锌避雷器带电测试仪 | CZ8100H | / | 190050 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1694.5-2017《高压测试仪器及设备校准规范 第5部分：氧化锌避雷器阻性电流测试仪》 | 1、外观及工作性能检查；2、电压校准；3、电流校准 | 西宁 |
| 56 | 直流高压发生器 | AST II 300/5 | / | 300—193 | 套 | 1 | 校准 | JJF(机械)1036-2019《直流高压发生器校准规范》、JJF(新)10-2018《直流高压发生器校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、直流电流校准 | 西宁 |
| 57 | 直流高压发生器 | AST II 300/5 | / | 300-160 | 套 | 1 | 校准 | JJF(机械)1036-2019《直流高压发生器校准规范》、JJF(新)10-2018《直流高压发生器校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、直流电流校准 | 西宁 |
| 58 | 直流高压发生器 | AST II 300/5 | / | 300-194 | 套 | 1 | 校准 | JJF(机械)1036-2019《直流高压发生器校准规范》、JJF(新)10-2018《直流高压发生器校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、直流电流校准 | 西宁 |
| 59 | 直流高压发生器 | AST II 350/5 | / | 350—13 | 套 | 1 | 校准 | JJF(机械)1036-2019《直流高压发生器校准规范》、JJF(新)10-2018《直流高压发生器校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、直流电流校准 | 西宁 |
| 60 | 直流高压发生器 | AST II 350/5 | / | 350—12 | 套 | 1 | 校准 | JJF(机械)1036-2019《直流高压发生器校准规范》、JJF(新)10-2018《直流高压发生器校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、直流电流校准 | 西宁 |
| 61 | 直流高压发生器 | AST II 60/5 | / | 60—375 | 套 | 1 | 校准 | JJF(机械)1036-2019《直流高压发生器校准规范》、JJF(新)10-2018《直流高压发生器校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、直流电流校准 | 西宁 |
| 62 | 直流高压发生器 | AST II 60/5 | / | 60-376 | 套 | 1 | 校准 | JJF(机械)1036-2019《直流高压发生器校准规范》、JJF(新)10-2018《直流高压发生器校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、直流电流校准 | 西宁 |
| 63 | 直流高压发生器 | AST II 60/5 | / | 60—559 | 套 | 1 | 校准 | JJF(机械)1036-2019《直流高压发生器校准规范》、JJF(新)10-2018《直流高压发生器校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、直流电流校准 | 西宁 |
| 64 | 直流高压发生器 | AST II 60/5 | / | 60-560 | 套 | 1 | 校准 | JJF(机械)1036-2019《直流高压发生器校准规范》、JJF(新)10-2018《直流高压发生器校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、直流电流校准 | 西宁 |
| 65 | 直流高压发生器 | BCM60/5 | / | 560131 | 套 | 1 | 校准 | JJF(机械)1036-2019《直流高压发生器校准规范》、JJF(新)10-2018《直流高压发生器校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、直流电流校准 | 西宁 |
| 66 | 直流高压发生器 | BCM60/10 | / | 560132 | 套 | 1 | 校准 | JJF(机械)1036-2019《直流高压发生器校准规范》、JJF(新)10-2018《直流高压发生器校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、直流电流校准 | 西宁 |
| 67 | 直流高压发生器 | BCM100/5 | / | 560133 | 套 | 1 | 校准 | JJF(机械)1036-2019《直流高压发生器校准规范》、JJF(新)10-2018《直流高压发生器校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、直流电流校准 | 西宁 |
| 68 | 直流高压发生器 | BCM100/5 | / | 560134 | 套 | 1 | 校准 | JJF(机械)1036-2019《直流高压发生器校准规范》、JJF(新)10-2018《直流高压发生器校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、直流电流校准 | 西宁 |
| 69 | 直流高压发生器 | BCM300/5 | / | 560135 | 套 | 1 | 校准 | JJF(机械)1036-2019《直流高压发生器校准规范》、JJF(新)10-2018《直流高压发生器校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、直流电流校准 | 西宁 |
| 70 | 直流高压发生器 | BCM60/5 | / | 560136 | 套 | 1 | 校准 | JJF(机械)1036-2019《直流高压发生器校准规范》、JJF(新)10-2018《直流高压发生器校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、直流电流校准 | 西宁 |
| 71 | 开关真空度测试仪 | EVC-608B | / | EVC101208007 | 套 | 1 | 校准 | DL/T8469-200《真空开关真空度测试仪通用技术条件》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准 | 西宁 |
| 72 | 分压器 | ASTV-100 | / | A0118 | 套 | 1 | 校准 | JJG 496-2016《工频高压分压器检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、交流电压校准 | 西宁 |
| 73 | 分压器 | ASTV-100 | / | A0119 | 套 | 1 | 校准 | JJG 496-2016《工频高压分压器检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、交流电压校准 | 西宁 |
| 74 | 分压器 | ASTV-II | / | A095 | 套 | 1 | 校准 | JJG 496-2016《工频高压分压器检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、交流电压校准 | 西宁 |
| 75 | 分压器 | ASTV-II | / | A096 | 套 | 1 | 校准 | JJG 496-2016《工频高压分压器检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、交流电压校准 | 西宁 |
| 76 | 分压器 | 120kV/2000PF | / | 40369 | 套 | 1 | 校准 | JJG 496-2016《工频高压分压器检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、交流电压校准 | 西宁 |
| 77 | 交直流分压器 | CMFR-150 | / | 1912078 | 套 | 1 | 校准 | JJG 496-2016《工频高压分压器检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、交流电压校准 | 西宁 |
| 78 | 交直流分压器 | CMFR-150 | / | 1912079 | 套 | 1 | 校准 | JJG 496-2016《工频高压分压器检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、交流电压校准 | 西宁 |
| 79 | 电容分压器（串联谐振装置100kW） | TRF-60/0.0003 | / | 9091005 | 套 | 1 | 校准 | JJG 496-2016《工频高压分压器检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准 | 西宁 |
| 80 | 电容分压器（串联谐振装置BCM900-405KVA/108KV ） | FCR-120KV/1000pF | / | 1912080 | 套 | 1 | 校准 | JJG 496-2016《工频高压分压器检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准 | 西宁 |
| 81 | 电容分压器（串联谐振装置EXZ-432KVA/120KV） | FCR-120KV/2000pF | / | EXZ20102201D/EXZ20102202D | 套 | 1 | 校准 | JJG 496-2016《工频高压分压器检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准 | 西宁 |
| 82 | 无局放电容分压器（串谐450kW） | HV2-60kV/300pF | / | B601203C | 台 | 1 | 校准 | JJG 496-2016《工频高压分压器检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准 | 西宁 |
| 83 | 无局放电容分压器（串谐450kW） | HV2-1000kV/1000pF | / | B10001177-4C | 台 | 1 | 校准 | JJG 496-2016《工频高压分压器检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准 | 西宁 |
| 84 | 红外成像仪 | FLIR T330 | / | 450001366 | 套 | 1 | 校准 | T/CEC 113-2016《电力检测型红外成像仪校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、发射率校准；3、基本误差校准 | 西宁 |
| 85 | 红外成像仪 | NEC-5104 | / | 60666 | 台 | 1 | 校准 | T/CEC 113-2016《电力检测型红外成像仪校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、发射率校准；3、基本误差校准 | 西宁 |
| 86 | 紫外成像仪 | CoroCAM6D | / | 6D0427 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1779-2017《高压电气设备电晕放电检测用紫外成像仪技术条件》 | 1、外观及工作性能检查；2、发射率校准；3、基本误差校准 | 西宁 |
| 87 | 互感器综合特性测试仪 | PCT200A | / | 342161103 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1221-2013《互感器综合特性测试仪通用技术条件》 | 1、外观及工作性能检查；2、电压输出示值误差校准；3、电流输出示值误差校准；4、CT变比校准；5、PT变比校准 | 西宁 |
| 88 | 互感器综合测试仪 | BCM705B | / | BHF0919120 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1221-2013《互感器综合特性测试仪通用技术条件》 | 1、外观及工作性能检查；2、电压输出示值误差校准；3、电流输出示值误差校准；4、CT变比校准；5、PT变比校准 | 西宁 |
| 89 | 互感器综合测试仪 | CFA-302E | / | 1230190302 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1221-2013《互感器综合特性测试仪通用技术条件》 | 1、外观及工作性能检查；2、电压输出示值误差校准；3、电流输出示值误差校准；4、CT变比校准；5、PT变比校准 | 西宁 |
| 90 | 互感器综合测试仪 | CFA-302E | / | 190315302E01 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1221-2013《互感器综合特性测试仪通用技术条件》 | 1、外观及工作性能检查；2、电压输出示值误差校准；3、电流输出示值误差校准；4、CT变比校准；5、PT变比校准 | 西宁 |
| 91 | 全自动互感器综合特性测试仪 | HDBH3000 | / | 5610152 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1221-2013《互感器综合特性测试仪通用技术条件》 | 1、外观及工作性能检查；2、电压输出示值误差校准；3、电流输出示值误差校准；4、CT变比校准；5、PT变比校准 | 西宁 |
| 92 | 电压互感器感应耐压试验仪 | PTG720A | / | 19201633 | 套 | 1 | 校准 | JJG 795-2016《耐电压测试仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准；3、频率校准 | 西宁 |
| 93 | 电压互感器感应耐压试验仪 | PTG720A | / | 19201662 | 套 | 1 | 校准 | JJG 795-2016《耐电压测试仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准；3、频率校准 | 西宁 |
| 94 | 电力变压器互感器消磁仪 | CZ6400 | / | 190312640001 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》 JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电流、电压校准 | 西宁 |
| 95 | 电力变压器互感器消磁仪 | CZ6400 | / | 190312640002 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》 JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电流、电压校准 | 西宁 |
| 96 | JD有载开关参数测试仪 | JD2801A | / | EA0133 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1694.2-2017《高压测试仪器及设备校准规范 第2部分：电力变压器分接开关测试仪》 | 1、外观及工作性能检查；2、A、B、C相过渡电阻校准；3、A、B、C相过渡时间校准 | 西宁 |
| 97 | 变压器有载分接开关测试仪 | CZ6320H | / | 1903126320H01 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1694.2-2017《高压测试仪器及设备校准规范 第2部分：电力变压器分接开关测试仪》 | 1、外观及工作性能检查；2、A、B、C相过渡电阻校准；3、A、B、C相过渡时间校准 | 西宁 |
| 98 | 变压器有载分接开关测试仪 | CZ6320H | / | 1903126320H02 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1694.2-2017《高压测试仪器及设备校准规范 第2部分：电力变压器分接开关测试仪》 | 1、外观及工作性能检查；2、A、B、C相过渡电阻校准；3、A、B、C相过渡时间校准 | 西宁 |
| 99 | 发电机转子交流阻抗测试仪 | WA601A | / | 1712707 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》 JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、交流电压校准 | 西宁 |
| 100 | 发电机转子交流阻抗测试仪 | CZ8600Z | / | 1903148600Z | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》 JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、交流电压校准 | 西宁 |
| 101 | 绝缘靴手套耐压试验装置 | WATX102 | / | 1808051 | 套 | 1 | 校准 | JJG 795-2016《耐电压测试仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、交流电压校准 | 西宁 |
| 102 | 全自动绝缘靴手套耐压泄漏电流测试仪 | BCM970 | / | 1901101 | 套 | 1 | 校准 | JJG 795-2016《耐电压测试仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、直流电压校准；3、交流电压校准 | 西宁 |
| 103 | 变压器绕组变形测试仪 | TDT-6U | / | 100905 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1952-2018《变压器绕组变形测试仪校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、频率误差校准；3、幅值误差校准 | 西宁 |
| 104 | 绕组变形测试仪 | ERB2000 | / | ERB1912006 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 1952-2018《变压器绕组变形测试仪校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、频率误差校准；3、幅值误差校准 | 西宁 |
| 105 | 三倍频发生器 | SBF5-500 | / | EDS0000395 | 套 | 1 | 校准 | DL/T848.4-2004《三倍频发生器校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准；3、频率校准 | 西宁 |
| 106 | 三倍频发生器 | SBF5-500(5KVA) | / | EDS0000396 | 套 | 1 | 校准 | DL/T848.4-2004《三倍频发生器校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准；3、频率校准 | 西宁 |
| 107 | 三倍频发生器 | SBF5-500 | / | EDS0000397 | 套 | 1 | 校准 | DL/T848.4-2004《三倍频发生器校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准；3、频率校准 | 西宁 |
| 108 | 三倍频发生器 | ESBF-10KVA | / | ESBF1912005 | 套 | 1 | 校准 | DL/T848.4-2004《三倍频发生器校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准；3、频率校准 | 西宁 |
| 109 | 冲击试验器 | ZGS-J2 | / | J1712133 | 台 | 1 | 校准 | GB/T33588.6-2016《雷电防护系统部件：第6部分：雷击计数器的要求》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准 | 西宁 |
| 110 | 冲击试验器 | ZGS-J2 | / | J1809164 | 台 | 1 | 校准 | GB/T33588.6-2016《雷电防护系统部件：第6部分：雷击计数器的要求》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准 | 西宁 |
| 111 | 冲击试验器 | ZGS-J2 | / | J1809163 | 台 | 1 | 校准 | GB/T33588.6-2016《雷电防护系统部件：第6部分：雷击计数器的要求》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准 | 西宁 |
| 112 | 冲击试验器 | ZGS-J2 | / | J1710076 | 台 | 1 | 校准 | GB/T33588.6-2016《雷电防护系统部件：第6部分：雷击计数器的要求》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准 | 西宁 |
| 113 | 冲击试验器 | ZGS-J2 | / | J10070107 | 台 | 1 | 校准 | GB/T33588.6-2016《雷电防护系统部件：第6部分：雷击计数器的要求》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准 | 西宁 |
| 114 | 冲击试验器 | ZGS-J2 | / | J10070108 | 台 | 1 | 校准 | GB/T33588.6-2016《雷电防护系统部件：第6部分：雷击计数器的要求》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准 | 西宁 |
| 115 | 激光测距仪 | DISTO D5 | / | / | 台 | 1 | 校准 | JJF 1324-2011《脉冲激光测距仪校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、示值误差；3、重复性校准；4、漂移校准 | 西宁 |
| 116 | 测厚仪 | AR850 | / | / | 台 | 1 | 校准 | JJF1126-2004《超声波测厚仪校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、示值误差；3、重复性校准；4、漂移校准 | 西宁 |
| 117 | 可燃气体测试仪 | KP810 | / | / | 台 | 1 | 校准 | JJG 693-2011《可燃气体报警器检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、示值误差；3、重复性校准 | 西宁 |
| 118 | 防雷元件测试仪 | CZFC-2G | / | 191129FC-2G | 台 | 1 | 校准 | JJF（陕）-636-2019《防雷元件测试仪校准仪》 | 1、外观及工作性能检查；2、压敏电阻校准；3、放电管校准；4、泄漏电流校准 | 西宁 |
| 119 | 环路电阻测试仪 | CZ2000+ | / | 20591096 | 台 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》，JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、接地电阻校准 | 西宁 |
| 120 | 表面阻抗测试仪 | GM3110 | / | / | 台 | 1 | 校准 | JJF1285-2011《表面电阻测试仪校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准；3、交流电流校准 | 西宁 |
| 121 | 静电电位测试仪 | EST-101 | / | 19021131 | 台 | 1 | 校准 | JJF1517-2015《静电电压测量仪校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、电压校准 | 西宁 |
| 122 | 接地电阻测试仪 | CZ2572P | / | IKC0592 | 台 | 1 | 校准 | JJF（浙）1163-2019《大地网接地电阻测试仪校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、接地电阻校准；3、交流电压校准 | 西宁 |
| 123 | 土壤电阻率测试仪 | CZ2572C | / | IKC0116 | 台 | 1 | 校准 | JJF（浙）1163-2019《大地网接地电阻测试仪校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、接地电阻校准；3、交流电压校准 | 西宁 |
| 124 | 等电位测试仪 | CZ2531A | / | 37190027 | 台 | 1 | 校准 | JJG 982-2003《直流电阻箱检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻校准 | 西宁 |
| 125 | 标准电阻 | BZ3 | 0.01 | 18040087 | 台 | 1 | 校准 | JJG 982-2003《直流电阻箱检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻校准 | 西宁 |
| 126 | 标准电阻 | BZ3 | 0.01 | 17090009 | 台 | 1 | 校准 | JJG 982-2003《直流电阻箱检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻校准 | 西宁 |
| 127 | 标准电阻 | BZ3 | 0.01 | 18040335 | 台 | 1 | 校准 | JJG 982-2003《直流电阻箱检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻校准 | 西宁 |
| 128 | 标准电阻 | BZ3 | 0.01 | 18040627 | 台 | 1 | 校准 | JJG 982-2003《直流电阻箱检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻校准 | 西宁 |
| 129 | 标准电阻 | BZ3 | 0.01 | 18040729 | 台 | 1 | 校准 | JJG 982-2003《直流电阻箱检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻校准 | 西宁 |
| 130 | 标准电阻 | BZ3 | 0.01 | 18040811 | 台 | 1 | 校准 | JJG 982-2003《直流电阻箱检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻校准 | 西宁 |
| 131 | 标准电阻 | BZ3 | 0.01 | 18040947 | 台 | 1 | 校准 | JJG 982-2003《直流电阻箱检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻校准 | 西宁 |
| 132 | 标准电阻 | BZ3 | 0.01 | 18040915 | 台 | 1 | 校准 | JJG 982-2003《直流电阻箱检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻校准 | 西宁 |
| 133 | 标准电阻 | BZ3 | 0.01 | 18041061 | 台 | 1 | 校准 | JJG 982-2003《直流电阻箱检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻校准 | 西宁 |
| 134 | 电容电感测试仪 | CZ4600A | / | 1903124600A | 套 | 1 | 校准 | JJF(浙)1139-2017《电力电容电感测试仪校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、电感校准；3、电容校准 | 西宁 |
| 135 | 电容电感测试仪 | JY6700 | / | DG200723891WS | 套 | 1 | 校准 | JJF(浙)1139-2017《电力电容电感测试仪校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、电感校准；3、电容校准 | 西宁 |
| 136 | 电容电感测试仪 | JY6700 | / | DG200723892WS | 套 | 1 | 校准 | JJF(浙)1139-2017《电力电容电感测试仪校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、电感校准；3、电容校准 | 西宁 |
| 137 | 电导率测试仪 | 115A | / | 5174 | 台 | 1 | 校准 | JJG 376-2007《电导率仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电子单元示值校准 | 西宁 |
| 138 | 电导率测试仪 | 105A | / | 3776 | 台 | 1 | 校准 | JJG 376-2007《电导率仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准 | 西宁 |
| 139 | 局部放电综合测试仪 | ZCPD-200 | / | 2020032301 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 356-2010《局部放电测量仪校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、放电量线性度校准 | 西宁 |
| 140 | 超声波局部放电测试仪 | AIA—I | / | TN101-04 | 台 | 1 | 校准 | JJF(浙)1112-2015《超声波法局部放电测试仪校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、传感器校准；3、基本误差校准 | 西宁 |
| 141 | GIS超高频局部放电测试仪 | QCM-PPDM | / | AE03809 | 台 | 1 | 校准 | JJF(浙)1112-2015《特高频法局部放电测试仪校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、传感器校准；3、基本误差校准 | 西宁 |
| 142 | GIS超高频局部放电测试仪 | QCM-PPDM | / | WY-001911 | 台 | 1 | 校准 | JJF(浙)1112-2015《特高频法局部放电测试仪校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、传感器校准；3、基本误差校准 | 西宁 |
| 143 | 兆欧表 | MODEL3125A（5000V） | / | 106716 | 块 | 1 | 校准 | JJG622-97《绝缘电阻表检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准 | 西宁 |
| 144 | 兆欧表 | MODEL3125A（5000V） | / | 109670 | 块 | 1 | 校准 | JJG622-97《绝缘电阻表检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准 | 西宁 |
| 145 | 兆欧表 | MODEL3125A（5000V） | / | 107337 | 块 | 1 | 校准 | JJG622-97《绝缘电阻表检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准 | 西宁 |
| 146 | 兆欧表 | MODEL3125A（5000V） | / | 109674 | 块 | 1 | 校准 | JJG622-97《绝缘电阻表检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准 | 西宁 |
| 147 | 兆欧表 | MODEL3125 | / | 81794 | 块 | 1 | 校准 | JJG622-97《绝缘电阻表检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准 | 西宁 |
| 148 | 发电机表面电位测试仪 | BYUM-II | / | 20210101 | 台 | 1 | 校准 | JJG 496-2016《工频高压分压器检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准 | 西宁 |
| 149 | 发电机表面电位测试仪 | BYUM-II | / | 20210102 | 台 | 1 | 校准 | JJG 496-2016《工频高压分压器检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、交流电压校准 | 西宁 |
| 150 | 相位伏安表 | SY1200W | / | 51315 | 台 | 1 | 校准 | JJF（新）11-2018《双钳相位伏安表校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、相位校准；3、电压、电流、相位校准 | 西宁 |
| 151 | 相位伏安表 | SY1200W | / | 51315-1 | 台 | 1 | 校准 | JJF（新）11-2018《双钳相位伏安表校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、相位校准；3、电压、电流校准 | 西宁 |
| 152 | 变压器自动化检测装置 | XD7104 | / | 71053 | 套 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》 JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电压、电流、电阻、电容量校准 | 西宁 |
| 153 | 试验变压器 | YDQ5/50 | / | EDS000411 | 台 | 1 | 校准 | JJF（浙）1144-2018《交流高压试验装置校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、电压、电流、变比校准 | 西宁 |
| 154 | 试验变压器 | YDQ5/50 | / | EDS000410 | 套 | 1 | 校准 | JJF（浙）1144-2018《交流高压试验装置校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、电压、电流、变比校准 | 西宁 |
| 155 | 试验变压器 | YDQ5/50 | / | EDS000412 | 套 | 1 | 校准 | JJF（浙）1144-2018《交流高压试验装置校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、电压、电流、变比校准 | 西宁 |
| 156 | 交直流试验变压器 | TDM5kVA/50kV | / | 1912076 | 套 | 1 | 校准 | JJF（浙）1144-2018《交流高压试验装置校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、电压、电流、变比校准 | 西宁 |
| 157 | 交直流试验变压器 | TDM5kVA/50kV | / | 1912077 | 套 | 1 | 校准 | JJF（浙）1144-2018《交流高压试验装置校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、电压、电流、变比校准 | 西宁 |
| 158 | 试验变压器 | YDQ20/100 | / | EDS000389 | 套 | 1 | 校准 | JJF（浙）1144-2018《交流高压试验装置校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、电压、电流、变比校准 | 西宁 |
| 159 | 试验变压器 | YDQ20/100 | / | EDS000390 | 套 | 1 | 校准 | JJF（浙）1144-2018《交流高压试验装置校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、电压、电流、变比校准 | 西宁 |
| 160 | 试验变压器 | YDQ20/100 | / | EDS000328 | 套 | 1 | 校准 | JJF（浙）1144-2018《交流高压试验装置校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、电压、电流、变比校准 | 西宁 |
| 161 | 试验变压器 | YDQ20/100 | / | EDS000327 | 套 | 1 | 校准 | JJF（浙）1144-2018《交流高压试验装置校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、电压、电流、变比校准 | 西宁 |
| 162 | 充气式试验变压器 | TDM20kVA/100kV | / | 1901103 | 套 | 1 | 校准 | JJF（浙）1144-2018《交流高压试验装置校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、电压、电流、变比校准 | 西宁 |
| 163 | 充气式试验变压器 | TDM15KVA/150KV | / | 1901102 | 套 | 1 | 校准 | JJF（浙）1144-2018《交流高压试验装置校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、电压、电流、变比校准 | 西宁 |
| 164 | 接地引下线导通测试仪 | CT5020 | / | 2106181 | 台 | 1 | 校准 | DL/T 967-2005《回路电阻测试仪 直流电阻快速测试仪检定规程》，JJG 1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、电阻校准 | 西宁 |
| 165 | 计量装置接线测试仪（电流互感器二次回路负载测试仪） | SY2017 | / | 41990 | 台 | 1 | 校准 | JJF 1619-2017《互感器二次压降及负荷测试仪校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、电压输出示值误差校准；3、电流输出示值误差校准；4、CT变比校准；5、PT变比校准 | 西宁 |
| 166 | 大电流发生器（升流） | CMDL-5000B | / | 21DL0629 | 台 | 1 | 校准 | JJF（机械）1037-2019《大电流发生器校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、电流校准 | 西宁 |
| 167 | 输电线路测试仪 | EXL-603 | / | EXL2107006 | 台 | 1 | 校准 | QGDW654-2011《输电线路参数测试仪校准规范》 | 1、外观及工作性能检查；2、电压、电流、电阻校准 | 西宁 |
| 168 | 电桥夹具 | YN62112 | / | 91707 | 台 | 1 | 校准 | JJF15-2018《电桥夹具校准规范》 | 1、误差；2、结构 | 西宁 |
| 169 | 智能型数字电桥 | QJ36 | / | 91708 | 台 | 1 | 校准 | JJG837-2003《直流低电阻表检定规程》 | 1、基本阻值误差 | 西宁 |
| 170 | 高绝缘电阻测量仪 | ZC-90 | / | 56726 | 套 | 1 | 校准 | JJG690-2003《高绝缘电阻测量仪（高阻计）检定规程》 | 1、绝缘电阻；2、基本误差；3、准确度等级；4、重复性 | 西宁 |
| 171 | 直流电阻电桥 | QJ57 | / | 191024 | 台 | 1 | 校准 | JJG 125-2004《直流电桥检定规程》 | 1、绝缘电阻；2、基本误差；3、指针漂移；4、指针抖动 | 西宁 |
| 172 | 压力变送器 | MPM480（-0.1-0.3)Mpa | 0.1 | 7A6072 | 台 | 1 | 校准 | JJG882-2019《压力变送器》 | 1、外观；2、绝缘电阻；3、示值误差；4、回差 | 西宁 |
| 173 | 压力变送器 | MPM480（-0.1-0.3)Mpa | 0.1 | 7A6073 | 台 | 1 | 校准 | JJG882-2019《压力变送器》 | 1、外观；2、绝缘电阻；3、示值误差；4、回差 | 西宁 |
| 174 | 压力变送器 | MPM480（-0.1-0.4)Mpa | 0.1 | 7A6074 | 台 | 1 | 校准 | JJG882-2019《压力变送器》 | 1、外观；2、绝缘电阻；3、示值误差；4、回差 | 西宁 |
| 175 | 压力变送器 | MPM480（-0.1-0.4MPa） | 0.1 | 7A6075 | 台 | 1 | 校准 | JJG882-2019《压力变送器》 | 1、外观；2、绝缘电阻；3、示值误差；4、回差 | 西宁 |
| 176 | 压力变送器 | MPM480（-0.1-1.0MPa） | 0.1 | 7A6076 | 台 | 1 | 校准 | JJG882-2019《压力变送器》 | 1、外观；2、绝缘电阻；3、示值误差；4、回差 | 西宁 |
| 177 | 压力变送器 | MPM480（-0.1-1.0MPa） | 0.1 | 7A6077 | 台 | 1 | 校准 | JJG882-2019《压力变送器》 | 1、外观；2、绝缘电阻；3、示值误差；4、回差 | 西宁 |
| 178 | 压力变送器 | MPM480（0-1.6MPa） | 0.1 | 7A6078 | 台 | 1 | 校准 | JJG882-2019《压力变送器》 | 1、外观；2、绝缘电阻；3、示值误差；4、回差 | 西宁 |
| 179 | 压力变送器 | MPM480（0-1.6MPa） | 0.1 | 7A6079 | 台 | 1 | 校准 | JJG882-2019《压力变送器》 | 1、外观；2、绝缘电阻；3、示值误差；4、回差 | 西宁 |
| 180 | 压力变送器 | MPM480（0-2.0MPa） | 0.1 | 7A6080 | 台 | 1 | 校准 | JJG882-2019《压力变送器》 | 1、外观；2、绝缘电阻；3、示值误差；4、回差 | 西宁 |
| 181 | 压力变送器 | MPM480（0-3.0MPa） | 0.1 | 7A6081 | 台 | 1 | 校准 | JJG882-2019《压力变送器》 | 1、外观；2、绝缘电阻；3、示值误差；4、回差 | 西宁 |
| 182 | 压力变送器 | MPM480（-0.1-0.3)Mpa | 0.1 | 8J1786 | 台 | 1 | 校准 | JJG882-2019《压力变送器》 | 1、外观；2、绝缘电阻；3、示值误差；4、回差 | 西宁 |
| 183 | 压力变送器 | MPM480（-0.1-0.4)Mpa | 0.1 | 8J1787 | 台 | 1 | 校准 | JJG882-2019《压力变送器》 | 1、外观；2、绝缘电阻；3、示值误差；4、回差 | 西宁 |
| 184 | 压力变送器 | MPM480（-0.1-1.0)Mpa | 0.1 | 8J1788 | 台 | 1 | 校准 | JJG882-2019《压力变送器》 | 1、外观；2、绝缘电阻；3、示值误差；4、回差 | 西宁 |
| 185 | 压力变送器 | MPM480（0-1.6)Mpa | 0.1 | 8J1784 | 台 | 1 | 校准 | JJG882-2019《压力变送器》 | 1、外观；2、绝缘电阻；3、示值误差；4、回差 | 西宁 |
| 186 | 压力变送器 | MPM480（-0.1-1)Mpa | 0.1 | 8J1790 | 台 | 1 | 校准 | JJG882-2019《压力变送器》 | 1、外观；2、绝缘电阻；3、示值误差；4、回差 | 西宁 |
| 187 | 压力变送器 | MPM480（-0.1-0.6)Mpa | 0.1 | 8J1792 | 台 | 1 | 校准 | JJG882-2019《压力变送器》 | 1、外观；2、绝缘电阻；3、示值误差；4、回差 | 西宁 |
| 188 | 压力变送器 | MPM480（-0.1-0.6)Mpa | 0.1 | 8J1791 | 台 | 1 | 校准 | JJG882-2019《压力变送器》 | 1、外观；2、绝缘电阻；3、示值误差；4、回差 | 西宁 |
| 189 | 压力变送器 | MPM480（0-3)Mpa | 0.1 | 8J1785 | 台 | 1 | 校准 | JJG882-2019《压力变送器》 | 1、外观；2、绝缘电阻；3、示值误差；4、回差 | 西宁 |
| 190 | 低频振动传感器 | LVS10 垂直 | 0.02 | 201811290A | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 191 | 低频振动传感器 | LVS10 水平 | 0.02 | 201811243A | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 192 | 低频振动传感器 | DPS-0.7-5-H垂直 | 0.02 | 151213 | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 193 | 低频振动传感器 | DPS-0.7-5-H | 0.02 | 0501025 | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 194 | 低频振动传感器 | DPS-0.35-8-H(0.35-200HZ) | 0.02 | 151215 | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 195 | 低频振动传感器 | DPS-0.35-8-H(0.35-200HZ) | 0.02 | 151216 | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 196 | 低频振动传感器 | LVS10 | / | 202004074C | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 197 | 低频振动传感器 | LVS10 | / | 202004076C | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 198 | 低频振动传感器 | LVS10 | / | 202004050C | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 199 | 低频振动传感器 | LVS10 | / | 202006167A | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 200 | 低频振动传感器 | LVS10 | / | 202006166A | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 201 | 低频振动传感器 | LVS10 | / | 202004052C | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 202 | 低频振动传感器 | LVS10 | / | 202004053C | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 203 | 低频振动传感器 | LVS10 | / | 202006168A | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 204 | 低频振动传感器 | LVS10 | / | 202004051C | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 205 | 低频振动传感器 | LVS10 | / | 202004083C | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 206 | 低频振动传感器 | LVS10 | / | 202004057C | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 207 | 低频振动传感器 | LVS10 | / | 202004062A | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 208 | 振动位移传感器 | MLS-9 | 0.02 | 1108370 | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 209 | 振动位移传感器 | MLS-9 | 0.02 | 1108368 | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 210 | 振动位移传感器 | MLS-9 | 0.02 | 1205839 | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 211 | 振动位移传感器 | MLS-9 | 0.02 | 1205836 | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 212 | 振动位移传感器 | MLS-9 | 0.02 | 1108367 | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 213 | 振动位移传感器 | MLS-9 | 0.02 | 1108369 | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 214 | 振动位移传感器 | LVS10 垂直 | 0.02 | 201801164A | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 215 | 振动位移传感器 | LVS10 水平 | 0.02 | 201801192A | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 216 | 振动位移传感器 | LVS10 垂直 | 0.02 | 201801144A | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 217 | 振动位移传感器 | LVS10 水平 | 0.02 | 201801142A | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 218 | 振动位移传感器 | LVS10 水平 | 0.02 | 201801176A | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 219 | 振动位移传感器 | LVS10 水平 | 0.02 | 201801177A | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 220 | 振动位移传感器 | LVS10 水平 | 0.02 | 201811308A | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 221 | 振动位移传感器 | MLS-9 | 0.02 | 1205838 | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 222 | 电涡流位移传感器 | CWY-DO-810030-080-01 | 0.02 | 18071128 | 台 | 1 | 校准 | JJG644-2003《振动位移传感器》 | 1、外观；2、静态指标（灵敏度、幅值线性度、零值误差）；3、动态指标（参考灵敏度、频率响应、幅值线性度） | 西宁 |
| 223 | 电涡流传感器 | ZA-210804-00-09-90-02 | 0.02 | ZA20BB0820 | 台 | 1 | 校准 | JJF1305-2011《线位移传感器校准规范》 | 1、外观；2、灵敏度；3、线性度 | 西宁 |
| 224 | 电涡流传感器 | ZA-210804-00-09-90-02 | 0.02 | ZA20BB0819 | 台 | 1 | 校准 | JJF1305-2011《线位移传感器校准规范》 | 1外观；2灵敏度；3、线性度 | 西宁 |
| 225 | 电涡流传感器 | ZA-210804-00-09-90-02 | 0.02 | ZA19BL5912 | 台 | 1 | 校准 | JJF1305-2011《线位移传感器校准规范》 | 1外观；2灵敏度；3、线性度 | 西宁 |
| 226 | 电涡流传感器 | ZA-210804-00-09-90-02 | 0.02 | ZA19BL5914 | 台 | 1 | 校准 | JJF1305-2011《线位移传感器校准规范》 | 1外观；2灵敏度；3、线性度 | 西宁 |
| 227 | 电涡流传感器 | ZA-210804-00-09-90-02 | 0.02 | ZA20BB0821 | 台 | 1 | 校准 | JJF1305-2011《线位移传感器校准规范》 | 1外观；2灵敏度；3、线性度 | 西宁 |
| 228 | 电涡流传感器 | ZA-210804-00-09-90-02 | 0.02 | ZA19BL5913 | 台 | 1 | 校准 | JJF1305-2011《线位移传感器校准规范》 | 1外观；2灵敏度；3、线性度 | 西宁 |
| 229 | 电涡流传感器 | ZA-211104-00-09-90-02 | 0.02 | ZA19BD1994 | 台 | 1 | 校准 | JJF1305-2011《线位移传感器校准规范》 | 1外观；2灵敏度；3、线性度 | 西宁 |
| 230 | 一体化电涡流传感器 | ZA-GA01-08-075-003-01 | 0.02 | ZA170B0552 | 台 | 1 | 校准 | JJF1305-2011《线位移传感器校准规范》 | 1外观；2灵敏度；3、线性度 | 西宁 |
| 231 | 一体化电涡流传感器 | ZA-GA01-08-075-003-01 | 0.02 | ZA170B0555 | 台 | 1 | 校准 | JJF1305-2011《线位移传感器校准规范》 | 1外观；2灵敏度；3、线性度 | 西宁 |
| 232 | 一体化电涡流传感器 | ZA-GA01-08-075-009-00-0 | 0.02 | ZA15DL3582 | 台 | 1 | 校准 | JJF1305-2011《线位移传感器校准规范》 | 1外观；2灵敏度；3、线性度 | 西宁 |
| 233 | 一体化电涡流传感器 | ZA-GA01-08-075-009-00-0 | 0.02 | ZA15BG1835 | 台 | 1 | 校准 | JJF1305-2011《线位移传感器校准规范》 | 1外观；2灵敏度；3、线性度 | 西宁 |
| 234 | 一体化电涡流传感器 | ZA-GA01-08-075-009-00-0 | 0.02 | ZA15OK3234 | 台 | 1 | 校准 | JJF1305-2011《线位移传感器校准规范》 | 1外观；2灵敏度；3、线性度 | 西宁 |
| 235 | 一体化电涡流传感器 | ZA-GA01-08-075-009-00-0 | 0.02 | ZA15BG1840 | 台 | 1 | 校准 | JJF1305-2011《线位移传感器校准规范》 | 1外观；2灵敏度；3、线性度 | 西宁 |
| 236 | 一体化电涡流传感器 | ZA-GA01-08-075-009-00-0 | 0.02 | ZA15BG1833 | 台 | 1 | 校准 | JJF1305-2011《线位移传感器校准规范》 | 1外观；2灵敏度；3、线性度 | 西宁 |
| 237 | 涂层测厚仪 | MCT-2000 | / | CT0120072401 | 台 | 1 | 校准 | JJG818-2018《磁性、电涡流覆层厚度测量仪》 | 1、外观；2、各部分相互作用；3、测量重复性；4、示值误差；5、厚度片 | 西宁 |
| 238 | 超声波测厚仪 | TIME2433 | / | 05064213 | 台 | 1 | 校准 | JJF1126-2004《超声波测厚仪校准规范》 | 1、外观；2、重复性；3、示值误差；4、示值稳定性 | 西宁 |
| 239 | 超声波测厚仪 | TIME2433 | / | 05064214 | 台 | 1 | 校准 | JJF1126-2004《超声波测厚仪校准规范》 | 1、外观；2、重复性；3、示值误差；4、示值稳定性 | 西宁 |
| 240 | 管壁测厚仪 | TIME2500 | / |  | 台 | 1 | 校准 | JJF1126-2004《超声波测厚仪校准规范》 | 1、外观；2、重复性；3、示值误差；4、示值稳定性 | 西宁 |
| 241 | 相控阵超声波探伤仪 | VEO+32:128PR | / | 1014880 | 个 | 1 | 校准 | JJF1338-2012《相控阵超声波探伤仪校准规范》 | 1、扇扫成像横向分辩力；2、扇扫成像纵向分辩力；3、短缺陷分辩力；4、成像横向几何尺寸测量误差；5、成像纵向几何尺寸测量误差；6、扇扫角度范围测量误差；7、扇扫角度分辩力 | 西宁 |
| 242 | X射线探伤机 | RD-2805TH | / | 1811009 | 台 | 1 | 校准 | JJG40-2011《X射线探伤机》 | 1、空气比释动能率；2、重复性；3、穿透力；4、辐射角；5、透照灵敏度；6、图像分辩力 | 西宁 |
| 243 | DR射线检测实时成像系统 | XRS4 | / |  | 台 | 1 | 校准 | 无国家、行业现行标准 | / | 西宁 |
| 244 | 数字便携式旋转磁粉探伤仪 | STC-1XA | / | MT2020072102 | 台 | 1 | 校准 | JJF1458-2014《磁轭式磁粉探伤机校准规范》 | 1、外观及通电检查；2、磁化电流；3、安全性能；4、综合灵敏度；5、提升力 | 西宁 |
| 245 | 智能便携式涡流探伤仪 | TS-ET888 | / | 0592Eddycom20190059TS | 台 | 1 | 校准 | GB/T14480.1-2015《涡流检测设备 第一部分 仪器性能和检验》 | 1、外观及工作性能检查；2激励源输出示值误差；3、激励源输出频率稳定性；4显示单元检查；5、综合性能检定 | 西宁 |
| 246 | 多功能声级计 | AWA5688 | / | 00326201 | 台 | 1 | 校准 | JJG188-2017《声级计》 | 1、外观；2、指示声级调整；3、频率计权、1kHz处的频率计权；4、级线性；5、自生噪声；6、时间计权F和S；7、猝发音响应、重复猝发音响应 | 西宁 |
| 247 | 超声波检测仪 | HS610e | / | 61e4303 | 台 | 1 | 校准 | JJG746-2004《超声探伤仪》 | 1、外观；2、水平线性误差；3、衰减器衰减误差；4、垂直线性误差；5、动态范围；6、电噪声电平；7、探伤灵敏度余量；8、分辩力 | 西宁 |
| 248 | 超声波检测仪 | HS610e | / | 61e4319 | 台 | 1 | 校准 | JJG746-2004《超声探伤仪》 | 1、外观；2、水平线性误差；3、衰减器衰减误差；4、垂直线性误差；5、动态范围；6、电噪声电平；7、探伤灵敏度余量；8、分辩力 | 西宁 |
| 249 | 数字超声波探伤仪 | USM33 | 0.05 | 0809013B | 台 | 1 | 校准 | JJG746-2004《超声探伤仪》 | 1、外观；2、水平线性误差；3、衰减器衰减误差；4、垂直线性误差；5、动态范围；6、电噪声电平；7、探伤灵敏度余量；8、分辩力 | 西宁 |
| 250 | 全数字智能超声波数字探伤仪 | ZXUT-350B+ | 0.05 | U10429 | 台 | 1 | 校准 | JJG746-2004《超声探伤仪》 | 1、外观；2、水平线性误差；3、衰减器衰减误差；4、垂直线性误差；5、动态范围；6、电噪声电平；7、探伤灵敏度余量；8、分辩力 | 西宁 |
| 251 | 全数字智能超声波数字探伤仪 | ZXUT-350B+ | 0.05 | U10838 | 台 | 1 | 校准 | JJG746-2004《超声探伤仪》 | 1、外观；2、水平线性误差；3、衰减器衰减误差；4、垂直线性误差；5、动态范围；6、电噪声电平；7、探伤灵敏度余量；8、分辩力 | 西宁 |
| 252 | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | / | C70555 | 个 | 1 | 校准 | JJG1009-2016《x、γ个人剂量当量Hp（10）监测仪》 JJG962-2010《x、γ辐射个人剂量当量率报警仪》 | 1、相对固有误差；2、统计涨落；3、报警阀值偏差；4、能量/入射角相应（校准因子） | 西宁 |
| 253 | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | / | C70675 | 个 | 1 | 校准 | JJG1009-2016《x、γ个人剂量当量Hp（10）监测仪》 JJG962-2010《x、γ辐射个人剂量当量率报警仪》 | 1、相对固有误差；2、统计涨落；3、报警阀值偏差；4、能量/入射角相应（校准因子） | 西宁 |
| 254 | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | / | C70689 | 个 | 1 | 校准 | JJG1009-2016《x、γ个人剂量当量Hp（10）监测仪》 JJG962-2010《x、γ辐射个人剂量当量率报警仪》 | 1、相对固有误差；2、统计涨落；3、报警阀值偏差；4、能量/入射角相应（校准因子） | 西宁 |
| 255 | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | / | C70605 | 个 | 1 | 校准 | JJG1009-2016《x、γ个人剂量当量Hp（10）监测仪》 JJG962-2010《x、γ辐射个人剂量当量率报警仪》 | 1、相对固有误差；2、统计涨落；3、报警阀值偏差；4、能量/入射角相应（校准因子） | 西宁 |
| 256 | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | / | C70602 | 个 | 1 | 校准 | JJG1009-2016《x、γ个人剂量当量Hp（10）监测仪》 JJG962-2010《x、γ辐射个人剂量当量率报警仪》 | 1、相对固有误差；2、统计涨落；3、报警阀值偏差；4、能量/入射角相应（校准因子） | 西宁 |
| 257 | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | / | C70655 | 个 | 1 | 校准 | JJG1009-2016《x、γ个人剂量当量Hp（10）监测仪》 JJG962-2010《x、γ辐射个人剂量当量率报警仪》 | 1、相对固有误差；2、统计涨落；3、报警阀值偏差；4、能量/入射角相应（校准因子） | 西宁 |
| 258 | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | / | C70658 | 个 | 1 | 校准 | JJG1009-2016《x、γ个人剂量当量Hp（10）监测仪》 JJG962-2010《x、γ辐射个人剂量当量率报警仪》 | 1、相对固有误差；2、统计涨落；3、报警阀值偏差；4、能量/入射角相应（校准因子） | 西宁 |
| 259 | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | / | C70704 | 个 | 1 | 校准 | JJG1009-2016《x、γ个人剂量当量Hp（10）监测仪》 JJG962-2010《x、γ辐射个人剂量当量率报警仪》 | 1、相对固有误差；2、统计涨落；3、报警阀值偏差；4、能量/入射角相应（校准因子） | 西宁 |
| 260 | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | / | C70686 | 个 | 1 | 校准 | JJG1009-2016《x、γ个人剂量当量Hp（10）监测仪》 JJG962-2010《x、γ辐射个人剂量当量率报警仪》 | 1、相对固有误差；2、统计涨落；3、报警阀值偏差；4、能量/入射角相应（校准因子） | 西宁 |
| 261 | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | / | C70659 | 个 | 1 | 校准 | JJG1009-2016《x、γ个人剂量当量Hp（10）监测仪》 JJG962-2010《x、γ辐射个人剂量当量率报警仪》 | 1、相对固有误差；2、统计涨落；3、报警阀值偏差；4、能量/入射角相应（校准因子） | 西宁 |
| 262 | x、γ个人剂量仪 | FJ3200 | / | C70663 | 个 | 1 | 校准 | JJG1009-2016《x、γ个人剂量当量Hp（10）监测仪》 JJG962-2010《x、γ辐射个人剂量当量率报警仪》 | 1、相对固有误差；2、统计涨落；3、报警阀值偏差；4、能量/入射角相应（校准因子） | 西宁 |
| 263 | 便携式射线污染剂量仪 | INSPECTOR 08856 | / | 02-2033E | 套 | 1 | 校准 | JJG393-2018《辐射防护用x、γ辐射剂量当量（率）仪和监测仪》 | 1、相对固有误差；2、统计涨落；3、报警阀值偏差；4、能量/入射角相应（校准因子） | 西宁 |
| 264 | 固定式x、γ辐射报警仪 | TJ-Ⅲ | / | E70028 | 套 | 1 | 校准 | JJG393-2003《辐射防护用x、γ辐射剂量当量（率）仪和监测仪》 | 1、通用技术要求；2、相对固有误差；3、重复性；4、能量响应 | 西宁 |
| 265 | 固定式x、γ辐射报警仪 | TJ-Ⅲ | / | E70029 | 套 | 1 | 校准 | JJG393-2018《辐射防护用x、γ辐射剂量当量（率）仪和监测仪》 | 1、通用技术要求；2、相对固有误差；3、重复性；4、能量响应 | 西宁 |
| 266 | 固定式x、γ辐射报警仪 | TJ-Ⅲ | / | E70026 | 套 | 1 | 校准 | JJG393-2018《辐射防护用x、γ辐射剂量当量（率）仪和监测仪》 | 1、通用技术要求；2、相对固有误差；3、重复性；4、能量响应 | 西宁 |
| 267 | 固定式x、γ辐射报警仪 | TJ-Ⅲ | / | E70024 | 套 | 1 | 校准 | JJG393-2018《辐射防护用x、γ辐射剂量当量（率）仪和监测仪》 | 1、通用技术要求；2、相对固有误差；3、重复性；4、能量响应 | 西宁 |
| 268 | 黑白密度计 | LK-586A | / | 140419 | 台 | 1 | 校准 | JJG452-2006《黑白密度片》 | 1、外观；2、漫射特性；3、光谱透射特性；4、量值 | 西宁 |
| 269 | 黑白密度计 | LK-586A | / | 140422 | 台 | 1 | 校准 | JJG452-2006《黑白密度片》 | 1、外观；2、漫射特性；3、光谱透射特性；4、量值 | 西宁 |
| 270 | 超声波试块 | CSK-ⅠB/20 | / | 0705077 | 台 | 1 | 校准 | JJF1487-2014《超声波探伤试块校准规范》 | 1、表面粗糙度；2、几何尺寸；3、形状和位置误差 | 西宁 |
| 271 | 横波灵敏度试块 | HL-IIa | / | 811202 | 台 | 1 | 校准 | JJF1487-2014《超声波探伤试块校准规范》 | 1、表面粗糙度；2、几何尺寸；3、形状和位置误差 | 西宁 |
| 272 | 横波灵敏度试块 | HL-IIb | / | 811203 | 台 | 1 | 校准 | JJF1487-2014《超声波探伤试块校准规范》 | 1、表面粗糙度；2、几何尺寸；3、形状和位置误差 | 西宁 |
| 273 | 横波灵敏度试块 | HL-IIb | / | 811204 | 台 | 1 | 校准 | JJF1487-2014《超声波探伤试块校准规范》 | 1、表面粗糙度；2、几何尺寸；3、形状和位置误差 | 西宁 |
| 274 | 横波灵敏度试块 | HL-IIc | / | 811205 | 台 | 1 | 校准 | JJF1487-2014《超声波探伤试块校准规范》 | 1、表面粗糙度；2、几何尺寸；3、形状和位置误差 | 西宁 |
| 275 | 横波灵敏度试块 | HL-IIc | / | 811206 | 台 | 1 | 校准 | JJF1487-2014《超声波探伤试块校准规范》 | 1、表面粗糙度；2、几何尺寸；3、形状和位置误差 | 西宁 |
| 276 | 板材对比试块 | 1#(160*30*40mm) | / | 606310 | 台 | 1 | 校准 | JJF1487-2014《超声波探伤试块校准规范》 | 1、表面粗糙度；2、几何尺寸；3、形状和位置误差 | 西宁 |
| 277 | 板材对比试块 | 1#(160*30*40mm) | / | 801050 | 台 | 1 | 校准 | JJF1487-2014《超声波探伤试块校准规范》 | 1、表面粗糙度；2、几何尺寸；3、形状和位置误差 | 西宁 |
| 278 | 板材对比试块 | 2#(160*40*60mm) | / | 604397 | 台 | 1 | 校准 | JJF1487-2014《超声波探伤试块校准规范》 | 1、表面粗糙度；2、几何尺寸；3、形状和位置误差 | 西宁 |
| 279 | 板材对比试块 | 2#(160*40*60mm) | / | 604398 | 台 | 1 | 校准 | JJF1487-2014《超声波探伤试块校准规范》 | 1、表面粗糙度；2、几何尺寸；3、形状和位置误差 | 西宁 |
| 280 | 板材对比试块 | 3#(240*40*100mm) | / | 715159 | 台 | 1 | 校准 | JJF1487-2014《超声波探伤试块校准规范》 | 1、表面粗糙度；2、几何尺寸；3、形状和位置误差 | 西宁 |
| 281 | 阶梯平底试块 | 3-60mm | / | 807116 | 台 | 1 | 校准 | JJF1487-2014《超声波探伤试块校准规范》 | 1、表面粗糙度；2、几何尺寸；3、形状和位置误差 | 西宁 |
| 282 | 立式拉力试验机 | STD-20 | / | 1808100208 | 套 | 1 | 校准 | JJF1458-2014《拉力、压力和万能试验机》 | 1、外观；2、测量系统（示值相对误差、示值重复性相对误差、示值回程相对误差）；3、安全保护装置 | 西宁 |
| 283 | 电子拉力试验机 | JSL-2500N | / | 200305 | 套 | 1 | 校准 | JJG139-2014《拉力、压力和万能试验机检定规程》 | 1、通用技术要求；2、拉伸试验夹持装置的同轴度；3、零点漂移；4、零点相对误差；5、示值相对误差；6示值重复性相对误差；7、 示值进回程相对误差；8、相对分辨力；9、位移示值相对误差；10、噪声；11、绝缘电阻 | 西宁 |
| 284 | 电子拉力试验机 | JSL-20KN | / | 200306 | 套 | 1 | 校准 | JJG139-2014《拉力、压力和万能试验机检定规程》 |  | 西宁 |
| 285 | 游标卡尺 | 0-300mm | 0.02 | 7495 | 把 | 1 | 检定 | JJG 30-2012《通用卡尺检定规程》 | 1、外观；2、各部分相互作用；3、零值误差、细分误差 | 西宁 |
| 286 | 数显游标卡尺 | 0-150mm | 0.02 | 17080368 | 把 | 1 | 检定 | JJG 30-2012《通用卡尺检定规程》 | 1、外观；2、各部分相互作用；3、零值误差、细分误差 | 西宁 |
| 287 | 数显外径千分尺 | 0-25mm | 0.001 | 17101232 | 把 | 1 | 检定 | JJG21-2008《千分尺检定规程》 | 1、外观；2、各部分相互作用；3、示值误差 | 西宁 |
| 288 | 数显外径千分尺 | 0-25mm | 0.001 | 17101274 | 把 | 1 | 检定 | JJG21-2008《千分尺检定规程》 | 1、外观；2、各部分相互作用；3、示值误差 | 西宁 |
| 289 | 钢板尺 | 15 cm | / | / | 把 | 5 | 检定 | JJG1-1999《钢直尺》 | 1、外观；2、尺面平面度；3、尺的端边侧边的直线度；4、尺的端边与侧边垂直度；5、端边与侧边相交处的园弧半径；6、示值误差 | 西宁 |
| 290 | 钢卷尺 | 3m | / | / | 个 | 4 | 检定 | JJG4-2015《钢卷尺》 | 1、外观及各部分相互作用；2、零值误差；3、示值误差 | 西宁 |
| 291 | 温湿度计 | TY93-1 | / | 411274 | 块 | 1 | 校准 | JJG 205-2005《机械式温湿度计检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、温湿度基本误差 | 西宁 |
| 292 | 温湿度晴雨表 | TY93-1 | / | 77967 | 块 | 1 | 校准 | JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、温湿度基本误差 | 西宁 |
| 293 | 温湿度晴雨表 | TY93-1 | / | 103624 | 块 | 1 | 校准 | JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、温湿度基本误差 | 西宁 |
| 294 | 温湿度晴雨表 | TY93-1 | / | 83761 | 块 | 1 | 校准 | JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、温湿度基本误差 | 西宁 |
| 295 | 温湿计 | G600 | / | G600-01 | 块 | 1 | 校准 | JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、温湿度基本误差 | 西宁 |
| 296 | 温湿计 | G600 | / | G600-02 | 块 | 1 | 校准 | JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、温湿度基本误差 | 西宁 |
| 297 | 温湿计 | 9011 | / | 9011-01 | 块 | 1 | 校准 | JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、温湿度基本误差 | 西宁 |
| 298 | 温湿计 | 9011 | / | 9011-01 | 块 | 1 | 校准 | JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、温湿度基本误差 | 西宁 |
| 299 | 温湿度计 | G600 | / | / | 块 | 6 | 校准 | JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、温湿度基本误差 | 西宁 |
| 300 | 温湿度计 | 9011 | / | / | 块 | 3 | 校准 | JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、温湿度基本误差 | 西宁 |
| 301 | 温湿度计 | TY93-1 | / | 103184 | 块 | 1 | 校准 | JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、温湿度基本误差 | 拉西瓦 |
| 302 | 温湿度计 | TY93-1 | / | 131196 | 块 | 1 | 校准 | JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、温湿度基本误差 | 拉西瓦 |
| 303 | 数字温湿度计 | HTC-1 | / | / | 块 | 2 | 校准 | JJG/41-2016《数字温湿度计检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、温湿度基本误差 | 班多 |
| 304 | 气象计 | / | / | / | 块 | 7 | 校准 | JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、温湿度基本误差 | 西宁 |
| 305 | 温湿计 | G600 | / | / | 块 | 2 | 校准 | JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、温湿度基本误差 | 西宁 |
| 306 | 温湿度表 | GJWS-A2 | / | / | 块 | 2 | 校准 | JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、温湿度基本误差 | 西宁 |
| 307 | 双金属温度计 | / | / | / | 块 | 4 | 校准 | JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》 | 1、外观及工作性能检查；2、温湿度基本误差 | 西宁 |
| 308 | 精密压力表 | YB-150（0-1MPa) | 0.25 | 08-10-S5662 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 309 | 精密压力表 | YB-150（0-1.6MPa) | 0.4 | 05.08.622 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 310 | 精密压力表 | YB-150（0-2.5MPa) | 0.4 | 87.7.561 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 311 | 精密压力表 | YB-150（0-4MPa) | 0.25 | 2004.5.961 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 312 | 精密压力表 | YB-150（0-6MPa) | 0.4 | 9625 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 313 | 精密压力表 | YB-150（0-10MPa) | 0.4 | 88.6.713 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 314 | 精密压力表 | YB-150（0-16MPa) | 0.4 | 92.8.278 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 315 | 精密压力表 | YB-150（0-25MPa) | 0.4 | 2004.8.101 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 316 | 精密压力表 | YB-150（0-40MPa) | 0.25 | 2004.9.0102 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 317 | 精密压力表 | YB-150（0-60MPa) | 0.4 | 90.5.0068 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 318 | 精密压力表 | YB-150（0-0.6MPa) | 0.25 | 97.7.972 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 319 | 精密压力表 | YB-150（0-1MPa) | 0.25 | 2014.5.639 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 320 | 精密压力表 | YB-150（0-1.6MPa) | 0.25 | HX6656242C134 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 321 | 精密压力表 | YB-150（0-2.5MPa) | 0.25 | 08-05-H7676 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 322 | 精密压力表 | YB-150（0-10MPa) | 0.25 | HX6656111D157 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 323 | 精密压力表 | YB-150（0-16MPa) | 0.25 | 08-01-C6338 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 324 | 精密压力表 | YB-150（0-25MPa) | 0.25 | 96.7.209 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 325 | 精密压力表 | YB-150（0-40MPa) | 0.25 | 95.10.401 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 326 | 精密压力表 | YB-150（0-60MPa) | 0.25 | 97.2.752 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 327 | 精密压力表 | YB-150 （0-0.6 Mpa） | 0.25 | HX6661286B170 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 328 | 精密压力表 | YB-150（0-1.0 Mpa） | 0.25 | 08.10.S5661 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 329 | 精密压力表 | YB-150（0-1.6 Mpa） | 0.4 | 86.10.272 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 330 | 精密压力表 | YB-160（0-6.0 Mpa） | 0.25 | 2004.8.602 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 331 | 精密压力表 | YB-150（0-10 Mpa） | 0.25 | 07-11-2793 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 332 | 精密压力表 | YB-150（0-25 Mpa） | 0.4 | 89.1.959 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 333 | 精密压力表 | YB-160（0-40 Mpa） | 0.25 | 2004.9.0101 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 334 | 精密压力表 | YB-150（0-60 Mpa） | 0.4 | 90.5.0077 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 335 | 精密压力表 | YB-150(0～0.4)MPa | 0.25 | 2010.12.712 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 336 | 精密压力表 | YB-150(0～0.6)MPa | 0.25 | 2010.11.658 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 337 | 精密压力表 | YB-150(0～4)MPa | 0.25 | 2010.9.6 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 338 | 精密压力表 | YB-150(0～6)MPa | 0.25 | 2010.10.753 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 339 | 精密压力表 | YB-150(0～25)MPa | 0.25 | 2010.12.213 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 340 | 精密压力表 | YB-150(0～40)MPa | 0.25 | 2010.8.914 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 341 | 精密压力表 | YB-150(0～2.5)MPa | 0.25 | 2010.12.654 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 342 | 精密压力表 | YB-150(0～60)MPa | 0.25 | 2010.12.222 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 343 | 精密压力表 | YB-150(0～1.6)MPa | 0.25 | 2014.7.802 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 344 | 精密压力表 | YB-150(0～6)MPa | 0.25 | 2009.4.312 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 345 | 精密压力表 | YB-150(0～16)MPa | 0.25 | 2009.12.321 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 346 | 精密压力表 | YB-150(0～1.6)MPa | 0.25 | 2009.12.903 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 347 | 精密压力表 | YB-150(0～4)MPa | 0.25 | 2009.12.906 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 348 | 精密压力表 | YB-150(0～40)MPa | 0.25 | 2014.5.644 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 349 | 精密压力表 | YB-150(0～2.5)MPa | 0.25 | 2009.11.925 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 350 | 精密压力表 | YB-150(0～10)MPa | 0.25 | 2014.5.637 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 351 | 精密压力表 | YB-150（0～1.6MPa） | 0.25 | 2010.12.678 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 352 | 精密压力表 | YB-150（0～2.5MPa） | 0.25 | 2010.12.652 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 353 | 精密压力表 | YB-150（0～6MPa） | 0.25 | 2010.10.755 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 354 | 精密压力表 | YB-150（0～25MPa） | 0.25 | 2010.12.211 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 355 | 精密压力表 | YB-150（0～40MPa） | 0.25 | 2010.8.912 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 356 | 精密压力表 | YB-150（60MPa） | 0.25 | 2014.7.806 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 357 | 精密压力表 | YB-150（40MPa） | 0.25 | 2010.8.223 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 358 | 精密压力表 | YB-150（10MPa） | 0.25 | HX66561310155 | 块 | 1 | 校准 | JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 359 | 智能压力校验仪 | YH800（1MPa） | 0.02 | 80018089 | 块 | 1 | 校准 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 360 | 智能压力校验仪 | YH800（2.5MPa） | 0.02 | 80018095 | 块 | 1 | 校准 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 361 | 智能压力校验仪 | YH800（0-6MPa） | 0.02 | 80018098 | 块 | 1 | 校准 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 362 | 智能压力校验仪 | YH800（1.6MPa） | 0.02 | 80018093 | 块 | 1 | 校准 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 363 | 智能压力校验仪 | YH800（0-1.0MPa） | 0.02 | 80018091 | 块 | 1 | 校准 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 364 | 智能压力校验仪 | YH800（0-2.5MPa） | 0.02 | 80018096 | 块 | 1 | 校准 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 365 | 智能压力校验仪 | YH800（6MPa） | 0.02 | 80018100 | 块 | 1 | 校准 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 366 | 智能压力校验仪 | YH800（10MPa） | 0.02 | 80018102 | 块 | 1 | 校准 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 367 | 智能压力校验仪 | YH800（10MPa） | 0.02 | 80018101 | 块 | 1 | 校准 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 368 | 智能压力校验仪 | YH800（1MPa） | 0.02 | 80018090 | 块 | 1 | 校准 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 369 | 智能压力校验仪 | YH800（0.6MPa） | 0.02 | 80018087 | 块 | 1 | 校准 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 370 | 智能压力校验仪 | YH800（0-2.5MPa） | 0.02 | 80018197 | 块 | 1 | 校准 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 371 | 智能压力校验仪 | YH800（0-0.6MPa） | 0.02 | 80018086 | 块 | 1 | 校准 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 372 | 智能压力校验仪 | YH800（0-6MPa） | 0.02 | 80018099 | 块 | 1 | 校准 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 373 | 智能压力校验仪 | YH800（0-1.6MPa） | 0.02 | 80018092 | 块 | 1 | 校准 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 374 | 智能压力校验仪 | YH800（0.6MPa） | 0.02 | 80018088 | 块 | 1 | 校准 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 375 | 智能压力校验仪 | YH800（0-1.6MPa） | 0.02 | 80018094 | 块 | 1 | 校准 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 376 | 智能压力校验仪 | YH800（0-10MPa） | 0.02 | 80018103 | 块 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 377 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-40MPa） | 0.02 | 273200E0006 | 台 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 378 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-16MPa） | 0.02 | 27320130022 | 台 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 379 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-600KPa） | 0.02 | 27317320018 | 台 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 380 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-2.5MPa） | 0.02 | 27320160018 | 台 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 381 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-10MPa） | 0.02 | 27320130008 | 台 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 382 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-1MPa） | 0.02 | 273173A0003 | 台 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 383 | 智能数字压力校验仪 | const273（2.5MPa） | 0.02 | 273173A0001 | 块 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 384 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-4MPa） | 0.02 | 273200B0036 | 块 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 385 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-1MPa） | 0.02 | 27320160009 | 块 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 386 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-6MPa） | 0.02 | 273200B0041 | 块 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 387 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-25MPa） | 0.02 | 27321030012 | 块 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 388 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-1MPa） | 0.02 | 27320160005 | 块 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 389 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-2.5MPa） | 0.02 | 27320160006 | 块 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 390 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-4MPa） | 0.02 | 273200B0035 | 块 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 391 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-6MPa） | 0.02 | 273200B0001 | 块 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 392 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-10MPa） | 0.02 | 27320130009 | 块 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 393 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-16MPa） | 0.02 | 27320130016 | 块 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 394 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-25MPa） | 0.02 | 27320130023 | 块 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 395 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-40MPa） | 0.02 | 273200E0008 | 块 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 396 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-0.25MPa） | 0.02 | 273201F0006 | 块 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 397 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-1.6MPa） | 0.02 | 27319330024 | 块 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 398 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-0.6MPa） | 0.02 | 27321010007 | 块 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 399 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-0.4MPa） | 0.02 | 27321010015 | 块 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 400 | 智能数字压力校验仪 | ConST273（0-60MPa） | 0.02 | 273210F0001 | 块 | 1 | 检定 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差；4、稳定性 | 西宁 |
| 401 | 转速表 | HT-5500 |  | L6420011 | 台 | 1 | 校准 | JJG105-2019《转速表检定规程》 | 1、转速误差 | 西宁 |
| 402 | 数字压力表 | const211（0-60MPa） | 0.2 | 21110190004 | 块 | 1 | 校准 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 403 | 数字压力表 | Const211(0-6 Mpa） | 0.2 | 21110240005 | 块 | 1 | 校准 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、零位误差；2、基本示值误差；3、回程误差 | 西宁 |
| 404 | 数字多用表（FLUKE） | 8808A | 0.05 | 9691016 | 块 | 1 | 校准 | JJF1587-2016《数字多用表校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、直流电阻输出基本示值误差 | 西宁 |
| 405 | 数字多用表 | 8808 | 0.05 | 1628155 | 台 | 1 | 校准 | JJF1587-2016《数字多用表校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、直流电阻测量基本示值误差 | 西宁 |
| 406 | 高精度数字多用表 | 8845 | 六位半 | 1380042 | 块 | 1 | 校准 | JJF1587-2016《数字多用表校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、直流电阻测量基本示值误差 | 西宁 |
| 407 | 数字式万用表 | 8808A | 0.05 | 1628153 | 台 | 1 | 校准 | JJF1587-2016《数字多用表校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、直流电阻测量基本示值误差 | 西宁 |
| 408 | 数字式万用表 | 8808A | 0.05 | 9691007 | 台 | 1 | 校准 | JJF1587-2016《数字多用表校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、直流电阻测量基本示值误差 | 西宁 |
| 409 | 数字万用表 | 344010A | 六位半 | MY47035957 | 块 | 1 | 校准 | JJF1587-2016《数字多用表校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、直流电阻测量基本示值误差 | 西宁 |
| 410 | 三相交直流现场校验仪 | TD4530 | 0.05% | 1210300501 | 块 | 1 | 校准 | JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》JJF1491-2014《数字式交流参数测量仪校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、功率测量及输出基本示值误差 | 西宁 |
| 411 | 三相交直流现场校验仪 | TD4530 | 0.05% | 1210300491 | 块 | 1 | 校准 | JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》JJF1491-2014《数字式交流参数测量仪校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、功率测量及输出基本示值误差 | 西宁 |
| 412 | 三相交直流现场校验仪 | TD4530 | 0.05% | 1210300481 | 块 | 1 | 校准 | JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》JJF1491-2014《数字式交流参数测量仪校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、功率测量及输出基本示值误差 | 西宁 |
| 413 | 交直流指示仪表检定装置 | CL302C | 0.05 | 2003458 | 台 | 1 | 校准 | JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》JJF1491-2014《数字式交流参数测量仪校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、功率测量及输出基本示值误差 | 西宁 |
| 414 | 交直流指示仪表校验装置 | CL302C | 0.1 | 2000264 | 块 | 1 | 校准 | JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》JJF1491-2014《数字式交流参数测量仪校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、功率测量及输出基本示值误差 | 西宁 |
| 415 | 交直流指示仪表检定装置 | CL302C | 0.05 | 2005690 | 台 | 1 | 校准 | JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》JJF1491-2014《数字式交流参数测量仪校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、功率测量及输出基本示值误差 | 西宁 |
| 416 | 程控直流标准源 | CL6013 | 0.01 | 2003217 | 台 | 1 | 校准 | JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》 JJF1597-2016《直流稳定电源校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、测量及输出基本示值误差 | 西宁 |
| 417 | RTU检验装置 | CL301V2-R | 0.05 | 2008294 | 块 | 1 | 校准 | JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》JJF1491-2014《数字式交流参数测量仪校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、功率测量及输出基本示值误差 | 西宁 |
| 418 | RTU检验装置 | CL301V2-R | 0.05 | 2005143 | 台 | 1 | 校准 | JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》JJF1491-2014《数字式交流参数测量仪校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、功率测量及输出基本示值误差 | 西宁 |
| 419 | 交流采样器变送器仪表校验装置 | JW-0301F | 0.05 | 20101206 | 台 | 1 | 校准 | JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》JJF1491-2014《数字式交流参数测量仪校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、功率测量及输出基本示值误差 | 西宁 |
| 420 | 交流采样器变送器仪表校验装置 | JW-0301F | 0.05 | 20110101 | 块 | 1 | 校准 | JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》JJF1491-2014《数字式交流参数测量仪校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、功率测量及输出基本示值误差 | 西宁 |
| 421 | 交流采样器.变送器.仪表校验装置 | JW0301F | 0.05 | 20190212 | 台 | 1 | 校准 | JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》JJF1491-2014《数字式交流参数测量仪校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、功率测量及输出基本示值误差 | 西宁 |
| 422 | 交流采样器变送器仪表校验装置 | JW-0301F | 0.05 | 20110102 | 台 | 1 | 校准 | JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》JJF1491-2014《数字式交流参数测量仪校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、功率测量及输出基本示值误差 | 西宁 |
| 423 | 交流采样器.变送器.仪表校验装置 | JW0301F | 0.05 | 20190211 | 台 | 1 | 校准 | JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》JJF1491-2014《数字式交流参数测量仪校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、功率测量及输出基本示值误差 | 西宁 |
| 424 | 交流采样器变送器校验装置 | JW-0301B | 0.05 | 20110309 | 块 | 1 | 校准 | JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》JJF1491-2014《数字式交流参数测量仪校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、功率测量及输出基本示值误差 | 西宁 |
| 425 | 交流采样变送器校验装置 | JW-0301B | 0.05 | 201110310 | 台 | 1 | 校准 | JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》JJF1491-2014《数字式交流参数测量仪校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、功率测量及输出基本示值误差 | 西宁 |
| 426 | 多功能电测仪表检定装置 | CL302 | 0.05 | 2005665 | 台 | 1 | 校准 | JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》JJF1491-2014《数字式交流参数测量仪校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、功率测量及输出基本示值误差 | 西宁 |
| 427 | 直流电阻箱 | ZX81 | 0.02 | 96.2065 | 块 | 1 | 检定 | JJG982-2003《直流电阻箱》检定规程 | 1、基本电阻误差 | 西宁 |
| 428 | 直流电阻箱 | ZX81 | 0.02 | 96.2099 | 块 | 1 | 检定 | JJG982-2003《直流电阻箱》检定规程 | 1、基本电阻误差 | 西宁 |
| 429 | 直流多值电阻器 | ZX81 | 0.01 | 91177 | 台 | 1 | 检定 | JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》JJF1491-2014《数字式交流参数测量仪校准规范》 | 1、基本电阻误差 | 西宁 |
| 430 | 直流多值电阻器 | ZX—81 | 0.02 | 1101038 | 块 | 1 | 检定 | JJG982-2003《直流电阻箱》检定规程 | 1、基本电阻误差 | 西宁 |
| 431 | 绝缘电阻表检定装置 | JJZ10-2T | 0.02%-5% | 2001 | 台 | 1 | 检定 | JJG1072-2011《直流高压高值电阻器检定规程》JJG315-1983《直流数字电压表施行检定规定》 | 1、电阻基本误差点；2、测量电压量程点 | 西宁 |
| 432 | 绝缘电阻表检定装置 | JJZD | 标准电阻箱/电压试验箱 | 50372/40946 | 台 | 2 | 检定 | JJG1072-2011《直流高压高值电阻器检定规程》JJG315-1983《直流数字电压表施行检定规定》 | 1、电阻基本误差点；2、测量电压量程点 | 西宁 |
| 433 | 继电保护校验仪 | PW466 | 0.1 | 108190501 | 块 | 1 | 校准 | JJG1112-2015《继电保护测试仪检定规程》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、功率输出基本示值误差 | 西宁 |
| 434 | 多功能校准仪 | HG30-3 | 0.05 | 6150 | 台 | 1 | 检定 | JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》JJF1491-2014《数字式交流参数测量仪校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、输出及测量基本示值误差 | 西宁 |
| 435 | 多功能校准仪 | D030-3 | 0.05 | 20051002 | 台 | 1 | 检定 | JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》JJF1491-2014《数字式交流参数测量仪校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、输出及测量基本示值误差 | 西宁 |
| 436 | 标准电能表 | PRS400.3 | 0.02 | 36175 | 台 | 1 | 检定 | JJG1085-2013《标准电能表》检定规程 | 1、交流电压；2、交流电流；3、功率输出基本示值误差 | 西宁 |
| 437 | 标准电能表 | PRS600.3 | 0.01 | 62845 | 台 | 1 | 检定 | JJG1085-2013《标准电能表》检定规程 | 1、交流电压；2、交流电流；3、功率输出基本示值误差 | 西宁 |
| 438 | 全自动六氟化硫密度继电器校验仪 | HTMD-H | 0.2 | 1902150 | 台 | 1 | 校准 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、基本压力；2、基本示值误差 | 西宁 |
| 439 | 密度继电器校验仪 | JD-7 | 0.2 | JD71812831 | 台 | 1 | 校准 | JJG875-2019《数字压力计》检定规程 | 1、基本压力；2、基本示值误差 | 西宁 |
| 440 | 瓦斯继电器校验台 | WSJYC | 1 | 19081122 | 台 | 1 | 校准 | Q/ZS0009S-2019气体继电器校验台 | 1、流速；2、容积；3、密封压力；4、基本点误差 | 西宁 |
| 441 | 压力释放阀校验台 | YSFJY-5 | 1.5 | YSFJY519020931 | 台 | 1 | 校准 | CF003-2012《压力释放阀校验台校准方法》 | 1、压力；2、时间；3、压力增量值误差 | 西宁 |
| 442 | 小电流发生器 | DDL-5A | 5A | 2019030508 | 台 | 1 | 校准 | JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》 | 1、交流电流输出；2、基本示值误差 | 西宁 |
| 443 | 小电流发生器 | DDL-5A | 5A | 2019030509 | 台 | 1 | 校准 | JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》 | 1、交流电流输出；2、基本示值误差 | 西宁 |
| 444 | 二等标准铂电阻温度计 | WZPB-2 | 2等 | 66120 | 根 | 1 | 检定 | JJG160-2007《标准铂电阻温度计》检定规程 | Rtp、WGa、W100、Wzn、Wsn、自热效应，WAl、WIn、WHg、WAr值 | 西宁 |
| 445 | 一等等标准铂电阻温度计 | Const6601-1 | 一等 | 10695 | 台 | 1 | 检定 | JJG160-2007《标准铂电阻温度计检定规程》 | Rtp、WGa、W100、Wzn、Wsn、自热效应，WAl、WIn、WHg、WAr值 | 西宁 |
| 446 | 一等等标准铂电阻温度计 | Const6601-1 | 一等 | 10696 | 台 | 1 | 检定 | JJG160-2007《标准铂电阻温度计检定规程》 | Rtp、WGa、W100、Wzn、Wsn、自热效应，WAl、WIn、WHg、WAr值 | 西宁 |
| 447 | 直流电源 | DH1718E-6 | 0.05级 | 201006024 | 块 | 1 | 校准 | JJF1597-2016《直流稳定电源校准规范》 | 1、直流电压误差 | 西宁 |
| 448 | 直流电源 | PS-305D | / | 201005657 | 块 | 1 | 校准 | JJF1597-2016《直流稳定电源校准规范》 | 1、直流电压误差 | 西宁 |
| 449 | 温度校验炉 | Liquid TC165 | 165℃ | 无 | 台 | 1 | 校准 | JJF1184-2007《热电偶检定炉温度场测试技术规范》 | 1、基本温度基本示值误差 | 西宁 |
| 450 | 智能干体炉 | ConST660 | / | 660TH21050004 | 块 | 1 | 校准 | JJF1257-2010《干体式温度校准器校准方法》 | 1、温度点基本误差 | 西宁 |
| 451 | 恒速器 | CY-3 | / | 1805360 | 台 | 1 | 校准 | JF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》 | 1、转速值误差 | 西宁 |
| 452 | 绝缘电阻测试仪 | UNI-T | 5级 | L120026066 | 块 | 1 | 校准 | JJG1005-2019《电子式绝缘电阻表》检定规程 | 1、直流电阻基本误差 | 西宁 |
| 453 | 绝缘电阻测试仪 | UNI-T | 5级 | L120026066 | 块 | 1 | 校准 | JJG1005-2019《电子式绝缘电阻表》检定规程 | 1、直流电阻基本误差 | 西宁 |
| 454 | 绝缘电阻测试仪 | 3123 | 5级 | / | 块 | 1 | 检定 | JJG1005-2019《电子式绝缘电阻表》检定规程 | 1、直流电阻基本误差 | 西宁 |
| 455 | 恒温油槽 | HX100 | 1℃ | 110176104 | 块 | 1 | 校准 | JJF1030-2010《恒温槽技术性能测试规范》 | 1、基本温度点偏差；2、均匀性；3、温度波动度误差 | 西宁 |
| 456 | 恒温水槽 | HX300 | 1℃ | 01077058 | 块 | 1 | 校准 | JJF1030-2010《恒温槽技术性能测试规范》 | 1、基本温度点偏差；2、均匀性；3、温度波动度误差 | 西宁 |
| 457 | 精密恒温油槽 | Const682-s | 0.1℃ | CF1110700219 | 台 | 1 | 校准 | JJF1257-2010《干体式温度校准器校准方法》 | 1、基本温度点偏差；2、均匀性；3、温度波动度误差 | 西宁 |
| 458 | 精密恒温油槽 | Const681-s | 0.1℃ | CF1110600263 | 台 | 1 | 校准 | JJF1257-2010《干体式温度校准器校准方法》 | 1、基本温度点偏差；2、均匀性；3、温度波动度误差 | 西宁 |
| 459 | 多功能过程校验仪 | FLUKE726 | 0.01%-0.02% | 48760066 | 块 | 1 | 校准 | JJF1587-2016《数字多用表校准规范》 | 1、交直流电压；2、交直流电流；3、直流电阻测量及输出基本示值误差 | 西宁 |
| 460 | 多通道温度信号扫描装置 | Const685-01 | 7位半 | 6851021010049 | 台 | 1 | 校准 | JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》JJF1587-2016《数字多用表校准规范》 | 1、1A/B-10A/B通道冷端温度；2、寄生电势；3、电压电阻测量值基本误差 | 西宁 |
| 461 | 智能多通道精密测温仪 | Const685-S | 7位半 | 685021040015 | 台 | 1 | 校准 | JJF1638-2017《多功能标准源校准规范》JJF1587-2016《数字多用表校准规范》 | 1、直流电压通道量程基本误差 | 西宁 |
| 462 | 振动套组 | 221A1000/8102A | / | 9110053/2006029 | 块 | 2 | 校准 | JJG298-2015《标准振动台》、JJG233-2008《压电加速度计》检定规程 | 1、频率响应加速度灵敏度；2、幅值线性度加速度灵敏度 | 西宁 |
| 463 | 低频振动传感器校准系统 | XS-1 | / | V008/SF008 | 台 | 1 | 校准 | 水平台、垂直台：JJG298-2015《标准振动台》；JJG233-2008《压电加速度计检定规程》 | 1、标称频率下灵敏度；2、失真度；3、加速度横向比 | 西宁 |
| 464 | 振动传感器 | XS-1 | / | H008/SF008 | 台 | 1 | 校准 | 水平台、垂直台：JJG298-2015《标准振动台》；JJG233-2008《压电加速度计检定规程》 | 1、标称频率下灵敏度；2、失真度；3、加速度横向比 | 西宁 |
| 465 | 耐压测试仪 | RK2672CM | / | 72cm201124004 | 台 | 1 | 校准 | JJG795-2016《耐电压测试仪》 | 1、交直电压；2、交直流电流；3、输出或测量量程基本示值误差 | 西宁 |
| 466 | 运动粘度自动测定仪 | ZHN1502 | / | 370 | 台 | 1 | 校准 | JJF1274《运动黏度测定器校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.温度波动性 | 龙羊峡 |
| 467 | 多功能全自动振荡仪 | ZHQ-701 | / | 223 | 台 | 1 | 校准 | JJG189《机械式振动试验台检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.温度示值的校准 3.振荡速度与幅度的校准 | 龙羊峡 |
| 468 | 电子天平 | AB204-S | / | 1120180662 | 台 | 1 | 检定 | JJG1036《电子天平检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.最大称量 3.实际分度值 4.分度数 5.示值误差校准 6.重复性测试 7.偏载测试 | 龙羊峡 |
| 469 | 全自动张力测定仪 | ZHZ501 | / | 381 | 台 | 1 | 校准 | JJF1464《界面张力仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.铂金环几何尺寸校准 3.铂金环计算常数校准 4.张力仪理论张力值 5.张力校准 | 龙羊峡 |
| 470 | 油介损及体积电阻率测定仪 | KD9101 | / | 91162 | 套 | 1 | 校准 | JJF1618《绝缘油介质损耗因数及体积电阻率测试仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.直流电压 3.介损测量电压 4.电阻 5.介损 6.电容 | 龙羊峡 |
| 471 | 微量水分全自动测定仪 | ZHS1003 | / | 00819 | 台 | 1 | 校准 | JJG1044《卡尔费休酷轮法微量水分测定仪检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.重复性 | 龙羊峡 |
| 472 | 绝缘油自动耐压仪 | DPA75型 | / | 34122010 | 台 | 1 | 校准 | DL/T1694《高压测试仪器及设备校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.绝缘电阻 3.绝缘强度 4.安全保护 5.电压检测 | 龙羊峡 |
| 473 | 闭口闪点全自动测定仪 | ZHB205 | / | 01136 | 台 | 1 | 校准 | JJF1384《开口 闭口闪点仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差和示值重复性 | 龙羊峡 |
| 474 | 六氟化硫气体纯度测试仪 | BCM892 | / | JZ2007106 | 套 | 1 | 校准 | JJG499《精密露点仪检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.重复性 | 龙羊峡 |
| 475 | 开口闪点自动测试仪 | ZHK302 | / | 335 | 台 | 1 | 校准 | JJF1384《开口 闭口闪点仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差和示值重复性 | 李家峡 |
| 476 | 闭口闪点自动测试仪 | ZHB202 | / | 570 | 台 | 1 | 校准 | JJF1384《开口 闭口闪点仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差和示值重复性 | 李家峡 |
| 477 | 电子天平 | PB602-S | / | 11191142258 | 台 | 1 | 检定 | JJG1036《电子天平检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.最大称量 3.实际分度值 4.分度数 5.示值误差校准 6.重复性测试 7.偏载测试 | 李家峡 |
| 478 | PH测定仪 | PH-302 | / | 2028389 | 台 | 1 | 校准 | JJG119《酸度计检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.电计电压示值误差 3.电计pH示值误差 4.电计示值重复性 5.仪器示值误差 6.仪器示值重复性 | 李家峡 |
| 479 | 石油产品运动粘度仪 | ZHN1502 | / | 360 | 台 | 1 | 校准 | JJF1274《运动黏度测定器校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.温度波动性 | 李家峡 |
| 480 | 全自动张力仪 | ZL-6 | / | 7082 | 台 | 1 | 校准 | JJF1464《界面张力仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.铂金环几何尺寸校准 3.铂金环计算常数校准 4.张力仪理论张力值 5.张力校准 | 李家峡 |
| 481 | 全自动张力仪 | ZL-2 | / | 2022 | 台 | 1 | 校准 | JJF1464《界面张力仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.铂金环几何尺寸校准 3.铂金环计算常数校准 4.张力仪理论张力值 5.张力校准 | 李家峡 |
| 482 | 微量水分全自动测定仪 | ZHS1003 | / | 00818 | 台 | 1 | 校准 | JJG1044《卡尔费休酷轮法微量水分测定仪检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.重复性 | 李家峡 |
| 483 | 绝缘油介损仪 | KD-9101 | / | 91121 | 台 | 1 | 校准 | JJF1618《绝缘油介质损耗因数及体积电阻率测试仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.直流电压 3.介损测量电压 4.电阻 5.介损 6.电容 | 李家峡 |
| 484 | 绝缘油耐压试验仪 | YS-2A | / | 04179 | 台 | 1 | 校准 | DL/T1694《高压测试仪器及设备校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.绝缘电阻 3.绝缘强度 4.安全保护 5.电压检测 | 李家峡 |
| 485 | 自动脱气振荡仪 | 1081-Ⅱ | / | 1003948 | 台 | 1 | 校准 | JJG189《机械式振动试验台检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.温度示值的校准 3.振荡速度与幅度的校准 | 李家峡 |
| 486 | 电子天平 | DL601 | / | 203391 | 台 | 1 | 检定 | JJG1036《电子天平检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.最大称量 3.称量测试 4.重复性 5.偏载测试 | 公伯峡 |
| 487 | 闭口闪点仪 | BS-9 | / | 502 | 台 | 1 | 校准 | JJF1384《开口 闭口闪点仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差和示值重复性 | 公伯峡 |
| 488 | 运动粘度仪 | KV-3 | / | 4182 | 台 | 1 | 校准 | JJF1274《运动黏度测定器校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.温度波动性 | 公伯峡 |
| 489 | 开口闪点全自动测定仪 | ZHK303 | / | 00766 | 台 | 1 | 校准 | JJF1384《开口 闭口闪点仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差和示值重复性 | 公伯峡 |
| 490 | 精密智能露点仪 | SDP1001 | / | 183180 | 台 | 1 | 校准 | JJG499《精密露点仪检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值校准 | 公伯峡 |
| 491 | 界面张力仪 | ZL-6 | / | 5225 | 台 | 1 | 校准 | JJF1464《界面张力仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.铂金环几何尺寸校准 3.铂金环计算常数校准 4.张力仪理论张力值 5.张力校准 | 公伯峡 |
| 492 | 油微量水分测定仪 | SC-3 | / | 00166-06 | 台 | 1 | 校准 | JJG1044《卡尔费休酷轮法微量水分测定仪检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.重复性 | 公伯峡 |
| 493 | 绝缘油耐压试验仪 | BTS75 | / | 26030910 | 台 | 1 | 校准 | DL/T1694《高压测试仪器及设备校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.绝缘电阻 3.绝缘强度 4.安全保护 5.电压检测 | 公伯峡 |
| 494 | 绝缘油介损仪 | DTL | / | 53142012 | 台 | 1 | 校准 | JJF1618《绝缘油介质损耗因数及体积电阻率测试仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.直流电压 3.介损测量电压 4.电阻 5.介损 6.电容 | 公伯峡 |
| 495 | 全自动脱气震荡仪 | 1081-11 | / | 10071008 | 台 | 1 | 校准 | JJG189《机械式振动试验台检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.温度示值的校准 3.振荡速度与幅度的校准 | 积石峡 |
| 496 | 开口闪点全自动测定仪 | HGKS2000 | / | 2011690 | 套 | 1 | 校准 | JJF1384《开口 闭口闪点仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差和示值重复性 | 积石峡 |
| 497 | 闭口闪点全自动测定仪 | ZHB202 | / | 583 | 台 | 1 | 校准 | JJF1384《开口 闭口闪点仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差和示值重复性 | 积石峡 |
| 498 | 石油产品运动粘度自动测定仪 | ZHN1502 | / | 378 | 台 | 1 | 校准 | JJF1274《运动黏度测定器校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.温度波动性 | 积石峡 |
| 499 | 电子天平 | PL601-S/01 | / | 1232033208 | 台 | 1 | 检定 | JJG1036《电子天平检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.最大称量 3.实际分度值 4.分度数 5.示值误差校准 6.重复性测试 7.偏载测试 | 积石峡 |
| 500 | 实验室PH计 | FE20 | / | 1231525576 | 台 | 1 | 校准 | JJG119《酸度计检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.电计电压示值误差 3.电计pH示值误差 4.电计示值重复性 5.仪器示值误差 6.仪器示值重复性 | 积石峡 |
| 501 | 全自动张力测定仪 | ZHZ501 | / | 383 | 台 | 1 | 校准 | JJF1464《界面张力仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.铂金环几何尺寸校准 3.铂金环计算常数校准 4.张力仪理论张力值 | 积石峡 |
| 502 | 自动油介损及体积电阻率测试仪 | KD–9101 | / | 91343 | 台 | 1 | 校准 | JJF1618《绝缘油介质损耗因数及体积电阻率测试仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.直流电压 3.介损测量电压 4.电阻 5.介损 6.电容 | 积石峡 |
| 503 | 自动绝缘油耐压试验机 | KD9701A | / | 002 | 台 | 1 | 校准 | DL/T1694《高压测试仪器及设备校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.绝缘电阻 3.绝缘强度 4.安全保护 5.电压检测 | 积石峡 |
| 504 | 精密智能露点仪 | SDP1001e | / | 183179 | 台 | 1 | 校准 | JJG499《精密露点仪检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值校准 | 积石峡 |
| 505 | 开口闪点全自动测定仪 | HGKS2000 | / | 2011689 | 套 | 1 | 校准 | JJF1384《开口 闭口闪点仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差和示值重复性 | 拉西瓦 |
| 506 | 实验室PH计 | FE20 | PH 0.00～14.00 | 1230365441 | 台 | 1 | 校准 | JJG119《酸度计检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差和示值重复性 | 拉西瓦 |
| 507 | 电子天平 | AL204 | 0～210g | 1230340187 | 台 | 1 | 检定 | JJG1036《电子天平检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.最大称量 3.实际分度值 4.分度数 5.示值误差校准 6.重复性测试 7.偏载测试 | 拉西瓦 |
| 508 | 电子天平 | PL6001-S | / | 1230090159 | 台 | 1 | 检定 | JJG1036《电子天平检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.最大称量 3.实际分度值 4.分度数 5.示值误差校准 6.重复性测试 7.偏载测试 | 拉西瓦 |
| 509 | 运动粘度自动测定仪 | ZHN1502 | / | 291 | 台 | 1 | 校准 | JJF1274《运动黏度测定器校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.温度波动性 | 拉西瓦 |
| 510 | 自动脱气振荡仪 | 1081-Ⅱ | / | 907889 | 台 | 1 | 校准 | JJG189《机械式振动试验台检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.温度示值的校准 3.振荡速度与幅度的校准 | 拉西瓦 |
| 511 | 自动绝缘油耐压试验机 | PH9701 | 0～100kV | 005 | 台 | 1 | 校准 | DL/T1694《高压测试仪器及设备校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.绝缘电阻 3.绝缘强度 4.安全保护 5.电压检测 | 拉西瓦 |
| 512 | 自动精密油介损及体积电阻率测试仪 | KD9101 | / | 28 | 台 | 1 | 校准 | JJF1618《绝缘油介质损耗因数及体积电阻率测试仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.直流电压 3.介损测量电压 4.电阻 5.介损 6.电容 | 拉西瓦 |
| 513 | 全自动张力测定仪 | ZHZ501 | 5～95mN/m | 322 | 台 | 1 | 校准 | JJF1464《界面张力仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.铂金环几何尺寸校准 3.铂金环计算常数校准 4.张力仪理论张力值 5.张力校准 | 拉西瓦 |
| 514 | 石油产品酸值全自动测定仪 | ZHSZ601 | / | 00883 | 台 | 1 | 校准 | GB264《石油产品酸值测定法》 | 1.外观检查 2.示值误差 3.重复性 | 拉西瓦 |
| 515 | 微量水分全自动测定仪 | SC216 | / | 1506-0106 | 台 | 1 | 校准 | JJG1044《卡尔费休酷轮法微量水分测定仪检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.重复性 | 拉西瓦 |
| 516 | SF6气体泄漏定量检测仪 | SF6LEAKCHECKP1:p | 1×10E-5ml/s-999ppm-5g/a | P10152 | 台 | 1 | 校准 | JJF1263《SF6检测报警仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.重复性 4.响应时间 | 拉西瓦 |
| 517 | 973数字式高智能露点仪 | 973 | -D50～+20℃ | 08-1015 | 台 | 1 | 校准 | JJG499《精密露点仪检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值校准 | 拉西瓦 |
| 518 | 电子天平 | PL601-S | / | 1232080043 | 套 | 1 | 检定 | JJG1036《电子天平检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.最大称量 3.实际分度值 4.分度数 5.示值误差校准 6.重复性测试 7.偏载测试 | 班多 |
| 519 | 试验室PH计 | EF20 | / | 1231525577 | 套 | 1 | 校准 | JJG119《酸度计检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.电计电压示值误差 3.电计pH示值误差 4.电计示值重复性 5.仪器示值误差 6.仪器示值重复性 | 班多 |
| 520 | 闭口闪点全自动测定仪 | ZHB202 | / | 582 | 套 | 1 | 校准 | JJF1384《开口 闭口闪点仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差和示值重复性 | 班多 |
| 521 | 开口闪点和燃点全自动测定仪 | ZHK302 | / | 333 | 套 | 1 | 校准 | JJF1384《开口 闭口闪点仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差和示值重复性 | 班多 |
| 522 | 绝缘油耐压试验机 | KD9701 | / | 48 | 套 | 1 | 校准 | DL/T1694《高压测试仪器及设备校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.绝缘电阻 3.绝缘强度 4.安全保护 5.电压检测 | 班多 |
| 523 | 油介损及体积电阻率测定仪 | KD9101 | / | 91344 | 套 | 1 | 校准 | JJF1618《绝缘油介质损耗因数及体积电阻率测试仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.直流电压 3.介损测量电压 4.电阻 5.介损 6.电容 | 班多 |
| 524 | 全自动张力测定仪 | ZHZ501 | / | 378 | 套 | 1 | 校准 | JJF1464《界面张力仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.铂金环几何尺寸校准 3.铂金环计算常数校准 4.张力仪理论张力值 5.张力校准 | 班多 |
| 525 | 微量水分全自动测定仪 | ZHS1003 | / | 363 | 台 | 1 | 校准 | JJG1044《卡尔费休酷轮法微量水分测定仪检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.重复性 | 班多 |
| 526 | 石油产品运动粘度测定仪 | ZHN1502 | / | 378 | 台 | 1 | 校准 | JJF1274《运动黏度测定器校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.温度波动性 | 班多 |
| 527 | 自动脱气振荡仪 | 1081-Ⅱ | / | 10071036 | 台 | 1 | 校准 | JJG189《机械式振动试验台检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.温度示值的校准 3.振荡速度与幅度的校准 | 班多 |
| 528 | 石油产品凝点倾点自动测定仪 | ZHL1302 | / | 333 | 台 | 1 | 校准 | GB/T3535《石油产品倾点测定法》 | 1、准确度 2、重复性 3、绝缘电阻 4、耐压试验 | 西宁 |
| 529 | 电子天平 | AL204 | / | 1231520073 | 台 | 1 | 检定 | JJG1036《电子天平检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.最大称量 3.实际分度值 4.分度数 5.示值误差校准 6.重复性测试 7.偏载测试 | 西宁 |
| 530 | 电子天平 | PL402-L | / | 1231190529 | 台 | 1 | 检定 | JJG1036《电子天平检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.最大称量 3.实际分度值 4.分度数 5.示值误差校准 6.重复性测试 7.偏载测试 | 西宁 |
| 531 | 实验室PH计 | FE20 | / | 1231525567 | 台 | 1 | 校准 | JJG119《酸度计检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.电计电压示值误差 3.电计pH示值误差 4.电计示值重复性 5.仪器示值误差 6.仪器示值重复性 | 西宁 |
| 532 | 运动粘度自动测定仪 | ZHN1502 | / | 374 | 台 | 1 | 校准 | JJF1274《运动黏度测定器校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.温度波动性 | 西宁 |
| 533 | 开口闪点全自动测定仪 | ZHK302 | / | 326 | 台 | 1 | 校准 | JJF1384《开口 闭口闪点仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差和示值重复性 | 西宁 |
| 534 | 闭口闪点全自动测试仪 | ZHB202 | / | 577 | 台 | 1 | 校准 | JJF1384《开口 闭口闪点仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差和示值重复性 | 西宁 |
| 535 | 微量水分仪 | USI-1AB | / | 18043 | 台 | 1 | 校准 | JJG500《电解法湿度仪检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.重复性 | 西宁 |
| 536 | 微量水分仪 | USI-1AB | / | 18050 | 台 | 1 | 校准 | JJG500《电解法湿度仪检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.重复性 | 西宁 |
| 537 | 润滑油泡沫特性测定仪 | ZHP1901 | / | 0097-01 | 台 | 1 | 校准 | GB/T12579《润滑油泡沫特性测定法》 | 1.外观及工作性能检查 2.温度 | 西宁 |
| 538 | 石油和合成液抗乳化自动测定仪 | ZHY901 | / | 00235-06 | 台 | 1 | 校准 | GB7305《石油和合成液抗乳化性能测定法》 | 1.外观及工作性能检查 2.温度 | 西宁 |
| 539 | 石油产品凝点倾点自动测定仪 | ZHL1302 | / | 267 | 台 | 1 | 校准 | GB/T3535《石油产品倾点测定法》 | 1、准确度 2、重复性 3、绝缘电阻 4、耐压试验 | 西宁 |
| 540 | 自动绝缘油耐压试验机 | PH9701 | / | 51 | 台 | 1 | 校准 | DL/T1694《高压测试仪器及设备校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.绝缘电阻 3.绝缘强度 4.安全保护 5.电压检测 | 西宁 |
| 541 | 自动精密油介损及体积电阻率测试仪 | KD9101 | / | 91341 | 台 | 1 | 校准 | JJF1618《绝缘油介质损耗因数及体积电阻率测试仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.直流电压 3.介损测量电压 4.电阻 5.介损 6.电容 | 西宁 |
| 542 | 全自动张力测定仪 | ZHZ501 | / | 385 | 台 | 1 | 校准 | JJF1464《界面张力仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.铂金环几何尺寸校准 3.铂金环计算常数校准 4.张力仪理论张力值 5.张力校准 | 西宁 |
| 543 | 全自动微量水分测定仪 | ZHS1003 | / | 354 | 台 | 1 | 校准 | JJG1044《卡尔费休酷轮法微量水分测定仪检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.重复性 | 西宁 |
| 544 | SF6气体检漏仪 | STP2001A | / | 20N105 | 套 | 1 | 校准 | JJF1263《SF6检测报警仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.重复性 4.响应时间 | 西宁 |
| 545 | SF6综合测试仪 | TP60 | / | 207278 | 套 | 1 | 校准 | JJG499《精密露点仪检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.重复性 | 西宁 |
| 546 | 液相锈蚀自动测定仪 | ZHX1202 | / | 442 | 台 | 1 | 校准 | GB/T11143《液相锈蚀试验方法》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.转速 | 西宁 |
| 547 | 润滑油空气释放自动测定仪 | ZHC103 | / | 256 | 台 | 1 | 校准 | SH/T0308《润滑油空气释放值测定法》 | 1.外观及工作性能检查 2.温度 | 西宁 |
| 548 | 石油产品酸值全自动测定仪 | ZHSZ601 | / | 887 | 台 | 1 | 校准 | GB264《石油产品酸值测定法》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.重复性 | 西宁 |
| 549 | 石油产品和添加剂机械杂质测定仪 | ZHJZ1601 | / | 108 | 台 | 1 | 校准 | GB/T511《石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法》 | 1.外观及工作性能检查 2.温度校准 | 西宁 |
| 550 | 闭口闪点全自动测定仪 | HGBS2000 | / | 2005821 | 套 | 1 | 校准 | JJF1384《开口 闭口闪点仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差和示值重复性 | 西宁 |
| 551 | 闭口闪点全自动测定仪 | HGBS2000 | / | 2007836 | 套 | 1 | 校准 | JJF1384《开口 闭口闪点仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差和示值重复性 | 西宁 |
| 552 | 绝缘油带电倾向测试仪 | ZHYD3003 | / | 104 | 套 | 1 | 校准 | DL/T385《绝缘油带电倾向测定法》 | 1、外观及工作性能检查 2、检测灵敏度 3、准确度 4、分辨率 | 西宁 |
| 553 | 界面张力测试仪 | ZHZC-3 | / | 851 | 套 | 1 | 校准 | JJF1464《界面张力仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.铂金环几何尺寸校准 3.铂金环计算常数校准 4.张力仪理论张力值 5.张力校准 | 西宁 |
| 554 | 界面张力测试仪 | ZHZC-3 | / | 861 | 套 | 1 | 校准 | JJF1464《界面张力仪校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.铂金环几何尺寸校准 3.铂金环计算常数校准 4.张力仪理论张力值 5.张力校准 | 西宁 |
| 555 | 精密分析天平 | 德国赛多利斯BSA224S | / | 3137814751 | 套 | 1 | 检定 | JJG1036《电子天平检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.最大称量 3.实际分度值 4.分度数 5.示值误差校准 6.重复性测试 7.偏载测试 | 西宁 |
| 556 | 变压器油析气性测定仪 | BY-74A | / | 2008552 | 台 | 1 | 校准 | GB/T11142《绝缘油在电场和电离作用下析气性测定法》 | - 外观及工作性能检查 2、控温精度 3、重复性 4、分辨率 | 西宁 |
| 557 | 绝缘油氧化安定性测试仪 | DSL-0193 | / | DSL-0193-2020-0710-08 | 台 | 1 | 校准 | SH/T0811《绝缘油氧化安定性测试方法》 | 1、外观及工作性能检查 2、控温精度 3、准确度 4、分辨率 | 西宁 |
| 558 | 微量水分全自动测定仪 | SC216 | / | 1506-0106 | 台 | 1 | 校准 | JJG1044《卡尔费休酷轮法微量水分测定仪检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.重复性 | 西宁 |
| 559 | 微量水分全自动测定仪 | SC216 | / | 1507-0106 | 台 | 1 | 校准 | JJG1044《卡尔费休酷轮法微量水分测定仪检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.重复性 | 西宁 |
| 560 | 微量水分全自动测定仪 | SC216 | / | 1508-0106 | 台 | 1 | 校准 | JJG1044《卡尔费休酷轮法微量水分测定仪检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.重复性 | 西宁 |
| 561 | 便携式气相色谱仪 | STP1004-P | / | 20SP082 | 套 | 1 | 校准 | JJG700《气相色谱仪检定规程》 | 1.通用技术要求 2.载气流速稳定性 3.柱箱温度稳定性 4.程序升温重复性 5.基线噪声 6.基线漂移 7.灵敏度 8.检测限 9.定性重复性 10.定量重复性 | 西宁 |
| 562 | 绝缘油腐蚀性硫测试仪 | ZHF3701 | / | 85 | 台 | 1 | 校准 | DL/T 285《矿物绝缘油腐蚀性硫检测法》 | 1、外观及工作性能检查 2、控温精度 3、准确度 4、分辨率 | 西宁 |
| 563 | 石油产品密度/运动粘度自动测定仪 | ZHNN1503A | / | 826 | 台 | 1 | 校准 | JJF1274《运动黏度测定器校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.示值误差 3.温度波动性 | 西宁 |
| 564 | 高效液相色谱仪(糠醛测定仪) | LC-2030PIus | / | L21435882884 | 套 | 1 | 校准 | JJG705-2014 《液相色谱仪检定过程》 | 1.输液系统（泵耐压、泵流量设定值误差、泵流量稳定性、梯度误差） 2.柱温箱（温度设定值误差、温度稳定性） 3.检测器（基线噪声、基线漂移、最小检测浓度、波长示值误差和重复性、线性范围） | 西宁 |
| 565 | 恒温恒湿称重系统 | LB-350N | / | 20201203 | 台 | 1 | 校准 | GJB-J3827《标准恒温恒湿箱检定规程》 | 1.外观及附件 2.工作正常性 3.温湿度波动度 4.温湿场不均匀度 5.温湿度偏差 | 西宁 |
| 566 | 绝缘油耐压试验仪 | DTA100C | / | 2001846012 | 台 | 1 | 校准 | DL/T1694《高压测试仪器及设备校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.绝缘电阻 3.绝缘强度 4.安全保护 5.电压检测 | 西宁 |
| 567 | 绝缘油耐压试验仪 | DTA100C | / | 2001846013 | 台 | 1 | 校准 | DL/T1694《高压测试仪器及设备校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.绝缘电阻 3.绝缘强度 4.安全保护 5.电压检测 | 西宁 |
| 568 | 颗粒度计数仪 | GW8011+ | / | 10339 | 台 | 1 | 校准 | JJG1061《液体颗粒计数器检定规程》 | 1.外观及通电检查 2.取样体积相对误差 3.粒径挡设定或粒径测量的相对误差 4.粒径测量重复性 5.粒径测量分辨力 6.颗粒计数相对误差 7.颗粒计数重复性 | 西宁 |
| 569 | 酸度计 | S220梅特勒 | / | C111322104 | 台 | 1 | 校准 | JJG119《酸度计检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.电计电压示值误差 3.电计pH示值误差 4.电计示值重复性 5.仪器示值误差 6.仪器示值重复性 | 西宁 |
| 570 | 酸度计 | S220梅特勒 | / | C047551582 | 台 | 1 | 校准 | JJG119《酸度计检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.电计电压示值误差 3.电计pH示值误差 4.电计示值重复性 5.仪器示值误差 6.仪器示值重复性 | 西宁 |
| 571 | 气相色谱仪 | CIarus690 | / | 690S20112609 | 套 | 1 | 校准 | JJG700《气相色谱仪检定规程》 | 1.FID检测器 2.TCD检测器 3.主箱温度稳定性 | 西宁 |
| 572 | 气相色谱仪 | CIarus690 | / | 690S20112610 | 套 | 1 | 校准 | JJG700《气相色谱仪检定规程》 | 1.FID检测器 2.TCD检测器 3.主箱温度稳定性 | 西宁 |
| 573 | 红外光谱仪 | Spectrum TWO | / | / | 台 | 1 | 校准 | JJF1319-2011 《傅立叶变换红外光谱仪校准规范》 | - 波数示值误差与波数重复性 - 透射比重复性 - 分辨力 - 本底光谱能量分布 - 100%线的平直度 - 噪声 | 西宁 |
| 574 | 分光光度计 | P4 | / | VEF2006014 | 台 | 1 | 校准 | JJG178《紫外、可见、近红外分光光度计检定》 | - 通用技术要求 - 波长示值误差与重复性 - 噪声与漂移 - 光谱带宽 - 透射比示值误差与重复性 - 基线平直度 - 电源电压的适宜性 - 杂散光 - 吸收池的配套性 | 西宁 |
| 575 | SF6气体泄漏成像仪 | CIearSF6-LS | / | / | 台 | 1 | 校准 | T/CEC 113-2016《电力检测型红外成像仪校准规范》 | - 测温示值误差 - 测温一致性 - 连续稳定工作时间 | 西宁 |
| 576 | 气相色谱仪 | 中分2000B | / | 31421566 | 套 | 1 | 校准 | JJG700《气相色谱仪检定规程》 | 1.FID检测器 2.TCD检测器 3.主箱温度稳定性 | 西宁 |
| 577 | 全自动脱气震荡仪 | 1081-11 | / | 907844 | 台 | 1 | 校准 | JJG189《机械式振动试验台检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.温度示值的校准 3.振荡速度与幅度的校准 | 共和 |
| 578 | 绝缘油耐压试验仪 | BTS75 | / | 22050312 | 台 | 1 | 校准 | DL/T1694《高压测试仪器及设备校准规范》 | 1.外观及工作性能检查 2.绝缘电阻 3.绝缘强度 4.安全保护 5.电压检测 | 共和 |
| 579 | 自动水质采样器 | BC-2300 | / | / | 台 | 1 | 校准 | GB/T12998《水质 采样技术指导》 | 1.外观及工作性能检查 2.流量校准 | 西宁 |
| 580 | 自动水质采样器 | BC-2300 | / | / | 台 | 1 | 校准 | GB/T12998《水质 采样技术指导》 | 1.外观及工作性能检查 2.流量校准 | 西宁 |
| 581 | 水质多参数检测仪 | CYNP-401 | / | 1011903293 | 台 | 1 | 校准 | JJG715 《水质综合分析仪检定规程》 | 1.外观检查 2.测量结果 | 西宁 |
| 582 | 悬浮物检测仪 | CYTSS200 | / | 1011903290 | 台 | 1 | 校准 | JJG178《紫外、可见、近红外分光光度计检定》 | 1.外观检查 2.测量结果 3.重复性 | 西宁 |
| 583 | 重金属检测仪 | CYDZ-800型 | / | 1011903292 | 台 | 1 | 校准 | JJF1565-2016（在线设备校准规范） | 1.仪器的矫正 2.检出限 3.示值误差 4.重复性 5.稳定性 6.记忆效应 | 西宁 |
| 584 | 浊度色度仪 | CYLTBCR-200 | / | 1011903291 | 台 | 1 | 校准 | JJG880《浊度计检定规程》 | 1.外观及工作性能检查 2.浊度零点漂移 3.示值稳定性 4.示值重复性 5.示值误差 | 西宁 |

附件二：

## B包：设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 精度 | 出厂编号 | 单位 | 数量 | 校准模式 | 检定标准/规范/依据 | 检测的项目 | 所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电液伺服压力试验机 | HYE-3000 | / | 16040009 | 台 | 1 | 校准 | 拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG139 | 力值、位移 | 羊曲 |
|  | 电子拉力试验机 | CXDL | / | 160601 | 台 | 1 | 校准 | 拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG139 | 力值、位移 | 羊曲 |
|  | 液压式万能试验机 | WE-1000B | / | 88F134 | 台 | 1 | 校准 | 拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG139 | 力值、位移 | 羊曲 |
|  | 电液压力试验机 | WYA-2000型 | / | 150807 | 台 | 1 | 校准 | 拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG139 | 力值、位移 | 羊曲 |
|  | 微机数显式液压万能试验机 | WES-2000 | / | 99013 | 台 | 1 | 校准 | 拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG139 | 力值、位移 | 羊曲 |
|  | 数字位移计 | 5CB-10C | / | / | 台 | 1 | 校准 | 数字位移计校准规范 | 示值误差 | 羊曲 |
|  | 钢筋标距仪 | BJ5-10 | / | 014158 | 台 | 1 | 校准 | 钢筋标距仪检定规程JJG(苏)67 | 长度 | 羊曲 |
|  | 钢板尺 | 0-500mm | / | 0072058 | 把 | 1 | 校准 | 钢直尺检定规程 JJG1 | 长度 | 羊曲 |
|  | 游标卡尺 | (0～300)mm/0.02mm | / | YB01 | 把 | 1 | 校准 | JJG 30-2012通用卡尺 | 长度 | 羊曲 |
|  | 温湿度测量仪 | YD-HT808A | / | / | 台 | 8 | 校准 | 数字温湿度计检定规程JJG（苏）99 | 温度、湿度 | 羊曲 |
|  | 钢板尺 | 0-1000mm | / | JSH-07100 | 把 | 1 | 校准 | 钢直尺检定规程 JJG1 | 长度 | 羊曲 |
|  | JJ-5型行星式水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | / | 49017x | 台 | 1 | 校准 | 行星式胶砂搅拌机检定规程 JJG(建材)123 | 转速、时间长度 | 羊曲 |
|  | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | / | 20087H | 台 | 1 | 校准 | 水泥净浆搅拌机检定规程JJG(建材)104 | 转速、时间长度 | 羊曲 |
|  | 沸煮箱 | FZ-31A | / | 0763 | 台 | 1 | 校准 | 水泥安定性试验用沸煮箱检定规程 JJG(建材)109 | 温度、功率、时间、长度 | 羊曲 |
|  | 胶砂试体成型振实台 | ZS-15 | / | 1327 | 台 | 1 | 校准 | 胶砂试体成型振实台检定规程 JJG(建材)124 | 振幅、时间 | 羊曲 |
|  | 水泥砼恒温恒湿标准养护箱 | HBY-40B | / | 014316 | 台 | 1 | 校准 | 水泥砼恒温恒湿标准养护箱方法 | 温度 | 羊曲 |
|  | 电热鼓风干燥箱 | DL-1038 | / | 05172 | 台 | 1 | 校准 | SL 144.7-2008电热鼓风干燥箱校验方法 | 温度 | 羊曲 |
|  | 高温箱式电阻炉 | SRJX-4-13 | / | 4111 | 台 | 1 | 校准 | 箱式电阻炉校准规范JJF1376 | 温度 | 羊曲 |
|  | 自动比表面积测定仪 | FBT-9 | / | 812 | 台 | 1 | 校准 | 透气法比表面积检定规程JJG(建材)107 | 透气圆筒内腔直径、高度、捣器底面与穿孔板间的距离、孔径、板厚、直径 | 羊曲 |
|  | 水泥胶砂流动度测定仪 | NL-D3 | / | 6409 | 台 | 1 | 校准 | 水泥胶砂流动度测定仪检定规程 JJG(交通)096 | 长度、时间、质量 | 羊曲 |
|  | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-150B | / | 4014 | 台 | 1 | 校准 | 水泥负压筛析仪检定规程JJG(苏)58 | 压力、转速、长度 | 羊曲 |
|  | 净浆标准稠度凝结时间测定仪 | 标准型 | / | 221 | 台 | 1 | 校准 | 净浆标准稠度与凝结时间测定仪检定规程 JJG(建材)105 | 角度、长度、质量 | 羊曲 |
|  | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | / | 3126 | 个 | 1 | 校准 | 水泥安定性试验用雷氏夹检定规程 JJG(建材)111 | 长度 | 羊曲 |
|  | 雷氏夹 | φ30×30 | / | / | 个 | 10 | 校准 | 水泥安定性试验用雷氏夹检定规程 JJG(建材)111 | 长度 | 羊曲 |
|  | 电热鼓风干燥箱 | 101-1型 | / | 000948 | 台 | 1 | 校准 | SL 144.7-2008电热鼓风干燥箱校验方法 | 温度 | 羊曲 |
|  | 低温恒温水浴 | DHY-1 | / | 1504 | 台 | 1 | 校准 | 恒温槽技术性能测试规范JJF1030 | 温度 | 羊曲 |
|  | 液体比重天平 | PZ-B-5 | / | 1166 | 台 | 1 | 校准 | 液体相对密度天平检定规程 JJG171 | 比重 | 羊曲 |
|  | 液体比重天平 | PZ-D-5型 | / | 0153 | 台 | 1 | 校准 | 液体相对密度天平检定规程 JJG171 | 比重 | 羊曲 |
|  | 水泥胶砂试模 | 40mm×40mm×160mm | / | / | 个 | 6 | 校准 | 胶砂试模检定规程 JJG(建材)122 | 长度、质量 | 羊曲 |
|  | 水泥净浆流动度试模 | XN-36×60×60 | / | 151201 | 台 | 1 | 校准 | 胶砂试模检定规程 JJG(建材)122 | 长度、质量 | 羊曲 |
|  | 钢直尺 | 0-300mm | / | / | 把 | 1 | 校准 | 钢直尺检定规程 JJG1 | 长度 | 羊曲 |
|  | 钢直尺 | 0-500mm | / | / | 把 | 1 | 校准 | 钢直尺检定规程 JJG1 | 长度 | 羊曲 |
|  | 游标卡尺 | (0～300)mm/0.02mm | / | / | 把 | 1 | 校准 | JJG 30-2012通用卡尺 | 长度 | 羊曲 |
|  | 全自动标养室恒温恒湿仪 | BYS-60 | / | 20160501 | 台 | 1 | 校准 | 环境试验设备温度、湿度校准规范 JJF1101 | 温度、湿度 | 羊曲 |
|  | 直读式精密混凝土含气量测定仪 | LA-0316型 | / | / | 台 | 1 | 校准 | 水泥混凝土拌合物含气量测定仪检定规程 JJG(交通)094 | 容积、含气量 | 羊曲 |
|  | 灌入式砂浆强度检测仪 | SJY800B | / | 620 | 台 | 1 | 校准 | 贯入式砂浆强度检测仪校准规范 JJF1372 | 贯入力、 工作行程、测头外露长度、测钉长度、测钉直径、深度 | 羊曲 |
|  | 砂浆分层度测定仪 | Ф150mm | / | / | 台 | 1 | 校准 | 砂浆分层度测定仪校准方法 JJF(天溯)20-4 | 长度 | 羊曲 |
|  | 强制式单卧轴混凝土搅拌机 | SJD60 | / | 14074 | 台 | 1 | 校准 | 强制式单卧轴混凝土搅拌机(SJD60)校准规程 | 转速 | 羊曲 |
|  | 砼振动台 | 1×1m | / | 0512 | 台 | 1 | 校准 | 电动振动试验系统检定规程 JJG948 | 频率、加速度 | 羊曲 |
|  | 砼贯入阻力仪 | HG-80 | / | 162 | 台 | 1 | 校准 | 混凝土贯入阻力测定仪检定规程 JJG(交通)095 | 力值、长度 | 羊曲 |
|  | 维勃稠度仪 | HVC-1 | / | 058 | 台 | 1 | 校准 | 混凝土维勃稠度仪校准规程 | 示值误差 | 羊曲 |
|  | 坍落度筒 | 100×200×300mm | / | / | 台 | 1 | 校准 | 水泥混凝土稠度试验仪JJG(苏)50 | 长度 | 羊曲 |
|  | 砂浆稠度仪 | SZ-145 | / | 03434 | 台 | 1 | 校准 | 砂浆稠度仪校验规程 | 质量、高度、直径 | 羊曲 |
|  | 钢直尺 | 0-500mm | / | / | 把 | 1 | 校准 | 钢直尺检定规程 JJG1 | 长度 | 羊曲 |
|  | 砼抗折试模 | 150mm×150mm×550mm | / | / | 块 | 6 | 校准 | 试模校准规范 JJF1307 | 长度、角度 | 羊曲 |
|  | 砼抗冻试模 | 100mm×100mm×400mm | / | / | 块 | 6 | 校准 | 试模校准规范 JJF1307 | 长度、角度 | 羊曲 |
|  | 砼试模 | 150mm×150mm×150mm | / | / | 块 | 10 | 校准 | 试模校准规范 JJF1307 | 长度、角度 | 羊曲 |
|  | 砼抗渗试模 | 175mm×185mm×150mm | / | / | 块 | 6 | 校准 | 试模校准规范 JJF1307 | 长度、角度 | 羊曲 |
|  | 砼试模 | 100mm×100mm×100mm | / | / | 块 | 10 | 校准 | 试模校准规范 JJF1307 | 长度、角度 | 羊曲 |
|  | 砂浆试模 | 70.7mm×70.7mm×70.7mm | / | / | 块 | 4 | 校准 | 试模校准规范 JJF1307 | 长度、角度 | 羊曲 |
|  | 干缩试模 | 100mm×100mm×515mm | / | / | 块 | 3 | 校准 | 试模校准规范 JJF1307 | 长度、角度 | 羊曲 |
|  | 抗冲耐磨试模 | 300mm×100mm | / | / | 块 | 3 | 校准 | 试模校准规范 JJF1307 | 长度、角度 | 羊曲 |
|  | 弹性模量试模 | 150mm×300mm | / | / | 块 | 4 | 校准 | 试模校准规范 JJF1307 | 长度、角度 | 羊曲 |
|  | 自动加压混凝土渗透仪 | HP-4.0型 | / | 0883 | 台 | 1 | 校准 | 混凝土抗渗仪校准方法 SL 133 | 压力、尺寸 | 羊曲 |
|  | 自动加压混凝土渗透仪 | HP-4.0型 | / | 15072 | 台 | 1 | 校准 | 混凝土抗渗仪校准方法 SL 133 | 压力、尺寸 | 羊曲 |
|  | TDR型砼快速冻融试验设备 | TDR | / | 061 | 台 | 1 | 校准 | 砼快速冻融试验机校准规范 | 温度 | 羊曲 |
|  | 高精度柳丁拉拔仪 | HC-MD60 | / | 53120100205 | 台 | 1 | 校准 | JJF(建材)142-2018便携式建筑用拉拔仪校准规范 | 力值 | 羊曲 |
|  | 混凝土干缩仪 | SP-540 | / | 19 | 台 | 1 | 校准 | 大量程百分表检定规程JJG379 | 长度 | 羊曲 |
|  | 混凝土动弹仪 | DT-10W | / | 87 | 台 | 1 | 校准 | JJF 1373-2012 动弹仪校准规范 | 测量误差 | 羊曲 |
|  | 混凝土回弹仪 | HT-225 | / | 1310135 | 个 | 1 | 校准 | 回弹仪检定规程 JJG817 | 长度、指针摩擦力、弹击拉簧刚度、率定值 | 羊曲 |
|  | 混凝土回弹仪 | HT-225 | / | 91906454 | 个 | 1 | 校准 | 回弹仪检定规程 JJG817 | 长度、指针摩擦力、弹击拉簧刚度、率定值 | 羊曲 |
|  | 混凝土抗冲磨试验机 | HKS-Ⅱ型 | / | 020 | 个 | 1 | 校准 | 混凝土抗冲磨试验机校准方法 | 转速 | 羊曲 |
|  | 新标准比长仪 | ISOBY-354 | / | / | 个 | 1 | 校准 | 大量程百分表检定规程JJG379 | 长度 | 羊曲 |
|  | 碱骨料反应测长仪 | JH-320 | / | / | 个 | 1 | 校准 | 大量程百分表检定规程JJG379 | 长度 | 羊曲 |
|  | 钢板尺 | 0-300mm | / | / | 把 | 1 | 校准 | 钢直尺检定规程 JJG1 | 长度 | 羊曲 |
|  | 顶击式振摆仪 | ZBSX-92A | / | 4348 | 台 | 1 | 校准 | 摇筛机校准方法 JJF(天溯)20-6 | 震击次数、摇动次数、震击幅度 | 羊曲 |
|  | 电热鼓风恒温干燥箱 | HG101-ⅡB | / | 05213 | 台 | 1 | 校准 | SL 144.7-2008电热鼓风干燥箱校验方法 | 温度 | 羊曲 |
|  | 针片状规准仪 | ZP | / | 15 | 台 | 1 | 校准 | 针状、片状规准仪校准规范 JJF1593 | 长度 | 羊曲 |
|  | 新标准方孔砂石筛 | （0.075～9.5）mm | / | / | 套 | 1 | 校准 | 试验筛校准规范 JJF1175 | 长度 | 羊曲 |
|  | 新标准方孔砂石筛 | （0.075～40）mm | / | 1 | 套 | 1 | 校准 | 试验筛校准规范 JJF1175 | 长度 | 羊曲 |
|  | 新标准圆孔砂石筛 | （2.5～100）mm | / | 1 | 套 | 1 | 校准 | 试验筛校准规范 JJF1175 | 长度 | 羊曲 |
|  | 新标准圆孔石子筛 | （2.5～100）mm | / | 1 | 套 | 1 | 校准 | 试验筛校准规范 JJF1175 | 长度 | 羊曲 |
|  | 石子压碎指标测定仪 | / | / | 938 | 套 | 1 | 校准 | 压碎指标值测定仪校准方法 JJF(天溯)20-2 | 长度 | 羊曲 |
|  | 钢直尺 | 0-500mm | / | / | 把 | 1 | 校准 | 钢直尺检定规程 JJG1 | 长度 | 羊曲 |
|  | 饱和面干试模 | (Φ38×89×74)mm | / | / | 台 | 1 | 校准 | 试模校准规范 JJF1307 | 长度、角度 | 羊曲 |
|  | 数显式土壤液塑限测定仪 | TYS-Ⅲ | / | 3149 | 台 | 1 | 校准 | 《土壤液塑限联合测定仪检定规程》【JJG（交通）069-2006】 | 时间、示值误差 | 羊曲 |
|  | 泥浆3件套测试仪 | ANY-4 | / | 057682 | 台 | 1 | 校准 | 泥浆三件套校准方法 | 容量、时间、长度 | 羊曲 |
|  | 电热砂浴器 | 404 | / | 013859 | 台 | 1 | 校准 | 电热沙浴校准方法 | 温度 | 羊曲 |
|  | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-2 | / | 2362 | 台 | 1 | 校准 | SL 144.7-2008电热鼓风干燥箱校验方法 | 温度 | 羊曲 |
|  | 自动葡式击实仪 | 33T-86 | / | 98 | 台 | 1 | 校准 | 土工击实仪检定规程 JJF( 交通)058 | 长度、高度、质量 | 羊曲 |
|  | 电磁标准振动台 | 35-T63 | / | 88 | 台 | 1 | 校准 | 摇筛机校准方法 JJF(天溯)20-6 | 震击次数、摇动次数、震击幅度 | 羊曲 |
|  | 电动击实仪 | DJ30-4 | / | 200101 | 台 | 1 | 校准 | 土工击实仪检定规程JJG(交通)058 | 质量、直径、高度 | 羊曲 |
|  | 电热鼓风干燥箱 | HG101-ⅡB | / | 05212 | 台 | 1 | 校准 | SL 144.7-2008电热鼓风干燥箱校验方法 | 温度 | 羊曲 |
|  | 灌砂桶 | ф200mm | / | GS01 | 个 | 1 | 校准 | 灌沙法密实度仪检定规程JJG(苏)36 | 长度 | 羊曲 |
|  | 土壤筛 | (0.075～60)mm | / | / | 套 | 1 | 校准 | 试验筛校准规范 JJF1175 | 长度 | 羊曲 |
|  | 新标准煤样筛 | （4～100）mm | / | / | 套 | 1 | 校准 | 试验筛校准规范 JJF1175 | 长度 | 羊曲 |
|  | 锚杆拉力计 | ML-20型 | / | 2407 | 台 | 1 | 校准 | 锚杆拉力计检测仪校准规范 | 示值 | 羊曲 |
|  | 锚杆无损检测仪 | RSM-RBT型 | / | 201040048 | 台 | 1 | 校准 | JJF(鄂)37-2017锚杆无损检测仪校准规范 | 时间示值相对误差、 动态范围 | 羊曲 |
|  | 轻型动力触探仪 | STCT-1 | / | 9901047 | 台 | 1 | 校准 | 静力触探仪校准规范JJF1439 | 长度、角度、力值 | 羊曲 |
|  | 重型动力触探仪 | STCT-1 | / | 9850321 | 台 | 1 | 校准 | 静力触探仪校准规范JJF1439 | 长度、角度、力值 | 羊曲 |
|  | 手动击实仪（重型） | STJ-Ⅱ | / | 412 | 台 | 1 | 校准 | 土工击实仪检定规程 JJF( 交通)058 | 长度、高度、 质量 | 羊曲 |
|  | 手动击实仪（轻型） | STJ-Ⅱ | / | 412-1 | 台 | 1 | 校准 | 土工击实仪检定规程 JJF( 交通)058 | 长度、高度、 质量 | 羊曲 |
|  | 渗透仪 | TST-55 | / | 150627 | 台 | 1 | 校准 | SL 115-2014 渗透仪校验方法 | 压力值 | 羊曲 |
|  | 电动振筛机架 | 15-D420/A型 | / | 01020850 | 台 | 1 | 校准 | 摇筛机校准方法 JJF(天溯)20-6 | 震击次数、摇动次数、震击幅度 | 羊曲 |
|  | 密度计 | TM85型 | / | 137 | 个 | 1 | 校准 | 工作玻璃浮计JJG42-2011 | 温度 | 羊曲 |
|  | 密度计 | TM85型 | / | 227 | 个 | 1 | 校准 | 工作玻璃浮计JJG42-2011 | 温度 | 羊曲 |
|  | 钢板尺 | 0-500mm | / | / | 把 | 1 | 校准 | 钢直尺检定规程 JJG1 | 长度 | 羊曲 |
|  | 环刀 | （Φ70×52）mm | / | / | 个 | 1 | 校准 | 切土环刀校准方法 JJF(天溯)20-9 | 直径 | 羊曲 |
|  | 环刀 | （Φ100×63.7）mm | / | / | 个 | 1 | 校准 | 切土环刀校准方法 JJF(天溯)20-9 | 直径 | 羊曲 |
|  | 标准砝码 | F2等级1kg～5kg | / | / | 个 | 4 | 校准 | 砝码检定规程 JJG99 | 质量 | 羊曲 |
|  | 标准砝码 | F2等级1mg～2kg | / | / | 个 | 27 | 校准 | 砝码检定规程 JJG99 | 质量 | 羊曲 |
|  | 标准砝码 | F2等级10kg | / | / | 个 | 2 | 校准 | 砝码检定规程 JJG99 | 质量 | 羊曲 |
|  | 二等标准水银温度计 | 棒式 | / | / | 支 | 14 | 校准 | 工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG130 | 温度 | 羊曲 |
|  | 贝克曼温度计 | / | / | / | 支 | 1 | 校准 | 工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG130 | 温度 | 羊曲 |
|  | 钢板尺 | 0-500mm | / | / | 把 | 1 | 校准 | 钢直尺检定规程 JJG1 | 长度 | 羊曲 |
|  | 钢板尺 | 0-500mm | / | / | 把 | 1 | 校准 | 钢直尺检定规程 JJG1 | 长度 | 羊曲 |
|  | 钢板尺 | 0-1000mm | / | / | 把 | 4 | 校准 | 钢直尺检定规程 JJG1 | 长度 | 羊曲 |
|  | 电液压式压力试验机 | WAY-2000 | / | 180610 | 台 | 1 | 校准 | 拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG139 | 力值、位移 | 羊曲 |
|  | 数显恒温鼓风干燥箱 | 500×600×750 | / | 15420 | 台 | 1 | 校准 | SL 144.7-2008电热鼓风干燥箱校验方法 | 温度 | 羊曲 |
|  | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | / | 1805636 | 台 | 1 | 校准 | 摇筛机校准方法 JJF(天溯)20-6 | 震击次数、摇动次数、震击幅度 | 羊曲 |
|  | 混凝土含气量测定仪 | CA-3 | / | 15252 | 台 | 1 | 校准 | 水泥混凝土拌合物含气量测定仪检定规程 JJG(交通)094 | 容积、含气量 | 羊曲 |
|  | 振动台 | 1m×1m | / | / | 台 | 1 | 校准 | 电动振动试验系统检定规程 JJG948 | 频率、加速度 | 羊曲 |
|  | 压碎值仪 | / | / | / | 台 | 1 | 校准 | 压碎指标值测定仪校准方法 JJF(天溯)20-2 | 长度 | 羊曲 |
|  | 钢板尺 | 300mm | / | / | 个 | 1 | 校准 | 钢直尺检定规程 JJG1 | 长度 | 羊曲 |
|  | 标准方孔筛 | 0.08mm-100mm | / | / | 套 | 1 | 校准 | 试验筛校准规范 JJF1175 | 长度 | 羊曲 |
|  | 针状规准仪 | / | / | / | 个 | 1 | 校准 | JJF 1593-2016 针状、片状规准仪校准规范 | 高度、柱间距 | 羊曲 |
|  | 片状规准仪 | / | / | / | 个 | 1 | 校准 | JJF 1593-2016 针状、片状规准仪校准规范 | 长度、宽度 | 羊曲 |
|  | 容积升 | （1～50）L | / | / | 套 | 1 | 校准 | 砂、石容量筒校准方法JJF(天溯)20-5 | 长度、容积 | 羊曲 |
|  | 李氏瓶 | 250ml | / | / | 个 | 3 | 校准 | 李氏密度瓶检定规程JJG(交通) 092 | 容量 | 羊曲 |
|  | 比重瓶 | 50ml | / | / | 个 | 4 | 校准 | 常用玻璃量器检定规程JJG196 | 容量 | 羊曲 |
|  | 比重瓶 | 100ml | / | / | 个 | 4 | 校准 | 常用玻璃量器检定规程JJG196 | 容量 | 羊曲 |
|  | 容量瓶 | 1000ml | / | / | 个 | 2 | 校准 | 常用玻璃量器检定规程JJG196 | 容量 | 羊曲 |
|  | 容量瓶 | 100ml | / | / | 个 | 6 | 校准 | 常用玻璃量器检定规程JJG196 | 容量 | 羊曲 |
|  | 量筒 | 1000ml | / | / | 个 | 8 | 校准 | 常用玻璃量器检定规程JJG196 | 容量 | 羊曲 |
|  | 量筒 | 500ml | / | / | 个 | 6 | 校准 | 常用玻璃量器检定规程JJG196 | 容量 | 羊曲 |
|  | 量筒 | 250ml | / | / | 个 | 4 | 校准 | 常用玻璃量器检定规程JJG196 | 容量 | 羊曲 |
|  | 胶砂量水器 | 225ml | / | / | 个 | 3 | 校准 | 常用玻璃量器检定规程JJG196 | 容量 | 羊曲 |
|  | 量筒 | 100ml | / | / | 个 | 2 | 校准 | 常用玻璃量器检定规程JJG196 | 容量 | 羊曲 |
|  | 量筒 | 50ml | / | / | 个 | 2 | 校准 | 常用玻璃量器检定规程JJG196 | 容量 | 羊曲 |
|  | 量筒 | 5ml | / | / | 个 | 3 | 校准 | 常用玻璃量器检定规程JJG196 | 容量 | 羊曲 |
|  | 锥形瓶 | 250ml | / | / | 个 | 4 | 校准 | 常用玻璃量器检定规程JJG196 | 容量 | 羊曲 |
|  | 烧杯 | 1000ml | / | / | 个 | 2 | 校准 | 常用玻璃量器检定规程JJG196 | 容量 | 羊曲 |
|  | 烧杯 | 500ml | / | / | 个 | 5 | 校准 | 常用玻璃量器检定规程JJG196 | 容量 | 羊曲 |
|  | 烧杯 | 400ml | / | / | 个 | 2 | 校准 | 常用玻璃量器检定规程JJG196 | 容量 | 羊曲 |
|  | 烧杯 | 300ml | / | / | 个 | 2 | 校准 | 常用玻璃量器检定规程JJG196 | 容量 | 羊曲 |
|  | 烧杯 | 250ml | / | / | 个 | 2 | 校准 | 常用玻璃量器检定规程JJG196 | 容量 | 羊曲 |
|  | 辐照计 IV曲线测试仪 | PV150 PVPM 1500X | / | / | 台 | 1 | 校准 | JJF1587-2016数字多用表校准规范 | 直流电压校准、交流电压校准、直流电流校准、交流电流校准、电阻校准 | 西宁 |
|  | 辐照计 便携式IV测试仪 | SOZ-03 M360A | / | / | 台 | 1 | 校准 | JJF1622太阳电池校准规范：光电性能 | 短路电流、开路电压、最大功率、最佳工作电压、最佳工作电流 | 西宁 |
|  | 手持式FTIR光谱仪 | 4300 TopScan FTIR | / | / | 台 | 1 | 校准 | JJF1319傅立叶变换光谱仪校准规范 | 外观工作性能校准、波数示值误差及重复性校准 | 西宁 |