
附件1:
	国网青海省电力公司2020年第一次服务类流标项目招标采购（批次编号：282036）需求一览表

	序号
	采购申请
	行项目
	分标编号
	包号
	包名称
	项目名称
	技术规范书ID
	网省所属单位
	项目管理部门
	工程规模
	分项最高限价（万元）（不含税）
	合计最高限价（万元）（不含税）
	专用资质条件
	建设地点及承包方式
	设计施工监理工期
	标书费

	1
	0710233540
	10
	001-施工（基建110kV及以上）
	包1
	青海省黄南州岭秀（化隆）330kV开关站主变扩建（线路部分）工程施工
	青海省黄南州岭秀（化隆）330kV开关站主变扩建工程
	A001-300000567-00062
	建设公司
	建设部
	线路全线路径长度共11.3千米，其中吉祥侧π接线长度6.3千米，官亭侧π接线长度5.0千米。
	1090.29万元（其中安全文明施工费46.2万元）
	1090.29万元（其中安全文明施工费46.2万元）
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包一级及以上或输变电工程专业承包一级及以上资质，并具有电力监管机构核发的一级及以上《承装（试）电力设施许可证》。
	青海省海东市化隆县，总价与单价相结合的方式。
	开工时间：2020年03月02日，竣工时间：2021年07月20日。
	免费获取

	2
	0710233321
	00010
	002监理（基建110kV及以上）
	包1
	青海省黄南州岭秀（化隆）330kV开关站主变扩建等5项工程监理
	青海省黄南州岭秀（化隆）330kV开关站主变扩建工程
	A001-300005324-00045
	建设公司
	建设部
	本期建设240兆伏安主变压器2台，330千伏出线4回，110千伏出线4回。
	81.67
	107.26
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定颁发的电力工程监理甲级企业资质。
	青海省海东市化隆县，总价承包方式。
	开工时间：2020年03月02日，竣工时间：2021年07月20日。
	免费获取

	3
	0710233325
	00010
	
	
	
	青海省黄南州岭秀（化隆）330kV开关站主变扩建工程
	A001-300005324-00045
	建设公司
	
	吉祥变侧，原吉祥—官亭2回330千伏线路，每回线路的2套线路保护升级改造。
	1.61
	
	
	青海省海东市化隆县，总价承包方式。
	开工时间：2020年03月02日，竣工时间：2021年07月20日。
	免费获取

	4
	0710233327
	00010
	
	
	
	青海省黄南州岭秀（化隆）330kV开关站主变扩建工程
	A001-300005324-00045
	建设公司
	
	官亭变侧，原官亭—吉祥2回330千伏线路，每回线路的2套线路保护升级改造。
	1.84
	
	
	青海省海东市民和县，总价承包方式。
	开工时间：2020年03月02日，竣工时间：2021年07月20日。
	免费获取

	5
	0710233329
	00010
	
	
	
	青海省黄南州岭秀（化隆）330kV开关站主变扩建工程
	A001-300005324-00045
	建设公司
	
	本期新配置1台安全稳定控制装置，与原有的安全稳定控制装置按双重化配置方式实现安全稳定控制功能。
	0.55
	
	
	青海省海东市化隆县，总价承包方式。
	开工时间：2020年03月02日，竣工时间：2021年07月20日。
	免费获取

	6
	0710233541
	00010
	
	
	
	青海省黄南州岭秀（化隆）330kV开关站主变扩建工程
	A001-300005324-00045
	建设公司
	
	线路全线路径长度共11.3千米，其中吉祥侧π接线长度6.3千米，官亭侧π接线长度5.0千米。
	21.59
	
	
	青海省海东市化隆县，总价承包方式。
	开工时间：2019年03月02日；竣工时间：2021年07月20日。
	免费获取


[bookmark: _GoBack]
1

