泽库县王家乡基层供销社建设项目

招 标 文 件

招标人：泽库县王家骏马基层供销社

代理机构：青海智和汇工程项目管理有限公司

项目编号:青海智和汇询比 (工程) 2022-025

目录

第一部分 询比公告----------------------------------------------------------------------------------- 001

第二部分 投标人须知前附表----------------------------------------------------------------------- 004

第三部分 投标人须知-------------------------------------------------------------------------------- 007

一、说明------------------------------------------------------------------------------------------ 007

二、询比文件说明------------------------------------------------------------------------------ 007

三、询比响应文件的编制---------------------------------------------------------------------008

四、开标------------------------------------------------------------------------------------------ 009

五、询比程序------------------------------------------------------------------------------------ 010

六、成交办法------------------------------------------------------------------------------------ 011

七、授予合同------------------------------------------------------------------------------------ 019

八、采购活动的终止---------------------------------------------------------------------------019

九、项目要求及参数	020

十、工程量清单	021

第四部分 采购项目合同书	022

第五部分 询比响应文件	162

一、投标函及投标报价表	165

二、法定代表人身份证明	168

三、授权委托书	169

四、投标保证金	170

五、已标价工程量清单	171

六、施工组织设计	172

附表一 拟投入本标段的主要施工设备表	172

附表二 劳动力计划表	172

附表三 计划开竣工日期和施工进度网络图	172

附表四 施工总平面图	172

附表五 临时用地表	172

七、项目管理机构	178

(一) 项目管理机构组成表	178

(二) 主要人员简历表	179

八、资格审查资料	180

(一) 投标人基本情况表	180

(二) 近年财务状况表	181

(三) 近年完成的类似项目情况表	182

(四) 正在施工的和新承接的项目情况表	183

(五) 近年发生的诉讼及仲裁情况	184

九、其他材料	185

第一部分 询比公告

青海智和汇工程项目管理有限公司受泽库县王家骏马基层供销社委托，拟对泽库县王家乡基层供销社建设项目进行国内询比公告，现予以公告，欢迎符合条件的投标人前来参加。

| 采购项目编号 | 青海智和汇询比 (工程) 2022-025 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 泽库县王家乡基层供销社建设项目 |
| 采购方式 | 询比采购 |
| 采购预算 控制额度 | 118.69万元 |
| 项目分包个数 | 无 |
| 各包要求 | 具体内容详见《询比文件》及工程量清单 |
| 各包投标人 资格条件 | 1、本次采购要求投标人在人员、设备、资金等方面具备相应的服务 能力； 2 、经信 用 中 国 ( www.creditchina.gov.cn ) 、 中 国政府采购 网 (www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收 违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消 投标资格。 (提供“信用中国”网站下载的完整的信用信息、截图及 “中国政府采购网”网站截图，信息生成时间及截图时间为响应文件 递交截止时间前10天内) 3、本次采购不接受联合体； 4、投标人可对上述项目进行采购，但不得就项目拆分采购，所投包 内容项目必须完全响应询比文件所列示内容。 5、投标人须具备[建筑工程 ·建筑工程三级](含)及以上资质，并在 人员、设备、资金等方面具有相应的承担能力(含)以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金方面具有相应的施工能 |

|  | 力；其中，投标人拟派项目经理须具备[建筑工程专业二级注册建造 师](含)以上注册建造师职业资格，具备有效的安全生产考核合格证 书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 |
| --- | --- |
| 公告发布时间 | 2022 年 07 月 06 日 |
| 询比文件 发售起止时间 | 2022 年 07 月 07 日至 2022 年 07 月 11 日上午 09时00分至11时 30分；下午 13时30分至17时30分 (休息日和节假日除外) 。 |
| 询比文件发售方式 | 线上获取或线下获取 |
| 询比文件售价 | 500元 (询比文件售后不退,询比资格不能转让) |
| 询比文件发售地点 | 青海省西宁市城西区文苑路7号财富广场B座13楼2134室 |
| 询比采购截止时间 | 2022 年 07 月 15 日上午 10 时00分 (北京时间) |
| 递交响应文件 截止时间 | 2022 年 07 月 15 日上午 10 时00分 (北京时间) |
| 询比及递交 响应文件地点 | 青海省西宁市城西区文苑路7号财富广场B座13楼2134室 |
| 采购单位及 联系人电话 | 招标人：泽库县王家骏马基层供销社 联系人：尕土加 联系电话：18097399999 联系地址：青海省黄南藏族自治州泽库县王家乡 |
| 购买询比文件时 应提供材料 | 购买询比文件时应提供材料：营业执照复印件、公司介绍信或法人授 权委托书及法人、委托代理人身份证复印件。 (以上资料需加盖公章 扫 描 发送 至我 公 司 邮 箱992995917@QQ. c om ， 并联 系 我 公 司 人 员) 。报名成功后将发送询比文件电子版。 |
| 采购代理机构 及联系人电话 | 采购代理机构：青海智和汇工程项目管理有限公司 联 系 人：李女士 联系电话：19909789606 |

|  | 电子邮箱：992995917@QQ.com 联系地址：青海省西宁市城西区文苑路7号财富广场B座13楼2134室 |
| --- | --- |
| 采购代理机构 开户银行 | 中国建设银行股份有限公司西宁新宁广场支行 |
| 收款人 | 青海智和汇工程项目管理有限公司 |
| 银行账号 | 63050137361200000296 |
| 其他事项 | 本项目公告将在《青海项目信息网》、《中国采购与招标网》 同时发布。 |
| 监督部门 | 泽库县供销合作社联合社 联系人：先拉多杰 联系电话：18909736222 |

青海智和汇工程项目管理有限公司

2022 年 07月 06 日

第二部分 投标人须知前附表

| # 序号 | # 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目编号 |  |
| 2 | 采购项目名称 | 门源县土地规模化经营土地托管建设项目 |
| 3 | 招标人 | 门源县万家顺种植业专业合作社 |
| 4 | 采购代理机构 | 青海兴帆工程管理有限公司 |
| 5 | 采购方式 | 询比采购 |
| 6 | 采购预算 控制额度 | 1849831.56元 |
| 7 | 项目分包个数 | 无 |
| 8 | 采购要求 | 详见询比采购文件第六部分 |
| 9 | 投标人 资格条件 | 1、本次采购要求投标人在人员、设备、资金等方面具备相应的服务能 力； 2 、经 信 用 中 国 ( www.creditchina.gov.cn ) 、 中 国 政 府 采 购 网 (www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法 案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资 格。 (提供“信用中国”网站下载的完整的信用信息、截图及“中国政 府采购网”网站截图，信息生成时间及截图时间为响应文件递交截止时 间前10天内) ； 3、本次采购不接受联合体； 4、投标人可对上述项目进行采购，但不得就项目拆分采购，所投包内容 项目必须完全响应询比文件所列示内容。 5、投标人须具备[建筑工程 · 建筑工程三级](含)及以上资质，并在人 员、设备、资金等方面具有相应的承担能力(含)以上资质，具备有效的 安全生产许可证，并在人员、设备、资金方面具有相应的施工能力；其 |

|  |  | 中，投标人拟派项目经理须具备[建筑工程专业二级注册建造师](含)以 上注册建造师职业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任 其他在施建设工程项目的项目经理。 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 询比保证金 | 投标人未按照询比采购文件要求提交询比保证金的，询比无效。 询比保证金的金额：大写：叁万陆仟元整 小写：36000.00元 收款单位：青海兴帆工程管理有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司西宁城西文华路支行 银行账号：28054001040000146 提交时间：询比响应文件递交截止前一个工作日17:00以前，以采购代理机构账 户到账时间为准； 注：附言栏内注明项目名称、项目编号。 |
| 11 | 询比保证金 提交方式 | 提交方式：询比保证金应当通过银行转账，须汇(转)入采购代理机构指定账户。 投标人未按照询比采购文件要求提交询比保证金的，询比无效。 |
| 12 | 询比保证金 退还 | 未成交投标人的询比保证金在成交通知书发出后 5 个工作日内退 还，成交投标人的询比保证金在采购合同签订后 5 个工作日内退还 |
| 13 | 递交响应 文件方式 | 现场递交，不接受邮寄。 |
| 14 | 递交响应文件 截止时间 | 2022 年 06 月 22 日上午 10 时00分 (北京时间) |
| 15 | 响应文件 开启时间 | 2022 年 06 月 22 日上午 10 时00分 (北京时间) |
| 16 | 递交响应 文件份数 | 本一份、副本两份、电子文档一份 |

| 17 | 递交响应 文件地点 | 青海省西宁市城北区海西路59-21号青海兴帆工程管理有限公司开标室 |
| --- | --- | --- |
| 18 | 答疑澄清方式 | 采用现场答疑。投标人须提供准确的联系方式 (手机和固定电话)应在规 定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内 联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。 |
| 19 | 代理服务费 收取 | 收取对象：招标人。 领取成交通知书前须向采购代理机构支付代理服务费： (大写) /； (小写) /元 |
| 20 | 合同签订 有效期 | 自成交通知书发出之日起30日内与招标人签订采购合同 |
| 21 | 采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存一份原件备案。 |
| 22 | 询比有效期 | 自询比采购开始之日起90个日历天 |
| 23 | 工程质量 | 合格 |
| 24 | 工期 | 按合同签订日期 |
| 25 | 其他事项 | 无 |

# 第三部分 投标人须知

# 一、说明

## 1.适用范围

1.1 本项目依据门源县万家顺种植业专业合作社下达的采购计划，仅适用于本询 比文件中所叙述的项目。

## 2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次采购采取询比采购方式。

2.2 合格的投标人：详见第二部分投标人须知前附表“投标人资格条件”。 3.投标费用

投标人应承担准备和参加本次投标有关的所有费用。采购代理机构对投标人发生 的费用均不承担任何责任。

# 二、询比文件说明

4.询比采购文件的构成

4.1 询比采购文件包括：

(1) 采购公告

(2) 投标人须知前附表

(3) 投标人须知

(4) 项目合同书范本

(5) 询比响应文件格式 (相关附件)

(6) 项目要求及技术参数

(7) 采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照询比采购文件的要求编制询比响应文件。询比响应文件

应当对询比采购文件提出的要求和条件作出明确响应。

## 5.询比采购文件的质疑

5.1投标人认为询比采购文件使自己的权益受到损害的，应在获取询比采购文件之后

以书面形式提出质疑 (不接受匿名质疑)，采购代理机构在收到投标人的书面质疑后 7 个 工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜 在投标人。

## 6.询比文件的修改

6.1 在提交询比响应文件截止之日前，招标人、采购代理机构可以对已发出的询 比采购文件进行必要的澄清或者修改。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响询比响应文件编制的，招标人、采购代理机构 提交询比响应文件截止之日3个工作日前，在青海政府采购信息网上发布公告；  不 足 3 个工作日的，应当顺延提交询比响应文件截止日期。该澄清或者修改的内容作 为询比采购文件的组成部分。

6.3 在提交询比响应文件截止之日前，招标人、采购代理机构可以视采购具体情 况，延长提交询比响应文件截止时间和询比时间，并在询比采购文件中要求的提交 询比响应文件截止时间和询比时间的3日前，将变更公告发布在青海省政府采购信 息网上。

# 三、询比响应文件的编制

7.询比响应文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的询比响应文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所 有来往函电均应使用简体中文。

7.2除询比采购文件中另有规定外，询比响应文件所使用的度量衡单位，均须采用 国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章。如果翻译的中文资料与外 文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.l 投标报价为投标总价。必须包括：部分项工程费、措施项目费、其他项目 费、规费、税金、设备费及不可预见费等全部费用。及其他不可预见费等全部费 用。投标人须按“报价一览表”格式填写投标总报价，不得出现两个或两个以上

的报价方案。

8.2 投标人应根据询比采购文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的 全部资料真实可信， 自愿承担相应责任。

8.3 要求投标人在询比响应文件一次报出不能更改的价格，且该报价为闭口价， 即成交后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种为人民币。 9.询比响应文件构成

9.1 投标人应提交相关证明材料，作为其参加询比和成交后有能力履行合同的证明。 编写的询比响应文件须包括以下内容 (格式详见询比采购文件第四部分内容)：  1、 响应函

询比响应文件应包括下列内容：

(1) 投标函及投标报价表；

(2) 法定代表人身份证明及授权委托书；

(4) 投标保证金；

(5) 已标价工程量清单；

(6) 施工组织设计方案；

(7) 项目管理机构；

(9) 资格审查资料；

(10)  投标人须知前附表规定的其他材料询比响应文件的编制要求及编制方式

9.2 投标人须提交一式两份响应文件 ( 一份正本、一份副本) ，电子版 1 份，每 份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若发生正本和副本不符，以 正本为准。响应文件统一使用 A4 幅面的纸张印制，左侧胶装，其他方式装订的 响应文件一概按无效标处理。

9.3 响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投 标人的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字、盖章。响应文件副本可采 用正本的复印件加盖骑缝章。

9.4 响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法 定代表人或其委托代理人签字和盖章。

# 四、开标

10. 开标

10.1 采购代理机构负责组织询比采购活动，时间和地点以本询比采购文件中确 定的为准，若有变化另行通知。

10.2 询比工作由采购代理机构组织，邀请招标人代表参加。

# 五、询比程序

11. 询比小组

11.1 招标人、采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建询比小组，其成员 由招标人代表和具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家共三人以上的单数 组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

11.2询比由采购代理机构负责组织，具体询比事务由依法组建的询比小组负 责，并独立履行下列职责：

(1) 审查询比响应文件是否符合询比采购文件要求，并作出评价；

(2) 要求投标人对询比响应文件有关事项作出解释或澄清；

(3) 推荐预成交候选人。

12.询比程序

12.1进入询比阶段后，由询比小组独立开展评审工作，询比小组负责审议所有投 标人的询比响应文件，按先初审、后复审的程序对询比响应文件进行评审。        12.2审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

(1)  未按第 9.1 款 (1) - (10) 要求提供相关资料的；

(2)  询比响应文件没有按询比采购文件规定和要求签字、盖章的；

(3)  投标人出现两个或两个以上报价方案的；

(4)  工期不能满足询比采购文件要求的；

(5)  投标报价超过询比采购文件规定的采购预算额度；

(6)  所提供的内容、技术标准不符合采购项目要求的；

(7)  询比响应文件含有招标人不能接受的附加条件的；

(8)  询比小组认为应按无效投标处理的其他情况；

(9)  法律、法规规定的其他情形。

12.3询比小组认为投标人的报价明显低于其他通过的审查投标人报价，有可能 影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在询比现场合理的时间内提供书 面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，询比小组应 当将其作为无效投标处理。

## 13.答疑的方式和情形

13.1答疑方式：详见第二部分投标人须知前附表“答疑澄清方式”。

13.2询比小组在对询比响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，对 于询比响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误 的内容，询比小组应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄 清、说明或者更正不得超出询比响应文件的范围或者改变询比响应文件的实质性内 容，并作为询比响应文件的组成部分。

13.3答疑期间，投标人存在以下情况的，澄清、说明或者更正的内容将不予接 受，询比小组将按照询比采购文件的要求对现有的投标资料做出评审意见：

(1) 拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明或者更正；

(2) 投标人的澄清、说明或者更正超出询比响应文件的范围或者改变询比响应 文件的实质性内容；

(3) 澄清、说明或者更正的内容仍不能说明问题的；

(4) 投标人主动提出的澄清、说明或者更正的内容；

(5) 询比小组认为应不予接受的其他情况。

# 六、成交办法

14.推荐并确定成交投标人

14.1 评标委员会按照询比文件中的“评标办法”规定的方法、评审因素、标准 和程序对响应文件进行综合评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和 标准，不作为评标依据。

14.2 投标人无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

15.评审方法及标准

15.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施 条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》及《青海省非招标方式招标  采购代理规范的通知》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办    法。

15.2 本次评审方法采用综合评分法。

15.3 评审方法：采用综合评分法

15.4 综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因 素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

15.5 评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报 价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因

素

。

15.6 评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条 件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区 间对应的不同分值。

# 资格性审查评审办法 (初步评审)

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评 审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章 |
|  |  | 询比文件格式 | 符合“第四部分 询比响应文件格式”的要求 |
|  |  | 询比报价 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评 审标准 | 有效的营业执照 | 营业执照复印件 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二部分“投标人须知”规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二部分“投标人须知”规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 符合第二部分“投标人须知”规定 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二部分“投标人须知”规定 |
|  |  | 项目经理资格 | 符合第二部分“投标人须知”规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二部分“投标人须知”规定 |
| 2.1.3 | 响应性 评审标 准 | 询比文件内容 | 符合第二部分“投标人须知”规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二部分“投标人须知”规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二部分“投标人须知”规定 |
|  |  | 询比有效期 | 符合第二部分“投标人须知”规定 |
|  |  | 询比保证金 | 符合第二部分“投标人须知”规定 |
|  |  | 权利与义务 | 符合第六部分“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合“第六部分 工程量清单”给出的范围及数量，其中 “安全防护、文明施工措施费”和“规费”不得作为竞 |

|  |  |  | 争性费用。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合“第五部分 询比及采购项目要求”规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成(总分100 分) | 施工组织设计：56分 项目管理机构：14分 投标报价：30分 其他评分因素：/ |
| 2.2.2 |  | 投标报价评分标准 (30分) | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标 基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按 照下列公式计算： 投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×价格权值 (30%) × 100 (四舍五入后保留小数点后两位) 。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规 定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造 (生 产) 产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评 标。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复 享受政策。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.3 (1) | 施工组 织设计 评分标 准 (56 分) | 施工方案与技术措 施 (9分) | 施工部署合理，施工顺序及方案切实可行、针对性强； 各项管理目标明确，技术措施满足工期、质量安全生产 及文明施工要求。优秀得9分，良好得6分，一般者4分， 差的得2分，不提供不得分。 |
|  |  | 质量管理体系与措 施 (6分) | 质量管理体系健全、管理人员责任明确、管理制度健全 有效，各项技术措施、主要分项工程、作业指导书符合 现行国家质量验收标准要求。优秀得6分，良好得4分， 一般者2.5分，差的得1分，不提供不得分。 |

|  |  | 安全管理体系与措 施 (6分) | 安全管理体系健全、管理人员岗位责任明确、各种安全 教育制度健全有效、施工现场安全技术管理及防护、防 范措施得力，符合国家安全生产管理规定。优秀得6分， 良好得4分，一般者2.5分，差的得1分，不提供不得分。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境保护管理体系 与措施 (6分) | 环境保护管理体系健全，管理人员岗位责任明确，环境 管理方案切实可行、能有效运行。污物处理与排放符合 国家及地方有关环境保护。优秀得6分，良好得4分，一 般者2.5分，差的得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 工程进度计划与措 施 (6分) | 施工流程能满足施工进度计划和保证工程质量要求，流 水作业能保证施工连续、均衡、有节奏地进行。管理措 施能有效保证投标工期计划的顺利完成。优秀得6分，良 好得4分，一般者2.5分，差的得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 施工总平面设计 (5分) | 施工场地利用符合现场实际，生产、生活用临时设施布 置合理、紧凑，短运输、少搬运，利于生产、生活、安 全、消防、环保、市容、卫生劳动保护等，符合安全文 明工地要求。优秀得5分，良好得3.5分，一般者2.5分， 差的得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 资源配备计划 (6分) | 施工设备、机具配置齐全、合理，能满足施工进度和工 程质量要求。优秀得6分，良好得4分，一般者2.5分，差 的得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 农民工工资拖欠情 况 (3分) | 无农民工工资拖欠的承诺并在投标文件中提供发生农民 工资拖欠应急预案措施的。二者都有的得3分，有一项得 1.5分，都没有的不得分。 |
|  |  | 危险性较大的分部 分项工程安全专项 施工方案 (9分) | 专项方案内容是否完整、可行，优秀得3分，良好得2 分，一般者1分，不提供不得分； 专项方案的编制是否符合有关标准规范，优秀得3分，良 好得2分，一般者1分，不提供不得分； 安全施工的措施是否满足现场实际情况，优秀得3分，良 |

|  |  |  | 好得2分，一般者1分，不提供不得分； |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4( 2) | 项目管 理机构 (14 分) | 业绩(9分) | 投标人提供2018年以来的业绩，每完成一个类似工程项 目得3分。满分9分。 (以中标通知书或合同协议书复印 件为准) |
|  |  | 项目班子的组成 (5分) | 项目经理1名、技术负责人 (中级及以上职称) 1名，施 工员1名，质检员1名，安全员1名 (持职称证书或上岗证 书得1分，无证不得分) ，满分5分。 |

# 施工项目部主要管理人员配备标准

| 工程 类别 | 工程规模 | 管理人员 配备标准 (人) | 主要管理人员 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房 屋 建 筑 工 程 | 建筑面积 ≤1万平 方米 | 5 | 项目负责人、项目技 术负责、施工员、安 全员、质量员 | 建筑面积小于5000平方米的工程， 主要管理人员可兼任，总人数可减 少至3人。 |
|  | 1万平方 米＜建筑 面积＜5 万平方米 | 7 | 项目负责人、项目技 术负责人、施工员、 安全员、质量员 |  |
|  | 建筑面积 ≥5万平 方米 | 10 | 项目负责、项目技术 负责人、施工员、安 全员、质量员 | 建筑面积10万平方米以上工程，每 增加5万平方米，施工员、安全 员、质量员应各增加1人。 |
| 市 政 工 程 | 工程合同 价≤5000 万元 | 5 | 项目负责人、项目技 术负责人、施工员、 安全员、质量员 | 1、合同价低于1000万元的工程， 主要管理人员可兼任，总人数可减 少至3人。 2、城市桥梁、地下交通中的隧道 工程、轻轨交通中的桥涵工程，应 适当增加施工员、质量员、安全员 人数。 |
|  | 5000万＜ 工程合同 价＜1亿 元 | 6 | 项目负责人、项目技 术负责人、施工员、 安全员、质量员 |  |
|  | 工程合同 价 ≥1亿 元 | 10 | 项目负责人、项目技 术负责人、施工员、 安全员、质量员 | 1、工程合同价在1亿元以上工程， 每增加5000万元，施工员、安全 员、质量员各增加1人。 2、城市桥梁、地下交通中的隧道 工程、轻轨交通中的桥涵工程，应 适当增加施工员、质量员、安全员 |

|  |  |  |  | 人数。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：   1.此标准为主要管理人员最低配备标准。

2.对于复杂的体育场所、综合性工程以及工期较紧、多班施工作业的工程，在以上配备标准基础上应 适当增加现场主要管理人员。

3.投标报价应按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》  ( GB50500-2013) 和《青海省建设工程 工程量清单计价暂行办法》及青海省建设工程造价计价依据以及工程建设招标文件规定编制。设有工程招标 控制价的，其有效投标报价是指低于 (或等于) 工程招标控制价的所有投标人的投标总价。投标人的投标总 价高于工程招标控制价的应作无效标处理。投标总价、主要分部分项、工程量清单综合单价、措施项目费得 分中按比例扣减的分值不得随意更改。

## 七、授予合同

16.签订合同

16.1招标人与成交投标人双方应当自《成交通知书》发出之日起 30 日内，  按照 询比采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术 和服务要求等事项签订政府采购合同，并报采购代理机构审核备案。              16.2招标人不得向成交投标人提出超出询比采购文件以外的任何要求作为订立  合同的条件，不得与成交投标人订立背离询比采购文件确定的合同文本以及采购标 的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。     16.3签订合同时，成交投标人应按规定向招标人提交履约保证金 (履约保证金 的数额由招标人与成交投标人商定 ，但数额不得超出采购合 同总金额的 10%)，履约保证金须缴纳到招标人指定的账户。                             16.4询比采购文件、中标投标人的询比响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文 件等，均为签订采购合同的依据。                                          16.5招标人或采购代理机构应当自采购合同签订之日起 2 个工作日内，将

采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业 秘密的内容除外。

## 八、   采购活动的终止

17终止情形

17.1出现下列情形之一的，应当终止询比采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的询比采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合竞争要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不 足 3 家的。

(4) 询比小组认为应当终止采购活动的其他情形。

17.2终止后，由采购代理机构发布项目终止公告。

## 九、项目要求及参数

一、项目名称：门源县土地规模化经营土地托管建设项目

二、建设地点：门源县东川镇尕牧龙村

三、工期：按合同签订日期

- 项目规模：新建钢结构库房796平方米；砖混结构库房100平方米；砖混结构业务用房107平方米；地坪1200平方米。

- 工程量清单

工程量清单编制说明

一、工程概况

1.1.项目名称：门源县土地规模化经营土地托管建设项目(尕牧龙村)。

1.2.建设地点：青海省门源县。

1.3.工程概况：新建钢结构1#库房794.35平米；钢结构2#库房101.63平米；

钢结构业务用房107.52平米；水泥晾晒场1200平米。

二、编制依据

2.1.依据工程建设项目设计图纸，工程图集、规范、标准、工艺等；

2.2.工程量清单项目计量规范（GB50500-2013）；

三、其他说明

3.1.措施项目、施工难度费、材料二次搬运费及其他不可预见费，投标单位自行踏勘现场自行考虑，

一切风险由投标单位自行承担；

3.2.工程量清单及设计图纸范围内的所有施工内容由投标单位完成。

3.3.投标单位根据有关文件及有关标准图集、规范计算工程量，承担工程量及设计不详之处的风险。

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  | A.1 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:4米内 |  | m3 | 3411.17 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:压实小 于不小于0.97 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 2024.54 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:3：7 灰土换填 |  | m3 | 1322.13 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外 运 2.运距:由施工方自行 考虑 |  | m3 | 1386.63 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度 等级:MU10煤矸石砖墙 2.砂浆强度等级、配合 比:M5水泥砂浆 |  | m3 | 23.39 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砌块品种、规格、强 度等级:煤矸石砖墙 2.墙体类型:240厚 3.砂浆强度等级:M5混 合砂浆 |  | m3 | 43.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝 土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混 凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费 |  | m3 | 28.1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混 凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送费 |  | m3 | 3.7 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混 凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送费 |  | m3 | 16.93 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010507007001 | 其他构件 | 1.混凝土种类:商品混 凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费 |  | m3 | 5.85 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 11 | 010507001001 | 混凝土散水 | 1.青19J2-12-散1 2.60厚C20混凝土随打 随抹，上撒1:1水泥砂 子压光 3.300厚级配砂石垫层 ，宽处面层300 4.素土碾压向外坡3%-5 |  | m2 | 185.04 |  |  |  |  |  |
| 12 | 010507001002 | 坡道 | 1.做法:青19J2-9-坡4 2.50厚C20细石混凝土 面层，随打随抹 3.素水泥浆一道 (内掺 建筑胶) 4.100厚C20混凝土 5.300厚级配砂石垫层 |  | m2 | 12.6 |  |  |  |  |  |
| 13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现 浇构件圆钢筋 钢筋HPB 300(直径mm) ≤10 |  | t | 0.375 |  |  |  |  |  |
| 14 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现 浇构件 带肋钢筋 HRB4 00以内 (直径mm) ≤10 |  | t | 0.336 |  |  |  |  |  |
| 15 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现 浇构件 带肋钢筋 HRB4 00以内 (直径mm) ≤18 |  | t | 1.657 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.6 | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:详见柱脚 大样图 (含预埋螺栓) |  | t | 0.722 |  |  |  |  |  |
| 17 | 010606012001 | 钢架 | 1.钢材品种、规格:Q23 5B钢 钢架 2.安装高度:10m内 3.防火要求:该建筑生 产类别:丙类,耐火等级 为二级;柱耐火极限为2 .5h,;钢梁耐火极限1.5 h 4.涂漆:经除锈后的钢 材表面在检查合格后， 选用无机富锌底漆、环 氧云铁中间漆加丙烯酸 聚氨酯面漆,构件制作 完后涂两道防锈底漆和 一道中间漆及面漆,漆 |  | t | 5.669 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 膜总厚度不小于125um( 微米),安装完后在漆面 损伤处应补刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q23 5B钢 钢支撑及系杆、 拉条 2.安装高度:10m内 3.防火要求:该建筑生 产类别:丙类,耐火等级 为二级;柱耐火极限为2 .5h,;钢梁耐火极限1.5 h 4.涂漆:经除锈后的钢 材表面在检查合格后， 选用无机富锌底漆、环 氧云铁中间漆加丙烯酸 聚氨酯面漆,构件制作 完后涂两道防锈底漆和 一道中间漆及面漆,漆 膜总厚度不小于125um( 微米),安装完后在漆面 损伤处应补刷 |  | t | 1.817 |  |  |  |  |  |
| 19 | 010606005001 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格:Q23 5B钢 墙架、墙梁及支 撑 2.安装高度:10m内 3.防火要求:该建筑生 产类别:丙类,耐火等级 为二级;柱耐火极限为2 .5h,;钢梁耐火极限1.5 h 4.涂漆:经除锈后的钢 材表面在检查合格后， 选用无机富锌底漆、环 氧云铁中间漆加丙烯酸 聚氨酯面漆,构件制作 完后涂两道防锈底漆和 一道中间漆及面漆,漆 膜总厚度不小于125um( 微米),安装完后在漆面 损伤处应补刷 |  | t | 2.981 |  |  |  |  |  |
| 20 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q23 5B钢 钢檩条 2.安装高度:10m内 3.防火要求:该建筑生 产类别:丙类,耐火等级 |  | t | 5.18 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 为二级;柱耐火极限为2 .5h,;钢梁耐火极限1.5 h 4.涂漆:经除锈后的钢 材表面在检查合格后， 选用无机富锌底漆、环 氧云铁中间漆加丙烯酸 聚氨酯面漆,构件制作 完后涂两道防锈底漆和 一道中间漆及面漆,漆 膜总厚度不小于125um( 微米),安装完后在漆面 损伤处应补刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 010802001001 | 金属(塑钢) 门 | 1.门代号及洞口尺寸:M 5045 2.门框或扇外围尺寸:5 000*4500 3.厂房专用门 4.含门窗五金 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.9 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:单 层彩钢板弧形屋面 |  | m2 | 832.03 |  |  |  |  |  |
| 23 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.名称:排水沟 |  | m | 86.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 参青19J2-45-地6 1、15厚1:2水泥砂浆压 实 (防滑) 2、水泥浆一道(内参建 筑胶) 3、100厚C20混凝土垫 层 4、150厚3:7灰土垫层 5、素土夯实 |  | m2 | 758.1 |  |  |  |  |  |
| 25 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 (防 潮) | 1.防水层做法:青02J01 -20-潮1 2.砂浆厚度、配合比: 防水砂浆防潮层，掺5% 防水粉 |  | m2 | 30.1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 26 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.水泥砂浆踢脚 19J2-106-踢1 2.H=150mm |  | 参青 | m | 125.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.隔板材料品种、规格 、颜色:夹心彩钢板墙 面8+100+8 |  |  | m2 | 406.32 |  |  |  |  |  |
| 28 | 011210004001 | 塑料隔断 | 1.隔板材料品种、规格 、颜色:阳光板 |  |  | m2 | 166.38 |  |  |  |  |  |
| 29 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合 比:20厚1；2.5混合砂 浆抹面 |  |  | m2 | 259.05 |  |  |  |  |  |
| 30 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.安装方式:有专业厂 家制作安装仿石面砖 |  |  | m2 | 259.05 |  |  |  |  |  |
| 31 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合 比:20厚1：2.5水泥砂 浆抹面 |  |  | m2 | 256.11 |  |  |  |  |  |
| 32 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:内墙 2.涂料品种、喷刷遍数 :乳胶漆两遍 |  |  | m2 | 256.11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 011701001001 | 综合脚手架 |  |  |  | m2 | 794.35 |  |  |  |  |  |
| 34 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  |  | m2 | 794.35 |  |  |  |  |  |
| 35 | 011705001001 | 大型机械设备进出 场及安拆 |  |  |  | 台次 | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | 011702001001 | 基础 | 1.条形基础模板 |  |  | m2 | 71.4 |  |  |  |  |  |
| 37 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构造柱模板 |  |  | m2 | 26.36 |  |  |  |  |  |
| 38 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 |  |  | m2 | 193.39 |  |  |  |  |  |
| 39 | 011702025001 | 其他现浇构件 |  |  |  | m2 | 54.68 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建设 项目 (尕牧龙村) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) |  |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 7.87 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 5.7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 2.53 |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 6.9 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 2.45 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 2.75 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707008001 | 工程定位复测费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.66 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： | 复核人 (造价工程师)： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定 额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础”和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建设项目 (尕牧 龙村) |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |
| 5 | 索赔与签证 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |  |

| 注：材料 (工程设备) 暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| # (十六) | 规费、税金项目计价表 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建 设项目 (尕牧龙村) | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 定额人工费 |  | 16 |  |
| (2) | 失业保险费 | 定额人工费 |  | 0.5 |  |
| (3) | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 |  | 6.5 |  |
| (4) | 工伤保险费 | 定额人工费 |  | 1.5 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 |  | 12 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项 目费+其他项目费+规费 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： |  | 复核人 (造价工程师)： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-13 |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格：钢塑复 合管 DN32 |  | m | 5.37 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复 合管 DN25 |  | m | 11.18 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN3 2 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN3 2 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003001003 | 自动排气阀 | 1.类型: 自动排气阀 2.规格、压力等级:DN2 0 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031003001004 | 吸气阀 | 1.类型:吸气阀 2.规格、压力等级:DN2 0 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031003001005 | 疏水阀 | 1.类型:疏水阀 2.规格、压力等级:DN2 0 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.钢筋混凝土矩形水表 井 2.做法详图集05S502-1 36 3.B*H=2150*1100mm |  | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格: PP聚丙烯静音排水管DN 100 |  | m | 24 |  |  |  |  |  |
| 11 | 040504009001 | 雨水口 | 1.钢制雨水斗 DN100 |  | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 2.安装详09S302-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建设 项目 (尕牧龙村) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) |  |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 3.42 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 2.48 |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 1.1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： | 复核人 (造价工程师)： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定 额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础”和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建设项目 (尕牧 龙村) |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |
| 5 | 索赔与签证 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |  |

| 注：材料 (工程设备) 暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| # (十六) | 规费、税金项目计价表 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建 设项目 (尕牧龙村) | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 定额人工费 |  | 16 |  |
| (2) | 失业保险费 | 定额人工费 |  | 0.5 |  |
| (3) | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 |  | 6.5 |  |
| (4) | 工伤保险费 | 定额人工费 |  | 1.5 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 |  | 12 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项 目费+其他项目费+规费 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： |  | 复核人 (造价工程师)： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-13 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 电气工程                                                                             第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | C.4 | 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL配电箱 2.安装方式:底边距地1 .5m 挂墙安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:翘板开关 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-1KV-2X1 0 | m | 8.9 |  |  |  |
| 4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:10㎡ 3.安装部位:室外 4.电压等级 (kV):1KV | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN40 | m | 8.9 |  |  |  |
| 6 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:40x4镀锌扁钢 | m | 148.56 |  |  |  |
| 7 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:40x4镀锌扁钢 | m | 75 |  |  |  |
| 8 | 030409008001 | 等电位端子箱、测 试板 | 1.名称:等电位端子箱 、测试板 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:紧定管 3.规格:JDG20 4.敷设方式：墙内暗敷 | m | 122.56 |  |  |  |
| 10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV-3x2.5 | m | 367.68 |  |  |  |
| 11 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:球形灯 2.安装形式:吸顶安装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.厂房专用LED灯 40W 管吊安装(设防火防 护罩) | 套 | 15 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 电气工程 |  |  |  | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建设 项目 (尕牧龙村) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) |  |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 3.42 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 2.48 |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 1.1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： | 复核人 (造价工程师)： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定 额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础”和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 电气工程 |  | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建设项目 (尕牧 龙村) |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |
| 5 | 索赔与签证 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |  |

| 注：材料 (工程设备) 暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| # (十六) | 规费、税金项目计价表 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称： 电气工程 | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建 设项目 (尕牧龙村) | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 定额人工费 |  | 16 |  |
| (2) | 失业保险费 | 定额人工费 |  | 0.5 |  |
| (3) | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 |  | 6.5 |  |
| (4) | 工伤保险费 | 定额人工费 |  | 1.5 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 |  | 12 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项 目费+其他项目费+规费 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： |  | 复核人 (造价工程师)： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-13 |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  | C.9 | 消防工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建设 项目 (尕牧龙村) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) |  |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 3.42 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 2.48 |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 1.1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： | 复核人 (造价工程师)： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定 额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础”和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防工程 |  | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建设项目 (尕牧 龙村) |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |
| 5 | 索赔与签证 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |  |

| 注：材料 (工程设备) 暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| # (十六) | 规费、税金项目计价表 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：消防工程 | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建 设项目 (尕牧龙村) | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 定额人工费 |  | 16 |  |
| (2) | 失业保险费 | 定额人工费 |  | 0.5 |  |
| (3) | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 |  | 6.5 |  |
| (4) | 工伤保险费 | 定额人工费 |  | 1.5 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 |  | 12 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项 目费+其他项目费+规费 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： |  | 复核人 (造价工程师)： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-13 |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  | A.1 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:4米内 |  | m3 | 1170.28 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:压实小 于不小于0.97 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 684.34 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:3：7 灰土换填 |  | m3 | 462.81 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外 运 2.运距:由施工方自行 考虑 |  | m3 | 485.94 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度 等级:MU10煤矸石砖墙 2.砂浆强度等级、配合 比:M5水泥砂浆 |  | m3 | 8.23 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砌块品种、规格、强 度等级:煤矸石砖墙 2.墙体类型:240厚 3.砂浆强度等级:M5混 合砂浆 |  | m3 | 9.03 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝 土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混 凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费 |  | m3 | 9.07 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混 凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送费 |  | m3 | 0.51 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混 凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送费 |  | m3 | 5.67 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010507001001 | 混凝土散水 | 1.青19J2-12-散1 2.60厚C20混凝土随打 随抹，上撒1:1水泥砂 子压光 |  | m2 | 67.74 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 3.300厚级配砂石垫层 ，宽处面层300 4.素土碾压向外坡3%-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010507001002 | 坡道 | 1.做法:青19J2-9-坡4 2.50厚C20细石混凝土 面层，随打随抹 3.素水泥浆一道 (内掺 建筑胶) 4.100厚C20混凝土 5.300厚级配砂石垫层 |  | m2 | 10.5 |  |  |  |  |  |
| 12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现 浇构件圆钢筋 钢筋HPB 300(直径mm) ≤10 |  | t | 0.102 |  |  |  |  |  |
| 13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现 浇构件 带肋钢筋 HRB4 00以内 (直径mm) ≤10 |  | t | 0.075 |  |  |  |  |  |
| 14 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现 浇构件 带肋钢筋 HRB4 00以内 (直径mm) ≤18 |  | t | 0.454 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.6 | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:详见柱脚 大样图 (含预埋螺栓) |  | t | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 16 | 010606012001 | 钢架 | 1.钢材品种、规格:Q23 5B钢 钢架 2.安装高度:10m内 3.防火要求:该建筑生 产类别:丙类,耐火等级 为二级;柱耐火极限为2 .5h,;钢梁耐火极限1.5 h 4.涂漆:经除锈后的钢 材表面在检查合格后， 选用无机富锌底漆、环 氧云铁中间漆加丙烯酸 聚氨酯面漆,构件制作 完后涂两道防锈底漆和 一道中间漆及面漆,漆 膜总厚度不小于125um( 微米),安装完后在漆面 损伤处应补刷 |  | t | 1.826 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉 | 1.钢材品种、规格: |  | t | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 7 |  | 条 | Q235B钢 钢支撑及系 杆、拉条 2.安装高度:10m内 3.防火要求:该建筑生 产类别:丙类,耐火等级 为二级;柱耐火极限为2 .5h,;钢梁耐火极限1.5 h 4.涂漆:经除锈后的钢 材表面在检查合格后， 选用无机富锌底漆、环 氧云铁中间漆加丙烯酸 聚氨酯面漆,构件制作 完后涂两道防锈底漆和 一道中间漆及面漆,漆 膜总厚度不小于125um( 微米),安装完后在漆面 损伤处应补刷 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 18 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q23 5B钢 钢檩条 2.安装高度:10m内 3.防火要求:该建筑生 产类别:丙类,耐火等级 为二级;柱耐火极限为2 .5h,;钢梁耐火极限1.5 h 4.涂漆:经除锈后的钢 材表面在检查合格后， 选用无机富锌底漆、环 氧云铁中间漆加丙烯酸 聚氨酯面漆,构件制作 完后涂两道防锈底漆和 一道中间漆及面漆,漆 膜总厚度不小于125um( 微米),安装完后在漆面 损伤处应补刷 |  | t | 0.568 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 010802001001 | 金属(塑钢) 门 | 1.门代号及洞口尺寸:M 4030 2.门框或扇外围尺寸:4 000*3000 3.厂房专用门 4.含门窗五金 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 010807001001 | 金属 (塑钢、断 | 1.窗代号及洞口尺寸: |  | 樘 | 5 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  | 桥) 窗 | C2412 2400*1200 2.框、扇材质:70铝塑 复合单框双玻中空玻璃 平开窗参青2006J701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.9 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:夹 心彩钢板屋面8+100+8 |  |  | m2 | 110.62 |  |  |  |  |  |
| 22 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.名称:排水沟 |  |  | m | 15.94 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 参青19J2-45-地6 1、15厚1:2水泥砂浆压 实 (防滑) 2、水泥浆一道(内参建 筑胶) 3、100厚C20混凝土垫 层 4、150厚3:7灰土垫层 5、素土夯实 |  |  | m2 | 91.26 |  |  |  |  |  |
| 24 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 (防 潮) | 1.防水层做法:青02J01 -20-潮1 2.砂浆厚度、配合比: 防水砂浆防潮层，掺5% 防水粉 |  |  | m2 | 10.37 |  |  |  |  |  |
| 25 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.水泥砂浆踢脚 19J2-106-踢1 2.H=150mm |  | 参青 | m | 38.24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.隔板材料品种、规格 、颜色:夹心彩钢板墙 面8+100+8 |  |  | m2 | 161.74 |  |  |  |  |  |
| 27 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合 比:20厚1；2.5混合砂 浆抹面 |  |  | m2 | 60.24 |  |  |  |  |  |
| 28 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.安装方式:有专业厂 家制作安装仿石面砖 |  |  | m2 | 60.24 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 29 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合 比:20厚1：2.5水泥砂 浆抹面 |  | m2 | 58.32 |  |  |  |  |  |
| 30 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:内墙 2.涂料品种、喷刷遍数 :乳胶漆两遍 |  | m2 | 58.32 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 011701001001 | 综合脚手架 |  |  | m2 | 101.63 |  |  |  |  |  |
| 32 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | m2 | 101.63 |  |  |  |  |  |
| 33 | 011705001001 | 大型机械设备进出 场及安拆 |  |  | 台次 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | 011702001001 | 基础 | 1.条形基础模板 |  | m2 | 25.08 |  |  |  |  |  |
| 35 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构造柱模板 |  | m2 | 4.26 |  |  |  |  |  |
| 36 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 68.67 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建设 项目 (尕牧龙村) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) |  |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 7.87 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 5.7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 2.53 |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 6.9 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 2.45 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 2.75 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707008001 | 工程定位复测费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.66 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： | 复核人 (造价工程师)： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定 额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础”和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建设项目 (尕牧 龙村) |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |
| 5 | 索赔与签证 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |  |

| 注：材料 (工程设备) 暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| # (十六) | 规费、税金项目计价表 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建 设项目 (尕牧龙村) | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 定额人工费 |  | 16 |  |
| (2) | 失业保险费 | 定额人工费 |  | 0.5 |  |
| (3) | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 |  | 6.5 |  |
| (4) | 工伤保险费 | 定额人工费 |  | 1.5 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 |  | 12 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项 目费+其他项目费+规费 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： |  | 复核人 (造价工程师)： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-13 |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复 合管 DN25 |  | m | 6.38 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN2 5 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN2 5 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031003001004 | 吸气阀 | 1.类型:吸气阀 2.规格、压力等级:DN2 0 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003001005 | 疏水阀 | 1.类型:疏水阀 2.规格、压力等级:DN2 0 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.钢筋混凝土矩形水表 井 2.做法详图集05S502-1 36 3.B*H=2150*1100mm |  | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格: PP聚丙烯静音排水管DN 100 |  | m | 11.4 |  |  |  |  |  |
| 9 | 040504009001 | 雨水口 | 1.钢制雨水斗 DN100 2.安装详09S302-9 |  | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建设 项目 (尕牧龙村) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) |  |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 3.42 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 2.48 |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 1.1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： | 复核人 (造价工程师)： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定 额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础”和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建设项目 (尕牧 龙村) |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |
| 5 | 索赔与签证 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |  |

| 注：材料 (工程设备) 暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| # (十六) | 规费、税金项目计价表 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建 设项目 (尕牧龙村) | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 定额人工费 |  | 16 |  |
| (2) | 失业保险费 | 定额人工费 |  | 0.5 |  |
| (3) | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 |  | 6.5 |  |
| (4) | 工伤保险费 | 定额人工费 |  | 1.5 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 |  | 12 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项 目费+其他项目费+规费 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： |  | 复核人 (造价工程师)： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-13 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 电气工程                                                                             第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | C.4 | 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL配电箱 2.安装方式:底边距地1 .5m 挂墙安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:翘板开关 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-1KV-2X1 0 | m | 8.9 |  |  |  |
| 4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:10㎡ 3.安装部位:室外 4.电压等级 (kV):1KV | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN40 | m | 8.9 |  |  |  |
| 6 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:40x4镀锌扁钢 | m | 48.36 |  |  |  |
| 7 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:40x4镀锌扁钢 | m | 57 |  |  |  |
| 8 | 030409008001 | 等电位端子箱、测 试板 | 1.名称:等电位端子箱 、测试板 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:紧定管 3.规格:JDG20 4.敷设方式：墙内暗敷 | m | 20.04 |  |  |  |
| 10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV-3x2.5 | m | 60.12 |  |  |  |
| 11 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:球形灯 2.安装形式:吸顶安装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.厂房专用LED灯 40W 管吊安装(设防火防 护罩) | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 电气工程 |  |  |  | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建设 项目 (尕牧龙村) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) |  |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 3.42 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 2.48 |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 1.1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： | 复核人 (造价工程师)： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定 额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础”和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 电气工程 |  | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建设项目 (尕牧 龙村) |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |
| 5 | 索赔与签证 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |  |

| 注：材料 (工程设备) 暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| # (十六) | 规费、税金项目计价表 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称： 电气工程 | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建 设项目 (尕牧龙村) | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 定额人工费 |  | 16 |  |
| (2) | 失业保险费 | 定额人工费 |  | 0.5 |  |
| (3) | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 |  | 6.5 |  |
| (4) | 工伤保险费 | 定额人工费 |  | 1.5 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 |  | 12 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项 目费+其他项目费+规费 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： |  | 复核人 (造价工程师)： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-13 |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  | C.9 | 消防工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建设 项目 (尕牧龙村) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) |  |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 3.42 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 2.48 |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 1.1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： | 复核人 (造价工程师)： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定 额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础”和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防工程 |  | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建设项目 (尕牧 龙村) |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |
| 5 | 索赔与签证 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |  |

| 注：材料 (工程设备) 暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| # (十六) | 规费、税金项目计价表 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：消防工程 | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建 设项目 (尕牧龙村) | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 定额人工费 |  | 16 |  |
| (2) | 失业保险费 | 定额人工费 |  | 0.5 |  |
| (3) | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 |  | 6.5 |  |
| (4) | 工伤保险费 | 定额人工费 |  | 1.5 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 |  | 12 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项 目费+其他项目费+规费 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： |  | 复核人 (造价工程师)： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-13 |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  | A.1 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:3米内 |  | m3 | 1216.15 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:压实小 于不小于0.97 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 706.23 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:3：7 灰土换填 |  | m3 | 481.31 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外 运 2.运距:由施工方自行 考虑 |  | m3 | 509.92 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度 等级:MU10煤矸石砖墙 2.砂浆强度等级、配合 比:M5水泥砂浆 |  | m3 | 11.01 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砌块品种、规格、强 度等级:煤矸石砖墙 2.墙体类型:240厚 3.砂浆强度等级:M5混 合砂浆 |  | m3 | 14.53 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝 土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010501002002 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混 凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费 |  | m3 | 11.8 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混 凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送费 |  | m3 | 1.12 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混 凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送费 |  | m3 | 7.57 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010507001003 | 混凝土散水 | 1.青19J2-12-散1 2.60厚C20混凝土随打 随抹，上撒1:1水泥砂 子压光 |  | m2 | 68.28 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 3.300厚级配砂石垫层 ，宽处面层300 4.素土碾压向外坡3%-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010507004001 | 台阶 | 青19J2-9-台4 1.做法:1:25水泥白石 子用斧头剁毛两遍成活 2.素水泥浆一道 (内掺 建筑胶) 3.15厚1:3水泥砂浆找 平 4.素水泥浆一道 (内掺 建筑胶) 5.60厚C20混凝土台阶 面外坡1% 6.300厚3:7灰土垫层分 两层夯实，宽出面层10 0 |  | m2 | 9.66 |  |  |  |  |  |
| 12 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现 浇构件圆钢筋 钢筋HPB 300(直径mm) ≤10 |  | t | 0.155 |  |  |  |  |  |
| 13 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现 浇构件 带肋钢筋 HRB4 00以内 (直径mm) ≤10 |  | t | 0.103 |  |  |  |  |  |
| 14 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现 浇构件 带肋钢筋 HRB4 00以内 (直径mm) ≤18 |  | t | 0.702 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.6 | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:详见柱脚 大样图 (含预埋螺栓) |  | t | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 16 | 010606012002 | 钢架 | 1.钢材品种、规格:Q23 5B钢 钢架 2.安装高度:10m内 3.防火要求:该建筑生 产类别:丙类,耐火等级 为二级;柱耐火极限为2 .5h,;钢梁耐火极限1.5 h 4.涂漆:经除锈后的钢 材表面在检查合格后， 选用无机富锌底漆、环 |  | t | 1.639 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 氧云铁中间漆加丙烯酸 聚氨酯面漆,构件制作 完后涂两道防锈底漆和 一道中间漆及面漆,漆 膜总厚度不小于125um( 微米),安装完后在漆面 损伤处应补刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q23 5B钢 钢支撑及系杆、 拉条 2.安装高度:10m内 3.防火要求:该建筑生 产类别:丙类,耐火等级 为二级;柱耐火极限为2 .5h,;钢梁耐火极限1.5 h 4.涂漆:经除锈后的钢 材表面在检查合格后， 选用无机富锌底漆、环 氧云铁中间漆加丙烯酸 聚氨酯面漆,构件制作 完后涂两道防锈底漆和 一道中间漆及面漆,漆 膜总厚度不小于125um( 微米),安装完后在漆面 损伤处应补刷 |  | t | 0.082 |  |  |  |  |  |
| 18 | 010606002002 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q23 5B钢 钢檩条 2.安装高度:10m内 3.防火要求:该建筑生 产类别:丙类,耐火等级 为二级;柱耐火极限为2 .5h,;钢梁耐火极限1.5 h 4.涂漆:经除锈后的钢 材表面在检查合格后， 选用无机富锌底漆、环 氧云铁中间漆加丙烯酸 聚氨酯面漆,构件制作 完后涂两道防锈底漆和 一道中间漆及面漆,漆 膜总厚度不小于125um( 微米),安装完后在漆面 损伤处应补刷 |  | t | 0.822 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M 1024 2.门框或扇外围尺寸:1 000*2400 3.成品三防门(带保温) 4.含门窗五金 |  |  | 樘 | 3 |  |  |  |  |  |
| 20 | 010807001002 | 金属 (塑钢、断桥 ) 窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C 1218 1200*1800 2.框、扇材质:70铝塑 复合单框双玻中空玻璃 平开窗参青2006J701 |  |  | 樘 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.9 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 010901002002 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:夹 心彩钢板屋面12+100+1 2 |  |  | m2 | 107.52 |  |  |  |  |  |
| 22 | 010902007002 | 屋面天沟、檐沟 | 1.名称:排水沟 |  |  | m | 16.44 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 参青19J2-45-地6 1、15厚1:2水泥砂浆压 实 (防滑) 2、水泥浆一道(内参建 筑胶) 3、100厚C20混凝土垫 层 4、150厚3:7灰土垫层 5、素土夯实 |  |  | m2 | 93.8 |  |  |  |  |  |
| 24 | 010903003002 | 墙面砂浆防水 (防 潮) | 1.防水层做法:青02J01 -20-潮1 2.砂浆厚度、配合比: 防水砂浆防潮层，掺5% 防水粉 |  |  | m2 | 747.52 |  |  |  |  |  |
| 25 | 011105001002 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.水泥砂浆踢脚 19J2-106-踢1 2.H=150mm |  | 参青 | m | 64.32 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 011210002002 | 金属隔断 | 1.隔板材料品种、规 |  |  | m2 | 108.8 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 格、颜色:夹心彩钢板 屋面8+100+8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合 比:20厚1：2.5混合砂 浆抹面 |  | m2 | 51.55 |  |  |  |  |  |
| 28 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合 比:20厚1：2.5水泥砂 浆抹面 |  | m2 | 77.18 |  |  |  |  |  |
| 29 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:内墙 2.涂料品种、喷刷遍数 :乳胶漆两遍 |  | m2 | 77.18 |  |  |  |  |  |
| 30 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.安装方式:有专业厂 家制作安装仿石面砖 |  | m2 | 51.55 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 011701001002 | 综合脚手架 |  |  | m2 | 107.52 |  |  |  |  |  |
| 32 | 011703001002 | 垂直运输 |  |  | m2 | 107.52 |  |  |  |  |  |
| 33 | 011705001002 | 大型机械设备进出 场及安拆 |  |  | 台次 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | 011702001002 | 基础 | 1.条形基础模板 |  | m2 | 32.04 |  |  |  |  |  |
| 35 | 011702003002 | 构造柱 | 1.构造柱模板 |  | m2 | 7.34 |  |  |  |  |  |
| 36 | 011702008002 | 圈梁 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 90.85 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建设 项目 (尕牧龙村) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) |  |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 7.87 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 5.7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 2.53 |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 6.9 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 2.45 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 2.75 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707008001 | 工程定位复测费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.66 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： | 复核人 (造价工程师)： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定 额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础”和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建设项目 (尕牧 龙村) |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |
| 5 | 索赔与签证 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |  |

| 注：材料 (工程设备) 暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| # (十六) | 规费、税金项目计价表 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建 设项目 (尕牧龙村) | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 定额人工费 |  | 16 |  |
| (2) | 失业保险费 | 定额人工费 |  | 0.5 |  |
| (3) | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 |  | 6.5 |  |
| (4) | 工伤保险费 | 定额人工费 |  | 1.5 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 |  | 12 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项 目费+其他项目费+规费 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： |  | 复核人 (造价工程师)： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-13 |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  | 排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010902004002 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格: PP聚丙烯静音排水管 |  | m | 7.8 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040504009002 | 雨水口 | 1.钢制雨水斗 DN100 2.安装详09S302-9 |  | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建设 项目 (尕牧龙村) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) |  |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 3.42 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 2.48 |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 1.1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： | 复核人 (造价工程师)： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定 额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础”和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建设项目 (尕牧 龙村) |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |
| 5 | 索赔与签证 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |  |

| 注：材料 (工程设备) 暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| # (十六) | 规费、税金项目计价表 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建 设项目 (尕牧龙村) | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 定额人工费 |  | 16 |  |
| (2) | 失业保险费 | 定额人工费 |  | 0.5 |  |
| (3) | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 |  | 6.5 |  |
| (4) | 工伤保险费 | 定额人工费 |  | 1.5 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 |  | 12 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项 目费+其他项目费+规费 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： |  | 复核人 (造价工程师)： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-13 |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030502003001 | 分线接线箱 (盒) | 1.名称:分线盒安装 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式：墙内暗敷 |  | m | 54.45 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.敷设方式：墙内暗敷 |  | m | 6.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套 管 2.材质:钢管 3.规格:DN32 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 2.类别:86型RJ45 3.安装方式:底距地0.3 m |  | 个 | 9 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030502004001 | 电视、 电话插座 | 1.名称:电话插座 2.类别:86型RJ11 3.安装方式:底距地0.3 m |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:8*CAT6 3.线缆对数:4对 |  | m | 54.45 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C.4 | 强电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AL配电箱 2.安装方式:底边距地1 .5m 挂墙安装 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称:翘板开关 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030404019003 | 控制开关 | 1.名称:双联开关 2.型号:250V/10A |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:带保护接点安 全型暗装插座 2.规格:250V/16A 3.安装方式:底距地0.3 m |  | 个 | 14 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-1KV-4X1 0 |  | m | 9.69 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 2.型号:10㎡ 3.安装部位:室外 4.电压等级 (kV):1KV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN40 |  | m | 9.69 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:40x4镀锌扁钢 |  | m | 60.2 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:40x4镀锌扁钢 |  | m | 15.6 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030409008002 | 等电位端子箱、测 试板 | 1.名称:等电位端子箱 、测试板 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:紧定管 3.规格:JDG20 4.敷设方式：墙内暗敷 |  | m | 48.17 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:紧定管 3.规格:JDG25 4.敷设方式：墙内暗敷 |  | m | 53.08 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV-3x2.5 |  | m | 144.51 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管暗敷 3.型号:BV-3x4 |  | m | 159.24 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:球形灯 2.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:三基色双管荧 光灯 2.型号:T8-2X36W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
| 24 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:三基色单管荧 光灯 2.型号:T8-1X36W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 电气工程 |  |  |  | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建设 项目 (尕牧龙村) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) |  |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 3.42 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 2.48 |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 1.1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： | 复核人 (造价工程师)： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定 额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础”和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 电气工程 |  | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建设项目 (尕牧 龙村) |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |
| 5 | 索赔与签证 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |  |

| 注：材料 (工程设备) 暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| # (十六) | 规费、税金项目计价表 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称： 电气工程 | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建 设项目 (尕牧龙村) | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 定额人工费 |  | 16 |  |
| (2) | 失业保险费 | 定额人工费 |  | 0.5 |  |
| (3) | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 |  | 6.5 |  |
| (4) | 工伤保险费 | 定额人工费 |  | 1.5 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 |  | 12 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项 目费+其他项目费+规费 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： |  | 复核人 (造价工程师)： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-13 |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝 土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.180厚C25混凝土面层 ,分块捣制,随捣随抹平 ,4~6m设分仓缝,宽20 2.20厚粗砂隔离层,满 铺刮平 3.回填土分层夯实,压 实系数>0.93 |  | m2 | 1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外建筑工程 |  |  |  | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建设 项目 (尕牧龙村) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) |  |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 安全施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 7.87 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 文明施工费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 5.7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 环境保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 2.53 |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 | 临时设施费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 6.9 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 2.45 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 2.75 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707008001 | 工程定位复测费 | 分部分项预算人工费+单 价措施项目预算人工费 |  | 0.66 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： | 复核人 (造价工程师)： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定 额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础”和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外建筑工程 |  | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建设项目 (尕牧 龙村) |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |
| 5 | 索赔与签证 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |  |

| 注：材料 (工程设备) 暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| # (十六) | 规费、税金项目计价表 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：室外建筑工程 | 标段： 门源县土地规模化经营土地托管建 设项目 (尕牧龙村) | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 定额人工费 |  | 16 |  |
| (2) | 失业保险费 | 定额人工费 |  | 0.5 |  |
| (3) | 医疗保险费和生育保险费 | 定额人工费 |  | 6.5 |  |
| (4) | 工伤保险费 | 定额人工费 |  | 1.5 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 |  | 12 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实际发生额计算 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单项目费+措施项 目费+其他项目费+规费 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人 (造价人员)： |  | 复核人 (造价工程师)： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-13 |

- 项目合同书

建设项目工程总承包合同

(示范文本)

按照GF-2020-0216执行

略

## 第五部分 询比响应文件

### (询比响应文件封面)

门源县土地规模化经营土地托管

建设项目

# 询比响应文件

## 采购项目编号：青海兴帆询比 (工程) 2022-031

## 采购项目名称: 门源县土地规模化经营土地托管建设项目

## 投标人：           (签字或盖章)

## 年   月   日

## 目 录

## 一、投标函及投标报价表

## 二、法定代表人身份证明

## 三、授权委托书

## 四、投标保证金

## 五、已标价工程量清单部分格式

## 六、施工组织设计

## 七、项目管理机构

## 八、资格审查资料

## 九、其他材料

## 一、投标函及投标报价表

### (一) 投标函

(招标人名称) ：

1.我方已仔细研究了                  (项目名称) 询比文件的全部内容，愿 意以人民币 (大写)             元 (¥               ) 的投标总报价，施工工期 计     日，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达 到    。

我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费：            元

规费：            元

人工费：            元

暂列金额：            元

暂估价：            元

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币 (大写)     元 (¥    ) 。

4.如我方中标：

(1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合 同。

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存 在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

投 标 人：

法定代表人或其委托代理人： 地址：

电话：

传真：

邮政编码：

### 年   月   日

(盖章)

(签字或盖章)

(二) 投标报价表

## 投标人名称 (盖章) ：

投标日期：   年  月  日

| 序 号 | 项目名称 | 投标总价 (元) | 工 程 质 量 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： 大写： |  |  |
| 优惠及承诺： |  |  |  |  |
| 投标总价大写 (人民币) ： |  |  |  |  |

注：一、投标总价应与已标价工程清单中“投标总报价”的金额一致。

# 二、投标报价中含：1、安全防护、文明施工措施费，合计人民币：        元；

2、人工费合计人民币：           元

# 投标人：

# 法定代表人或委托代理人：

## 年    月    日

(公章)

(签字或盖章)

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓名：          性别：          年龄：          职务：          系        (投标人名称) 的法定代表人。                     特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：         (盖章)

## 年   月   日

三、授权委托书

本人     (姓名) 系       (投标人名称) 的法定代表人，现委托      (姓

名) 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、 撤回、修改     (项目名称) 响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由 我方承担。

委托期限：自询比采购开始之日起     个日历天。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：

法定代表人： 身份证号码： 委托代理人： 身份证号码：

(盖章)

(签字或盖章)

(签字或盖章)

## 年   月   日

四、投标保证金

# 投标保证金证明

致：                (招标代理机构)

我方为 (采购项目名称)        项目 (采购项目编号为：         ) 递交保证金 人民币        (大写：人民币        元) 已于     年    月    日以基本户转账 方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件 (加盖公章)

开户行许可证 (加盖公章)

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户 (同递交保证金账户) 。若因提供内容 不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承 担全部责任和损失。

户    名 ：

开户银行：

开户帐号：

# 投标人：

# 法定代表人或委托代理人：

## 年    月    日

(公章)

(签字或盖章)

五、已标价工程量清单

## 六、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施 工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情 况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、 工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如 冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加 固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

# 附表一 拟投入本标段的主要施工设备表

# 附表二 劳动力计划表

# 附表三 计划开、竣工日期和施工进度网络图

# 附表四 施工总平面图

## 附表五 临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序 号 | 机 械 或 ## 设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 数 量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 定额功率 (KW) | 生 产 能 力 | 用于 施工 部位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附表二：劳动力计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工 期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图 (或横道图) 表示。

## 附表四：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说 明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、 消防等设施的情况和布置。

附表五：临时用地表

| 用 途 | 面 积 (㎡) | ## 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

七、项目管理机构

## (一) 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名 称 | 级别 | 证 号 | 专业 | 社保 |  |

## (二) 主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附注册建造师资格证、安全生产考核合格证 书，相关资料应体现项目负责人姓名；技术负责人应附身份证、职称证，具体要求见 投标人须知和评标办法前附表。

其他主要人员应附职称证或岗位证。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 专业 |  | 拟在本合同 任职 |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 发包人及 联系电话 |

## 八、资格审查资料

### (一) 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质 等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 备注：本表后应附营业执照、资质证书副本、安全生产许可证等材料。

(二) 近年财务状况表

1、提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明 (同时提供基本存款账户开 户许可证或基本账户信息) 或经第三方机构出具的 (2020年度或2021年度) 财务 状况审计报告 (扫描或复印件应全面、完整、清晰) ，包括资产负债表、现金流 量表、利润表和财务 (会计) 报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证  书。

2、近一年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依 法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不 需要缴纳社会保障资金。

### (三) 近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书或合同协议书的复印件，具体年份要求见投标人须知

### 前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

(四) 正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书或合同协议书的复印件。每张表格只填写一个项目，

### 并标明序号。

(五) 近年发生的诉讼及仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承 包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

## 九、其他材料