厂站级计算机监控系统设备供货范围表
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备 注

	1 
	一体化平台设备
	/
	/
	

	1.1 
	安全Ⅰ区设备
	/
	/
	

	1.1.1 
	应用程序服务器及其附属设备
	套
	2
	机架式

	1.1.2 
	历史数据服务器及其附属设备
	套
	2
	机架式

	1.1.3 
	厂内通讯服务器及其附属设备
	套
	2
	机架式

	1.1.4 
	操作员工作站及其附属设备
	套
	2
	塔式

	1.1.5 
	工程师工作站及其附属设备
	套
	1
	塔式

	1.1.6 
	报表及外设工作站及其附属设备
	套
	1
	塔式

	1.1.7 
	语音报警工作站及其附属设备
	套
	1
	塔式

	1.1.8 
	KVM折叠液晶切换装置
	套
	1
	

	1.1.9 
	厂站层主干网交换机及接口设备
	套
	2
	

	1.1.10 
	机柜及附件
	面
	2
	

	1.2 
	安全Ⅱ区设备
	/
	/
	

	1.2.1 
	应用程序服务器及其附属设备
	套
	2
	机架式

	1.2.2 
	历史数据服务器及其附属设备
	套
	2
	机架式

	1.2.3 
	工程师工作站及其附属设备
	套
	1
	塔式

	1.2.4 
	KVM折叠液晶切换装置
	套
	1
	

	1.2.5 
	厂站层主干网交换机及接口设备
	套
	2
	

	1.2.6 
	机柜及附件
	面
	1
	

	1.3 
	安全Ⅲ区设备
	/
	/
	

	1.3.1 
	应用程序服务器及其附属设备
	套
	4
	机架式

	1.3.2 
	机组智慧决策分析系统服务器
	套
	1
	机架式

	1.3.3 
	历史数据服务器及其附属设备
	套
	2
	机架式

	1.3.4 
	磁盘阵列
	套
	1
	机架式

	1.3.5 
	信息管理服务器及其附属设备
	套
	1
	机架式

	1.3.6 
	WEB服务器及其附属设备
	套
	1
	机架式

	1.3.7 
	工程师工作站及其附属设备
	套
	1
	塔式

	1.3.8 
	ON-CALL工作站及其附属设备
	套
	1
	塔式

	1.3.9 
	KVM折叠液晶切换装置
	套
	1
	

	1.3.10 
	厂站层主干网交换机及接口设备
	套
	2
	

	1.3.11 
	机柜及附件
	面
	2
	

	1.4 
	调度数据网设备
	
	
	

	1.4.1 
	调度通信服务器及其附属设备
	套
	2
	机架式

	1.4.2 
	网调路由器
	台
	1
	

	1.4.3 
	网调实时交换机
	台
	1
	

	1.4.4 
	网调实时纵向加密装置
	台
	1
	

	1.4.5 
	网调非实时交换机
	台
	1
	

	1.4.6 
	网调非实时纵向加密装置
	台
	1
	

	1.4.7 
	省调路由器
	台
	1
	

	1.4.8 
	省调实时交换机
	台
	1
	

	1.4.9 
	省调实时纵向加密装置
	台
	1
	

	1.4.10 
	省调非实时交换机
	台
	1
	

	1.4.11 
	省调非实时纵向加密装置
	台
	1
	

	1.4.12 
	机柜及附件
	面
	2
	

	1.5 
	集控数据网设备
	
	
	

	1.5.1 
	集控通信服务器及其附属设备
	套
	2
	机架式

	1.5.2 
	集控路由器
	台
	2
	

	1.5.3 
	集控交换机
	台
	4
	

	1.5.4 
	集控纵向加密装置
	台
	4
	

	1.5.5 
	机柜及附件
	面
	2
	

	1.6 
	网络安全防护设备（含软硬件）
	/
	/
	

	1.6.1 
	工业级硬件防火墙
	台
	3
	部署于Ⅰ区、Ⅱ区间

	1.6.2 
	工业级硬件防火墙
	台
	2
	Ⅲ区WEB服务器边界

	1.6.3 
	正向隔离装置
	台
	2
	部署于Ⅱ区、Ⅲ区间

	1.6.4 
	反向隔离装置
	台
	2
	部署于Ⅱ区、Ⅲ区间

	1.6.5 
	工业入侵检测系统
	套
	3
	Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区各1套

	1.6.6 
	网络安全监测装置（Ⅱ型）
	套
	2
	Ⅰ区、Ⅱ区各1套

	1.6.7 
	工业网络日志审计系统（含调试服务）
	套
	1
	部署于安全Ⅰ区

	1.6.8 
	安全日志服务器
	套
	1
	部署于安全I区

	1.6.9 
	工业防病毒软件
	项
	1
	含全站上位机

	1.6.10 
	主机安全加固
	项
	1
	含全站上位机

	1.6.11 
	安全防护管理主机及管理平台
	套
	1
	

	1.6.12 
	机柜及附件
	面
	1
	

	1.7 
	系统软件
	项
	1
	

	2 
	一体化平台附属设备
	
	
	

	2.1 
	卫星时钟同步系统
	/
	/
	

	2.1.1 
	主时钟
	台
	2
	每台包含北斗和GPS

	2.1.2 
	柜体及附件
	面
	1
	


5号水轮发电机组的监控系统设备供货范围表
	[bookmark: _GoBack]序号
	项目名称
	单位
	数量
	备 注

	1 
	5号机组主控单元
	套
	1
	

	2 
	5号水机保护单元
	套
	1
	

	3 
	5号发电机辅助控制单元
	套
	1
	

	4 
	5号水轮机辅助控制单元
	套
	1
	

	5 
	5号变压器控制单元
	套
	1
	

	6 
	5号机组压油装置控制单元
	套
	1
	

	7 
	5号机组快速闸门控制单元
	套
	1
	

	8 
	水淹厂房保护系统
	套
	1
	

	9 
	一键停机控制系统
	套
	1
	

	10 
	控制电源二级配电柜
	面
	2
	

	11 
	网络电缆和光缆
	
	
	

	11.1 
	网络电缆
	米
	2000
	

	11.2 
	8芯多模光缆
	米
	6000
	

	11.3 
	8芯铠装单模光缆
	米
	4000
	

	12 
	软件
	
	
	

	
	PLC编程软件
	套
	1
	

	
	触摸屏编程软件
	套
	1
	



