### 厂站级计算机监控系统设备供货范围表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一体化平台设备 | / | / |  |
|  | 安全Ⅰ区设备 | / | / |  |
|  | 应用程序服务器及其附属设备 | 套 | 2 | 机架式 |
|  | 历史数据服务器及其附属设备 | 套 | 2 | 机架式 |
|  | 厂内通讯服务器及其附属设备 | 套 | 2 | 机架式 |
|  | 操作员工作站及其附属设备 | 套 | 2 | 塔式 |
|  | 工程师工作站及其附属设备 | 套 | 1 | 塔式 |
|  | 报表及外设工作站及其附属设备 | 套 | 1 | 塔式 |
|  | 语音报警工作站及其附属设备 | 套 | 1 | 塔式 |
|  | KVM折叠液晶切换装置 | 套 | 1 |  |
|  | 厂站层主干网交换机及接口设备 | 套 | 2 |  |
|  | 机柜及附件 | 面 | 2 |  |
|  | 安全Ⅱ区设备 | / | / |  |
|  | 应用程序服务器及其附属设备 | 套 | 2 | 机架式 |
|  | 历史数据服务器及其附属设备 | 套 | 2 | 机架式 |
|  | 工程师工作站及其附属设备 | 套 | 1 | 塔式 |
|  | KVM折叠液晶切换装置 | 套 | 1 |  |
|  | 厂站层主干网交换机及接口设备 | 套 | 2 |  |
|  | 机柜及附件 | 面 | 1 |  |
|  | 安全Ⅲ区设备 | / | / |  |
|  | 应用程序服务器及其附属设备 | 套 | 4 | 机架式 |
|  | 机组智慧决策分析系统服务器 | 套 | 1 | 机架式 |
|  | 历史数据服务器及其附属设备 | 套 | 2 | 机架式 |
|  | 磁盘阵列 | 套 | 1 | 机架式 |
|  | 信息管理服务器及其附属设备 | 套 | 1 | 机架式 |
|  | WEB服务器及其附属设备 | 套 | 1 | 机架式 |
|  | 工程师工作站及其附属设备 | 套 | 1 | 塔式 |
|  | ON-CALL工作站及其附属设备 | 套 | 1 | 塔式 |
|  | KVM折叠液晶切换装置 | 套 | 1 |  |
|  | 厂站层主干网交换机及接口设备 | 套 | 2 |  |
|  | 机柜及附件 | 面 | 2 |  |
|  | 调度数据网设备 |  |  |  |
|  | 调度通信服务器及其附属设备 | 套 | 2 | 机架式 |
|  | 网调路由器 | 台 | 1 |  |
|  | 网调实时交换机 | 台 | 1 |  |
|  | 网调实时纵向加密装置 | 台 | 1 |  |
|  | 网调非实时交换机 | 台 | 1 |  |
|  | 网调非实时纵向加密装置 | 台 | 1 |  |
|  | 省调路由器 | 台 | 1 |  |
|  | 省调实时交换机 | 台 | 1 |  |
|  | 省调实时纵向加密装置 | 台 | 1 |  |
|  | 省调非实时交换机 | 台 | 1 |  |
|  | 省调非实时纵向加密装置 | 台 | 1 |  |
|  | 机柜及附件 | 面 | 2 |  |
|  | 集控数据网设备 |  |  |  |
|  | 集控通信服务器及其附属设备 | 套 | 2 | 机架式 |
|  | 集控路由器 | 台 | 2 |  |
|  | 集控交换机 | 台 | 4 |  |
|  | 集控纵向加密装置 | 台 | 4 |  |
|  | 机柜及附件 | 面 | 2 |  |
|  | 网络安全防护设备（含软硬件） | / | / |  |
|  | 工业级硬件防火墙 | 台 | 3 | 部署于Ⅰ区、Ⅱ区间 |
|  | 工业级硬件防火墙 | 台 | 2 | Ⅲ区WEB服务器边界 |
|  | 正向隔离装置 | 台 | 2 | 部署于Ⅱ区、Ⅲ区间 |
|  | 反向隔离装置 | 台 | 2 | 部署于Ⅱ区、Ⅲ区间 |
|  | 工业入侵检测系统 | 套 | 3 | Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区各1套 |
|  | 网络安全监测装置（Ⅱ型） | 套 | 2 | Ⅰ区、Ⅱ区各1套 |
|  | 工业网络日志审计系统（含调试服务） | 套 | 1 | 部署于安全Ⅰ区 |
|  | 安全日志服务器 | 套 | 1 | 部署于安全I区 |
|  | 工业防病毒软件 | 项 | 1 | 含全站上位机 |
|  | 主机安全加固 | 项 | 1 | 含全站上位机 |
|  | 安全防护管理主机及管理平台 | 套 | 1 |  |
|  | 机柜及附件 | 面 | 1 |  |
|  | 系统软件 | 项 | 1 |  |
|  | 一体化平台附属设备 |  |  |  |
|  | 卫星时钟同步系统 | / | / |  |
|  | 主时钟 | 台 | 2 | 每台包含北斗和GPS |
|  | 柜体及附件 | 面 | 1 |  |

### 5号水轮发电机组的监控系统设备供货范围表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5号机组主控单元 | 套 | 1 |  |
|  | 5号水机保护单元 | 套 | 1 |  |
|  | 5号发电机辅助控制单元 | 套 | 1 |  |
|  | 5号水轮机辅助控制单元 | 套 | 1 |  |
|  | 5号变压器控制单元 | 套 | 1 |  |
|  | 5号机组压油装置控制单元 | 套 | 1 |  |
|  | 5号机组快速闸门控制单元 | 套 | 1 |  |
|  | 水淹厂房保护系统 | 套 | 1 |  |
|  | 一键停机控制系统 | 套 | 1 |  |
|  | 控制电源二级配电柜 | 面 | 2 |  |
|  | 网络电缆和光缆 |  |  |  |
|  | 网络电缆 | 米 | 2000 |  |
|  | 8芯多模光缆 | 米 | 6000 |  |
|  | 8芯铠装单模光缆 | 米 | 4000 |  |
|  | 软件 |  |  |  |
|  | PLC编程软件 | 套 | 1 |  |
|  | 触摸屏编程软件 | 套 | 1 |  |