| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物 品牌 | 货物型号 | 货物 数量 | 货物单价（元） | 货物 总价 （元） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西宁润道信息技术有限公司 | 网络高清摄像头（球机） | 海康威视 | iDS-2DE7423MWR-A(S1)(B) | 6台 | 3100 | 18600 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 2 | 西宁润道信息技术有限公司 | 球机壁装支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ | 6个 | 40 | 240 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 3 | 西宁润道信息技术有限公司 | 网络高清摄像头（半球） | 海康威视 | DS-2CD3346WD-I | 51台 | 450 | 22950 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 4 | 西宁润道信息技术有限公司 | 网络高清摄像头（枪机） | 海康威视 | DS-2CD3T46DWDV3-I3 | 36台 | 460 | 16560 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 5 | 西宁润道信息技术有限公司 | 枪机壁装支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 36个 | 30 | 1080 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 6 | 西宁润道信息技术有限公司 | 电源适配器 | 汇量 | K-05 | 36个 | 30 | 1080 | 揭阳市汇量电子科技有限公司 |
| 7 | 西宁润道信息技术有限公司 | 6类室外非屏蔽双绞线 | 爵伽 | JJ-UTP-654 | 30箱 | 780 | 23400 | 广州市爵伽电子产品有限公司 |
| 8 | 西宁润道信息技术有限公司 | POE千兆交换机 | 桢田 | GNT-P1026G6 | 4台 | 820 | 3280 | 深圳市艺通能科技有限公司 |
| 9 | 西宁润道信息技术有限公司 | 16口千兆接入交换机 | TP-LINK | TL-SG2218 | 4台 | 860 | 3440 | 普联技术有限公司 |
| 10 | 西宁润道信息技术有限公司 | 24口千兆交换机 | H3C | S5120V2-28P-LI | 1台 | 3500 | 3500 | 杭州华三通信技术有限公司 |
| 11 | 西宁润道信息技术有限公司 | 光模块 | 桢田 | GNT-SF12LAB | 4对 | 650 | 2600 | 深圳市艺通能科技有限公司 |
| 12 | 西宁润道信息技术有限公司 | SC光纤配线架 | 博扬 | BY-ODF-SC-24 | 1个 | 390 | 390 | 深圳市中为思创科技有限公司 |
| 13 | 西宁润道信息技术有限公司 | SC光纤跳线 | 博扬 | BY-1111SM | 30根 | 12 | 360 | 深圳市中为思创科技有限公司 |
| 14 | 西宁润道信息技术有限公司 | 电源线 | 爵伽 | RVV2*1.0 | 2500米 | 3.3 | 8250 | 广州市爵伽电子产品有限公司 |
| 15 | 西宁润道信息技术有限公司 | 监控专用箱 | 国产 | 定制 | 12个 | 140 | 1680 | 国产定制 |
| 16 | 西宁润道信息技术有限公司 | 六类水晶头 | 爵伽 | JJ-UTP-6e-2 | 8盒 | 85 | 680 | 广州市爵伽电子产品有限公司 |
| 17 | 西宁润道信息技术有限公司 | HDMI光端机 | 慧谷 | HG-811HD | 1对 | 680 | 680 | 深圳市慧谷通信技术有限公司 |
| 18 | 西宁润道信息技术有限公司 | 光缆 | 烽火 | 单模6芯 | 1500米 | 3 | 4500 | 武汉烽火通信股份有限公司 |
| 19 | 西宁润道信息技术有限公司 | SC光缆终端盒 | 博扬 | BY-4SC+ | 6个 | 45 | 270 | 深圳市中为思创科技有限公司 |
| 20 | 西宁润道信息技术有限公司 | 综合安防管控平台 | 海康威视 | iSecure Center | 1套 | 89000 | 89000 | 杭州海康威视系统技术有限公司 |
| 21 | 西宁润道信息技术有限公司 | 应用服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 1台 | 25000 | 25000 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 22 | 西宁润道信息技术有限公司 | 网络存储 | 海康威视 | DS-AT1000S | 1台 | 149000 | 149000 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 23 | 西宁润道信息技术有限公司 | 网络存储 | 海康威视 | DS-A72024R | 1台 | 51000 | 51000 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 24 | 西宁润道信息技术有限公司 | LCD液晶屏 | 海康威视 | DS-VW46/L35 | 6块 | 6200 | 37200 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 25 | 西宁润道信息技术有限公司 | 液晶屏支架 | 卡洛奇 | E9 | 6套 | 600 | 3600 | 苏州国斌金属科技有限公司 |
| 26 | 西宁润道信息技术有限公司 | 解码器 | 海康威视 | DS-6908UD | 1台 | 13800 | 13800 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 27 | 西宁润道信息技术有限公司 | HDMI高清线 | 海康威视 | DS-1HD1PB | 8根 | 150 | 1200 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 28 | 西宁润道信息技术有限公司 | 控制主机 | 联想 | 联想P330 | 1台 | 8600 | 8600 | 联想（北京）有限公司 |
| 29 | 西宁润道信息技术有限公司 | 桌面显示单元 | 联想 | L22E-20 | 1台 | 1200 | 1200 | 联想（北京）有限公司 |
| 30 | 西宁润道信息技术有限公司 | 操作台 | 领航 | LH—595 | 1个 | 1100 | 1100 | 香河县领航金属制品厂 |
| 31 | 西宁润道信息技术有限公司 | 金属架桥 | 国产 | 定制 | 15米 | 55 | 825 | 国产定制 |
| 32 | 西宁润道信息技术有限公司 | 设备机柜 | 领航 | t1 | 1台 | 2300 | 2300 | 香河县领航金属制品厂 |
| 33 | 西宁润道信息技术有限公司 | 机柜PDU插排 | 公牛 | GNE-108DW | 1个 | 340 | 340 | 公牛集团有限公司 |
| 34 | 西宁润道信息技术有限公司 | 全钢抗静电活动地板 | ZXJF | 600*600*35mm | 20㎡ | 320 | 6400 | 陕西众鑫机房设备有限公司 |
| 35 | 西宁润道信息技术有限公司 | 不锈钢包边 | 国产 | 定制 | 1套 | 200 | 200 | 国产定制 |
| 36 | 西宁润道信息技术有限公司 | 不锈钢地脚线 | 国产 | 定制 | 20米 | 48 | 960 | 国产定制 |
| 37 | 西宁润道信息技术有限公司 | 机柜散力架 | 国产 | 定制 | 1套 | 500 | 500 | 国产定制 |
| 38 | 西宁润道信息技术有限公司 | 强电电缆 | 众邦 | ZR-BVR 6mm² | 30米 | 10 | 300 | 众邦电缆集团有限公司 |
| 39 | 西宁润道信息技术有限公司 | 配电箱 | 国产 | 定制 | 1个 | 300 | 300 | 国产定制 |
| 40 | 西宁润道信息技术有限公司 | 接地阻燃主电缆 | 众邦 | ZR-BVR 6mm² | 20米 | 12 | 240 | 众邦电缆集团有限公司 |
| 41 | 西宁润道信息技术有限公司 | 接地阻燃电缆跳线 | 众邦 | ZR-BVR 6mm² | 15米 | 12 | 180 | 众邦电缆集团有限公司 |
| 42 | 西宁润道信息技术有限公司 | 等电位接地铜箔 | 众邦 | 30*0.1mm | 20㎡ | 20 | 400 | 众邦电缆集团有限公司 |
| 43 | 西宁润道信息技术有限公司 | 等电位接地箱 | 国产 | 200*300*140mm | 1台 | 130 | 130 | 国产定制 |
| 44 | 西宁润道信息技术有限公司 | 绝缘子及配件 | 国产 | 定制 | 1套 | 125 | 125 | 国产定制 |
| 45 | 西宁润道信息技术有限公司 | 工业耦合器 | 德力西 | DEP2 | 1对 | 160 | 160 | 德力西电气有限公司 |
| 46 | 西宁润道信息技术有限公司 | 空调 | 海尔 | KFR-50GW/19HDA83U1 | 1台 | 10500 | 10500 | 青岛海尔（胶州）空调器有限公司 |
| 47 | 西宁润道信息技术有限公司 | 旧设备拆除及墙体补修 | 原有坏设备拆除、室外墙体洞口补修等 |  | 1项 | 6300 | 6300 | / |
| 48 | 西宁润道信息技术有限公司 | 辅材 | 国产 | 定制 | 1批 | 3000 | 3000 | 国产定制 |
| 49 | 西宁润道信息技术有限公司 | 系统集成费用 | 含软硬件平台安装、配置及调试 |  | 1项 | 51600 | 51600 | / |
| 50 | 西宁润道信息技术有限公司 | 后期技术服务 | 提供驻场技术人员不少于1人，服务期限为2年； 提供技术支持服务期限为5年 |  | 1项 | 0 | 0 | / |
| 51 | 西宁润道信息技术有限公司 | 设备质保期 | 提供针对以上硬件设备的3年质保期 |  | 1项 | 0 | 0 | / |
| 52 | 西宁润道信息技术有限公司 | 其他要求 | 投标产品必须兼容原西宁海关视频监控平台 |  | 1项 | 0 | 0 | / |