附件2：282106物资海拔修正及其他特殊要求

| 序号 | 分标名称 | 采购申请 | 行项目 | 短文本 | 海拔修正及其他特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-10kV变压器 | 0440021145 | 00050 | 10kV变压器,50kVA,普通,非晶合金,油浸 | 海拔修正3000米 |
| 2 | 1-10kV变压器 | 0440021145 | 00060 | 10kV变压器,100kVA,普通,非晶合金,油浸 | 海拔修正3000米 |
| 3 | 1-10kV变压器 | 0440021145 | 00070 | 10kV变压器,200kVA,普通,非晶合金,油浸 | 海拔修正3000米 |
| 4 | 1-10kV变压器 | 0440021145 | 00080 | 10kV变压器,400kVA,普通,非晶合金,油浸 | 海拔修正3000米 |
| 5 | 1-10kV变压器 | 0440021147 | 00320 | 10kV变压器,400kVA,普通,非晶合金,油浸 | 海拔修正4500米 |
| 6 | 1-10kV变压器 | 0440021147 | 00330 | 10kV变压器,200kVA,普通,非晶合金,油浸 | 海拔修正4500米 |
| 7 | 1-10kV变压器 | 0440021147 | 00340 | 10kV变压器,100kVA,普通,非晶合金,油浸 | 海拔修正4500米 |
| 8 | 1-10kV变压器 | 0440021147 | 00350 | 10kV变压器,50kVA,普通,非晶合金,油浸 | 海拔修正4500米 |
| 9 | 1-10kV变压器 | 0440021192 | 00090 | 10kV变压器,400kVA,普通,硅钢片,油浸 | 海拔修正3500米 |
| 10 | 1-10kV变压器 | 0440021205 | 00290 | 10kV变压器,400kVA,普通,非晶合金,油浸 | 海拔修正3500米 |
| 11 | 1-10kV变压器 | 0440021205 | 00300 | 10kV变压器,200kVA,普通,非晶合金,油浸 | 海拔修正3500米 |
| 12 | 1-10kV变压器 | 0440021205 | 00310 | 10kV变压器,100kVA,普通,非晶合金,油浸 | 海拔修正3500米 |
| 13 | 1-10kV变压器 | 0440021205 | 00320 | 10kV变压器,50kVA,普通,非晶合金,油浸 | 海拔修正3500米 |
| 14 | 1-10kV变压器 | 0440021323 | 00010 | 10kV变压器,50kVA,普通,非晶合金,油浸 | 海拔修正4500米 |
| 15 | 1-10kV变压器 | 0440021323 | 00020 | 10kV变压器,200kVA,普通,非晶合金,油浸 | 海拔修正4500米 |
| 16 | 1-10kV变压器 | 0440021323 | 00030 | 10kV变压器,400kVA,普通,非晶合金,油浸 | 海拔修正4500米 |
| 17 | 1-10kV变压器 | 0440021361 | 00010 | 10kV变压器,50kVA,普通,非晶合金,油浸 | 海拔修正3000米 |
| 18 | 1-10kV变压器 | 0440021361 | 00020 | 10kV变压器,100kVA,普通,非晶合金,油浸 | 海拔修正3000米 |
| 19 | 1-10kV变压器 | 0440021361 | 00030 | 10kV变压器,200kVA,普通,非晶合金,油浸 | 海拔修正3000米 |
| 20 | 1-10kV变压器 | 0440021361 | 00040 | 10kV变压器,400kVA,普通,非晶合金,油浸 | 海拔修正3000米 |
| 21 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021145 | 00010 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,15m | 海拔修正3000米 |
| 22 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021145 | 00020 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,15m | 海拔修正3000米 |
| 23 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021145 | 00030 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,15m | 海拔修正3000米 |
| 24 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021145 | 00040 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,12m | 海拔修正3000米 |
| 25 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021147 | 00360 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,15m | 海拔修正4500米 |
| 26 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021147 | 00380 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m | 海拔修正4500米 |
| 27 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021147 | 00390 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m | 海拔修正4500米 |
| 28 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021147 | 00400 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,12m | 海拔修正4500米 |
| 29 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021191 | 00130 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,12m | 海拔修正4000米 |
| 30 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021191 | 00140 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m | 海拔修正4000米 |
| 31 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021191 | 00150 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,12m | 海拔修正4000米 |
| 32 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021191 | 00160 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m | 海拔修正4000米 |
| 33 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021192 | 00010 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,12m | 海拔修正3500米 |
| 34 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021192 | 00020 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,15m | 海拔修正3500米 |
| 35 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021192 | 00030 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m | 海拔修正3500米 |
| 36 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021192 | 00040 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,15m | 海拔修正3500米 |
| 37 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021192 | 00050 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m | 海拔修正3500米 |
| 38 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021192 | 00060 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,15m | 海拔修正3500米 |
| 39 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021192 | 00070 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,12m | 海拔修正3500米 |
| 40 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021192 | 00080 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,15m | 海拔修正3500米 |
| 41 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021205 | 00330 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,15m | 海拔修正3500米 |
| 42 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021205 | 00340 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,12m | 海拔修正3500米 |
| 43 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021205 | 00350 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,15m | 海拔修正3500米 |
| 44 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021205 | 00360 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m | 海拔修正3500米 |
| 45 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021205 | 00370 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m | 海拔修正3500米 |
| 46 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021205 | 00380 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,12m | 海拔修正3500米 |
| 47 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021239 | 00110 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,15m | 海拔修正3500米 |
| 48 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021239 | 00120 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,15m | 海拔修正3500米 |
| 49 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021361 | 00050 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,50kVA,12m | 海拔修正3000米 |
| 50 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021361 | 00060 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100kVA,12m | 海拔修正3000米 |
| 51 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021361 | 00070 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,100kVA,15m | 海拔修正3000米 |
| 52 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021361 | 00080 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,200kVA,12m | 海拔修正3000米 |
| 53 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021361 | 00090 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,12m | 海拔修正3000米 |
| 54 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021361 | 00100 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-ZX,400kVA,15m | 海拔修正3000米 |
| 55 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021361 | 00110 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,12m | 海拔修正3000米 |
| 56 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021361 | 00120 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,15m | 海拔修正3000米 |
| 57 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021361 | 00130 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,12m | 海拔修正3000米 |
| 58 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021361 | 00140 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,100kVA,15m | 海拔修正3000米 |
| 59 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021361 | 00150 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,12m | 海拔修正3000米 |
| 60 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021361 | 00160 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,200kVA,15m | 海拔修正3000米 |
| 61 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021361 | 00170 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,12m | 海拔修正3000米 |
| 62 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021361 | 00180 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,15m | 海拔修正3000米 |
| 63 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021428 | 00010 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,400kVA,15m | 海拔修正3500米 |
| 64 | 2-10kV柱上变压器台成套设备 | 0440021428 | 00020 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50kVA,15m | 海拔修正3500米 |
| 65 | 3-箱式变电站 | 0440021427 | 00010 | 10kV箱式变电站,630kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜 | 海拔修正3500米 |
| 66 | 3-箱式变电站 | 0440021474 | 00010 | 10kV箱式变电站,400kVA,欧式,非晶合金,普通,有环网柜 | 海拔修正3500米 |
| 67 | 4-低压开关 | 0440021146 | 00020 | 低压开关,交流空气开关,63A,四相 | 海拔修正3000米 |
| 68 | 4-低压开关 | 0440021361 | 00390 | 低压开关,交流空气开关,63A,四相 | 海拔修正3500米 |
| 69 | 5-接地降阻模块 | 0440021145 | 00220 | 接地降阻模块 | 海拔修正3000米 |

附件3：招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定

招标人、招标代理机构与投标人三方约定

▲要求为原件由法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章后，附在商务投标文件中。

招标人、招标代理机构与投标人三方约定 根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。 法定代表人或其委托代理人签字： 投标人（公章）： 年 月 日