现场电气回路改造清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号汽机凝结水泵1 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 2 | 1号汽机凝结水泵2 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 3 | 疏水泵1 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 4 | 疏水泵2 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 5 | 1号汽机胶球泵 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 6 | 1号汽机油泵1 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 7 | 1号汽机油泵2 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 8 | 1号汽机油泵3 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 9 | 1号汽机排烟风机 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 10 | 1号汽机备用 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 11 | 1号汽机射水泵1 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 12 | 1号汽机射水泵2 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 13 | 2号汽机凝结水泵1 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 14 | 2号汽机凝结水泵2 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 15 | 1号汽机凝结水坑排水泵 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 16 | 2号汽机凝结水坑排水泵 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 17 | 2号汽机胶球泵 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 18 | 2号汽机油泵1 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 19 | 2号汽机油泵2 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 20 | 2号汽机油泵3 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 21 | 2号汽机排烟风机 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 22 | 2号汽机备用 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 23 | 2号汽机射水泵1 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 24 | 2号汽机射水泵2 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 25 | 给水泵1 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 26 | 给水泵2 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 27 | 给水泵3 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 28 | 循环水泵1 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 29 | 循环水泵2 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 30 | 循环水泵3 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 31 | 过滤水泵1 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 32 | 过滤水泵2 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 33 | 1号锅炉变频循环泵1 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 34 | 1号锅炉变频循环泵2 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 35 | 加药泵1 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 36 | 加药泵2 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 37 | 2号锅炉变频循环泵1 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 38 | 2号锅炉变频循环泵2 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 39 | 循环水泵房1号集水坑排水泵 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 40 | 循环水泵房2号集水坑排水泵 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 41 | 1号生产泵 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 42 | 2号生产泵 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 43 | 3号生产泵 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 44 | 1号生活泵 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 45 | 2号生活泵 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 46 | 3号生活泵 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 47 | 1号烟气余热循环泵1 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 48 | 1号烟气余热循环泵2 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 49 | 1号烟气余热循环泵3 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 50 | 1号烟气余热循环泵4 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 51 | 1号烟气余热循环泵5 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 52 | 1号烟气余热补水泵1 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 53 | 1号烟气余热补水泵2 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 54 | 1号烟气余热补水泵3 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 55 | 热水供水泵1 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 56 | 热水供水泵2 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 57 | 热水供水泵3 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 58 | 热水供水泵4 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 59 | 热水供水泵5 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 60 | 化水中间水泵1 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 61 | 化水中间水泵2 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 62 | 化水中间水泵3 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 63 | 化水除盐水泵1 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 64 | 化水除盐水泵2 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 65 | 化水反洗水泵 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 66 | 卸酸泵1 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 67 | 卸酸泵2 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 68 | 碱液泵1 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 69 | 碱液泵2 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 70 | 氨液泵1 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 71 | 氨液泵2 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 72 | 液下泵1 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 73 | 液下泵2 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 74 | 除碳风机1 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 75 | 除碳风机2 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 76 | 1号汽机轴加风机 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 77 | 2号汽机轴加风机 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 78 | 1号冷却塔风机 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 79 | 2号冷却塔风机 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 80 | 3号冷却塔风机 | 1 | 电气控制回路改造 |
| 81 | 备用回路 | 14 | 电气控制回路改造 |