附件2：专用资质业绩要求

| 序号 | 适用标包 | 小类 | 供货业绩 | 生产设备 | 生产能力 | 认证证书 | 生产许可证 | 入网许可证/其他资质要求 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 | 3C认证证书 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001移动变电站包1 | 移动变电站 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 2 | 002负荷开关及调压器包1 | 调压器 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 3 | 003负荷监测系统包1 | 负荷监测系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 4 | 004线路在线监测装置包1 | 综合在线监测装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 5 | 004线路在线监测装置包2 | 综合在线监测装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 6 | 004线路在线监测装置包3 | 图像在线监测装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 7 | 004线路在线监测装置包4 | 图像在线监测装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 8 | 004线路在线监测装置包5 | 输电线路故障监测系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 9 | 004线路在线监测装置包6 | 输电线路故障监测系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 10 | 004线路在线监测装置包7 | 视频在线监测装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 11 | 005变电在线监测装置包1 | 油色谱监测系统 | 换流站或变电站累计业绩50套及以上 | - | - | - | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 12 | 005变电在线监测装置包2 | 变压器在线监测系统、剩余电流监测系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 13 | 005变电在线监测装置包3 | 变压器油中溶解气体在线监测装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 14 | 005变电在线监测装置包4 | GIL在线监测系统 | - | - | - | - | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 15 | 006智能变电站辅助系统综合监控平台包1 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |  |  |
| 17 | 008集控站监控系统包1 | 集控站监控系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 18 | 009测量控制装置包1 | 测量控制装置 | 近三年同类产品业绩3套及以上 | 具有完整的制造工艺装备和实验设备 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | 注册资金2000万元及以上 |
| 19 | 010雷电监测系统包1 | 雷电监测系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | 因具备雷电活动实时监测与72小时预警预报功能、因具备面向输电线路的雷击风险预警功能 |
| 20 | 010雷电监测系统包2 | 雷电监测系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 21 | 011风光互补发电装置包1 | 风光互补发电装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 22 | 012电源系统包1 | 一体化电源系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 23 | 012电源系统包2 | UPS电源 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | 注册资金一亿元及以上 |
| 24 | 012电源系统包3 | 蓄电池组 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 25 | 012电源系统包4 | 太阳能电源 | 同类产品业绩20套及以上 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | 注册资金1000万元及以上 |
| 26 | 012电源系统包5 | 智能一体化电源系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 27 | 012电源系统包6 | 智能一体化电源系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 28 | 012电源系统包7 | 蓄电池组 | 近三年同类产品业绩不少于10套 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | 注册资金3000万元及以上 |
| 29 | 013变电站培训仿真系统包1 | 变电站培训仿真系统 | - | - | - | 具有ISO9001、ISO14001认证证书 | - | - | 具备软件成熟度CMMI三级认证、具有高新技术企业证书 | - | - |
| 30 | 014营销服务移动作业终端及智能变电站电能量采集终端包1 | 营销服务移动作业终端及智能变电站电能量采集终端 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 31 | 015低压屏柜包1 | 低压屏柜 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | 注册资金1000万元及以上 |
| 32 | 016数据网网络管理系统包1 | 数据网网络管理系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 具备有中国电科院出具的配电自动化主站入网专业检测报告 | - | - |
| 33 | 016数据网网络管理系统包2 | 数据网网络管理系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 具备有中国电科院出具的配电自动化主站入网专业检测报告 | - | - |
| 34 | 017嵌入式设备漏洞分析包1 | 嵌入式设备漏洞分析 | 近三年同类产品业绩2套及以上、提供ADPSS仿真系统运行证明 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 35 | 018电力营销仿真培训系统包1 | 电力营销仿真培训系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 36 | 018电力营销仿真培训系统包2 | 电力营销仿真培训系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 37 | 019数据仓库一体机包1 | 数据仓库一体机 | - | - | - | 具有ISO9001系列质量保证体系认证证书、ISO2000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001认证证书 | - | - | 具有CMMI软件集成成熟度模型三级及以上 | - | - |
| 38 | 020通信设备包1 | 接入设备、数字程控交换系统、数字无线多地址通信系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 39 | 020通信设备包2 | 上网行为管理 | - | - | - | - | - | - | 提供检测报告，检测内容需满足《SSAL国家电网公司安全应用层协议》技术要求，并包含业务功能检测、性能检测和安全性检测 | - | 具有公安部网络安全保卫局颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证、具备国家密码管理局商用密码检测中心出具的商用密码产品认证证书。 |
| 40 | 020通信设备包3 | SBC设备、IMS中继网关 | - | - | - | 具有ISO9001系列质量保证体系认证证书、ISO2000信息技术服务管理体系认证证书 | - | - | 具有CMMI软件成熟度三级及以上、ITSS信息技术服务标准符合性证书二级及以上资质 | - | - |
| 41 | 020通信设备包4 | 代理服务器 | - | - | - | - | - | - | 提软件著作权登记证书：产品具有完全自主知识产权、具有相关产品软件著作登记等数 | - | 具有公安部网络安全保卫局颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证 |
| 42 | 020通信设备包5 | 数字程控交换系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 43 | 020通信设备包6 | 协议转换设备 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 具有CMMI5认证证书 | - | 注册资金100万元及以上 |
| 44 | 020通信设备包7 | 电话会议汇接机、电视电话会议音频外围设备、录音系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 45 | 020通信设备包8 | 终端服务器 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 具有CMMI5认证证书 | - | - |
| 46 | 020通信设备包9 | 协议转换设备 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 具有CMMI5认证证书 | - | 注册资金1000万元及以上 |
| 47 | 021移动安全接入平台包1 | 移动安全接入平台 | - | - | - | - | - | - | 提供检测报告，检测内容需满足《SSAL国家电网公司安全应用层协议》技术要求，并包含业务功能检测、性能检测和安全性检测 | - | 具有公安部网络安全保卫局颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证、具备国家密码管理局商用密码检测中心出具的商用密码产品认证证书。 |
| 48 | 022模块化数据中心包1 | 模块化数据中心 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | ITSS信息技术服务标准符合性证书三级及以上资质 | - | - |
| 49 | 023精密空调包1 | 精密空调 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | 注册资金1000万元及以上 |
| 50 | 024视频监视系统及充电设备包1 | 视频监视系统及充电设备 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 51 | 0425普通光缆包1 | 025普通光缆 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 52 | 026仪器仪表包1 | 仪器仪表 | 同类产品业绩3套及以上 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | 注册资金2000万元及以上 |
| 53 | 026仪器仪表包2 | 宽频介电和阻抗谱仪 | - | - | - | - | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 54 | 026仪器仪表包3 | OTN传输网络测试仪 | - | - | - | - | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 55 | 026仪器仪表包4 | 洗片机 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 56 | 026仪器仪表包5 | 示波器检定装置 | 同类产品业绩5套及以上、具备IEC61000-4-30ClassA级资质 | - | - | - | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | 注册资金1000万元及以上 |
| 57 | 026仪器仪表包6 | 流量计校验装置 | - | - | - | 具有ISO9001、ISO14001、OHSAA18001认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | 注册资金5000万元及以上 |
| 58 | 027电网仿真分析数据平台包1 | 电网仿真分析数据平台 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | 注册资金2000万元及以上 |
| 59 | 028实验台包1 | 实验台 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 60 | 028实验台包2 | 实验台 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 61 | 028实验台包3 | 实验台 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 62 | 029蓄电池充放电仪包1 | 蓄电池组性能测试装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - | - |
| 63 | 030SF6气体回收装置包1 | SF6气体回收装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 64 | 031仓储成套设备包1 | 仓储成套设备 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 65 | 032测量控制装置包1 | 三光融合成像仪 | - | - | - | - | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 66 | 032测量控制装置包2 | 定子交流耐压装置 | - | - | - | - | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 67 | 032测量控制装置包3 | GIS故障诊断气体分析仪 | - | - | - | - | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 68 | 033厨房成套设备包1 | 厨房成套设备 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 69 | 034电力专用作业车包1 | 电力专用作业车 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 70 | 035软件包1 | 生产管理系统 | 具有信息化的技术开发业绩 | - | - | 具有ISO9001、ISO27001认证证书 | - | - | 提供CMMI五级及以上资质 | - | 注册资金5000万元及以上 |
| 71 | 035软件包2 | 安全评估软件 | 具有相关业绩 | - | - | - | - | - | - | - | 性能测试软件、源代码安全审计、Web应用安全工具三个子软件需提供原厂出具的授权书和售后服务承诺 |
| 72 | 035软件包3 | 资源虚拟化软件 | - | - | - | 具有ISO9001系列质量保证体系认证证书、ISO2000信息技术服务管理体系认证证书 | - | - | 具有CMMI软件成熟度三级及以上、ITSS信息技术服务标准符合性证书三级及以上资质 | - | - |
| 73 | 035软件包4 | 图形处理软件 | - | - | - | 具有ISO9001系列质量保证体系认证证书、ISO2000信息技术服务管理体系认证证书 | - | - | 具有CMMI软件成熟度三级及以上、ITSS信息技术服务标准符合性证书三级及以上资质 | - | - |
| 74 | 035软件包5 | 多媒体软件 | - | - | - | - | - | - | 具有CMMI软件集成成熟度模型三级及以上 | - | - |
| 75 | 035软件包6 | 数据复制软件 | - | - | - | - | - | - | 具有CMM5级资质、ISO27001资质，具备ITSS三级及以上资质 |  | - |
| 76 | 036防雨设施包1 | 防雨设施 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 77 | 037火灾报警系统及消防系统包1 | 火灾报警系统及消防系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 78 | 038机房环境监控系统包1 | 机房环境监控系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 79 | 039配网带电作业机器人包1 | 配网带电作业机器人 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 80 | 040无人机包1 | 无人机 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 81 | 040无人机包2 | 无人机 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 82 | 040无人机包3 | 无人机 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 83 | 041线路巡检机器人包1 | 线路巡检机器人 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 84 | 042运行环境智能调控装置及干燥装置包1 | 运行环境智能调控装置 | - | - | - | - | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 85 | 043谐波检测装置包1 | 谐波检测装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 86 | 044同步时钟设备包1 | 同步时钟设备 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |
| 87 | 045在线监测系统,省调包1 | 在线监测系统,省调 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 具有ISO27001资质，具有CMMI软件成熟度三级及以上 | - | - |

附件3：国网青海省电力公司2022年第一次物资招标采购(批次编号：282201)项目最高投标限价清单及特殊要求。

| 序号 | 网省采购申请号 | 分标名称 | 分包名称 | 项目单位 | 工程项目名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 最高限价总价（含税/万元） | 其他特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030009584700010 | 001移动变电站 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2022年35千伏移动变电站购置 | 移动变电站-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 435 |  |
| 2 | 030009612200010 | 001移动变电站 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2022年35千伏移动变电站购置 | 移动变电站-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 435 |  |
| 3 | 050036757400010 | 002负荷开关及调压器 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司110kV默勒变电站#1、#2所用变改造 | 负荷开关-电压等级:AC35kV,绝缘方式:真空,组合方式:带熔断器,额定电流:630A | 台 | 1 | 6 |  |
| 4 | 050036700300010 | 002负荷开关及调压器 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 青海海西格尔木35千伏郭乡变10千伏郭四路配出工程 | 调压器-电压等级:AC10kV,额定容量:4000kVA,调压范围:0%~+20%,相数:三相 | 台 | 3 | 60.15 |  |
| 5 | 050036757300010 | 002负荷开关及调压器 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司110kV虎符变电站、110kV政和变电站#2站用变加装 | 负荷开关-电压等级:AC35kV,绝缘方式:真空,组合方式:带熔断器,额定电流:630A | 台 | 1 | 6 |  |
| 6 | 030009605100010 | 003负荷监测系统 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2022年10kV配电线路负荷监测单元购置 | 负荷监测系统 | 套 | 20 | 30 |  |
| 7 | 030009593500010 | 003负荷监测系统 | 包1 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2022年10kV配电线路负荷监测单元购置 | 负荷监测系统 | 套 | 20 | 30 |  |
| 8 | 030009609200010 | 003负荷监测系统 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2022年10kV配电线路负荷监测单元购置 | 负荷监测系统 | 套 | 20 | 30 |  |
| 9 | 030009616500010 | 003负荷监测系统 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2022年10kV配电线路负荷监测单元购置 | 负荷监测系统 | 套 | 20 | 30 |  |
| 10 | 030009654100010 | 003负荷监测系统 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2022年10kV配电线路负荷监测单元购置 | 负荷监测系统 | 套 | 20 | 30 |  |
| 11 | 030009599500010 | 003负荷监测系统 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2022年10kV配电线路负荷监测单元购置 | 负荷监测系统 | 套 | 20 | 30 |  |
| 12 | 030009584900010 | 003负荷监测系统 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2022年10kV配电线路负荷监测单元购置 | 负荷监测系统 | 套 | 20 | 30 |  |
| 13 | 030009612400010 | 003负荷监测系统 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2022年10kV配电线路负荷监测单元购置 | 负荷监测系统 | 套 | 40 | 60 |  |
| 14 | 050036776200020 | 004线路在线监测装置 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司±800kV青豫线(青海段)加装智慧线路物联网装置 | 线路在线监测装置-功能:综合在线监测装置 | 套 | 1 | 868.18 |  |
| 15 | 050036776200010 | 004线路在线监测装置 | 包2 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司±800kV青豫线(青海段)加装智慧线路物联网装置 | 线路在线监测装置-功能:综合在线监测装置 | 套 | 1 | 862.78 |  |
| 16 | 050036760100010 | 004线路在线监测装置 | 包3 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司750kV柴鱼Ⅱ线#004等38基杆塔加装线路通道可视化装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 38 | 119.77 |  |
| 17 | 050036758700010 | 004线路在线监测装置 | 包3 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司750kV柴鱼Ⅰ线#001等42基杆塔加装线路通道可视化装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 42 | 132.38 |  |
| 18 | 050036759400010 | 004线路在线监测装置 | 包4 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司750kV沙鱼Ⅰ线#438等36基杆塔加装线路通道可视化装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 36 | 126.54 |  |
| 19 | 050036758600010 | 004线路在线监测装置 | 包4 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司750kV沙鱼Ⅱ线#444等27基杆塔加装线路通道可视化装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 27 | 92.82 |  |
| 20 | 050036790100010 | 004线路在线监测装置 | 包5 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司750kV拉宁线#001等4基塔安装分布式故障诊断监测装置 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 4 | 60 |  |
| 21 | 050036788700010 | 004线路在线监测装置 | 包5 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司750kV拉官线#001等8基塔安装分布式故障诊断监测装置 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 8 | 120 |  |
| 22 | 050036762200010 | 004线路在线监测装置 | 包6 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司750kV沙鱼Ⅰ线#566等3基塔安装分布式故障诊断监测装置 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 3 | 45 |  |
| 23 | 050036762400010 | 004线路在线监测装置 | 包6 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司750kV沙鱼Ⅱ线#568等3基塔安装分布式故障诊断监测装置 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 3 | 45 |  |
| 24 | 050036760300010 | 004线路在线监测装置 | 包6 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司750kV柴鱼Ⅱ线#090等3基塔安装分布式故障诊断监测装置 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 3 | 45 |  |
| 25 | 050036760700010 | 004线路在线监测装置 | 包6 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司750kV柴鱼Ⅰ线#092等3基塔安装分布式故障诊断监测装置 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 3 | 45 |  |
| 26 | 050036766200010 | 004线路在线监测装置 | 包7 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV开和Ⅰ回等35条线路等87处三跨点在线视频监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 41 | 196.8 |  |
| 27 | 050036769200010 | 005变电在线监测装置 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司330kV圣湖变电站#2主变、#3主变、#1电抗油在线监测装置更 | 变电在线监测装置-类型:油色谱监测系统 | 套 | 5 | 144 |  |
| 28 | 050036769300010 | 005变电在线监测装置 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司330kV杨乐变电站#1主变、#2主变油在线监测装置更换 | 变电在线监测装置-类型:油色谱监测系统 | 套 | 2 | 58 |  |
| 29 | 050036769400010 | 005变电在线监测装置 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司330kV格尔木变电站#1主变油在线监测装置更换 | 变电在线监测装置-类型:油色谱监测系统 | 套 | 1 | 30 |  |
| 30 | 050036770100010 | 005变电在线监测装置 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司750kV日月山变电站月海Ⅰ线电抗器、月海Ⅱ线电抗器油在线监测装 | 变电在线监测装置-类型:油色谱监测系统 | 套 | 6 | 169.99 |  |
| 31 | 030009587600010 | 005变电在线监测装置 | 包2 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2022年（总部资产）换流变重症监护装置购置 | 变电在线监测装置-类型:变压器在线监测系统 | 套 | 2 | 240 |  |
| 32 | 030009611000010 | 005变电在线监测装置 | 包2 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2022年剩余电流合成测试仪购置 | 变电在线监测装置-类型:剩余电流监测系统 | 套 | 1 | 10 |  |
| 33 | 030009622500010 | 005变电在线监测装置 | 包4 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年GIS运行状态检测仪购置 | 变电在线监测装置-类型:GIL在线监测系统 | 套 | 1 | 80 |  |
| 34 | 050036752800010 | 006辅助系统综合监控平台 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树白扎35kV变电站主变扩建工程 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 13.4 |  |
| 35 | 050036755600010 | 006辅助系统综合监控平台 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树小苏莽35kV变电站主变扩建工程 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 13.1 |  |
| 36 | 050036759200040 | 006辅助系统综合监控平台 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树扎朵35kV变电站主变扩建工程 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 18 |  |
| 37 | 050036628500010 | 006辅助系统综合监控平台 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛上贡麻35kV变电站增容扩建工程 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 15 |  |
| 38 | 050036631200010 | 006辅助系统综合监控平台 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛门堂35kV变电站2号主变扩建工程 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 10 |  |
| 39 | 050036628300010 | 006辅助系统综合监控平台 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛下藏科35kV变电站2号主变扩建工程 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 18 |  |
| 40 | 030009602700010 | 007备用设备及备用电源自动投入 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2022年配网0.4kV备自投购置 | 备用设备及备用电源自动投入-电压等级:AC400V | 套 | 2 | 6 |  |
| 41 | 030009606800010 | 007备用设备及备用电源自动投入 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2022年配网0.4kV备自投购置 | 备用设备及备用电源自动投入-电压等级:AC400V | 套 | 2 | 6 |  |
| 42 | 030009613700010 | 007备用设备及备用电源自动投入 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2022年配网0.4kV备自投购置 | 备用设备及备用电源自动投入-电压等级:AC400V | 套 | 2 | 6 |  |
| 43 | 030009611300010 | 007备用设备及备用电源自动投入 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2022年配网0.4kV备自投购置 | 备用设备及备用电源自动投入-电压等级:AC400V | 套 | 2 | 6 |  |
| 44 | 030009593900010 | 007备用设备及备用电源自动投入 | 包1 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2022年配网0.4kV备自投购置 | 备用设备及备用电源自动投入-电压等级:AC400V | 套 | 2 | 6 |  |
| 45 | 030009584800010 | 007备用设备及备用电源自动投入 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2022年配网0.4kV备自投购置 | 备用设备及备用电源自动投入-电压等级:AC400V | 套 | 2 | 6 |  |
| 46 | 030009592900010 | 007备用设备及备用电源自动投入 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2022年配网0.4kV备自投购置 | 备用设备及备用电源自动投入-电压等级:AC400V | 套 | 2 | 6 |  |
| 47 | 030009608200010 | 007备用设备及备用电源自动投入 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2022年配网0.4kV备自投购置 | 备用设备及备用电源自动投入-电压等级:AC400V | 套 | 2 | 6 |  |
| 48 | 030009653400010 | 009测量控制装置 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年电抗器物资质量成套试验检测装置购置 | 测量控制装置-变电站电压等级:AC10kV | 套 | 1 | 780 |  |
| 49 | 050036773200010 | 010雷电监测系统 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院青海电网重要输电通道雷电监测预警一体化应用扩展建设 | 雷电监测系统-安装位置:主站 | 套 | 1 | 245 |  |
| 50 | 050036773300010 | 010雷电监测系统 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院青海电网重要输电通道雷电监测预警一体化应用扩展建设 | 雷电监测系统-安装位置:主站 | 套 | 1 | 177.52 |  |
| 51 | 050036760200010 | 010雷电监测系统 | 包2 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司线路雷击光学影像监测装置建设 | 雷电监测系统-安装位置:子站 | 套 | 10 | 220 |  |
| 52 | 050036574700010 | 011风光互补发电装置 | 包1 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司巴隆中继站新能源供电系统改造 | 风/光互补发电装置 | 套 | 1 | 137.36 |  |
| 53 | 050036767100010 | 011风光互补发电装置 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司35kV切吉变电站新能源供电系统改造 | 风/光互补发电装置 | 套 | 1 | 72.35 |  |
| 54 | 030009581500010 | 012电源系统 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2022年移动式蓄电池组购置 | 直流电源系统-输出电压:DC48V,充电电流:30A | 套 | 1 | 5 |  |
| 55 | 050036770600020 | 012电源系统 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司110kV浩门等2座变电站站用交直流系统改造 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A | 套 | 1 | 20 |  |
| 56 | 050036622300010 | 012电源系统 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛上贡麻35kV变电站增容扩建工程 | 交流电源系统-输出电压:AC380V | 套 | 1 | 4 |  |
| 57 | 050036770600010 | 012电源系统 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司110kV浩门等2座变电站站用交直流系统改造 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A | 套 | 1 | 20 |  |
| 58 | 050036622100010 | 012电源系统 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛下藏科35kV变电站2号主变扩建工程 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A | 套 | 1 | 15 |  |
| 59 | 050036770500020 | 012电源系统 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司110kV热水等2座变电站站用交直流系统改造项目 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A | 套 | 1 | 12.084 |  |
| 60 | 050036769600010 | 012电源系统 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司110kV刚察等2座变电站站用交直流系统设备改造 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A | 套 | 1 | 20 |  |
| 61 | 050036770500010 | 012电源系统 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司110kV热水等2座变电站站用交直流系统改造项目 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A | 套 | 1 | 15.105 |  |
| 62 | 050036770300010 | 012电源系统 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司110kV刚察等2座变电站站用交直流系统设备改造 | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A | 套 | 1 | 20 |  |
| 63 | 050036741100010 | 012电源系统 | 包2 | 国网青海省电力公司物资公司 | 青海省级新一代调度技术支持系统试点工程 | UPS电源（不间断电源）-额定容量:300kVA | 套 | 1 | 272.4 |  |
| 64 | 050036724900010 | 012电源系统 | 包3 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司±400kV柴达木换流变电站直流侧低压直流系统蓄电池更换 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:800Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 6 | 49.15 |  |
| 65 | 050036760000030 | 012电源系统 | 包3 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司750kV海西等5座变电站蓄电池更换 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:400Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 16.9 |  |
| 66 | 050036760000010 | 012电源系统 | 包3 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司750kV海西等5座变电站蓄电池更换 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:600Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 3 | 81.9 |  |
| 67 | 050036760000020 | 012电源系统 | 包3 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司750kV海西等5座变电站蓄电池更换 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:800Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 37.7 |  |
| 68 | 030009622700010 | 012电源系统 | 包4 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年高功率移动电源购置 | 太阳能电源-容量:2000W | 套 | 2 | 10 |  |
| 69 | 050036986400010 | 012电源系统 | 包5 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2022年办公楼宇用能优化项目 | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:80A | 套 | 1 | 24.1 |  |
| 70 | 050036769800010 | 012电源系统 | 包5 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2022年办公楼宇用能优化项目 | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:80A | 套 | 1 | 39.8 |  |
| 71 | 050036934500010 | 012电源系统 | 包5 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2022年办公楼宇用能优化项目 | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:80A | 套 | 1 | 21.4 |  |
| 72 | 050036754400010 | 012电源系统 | 包5 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2022年办公楼宇用能优化项目 | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:80A | 套 | 1 | 22.8 |  |
| 73 | 050036759000010 | 012电源系统 | 包6 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2022年办公楼宇用能优化项目 | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:80A | 套 | 1 | 13.2 |  |
| 74 | 050036763800010 | 012电源系统 | 包6 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2022年办公楼宇用能优化项目 | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:80A | 套 | 1 | 26.01 |  |
| 75 | 050036766100010 | 012电源系统 | 包6 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2022年办公楼宇用能优化项目 | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:80A | 套 | 1 | 33.8 |  |
| 76 | 050036769700010 | 012电源系统 | 包6 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2022年办公楼宇用能优化项目 | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:80A | 套 | 1 | 33.6 |  |
| 77 | 030009605400010 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2022年不间断电源（UPS）购置 | UPS电源（不间断电源）-额定容量:25kVA | 套 | 2 | 20 |  |
| 78 | 050036741600010 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司330kV安通变电站通信网络改造 | 逆变电源-容量:3kVA | 套 | 2 | 1.9 |  |
| 79 | 050036741700010 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司330kV安通变电站通信网络改造 | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:200A,蓄电池容量:500Ah | 套 | 2 | 26.92 |  |
| 80 | 050036739900010 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司省调八楼等5个站点通信电源设备改造 | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:500A,蓄电池容量:500Ah | 套 | 6 | 36 |  |
| 81 | 050036728500020 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司330kV阿兰变电站等12个站点通信电源大修 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:500Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 5 | 19.2 |  |
| 82 | 050036728500030 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司330kV阿兰变电站等12个站点通信电源大修 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:400Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 3 | 9.216 |  |
| 83 | 050036713900030 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司省检修公司等4个站点UPS电源大修 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC12V,容量:200Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 2 | 7.28 |  |
| 84 | 050036722000050 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司海南中心站五楼应急指挥中心等5个站点UPS电源大修 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC12V,容量:100Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 0.66 |  |
| 85 | 050036729600010 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司110kV五道梁变电站等4个站点的通信电源大修 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:300Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 2 | 5.03 |  |
| 86 | 050036729600020 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司110kV五道梁变电站等4个站点的通信电源大修 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:500Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 2 | 8.4 |  |
| 87 | 050036722000010 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司海南中心站五楼应急指挥中心等5个站点UPS电源大修 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC12V,容量:100Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 0.66 |  |
| 88 | 050036759200030 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树扎朵35kV变电站主变扩建工程 | UPS电源（不间断电源）-额定容量:5kVA | 套 | 1 | 4 |  |
| 89 | 030009596800010 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2022年便携式锂电源购置 | UPS电源（不间断电源）-额定容量:15kVA | 套 | 2 | 24 |  |
| 90 | 050036650000010 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司尖扎县供电公司生产综合用房等6个站点的通信设备覆盖 | UPS电源（不间断电源）-额定容量:5kVA | 套 | 1 | 6 |  |
| 91 | 050036650100010 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司尖扎县供电公司生产综合用房等6个站点的通信设备覆盖 | UPS电源（不间断电源）-额定容量:10kVA | 套 | 1 | 8.5 |  |
| 92 | 050036737600010 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司110kV下拉秀变电站等5个站点通信电源大修 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:300Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 6 | 17.28 |  |
| 93 | 050036737400010 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司古城供电营业所等16个站点UPS电源大修 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC12V,容量:100Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 16 | 33.28 |  |
| 94 | 050036722000040 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司海南中心站五楼应急指挥中心等5个站点UPS电源大修 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC12V,容量:200Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 2 | 9 |  |
| 95 | 050036713900020 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司省检修公司等4个站点UPS电源大修 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC12V,容量:100Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 2 | 3.63 |  |
| 96 | 050036728500010 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司330kV阿兰变电站等12个站点通信电源大修 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:300Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 10 | 23.89 |  |
| 97 | 050036722000030 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司海南中心站五楼应急指挥中心等5个站点UPS电源大修 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC12V,容量:100Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 1.32 |  |
| 98 | 050036737500020 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司黄化中心站北四楼应急指挥中心等2个站点UPS电源大修 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC12V,容量:100Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 2 | 14.72 |  |
| 99 | 050036737500010 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司黄化中心站北四楼应急指挥中心等2个站点UPS电源大修 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC12V,容量:200Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 2 | 9 |  |
| 100 | 050036713900040 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司省检修公司等4个站点UPS电源大修 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC12V,容量:100Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 1.82 |  |
| 101 | 050036713900010 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司省检修公司等4个站点UPS电源大修 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC12V,容量:200Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 2 | 7.28 |  |
| 102 | 050036722000020 | 012电源系统 | 包7 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司海南中心站五楼应急指挥中心等5个站点UPS电源大修 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC12V,容量:100Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 0.66 |  |
| 103 | 030009589000010 | 013变电站培训仿真系统 | 包1 | 国网青海省电力公司培训中心 | 国网青海培训中心2022年变电运维一体化培训330kV智能站仿真装置购置 | 变电站培训仿真系统-电压等级:AC330kV | 套 | 1 | 79.2 |  |
| 104 | 050036759200050 | 014营销物资 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树扎朵35kV变电站主变扩建工程 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 1 | 6 |  |
| 105 | 050036638600010 | 014营销物资 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛下藏科35kV变电站2号主变扩建工程 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 1 | 5 |  |
| 106 | 050036933800010 | 014营销物资 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（HPLC故障诊断模块购 | 营销服务移动作业终端 | 台 | 30 | 6 |  |
| 107 | 050036935500010 | 014营销物资 | 包1 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（HPLC故障诊断模块购 | 营销服务移动作业终端 | 台 | 40 | 8 |  |
| 108 | 050036961200010 | 014营销物资 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（HPLC故障诊断模块购 | 营销服务移动作业终端 | 台 | 20 | 4 |  |
| 109 | 050036907700010 | 014营销物资 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（HPLC故障诊断模块购 | 营销服务移动作业终端 | 台 | 20 | 4 |  |
| 110 | 050036907800010 | 014营销物资 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（HPLC故障诊断模块购 | 营销服务移动作业终端 | 台 | 70 | 14 |  |
| 111 | 050036934300010 | 014营销物资 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（HPLC故障诊断模块购 | 营销服务移动作业终端 | 台 | 40 | 8 |  |
| 112 | 050036934100010 | 014营销物资 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（HPLC故障诊断模块购 | 营销服务移动作业终端 | 台 | 15 | 3 |  |
| 113 | 050036919700010 | 014营销物资 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2022年用电信息采集系统建设与改造（HPLC故障诊断模块购 | 营销服务移动作业终端 | 台 | 120 | 21.6 |  |
| 114 | 050036757000010 | 015低压屏柜 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树小苏莽35kV变电站主变扩建工程 | 端子箱 | 个 | 1 | 0.8 |  |
| 115 | 050036606700010 | 015低压屏柜 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛建设35kV变电站二期增容扩建工程 | 端子箱 | 个 | 1 | 0.8 | 海拔4500米 |
| 116 | 050036606900010 | 015低压屏柜 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛上贡麻35kV变电站增容扩建工程 | 端子箱 | 个 | 1 | 0.8 | 海拔4500米 |
| 117 | 050036605800010 | 015低压屏柜 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛金沙35kV变电站2号主变扩建工程 | 端子箱 | 个 | 1 | 0.8 |  |
| 118 | 050036755900010 | 015低压屏柜 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树扎朵35kV变电站主变扩建工程 | 端子箱 | 个 | 1 | 0.8 |  |
| 119 | 050036622200010 | 015低压屏柜 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛上贡麻35kV变电站增容扩建工程 | 端子箱 | 个 | 1 | 0.8 |  |
| 120 | 050036605900010 | 015低压屏柜 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛下藏科35kV变电站2号主变扩建工程 | 端子箱 | 个 | 1 | 0.8 | 海拔4500米 |
| 121 | 050036753700010 | 015低压屏柜 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 青海玉树白扎35kV变电站主变扩建工程 | 端子箱 | 个 | 1 | 0.8 |  |
| 122 | 050036622000010 | 015低压屏柜 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛下藏科35kV变电站2号主变扩建工程 | 电能表屏 | 面 | 2 | 2.4 |  |
| 123 | 050036606600010 | 015低压屏柜 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛门堂35kV变电站2号主变扩建工程 | 电能表屏 | 面 | 1 | 0.8 |  |
| 124 | 050036606800010 | 015低压屏柜 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛上贡麻35kV变电站增容扩建工程 | 电能表屏 | 面 | 1 | 2.2 |  |
| 125 | 050036740400010 | 015低压屏柜 | 包1 | 国网青海省电力公司物资公司 | 青海省级新一代调度技术支持系统试点工程 | 交流配电屏 | 面 | 7 | 52.647 |  |
| 126 | 050036934600010 | 015低压屏柜 | 包1 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司果洛供电公司调度大楼等3个站点出局光缆敷设 | 空屏柜 | 面 | 2 | 4.4 |  |
| 127 | 050036736400010 | 015低压屏柜 | 包1 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司-黄化供电公司周转库等7个站点的网络设备覆盖项目-网络设备购置项 | 空屏柜 | 面 | 7 | 4.19 |  |
| 128 | 050036650700030 | 015低压屏柜 | 包1 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司尖扎县供电公司生产综合用房等6个站点的通信设备覆盖 | 空屏柜 | 面 | 6 | 3.59 |  |
| 129 | 050036700800010 | 016数据网网络管理系统 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司配电自动化主站安全接入区建设 | 数据网网络管理系统-类型:硬件 | 套 | 1 | 143.44 |  |
| 130 | 050036880200010 | 016数据网网络管理系统 | 包2 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司配电自动化主站安全接入区建设 | 数据网网络管理系统-类型:硬件 | 套 | 1 | 128.6 |  |
| 131 | 050036776700010 | 017嵌入式设备漏洞分析 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院-网络安全单兵装备-安全产品购置项目 | 嵌入式设备漏洞分析 | 台 | 2 | 100 |  |
| 132 | 050036754900010 | 018电力营销仿真培训系统 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2022年低压用电管理（乡镇供电所综合实训能力建设） | 电力营销仿真培训系统 | 套 | 1 | 199 |  |
| 133 | 050036934200010 | 018电力营销仿真培训系统 | 包2 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2022年低压用电管理（乡镇供电所综合实训能力建设） | 电力营销仿真培训系统 | 套 | 1 | 179.1 |  |
| 134 | 050036737700010 | 019数据仓库一体机 | 包1 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司-人工智能平台硬件资源扩容-硬件购置项目 | 数据仓库一体机-机柜:1/4机架 | 台 | 3 | 125.4 |  |
| 135 | 050036650700010 | 020通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司尖扎县供电公司生产综合用房等6个站点的通信设备覆盖 | 接入设备-接入用户数:32个 | 台 | 5 | 3.095 |  |
| 136 | 050036737900010 | 020通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司330kV安通变电站通信网络改造 | 接入设备-接入用户数:128个 | 台 | 1 | 2.8 |  |
| 137 | 050036650700020 | 020通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司尖扎县供电公司生产综合用房等6个站点的通信设备覆盖 | 接入设备-接入用户数:128个 | 台 | 3 | 9.16 |  |
| 138 | 050036770400010 | 020通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV开和Ⅰ回等35条线路等87处三跨点在线视频监测装置 | 数字无线多地址通信系统-类型:中继站 | 套 | 10 | 49.5 |  |
| 139 | 050036713300010 | 020通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司330kV格尔木变电站调度交换机扩容 | 数字程控交换系统-类型:调度交换机,配置容量:2000,信令种类:Q | 套 | 1 | 46.1 |  |
| 140 | 050036915300010 | 020通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 数字程控交换系统-类型:调度交换机,配置容量:512,信令种类:Q | 套 | 1 | 15 |  |
| 141 | 050036731500010 | 020通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司750kV鱼卡开关站调度交换机改造 | 数字程控交换系统-类型:调度交换机,配置容量:512,信令种类:Q | 套 | 1 | 39 |  |
| 142 | 050036734600010 | 020通信设备 | 包2 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司-调度控制中心网厂信息交互平台建设-软硬件购置项目 | 上网行为管理 | 台 | 1 | 161 |  |
| 143 | 050036736200020 | 020通信设备 | 包3 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司-95598呼叫平台语音网关等设备改造-软硬件购置及实施项目-资 | SBC设备-并发用户数:5000 | 台 | 2 | 118 |  |
| 144 | 050036736200010 | 020通信设备 | 包3 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司-95598呼叫平台语音网关等设备改造-软硬件购置及实施项目-资 | IMS中继网关-E1/T1 接口数:8个 | 台 | 2 | 32 |  |
| 145 | 050036736500010 | 020通信设备 | 包4 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司-DNS设备-安全产品购置项目 | 代理服务器-最大并发连接数:200万,带宽:3Gbps | 套 | 2 | 70 |  |
| 146 | 050036740800010 | 020通信设备 | 包5 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司330kV安通变电站通信网络改造 | 数字程控交换系统-类型:调度交换机,配置容量:512,信令种类:Q | 套 | 1 | 38.35 |  |
| 147 | 050036739800010 | 020通信设备 | 包5 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司330kV阿兰变电站等3个站点调度录音系统改造 | 录音系统-类型:数字,轨道数:＞8 | 套 | 3 | 17.1 |  |
| 148 | 030009654400010 | 020通信设备 | 包6 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年ADPSS物理接口箱购置 | 协议转换设备-转换方式:光-电转换 | 台 | 1 | 50 |  |
| 149 | 050036730300010 | 020通信设备 | 包7 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司国网青海电力电话会议系统改造 | 电话会议汇接机-容量:64～128方,接入方式:拨号和专线 | 套 | 1 | 35 |  |
| 150 | 030009602600010 | 020通信设备 | 包7 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2022年配网服务指挥录音终端购置 | 录音系统-类型:数字,轨道数:＞8 | 套 | 12 | 4.2 |  |
| 151 | 030009599900010 | 020通信设备 | 包7 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2022年配网服务指挥录音终端购置 | 录音系统-类型:数字,轨道数:＞8 | 套 | 12 | 4.2 |  |
| 152 | 030009606000010 | 020通信设备 | 包7 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2022年配网服务指挥录音终端购置 | 录音系统-类型:数字,轨道数:＞8 | 套 | 12 | 4.2 |  |
| 153 | 030009596900010 | 020通信设备 | 包7 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2022年配网服务指挥录音终端购置 | 录音系统-类型:数字,轨道数:＞8 | 套 | 10 | 3.5 |  |
| 154 | 030009585400010 | 020通信设备 | 包7 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2022年配网服务指挥录音终端购置 | 录音系统-类型:数字,轨道数:＞8 | 套 | 10 | 3.5 |  |
| 155 | 030009591300010 | 020通信设备 | 包7 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2022年配网服务指挥录音终端购置 | 录音系统-类型:数字,轨道数:＞8 | 套 | 10 | 3.5 |  |
| 156 | 030009611200010 | 020通信设备 | 包7 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2022年配网服务指挥录音终端购置 | 录音系统-类型:数字,轨道数:＞8 | 套 | 10 | 3.5 |  |
| 157 | 050036755800010 | 020通信设备 | 包7 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司-运营监测大厅-软硬件购置项目 | 电视电话会议音频外围设备-类型:吸顶音箱+壁挂音箱 | 套 | 1 | 89.11 |  |
| 158 | 050036735100010 | 020通信设备 | 包8 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司-电网统一视频监控平台智能化应用能力提升-软硬件购置及开发实施项 | 终端服务器-串口数目:4口 | 台 | 2 | 19.6 |  |
| 159 | 030009658300010 | 020通信设备 | 包9 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年仿真功率放大器购置 | 协议转换设备-转换方式:电-电转换 | 台 | 1 | 14 |  |
| 160 | 050036736600010 | 021移动安全接入平台 | 包1 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司-网络边界自主安全装备试点建设-安全产品购置项目 | 移动安全接入平台 | 套 | 1 | 248 |  |
| 161 | 050036735800010 | 022模块化数据中心 | 包1 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司-CDM快速备份恢复系统扩容-硬件购置 | 模块化数据中心 | 套 | 1 | 300 |  |
| 162 | 050036741000020 | 023精密空调 | 包1 | 国网青海省电力公司物资公司 | 青海省级新一代调度技术支持系统试点工程 | 精密空调-组合方式:双模,额定制冷量Kw:30kW,机组冷却方式:风冷,送/回风方式:上 | 台 | 3 | 45 |  |
| 163 | 050036741000010 | 023精密空调 | 包1 | 国网青海省电力公司物资公司 | 青海省级新一代调度技术支持系统试点工程 | 精密空调-组合方式:双模,额定制冷量Kw:100kW,机组冷却方式:风冷,送/回风方式:下 | 台 | 2 | 60 |  |
| 164 | 050036919900010 | 024视频监视系统及充电设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司格尔木市江源南路综合客运枢纽站停车场公共充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 3 |  |
| 165 | 050036772500010 | 024视频监视系统及充电设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司乐都区新都花园停车场公共充电桩新建 | 充电设备-输出电压:AC220V,额定功率:7kW | 套 | 2 | 1 |  |
| 166 | 050036922000010 | 024视频监视系统及充电设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司办公大楼停车场公共充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 3 |  |
| 167 | 050036772400010 | 024视频监视系统及充电设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司乐都区供电公司院内专用充电桩新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 3 |  |
| 168 | 050036768600010 | 024视频监视系统及充电设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司平安区沙沟乡大寨子停车场公共充电桩新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 3 |  |
| 169 | 050036767800010 | 024视频监视系统及充电设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司乐都区新都花园停车场公共充电桩新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 3 |  |
| 170 | 050036773000010 | 024视频监视系统及充电设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司民和县马场垣桃花源景区停车场公共充电桩新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 3 |  |
| 171 | 050036769000010 | 024视频监视系统及充电设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司互助县供电公司院内专用充电桩新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 3 |  |
| 172 | 050036768100010 | 024视频监视系统及充电设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司互助县丹麻镇政府停车场公共充电桩新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 3 |  |
| 173 | 050036769100010 | 024视频监视系统及充电设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司平安区供电公司院内专用充电桩新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 3 |  |
| 174 | 050036766900010 | 024视频监视系统及充电设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司互助县五峰镇政府公共充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 3 |  |
| 175 | 050036773500010 | 024视频监视系统及充电设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司互助县丹麻镇政府停车场公共充电桩新建 | 充电设备-输出电压:AC220V,额定功率:7kW | 套 | 2 | 1 |  |
| 176 | 050036772700010 | 024视频监视系统及充电设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司乐都区供电公司院内专用充电桩新建 | 充电设备-输出电压:AC220V,额定功率:7kW | 套 | 2 | 1 |  |
| 177 | 050036773800010 | 024视频监视系统及充电设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司平安区沙沟乡大寨子停车场公共充电桩新建 | 充电设备-输出电压:AC220V,额定功率:7kW | 套 | 2 | 1 |  |
| 178 | 050036776000010 | 024视频监视系统及充电设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司互助县供电公司院内专用充电桩新建 | 充电设备-输出电压:AC220V,额定功率:7kW | 套 | 2 | 1 |  |
| 179 | 050036772800010 | 024视频监视系统及充电设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司互助县五峰镇政府公共充电站新建 | 充电设备-输出电压:AC220V,额定功率:7kW | 套 | 2 | 1 |  |
| 180 | 050036773600010 | 024视频监视系统及充电设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司民和县马场垣桃花源景区停车场公共充电桩新建 | 充电设备-输出电压:AC220V,额定功率:7kW | 套 | 2 | 1 |  |
| 181 | 050036772600010 | 024视频监视系统及充电设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司平安区供电公司院内专用充电桩新建 | 充电设备-输出电压:AC220V,额定功率:7kW | 套 | 2 | 1 |  |
| 182 | 050036919800010 | 024视频监视系统及充电设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司格尔木市中石油加油站公共充电站新建 | 视频监视系统 | 套 | 3 | 15 |  |
| 183 | 030009653100010 | 026仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年提升试验配重购置 | 吊杆吊铁-主材规格:φ16,长度mm:190mm | 根 | 1 | 2.5 |  |
| 184 | 030009653200010 | 026仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年低压冲击试验装置购置 | 可控电源 | 台 | 1 | 12 |  |
| 185 | 030009647700010 | 026仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年智能化物流装置购置 | 数据网网络管理系统-类型:硬件 | 套 | 1 | 305 |  |
| 186 | 030009653300010 | 026仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年JP柜通电操作试验台购置 | 一体化(智能)电源系统-电压等级:AC330,220kV,高频开关充电容量(A):300,蓄电池容量(Ah):800,逆变电源容量(kVA):10,通信电源输出总电流(A):200 | 套 | 1 | 18 |  |
| 187 | 030009619400010 | 026仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年机房环境控制装置购置 | 机房环境监控系统 | 套 | 1 | 10 |  |
| 188 | 030009647900010 | 026仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年密度计购置 | 剂量测量仪器 | 台 | 1 | 1.5 |  |
| 189 | 030009654200010 | 026仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年落锤冲击试验装置购置 | 剂量测量仪器 | 台 | 1 | 6.56 |  |
| 190 | 030009648000010 | 026仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年维卡软化温度测定仪购置 | 剂量测量仪器 | 台 | 1 | 5.95 |  |
| 191 | 030009647800010 | 026仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年环刚度试验机购置 | 剂量测量仪器 | 台 | 1 | 7 |  |
| 192 | 030009618800010 | 026仪器仪表 | 包2 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年介质谱分析测试仪购置 | 宽频介电和阻抗谱仪 | 台 | 1 | 90 |  |
| 193 | 030009616600010 | 026仪器仪表 | 包3 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司2022年OTN性能测试仪购置1 | OTN传输网络测试仪 | 台 | 1 | 68 |  |
| 194 | 030009579600010 | 026仪器仪表 | 包3 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2022年绝缘电阻表检定装置购置 | 标准电阻检定装置 | 套 | 1 | 5 |  |
| 195 | 030009659100010 | 026仪器仪表 | 包4 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年电缆性能检测装置购置 | 洗片机 | 台 | 1 | 70 |  |
| 196 | 030009655000010 | 026仪器仪表 | 包5 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年调相机多功能便携式校验仪购置 | 转速标准装置 | 套 | 2 | 16 |  |
| 197 | 030009654500010 | 026仪器仪表 | 包5 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年调相机高精度波形记录分析仪购置 | 示波器检定装置 | 套 | 1 | 30 |  |
| 198 | 030009654900010 | 026仪器仪表 | 包6 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年油位计密封检验装置购置 | 流量计校验装置 | 台 | 1 | 32 |  |
| 199 | 030009653500010 | 027电网仿真分析数据平台 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年直流保护测试仪购置 | 电网仿真分析数据平台 | 台 | 1 | 48 |  |
| 200 | 050036907900010 | 028实验台 | 包1 | 国网青海省电力公司营销服务中心 | 国网青海营销服务中心2022年计量检定检测能力建设与提升（标准电压互感器自动化检 | 实验台 | 个 | 1 | 80 |  |
| 201 | 050036928100010 | 028实验台 | 包2 | 国网青海省电力公司营销服务中心 | 国网青海营销服务中心2022年计量检定检测能力建设与提升（传导差模电流试验设备购 | 实验台 | 个 | 1 | 54.8 |  |
| 202 | 050036922200010 | 028实验台 | 包3 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2022年计量检定检测能力建设与提升（实验室和现场检验检测设 | 实验台 | 个 | 2 | 40 |  |
| 203 | 050036935100010 | 028实验台 | 包3 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2022年计量检定检测能力建设与提升（实验室和现场检验检测设 | 实验台 | 个 | 2 | 40 |  |
| 204 | 050036919600010 | 028实验台 | 包3 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2022年计量检定检测能力建设与提升（实验室和现场检验检测设 | 实验台 | 个 | 2 | 36 |  |
| 205 | 050036933900010 | 028实验台 | 包3 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2022年计量检定检测能力建设与提升（实验室和现场检验检测设 | 实验台 | 个 | 2 | 40 |  |
| 206 | 030009658600010 | 029蓄电池充放电仪 | 包1 | 国网青海省电力公司经济技术研究院(国网青海省电力公司清洁能源发展研究院) | 国网青海经研院（能研院）2022年双向直流模拟电源购置 | 直流电源系统-输出电压:DC900V,充电电流:1100A | 套 | 1 | 35 |  |
| 207 | 030009659400010 | 029蓄电池充放电仪 | 包1 | 国网青海省电力公司经济技术研究院(国网青海省电力公司清洁能源发展研究院) | 国网青海经研院（能研院）2022年电池包充放电测试电源购置 | 直流电源系统-输出电压:DC900V,充电电流:1100A | 套 | 1 | 45 |  |
| 208 | 030009581800010 | 029蓄电池充放电仪 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2022年蓄电池充电机（110V/220V）购置 | 蓄电池充电机-输出电压:DC220V,充电电流:150A | 台 | 1 | 4 |  |
| 209 | 030009659200010 | 029蓄电池充放电仪 | 包1 | 国网青海省电力公司经济技术研究院(国网青海省电力公司清洁能源发展研究院) | 国网青海经研院（能研院）2022年充放电柜购置 | 蓄电池充电机-输出电压:DC5V,充电电流:100A | 台 | 1 | 50 |  |
| 210 | 030009607600010 | 029蓄电池充放电仪 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2022年蓄电池充放电仪购置 | 蓄电池放电仪 | 台 | 2 | 10 |  |
| 211 | 030009658500010 | 029蓄电池充放电仪 | 包1 | 国网青海省电力公司经济技术研究院(国网青海省电力公司清洁能源发展研究院) | 国网青海经研院（能研院）2022年动力电池检测仪购置 | 蓄电池充电机-输出电压:DC120V,充电电流:250A | 台 | 1 | 85 |  |
| 212 | 030009606300010 | 029蓄电池充放电仪 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2022年蓄电池充放电仪购置 | 蓄电池放电仪 | 台 | 1 | 5 |  |
| 213 | 030009613400010 | 029蓄电池充放电仪 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2022年蓄电池放电测试仪购置 | 蓄电池放电仪 | 台 | 2 | 10 |  |
| 214 | 030009618900010 | 029蓄电池充放电仪 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年蓄电池组性能测试装置购置 | 蓄电池放电仪 | 台 | 1 | 25 |  |
| 215 | 030009658400010 | 029蓄电池充放电仪 | 包1 | 国网青海省电力公司经济技术研究院(国网青海省电力公司清洁能源发展研究院) | 国网青海经研院（能研院）2022年1500VA高性能电池检测仪购置 | 蓄电池充电机-输出电压:DC5V,充电电流:100A | 台 | 1 | 72 |  |
| 216 | 030009590900010 | 030SF6气体回收装置 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2022年SF6气体回收装置购置 | SF6气体回收装置 | 套 | 1 | 20 |  |
| 217 | 030009607800010 | 030SF6气体回收装置 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2022年SF6气体回收装置购置 | SF6气体回收装置 | 套 | 1 | 20 |  |
| 218 | 030009594300010 | 031仓储成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2022年仓库电子汽车衡购置 | 电子汽车衡-最大载重能力:100t | 套 | 1 | 20 |  |
| 219 | 030009616400010 | 031仓储成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2022年工业吸尘器购置 | 扫地机 | 台 | 1 | 1.5 |  |
| 220 | 030009653800010 | 031仓储成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2022年南川仓库阁楼式货架购置 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 40 |  |
| 221 | 030009608900010 | 031仓储成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2022年无人机全寿命周期管理仓储柜购置 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 20 |  |
| 222 | 030009601800010 | 031仓储成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2022年无人机全寿命周期管理仓储柜购置 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 20 |  |
| 223 | 030009613600010 | 031仓储成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2022年无人机全寿命周期管理仓储柜购置 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 20 |  |
| 224 | 030009589400010 | 031仓储成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2022年无人机全寿命周期管理仓储柜购置 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 20 |  |
| 225 | 030009617500010 | 031仓储成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2022年阁楼平台购置 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 49.5 |  |
| 226 | 030009595300010 | 031仓储成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2022年无人机全寿命周期管理仓储柜购置 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 20 |  |
| 227 | 030009592300010 | 031仓储成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2022年无人机全寿命周期管理仓储柜购置 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 20 |  |
| 228 | 030009622100010 | 031仓储成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2022年玛沁仓库阁楼货架购置 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 120 |  |
| 229 | 030009613200010 | 031仓储成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2022年无人机全寿命周期管理仓储柜购置 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 20 |  |
| 230 | 030009610100010 | 031仓储成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2022年无人机全寿命周期管理仓储柜购置 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 20 |  |
| 231 | 030009654000010 | 032测量控制装置 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年三光融合成像仪购置 | 测量控制装置-变电站电压等级:AC330kV | 套 | 1 | 78 |  |
| 232 | 030009653900010 | 032测量控制装置 | 包2 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年调相机定子交流耐压装置购置 | 测量控制装置-变电站电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 35 |  |
| 233 | 030009658200010 | 032测量控制装置 | 包3 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年GIS故障诊断气体分析仪购置 | 测量控制装置-变电站电压等级:AC500kV | 套 | 1 | 76 |  |
| 234 | 030009625200010 | 033厨房成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司本部 | 国网青海省电力公司本部2022年食品加工设备购置 | 厨房成套设备-规模:200-300人 | 套 | 1 | 20 |  |
| 235 | 030009596700010 | 034电力专用作业车 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2022年无人机指挥车购置 | 电力专用作业车-原车类型:载货柴油汽车,适用专业:通用,用途:指挥车 | 辆 | 1 | 360 |  |
| 236 | 050036773400010 | 035软件 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院青海电力输电全景监控平台电缆精细化管理功能深化应用 | 生产管理系统 | 套 | 1 | 518 |  |
| 237 | 050036770200010 | 035软件 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院青海电力输电全景监控平台电缆精细化管理功能深化应用 | 生产管理系统 | 套 | 1 | 132 |  |
| 238 | 050036781200010 | 035软件 | 包2 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院-标准化检测和校准实验室软件检测工具-软硬件购置项目 | 安全评估软件 | 套 | 1 | 239.4 |  |
| 239 | 050036753800020 | 035软件 | 包3 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 青海省级新一代调度技术支持系统试点工程 | 资源虚拟化软件 | 套 | 1 | 196.3 |  |
| 240 | 050036753800010 | 035软件 | 包4 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 青海省级新一代调度技术支持系统试点工程 | 图形处理软件 | 套 | 1 | 151.2 |  |
| 241 | 050036736100010 | 035软件 | 包5 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司-基于人工智能的语音能力平台建设-软硬件购置及开发实施项目-资本 | 多媒体软件 | 套 | 1 | 103.07 |  |
| 242 | 050036736000010 | 035软件 | 包6 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司-非结构化数据迁移-软硬件购置及实施项目-资本性 | 数据复制软件 | 套 | 1 | 35 |  |
| 243 | 050036928300010 | 036防雨设施 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 防雨设施 | 套 | 12 | 30 |  |
| 244 | 050036728600010 | 037火灾报警系统及消防系统 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司±400kV柴达木换流站换流变消防水系统提升 | 消防系统 | 套 | 1 | 672.5 |  |
| 245 | 050036633200010 | 037火灾报警系统及消防系统 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛门堂35kV变电站2号主变扩建工程 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2.5 |  |
| 246 | 050036768900040 | 037火灾报警系统及消防系统 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 香加750千伏变电站330千伏唐乃亥间隔扩建工程 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 10 |  |
| 247 | 030009580300010 | 039配网带电作业机器人 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2022年10kV带电作业机器人购置 | 配网带电作业机器人-操作模式:双臂自主 | 台 | 1 | 390 |  |
| 248 | 030009602500010 | 040无人机 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2022年配网巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 7 | 21 |  |
| 249 | 030009612700010 | 040无人机 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2022年配网巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 6 | 18 |  |
| 250 | 030009606600010 | 040无人机 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2022年配网巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 4 | 12 |  |
| 251 | 030009603100010 | 040无人机 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2022年配网巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 4 | 12 |  |
| 252 | 030009590400010 | 040无人机 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2022年配网巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 6 | 18 |  |
| 253 | 030009592500010 | 040无人机 | 包1 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2022年配网巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 5 | 15 |  |
| 254 | 030009590600010 | 040无人机 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2022年配网巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 6 | 18 |  |
| 255 | 030009612600010 | 040无人机 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2022年配网巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 6 | 18 |  |
| 256 | 030009605800010 | 040无人机 | 包2 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2022年高海拔多旋翼小型巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 10 | 65 |  |
| 257 | 030009610400010 | 040无人机 | 包2 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2022年高海拔多旋翼中型巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:中型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 2 | 80 |  |
| 258 | 030009609900010 | 040无人机 | 包2 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2022年高海拔多旋翼中型巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:中型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 4 | 160 |  |
| 259 | 030009601700010 | 040无人机 | 包2 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2022年高海拔多旋翼小型巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 18 | 117 |  |
| 260 | 030009582900010 | 040无人机 | 包2 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2022年高海拔多旋翼小型巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 9 | 58.5 |  |
| 261 | 030009585200010 | 040无人机 | 包2 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2022年高海拔多旋翼中型巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:中型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 1 | 40 |  |
| 262 | 030009613300010 | 040无人机 | 包2 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2022年高海拔多旋翼中型巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:中型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 1 | 40 |  |
| 263 | 030009584300010 | 040无人机 | 包2 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2022年高海拔多旋翼中型巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:中型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 2 | 80 |  |
| 264 | 030009601900010 | 040无人机 | 包2 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2022年高海拔多旋翼中型巡检平台购置1 | 无人机-类型:旋翼,规格:中型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 2 | 80 |  |
| 265 | 030009604500010 | 040无人机 | 包2 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2022年高海拔多旋翼小型巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 6 | 39 |  |
| 266 | 030009603000010 | 040无人机 | 包2 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2022年高海拔多旋翼小型巡检平台购置1 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 9 | 58.5 |  |
| 267 | 030009585000010 | 040无人机 | 包3 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2022年四旋翼无人机购置 | 无人机-类型:定翼,规格:大型,海拔适应性:低海拔 | 架 | 1 | 2 |  |
| 268 | 030009591900010 | 040无人机 | 包3 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2022年高海拔中型载重巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:中型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 1 | 35 |  |
| 269 | 030009593100010 | 040无人机 | 包3 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2022年高海拔多旋翼中型巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:中型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 4 | 160 |  |
| 270 | 030009588400010 | 040无人机 | 包3 | 国网青海省电力公司培训中心 | 国网青海培训中心2022年高海拔中型巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:中型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 1 | 40 |  |
| 271 | 030009613900010 | 040无人机 | 包3 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2022年高海拔多旋翼小型巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 10 | 65 |  |
| 272 | 030009608000010 | 040无人机 | 包3 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2022年高海拔多旋翼中型巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:中型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 2 | 80 |  |
| 273 | 030009593200010 | 040无人机 | 包3 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2022年高海拔多旋翼小型巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 35 | 227.5 |  |
| 274 | 030009581700010 | 040无人机 | 包3 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2022年高海拔多旋翼中型巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:中型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 2 | 80 |  |
| 275 | 030009588500010 | 040无人机 | 包3 | 国网青海省电力公司培训中心 | 国网青海培训中心2022年高海拔巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 5 | 32.5 |  |
| 276 | 030009581600010 | 040无人机 | 包3 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2022年高海拔多旋翼小型巡检平台购置 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 12 | 78 |  |
| 277 | 030009593000010 | 040无人机 | 包3 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2022年固定翼巡检平台购置 | 无人机-类型:定翼,规格:小型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 1 | 97 |  |
| 278 | 030009631900010 | 041线路巡检机器人 | 包1 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2022年输电架空线路巡检机器人购置 | 线路巡检机器人-电压等级:500kV | 台 | 1 | 240 |  |
| 279 | 030009659300010 | 042智能调控装置及干燥装置 | 包1 | 国网青海省电力公司经济技术研究院(国网青海省电力公司清洁能源发展研究院) | 国网青海经研院（能研院）2022年可编程式恒温恒湿试验箱购置 | 干燥装置-类型:气相干燥 | 套 | 1 | 29.5 |  |
| 280 | 030009658100010 | 042智能调控装置及干燥装置 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院2022年高低温交变湿热试验箱购置 | 运行环境智能调控装置 | 套 | 1 | 8 |  |
| 281 | 050036928000010 | 043谐波检测装置 | 包1 | 国网青海省电力公司营销服务中心 | 国网青海营销服务中心2022年计量检定检测能力建设与提升（智能物联电能表综合检测 | 谐波检测装置-电压等级:AC380V | 套 | 1 | 71.52 |  |
| 282 | 050036928000020 | 043谐波检测装置 | 包1 | 国网青海省电力公司营销服务中心 | 国网青海营销服务中心2022年计量检定检测能力建设与提升（智能物联电能表综合检测 | 谐波检测装置-电压等级:AC380V | 套 | 1 | 54.48 |  |
| 283 | 050036928200010 | 044同步时钟设备 | 包1 | 国网青海省电力公司营销服务中心 | 国网青海营销服务中心2022年计量检定检测能力建设与提升（时钟测试仪检定装置和标 | 同步时钟设备-优先等级:区域基准钟,时钟:三级节点时钟 | 套 | 1 | 45 |  |
| 284 | 050036928200020 | 044同步时钟设备 | 包1 | 国网青海省电力公司营销服务中心 | 国网青海营销服务中心2022年计量检定检测能力建设与提升（时钟测试仪检定装置和标 | 同步时钟设备-优先等级:区域基准钟,时钟:三级节点时钟 | 套 | 1 | 54 |  |
| 285 | 050036739700010 | 045在线监测系统 | 包1 | 国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海信通公司-智慧物联体系信息机房试点应用建设-软硬件购置及实施项目-资本性 | 在线监测系统-类型:省调 | 套 | 1 | 68.98 |  |

附件4：招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定

招标人、招标代理机构与投标人三方约定

▲要求为原件由法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章后，附在商务投标文件中。

招标人、招标代理机构与投标人三方约定 根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。 法定代表人或其委托代理人签字： 投标人（公章）： 年 月 日