| 分标名称 | 供货业绩 | 生产试验设备 | 认证证书 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低压开关柜 | 近三年累计销售业绩不少于500台 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上开关柜研发、设计、制造和出厂试验的能力 | ISO9000系列质量管理体系认证 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 组合互感器 | 近三年累计销售业绩不少于1000台 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | ISO9000系列质量管理体系认证 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 配电终端(TTU) | 近三年累计销售业绩不少于1000套 | / | / | 附件2：配电自动化设备招标技术参数的差异及要求 |
| 故障录波装置及时间同步装置 | 近三年累计销售业绩各不少于50套 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | ISO9000系列质量管理体系认证 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 复合绝缘横担 | / | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | ISO9000系列质量管理体系认证 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 接地铁 | 近三年累计销售业绩不少于100付 | / | ISO9000系列质量管理体系认证 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 放电间隙 | 近三年累计销售业绩不少于100套 | / | ISO9000系列质量管理体系认证 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 复合材料杆 | / | / | ISO9000系列质量管理体系认证 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 水泥制品 | / | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | ISO9000系列质量管理体系认证 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 拉紧绝缘子 | 近三年累计销售业绩不少于200000只 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | ISO9000系列质量管理体系认证 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 防鸟设备 | 近三年累计销售业绩不少于10000台 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 | ISO9000系列质量管理体系认证 | 提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |