附件2：专用资质业绩要求

| 适用标包 | 小类 | 注册资金及供货业绩 | 生产设备 | 生产能力 | 认证证书 | 生产许可证 | 入网许可证/其他资质要求 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 | 3C认证证书 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001高压开关柜及母线 | 高压开关柜及母线 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - | - |

附件3：国网青海省电力公司2022年第二次物资流标（批次编号：282220）招标采购项目清单及特殊要求

| 序号 | 采购申请号帐号 | 分标名称 | 分包 | 项目单位 | 工程名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 最高限价（含税总价/万元） | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 050037973800050 | 001高压开关柜及母线 | 包1 | 果洛公司 | 青海果洛大武110kV变电站间隔改造工程 | 充气式高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 台 | 23 |  | 海拔不小于4500米 |
| 2 | 050037973800040 | 001高压开关柜及母线 | 包2 | 果洛公司 | 青海果洛大武110kV变电站间隔改造工程 | 充气式高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,3150A,40kA,SF6 | 台 | 2 |  | 海拔不小于4500米 |
| 3 | 050037973800090 | 001高压开关柜及母线 | 包2 | 果洛公司 | 青海果洛大武110kV变电站间隔改造工程 | 充气式高压开关柜,AC10kV,分段断路器柜,3150A,40kA,SF6 | 台 | 1 |  | 海拔不小于4500米 |
| 4 | 050037973800070 | 001高压开关柜及母线 | 包2 | 果洛公司 | 青海果洛大武110kV变电站间隔改造工程 | 充气式高压开关柜,AC10kV,电抗器开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 台 | 1 |  | 海拔不小于4500米 |
| 5 | 050037973800060 | 001高压开关柜及母线 | 包2 | 果洛公司 | 青海果洛大武110kV变电站间隔改造工程 | 充气式高压开关柜,AC10kV,电容器开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 台 | 4 |  | 海拔不小于4500米 |
| 6 | 050037973800030 | 001高压开关柜及母线 | 包2 | 果洛公司 | 青海果洛大武110kV变电站间隔改造工程 | 充气式高压开关柜,AC10kV,站用变开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 台 | 1 |  | 海拔不小于4500米 |
| 7 | 050037973800080 | 001高压开关柜及母线 | 包2 | 果洛公司 | 青海果洛大武110kV变电站间隔改造工程 | 充气式高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,3150A,无开关,SF6 | 台 | 1 |  | 海拔不小于4500米 |
| 8 | 050037973800010 | 001高压开关柜及母线 | 包2 | 果洛公司 | 青海果洛大武110kV变电站间隔改造工程 | 充气式高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,1250A,无开关,SF6 | 台 | 2 |  | 海拔不小于4500米 |
| 9 | 050037973800020 | 001高压开关柜及母线 | 包2 | 果洛公司 | 青海果洛大武110kV变电站间隔改造工程 | 封闭绝缘母线,AC10kV,4000A,单相 | 米 | 110 |  |  |

附件4：招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定

招标人、招标代理机构与投标人三方约定

▲要求为原件由法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章后，附在商务投标文件中。

招标人、招标代理机构与投标人三方约定 根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。 法定代表人或其委托代理人签字： 投标人（公章）： 年 月 日