附件2：专用资质业绩要求

1、金具、铁附件 既有业绩及试验报告要求

| 物资类别 | 预审标段 | 单位 | 业绩 | 试验报告 | 关键参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金具 | 10kV及以下金具 | 万元 | 500 | 国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告（申请人需提供悬垂线夹、耐张线夹、连接金具、接续金具、防振锤、绝缘导线配套金具（悬垂线夹）、绝缘导线配套金具（耐张线夹）、绝缘导线配套金具（接续金具）、绝缘导线配套金具（绝缘罩）中至少任意一种检测报告）。 | -- |
| 铁附件 | 铁附件 | 万元 | 500 | 国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告（申请人需提供铁附件中的横担、抱箍、接地铁、顶架、拉线棒、支架、拉攀（环）等非定型金具至少任意两种不同类型的检测报告）。 | -- |

注：1.有效业绩时间区间为合同签订时间2015.1.1～2017.12.31。

质量认证、生产许可证、3C认证证书、生产试验设备要求

| 物资类别 | 预审标段 | 质量认证体系 | 生产许可证 | 3C认证证书 | 主要生产设备 | 主要试验设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金具 | 10kV及以下金具 | ISO9000系列 | -- | -- | 锻压类金具：加热设备、锻压设备、热处理设备、机加工设备、焊接设备等； 铸造类金具：熔炼及加热设备、铸造设备、热处理设备、机加工设备、焊接设备等； 可锻铸铁类金具:熔炼及加热设备、铸造设备、热处理设备、机加工设备、焊接设备等； 铝铜铝类金具：熔炼及加热设备、铸造设备、锻压设备、热处理设备、机加工设备、焊接设备等； 预绞式金具：成型设备、铺砂设备、绞合设备、表面处理设备。 | 1.普通五元素快速分析仪或光谱分析仪等化学成分分析设备； 2.锌层厚度测试设备； 3.拉力试验设备； 4.通止规； 5.涉及绝缘导线配套金具的供应商应具备直流电阻测试仪、交流试验变压器(50kV及以上）、绝缘电阻测试仪。 |
| 铁附件 | 铁附件 | ISO9000系列 | -- | -- | 角钢、型钢及板材加工设备（剪板机、折弯机、切割机、冲床或钻床）；二氧化碳气体保护焊机（或直流焊机）不少于2台；具有热镀锌能力，具有排污许可证（镀锌可外委，镀锌外委时则应有固定合作方，且需提供与镀锌厂签订的镀锌外委合同。镀锌厂的营业执照、排污许可证、组织机构代码证书）。 | 锌层厚度检测仪 |

说明：10kV及以下金具标段申请人无需满足全部生产设备要求，但提供的生产设备须与所提供的试验报告产品类别相符。

2.电能计量箱、配电箱JP柜 既有业绩及试验报告要求

| 物资类别 | 预审标段 | 单位 | 业绩 | 试验报告 | 关键参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电能计量箱 | 电能计量箱(金属) | 只 | 4000 | 同时满足： 1、国家认可权威检测机构的有效的型式试验报告。 2、符合国家电网公司企业标（Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》）的权威检测机构出具的有效的全性能试验报告。 | 电气间隙、爬电距离分别大于5.5mm、6.3mm 保护电路有效性试验测得的电阻值应不大于0.1Ω 绝缘电阻应大于1000Ω/V 介电性能试验泄露电流不超过100mA 过盈配合接插件单相插入力不大于300N，拔出力不大于500N；三相插入力不大于525N，拔出力不大于750N 静载能力试验后，不应有形状、配合或功能部件影响安装的变形 冲击载荷试验应满足防撞等级IK09 |
|  | 电能计量箱(PC+ABS) | 只 | 100000 | 同时满足： 1、国家认可权威检测机构的有效的型式试验报告。 2、符合国家电网公司企业标（Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》）的权威检测机构出具的有效的全性能试验报告。 | 电气间隙、爬电距离分别大于5.5mm、6.3mm 保护电路有效性试验测得的电阻值应不大于0.1Ω 绝缘电阻应大于1000Ω/V 介电性能试验泄露电流不超过100mA 过盈配合接插件单相插入力不大于300N，拔出力不大于500N；三相插入力不大于525N，拔出力不大于750N 静载能力试验后，不应有形状、配合或功能部件影响安装的变形 冲击载荷试验应满足防撞等级IK09 热稳定试验后，外壳或样品应没有可见的裂缝，其材料不应变得具有黏性或油脂性 |
|  | 电能计量箱(SMC) | 只 | 20000 | 同时满足： 1、国家认可权威检测机构的有效的型式试验报告。 2、符合国家电网公司企业标（Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》）的权威检测机构出具的有效的全性能试验报告。 | 电气间隙、爬电距离分别大于5.5mm、6.3mm 保护电路有效性试验测得的电阻值应不大于0.1Ω 绝缘电阻应大于1000Ω/V 介电性能试验泄露电流不超过100mA 过盈配合接插件单相插入力不大于300N，拔出力不大于500N；三相插入力不大于525N，拔出力不大于750N 静载能力试验后，不应有形状、配合或功能部件影响安装的变形 冲击载荷试验应满足防撞等级IK09 热稳定试验后，外壳或样品应没有可见的裂缝，其材料不应变得具有黏性或油脂性 |
| 配电箱（JP柜） | 配电箱（JP柜） | 个 | 800 | 本体型式试验 | 一般检查（布线，操作性能和功能）:导线和电缆布置必须规范、正确，中性导体截面积的测量值≧180mm2，保护导体截面积测量值≧180mm2 外壳热稳定性能、耐腐性能不低于304不锈钢金属外壳标准 温升极限试验：主隔离开关进线端允许温升≦65K；分支断路器进、出线端≦70K 主母线电流≧630A,额定绝缘电压≧660V，额定冲击耐受电压≧8kV，无放电现象；主母线额定短路耐受强度/额定峰值耐受电流:20kA/40kA 防护等级试验，不低于IP44级 其他型式试验项目符合国家现行最新标准要求，运行噪声不大于70dB |

注：1.有效业绩时间区间为合同签订时间2015.1.1～2017.12.31。

质量认证、生产许可证、3C认证证书、生产试验设备要求

| 物资类别 | 预审标段 | 质量认证体系 | 生产许可证 | 3C认证证书 | 主要生产设备 | 主要试验设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电能计量箱 | 电能计量箱(金属) | ISO9000系列 | -- | 国家权威部门颁发的3C认证证书 | 母线或母排加工机、折弯机（或具备折剪冲功能的数控加工中心）、冲床（或具备折剪冲功能的数控加工中心）、剪板机（或具备折剪冲功能的数控加工中心）、焊接设备、磨光机、剪线机 | 绝缘电阻测试仪、微电阻测试设备（接地电阻测试仪）、通电试验台、耐压测试仪 |
|  | 电能计量箱(PC+ABS) | ISO9000系列 | -- | 国家权威部门颁发的3C认证证书 | 注塑机、模具 | 绝缘电阻测试仪、微电阻测试设备（接地电阻测试仪）、通电试验台、耐压测试仪、冲击试验机/万能试验机（冲击强度的相关试验设备）、灼热丝阻燃试验设备 |
|  | 电能计量箱(SMC) | ISO9000系列 | -- | 国家权威部门颁发的3C认证证书 | 液压机、模具 | 绝缘电阻测试仪、微电阻测试设备（接地电阻测试仪）、通电试验台、耐压测试仪、冲击试验机/万能试验机（冲击强度的相关试验设备）、灼热丝阻燃试验设备 |
| 配电箱（JP柜） | 配电箱（JP柜） | ISO9000系列 | -- | 国家权威部门颁发的3C认证证书 | 母排加工机、折弯机（或具备折剪冲功能的数控加工中心）、冲床（或具备折剪冲功能的数控加工中心）、剪板机（或具备折剪冲功能的数控加工中心）、二氧化碳气体保护焊机（或直流焊机）、磨光机、起吊设备、剪线机 | 漏电保护器测试仪、绝缘电阻测试仪、微电阻测试设备（保护电路有效性验证的相关试验设备）、通电试验台、耐压测试仪 |

3.控制电缆既有业绩及试验报告要求

| 物资类别 | 预审标段 | 单位 | 业绩 | 试验报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制电缆 | 控制电缆 | 千米 | 50 | 国家级专业检验检测机构出具的有效的型式试验报告 |

注：1.有效业绩时间区间为合同签订时间2015.1.1～2017.12.31。

2.通过资格预审合格的供应商，在后期招标投标环节，仍需按招标物料清单提供完整的型式试验报告。

质量认证、生产许可证、3C认证证书、生产试验设备要求

| 物资 类别 | 预审标段 | 质量认证体系 | 生产许可证 | 3C认证证书 | 主要生产设备 | 主要试验设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制电缆 | 控制电缆 | ISO9000系列 | 具有国家质量监督检验检疫总局认可的有效的生产许可证 | -- | 导体绞制设备、塑料挤出设备、成缆设备、成铠设备等 | 耐压试验设备、直流电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、老化箱（热延伸试验设备）、电缆截面投影仪 |

| 序号 | 物资大类 | 物资中类 | 物资小类 | 物资种类 | 业绩要求 | 资质要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 供货业绩 | 注册资本金 | 生产设备 | 生产能力 | 认证证书 | 生产许可证 | 入网许可证/其他资质要求 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 |
| 1 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 低压开关柜 |  | 近三年内（以投标截止日计算）累计销售业绩为100台及以上 | 1000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上开关柜研发、设计、制造和出厂试验的能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 2 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 故障录波装置 |  | 投标产品近三年内（以制造商：投标截止日计算）累计销售业绩不少于50套。 | 注册资金不少于500万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合）。 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备。 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告。 |
| 3 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 防鸟设备 |  | 投标产品近三年内（以制造商：投标截止日计算）累计销售业绩不少于10000台 | 注册资金不小于200万元人民币 |  |  | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录 | 具有国家指定机构颁发的检测报告以及实行许可证管理的必须提供国家有权机关颁发的生产许可证 |  | 供应商应提供国家级检测机构的有效的型式试验报告 |
| 4 | 装置性材料 | 35kV及以下复合绝缘子 | 拉紧绝缘子 |  | 2015年1月1日～2017年12月31日，35kV及以下线路的同类产品（材质相同）合同业绩不少于20000支。 |  | 1、生产设备：整体注射成型机，或平板硫化机、挤包机和穿伞机，压接机（包括监测设备）； 2、试验设备：原材料和零部件检验装置、工频电压试验装置、机械负荷试验装置、陡波前冲击试验装置。 |  | 具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书 |  |  | 供应商应提供国家级专业检验检测机构出具的有效的型式试验报告。 |

| 5 | 通信设备 | 同步时钟设备 | 同步时钟设备 |  | 投标产品近三年内（以制造商：投标截止日计算）累计销售业绩不少于50套。 | 注册资金不少于500万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合）。 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备。 | 年生产能力需达100套及以上。 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 |  | 供应商必须提供工业和信息化部指定机构颁发的合格有效的通信设备进网许可证。 | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定

招标人、招标代理机构与投标人三方约定

▲要求为原件由法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章后，附在商务投标文件中。

招标人、招标代理机构与投标人三方约定 根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。 法定代表人或其委托代理人签字： 投标人（公章）： 年 月 日

附件4:

协议库存物资寄存结算协议

买方：

卖方：

依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，买卖双方经协商一致订立本协议，作为《协议库存货物采购合同》（编号：，以下称“采购合同”）的附件。本协议与《采购合同》不一致时以本协议为准。

一、约定事项

在《采购合同》有效期内，卖方将合同货物寄存在买方仓库，合同货物出库前所有权归卖方所有。出库之日起合同货物的所有权转移至买方，买方及时支付货款。

二、双方的权利与义务

1、买方有权使用和调配寄存的合同货物。

2、买方负责合同货物的寄存管理。

3、卖方有权查验、清点寄存的合同货物。

4、卖方应提供符合约定的合同货物，并出具详细的寄存保管措施，注明合同货物寄存所需环境、存储位置、保管注意事项等，协助买方进行库存管理。

三、货物范围与入库交货期

1、合同货物从双方签订的《协议库存货物采购合同》（编号：）范围中选择，数量、型号以买方通知或双方约定为准。

2、卖方在收到买方书面通知后30天内将货物发到寄存地点。

四、入库与出库

1、买方统一向卖方发出合同货物发货通知，卖方按照通知要求在约定时间内将合同货物运至指定仓库指定存放区域，并随车携带合同货物相关技术资料（试验报告、合格证等），负责运输等运杂费用。

2、合同货物入库前，双方应对合同货物的数量、规格、型号、外观包装等进行查验。确认合同货物数量、规格型号无误、外观无破损之后，买卖双方代表签字办理入库手续。入库检验时如数量有误、合同货物规格型号不符或外观破损的，经双方协商，可采取按检验通过的合同货物数量入库或由卖方补齐后按预定数量入库两种方式办理。

3、入库后，每月日，买卖双方进行寄存合同货物对账。买方定期向卖方提供寄存合同货物月度出入库明细（附件1），卖方可派员检查合同货物及相关记录，并对实际的合同货物进行清点。

4、卖方应按照买方书面通知及时补库。卖方应在接到买方发出的补库通知后以书面形式确认并反馈相关信息，补库时间自收到买方书面通知之日起不超过30日。不能及时补库时应及时告知买方，由此给买方造成的损失，由卖方承担。

5、合同货物入买方库后，卖方不得擅自将合同货物领取出库用于其它用途。合同期内卖方若需取回合同货物，需在取回日日前以书面形式告知买方，经买方同意后方可取回。取回前双方应对合同货物的数量、规格、型号、外观包装等进行检查。

6、买方有权按照实际需求领用合同货物，领用之日视为出库日。

7、买方按照卖方提供的合同货物仓储保管措施统一对合同货物进行日常保管。由于卖方不提供或未及时提供或遗漏提供相关保管措施，导致卖方合同货物在买方仓库产生的一切不利后果均由卖方自行承担。因保管不善导致的合同货物外观损毁、灭失的，由买方承担责任。因不可抗力导致合同货物损毁的，买方不承担任何责任。

五、抽样检测

1、买方有权在寄存期间对合同货物进行抽样检测（下称“抽检”），抽检时，卖方需派代表参加。对于可当场完成检测的，由卖方代表、质检人员、仓库管理人员在检验结果单据上签字。对于无法当场完成检测的，由卖方代表、质检人员、仓库管理人员对抽样送检样品进行签字确认，由具备检测资质的专业机构进行检测并出具检测结果。

2、卖方有义务配合买方开展抽检工作，并根据买方的要求提供各类技术资料和其他必要条件。

3、如抽检的合同货物符合合同要求，所有检测等相关费用由买方承担。如抽检的产品不符合合同要求，买方将按照合同约定或国家相关规定，扩大抽检范围，根据检测结果及合同相关约定，作修理、重作、更换等处理，并追究卖方的违约责任，同时所有检测等相关费用由卖方承担。

4、卖方应对自然老化、锈蚀、技术落后造成损毁的合同货物进行处理并承担费用。

5、卖方不定期对合同货物进行巡查和养护。

六、运输及费用承担

1、当合同货物出库运至工程项目现场，由仓库至现场的二次配送运输费用由买方承担。

2、合同货物发运前，买方将发货时间和预计到货时间通知卖方，便于卖方进行现场指导安装或提供其他服务。

七、货款结算

1、每月日，买方出具《寄存合同货物出库单》、《寄存合同货物月度出入库明细》给卖方对账，卖方需在5个工作日内书面确认。如卖方有异议，应及时与买方核对。双方以核对确定的结果作为结算依据。

2、买卖双方按照第七条第1款的约定结算，合同货物价格在协议库存采购合同约定基础上，以订单生成日的联动价格为准。卖方凭双方核对确定的《寄存合同货物出库单》、《寄存合同货物月度出入库明细》和相应金额的全额增值税专用发票申请支付，买方审核无误后一个月内办理支付手续。支付方式及比例按《采购合同》执行。

3、《采购合同》有效期届满，寄存剩余货物由买方购买，卖方凭剩余货物相应金额的增值税专用发票申请支付，买方审核无误后一个月内办理支付手续。

4 、所有有关合同货物的送货（不含买方二次配送）、退货、转卖发生的运杂费用均由卖方承担。卖方承担全部运输保险费用（卖方配送至需求仓库、仓库到需求地点）。

八、其他

本协议经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。协议签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。有效期与《采购合同》一致。

签署页

| 买方： |  | 卖方： |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）： |  | 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）： |
| 签订日期： |  | 签订日期： |
|  | 地址： | 地址： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 账号： |  | 账号： |
| 统一社会信用代码： |  | 统一社会信用代码： |
| 开户行地址： |  | 开户行地址： |
| 联系人： |  | 联系人： |
| 电话： |  | 电话： |
| 传真： |  | 传真： |
| 电子邮箱: |  | 电子邮箱: |

附件5:价格联动公式及物资K值一览表

合同供货期限内，对且仅对第四章合同条款与格式，合同通用条款附表所列合同货物原材料的有色金属（铜或铝）实行价格联动，联动价格的计算公式：

P＝P0+K*（B-A）

其中：A为投标截止日“上海有色网”公布的铜、铝收盘日均价(按照公斤计算)；

B为合同供货单签发日上月“上海有色网”公布的铜、铝收盘日均价均值（按照公斤计算）；P0为招标时的中标单价；

K为每千米电缆铜、铝重量（kg/km），具体数值详见第四章合同条款与格式，合同通用条款附表。

若|（B-A）/A|＜3%时，执行中标单价；

若|（B-A）/A|≥3%时，价格按公式计算并联动

电缆Ｋ值一览表

| 物料编码 | 物料描述 | 小类描述 | 计量单位 | 芯数 | 截面 | 联动原材料 | 原材料型号 | 系数K（kg/计量单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500016570 | 控制电缆,kVVP2,1.5,4,ZR,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.06 |
| 500016582 | 控制电缆,kVVP2,1.5,4,ZR,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.06 |
| 500016600 | 控制电缆,kVVP2,1.5,4,不阻燃,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.06 |
| 500016620 | 控制电缆,kVVP2,1.5,4,不阻燃,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.06 |
| 500039176 | 控制电缆,kVVP2,1.5,4,N,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.06 |
| 500065520 | 控制电缆,kVVP2,1.5,4,ZRA,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.06 |
| 500074427 | 控制电缆,kVVP2,1.5,4,NH,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.06 |
| 500079237 | 控制电缆,kVVP2,1.5,4,ZRA,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.06 |
| 500108709 | 控制电缆,kVVP2,1.5,4,ZRB,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.06 |
| 500016574 | 控制电缆,kVVP2,1.5,7,ZR,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.10 |
| 500016588 | 控制电缆,kVVP2,1.5,7,ZR,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.10 |
| 500016606 | 控制电缆,kVVP2,1.5,7,不阻燃,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.10 |
| 500016626 | 控制电缆,kVVP2,1.5,7,不阻燃,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.10 |
| 500039217 | 控制电缆,kVVP2,1.5,7,N,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.10 |
| 500074579 | 控制电缆,kVVP2,1.5,7,NH,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.10 |
| 500076218 | 控制电缆,kVVP2,1.5,7,ZRA,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.10 |
| 500108722 | 控制电缆,kVVP2,1.5,7,ZRB,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.10 |
| 500016576 | 控制电缆,kVVP2,1.5,10,ZR,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.14 |
| 500016591 | 控制电缆,kVVP2,1.5,10,ZR,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.14 |
| 500016610 | 控制电缆,kVVP2,1.5,10,不阻燃,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.14 |
| 500016630 | 控制电缆,kVVP2,1.5,10,不阻燃,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.14 |
| 500039189 | 控制电缆,kVVP2,1.5,10,N,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.14 |
| 500065519 | 控制电缆,kVVP2,1.5,10,ZRA,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.14 |
| 500074431 | 控制电缆,kVVP2,1.5,10,NH,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.14 |
| 500108673 | 控制电缆,kVVP2,1.5,10,ZRB,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.14 |
| 500016529 | 控制电缆,kVVP2,1.5,14,不阻燃,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.20 |
| 500016578 | 控制电缆,kVVP2,1.5,14,ZR,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.20 |
| 500016594 | 控制电缆,kVVP2,1.5,14,ZR,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.20 |
| 500016614 | 控制电缆,kVVP2,1.5,14,不阻燃,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.20 |
| 500039194 | 控制电缆,kVVP2,1.5,14,N,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.20 |
| 500051988 | 控制电缆,kVVP2,1.5,14,ZDN,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.20 |
| 500065516 | 控制电缆,kVVP2,1.5,14,ZRA,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.20 |
| 500074430 | 控制电缆,kVVP2,1.5,14,NH,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.20 |
| 500108724 | 控制电缆,kVVP2,1.5,14,ZRB,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.20 |
| 500016344 | 控制电缆,kVVP2,1.5,19,ZR,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 19 | 铜 | 1#电解铜 | 0.27 |
| 500016361 | 控制电缆,kVVP2,1.5,19,不阻燃,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 19 | 铜 | 1#电解铜 | 0.27 |
| 500016534 | 控制电缆,kVVP2,1.5,19,不阻燃,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 19 | 铜 | 1#电解铜 | 0.27 |
| 500036767 | 控制电缆,kVVP2,1.5,19,ZR,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 19 | 铜 | 1#电解铜 | 0.27 |
| 500039219 | 控制电缆,kVVP2,1.5,19,N,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 19 | 铜 | 1#电解铜 | 0.27 |
| 500065514 | 控制电缆,kVVP2,1.5,19,ZRA,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 19 | 铜 | 1#电解铜 | 0.27 |
| 500074426 | 控制电缆,kVVP2,1.5,19,NH,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 19 | 铜 | 1#电解铜 | 0.27 |
| 500108721 | 控制电缆,kVVP2,1.5,19,ZRB,22 | 控制电缆 | 米 | 1.5 | 19 | 铜 | 1#电解铜 | 0.27 |
| 500016352 | 控制电缆,kVVP2,2.5,4,ZR,22 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.10 |
| 500016583 | 控制电缆,kVVP2,2.5,4,ZR,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.10 |
| 500016601 | 控制电缆,kVVP2,2.5,4,不阻燃,22 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.10 |
| 500016621 | 控制电缆,kVVP2,2.5,4,不阻燃,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.10 |
| 500039177 | 控制电缆,kVVP2,2.5,4,N,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.10 |
| 500065518 | 控制电缆,kVVP2,2.5,4,ZRA,22 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.10 |
| 500074221 | 控制电缆,kVVP2,2.5,4,NH,22 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.10 |
| 500079195 | 控制电缆,kVVP2,2.5,4,ZRA,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.10 |
| 500108726 | 控制电缆,kVVP2,2.5,4,ZRB,22 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.10 |
| 500016575 | 控制电缆,kVVP2,2.5,7,ZR,22 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.17 |
| 500016589 | 控制电缆,kVVP2,2.5,7,ZR,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.17 |
| 500016607 | 控制电缆,kVVP2,2.5,7,不阻燃,22 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.17 |
| 500016627 | 控制电缆,kVVP2,2.5,7,不阻燃,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.17 |
| 500039184 | 控制电缆,kVVP2,2.5,7,N,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.17 |
| 500074571 | 控制电缆,kVVP2,2.5,7,NH,22 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.17 |
| 500076220 | 控制电缆,kVVP2,2.5,7,ZRA,22 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.17 |
| 500108723 | 控制电缆,kVVP2,2.5,7,ZRB,22 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.17 |
| 500016350 | 控制电缆,kVVP2,2.5,10,ZR,22 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.23 |
| 500016592 | 控制电缆,kVVP2,2.5,10,ZR,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.23 |
| 500016611 | 控制电缆,kVVP2,2.5,10,不阻燃,22 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.23 |
| 500016631 | 控制电缆,kVVP2,2.5,10,不阻燃,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.23 |
| 500039190 | 控制电缆,kVVP2,2.5,10,N,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.23 |
| 500065517 | 控制电缆,kVVP2,2.5,10,ZRA,22 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.23 |
| 500074220 | 控制电缆,kVVP2,2.5,10,NH,22 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.23 |
| 500108725 | 控制电缆,kVVP2,2.5,10,ZRB,22 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.23 |
| 500016362 | 控制电缆,kVVP2,2.5,14,ZR,22 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.32 |
| 500016595 | 控制电缆,kVVP2,2.5,14,ZR,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.32 |
| 500016615 | 控制电缆,kVVP2,2.5,14,不阻燃,22 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.32 |
| 500016633 | 控制电缆,kVVP2,2.5,14,不阻燃,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.32 |
| 500039195 | 控制电缆,kVVP2,2.5,14,N,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.32 |
| 500065513 | 控制电缆,kVVP2,2.5,14,ZRA,22 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.32 |
| 500074226 | 控制电缆,kVVP2,2.5,14,NH,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.32 |
| 500074433 | 控制电缆,kVVP2,2.5,14,NH,22 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.32 |
| 500108670 | 控制电缆,kVVP2,2.5,14,ZRB,22 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.32 |
| 500016343 | 控制电缆,kVVP2,2.5,19,ZR,22 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 19 | 铜 | 1#电解铜 | 0.44 |
| 500016520 | 控制电缆,kVVP2,2.5,19,ZR,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 19 | 铜 | 1#电解铜 | 0.44 |
| 500016640 | 控制电缆,kVVP2,2.5,19,不阻燃,22 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 19 | 铜 | 1#电解铜 | 0.44 |
| 500016752 | 控制电缆,kVVP2,2.5,19,不阻燃,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 19 | 铜 | 1#电解铜 | 0.44 |
| 500039198 | 控制电缆,kVVP2,2.5,19,N,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 19 | 铜 | 1#电解铜 | 0.44 |
| 500065533 | 控制电缆,kVVP2,2.5,19,ZRA,22 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 19 | 铜 | 1#电解铜 | 0.44 |
| 500108745 | 控制电缆,kVVP2,2.5,19,ZRB,22 | 控制电缆 | 米 | 2.5 | 19 | 铜 | 1#电解铜 | 0.44 |
| 500016347 | 控制电缆,kVVP2,4,4,ZR,22 | 控制电缆 | 米 | 4 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.15 |
| 500016370 | 控制电缆,kVVP2,4,4,不阻燃,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 4 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.15 |
| 500016518 | 控制电缆,kVVP2,4,4,ZR,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 4 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.15 |
| 500016531 | 控制电缆,kVVP2,4,4,不阻燃,22 | 控制电缆 | 米 | 4 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.15 |
| 500039178 | 控制电缆,kVVP2,4,4,N,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 4 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.15 |
| 500065510 | 控制电缆,kVVP2,4,4,ZRA,22 | 控制电缆 | 米 | 4 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.15 |
| 500074216 | 控制电缆,kVVP2,4,4,NH,22 | 控制电缆 | 米 | 4 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.15 |
| 500108674 | 控制电缆,kVVP2,4,4,ZRB,22 | 控制电缆 | 米 | 4 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.15 |
| 500016358 | 控制电缆,kVVP2,4,7,不阻燃,22 | 控制电缆 | 米 | 4 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.26 |
| 500016521 | 控制电缆,kVVP2,4,7,ZR,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 4 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.26 |
| 500016532 | 控制电缆,kVVP2,4,7,不阻燃,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 4 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.26 |
| 500016938 | 控制电缆,kVVP2,4,7,ZR,22 | 控制电缆 | 米 | 4 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.26 |
| 500039185 | 控制电缆,kVVP2,4,7,N,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 4 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.26 |
| 500074575 | 控制电缆,kVVP2,4,7,NH,22 | 控制电缆 | 米 | 4 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.26 |
| 500076321 | 控制电缆,kVVP2,4,7,ZRA,22 | 控制电缆 | 米 | 4 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.26 |
| 500108692 | 控制电缆,kVVP2,4,7,ZRB,22 | 控制电缆 | 米 | 4 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.26 |
| 500016345 | 控制电缆,kVVP2,4,10,ZR,22 | 控制电缆 | 米 | 4 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.37 |
| 500016494 | 控制电缆,kVVP2,4,10,不阻燃,22 | 控制电缆 | 米 | 4 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.37 |
| 500016523 | 控制电缆,kVVP2,4,10,ZR,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 4 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.37 |
| 500016533 | 控制电缆,kVVP2,4,10,不阻燃,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 4 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.37 |
| 500039191 | 控制电缆,kVVP2,4,10,N,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 4 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.37 |
| 500065521 | 控制电缆,kVVP2,4,10,ZRA,22 | 控制电缆 | 米 | 4 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.37 |
| 500074223 | 控制电缆,kVVP2,4,10,NH,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 4 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.37 |
| 500074429 | 控制电缆,kVVP2,4,10,NH,22 | 控制电缆 | 米 | 4 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.37 |
| 500108710 | 控制电缆,kVVP2,4,10,ZRB,22 | 控制电缆 | 米 | 4 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.37 |
| 500016748 | 控制电缆,kVVP2,4,14,不阻燃,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 4 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.51 |
| 500016757 | 控制电缆,kVVP2,4,14,不阻燃,22 | 控制电缆 | 米 | 4 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.51 |
| 500036773 | 控制电缆,kVVP2,4,14,ZR,22 | 控制电缆 | 米 | 4 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.51 |
| 500039196 | 控制电缆,kVVP2,4,14,N,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 4 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.51 |
| 500057731 | 控制电缆,kVVP2,4,14,ZR,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 4 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.51 |
| 500065526 | 控制电缆,kVVP2,4,14,ZRA,22 | 控制电缆 | 米 | 4 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.51 |
| 500074432 | 控制电缆,kVVP2,4,14,NH,22 | 控制电缆 | 米 | 4 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.51 |
| 500108708 | 控制电缆,kVVP2,4,14,ZRB,22 | 控制电缆 | 米 | 4 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.51 |
| 500039199 | 控制电缆,kVVP2,4,19,N,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 4 | 19 | 铜 | 1#电解铜 | 0.70 |
| 500071136 | 控制电缆,kVVP2,4,19,ZR,22 | 控制电缆 | 米 | 4 | 19 | 铜 | 1#电解铜 | 0.70 |
| 500100319 | 控制电缆,kVVP2,4,19,不阻燃,22 | 控制电缆 | 米 | 4 | 19 | 铜 | 1#电解铜 | 0.70 |
| 500109217 | 控制电缆,kVVP2,4,19,ZR,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 4 | 19 | 铜 | 1#电解铜 | 0.70 |
| 500016353 | 控制电缆,kVVP2,6,4,不阻燃,22 | 控制电缆 | 米 | 6 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.22 |
| 500016355 | 控制电缆,kVVP2,6,4,ZR,22 | 控制电缆 | 米 | 6 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.22 |
| 500016779 | 控制电缆,kVVP2,6,4,不阻燃,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 6 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.22 |
| 500057743 | 控制电缆,kVVP2,6,4,ZR,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 6 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.22 |
| 500065532 | 控制电缆,kVVP2,6,4,ZRA,22 | 控制电缆 | 米 | 6 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.22 |
| 500108687 | 控制电缆,kVVP2,6,4,ZRB,22 | 控制电缆 | 米 | 6 | 4 | 铜 | 1#电解铜 | 0.22 |
| 500016359 | 控制电缆,kVVP2,6,7,不阻燃,22 | 控制电缆 | 米 | 6 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.39 |
| 500016527 | 控制电缆,kVVP2,6,7,ZR,22 | 控制电缆 | 米 | 6 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.39 |
| 500016784 | 控制电缆,kVVP2,6,7,不阻燃,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 6 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.39 |
| 500057741 | 控制电缆,kVVP2,6,7,ZR,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 6 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.39 |
| 500074222 | 控制电缆,kVVP2,6,7,NH,22 | 控制电缆 | 米 | 6 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.39 |
| 500108672 | 控制电缆,kVVP2,6,7,ZRB,22 | 控制电缆 | 米 | 6 | 7 | 铜 | 1#电解铜 | 0.39 |
| 500016360 | 控制电缆,kVVP2,6,10,不阻燃,22 | 控制电缆 | 米 | 6 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.53 |
| 500016743 | 控制电缆,kVVP2,6,10,不阻燃,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 6 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.53 |
| 500036772 | 控制电缆,kVVP2,6,10,ZR,22 | 控制电缆 | 米 | 6 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.53 |
| 500057742 | 控制电缆,kVVP2,6,10,ZR,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 6 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.53 |
| 500108691 | 控制电缆,kVVP2,6,10,ZRB,22 | 控制电缆 | 米 | 6 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.53 |
| 500016749 | 控制电缆,kVVP2,6,14,不阻燃,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 6 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.76 |
| 500057740 | 控制电缆,kVVP2,6,14,ZR,无铠装 | 控制电缆 | 米 | 6 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.76 |
| 500057744 | 控制电缆,kVVP2,6,14,ZR,22 | 控制电缆 | 米 | 6 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.76 |
| 500112211 | 控制电缆,kVVP2,6,14,不阻燃,22 | 控制电缆 | 米 | 6 | 14 | 铜 | 1#电解铜 | 0.76 |
| 500016493 | 控制电缆,kVVP2,6,19,ZR,22 | 控制电缆 | 米 | 6 | 19 | 铜 | 1#电解铜 | 0.98 |

| 附件6：海拔及特殊要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网省采购申请号 | 分标名称 | 包号 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 特殊要求 | 技术规范ID | 需求单位名称 |
| 044001360400210 | 001-电能计量箱 | 包2 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 | 只 | 164 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 28GH-500136096-00001 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001362100240 | 001-电能计量箱 | 包3 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 | 只 | 113 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 28GH-500136067-00001 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 044001362100230 | 001-电能计量箱 | 包3 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 | 只 | 772 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 28GH-500136096-00001 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 044001361300270 | 001-电能计量箱 | 包5 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:PC+ABS,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 | 只 | 120 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500116195-00025 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 044001326700120 | 002-铁构件 | 包10 | 铁构件 | 吨 | 9.2 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001330300350 | 002-铁构件 | 包10 | 铁构件 | 吨 | 9.581 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001360400230 | 002-铁构件 | 包10 | 铁构件 | 吨 | 2 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 28GH-500118948-00025 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001360400220 | 002-铁构件 | 包10 | 铁构件 | 吨 | 5 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 28GH-500118948-00022 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001360400240 | 002-铁构件 | 包10 | 铁构件 | 吨 | 5 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 28GH-500118948-00032 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001360400250 | 002-铁构件 | 包10 | 铁构件 | 吨 | 4 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 28GH-500118948-00033 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001356300250 | 002-铁构件 | 包13 | 铁构件 | 吨 | 6.4 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 044001361300050 | 002-铁构件 | 包2 | 铁构件 | 吨 | 16 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 044001361300190 | 002-铁构件 | 包2 | 铁构件 | 吨 | 10 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 044001339900190 | 002-铁构件 | 包3 | 铁构件 | 吨 | 50 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 044001362100020 | 002-铁构件 | 包4 | 铁构件 | 吨 | 28 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 28GH-500118948-00026 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 044001362100030 | 002-铁构件 | 包5 | 铁构件 | 吨 | 18 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 28GH-500118948-00027 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 044001362100040 | 002-铁构件 | 包5 | 铁构件 | 吨 | 20 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 28GH-500118948-00022 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 044001362100050 | 002-铁构件 | 包5 | 铁构件 | 吨 | 42 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 28GH-500118948-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 044001362100010 | 002-铁构件 | 包5 | 铁构件 | 吨 | 38 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 28GH-500118948-00025 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 044001362100060 | 002-铁构件 | 包5 | 铁构件 | 吨 | 75 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 28GH-500118948-00012 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 044001362100070 | 002-铁构件 | 包5 | 铁构件 | 吨 | 28 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 28GH-500118948-00013 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 044001362100080 | 002-铁构件 | 包5 | 铁构件 | 吨 | 45 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 28GH-500118948-00033 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 044001362100090 | 002-铁构件 | 包5 | 铁构件 | 吨 | 165 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 044001357300620 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 39 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 044001313500410 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 0.1 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 044001313700140 | 002-铁构件 | 包7 | 铁构件 | 吨 | 54.892 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 044001360000110 | 003-控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 137750 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 044001360000120 | 003-控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 82268 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 044001360000130 | 003-控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 9800 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 044001360000140 | 003-控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 35400 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 044001360000190 | 003-控制电缆 | 包2 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:6,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 10500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 044001360000150 | 003-控制电缆 | 包2 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:14,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 43952 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 044001360000160 | 003-控制电缆 | 包2 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 55107 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 044001360000170 | 003-控制电缆 | 包2 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 5900 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 044001360000180 | 003-控制电缆 | 包2 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:19,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 23000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 044001330300170 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:19,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001330300210 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1200 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001330300270 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001330300280 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 3600 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001330300100 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:14,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001330300290 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 6300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001330300300 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 7400 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001322400010 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:14,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1530 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海电力公司检修公司 |
| 044001322400020 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 51000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海电力公司检修公司 |
| 044001324500010 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 4000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海电力公司检修公司 |
| 044001306700010 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 5400 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海电力公司检修公司 |
| 044001311500020 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 044001311500030 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 044001311500040 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 044001312900010 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 044001312900020 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 044001312900040 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 200 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 044001312900030 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 044001356300070 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1400 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 044001356300080 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 2000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 044001356300100 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:6,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1200 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 044001356300110 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 044001312500010 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 460 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 044001312500020 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 3870 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 044001312500030 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1770 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 044001312500040 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:14,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 2300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 044001312500050 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 3240 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 044001312500200 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 750 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 044001357300680 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:19,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 600 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 044001357300690 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 2000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 044001357300700 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 600 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 044001357300660 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 350 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 044001357300670 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 044001357300460 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 3500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 044001313500020 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1250 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 044001313500030 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1700 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 044001313500060 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:14,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1400 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 044001313500040 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 4650 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 044001313500010 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:19,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 3160 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 044001313500050 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 9000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 044001315900020 | 004-金具 | 包1 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 235741 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 配绝缘护罩 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001315900040 | 004-金具 | 包1 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 | 付 | 285 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 配绝缘护罩 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001315900070 | 004-金具 | 包1 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 | 付 | 4512 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 配绝缘护罩 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001315900090 | 004-金具 | 包2 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 67974 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 配绝缘护罩 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001315900300 | 004-金具 | 包3 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-1 | 付 | 49558 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 配绝缘护罩 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001326700020 | 004-金具 | 包3 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 96 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001326700030 | 004-金具 | 包3 | 联结金具-球头挂环-型号:Q-7 | 只 | 96 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001326700040 | 004-金具 | 包3 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 475 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001326700070 | 004-金具 | 包3 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 567 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001326700010 | 004-金具 | 包3 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 475 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 配绝缘护罩，业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001326700050 | 004-金具 | 包3 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 950 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 配绝缘护罩，业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001326700060 | 004-金具 | 包3 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-10 | 只 | 189 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001326700100 | 004-金具 | 包3 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 | 只 | 168 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001326700090 | 004-金具 | 包3 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 28 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001326700110 | 004-金具 | 包3 | 联结金具-U型挂环-型号:UL-21 | 只 | 28 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001360400130 | 004-金具 | 包3 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-10 | 只 | 379 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001360400140 | 004-金具 | 包3 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 只 | 379 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001360400110 | 004-金具 | 包3 | 联结金具-U型挂环-型号:UB-10 | 只 | 161 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001361300070 | 004-金具 | 包4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 1360 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 044001361300080 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 1100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 044001361300090 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-球头挂环-型号:Q-7 | 只 | 1100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 044001361300100 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 1100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 044001361300110 | 004-金具 | 包4 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 1100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 044001361300120 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-10 | 只 | 1100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 044001361300130 | 004-金具 | 包4 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 1100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 044001361300250 | 004-金具 | 包4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 960 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 044001361300150 | 004-金具 | 包4 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 1100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 044001361300160 | 004-金具 | 包4 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 | 只 | 1100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 044001361300170 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-U型挂环-型号:U-25 | 只 | 1100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 044001361300220 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 960 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 044001361300230 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-球头挂环-型号:Q-7 | 只 | 960 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 044001361300240 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 960 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 044001361300260 | 004-金具 | 包4 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 960 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 044001357300020 | 004-金具 | 包4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 3745 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 配置绝缘护罩 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 044001357300030 | 004-金具 | 包4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 | 付 | 1899 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 配置绝缘护罩 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 044001357300040 | 004-金具 | 包4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 | 付 | 938 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 配置绝缘护罩 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 044001357300480 | 004-金具 | 包4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 044001357300490 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-球头挂环-型号:Q-7 | 只 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 044001357300500 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 044001357300510 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 044001357300520 | 004-金具 | 包4 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 160 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 044001357300530 | 004-金具 | 包4 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 480 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 044001357300540 | 004-金具 | 包4 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 | 只 | 960 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 044001357300550 | 004-金具 | 包4 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 600 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 044001357300560 | 004-金具 | 包4 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 | 付 | 24 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 044001357300570 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-U型挂环-型号:UL-21 | 只 | 160 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 044001357300580 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-10 | 只 | 160 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 044001313500370 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 30 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 044001313500380 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 只 | 30 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 044001313500390 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 30 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 044001313500400 | 004-金具 | 包4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 | 付 | 30 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 044001356300260 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-U型挂环-型号:U-16 | 只 | 54 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 044001356300270 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-U型挂环-型号:UL-16 | 付 | 26 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 044001356300280 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-U型挂环-型号:U-21 | 只 | 8 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 044001356300290 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-U型挂环-型号:UL-21 | 只 | 22 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 044001356300300 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-1 | 付 | 54 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 044001356300310 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 12 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 044001356300320 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-3 | 付 | 22 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 044001356300340 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 12 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 044001356300350 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-3 | 付 | 22 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 044001356300330 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-1 | 付 | 54 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 044001313700020 | 004-金具 | 包5 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 | 付 | 1258 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 044001313700010 | 004-金具 | 包5 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 176 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 044001313700030 | 004-金具 | 包5 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 | 付 | 39 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 044001313700040 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 1735 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 044001313700060 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 1735 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 044001313700070 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-10 | 只 | 1127 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 044001313700080 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 700 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 044001313700090 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 554 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 044001313700100 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-U型挂环-型号:UL-21 | 只 | 527 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 044001313700050 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 只 | 1735 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 044001313700130 | 004-金具 | 包5 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 1048 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 044001313700150 | 004-金具 | 包5 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-1 | 付 | 471 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 044001313700110 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 | 只 | 1958 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 044001313700120 | 004-金具 | 包5 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 | 付 | 997 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 044001362100150 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-10 | 只 | 2940 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 044001362100100 | 004-金具 | 包6 | 保护金具-铝包带-规格:1mm×10mm | 米 | 91100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 044001362100110 | 004-金具 | 包6 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 11000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 044001362100120 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 11000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 044001362100130 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 11000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 044001362100140 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 只 | 11000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 044001362100170 | 004-金具 | 包6 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 8010 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 044001362100180 | 004-金具 | 包6 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 | 只 | 21360 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 044001362100190 | 004-金具 | 包6 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 2670 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 044001362100160 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-U型挂环-型号:UL-21 | 只 | 2670 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 044001362100210 | 004-金具 | 包6 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 18660 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 044001362100220 | 004-金具 | 包6 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 | 付 | 3200 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 044001339900020 | 004-金具 | 包6 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 | 付 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 044001339900030 | 004-金具 | 包6 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-1 | 付 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 044001339900040 | 004-金具 | 包6 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 044001339900050 | 004-金具 | 包6 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 044001339900140 | 004-金具 | 包6 | 保护金具-铝包带-规格:1mm×10mm | 米 | 1000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 044001339900060 | 004-金具 | 包6 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 044001339900070 | 004-金具 | 包6 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 044001339900080 | 004-金具 | 包6 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 | 只 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 044001339900090 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-U型挂环-型号:UL-21 | 只 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 044001339900100 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-10 | 只 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 044001339900110 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 只 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 044001339900120 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 044001339900130 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 044001326700080 | 006-拉紧绝缘子 | 包1 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 | 只 | 159 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500017322-00005 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001361300140 | 006-拉紧绝缘子 | 包1 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 | 只 | 1100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500017322-00005 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 044001362100200 | 006-拉紧绝缘子 | 包1 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 | 只 | 2670 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500017322-00005 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 044001313700180 | 006-拉紧绝缘子 | 包1 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 | 只 | 519 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500017322-00005 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 044001339900010 | 006-拉紧绝缘子 | 包1 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 | 只 | 100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500017322-00005 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 044001357300470 | 006-拉紧绝缘子 | 包1 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 | 只 | 160 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500017322-00005 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 044001360000040 | 007-时间同步装置 | 包1 | 智能变电站时间同步系统-电压等级:AC330,220,110kV | 套 | 2 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 28GH-500093553-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 044001330300190 | 007-时间同步装置 | 包1 | 时间同步装置-电压等级:AC35kV | 套 | 3 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 28GH-500008913-00006 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001356300060 | 007-时间同步装置 | 包1 | 时间同步装置-电压等级:AC35kV | 套 | 3 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 28GH-500008913-00006 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 044001312500240 | 007-时间同步装置 | 包1 | 时间同步装置-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 28GH-500008913-00006 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 044001360000020 | 008-智能故障录波装置 | 包1 | 故障录波装置-电压等级:AC330,220kV,类型:线路,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 2 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500114373-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 044001360000030 | 008-智能故障录波装置 | 包1 | 智能故障录波装置-电压等级:AC750,500kV,类型:线路,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 4 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 28GH-500114375-00004 | 青海省电力公司建设公司 |
| 044001360000050 | 008-智能故障录波装置 | 包1 | 智能故障录波装置-电压等级:AC330,220kV,类型:线路,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 6 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 28GH-500114378-00002 | 青海省电力公司建设公司 |
| 044001360000060 | 008-智能故障录波装置 | 包1 | 智能故障录波装置-电压等级:AC330,220kV,类型:变压器,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 3 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 28GH-500114374-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 044001360000010 | 008-智能故障录波装置 | 包1 | 故障录波装置-电压等级:AC750,500kV,类型:线路,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 2 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 28GH-500114372-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 044001357300650 | 008-智能故障录波装置 | 包1 | 智能故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 1 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500114376-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 044001330300340 | 009-防鸟设备 | 包1 | 防鸟设备 | 台 | 26103 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 28GH-500010604-00006 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001360000100 | 009-防鸟设备 | 包2 | 防鸟设备 | 台 | 9678 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500010604-00002 | 青海省电力公司建设公司 |
| 044001356300420 | 009-防鸟设备 | 包2 | 防鸟设备 | 台 | 10536 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500010604-00002 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 044001311200490 | 009-防鸟设备 | 包2 | 防鸟设备 | 台 | 15000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500010604-00002 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 044001357300710 | 009-防鸟设备 | 包2 | 防鸟设备 | 台 | 2950 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500010604-00002 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 044001315800740 | 010-低压开关柜 | 包1 | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:抽屉式,接线类型:进线,额定电流:2500A,额定开断电流:65kA | 台 | 2 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 海拔修正为5000米，配绝缘护罩，非配网物资 | 9906-500006553-00001 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001315800750 | 010-低压开关柜 | 包1 | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:抽屉式,接线类型:馈线,额定电流:800A,额定开断电流:50kA | 台 | 2 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 海拔修正为5000米，配绝缘护罩，非配网物资 | 9906-500006679-00005 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 044001339700270 | 010-低压开关柜 | 包1 | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:抽屉式,接线类型:馈线,额定电流:2000A,额定开断电流:50kA | 台 | 3 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 海拔修正为3000米 | 9906-500006699-00014 | 青海省电力公司海东供电公司 |

| 281907货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 网省采购申请号 | 分标名称 | 包号 | 物资描述 | 计量单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 特殊要求 | 技术规范ID | 需求单位名称 |
| 1 | 044001315900340 | 001-电能计量箱 | 包1 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 | 只 | 5300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500136096-00001 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 2 | 044001315900380 | 001-电能计量箱 | 包2 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 | 只 | 1186 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500135918-00001 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 3 | 044001315900350 | 001-电能计量箱 | 包2 | 电能计量箱-相数:三相,表位:4,材质:SMC,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 | 只 | 400 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500135889-00001 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 4 | 044001315900370 | 001-电能计量箱 | 包2 | 电能计量箱-相数:单相,表位:12,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 | 只 | 200 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500135864-00001 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 5 | 044001315900390 | 001-电能计量箱 | 包2 | 电能计量箱-相数:单相,表位:6,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 | 只 | 850 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500136088-00001 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 6 | 044001360400210 | 001-电能计量箱 | 包2 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 | 只 | 164 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 28GH-500136096-00001 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 7 | 044001333900410 | 001-电能计量箱 | 包3 | 电能计量箱-相数:三相,表位:4,材质:SMC,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 | 只 | 40 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500135889-00001 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 8 | 044001333900380 | 001-电能计量箱 | 包3 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 | 只 | 2400 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500136096-00001 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 9 | 044001333900390 | 001-电能计量箱 | 包3 | 电能计量箱-相数:单相,表位:6,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 | 只 | 110 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500136088-00001 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 10 | 044001333900400 | 001-电能计量箱 | 包3 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 | 只 | 150 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500136067-00001 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 11 | 044001362100240 | 001-电能计量箱 | 包3 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 | 只 | 113 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 28GH-500136067-00001 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 12 | 044001362100230 | 001-电能计量箱 | 包3 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 | 只 | 772 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 28GH-500136096-00001 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 13 | 044001357300200 | 001-电能计量箱 | 包4 | 电能计量箱-相数:三相,表位:4,材质:SMC,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 | 只 | 20 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500135889-00001 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 14 | 044001357300220 | 001-电能计量箱 | 包4 | 电能计量箱-相数:单相,表位:12,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 | 只 | 481 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500135864-00001 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 15 | 044001357300230 | 001-电能计量箱 | 包4 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 | 只 | 648 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500136096-00001 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 16 | 044001357300240 | 001-电能计量箱 | 包4 | 电能计量箱-相数:单相,表位:6,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 | 只 | 328 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500136088-00001 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 17 | 044001357300250 | 001-电能计量箱 | 包4 | 电能计量箱-相数:单相,表位:10,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 | 只 | 50 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500136131-00001 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 18 | 044001357300260 | 001-电能计量箱 | 包4 | 电能计量箱-相数:单相,表位:12,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:嵌入式 | 只 | 5 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500136133-00001 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 19 | 044001357300270 | 001-电能计量箱 | 包4 | 电能计量箱-相数:单相,表位:10,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:嵌入式 | 只 | 9 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500135878-00001 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 20 | 044001357300210 | 001-电能计量箱 | 包4 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 | 只 | 284 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500136067-00001 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 21 | 044001358700220 | 001-电能计量箱 | 包5 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 | 只 | 2500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500136096-00001 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 22 | 044001358700230 | 001-电能计量箱 | 包5 | 电能计量箱-相数:单相,表位:6,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 | 只 | 330 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500136088-00001 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 23 | 044001358700240 | 001-电能计量箱 | 包5 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 | 只 | 90 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500136067-00001 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 24 | 044001358700250 | 001-电能计量箱 | 包5 | 电能计量箱-相数:三相,表位:4,材质:SMC,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 | 只 | 18 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500135889-00001 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 25 | 044001361300270 | 001-电能计量箱 | 包5 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:PC+ABS,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 | 只 | 120 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500116195-00025 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 26 | 044001310700020 | 001-电能计量箱 | 包5 | 电能计量箱-相数:单相,表位:6,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 | 只 | 100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500136088-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 27 | 044001310700030 | 001-电能计量箱 | 包5 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 | 只 | 40 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500136067-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 28 | 044001310700010 | 001-电能计量箱 | 包5 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 | 只 | 2000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500136096-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 29 | 044001339700200 | 001-电能计量箱 | 包6 | 电能计量箱-相数:单相,表位:6,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 | 只 | 503 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500136088-00001 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 30 | 044001339700190 | 001-电能计量箱 | 包6 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 | 只 | 5020 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500136096-00001 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 31 | 044001339700220 | 001-电能计量箱 | 包6 | 电能计量箱-相数:三相,表位:4,材质:SMC,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 | 只 | 50 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500135889-00001 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 32 | 044001339700230 | 001-电能计量箱 | 包6 | 电能计量箱-相数:单相,表位:10,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:嵌入式 | 只 | 8 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500135878-00001 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 33 | 044001339700210 | 001-电能计量箱 | 包6 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 | 只 | 100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500136067-00001 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 34 | 044001339700240 | 001-电能计量箱 | 包6 | 电能计量箱-相数:单相,表位:12,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:嵌入式 | 只 | 22 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500136133-00001 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 35 | 044001311200470 | 001-电能计量箱 | 包7 | 电能计量箱-相数:单相,表位:10,材质:PC+ABS,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 | 只 | 57 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500116195-00013 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 36 | 044001311200420 | 001-电能计量箱 | 包7 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:SMC,额定电流:250A,安装方式:悬挂式 | 只 | 521 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500136067-00001 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 37 | 044001311200430 | 001-电能计量箱 | 包7 | 电能计量箱-相数:三相,表位:4,材质:SMC,额定电流:100A,安装方式:悬挂式 | 只 | 50 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500135889-00001 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 38 | 044001311200410 | 001-电能计量箱 | 包7 | 电能计量箱-相数:单相,表位:12,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 | 只 | 38 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500135864-00001 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 39 | 044001311200450 | 001-电能计量箱 | 包7 | 电能计量箱-相数:三相,表位:2,材质:不锈钢,额定电流:200A,安装方式:落地式 | 只 | 6 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500116195-00019 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 40 | 044001311200460 | 001-电能计量箱 | 包7 | 电能计量箱-相数:单相,表位:6,材质:PC+ABS,额定电流:80A,安装方式:嵌入式 | 只 | 45 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500116195-00013 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 41 | 044001311200400 | 001-电能计量箱 | 包7 | 电能计量箱-相数:单相,表位:6,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 | 只 | 686 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500136088-00001 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 42 | 044001311200390 | 001-电能计量箱 | 包7 | 电能计量箱-相数:单相,表位:4,材质:SMC,额定电流:80A,安装方式:悬挂式 | 只 | 3233 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500136096-00001 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 43 | 044001358700280 | 002-铁构件 | 包1 | 铁构件 | 吨 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 44 | 044001358700300 | 002-铁构件 | 包1 | 铁构件 | 吨 | 8 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00006 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 45 | 044001358700310 | 002-铁构件 | 包1 | 铁构件 | 吨 | 6 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00008 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 46 | 044001358700320 | 002-铁构件 | 包1 | 铁构件 | 吨 | 2 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00010 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 47 | 044001358700330 | 002-铁构件 | 包1 | 铁构件 | 吨 | 250 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00012 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 48 | 044001358700340 | 002-铁构件 | 包1 | 铁构件 | 吨 | 30 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00013 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 49 | 044001358700350 | 002-铁构件 | 包1 | 铁构件 | 吨 | 1.5 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00015 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 50 | 044001358700360 | 002-铁构件 | 包1 | 铁构件 | 吨 | 1.5 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00016 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 51 | 044001358700370 | 002-铁构件 | 包1 | 铁构件 | 吨 | 15 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00020 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 52 | 044001358700380 | 002-铁构件 | 包1 | 铁构件 | 吨 | 150 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00022 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 53 | 044001358700290 | 002-铁构件 | 包1 | 铁构件 | 吨 | 30 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00005 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 54 | 044001358700390 | 002-铁构件 | 包1 | 铁构件 | 吨 | 12 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00023 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 55 | 044001358700400 | 002-铁构件 | 包1 | 铁构件 | 吨 | 3 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00024 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 56 | 044001315900200 | 002-铁构件 | 包10 | 铁构件 | 吨 | 56.306 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00013 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 57 | 044001315900220 | 002-铁构件 | 包10 | 铁构件 | 吨 | 30 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00034 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 58 | 044001315900260 | 002-铁构件 | 包10 | 铁构件 | 吨 | 0.584 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00023 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 59 | 044001315900410 | 002-铁构件 | 包10 | 铁构件 | 吨 | 5.473 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00035 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 60 | 044001315900420 | 002-铁构件 | 包10 | 铁构件 | 吨 | 2.08 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00036 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 61 | 044001315900430 | 002-铁构件 | 包10 | 铁构件 | 吨 | 3.273 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00037 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 62 | 044001315900490 | 002-铁构件 | 包10 | 铁构件 | 吨 | 0.19 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00006 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 63 | 044001326700120 | 002-铁构件 | 包10 | 铁构件 | 吨 | 9.2 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 64 | 044001330300350 | 002-铁构件 | 包10 | 铁构件 | 吨 | 9.581 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 65 | 044001360400230 | 002-铁构件 | 包10 | 铁构件 | 吨 | 2 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 28GH-500118948-00025 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 66 | 044001360400220 | 002-铁构件 | 包10 | 铁构件 | 吨 | 5 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 28GH-500118948-00022 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 67 | 044001360400240 | 002-铁构件 | 包10 | 铁构件 | 吨 | 5 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 28GH-500118948-00032 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 68 | 044001360400250 | 002-铁构件 | 包10 | 铁构件 | 吨 | 4 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 28GH-500118948-00033 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 69 | 044001362200230 | 002-铁构件 | 包10 | 铁构件 | 吨 | 685 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 70 | 044001315900210 | 002-铁构件 | 包11 | 铁构件 | 吨 | 145.2 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00033 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 71 | 044001315900240 | 002-铁构件 | 包11 | 铁构件 | 吨 | 685 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 72 | 044001315900230 | 002-铁构件 | 包12 | 铁构件 | 吨 | 204.453 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00026 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 73 | 044001315900250 | 002-铁构件 | 包12 | 铁构件 | 吨 | 264.3 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00032 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 74 | 044001315900180 | 002-铁构件 | 包12 | 铁构件 | 吨 | 10.581 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00020 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 75 | 044001315900130 | 002-铁构件 | 包12 | 铁构件 | 吨 | 356.17 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00022 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 76 | 044001315900140 | 002-铁构件 | 包13 | 铁构件 | 吨 | 63.68 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00005 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 77 | 044001315900160 | 002-铁构件 | 包13 | 铁构件 | 吨 | 362.4 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00025 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 78 | 044001356300250 | 002-铁构件 | 包13 | 铁构件 | 吨 | 6.4 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 79 | 044001310700240 | 002-铁构件 | 包13 | 铁构件 | 吨 | 90 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00033 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 80 | 044001310700250 | 002-铁构件 | 包13 | 铁构件 | 吨 | 350 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 81 | 044001310700260 | 002-铁构件 | 包13 | 铁构件 | 吨 | 4 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00020 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 82 | 044001310700270 | 002-铁构件 | 包13 | 铁构件 | 吨 | 2 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00021 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 83 | 044001310700280 | 002-铁构件 | 包13 | 铁构件 | 吨 | 12.09 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00027 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 84 | 044001310700210 | 002-铁构件 | 包14 | 铁构件 | 吨 | 110 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00025 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 85 | 044001310700200 | 002-铁构件 | 包14 | 铁构件 | 吨 | 150 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00022 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 86 | 044001310700160 | 002-铁构件 | 包14 | 铁构件 | 吨 | 330 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 87 | 044001310700170 | 002-铁构件 | 包14 | 铁构件 | 吨 | 36 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00005 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 88 | 044001310700180 | 002-铁构件 | 包14 | 铁构件 | 吨 | 170 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00012 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 89 | 044001310700190 | 002-铁构件 | 包14 | 铁构件 | 吨 | 50 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00013 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 90 | 044001310700220 | 002-铁构件 | 包14 | 铁构件 | 吨 | 11 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00026 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 91 | 044001310700230 | 002-铁构件 | 包14 | 铁构件 | 吨 | 45 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00032 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 92 | 044001358700480 | 002-铁构件 | 包2 | 铁构件 | 吨 | 3 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00035 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 93 | 044001358700410 | 002-铁构件 | 包2 | 铁构件 | 吨 | 150 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00025 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 94 | 044001358700470 | 002-铁构件 | 包2 | 铁构件 | 吨 | 8 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00034 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 95 | 044001358700420 | 002-铁构件 | 包2 | 铁构件 | 吨 | 60 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00026 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 96 | 044001358700430 | 002-铁构件 | 包2 | 铁构件 | 吨 | 20 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00027 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 97 | 044001358700440 | 002-铁构件 | 包2 | 铁构件 | 吨 | 70 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00032 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 98 | 044001358700450 | 002-铁构件 | 包2 | 铁构件 | 吨 | 6 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00029 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 99 | 044001358700460 | 002-铁构件 | 包2 | 铁构件 | 吨 | 75 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00033 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 100 | 044001358700490 | 002-铁构件 | 包2 | 铁构件 | 吨 | 2 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00035 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 101 | 044001358700500 | 002-铁构件 | 包2 | 铁构件 | 吨 | 2 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00037 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 102 | 044001358700510 | 002-铁构件 | 包2 | 铁构件 | 吨 | 400 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 103 | 044001361300050 | 002-铁构件 | 包2 | 铁构件 | 吨 | 16 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 104 | 044001361300190 | 002-铁构件 | 包2 | 铁构件 | 吨 | 10 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 105 | 044001339700250 | 002-铁构件 | 包3 | 铁构件 | 吨 | 840 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 106 | 044001339900190 | 002-铁构件 | 包3 | 铁构件 | 吨 | 50 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 107 | 044001362100020 | 002-铁构件 | 包4 | 铁构件 | 吨 | 28 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 28GH-500118948-00026 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 108 | 044001333900020 | 002-铁构件 | 包4 | 铁构件 | 吨 | 46 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00026 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 109 | 044001333900030 | 002-铁构件 | 包4 | 铁构件 | 吨 | 12 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00027 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 110 | 044001333900040 | 002-铁构件 | 包4 | 铁构件 | 吨 | 127 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00022 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 111 | 044001333900050 | 002-铁构件 | 包4 | 铁构件 | 吨 | 7 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00023 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 112 | 044001333900060 | 002-铁构件 | 包4 | 铁构件 | 吨 | 2 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00028 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 113 | 044001333900070 | 002-铁构件 | 包4 | 铁构件 | 吨 | 5 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00019 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 114 | 044001333900080 | 002-铁构件 | 包4 | 铁构件 | 吨 | 200 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 115 | 044001333900090 | 002-铁构件 | 包4 | 铁构件 | 吨 | 7 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00005 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 116 | 044001333900100 | 002-铁构件 | 包4 | 铁构件 | 吨 | 2 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00020 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 117 | 044001333900010 | 002-铁构件 | 包4 | 铁构件 | 吨 | 125 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00025 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 118 | 044001333900110 | 002-铁构件 | 包4 | 铁构件 | 吨 | 75 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00012 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 119 | 044001333900130 | 002-铁构件 | 包4 | 铁构件 | 吨 | 3 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00014 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 120 | 044001333900140 | 002-铁构件 | 包4 | 铁构件 | 吨 | 72 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00032 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 121 | 044001333900150 | 002-铁构件 | 包4 | 铁构件 | 吨 | 0.5 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00035 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 122 | 044001333900120 | 002-铁构件 | 包4 | 铁构件 | 吨 | 11 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00013 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 123 | 044001362100030 | 002-铁构件 | 包5 | 铁构件 | 吨 | 18 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 28GH-500118948-00027 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 124 | 044001362100040 | 002-铁构件 | 包5 | 铁构件 | 吨 | 20 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 28GH-500118948-00022 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 125 | 044001362100050 | 002-铁构件 | 包5 | 铁构件 | 吨 | 42 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 28GH-500118948-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 126 | 044001362100010 | 002-铁构件 | 包5 | 铁构件 | 吨 | 38 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 28GH-500118948-00025 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 127 | 044001362100060 | 002-铁构件 | 包5 | 铁构件 | 吨 | 75 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 28GH-500118948-00012 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 128 | 044001362100070 | 002-铁构件 | 包5 | 铁构件 | 吨 | 28 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 28GH-500118948-00013 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 129 | 044001362100080 | 002-铁构件 | 包5 | 铁构件 | 吨 | 45 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 28GH-500118948-00033 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 130 | 044001362100090 | 002-铁构件 | 包5 | 铁构件 | 吨 | 165 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 131 | 044001333900160 | 002-铁构件 | 包5 | 铁构件 | 吨 | 65 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00033 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 132 | 044001333900170 | 002-铁构件 | 包5 | 铁构件 | 吨 | 1 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00036 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 133 | 044001333900180 | 002-铁构件 | 包5 | 铁构件 | 吨 | 230 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 134 | 044001357300720 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 30 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00006 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 135 | 044001357300280 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 148.826 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 136 | 044001357300290 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 95.423 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 137 | 044001357300300 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 4.643 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00005 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 138 | 044001357300310 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 39.41 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00012 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 139 | 044001357300400 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 18.411 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00026 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 140 | 044001357300320 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 2.441 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00013 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 141 | 044001357300330 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 1.001 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00014 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 142 | 044001357300340 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 11.987 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00015 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 143 | 044001357300350 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 0.475 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00018 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 144 | 044001357300360 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 0.979 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00020 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 145 | 044001357300370 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 24.907 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00022 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 146 | 044001357300380 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 0.73 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00023 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 147 | 044001357300390 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 25.425 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00025 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 148 | 044001357300420 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 5.29 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00032 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 149 | 044001357300430 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 33.759 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00033 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 150 | 044001357300440 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 0.678 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00034 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 151 | 044001357300450 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 0.571 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00036 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 152 | 044001357300410 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 5.543 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00029 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 153 | 044001357300620 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 39 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 154 | 044001308500650 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 15.323 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00006 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 155 | 044001308500660 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 2.786 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00007 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 156 | 044001308500680 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 0.5 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00012 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 157 | 044001308500620 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 50.509 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 158 | 044001308500630 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 6.659 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00004 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 159 | 044001308500730 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 15.688 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00018 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 160 | 044001308500640 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 0.787 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00005 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 161 | 044001308500690 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 1.808 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00013 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 162 | 044001308500700 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 3.203 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00015 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 163 | 044001308500710 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 0.828 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00016 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 164 | 044001308500720 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 6.396 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00017 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 165 | 044001308500740 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 1.931 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00022 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 166 | 044001308500750 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 2.94 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00027 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 167 | 044001308500760 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 17.542 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00029 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 168 | 044001313500410 | 002-铁构件 | 包6 | 铁构件 | 吨 | 0.1 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 169 | 044001313700140 | 002-铁构件 | 包7 | 铁构件 | 吨 | 54.892 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 170 | 044001311200010 | 002-铁构件 | 包7 | 铁构件 | 吨 | 296.645 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00038 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 171 | 044001311200220 | 002-铁构件 | 包7 | 铁构件 | 吨 | 141.848 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 172 | 044001311200230 | 002-铁构件 | 包7 | 铁构件 | 吨 | 20.854 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00005 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 173 | 044001311200240 | 002-铁构件 | 包7 | 铁构件 | 吨 | 87.281 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00012 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 174 | 044001311200250 | 002-铁构件 | 包7 | 铁构件 | 吨 | 4.429 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00013 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 175 | 044001311200260 | 002-铁构件 | 包7 | 铁构件 | 吨 | 2.096 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00020 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 176 | 044001311200270 | 002-铁构件 | 包7 | 铁构件 | 吨 | 59.931 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00022 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 177 | 044001311200280 | 002-铁构件 | 包7 | 铁构件 | 吨 | 6.313 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00023 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 178 | 044001311200290 | 002-铁构件 | 包7 | 铁构件 | 吨 | 75.504 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00025 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 179 | 044001311200300 | 002-铁构件 | 包7 | 铁构件 | 吨 | 18.026 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00026 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 180 | 044001311200310 | 002-铁构件 | 包7 | 铁构件 | 吨 | 105.999 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00033 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 181 | 044001311200340 | 002-铁构件 | 包7 | 铁构件 | 吨 | 8.662 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00036 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 182 | 044001311200320 | 002-铁构件 | 包7 | 铁构件 | 吨 | 8.833 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00034 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 183 | 044001311200330 | 002-铁构件 | 包7 | 铁构件 | 吨 | 0.577 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00035 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 184 | 044001315900170 | 002-铁构件 | 包8 | 铁构件 | 吨 | 1020.412 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 185 | 044001315900150 | 002-铁构件 | 包9 | 铁构件 | 吨 | 935.349 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500118948-00012 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 186 | 044001360000110 | 003-控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 137750 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 187 | 044001360000120 | 003-控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 82268 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 188 | 044001360000130 | 003-控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 9800 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 189 | 044001360000140 | 003-控制电缆 | 包1 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 35400 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 190 | 044001360000190 | 003-控制电缆 | 包2 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:6,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 10500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 191 | 044001360000150 | 003-控制电缆 | 包2 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:14,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 43952 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 192 | 044001360000160 | 003-控制电缆 | 包2 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 55107 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 193 | 044001360000170 | 003-控制电缆 | 包2 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 5900 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 194 | 044001360000180 | 003-控制电缆 | 包2 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:19,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 23000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 195 | 044001330300170 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:19,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 196 | 044001330300210 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1200 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 197 | 044001330300270 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 198 | 044001330300280 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 3600 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 199 | 044001330300100 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:14,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 200 | 044001330300290 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 6300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 201 | 044001330300300 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 7400 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 202 | 044001322400010 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:14,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1530 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海电力公司检修公司 |
| 203 | 044001322400020 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 51000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海电力公司检修公司 |
| 204 | 044001324500010 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 4000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海电力公司检修公司 |
| 205 | 044001306700010 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 5400 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海电力公司检修公司 |
| 206 | 044001358700260 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 700 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 207 | 044001358700270 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 900 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 208 | 044001355900020 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 750 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 209 | 044001355900030 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 2600 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 210 | 044001355900010 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:19,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1400 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 211 | 044001355900040 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 10200 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 212 | 044001355900070 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 700 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 213 | 044001355900050 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:14,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 2300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 214 | 044001355900060 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 4400 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 215 | 044001311500020 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 216 | 044001311500030 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 217 | 044001311500040 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 218 | 044001312900010 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 219 | 044001312900020 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 220 | 044001312900040 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 200 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 221 | 044001312900030 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 222 | 044001356300070 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1400 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 223 | 044001356300080 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 2000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 224 | 044001356300100 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:6,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1200 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 225 | 044001356300110 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 226 | 044001312500010 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 460 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 227 | 044001312500020 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 3870 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 228 | 044001312500030 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1770 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 229 | 044001312500040 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:14,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 2300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 230 | 044001312500050 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 3240 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 231 | 044001312500200 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 750 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 232 | 044001357300680 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:19,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 600 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 233 | 044001357300690 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 2000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 234 | 044001357300700 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 600 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 235 | 044001357300660 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 350 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 236 | 044001357300670 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 237 | 044001357300460 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 3500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 238 | 044001308500590 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:7,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 6300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 239 | 044001308500600 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 9700 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 240 | 044001313500020 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1250 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 241 | 044001313500030 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1700 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 242 | 044001308500580 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 14500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 243 | 044001313500060 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:14,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 1400 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 244 | 044001313500040 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 4650 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 245 | 044001313500010 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:19,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 3160 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 246 | 044001313500050 | 003-控制电缆 | 包3 | 控制电缆-型号:KVVP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZR,铠装形式:22 | 米 | 9000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500016352-00001 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 247 | 044001315900020 | 004-金具 | 包1 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 235741 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 配绝缘护罩 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 248 | 044001315900030 | 004-金具 | 包1 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 121480 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 249 | 044001315900040 | 004-金具 | 包1 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 | 付 | 285 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 配绝缘护罩 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 250 | 044001315900050 | 004-金具 | 包1 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-10 | 只 | 25840 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 251 | 044001315900070 | 004-金具 | 包1 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 | 付 | 4512 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 配绝缘护罩 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 252 | 044001315900080 | 004-金具 | 包1 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 | 只 | 150923 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 253 | 044001315900010 | 004-金具 | 包1 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 121480 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 254 | 044001315900270 | 004-金具 | 包2 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 只 | 29666 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 255 | 044001315900280 | 004-金具 | 包2 | 保护金具-防振锤-型号:FDZ-3 | 付 | 74 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 256 | 044001315900290 | 004-金具 | 包2 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 30352 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 257 | 044001315900320 | 004-金具 | 包2 | 联结金具-球头挂环-型号:Q-7 | 只 | 91807 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 258 | 044001315900060 | 004-金具 | 包2 | 保护金具-铝包带-规格:1mm×10mm | 米 | 270453.65 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 259 | 044001315900090 | 004-金具 | 包2 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 67974 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 配绝缘护罩 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 260 | 044001315900100 | 004-金具 | 包2 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 | 付 | 35849 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 261 | 044001315900300 | 004-金具 | 包3 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-1 | 付 | 49558 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 配绝缘护罩 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 262 | 044001315900310 | 004-金具 | 包3 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 91056 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 263 | 044001315900330 | 004-金具 | 包3 | 联结金具-U型挂环-型号:UL-21 | 只 | 30320 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 264 | 044001315900440 | 004-金具 | 包3 | 保护金具-防振锤-型号:FDZ-4 | 付 | 40 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 265 | 044001315900450 | 004-金具 | 包3 | 联结金具-碗头挂板-型号:WS-7 | 只 | 16 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 266 | 044001315900460 | 004-金具 | 包3 | 联结金具-U型挂环-型号:U-10 | 只 | 8 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 267 | 044001315900470 | 004-金具 | 包3 | 联结金具-延长环-型号:PH-10 | 只 | 8 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 268 | 044001315900480 | 004-金具 | 包3 | 联结金具-联板-型号:L-1040 | 块 | 16 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 269 | 044001315900500 | 004-金具 | 包3 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-12 | 只 | 1890 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 270 | 044001315900510 | 004-金具 | 包3 | 悬垂线夹-回转型-型号:XGU-4 | 付 | 24 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 271 | 044001326700020 | 004-金具 | 包3 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 96 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 272 | 044001326700030 | 004-金具 | 包3 | 联结金具-球头挂环-型号:Q-7 | 只 | 96 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 273 | 044001326700040 | 004-金具 | 包3 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 475 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 274 | 044001326700070 | 004-金具 | 包3 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 567 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 275 | 044001326700010 | 004-金具 | 包3 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 475 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 配绝缘护罩，业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 276 | 044001326700050 | 004-金具 | 包3 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 950 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 配绝缘护罩，业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 277 | 044001326700060 | 004-金具 | 包3 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-10 | 只 | 189 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 278 | 044001326700100 | 004-金具 | 包3 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 | 只 | 168 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 279 | 044001326700090 | 004-金具 | 包3 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 28 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 280 | 044001326700110 | 004-金具 | 包3 | 联结金具-U型挂环-型号:UL-21 | 只 | 28 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 281 | 044001360400130 | 004-金具 | 包3 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-10 | 只 | 379 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 282 | 044001360400140 | 004-金具 | 包3 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 只 | 379 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 283 | 044001360400110 | 004-金具 | 包3 | 联结金具-U型挂环-型号:UB-10 | 只 | 161 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 284 | 044001358700200 | 004-金具 | 包4 | 保护金具-铝包带-规格:1mm×10mm | 米 | 26600 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 285 | 044001358700210 | 004-金具 | 包4 | 保护金具-防振锤-型号:FDZ-2 | 付 | 850 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 286 | 044001358700030 | 004-金具 | 包4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-1 | 付 | 10710 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 287 | 044001358700040 | 004-金具 | 包4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 19600 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 288 | 044001358700050 | 004-金具 | 包4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 | 付 | 3300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 289 | 044001358700080 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-球头挂环-型号:Q-7 | 只 | 4000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 290 | 044001358700060 | 004-金具 | 包4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 | 付 | 1120 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 291 | 044001358700070 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 32900 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 292 | 044001361300070 | 004-金具 | 包4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 1360 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 293 | 044001361300080 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 1100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 294 | 044001361300090 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-球头挂环-型号:Q-7 | 只 | 1100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 295 | 044001361300100 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 1100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 296 | 044001361300110 | 004-金具 | 包4 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 1100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 297 | 044001361300120 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-10 | 只 | 1100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 298 | 044001361300130 | 004-金具 | 包4 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 1100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 299 | 044001361300250 | 004-金具 | 包4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 960 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 300 | 044001361300150 | 004-金具 | 包4 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 1100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 301 | 044001361300160 | 004-金具 | 包4 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 | 只 | 1100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 302 | 044001358700100 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 33250 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 303 | 044001358700120 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-10 | 只 | 7000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 304 | 044001358700130 | 004-金具 | 包4 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 23800 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 305 | 044001358700140 | 004-金具 | 包4 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 7700 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 306 | 044001358700150 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-U型挂环-型号:U-25 | 只 | 850 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 307 | 044001358700160 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-U型挂环-型号:UL-21 | 只 | 7350 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 308 | 044001358700170 | 004-金具 | 包4 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 | 付 | 6650 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 309 | 044001358700180 | 004-金具 | 包4 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 68600 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 310 | 044001358700090 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 只 | 32200 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 311 | 044001358700190 | 004-金具 | 包4 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 | 只 | 48000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 312 | 044001361300170 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-U型挂环-型号:U-25 | 只 | 1100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 313 | 044001361300220 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 960 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 314 | 044001361300230 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-球头挂环-型号:Q-7 | 只 | 960 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 315 | 044001361300240 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 960 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 316 | 044001361300260 | 004-金具 | 包4 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 960 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 317 | 044001357300640 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-U型挂环-型号:U-10 | 只 | 200 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 318 | 044001357300020 | 004-金具 | 包4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 3745 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 配置绝缘护罩 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 319 | 044001357300030 | 004-金具 | 包4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 | 付 | 1899 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 配置绝缘护罩 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 320 | 044001357300040 | 004-金具 | 包4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 | 付 | 938 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 配置绝缘护罩 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 321 | 044001357300050 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-球头挂环-型号:Q-7 | 只 | 6279 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 322 | 044001357300060 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 6953 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 323 | 044001357300070 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 6300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 324 | 044001357300080 | 004-金具 | 包4 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 1502 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 325 | 044001357300090 | 004-金具 | 包4 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 4513 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 326 | 044001357300100 | 004-金具 | 包4 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 | 只 | 6426 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 327 | 044001357300110 | 004-金具 | 包4 | 保护金具-防振锤-型号:FDZ-2 | 付 | 12 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 328 | 044001357300120 | 004-金具 | 包4 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 16000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 329 | 044001357300130 | 004-金具 | 包4 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 | 付 | 1232 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 330 | 044001357300140 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-U型挂环-型号:UL-21 | 只 | 1296 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 331 | 044001357300150 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-U型挂环-型号:U-25 | 只 | 102 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 332 | 044001357300160 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-10 | 只 | 1662 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 333 | 044001357300170 | 004-金具 | 包4 | 保护金具-铝包带-规格:1mm×10mm | 米 | 432 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 334 | 044001357300180 | 004-金具 | 包4 | 设备线夹-变压器线夹-规格:M16 | 付 | 438 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 335 | 044001357300190 | 004-金具 | 包4 | 设备线夹-变压器线夹-规格:M18 | 付 | 438 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 336 | 044001357300480 | 004-金具 | 包4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 337 | 044001357300490 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-球头挂环-型号:Q-7 | 只 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 338 | 044001357300500 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 339 | 044001357300510 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 340 | 044001357300630 | 004-金具 | 包4 | 悬垂线夹-回转型-型号:XGU-3 | 付 | 200 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 341 | 044001357300520 | 004-金具 | 包4 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 160 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 342 | 044001357300530 | 004-金具 | 包4 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 480 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 343 | 044001357300540 | 004-金具 | 包4 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 | 只 | 960 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 344 | 044001357300550 | 004-金具 | 包4 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 600 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 345 | 044001357300560 | 004-金具 | 包4 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 | 付 | 24 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 346 | 044001357300570 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-U型挂环-型号:UL-21 | 只 | 160 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 347 | 044001357300580 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-10 | 只 | 160 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 348 | 044001308500520 | 004-金具 | 包4 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 | 只 | 443 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 349 | 044001308500530 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-10 | 只 | 376 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 350 | 044001308500540 | 004-金具 | 包4 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 3604 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 351 | 044001308500550 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-U型挂环-型号:U-25 | 只 | 9 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 352 | 044001308500560 | 004-金具 | 包4 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 | 付 | 257 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 353 | 044001313500370 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 30 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 354 | 044001313500380 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 只 | 30 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 355 | 044001313500390 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 30 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 356 | 044001313500400 | 004-金具 | 包4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 | 付 | 30 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 357 | 044001308500440 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 只 | 3967 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 358 | 044001308500450 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 3967 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 359 | 044001308500460 | 004-金具 | 包4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 2383 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 360 | 044001308500430 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 3967 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 361 | 044001308500470 | 004-金具 | 包4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 | 付 | 63 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 362 | 044001308500510 | 004-金具 | 包4 | 联结金具-U型挂环-型号:UL-21 | 只 | 357 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 363 | 044001308500480 | 004-金具 | 包4 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 | 付 | 1521 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 364 | 044001308500490 | 004-金具 | 包4 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 404 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 365 | 044001308500500 | 004-金具 | 包4 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 366 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 366 | 044001356300260 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-U型挂环-型号:U-16 | 只 | 54 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 367 | 044001356300270 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-U型挂环-型号:UL-16 | 付 | 26 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 368 | 044001356300280 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-U型挂环-型号:U-21 | 只 | 8 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 369 | 044001356300290 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-U型挂环-型号:UL-21 | 只 | 22 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 370 | 044001356300300 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-1 | 付 | 54 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 371 | 044001356300310 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 12 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 372 | 044001356300320 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-3 | 付 | 22 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 373 | 044001356300340 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 12 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 374 | 044001356300350 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-3 | 付 | 22 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 375 | 044001310700390 | 004-金具 | 包5 | 悬垂线夹-回转型-型号:XGU-3 | 付 | 5 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 376 | 044001310700320 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-U型挂环-型号:UB-10 | 只 | 15 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 377 | 044001310700330 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 | 只 | 30000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 378 | 044001310700340 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-碗头挂板-型号:WS-7 | 只 | 39 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 379 | 044001310700370 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-U型挂环-型号:UJ-1880 | 只 | 8 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 380 | 044001310700350 | 004-金具 | 包5 | 保护金具-防振锤-型号:FDZ-3 | 付 | 40 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 381 | 044001310700360 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-U型挂环-型号:U-10 | 只 | 46 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 382 | 044001310700380 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-延长环-型号:PH-10 | 只 | 16 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 383 | 044001356300330 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-1 | 付 | 54 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 384 | 044001310700040 | 004-金具 | 包5 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 24000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 385 | 044001310700050 | 004-金具 | 包5 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 | 付 | 3500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 386 | 044001310700060 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 27000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 387 | 044001310700070 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 只 | 27000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 388 | 044001310700080 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 27000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 389 | 044001310700090 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-10 | 只 | 9000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 390 | 044001310700100 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 27000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 391 | 044001310700110 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 9000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 392 | 044001310700120 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-U型挂环-型号:UL-21 | 只 | 9000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 393 | 044001310700130 | 004-金具 | 包5 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 | 付 | 6600 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 394 | 044001310700140 | 004-金具 | 包5 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 45000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 395 | 044001310700150 | 004-金具 | 包5 | 保护金具-铝包带-规格:1mm×10mm | 米 | 47000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 396 | 044001313700020 | 004-金具 | 包5 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 | 付 | 1258 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 397 | 044001313700010 | 004-金具 | 包5 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 176 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 398 | 044001313700030 | 004-金具 | 包5 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 | 付 | 39 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 399 | 044001313700040 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 1735 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 400 | 044001313700060 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 1735 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 401 | 044001313700070 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-10 | 只 | 1127 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 402 | 044001313700080 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 700 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 403 | 044001313700090 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 554 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 404 | 044001313700100 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-U型挂环-型号:UL-21 | 只 | 527 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 405 | 044001313700050 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 只 | 1735 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 406 | 044001313700130 | 004-金具 | 包5 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 1048 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 407 | 044001313700150 | 004-金具 | 包5 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-1 | 付 | 471 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 408 | 044001313700110 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 | 只 | 1958 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 409 | 044001313700120 | 004-金具 | 包5 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 | 付 | 997 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 410 | 044001311200020 | 004-金具 | 包5 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 15299 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 411 | 044001311200030 | 004-金具 | 包5 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 | 付 | 2004 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 412 | 044001311200040 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 18471 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 413 | 044001311200050 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 只 | 18471 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 414 | 044001311200060 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 18129 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 415 | 044001311200070 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-10 | 只 | 4493 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 416 | 044001311200080 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 13007 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 417 | 044001311200090 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 4724 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 418 | 044001311200100 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-U型挂环-型号:UL-21 | 只 | 4748 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 419 | 044001311200110 | 004-金具 | 包5 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 | 只 | 25342 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 420 | 044001311200200 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-延长环-型号:PH-10 | 只 | 204 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 421 | 044001311200120 | 004-金具 | 包5 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 | 付 | 2543 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 422 | 044001311200130 | 004-金具 | 包5 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 37380 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 423 | 044001311200140 | 004-金具 | 包5 | 保护金具-防振锤-型号:FDZ-2 | 付 | 974 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 424 | 044001311200150 | 004-金具 | 包5 | 保护金具-铝包带-规格:1mm×10mm | 米 | 15689 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 425 | 044001311200160 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-碗头挂板-型号:WS-7 | 只 | 342 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 426 | 044001311200170 | 004-金具 | 包5 | 保护金具-防振锤-型号:FDZ-3 | 付 | 24 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 427 | 044001311200180 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-U型挂环-型号:U-10 | 只 | 648 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 428 | 044001311200190 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-U型挂环-型号:UJ-1880 | 只 | 228 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 429 | 044001311200210 | 004-金具 | 包5 | 悬垂线夹-回转型-型号:XGU-3 | 付 | 147 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 430 | 044001311200350 | 004-金具 | 包5 | 悬垂线夹-回转型-型号:XGU-4 | 付 | 12 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 431 | 044001311200360 | 004-金具 | 包5 | 保护金具-防振锤-型号:FDZ-4 | 付 | 90 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 432 | 044001311200370 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-平行挂板-型号:P-10 | 只 | 3 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 433 | 044001311200380 | 004-金具 | 包5 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-12 | 只 | 1508 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 434 | 044001333900330 | 004-金具 | 包6 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 | 只 | 24000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 435 | 044001333900340 | 004-金具 | 包6 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 5800 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 436 | 044001333900360 | 004-金具 | 包6 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 38000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 437 | 044001333900370 | 004-金具 | 包6 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 | 付 | 9000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 438 | 044001333900310 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-U型挂环-型号:UL-21 | 只 | 5800 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 439 | 044001333900320 | 004-金具 | 包6 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 17500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 440 | 044001362100150 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-10 | 只 | 2940 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 441 | 044001362100100 | 004-金具 | 包6 | 保护金具-铝包带-规格:1mm×10mm | 米 | 91100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 442 | 044001362100110 | 004-金具 | 包6 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 11000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 443 | 044001362100120 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 11000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 444 | 044001362100130 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 11000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 445 | 044001362100140 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 只 | 11000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 446 | 044001362100170 | 004-金具 | 包6 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 8010 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 447 | 044001362100180 | 004-金具 | 包6 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 | 只 | 21360 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 448 | 044001362100190 | 004-金具 | 包6 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 2670 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 449 | 044001362100160 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-U型挂环-型号:UL-21 | 只 | 2670 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 450 | 044001362100210 | 004-金具 | 包6 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 18660 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 451 | 044001362100220 | 004-金具 | 包6 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 | 付 | 3200 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 452 | 044001333900200 | 004-金具 | 包6 | 保护金具-铝包带-规格:1mm×10mm | 米 | 400000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 453 | 044001333900190 | 004-金具 | 包6 | 保护金具-防振锤-型号:FDZ-2 | 付 | 12 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 454 | 044001333900220 | 004-金具 | 包6 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 | 付 | 190 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 455 | 044001333900230 | 004-金具 | 包6 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 17200 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 456 | 044001333900240 | 004-金具 | 包6 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-1 | 付 | 3600 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 457 | 044001333900250 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 21000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 458 | 044001333900260 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 21000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 459 | 044001333900270 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-球头挂环-型号:Q-7 | 只 | 1700 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 460 | 044001333900280 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 只 | 19200 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 461 | 044001333900290 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-12 | 只 | 3000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 462 | 044001333900300 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-10 | 只 | 2800 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 463 | 044001339700120 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-10 | 只 | 3248 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 464 | 044001339700130 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 只 | 3772 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 465 | 044001339700140 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 3772 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 466 | 044001339700150 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 3772 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 467 | 044001339700160 | 004-金具 | 包6 | 保护金具-铝包带-规格:1mm×10mm | 米 | 11720 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 468 | 044001339900020 | 004-金具 | 包6 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 | 付 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 469 | 044001339700020 | 004-金具 | 包6 | 接续金具-接地线夹-型号:JDL-50-240 | 付 | 3212 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 470 | 044001339700030 | 004-金具 | 包6 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-1 | 付 | 3136 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 471 | 044001339700040 | 004-金具 | 包6 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 3078 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 472 | 044001339700050 | 004-金具 | 包6 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-3 | 付 | 3000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 473 | 044001339700060 | 004-金具 | 包6 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-4 | 付 | 1558 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 474 | 044001339700070 | 004-金具 | 包6 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 4560 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 475 | 044001339700080 | 004-金具 | 包6 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 3000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 476 | 044001339700090 | 004-金具 | 包6 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 3674 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 477 | 044001339700100 | 004-金具 | 包6 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 | 只 | 5014 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 478 | 044001339700110 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-U型挂环-型号:UL-21 | 只 | 3222 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 479 | 044001339900030 | 004-金具 | 包6 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-1 | 付 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 480 | 044001339900040 | 004-金具 | 包6 | 耐张线夹-螺栓型-型号:NLL-2 | 付 | 100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 481 | 044001339900050 | 004-金具 | 包6 | 接续金具-异型并沟线夹-型号:JBL-50-240 | 付 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 482 | 044001339900140 | 004-金具 | 包6 | 保护金具-铝包带-规格:1mm×10mm | 米 | 1000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 483 | 044001339900060 | 004-金具 | 包6 | 拉线金具-UT型线夹-型号:NUT-2 | 付 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 484 | 044001339900070 | 004-金具 | 包6 | 拉线金具-锲型线夹-型号:NX-2 | 付 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 485 | 044001339900080 | 004-金具 | 包6 | 拉线金具-钢线卡子-型号:JK-2 | 只 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 486 | 044001339900090 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-U型挂环-型号:UL-21 | 只 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 487 | 044001339900100 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-平行挂板-型号:PD-10 | 只 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 488 | 044001339900110 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-球头挂环-型号:QP-7 | 只 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 489 | 044001339900120 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-直角挂板-型号:Z-7 | 只 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 490 | 044001339900130 | 004-金具 | 包6 | 联结金具-碗头挂板-型号:W-7B | 只 | 300 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500020383-00004 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 491 | 044001315900190 | 005-配电箱 | 包1 | 配电箱-使用环境:户外,回路数:3回路200kVA | 个 | 21 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500114848-00008 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 492 | 044001315900110 | 005-配电箱 | 包1 | 配电箱-使用环境:户外,回路数:4回路400kVA | 个 | 4 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500132919-00006 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 493 | 044001358700020 | 005-配电箱 | 包1 | 配电箱-使用环境:户外,回路数:3回路200kVA | 个 | 45 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500114848-00008 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 494 | 044001358700010 | 005-配电箱 | 包1 | 配电箱-使用环境:户外,回路数:4回路400kVA | 个 | 8 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500132919-00006 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 495 | 044001333900450 | 005-配电箱 | 包1 | 配电箱-使用环境:户外,回路数:4回路400kVA | 个 | 2 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500132919-00006 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 496 | 044001333900440 | 005-配电箱 | 包1 | 配电箱-使用环境:户外,回路数:3回路200kVA | 个 | 48 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500114848-00008 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 497 | 044001310700300 | 005-配电箱 | 包1 | 配电箱-使用环境:户外,回路数:4回路400kVA | 个 | 3 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500132919-00006 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 498 | 044001310700310 | 005-配电箱 | 包1 | 配电箱-使用环境:户外,回路数:3回路200kVA | 个 | 8 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500114848-00008 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 499 | 044001311200480 | 005-配电箱 | 包1 | 配电箱-使用环境:户外,回路数:3回路200kVA | 个 | 101 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500114848-00008 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 500 | 044001339700170 | 005-配电箱 | 包1 | 配电箱-使用环境:户外,回路数:3回路200kVA | 个 | 50 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500114848-00008 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 501 | 044001339700180 | 005-配电箱 | 包1 | 配电箱-使用环境:户外,回路数:4回路400kVA | 个 | 50 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500132919-00006 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 502 | 044001326700080 | 006-拉紧绝缘子 | 包1 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 | 只 | 159 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500017322-00005 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 503 | 044001315900120 | 006-拉紧绝缘子 | 包1 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 | 只 | 31367 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500017322-00005 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 504 | 044001361300140 | 006-拉紧绝缘子 | 包1 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 | 只 | 1100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩寄售物资 | 9906-500017322-00005 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 505 | 044001358700110 | 006-拉紧绝缘子 | 包1 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 | 只 | 8050 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500017322-00005 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 506 | 044001333900350 | 006-拉紧绝缘子 | 包1 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 | 只 | 5800 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500017322-00005 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 507 | 044001362100200 | 006-拉紧绝缘子 | 包1 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 | 只 | 2670 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 低压业扩寄售物资 | 9906-500017322-00005 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 508 | 044001310700290 | 006-拉紧绝缘子 | 包1 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 | 只 | 4500 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500017322-00005 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 509 | 044001311200440 | 006-拉紧绝缘子 | 包1 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 | 只 | 3803 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500017322-00005 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 510 | 044001313700180 | 006-拉紧绝缘子 | 包1 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 | 只 | 519 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500017322-00005 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 511 | 044001339700010 | 006-拉紧绝缘子 | 包1 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 | 只 | 3222 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500017322-00005 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 512 | 044001339900010 | 006-拉紧绝缘子 | 包1 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 | 只 | 100 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500017322-00005 | 青海省电力公司海东供电公司 |
| 513 | 044001357300010 | 006-拉紧绝缘子 | 包1 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 | 只 | 1480 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500017322-00005 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 514 | 044001357300470 | 006-拉紧绝缘子 | 包1 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 | 只 | 160 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 业扩项目寄售物资 | 9906-500017322-00005 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 515 | 044001308500610 | 006-拉紧绝缘子 | 包1 | 拉紧绝缘子-型号:JH10-90 | 只 | 366 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500017322-00005 | 青海省电力公司西宁供电公司 |
| 516 | 044001360000040 | 007-时间同步装置 | 包1 | 智能变电站时间同步系统-电压等级:AC330,220,110kV | 套 | 2 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 28GH-500093553-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 517 | 044001330300190 | 007-时间同步装置 | 包1 | 时间同步装置-电压等级:AC35kV | 套 | 3 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 28GH-500008913-00006 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 518 | 044001357100020 | 007-时间同步装置 | 包1 | 时间同步装置-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500008913-00006 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 519 | 044001357100030 | 007-时间同步装置 | 包1 | 智能变电站时间同步系统-电压等级:AC110kV | 套 | 2 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500093557-00004 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 520 | 044001357100010 | 007-时间同步装置 | 包1 | 时间同步装置-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 28GH-500008913-00006 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 521 | 044001356300060 | 007-时间同步装置 | 包1 | 时间同步装置-电压等级:AC35kV | 套 | 3 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 28GH-500008913-00006 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 522 | 044001312500240 | 007-时间同步装置 | 包1 | 时间同步装置-电压等级:AC35kV | 套 | 1 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 28GH-500008913-00006 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 523 | 044001360000020 | 008-智能故障录波装置 | 包1 | 故障录波装置-电压等级:AC330,220kV,类型:线路,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 2 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500114373-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 524 | 044001360000030 | 008-智能故障录波装置 | 包1 | 智能故障录波装置-电压等级:AC750,500kV,类型:线路,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 4 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 28GH-500114375-00004 | 青海省电力公司建设公司 |
| 525 | 044001360000050 | 008-智能故障录波装置 | 包1 | 智能故障录波装置-电压等级:AC330,220kV,类型:线路,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 6 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 28GH-500114378-00002 | 青海省电力公司建设公司 |
| 526 | 044001360000060 | 008-智能故障录波装置 | 包1 | 智能故障录波装置-电压等级:AC330,220kV,类型:变压器,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 3 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 28GH-500114374-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 527 | 044001360000010 | 008-智能故障录波装置 | 包1 | 故障录波装置-电压等级:AC750,500kV,类型:线路,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 2 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 28GH-500114372-00001 | 青海省电力公司建设公司 |
| 528 | 044001357100040 | 008-智能故障录波装置 | 包1 | 智能故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 4 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500114376-00013 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 529 | 044001357300650 | 008-智能故障录波装置 | 包1 | 智能故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 1 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500114376-00004 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 530 | 044001315900360 | 009-防鸟设备 | 包1 | 防鸟设备 | 台 | 35000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500010604-00005 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 531 | 044001330300340 | 009-防鸟设备 | 包1 | 防鸟设备 | 台 | 26103 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 28GH-500010604-00006 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 532 | 044001360000100 | 009-防鸟设备 | 包2 | 防鸟设备 | 台 | 9678 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500010604-00002 | 青海省电力公司建设公司 |
| 533 | 044001357100050 | 009-防鸟设备 | 包2 | 防鸟设备 | 台 | 7710 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500010604-00002 | 青海省电力公司果洛供电公司 |
| 534 | 044001333900420 | 009-防鸟设备 | 包2 | 防鸟设备 | 台 | 5970 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500010604-00002 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 535 | 044001333900430 | 009-防鸟设备 | 包2 | 防鸟设备 | 台 | 1426 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500010604-00005 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 536 | 044001333900210 | 009-防鸟设备 | 包2 | 防鸟设备 | 台 | 1122 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 |  | 9906-500010604-00005 | 青海省电力公司海南供电公司 |
| 537 | 044001356300420 | 009-防鸟设备 | 包2 | 防鸟设备 | 台 | 10536 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配网物资 | 9906-500010604-00002 | 青海省电力公司海北供电公司 |
| 538 | 044001311200490 | 009-防鸟设备 | 包2 | 防鸟设备 | 台 | 15000 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500010604-00002 | 青海省电力公司黄化供电公司 |
| 539 | 044001357300710 | 009-防鸟设备 | 包2 | 防鸟设备 | 台 | 2950 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 非配电网物资 | 9906-500010604-00002 | 青海省电力公司海西供电公司 |
| 540 | 044001315800740 | 010-低压开关柜 | 包1 | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:抽屉式,接线类型:进线,额定电流:2500A,额定开断电流:65kA | 台 | 2 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 海拔修正为5000米，配绝缘护罩，非配网物资 | 9906-500006553-00001 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 541 | 044001315800750 | 010-低压开关柜 | 包1 | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:抽屉式,接线类型:馈线,额定电流:800A,额定开断电流:50kA | 台 | 2 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 海拔修正为5000米，配绝缘护罩，非配网物资 | 9906-500006679-00005 | 青海省电力公司玉树电网灾后重建筹建处 |
| 542 | 044001339700270 | 010-低压开关柜 | 包1 | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:抽屉式,接线类型:馈线,额定电流:2000A,额定开断电流:50kA | 台 | 3 | 2020-05-31 | 材料站现场车板交货 | 海拔修正为3000米 | 9906-500006699-00014 | 青海省电力公司海东供电公司 |