附件1：评审办法

本项目采用综合评估法进行评审。询比小组将由采购人依法组建，其中由采购人代表2人、专家1人组成。

询比小组先对供应商进行初步评审，初步评审的内容包括：

a.符合询比文件对供应商的资格要求；

b.提供的响应文件内容齐全、格式符合询比文件要求；

c.报价低于最高限价且不低于其个别成本；

d.未对本次询比的实质性要求提出修改或未响应；

e.按询比小组要求澄清、说明或补正。

响应文件任意一项不符合初步审查标准的，其报价将被拒绝。

询比小组将对通过了初步审查并经澄清（如果有）的响应文件进行综合评审。供应商的各项得分为询比小组成员评分的算术平均值，供应商的综合得分为各项得分之和。评标时，采购人将以评分的方式从技术评审和商务评审两个方面来综合评审响应文件：

1、商务技术分（总分70分）

# (1)业绩（20分）

a. 满足资格审查要求的，得基本分12分；

b. 近5年每增加一项满足资格审查要求的业绩加2分，最多加8分。

# (2)项目负责人（10分）；

a. 满足资格审查要求的，得基本分6分；

b. 总监理工程师近5年每增加一项满足资格审查要求的个人业绩加2分，最多加4分。

# (3)技术建议书（40分）

a. 技术建议书较完整，工作大纲较可行，保证措施较得力，能满足设计工作需要，得24～32分；

b. 技术建议书完整，工作大纲可行，保证措施得力，完全能满足设计工作需要，得32～40分。

2、报价分（总分30分）

除低于（不含）最高限价85%的报价外，通过询比小组评审的供应商的有效报价的平均值为评审基准价，当供应商的报价等于评审基准价D时得满分，每高于D一个百分点扣1.5分，每低于D一个百分点扣1分，中间值按比例内插（得分精确到小数点后2位，四舍五入）。

用公式表示如下：

式中：F1=报价得分；F=30；D1=供应商的报价；D=评审基准价。

若D1D，则E=1.5；若D1<D，则E=1，最低得分为0分。

询比小组将供应商的商务技术评分和报价得分相加即为综合得分，并按照得分由高至低排序，选择前三名供应商依次推荐为第一名、第二名和第三名成交候选人（若不足三名，则只选取相应的数量）。当综合得分相等时，以商务技术得分较高者优先；当综合得分相等且商务技术得分也相等时，以报价较低者优先；报价也相等的以递交响应文件顺序在先的供应商优先。

附件二   采购人要求

一、	监理要求

(一）	项目概况

本项目由2处（K24+200、K24+600）滑坡治理工程组成，共设抗滑桩74根。K24+200滑坡位于路线右侧，影响路线范围为K24+100-K24+300，抗滑桩设置范围为K24+130-K24+190；K24+600滑坡由HP1、HP2和HP3组成，其中HP1位于路线右侧，HP2和HP3位于路线左侧，影响路线范围为K24+500-K24+780，抗滑桩设置范围为K24+500-K24+755。

(二）	监理范围及内容

标段范围内土石方工程、抗滑桩、防护工程、排水工程等施工图及工程量清单所包含的全部工程内容的施工监理工作。

二、	适用规范标准

(一）	通用施工监理规范

1、国家和地方法律、法规；

2、 国家和行业、地方现行的有关标准、规范、规程及相关文件；

3、执行《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016)。

(二）	专用施工监理规范

专用施工监理规范由招标人根据工程的实际情况，在《公路工程施工监理规范》 (JTG G10—2016)的基础上自行编制并纳入“采购人要求”中，但不得与国家、交通运输部及有关部门的法规、标准、规范等矛盾。

针对本工程或仅在本地区实行的与监理工作有关的管理办法、制度应一并纳入“采购人要求”中。

主要包含：

1、监理合同；

2. 施工合同；

3. 采购人批准实施的监理计划及监理细则；《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)的相关规定；

4. 工程前期有关文件；

5. 工程设计文件和图纸；

6. 采购人下发的工程管理有关文件和函件。

7.在工程实施全过程中，国家和采购人决定采用的新标准或规范及采购人有关监理工作的要求及函件。

(三）施工技术规范

施工技术规范包括以下内容：

1、本工程施工标段招标文件中的技术规范；

2、所有与工程施工有关的国家现行的公路建设标准、规范、规程及相关文件。

(四）国家、行业、项目所在地适用本工程的其他规范、标准或规程

1、在工程实施过程中，采购人决定采用的新标准或规范及委托人有关监理工作的要求；

2、为规范施工监理行为、提高监理水平、保证施工质量，应在工程实施过程中，进行标准化管理。

3、配合建设单位贯彻执行青海省交通运输厅关于《转发交通运输部关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》（青交安[2013]72号文）的文件精神，监理单位应将创建“平安工地”作为安全监理的主要内容，严格执行安全检查、巡查和督促整改，强化专项施工方案的审查审批，定期开展安全隐患排查，发现问题及时督促整改，确保“平安工地”建设要求落到实处。按照《标准》规定内容，每月对监理范围内各施工合同段独立开展考核评价，复核施工单位自查考核评价结果。同时，对本监理合同段进行自查考核评价。监理单位的考核评价结果应存档，并向建设单位报备。建设单位将根据考核评价记录及结果进行评价。

4、其他适用本工程的规范、标准或规程。

三、监理人需要自备的工作条件

(一）	监理人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

(二）	监理人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

(三）	监理人自备的交通工具：如出行车辆等

(四）	监理人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

(五）	监理人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

(六）	监理人自备的试验检测仪器、设备、工具

(七）	监理人自备的试验用房、样品用房

四、委托人的其他要求

无