附表 1：招标需求一览表

| 附件1：青海公司2021年西成铁路电力线路迁改等紧急项目服务公开招标采购（采标编号：282164）招标需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购申请 | 行项目 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 包名称 | 项目名称 | 工程规模 | 公司业务主管部门 | 项目单位 | 分项最高限价（万元）（不含税） | 合计最高限价（万元）（不含税） | 专用资质条件 | 建设地点及承包方式 | 计划开工(开始)、竣工（完成、结束）日期 |
| 1 | 0710320442 | 10 | 282164-9001002-0101 | 基建施工 | 包1 | 日月山～南朔第三回330千伏线路π接亚洲硅业用户工程施工 | 日月山～南朔第三回330千伏线路π接亚洲硅业用户工程 | 本工程新建线路长度2x1km，其中单回路长度0.4km，其余段按同塔双回路架设。 | 建设部 | 国网青海省电力公司建设公司工厂 | 465.43（其中安全文明施工费16.02） | 467.84（其中安全文明施工费16.05） | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包一级及以上企业资质或输变电工程专业承包一级企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）许可证》许可范围包含一级承装、承试。 | 青海省西宁市湟中区。总价承包 | 工程开工日期：2021年11月20日。工程竣工日期：2022年6月15日。 |
| 2 | 0710320443 | 10 |  |  |  |  | 日月山～南朔第三回330千伏线路π接亚洲硅业用户工程 | 本工程架设2根36芯OPGW，2.5Gb/s光纤通信电路，1+0配置，扩容1块STM-16光接口板。 | 建设部 | 国网青海省电力公司建设公司工厂 | 2.41（其中安全文明施工费0.03） |  | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包一级及以上企业资质或输变电工程专业承包一级企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）许可证》许可范围包含一级承装、承试。 | 青海省西宁市湟中区。总价承包 | 工程开工日期：2021年11月20日。工程竣工日期：2022年6月15日。 |
| 3 | 0710319624 | 10 | 282164-9001002-0102 | 运检施工 | 包1 | 国网青海海东供电公司110KV曹新I回49#-55#等6条电力线路迁改工程施工 | 国网青海海东供电公司110KV曹新I回49#-55#等6条电力线路迁改工程 | 新建铁塔23基 | 设备部 | 青海省电力公司海东供电公司 | 595.01 | 595.01 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上企业资质或输变电工程专业承包三级企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）许可证》许可范围包含三级承装、承试。 | 青海省海东市平安区 ,总价承包 | 开工日期：2021年10月15日，竣工日期：2021年12月30日 |
| 4 | 0710319714 | 10 | 282164-9001002-0102 | 运检施工 | 包2 | 国网青海海东供电公司10KV白五路等9条电力线路迁改工程施工 | 国网青海海东供电公司10KV白五路等9条电力线路迁改工程 | 10kV白五路等9条电力线路迁改工程 | 设备部 | 青海省电力公司海东供电公司 | 394.76 | 394.76 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上企业资质或输变电工程专业承包三级企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）许可证》许可范围包含五级承装、承试。 | 青海省海东市平安区 ,总价承包 | 开工日期：2021年10月15日，竣工日期：2021年12月30日 |
| 7 | 0710320441 | 10 | 282164-9001003-0501 | 基建监理 | 包1 | 日月山～南朔第三回330千伏线路π接亚洲硅业用户工程监理 | 日月山～南朔第三回330千伏线路π接亚洲硅业用户工程 | 本工程新建线路长度2x1km，其中单回路长度0.4km，其余段按同塔双回路架设。 | 建设部 | 国网青海省电力公司建设公司工厂 | 16.47 | 16.47 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的电力工程监理甲级及以上企业资质或工程监理综合资质. | 青海省西宁市湟中区。总价承包 | 工程开工日期：2021年11月20日。工程竣工日期：2022年6月15日。 |
| 5 | 0710319713 | 10 | 282164-9001003-0502 | 运检监理 | 包1 | 国网青海海东供电公司110KV曹新I回49#-55#等6条电力线路迁改工程施工监理 | 国网青海海东供电公司110KV曹新I回49#-55#等6条电力线路迁改工程 | 新建铁塔23基 | 设备部 | 青海省电力公司海东供电公司 | 7.57 | 7.57 | 电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质 | 青海省海东市平安区 ,总价承包 | 开工日期：2021年10月15日，竣工日期：2021年12月30日 |
| 6 | 0710319715 | 10 | 282164-9001003-0502 | 运检监理 | 包2 | 国网青海海东供电公司10KV白五路等9条电力线路迁改工程监理 | 国网青海海东供电公司10KV白五路等9条电力线路迁改工程 | 10kV白五路等9条电力线路迁改工程 | 设备部 | 青海省电力公司海东供电公司 | 10.81 | 10.81 | 电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质 | 青海省海东市平安区 ,总价承包 | 开工日期：2021年10月15日，竣工日期：2021年12月30日 |