| 标段 | 标段名称 | 适用包号 | 资质业绩要求 |  |  |  |  | 试验鉴定报告、型式试验报告 | 认证证书 | 生产许可证或检测合格证(入网许可证)/其他资质要求 | 其他补充要求 | 权重 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 制造商、代理商或是集货商 | 注册资本金 | 合同业绩 | 生产设备 | 生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 技术 | 价格 | 商务 |
| 5 | 矩形母线 | 01 | 制造商、代理商 | 注册资金不少于200万元人民币 | 近三年内具有类似产品销售业绩 | / | / | 出厂试验报告 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | / | / | 50 | 40 | 10 |
| 6 | 电能量计量采集系统（厂站端）及电能表 | 01 | 制造商 | 注册资金不少于1000万元人民币 | 近三年内同电压等级及以上累计销售业绩 30套及以上，至少10套有成功运行一年经验 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上研发、设计、制造和出厂试验的能力 | / | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 | ISO9000系列质量保证体系认证证书 | / | / | 50 | 40 | 10 |
| 7 | 机房环境监控系统 | 01 | 制造商、代理商 | 注册资金不少于500万元人民币 | 近三年内有同类产品销售业绩 | / | / | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | / | / | 50 | 40 | 10 |
| 8 | 发电机保护装置 | 01 | 制造商 | 注册资金不少于1000万元人民币 | 近三年内同类产品累计销售业绩300台及以上，至少50台有三年以上成功运行经验。 | / | / | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告及动模试验报告。 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | / | / | 60 | 30 | 10 |
| 9 | 电源系统 | 01 | 制造商、代理商 | 注册资金不少不少于1000万 | 一体化电源系统近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上累计销售业绩200套及以上，至少有100套在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行三年及以上 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的产品检验报告及产品鉴定证书。 | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | / | 60 | 30 | 10 |
| 10 | 精密空调 | 01 | 制造商、代理商 | 注册资金不少于300万 | 近三年内有类似产品销售业绩 | / | / | / |  | / | / | 50 | 40 | 10 |
| 11 | 模块化数据中心 | 01 | 制造商、代理商 | 注册资金不少于300万 | 近三年内有类似产品销售业绩 | / | / | / |  | / | / | 50 | 40 | 10 |
| 12 | 火灾报警系统 | 01 | 制造商、代理商 | 注册资金不少于200万元人民币 | 近三年内有类似产品销售业绩 | / | / | 供应商应提供公安消防检测机构颁发的有效的型式试验报告或鉴定合格证 | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书 | 具有公安消防部门颁发的产品生产许可证 | / | 50 | 40 | 10 |
| 13 | 普通客车 | 01 | 制造商、代理商，集货商 | 注册资金不少于500万 | 近三年内有类似产品销售业绩 | / | / | / | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | / | 50 | 40 | 10 |
| 14 | 图像监视系统、变电在线监测装置及智能变电站辅助系统综合监控平台 | 01 | 制造商、代理商 | 注册资金不少于1000万元人民币 | 近三年内有同类产品销售业绩 | / | / | 国家认可第三方权威检测机构颁发的检测报告 | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | / | 55 | 35 | 10 |
| 15 | 时间同步装置 | 01 | 制造商 | 注册资金不少于300万元人民币 | 近三年内同类产品累计销售业绩不少于10套 | / | / | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | / | / | 50 | 40 | 10 |
| 16 | 箱体 | 01 | 制造商 | 注册资金不少于1000万元人民币 | 近三年内同类产品累计销售业绩不少于50台 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | 具有同等电压等级及以上同类设备研发、设计、制造和出厂试验的能力 | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | / | / | 60 | 30 | 10 |
| 17 | 消防系统 | 01 | 制造商、代理商 | 注册资金不少于500万 | 近三年内有类似产品销售业绩 | / | / | / | 国家权威部门颁发的3C认证证书 | / | / | 60 | 30 | 10 |
| 18 | 计量中心自动检定流水线 | 01 | 制造商 | 注册资金不少于1000万 | 有类似产品销售业绩 | / | / | / | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录 | / | / | 60 | 30 | 10 |
| 19 | 航空障碍灯 | 01 | 制造商、代理商 | 1000万元及以上人民币 | 应标产品近2年内（以投标截止日计算）应至少具有2个同款产品供货业绩 | / | / | / | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录 | / | / | 50 | 40 | 10 |
| 20 | 光配模块 | 01 | 制造商、代理商 | 注册资金不少于300万 | 近三年内有类似产品销售业绩 | / | / | / |  | / | / | 50 | 40 | 10 |
| 21 | 展示平台 | 01 | 制造商、代理商 | 1000万元及以上人民币 | 近三年内同类产品累计销售业绩为10套 | / | / | / | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | / | / | 50 | 40 | 10 |
| 22 | 通信单元 | 01 | 制造商 | 注册资金不少于200万元人民币 | 近三年同类产品供货业绩20万（只），运行业绩10万（只） | / | / | / | 具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书 | 1.应提供国家级权威检验检测机构出具的HPLC通信单元主芯片的芯片级互联互通检验报告。 2.应提供HPLC通信单元主芯片的芯片设计厂商的授权书。（若上述第一条中的芯片级互联互通检验报告为投标厂商自身提供，则可豁免此项）。 3.应承诺在供货前提供国家级权威检验检测机构出具的HPLC通信单元的全性能检验报告。 | / | 55 | 35 | 10 |
| 23 | 空屏柜 | 01 | 制造商、代理商 | 注册资金不少于200万元人民币 | 近三年内同类产品累计销售业绩为100个/面以上 | / | / | 出厂试验报告 | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | / | 50 | 40 | 10 |
| 24 | 水泥制品 | 01 | 制造商、代理商 | 注册资金不少于50万元人民币 | 近三年内具有同类产品销售业绩 | / | / | / | / | / | / | 45 | 45 | 10 |
| 25 | 故障录波装置 | 01 | 制造商 | 注册资金不少于300万元人民币 | 近三年内同类产品累计销售业绩不少于100套 | / | / | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | / | / | 60 | 30 | 10 |
| 26 | 储气罐 | 01 | 制造商、代理商 | 注册资金不少于300万元人民币 | 近三年内有类似产品销售业绩 | / | / | / | / | / | / | 50 | 40 | 10 |