附件1:货物需求一览表

| 281917货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 网省采购申请号 | 分标编号 | 包号 | 分标名称 | 工程项目名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 技术规范ID | 备注 |
| 1 | 002006157500010 | WZ-281917-001 | 包1 | 001封闭母线桥 | 格尔木西330kV变电站新建工程 | 封闭母线桥-电压等级:AC380V,额定电流:2000A,结构:共箱 | 米 | 15 | 2019-07-31 | 施工现场车板交货 | 28GH-500132213-00001 |  |
| 2 | 050020123400070 | WZ-281917-002 | 包1 | 002辅助设备全面监控系统 | 柴达木换流站配套调相机工程 | 辅助设备全面监控系统 | 套 | 1 | 2019-08-10 | 施工现场车板交货 | A375-500139104-00001 |  |