附件1:货物需求一览表

| 281955货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 网省采购申请号 | 分标编号 | 包号 | 分标名称 | 工程项目名称 | 物资描述 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 | 技术规范ID | 最高限价 | 备注 |
| 1 | 0500214869 | WZ-281955-001 | 包1 | 安全评估软件 | 国网青海信通公司-信息系统安全体系完善-安全产品购置项目 | 安全评估软件 | 1.000 | 套 | 2020-2-28 | 7-买方指定仓库地面交货 | 2812-500024251-00002 | 64万元 |  |
| 2 | 0500245082 | WZ-281955-002 | 包1 | 高压开关柜 | 青海玉树市10kV结六路扎西科分支线路高压业扩项目 | 充气式高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,1250A,25kA,SF6 | 2.000 | 台 | 2020-3-25 | 1-施工现场车板交货 | 28GH-500139841-00001 |  |  |
| 3 | 0500245082 | WZ-281955-002 | 包1 | 高压开关柜 | 青海玉树市10kV结六路扎西科分支线路高压业扩项目 | 充气式高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,1250A,无开关,SF6 | 1.000 | 台 | 2020-3-25 | 1-施工现场车板交货 | 28GH-500139841-00001 |  |  |
| 4 | 0500245083 | WZ-281955-002 | 包1 | 高压开关柜 | 青海玉树市10kV结六路扎西科分支线路高压业扩项目 | 充气式高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,1250A,25kA,SF6 | 3.000 | 台 | 2020-3-25 | 1-施工现场车板交货 | 28GH-500139841-00001 |  |  |
| 5 | 0500245082 | WZ-281955-002 | 包1 | 高压开关柜 | 青海玉树市10kV结六路扎西科分支线路高压业扩项目 | 高压计量柜,AC10kV | 1.000 | 台 | 2020-3-25 | 1-施工现场车板交货 | 28GH-500139841-00001 |  |  |
| 6 | 0500240830 | WZ-281955-002 | 包1 | 高压开关柜 | 青海玉树市10kV结三路西杭分支线路改造工程 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,25kA,真空 | 1.000 | 台 | 2020-3-25 | 1-施工现场车板交货 | A002-500002571-00007 |  |  |
| 7 | 0500181372 | WZ-281955-002 | 包1 | 高压开关柜 | 南川330千伏变电站新建工程 | 柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,无隔离闸刀,户外 | 1.000 | 台 | 2020-3-20 | 1-施工现场车板交货 | 9906-500001036-00012 |  |  |