附件1:货物需求一览表
	281955货物需求一览表

	序号
	网省采购申请号
	分标编号
	包号
	分标名称
	工程项目名称
	物资描述
	数量
	计量单位
	交货时间
	交货地点
	技术规范ID
	最高限价
	备注

	1
	0500214869
	WZ-281955-001
	包1
	安全评估软件
	国网青海信通公司-信息系统安全体系完善-安全产品购置项目
	安全评估软件
	1.000
	套
	2020-2-28
	7-买方指定仓库地面交货
	2812-500024251-00002
	64万元
	

	2
	0500245082
	WZ-281955-002
	包1
	高压开关柜
	青海玉树市10kV结六路扎西科分支线路高压业扩项目
	充气式高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,1250A,25kA,SF6
	2.000
	台
	2020-3-25
	1-施工现场车板交货
	28GH-500139841-00001
	
	

	3
	0500245082
	WZ-281955-002
	包1
	高压开关柜
	青海玉树市10kV结六路扎西科分支线路高压业扩项目
	充气式高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,1250A,无开关,SF6
	1.000
	台
	2020-3-25
	1-施工现场车板交货
	28GH-500139841-00001
	
	

	4
	0500245083
	WZ-281955-002
	包1
	高压开关柜
	青海玉树市10kV结六路扎西科分支线路高压业扩项目
	充气式高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,1250A,25kA,SF6
	3.000
	台
	2020-3-25
	1-施工现场车板交货
	28GH-500139841-00001
	
	

	5
	0500245082
	WZ-281955-002
	包1
	高压开关柜
	青海玉树市10kV结六路扎西科分支线路高压业扩项目
	高压计量柜,AC10kV
	1.000
	台
	2020-3-25
	1-施工现场车板交货
	28GH-500139841-00001
	
	

	6
	0500240830
	WZ-281955-002
	包1
	高压开关柜
	青海玉树市10kV结三路西杭分支线路改造工程
	高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,25kA,真空
	1.000
	台
	2020-3-25
	1-施工现场车板交货
	A002-500002571-00007
	
	

	7
	0500181372
	WZ-281955-002
	包1
	高压开关柜
	南川330千伏变电站新建工程
	柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,无隔离闸刀,户外
	1.000
	台
	2020-3-20
	1-施工现场车板交货
	9906-500001036-00012
	
	





