[bookmark: _GoBack]附件2：专用资质业绩要求
	适用标包
	小类
	供货业绩
	生产设备
	生产能力
	认证证书
	生产许可证
	入网许可证/其他资质要求
	产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告
	3C认证证书
	其他

	001高压开关柜包1
	
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）
	
	

	002储能系统成套设备包1
	
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	
	
	

	003一次设备包1
	消弧线圈接地变成套装置
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）
	
	

	004换流站设备在线监测包1-包3
	
	具有同类产品销售业绩（销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件、发票查验结果截图。）
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	
	
	

	005电能质量在线监测装置包1
	
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	
	
	

	006在线检测系统包1-包6
	
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	
	
	

	007配变自动化控制装置包1
	
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	
	
	

	008低压屏（柜）包1
	端子箱
	-
	-
	-
	ISO9000系列质量管理体系认证
	-
	-
	应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）
	-
	-

	009直流电源系统包1
	蓄电池充电机
	同类产品销售业绩不少于 10套（销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件、发票查验结果截图。）
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	-
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	-
	-
	应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）
	
	

	010UPS电源及蓄电池组包1
	UPS电源（不间断电源）
	同类产品销售业绩50套及以上（销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件、发票查验结果截图。）
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	-
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	-
	

	应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）
	
	

	011电源监控系统包1
	
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	
	
	

	012直流-48V通信电源成套设备包1
	直流48V通信电源成套设备
	同类产品销售业绩不少于50套（销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件、发票查验结果截图。）
	制造厂家具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	-
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	-
	-
	应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）
	
	

	013智能一体化电源系统包1
	智能一体化电源系统
	同类产品销售业绩15套及以上（销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件、发票查验结果截图。）
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	-
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	-
	
	应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）
高频开关电源型式试验报告、DL/T860一致性测试报告
	
	

	014智能故障录波装置包1
	故障录波装置
	-
	-
	-
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	-
	具备国家电网公司行业入网检测许可装置
	应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）
	
	

	015智能变电站电能量采集终端包1
	智能变电站电能量采集终端
	同类产品销售业绩15套及以上（销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件、发票查验结果截图。）
	具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力
	-
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	-
	-
	应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）
	
	

	016GIL智能巡检机器人包1
	
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	
	
	

	017远动终端设备（RTU）包1
	
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	
	
	

	018通信设备包1-包2
	
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	
	
	

	019保护装置包1
	变压器保护
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）
	
	

	020综合监控平台包1
	
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）
	
	

	021通信监控系统包1
	通信监控系统
	具有同类产品销售业绩（销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件、发票查验结果截图。）
	-
	-
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	
	
	

	022高压试验仪器包1
	
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	
	
	

	023变电站预制仓包1
	
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	
	
	

	024交流盘形悬式瓷复合绝缘子包1
	交流盘形悬式瓷复合绝缘子
	同类产品销售业绩不少于10万片(只)（销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件、发票查验结果截图。）
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书
	
	
	供应商提供由CNAS授权的检测机构，出具检测依据为DL/T1470-2015标准的全项检测报告，且内容与标的物规格、型号完全相符
	
	

	025普通光缆包1
	普通光缆
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）
	
	

	026铁塔包1
	铁塔
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）
	
	

	027工作台包1
	
	同类产品销售业绩不少于6个（销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件、发票查验结果截图。）
	
	
	
	
	
	
	
	注册资本金不少于500万元

	027工作台包2
	
	同类产品销售业绩不少于2000万元。（销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件、发票查验结果截图。）
	
	
	1.ISO14001环境管理体系认证；2.国家环保家具产品认证。
	
	
	提供2019年至2021年投标人获得市级或市级以上家具产品质量监督检验中心出具的原材料检验报告须包括：中密度纤维板、大宝油漆（面漆）、胡桃木木皮、实木、防火板、饰面板、头层牛皮、韩皮、万向轮、多层实木板；提供2019年至2021年投标人获得市级或市级以上家具产品质量监督检验中心出具的成品检验报告，产品包括实木办公桌、办公屏风、网络办公椅、钢制文件柜、实木床、会议桌、牛皮沙发、班椅、实木茶几。
	
	

	028制氧设备包1
	制氧设备
	2个同类产品销售业绩（销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件、发票查验结果截图。）
	-
	-
	具有ISO9001系列质量保证体系认证证书、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证
	-
	
	所投设备制造商须具有医疗器械注册证（医用分子筛制氧设备）、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、具有特种设备生产许可证（许可项目：压力管道设计、许可子项目：工业管道GC2级及以上，具备特种设备安装安装改造维修许可证（压力管道，GC2级及以上或特种设备生产许可证（许可项目：承压类特种设备安装、修理、改造，许可子项目：工业管道安装GC2级及以上、安全生产许可证））
	-
	注册资金1000万及以上

	028制氧设备包2
	
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	
	
	

	029防鸟设备包1
	防鸟设备
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）
	
	

	030火灾报警系统包1
	火灾报警系统
	-
	-
	-
	ISO9000系列质量管理体系认证
	
	
	应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）
	
	

	031变压器灭火装置及消防系统包1
	
	
	
	
	
	
	
	具体要求详见表格下面
	
	

	032电子安防系统包1
	
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	
	
	

	033反无人机防御系统包1
	
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	
	
	

	034软件包1
	
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	具有CMMI软件成熟度三级及以上资质证书
	
	

	034软件包2
	
	具有同类产品销售业绩（销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件、发票查验结果截图。）
	具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	具有CMMI软件成熟度三级及以上资质证书
	
	

	035升降平台包1
	
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	
	
	

	036电取暖设备包1
	电取暖设备
	
	
	
	
	
	
	投标人为制造商的须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（锅炉）B级及以上资质、《中华人民共和国特种设备生产许可证》（承压类特种设备安装、修理、改造）锅炉安装（含修理、改造）B级资质   投标人为代理商的，须满足以上要求并提供锅炉生产厂家对本项目的唯一授权（同时锅炉制造厂商具备以上资质能力），且代理商具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（承压类特种设备安装、修理、改造）锅炉安装（含修理、改造）B级资质
	
	

	037精密空调包1
	
	
	
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	
	
	应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）
	
	



031变压器灭火装置及消防系统包1中变压器灭火装置资质业绩要求：
1、同类设备的销售记录，并提供相应的最终用户的使用情况址明或有关合同证明材料（用户合同封面及签字盖章页复印件等）。
2、投标设备应具有符合国内法律相关规定的销售许可证书。
3、供方所提供的火灾报警控制器及其配套探测器等设备必须通过中国消防产品质量认证委员会的消防产品安全认证，并取得该委员会颁发的产品质量认证证书；同时通过国家消防电子产品质量监督检验中心的产品检验且合格。可燃气体报警控制器应根据国家规定取得型式认可证书；火灾报警控制器、消防联动控制设备、手动火灾报警按钮、火灾探测器应根据国家规定获准强制性认证。获得 FM 或 VdS 认证的产品优先。
4、供方所提供火灾自动报警系统组件应为国内外知名品牌，如为进口品牌，应在中国大陆境内设置该品牌母公司独（合）资工。控制系统主要部件均为同类产品中的高质量产品，以确保系统可靠性。


