附件2：货物清单

包1

| 序号 | 品名 | 规格、型号及材质 | 单位 | 数量 | 备注 （特殊材料填写厂家名称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 10kV砂西1#线43#分支线路迁改 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢管杆q345 | 10D-19 | 基 | 1 | 4124kg |
| 2 | 钢管杆q345 | 10J4-24 | 基 | 2 | 11990kg |
| 3 | 定位盘 | -10×Φ1148 | 块 | 6 |  |
| 工程名称： 10kV无名线路 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢管杆q345 | 10J4-15 | 基 | 1 | 3448kg |
| 2 | 定位盘 | -10×Φ1148 | 块 | 6 |  |
| 工程名称： 10kV砂西1#线迁改 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢管杆q345 | 10D-15 | 基 | 4 | 13412kg |
| 2 | 定位盘 | -10×Φ1148 | 块 | 8 |  |
| 工程名称： 10kV砂西2#线迁改 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢管杆q345 | 10D-15 | 基 | 4 | 13412kg |
| 2 | 定位盘 | -10×Φ1148 | 块 | 8 |  |
| 工程名称： 35kV英乌线等3条线路迁改工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耐张铁塔 | 06B2-J1-18 | 基 | 1 | 3320.3kg |
| 2 | 耐张铁塔 | 06B2-J1-24 | 基 | 1 | 4193.9kg |
| 3 | 耐张铁塔 | 06B2-J3-15 | 基 | 1 | 3450.8kg |
| 4 | 耐张铁塔 | 06B2-J3-18 | 基 | 1 | 3910.1kg |
| 5 | 耐张铁塔 | 06B2-J4-12 | 基 | 2 | 6745.4kg |
| 6 | 耐张铁塔 | 06B2-J4-18 | 基 | 1 | 4657.1kg |
| 7 | 耐张铁塔 | 06B2-J4-21 | 基 | 1 | 5337.4kg |
| 8 | 直线铁塔 | 06B2-Z3-18 | 基 | 2 | 5334.4kg |
| 9 | 直线铁塔 | 06B2-Z3-21 | 基 | 1 | 2969.9kg |
| 10 | 直线铁塔 | 06B2-Z3-27 | 基 | 1 | 3733.7kg |
| 11 | 防松防盗装置 |  | kg | 2182.65 |  |
| 工程名称： 35kV油英联线6#～40#迁改补充设计工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耐张铁塔 | 06B2-J1-21 | 基 | 1 | 3757kg |
| 2 | 耐张铁塔 | 06B2-J1-24 | 基 | 1 | 4193.9kg |
| 3 | 耐张铁塔 | 06B2-J2-15 | 基 | 1 | 3112kg |
| 4 | 耐张铁塔 | 06B2-J2-18 | 基 | 4 | 14015.2kg |
| 5 | 耐张铁塔 | 06B2-J4-18 | 基 | 1 | 4657.1kg |
| 6 | 耐张铁塔 | 06B5-SJ4-18 | 基 | 1 | 8767.2kg |
| 7 | 直线铁塔 | 06B2-Z3-18 | 基 | 1 | 2667.6kg |
| 8 | 直线铁塔 | 06B2-Z3-21 | 基 | 2 | 5939.8kg |
| 9 | 直线铁塔 | 06B2-Z3-24 | 基 | 3 | 9943.5kg |
| 10 | 防松防盗装置 |  | kg | 2282.13 |  |
| 工程名称： 35kV线路改迁工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耐张铁塔 | 06B2-J1-18 | 基 | 2 | 6640.6kg |
| 2 | 耐张铁塔 | 06B2-J2-18 | 基 | 1 | 3503.8kg |
| 3 | 耐张铁塔 | 06B2-J2-24 | 基 | 1 | 4444.7kg |
| 4 | 耐张铁塔 | 06B2-J4-15 | 基 | 3 | 12301.8kg |
| 5 | 耐张铁塔 | 06B2-J4-18 | 基 | 3 | 13971.3kg |
| 6 | 直线铁塔 | 06B2-Z3-18 | 基 | 1 | 2667.7kg |
| 7 | 直线铁塔 | 06B2-Z3-21 | 基 | 1 | 2969.9kg |
| 8 | 直线铁塔 | 06B2-Z3-24 | 基 | 1 | 3314.5kg |
| 9 | 直线铁塔 | 06B2-Z3-30 | 基 | 1 | 4129.3kg |
| 10 | 防松防盗装置 |  | kg | 2697.18 |  |
| 工程名称： 110kV线路部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耐张铁塔 | 1A5-J4-24 | 基 | 1 | 9131.1 kg |
| 2 | 直线铁塔 | 1A5-ZM3-27 | 基 | 1 | 6029.6kg |
| 3 | 防松防盗装置 |  | Kg | 758.04 |  |

包2

| 工程名称：青海海西大柴旦10kV克十三路公路段小区台区改造工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 接续金具-铝异型并沟线夹 | JBL-50-240 | 副 | 162 |  |
| 2 | 反光漆 | 1300mm×500mm（黑、黄色相配，带国网标识） | kg | 10 |  |
| 3 | 螺栓 | M16×50 | 副 | 48 |  |
| 4 | 螺栓 | M16×75 | 副 | 48 |  |
| 5 | 接地装置 |  | 块 | 1 |  |
| 6 | 铜-聚氯乙烯绝缘护套编织带屏蔽阻燃控制电缆 ZR-KVVRP 500V 4×1.5 | ZR-KVVRP 500V 4×1.5 | km | 0.02 |  |
| 7 | 接续金具-异型并沟线夹 | JBL-50-240 | 副 | 6 |  |
| 8 | 铝异型并沟线夹 | JBL-35-120A | 个 | 73 |  |
| 9 | 防火电缆槽盒 | 100*200 | m | 683.4 |  |
| 10 | 膨胀螺栓 | φ8*160 | 套 | 1400 |  |
| 11 | 膨胀螺栓 | φ16 | 套 | 74 |  |
| 工程名称：青海海西供电公司大柴旦10kV克五路惠民小区台区改造工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 |  |
| 1 | 空开卡轨道 | 2米 | 根 | 22 |  |
| 2 | 表箱进线开关 | 2P空开 | 台 | 44 |  |
| 3 | 表后开关 | 200A | 台 | 472 |  |
| 4 | 防火电缆槽盒 | 100*200 | m | 773 |  |
| 5 | 防火电缆槽盒转角 | 100*200 | 个 | 165 |  |
| 6 | 膨胀螺栓 | M16*250mm | 副 | 2299 |  |
| 7 | 镀锌钢管 | ￠150 | 吨 | 0.251 |  |
| 8 | 铜接线端子 120mm² | 120mm² | 个 | 448 |  |
| 9 | 铜压接管 240mm² | 240mm² | 个 | 62 |  |
| 10 | 电缆防火堵料 有机QL-Ⅰ | 有机QL-Ⅰ | t | 0.023 |  |