附件2：货物清单

001-包1-金具

| 金具 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 加强连接板挂孔板 | —10×40×200 | 块 | 4 |  |
| 2 | 有眼拉攀加强连接板 | —10×40×250 | 块 | 4 |  |
| 3 | 0.4kV绝缘子固定线夹 | P-6T绝缘子专用（铝合金） | 个 | 416 |  |
| 4 | 10kV绝缘子固定线夹 | R12.5ET150N绝缘子专用.铝合金 | 个 | 1933 |  |
| 5 | 70kN盘形悬式(复合)绝缘子跳线串 | 03T-07P(H)2B 70kN盘形悬式(复合)绝缘子跳线串(图5-3-4) | 串 | 2 |  |
| 6 | 单导线70kN复合绝缘子双联单挂点耐张串 | 03N21NLL-40-07P(H)Z(D)2A 70kN盘形悬式(复合)绝缘子双联单挂点耐张串-NLL(图5-2-22) | 串 | 6 |  |
| 7 | 导线固定线夹 | 与针式绝缘子配套 | 只 | 2610 |  |
| 8 | 导线固定线夹 | PSN-FPQ-10/5 | 只 | 1125 |  |
| 9 | 导线固定线夹 | P-6T绝缘子专用（铝合金） | 个 | 876 |  |
| 10 | 低压接线桩头 | SBJ-1-M12 | 只 | 9 |  |
| 11 | 低压接线桩头 | SBJ-1-M20 | 只 | 35 |  |
| 12 | 防风线夹 | R12.5ET150N绝缘子使用 | 只 | 267 |  |
| 13 | 防风线夹 | P-6T配套 | 只 | 20 |  |
| 14 | 防鸟设备 | 防鸟设备 | 只 | 128 |  |
| 15 | 接线端子 | DT-185 | 只 | 240 |  |
| 16 | 接线端子 | DT-120 | 只 | 200 |  |
| 17 | 接线端子 | DT-120，铜镀锡 | 个 | 21 |  |
| 18 | 接线端子 | DT-50 | 只 | 9 |  |
| 19 | 接线端子 | DT-50，铜镀锡 | 个 | 3 |  |
| 20 | 接线端子 | DT-240 | 个 | 20 |  |
| 21 | 绝缘压接线夹 | LH11-/35 | 副 | 36 |  |
| 22 | 铝并沟线夹 | JBL-35~120A | 个 | 2628 | 含护套 |
| 23 | 铝异型并沟线夹 | JBL-35-120 | 个 | 2256 | 含绝缘护套 |
| 24 | 铜鼻子 | DT-35 | 只 | 36 |  |
| 25 | 铜鼻子 | Φ70 | 只 | 50 |  |
| 26 | 铜鼻子 | Φ50 | 只 | 136 |  |
| 27 | 铜铝过度并沟线夹 | JBTL-50~240A | 只 | 295 | 含绝缘护套 |
| 28 | 铜铝过渡并沟线夹 | JBTL-50~240A | 只 | 224 | 含绝缘护套 |
| 29 | 铜铝过渡接线端子 | DLT-50 | 个 | 24 |  |
| 30 | 铜铝接线端子 | DT-35 | 只 | 4654 |  |
| 31 | 铜铝接线端子 | DT-16 | 只 | 8308 |  |
| 32 | 铜铝设备线夹 | SLG-2 | 只 | 96 | 含护套 |
| 33 | 铜铝设备线夹 | SLG-3 | 套 | 1421 | 含护套 |
| 34 | 铜铝设备线夹 | SLG-4 | 付 | 30 | 含护套 |
| 35 | 异径铜铝并沟线夹 | JBTL-16-120 | 付 | 16 | 含护套 |
| 36 | 异形并沟线夹 | JBL-16-120 | 个 | 6 |  |
| 37 | 异型并沟线夹 | LH31 | 个 | 18 |  |
| 38 | 有眼拉攀 | —10×40×370 | 块 | 11 |  |
| 39 | 进户线线卡 | BVVB-2*6mm 2 配套使用 | 个 | 200 |  |

001-包2-铁附件

| 铁附件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 保护管抱箍 | ∅30，含膨胀螺栓 | 套 | 280 |  |
| 2 | 接地扁钢 | —50*5 | 米 | 186 |  |
| 3 | 接地扁钢固定扁钢 | —50*5*150 | 根 | 31 |  |
| 4 | 接地角钢 | ∠50×5×2200 | 根 | 16 |  |
| 5 | 预埋铁件 | 预埋铁件 | 个 | 16 |  |
| 6 | 保护管抱箍 | ∅75，含膨胀螺栓 | 套 | 284 |  |
| 7 | 保护管抱箍 | ∅200，含膨胀螺栓 | 套 | 174 |  |
| 8 | 槽钢 | [10×2220 | 付 | 8 |  |
| 9 | 加高铁帽 | L75×6×1900 | 付 | 22 |  |
| 10 | 10SJ90°-15钢管杆 地脚螺栓 | 10SJ90°-15钢管杆 地脚螺栓 | 基 | 1 | 钢 材 (kg)一件900.合计900 |
| 11 | 10SJ45°-15钢管杆 地脚螺栓 | 10SJ45°-15钢管杆 地脚螺栓 | 基 | 2 | 钢 材 (kg)一件484.合计968 |
| 12 | 10SZJF10°-15钢管杆 地脚螺栓 | 10SZJF10°-15钢管杆 地脚螺栓 | 基 | 3 | 钢 材 (kg)一件342.合计1026 |
| 13 | 沉井保护钢筒 | Ф1500x1500 | 个 | 9 | 钢 材 (kg)一件1419.78.合计12778.02，12mm厚钢板 |
| 14 | 沉井保护钢筒 | Ф1600x1000 | 个 | 2 | 钢 材 (kg)一件473.26.合计946.52，12mm厚钢板 |
| 15 | 沉井保护钢筒 | Ф1600x2000 | 个 | 4 | 钢 材 (kg)一件946.52.合计3786.08，12mm厚钢板 |
| 16 | 沉井保护钢筒 | Ф1800x2000 | 个 | 3 | 钢 材 (kg)一件1774.73.合计5324.184，12mm厚钢板 |
| 17 | 护壁钢筋 | 护壁钢筋 | kg | 24.8 |  |
| 18 | 基础钢筋 | 基础钢筋 | 基 | 2 | 钢材单重（kg）756、合计1512 |
| 19 | 地脚螺栓 | M30 | 套 | 32 | 钢材单重（kg）7.9、合计252.8 |
| 20 | 10SDL-15钢管杆 地脚螺栓 | 10SDL-15钢管杆 地脚螺栓 | 基 | 1 | 钢 材 (kg)一件745.合计745 |
| 21 | 沉井保护钢筒 | Ф1600x1000 | 个 | 1 | 钢 材 (kg)一件473.26.合计946.52，12mm厚钢板 |
| 22 | 沉井保护钢筒 | Ф1600x2000 | 个 | 2 | 钢 材 (kg)一件946.52.合计3786.08，12mm厚钢板 |

001-包3-工程材料

| 工程材料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | CO花篮螺栓 | M8 | 只 | 7 |  |
| 2 | 保护管四通头 | 主干φ200，φ,30分支，保护管配 | 只 | 28 |  |
| 3 | 电缆挂钩 | 沿钢索架空敷设专用挂钩 | 只 | 137 |  |
| 4 | 保护管弯头 | φ200 | 只 | 51 |  |
| 5 | 保护管弯头 | φ75 | 只 | 60 |  |
| 6 | 保护管弯头 | φ30 | 只 | 84 |  |
| 7 | 下户电缆保护管 | MPP复合管，φ30，壁厚10mm | 米 | 280 |  |
| 8 | 电缆绑扎线 | 18 电缆绑扎线 BV-8 米 46 | 米 | 46 |  |
| 9 | 电缆分支箱电缆保护管 | MPP复合管，φ75，壁厚10mm | 米 | 284 |  |
| 10 | 固定螺栓 | M16*240 | 付 | 16 |  |
| 11 | 乳胶漆 | 白色 | 平方米 | 7 |  |
| 12 | 10kV高压引线 | JKLYJ-10kV-120 | 米 | 456 |  |
| 13 | 避雷器绝缘护套 | 避雷器绝缘护套 | 套 | 24 |  |
| 14 | 高压绝缘罩 | 10kV | 只 | 36 |  |
| 15 | 低压绝缘罩 | 1kV | 只 | 48 |  |
| 16 | 绝缘保护套 | 内径100 | 米 | 3 |  |
| 17 | 绝缘胶带 | 绝缘胶带 | 卷 | 2463 |  |
| 18 | 跌落式熔断器绝缘护套 | 跌落式熔断器绝缘护套 | 套 | 24 |  |
| 19 | 避雷器引线 | BV-50 | 米 | 12 |  |
| 20 | 变压器配电箱固定双头螺杆 | M16×200 | 根 | 64 |  |
| 21 | 布电线 | BV-35 | 个 | 80 |  |
| 22 | 采集器电源线 | 采集器电源线 | 个 | 32 |  |
| 23 | 采集器电源线 | KVVRP-4×2.5 | 米 | 21 |  |
| 24 | 高压绝缘线 | JKLYJ-10/120 | 米 | 64 |  |
| 25 | 高压绝缘线 | JKLYJ-120 | 米 | 30 |  |
| 26 | 高压绝缘线 | JKLYJ-50/15 | 米 | 12 |  |
| 27 | 高压绝缘线 | JKLYJ-10/50 | 米 | 113 |  |
| 28 | 高压绝缘线（软铜线） | JKTRLYJ-10/120 | 米 | 42 |  |
| 29 | 高压绝缘线（软铜线） | JKTRYJ-10/35 | 米 | 24 |  |
| 30 | 软通信电缆 | KVVRR-2*1.5 | 米 | 84.6 |  |
| 31 | 软通讯电缆 | KVVRP-4×1.5 | 米 | 997 |  |
| 32 | 进户线 | BVVB-2×6mm | 米 | 200 |  |
| 33 | 接地布电线 | BV-35 | 米 | 256 |  |
| 34 | 电缆保护管 | Φ80 | 米 | 100 |  |
| 35 | 电缆保护管 | PE-150 | 米 | 360 |  |  |
| 36 | 电缆护管（镀锌管） | DN110-4 | 米 | 30 |  |  |
| 37 | 法兰防锈漆 | 法兰防锈漆 | kg | 1 |  |  |
| 38 | 反光管 | 反光管 | m | 360 |  |  |
| 39 | 反光护套 | 跨越8处 | m | 96 |  |  |
| 40 | 反光护套 | 反光护套 | m | 1284 |  |  |
| 41 | 反光漆 | 每基杆塔用量底漆黑色2罐、黄色荧光漆1.5罐、黑的荧光漆1.5罐 | 罐 | 50 |  |  |
| 42 | 防火泥 | 防火泥 | 桶 | 17 |  |  |
| 43 | 防火泥 | 防火泥 | kg | 12 |  |  |
| 44 | 有机防火堵料 | 有机防火堵料 | 千克 | 37 |  |  |
| 45 | 管线封堵器 | φ110 | 个 | 10 |  |  |
| 46 | 防锈漆 | 防锈漆 | kg | 274 |  |  |
| 47 | 防撞标识 | 每基杆塔用量底漆黑色2罐、黄色荧光漆1.5罐、黑的荧光漆1.5罐 | 罐 | 45 |  |  |
| 48 | 防撞喷漆 | 黑.黄色荧光漆相配各1.5罐、底漆黑色2罐 | 罐 | 30 |  |  |
| 49 | 防撞喷漆 | 每基杆塔用量底漆黑色2罐、黄色荧光漆1.5罐、黑的荧光漆1.5罐 | 罐 | 310 |  |  |
| 50 | 防撞喷漆 | 每基杆塔用量底漆黑色2罐、黄色荧光漆1.5罐、黑色荧光漆1.5罐 | 罐 | 30 |  |  |
| 51 | 接地扁铁喷漆 | 黄、绿 | 桶 | 44 |  |  |
| 52 | 接地扁铁喷漆 | 接地扁铁喷漆 | kg | 28 |  |  |
| 53 | 防撞漆 | 黑.黄色荧光漆相配各1.5罐、底漆黑色2罐 | 罐 | 5 |  |  |
| 54 | 杆号牌 | 每基杆塔蓝白两色喷漆各0.5每罐、每罐250g | 罐 | 154 |  |  |
| 55 | 杆塔标示 | 每基杆塔蓝白两色喷漆各0.5每罐、每罐250g | 罐 | 261 |  |  |
| 56 | 杆塔防撞标示 | 反光荧光漆 | 桶 | 105 |  |  |
| 57 | 杆塔防撞标示 | 反光荧光漆（红白相间） | 桶 | 15 |  |  |
| 58 | 杆塔防撞标示 | 荧光漆 | 桶 | 153 |  |  |
| 59 | 钢扎带 | 304材质、1400mm*8mm*0.3mm | 块 | 3616 |  |  |
| 60 | 钢扎带 | 扁带1mm | 米 | 6 |  |  |
| 61 | 钢扎带 | Φ6 | 米 | 24 |  |  |
| 62 | 拉线防盗螺母 | M18 | 个 | 1182 |  |  |
| 63 | 螺栓 | M16*80 | 套 | 240 |  |  |
| 64 | 螺栓 | M16*120 | 套 | 128 |  |  |
| 65 | 螺栓 | M16*160 | 套 | 256 |  |  |
| 66 | 螺栓 | M16*40 | 套 | 856 |  |  |
| 67 | 螺栓 | M16*45 | 套 | 1936 |  |  |
| 68 | 螺栓 | M16*70 | 套 | 552 |  |  |
| 69 | 螺栓 | M16*130 | 套 | 284 |  |  |
| 70 | 螺栓 | M16*50 | 付 | 5384 |  |  |
| 71 | 螺栓 | M12*50 | 付 | 35472 |  |  |
| 72 | 螺栓 | M16*140 | 付 | 5042 |  |  |
| 73 | 螺栓 | M12*40 | 件 | 160 |  |  |
| 74 | 螺栓 | M14*40 | 件 | 460 |  |  |
| 75 | 螺栓 | M18*70 | 件 | 148 |  |  |
| 76 | 螺栓 | M18*50 | 付 | 372 |  |  |
| 77 | 螺栓 | M14*150 | 个 | 4 |  |  |
| 78 | 螺栓 | M16*50 | 个 | 2272 |  |  |
| 79 | 螺栓 | M16*120 | 副 | 780 | 用于蝶式绝缘子 |  |
| 80 | 螺栓 | M16*50 | 副 | 128 | 用于表箱 |  |
| 81 | 螺栓 | M16*50 | 个 | 40 | 用于表箱 |  |
| 82 | 螺栓 | M16*70 | 套 | 110 |  |  |
| 83 | 螺栓 | M16*70 | 件 | 138 |  |  |
| 84 | 木螺丝 | M10*50 | 个 | 4 |  |  |
| 85 | 膨胀螺栓 | M8*50 | 个 | 12084 |  |  |
| 86 | 膨胀螺栓 | M16×50 | 付 | 12084 |  |  |
| 87 | 膨胀螺栓 | φ16*120 | 付 | 2 |  |  |
| 88 | 膨胀螺栓 | M14×150 | 副 | 44 |  |  |
| 89 | 膨胀螺栓 | 10# | 付 | 50 |  |  |
| 90 | 膨胀螺栓 | φ12-150 | 付 | 136 |  |  |
| 91 | 膨胀螺栓 | M16*200 | 副 | 36 |  |  |
| 92 | 膨胀螺栓 | Φ16*100 | 只 | 1956 | 用于II型支架丁子铁 |  |
| 93 | 热缩管 | 红、黄、绿 | 米 | 10 |  |  |
| 94 | 双头螺栓 | M16×260 | 套 | 256 |  |  |
| 95 | 双头螺栓 | M20×400 | 根 | 56 |  |  |
| 96 | 双头螺栓 | ST-360 | 根 | 20 |  |  |
| 97 | 四指套 | 用于4*35电缆 | 套 | 1228 |  |  |
| 98 | 四指套 | 四指套 | 套 | 259 | 每套含4米热缩管 |  |
| 99 | 铁丝 | #10 | kg | 3975 |  |  |
| 100 | 圆形包胶铁芯扎线 | φ2.5 | 米 | 1232 |  |  |
| 101 | 螺栓 | M16*70 | 套 | 94 | 两垫一帽 |  |
| 102 | 螺栓 | M12*55 | 副 | 92 | 用于表箱 |  |
| 103 | 膨胀螺栓 | Φ12*100 | 只 | 520 | 用于II型支架及丁子铁 |  |
| 104 | 四指套 | 四指套 | 个 | 23 | 每套含4米热缩管 |  |
| 105 | 反光护套 | 跨越10处 | m | 120 |  |  |
| 106 | 螺栓 | M16*70 | 套 | 110 |  |  |
| 107 | 螺栓 | M14*140 | 副 | 458 | 用于蝶式绝缘子 |  |
| 108 | 热缩管 | 热缩管 | 米 | 16 |  |  |
| 109 | 防撞标识 | 每基杆塔用量底漆黑色2罐、黄色荧光漆1.5罐、黑的荧光漆1.5罐 | 罐 | 200 |  |  |

002-包1-配电设备

| 配电设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 集中表箱进线空气开关 | 36A | 只 | 3 |  |
| 2 | 低压配电盘 | 低压配电盘 |  | 56 | 含单相漏电保护器一只63A、单相隔离刀闸2只30A |
| 3 | 电缆故障指示器 | SF1-3A(24小时） | 只 | 15 |  |
| 4 | 防雨型动力配电盘 | 两刀闸、一漏电保护器3P63A、2.5mm | 套 | 236 |  |
| 5 | 防雨型照明配电盘 | 两刀闸、一漏电保护器2P40A、2.5mm | 套 | 2269 |  |
| 6 | 防雨型照明配电盘 | 含刀闸及漏电保护器 | 套 | 239 | 漏保32A |
| 7 | 防雨型照明配电盘 | 含刀闸及漏电保护器 | 套 | 19 | 漏保63A |
| 8 | 配电盘（照明） | 含刀闸及漏电保护器 | 套 | 2 | 漏保32A |
| 9 | 配电盘 | 含漏电保护器及刀闸 | 块 | 2 | 漏保32A |
| 10 | 防雨型照明配电盘 | 含两刀闸一漏电保护器 | 套 | 60 | 2P40A、2.5mm |
| 11 | 防雨型照明配电盘 | 含两刀闸一漏电保护器 | 套 | 9 | 3P63A、2.5mm |
| 12 | 防雨型照明配电盘 | 含刀闸及漏电保护器 | 套 | 217 | 漏保32A |
| 13 | 防雨型照明配电盘 | 含刀闸及漏电保护器 | 套 | 12 | 漏保63A |

002-包2-文体设施

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台球桌 | 张 | 8 |  |
| 2 | 乒乓球桌 | 张 | 11 |  |
| 3 | 组合健身器材 | 组 | 14 |  |
| 4 | 动感单车 | 架 | 5 |  |
| 5 | 跑步机 | 台 | 12 |  |
| 6 | 双杠 | 副 | 1 |  |
| 7 | 拉力器 | 个 | 1 |  |
| 8 | 哑铃 | 副 | 1 |  |
| 9 | 自行车 | 辆 | 1 |  |
| 10 | 篮球架 | 组 | 10 |  |
| 11 | 多功能举重床 | 张 | 1 |  |

002-包3-中型巡检无人机及镜头

| 项目内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 中型巡检无人机 | 5 | 台 |
| 四合一高清巡检镜头 | 5 | 个 |
| 配套无人机航迹解算软件 | 5 | 套 |
| 配套无人机航线规划软件 | 5 | 套 |

002-包4-小型巡检无人机及配件

| 项目内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 小型巡检无人机（含套件） | 35 | 台 |
| 小型巡检无人机充电管家（含电源线） | 70 | 个 |
| 小型巡检无人机智能电池 | 420 | 块 |
| 小型巡检无人机便携箱 | 35 | 个 |

002-包5-无人机紫外镜头

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机高清紫外成像仪及配套软件 | 1 | 台 |

002-包6-无人机激光点云镜头

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机激光雷达扫描仪 | 1 | 台 |
| 2 | 激光雷达轨迹解算软件 | 1 | 套 |
| 3 | 激光点云数据解算软件 | 1 | 套 |
| 4 | 配电网三维建模软件 | 1 | 套 |
| 5 | 配电网走廊三维展示软件 | 1 | 套 |