附件2：货物清单

001-包1-钢筋、地脚螺栓等

| 青海海东重峦35kV输变电新建工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 基础钢筋 |  | t | 68.4426 |  |
| 2 | 地脚螺栓箍筋 |  | t | 3.2 |  |
| 3 | 地脚螺栓 | 35#钢 | t | 32.47502 |  |
| 4 | 护壁钢筋 | 6mm | t | 4.9851 | 不含加工费 |
| 5 | 挡土墙钢筋 |  | t | 1.2 | 不含加工费 |
| 6 | 钢护筒 | 8mm | m2 | 800 |  |
| 备注：报价含税、含运费，交货地点：互助施工现场 |  |  |  |  |  |

001-包2-PE管

| 青海海东重峦35kV输变电新建工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | PE管 | 内径Φ200，电力专用 | 米 | 10200 | 用于电缆穿管 |
| 2 | PE管 | 内径Φ50，电力专用 | 米 | 5100 |  |
| 备注：报价含税、含运费，交货地点：互助施工现场 |  |  |  |  |  |

001-包3-电缆支架、三孔电缆固定夹1

| 曹家堡330kV变电站110kV曹新I回等9条电力线路迁改工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 电缆支架 | 5层：主架1700*800*8mm，层架70*7*600 | 付 | 3827 | 详见T0101-110-16、T0101-110-17号图 电缆支架全部为角钢，电缆支架全部热镀锌 |
| 2 | 电缆支架 | 3层：主架1000*800*8mm，层架70*7*400 | 付 | 61 | 详见T0101-110-16、T0101-110-17号图 电缆支架全部为角钢，电缆支架全部热镀锌 |
| 3 | 三孔电缆固定夹 | JGP-B，详见加工图 | 个 | 3958 | 详见加工图 |
| 备注：报价含税、含运费，交货地点：平安施工现场 |  |  |  |  |  |

001-包4-电缆支架、三孔电缆固定夹2

| 曹家堡330kV变电站110kV曹新I回等9条电力线路迁改工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 电缆支架 | 5层：主架1700*800*8mm，层架70*7*600 | 付 | 3827 | 详见T0101-110-16、T0101-110-17号图 电缆支架全部为角钢，电缆支架全部热镀锌 |
| 2 | 电缆支架 | 3层：主架1000*800*8mm，层架70*7*400 | 付 | 61 | 详见T0101-110-16、T0101-110-17号图 电缆支架全部为角钢，电缆支架全部热镀锌 |
| 3 | 三孔电缆固定夹 | JGP-B，详见加工图 | 个 | 3958 | 详见加工图 |
| 备注：报价含税、含运费，交货地点：平安施工现场 |  |  |  |  |  |

001-包5-地脚螺栓、定位盘等

| 青海海东互助10kV威八路主干线1#-144#改造工程等9项工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 基础钢筋 | 10DF-15 | kg | 920 | 详见加工图 |
| 2 | 基础钢筋 | 10DK-19 | kg | 567 | 详见加工图 |
| 3 | 基础钢筋 | 10J4F-15 | kg | 1046 | 详见加工图 |
| 4 | 基础钢筋 | 10GJ-21 | kg | 876 | 详见加工图 |
| 5 | 基础钢筋 | 10JF-15 | kg | 415 | 详见加工图 |
| 6 | 基础钢筋 | 10J3-15 | kg | 1924 | 详见加工图 |
| 7 | 基础钢筋 | 10J4-15 | kg | 567 | 详见加工图 |
| 8 | 地脚螺栓 | 12-M42×1470 | 根 | 12 | 详见加工图 |
| 9 | 地脚螺栓 | 12-M48×1680 | 根 | 72 | 详见加工图 |
| 10 | 地脚螺栓 | 12-M48×2000 | 根 | 12 | 详见加工图 |
| 11 | 地脚螺栓 | 12-M52×1820 | 根 | 48 | 详见加工图 |
| 12 | 10JF-15基础钢套 | -10×1500×Φ1400 | 个 | 3 | 详见加工图 |
| 13 | 10DF-15基础钢套 | -10×1500×Φ1400 | 个 | 6 | 详见加工图 |
| 14 | 10J4F-15基础钢套 | -10×1500×Φ1500 | 个 | 3 | 详见加工图 |
| 15 | 10J3-15基础钢套 | -10×1500×Φ1600 | 个 | 12 | 详见加工图 |
| 16 | 10J4-15基础钢套 | -10×1500×Φ1700 | 个 | 6 | 详见加工图 |
| 17 | 10DK-19基础钢套 | -10×1500×Φ1700 | 个 | 9 | 详见加工图 |
| 18 | 10GJ-21基础钢套 | -10×1500×Φ2000 | 个 | 3 | 详见加工图 |
| 19 | 定位盘 | -10×Φ1024 | 块 | 14 | 详见加工图 |
| 20 | 定位盘 | -10×Φ1068 | 块 | 2 | 详见加工图 |
| 21 | 定位盘 | -10×Φ1098 | 块 | 4 | 详见加工图 |
| 22 | 定位盘 | -10×Φ998 | 块 | 2 | 详见加工图 |
| 23 | 定位盘 | -12×Φ1020 | 块 | 2 | 详见加工图 |
| 备注：报价含税、含运费，交货地点：互助施工现场 |  |  |  |  |  |

002-包1-人员车辆管理系统

| 青海海东南门峡35kV变电站1号主变系统增容改造工程施工 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 人员车辆管理系统 |  | 套 | 1 | 含设备、安装、布线、调试、培训、质保1年 |
| 备注：报价含税、含运费，交货地点：互助施工现场 |  |  |  |  |  |