附件2：货物清单

001-包1-铁附件等

| 序号 | 品名规格 | 型号/编号 | 单位 | 数量 | 备注 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火膨胀模块 |  | m³ | 0.346 |  | 国网青海海南供电公司110kV同德变综自改造工程 |
| 2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火电力电缆 | ZR-VV22-0.6/1kV-2×16mm² | km | 0.1 |  |  |
| 3 | 多股软铜线 | 4mm² | m | 150 |  |  |
| 4 | 铁件钢筋 |  | kg | 66 |  |  |
| 5 | 大理石板500×500×20 |  | m² | 8.37 |  |  |
| 6 | 多股软铜线 | 100mm² | m | 100 |  |  |
| 7 | 通信电缆 | 超五类网线 | m | 500 |  |  |
| 8 | 铁件型钢 |  | kg | 264 |  |  |
| 9 | 防火膨胀模块 |  | m³ | 0.346 |  |  |
| 1 | 钢芯铝绞线 | JL/GIA-240/30-24/7 | m | 230 |  |  |
| 2 | 悬垂绝缘子串 | 10x(U70BP/146D) | 串 | 9 |  |  |
| 3 | U型挂环 | U-0770 | 套 | 18 |  |  |
| 4 | 球头挂环 | QP-0750 | 套 | 9 |  |  |
| 5 | 碗头挂板 | W-0770 | 套 | 9 |  |  |
| 6 | 悬垂线夹 | XG-6028 | 套 | 9 |  |  |
| 7 | 导线铝包带 | 1X10 | 盘 | 2 |  |  |
| 8 | T型线夹 | TY-240/30 | 套 | 18 |  |  |
| 9 | 引下铜排 | 40x5 | m | 27 |  |  |
| 10 | 支柱绝缘子 | FZSW-0.4 | 个 | 9 |  |  |
| 11 | 铝设备线夹 | SY-240/30B | 套 | 9 |  |  |
| 12 | 铝设备线夹 | SY-240/30B | 套 | 9 |  |  |
| 13 | 热镀锌角钢 | ∠50x50x6 | m | 6 |  |  |
| 14 | 带螺母镀锌螺栓 | M12x35热镀锌 | 套 | 72 |  |  |
| 15 | 带螺母镀锌螺栓 | M16x50热镀锌 | 套 | 36 |  |  |
| 16 | 带螺母镀锌螺栓 | M12x50热镀锌 | 套 | 12 |  |  |
| 17 | 带螺母镀锌螺栓 | M16x70热镀锌 | 套 | 117 |  |  |
| 18 | 铜铝过渡设备线夹 | SYG-240/30B | 套 | 6 |  |  |
| 19 | 铜铝过渡设备线夹 | SYG-240/30B | 套 | 6 |  |  |
| 20 | 铝设备线夹 | SY-240/30A | 套 | 6 |  |  |
| 21 | 铜铝过渡设备线夹 | SYG-240/30B | 套 | 2 |  |  |
| 22 | 铝设备线夹 | SY-240/30B | 套 | 2 |  |  |
| 23 | 铜铝过渡设备线夹 | SYG-240/30C | 套 | 2 |  |  |
| 24 | 铜铝过渡设备线夹 | SYG-240/30B | 套 | 2 |  |  |
| 25 | T型线夹 | TY-240/30 | 套 | 6 |  |  |
| 26 | 软母线固定金具 | MDG-5 | 套 | 4 |  |  |
| 27 | 黄、绿、红、蓝热缩套 | Φ40 | 米 | 60 |  |  |
| 28 | 硅橡胶绝缘涂料 | 含胶带、G型管、粘结胶等 | kg | 40 |  |  |
| 29 | 引下铜排 | 40x5 | m | 58 |  |  |
| 30 | 铜排 | TMY-80x10；加绝缘护套 | m | 14 |  |  |
| 31 | 支柱绝缘子 | FZSW-0.4 | 个 | 18 |  |  |
| 32 | 热镀锌角钢 | ∠50x50 L=400mm | 根 | 6 |  |  |
| 33 | 热镀锌槽钢 | ［10 L=1560mm | 根 | 2 |  |  |
| 34 | 热镀锌槽钢 | ［10 L=1260mm | 根 | 2 |  |  |
| 35 | 热镀锌槽钢 | ［10 L=1260mm | 根 | 2 |  |  |
| 36 | 热镀锌槽钢 | ［10 L=600mm | 根 | 4 |  |  |
| 37 | 热镀锌槽钢 | ［10 L=200mm | 根 | 6 |  |  |
| 38 | 热镀锌槽钢 | ［10 L=400mm | 根 | 14 |  |  |
| 39 | 热镀锌钢板 | 300x300x8 | 块 | 2 |  |  |
| 40 | 带螺母镀锌螺栓 | M10x35热镀锌 | 套 | 22 |  |  |
| 41 | 带螺母镀锌螺栓 | M12x35热镀锌 | 套 | 140 |  |  |
| 42 | 带螺母镀锌螺栓 | M12x50热镀锌 | 套 | 52 |  |  |
| 43 | 带螺母镀锌螺栓 | M12x70热镀锌 | 套 | 26 |  |  |
| 44 | 带螺母镀锌螺栓 | M14x35热镀锌 | 套 | 16 |  |  |
| 45 | 带螺母镀锌螺栓 | M16x35热镀锌 | 套 | 16 |  |  |
| 46 | 带螺母镀锌螺栓 | M16x50热镀锌 | 套 | 160 |  |  |
| 47 | 带螺母镀锌螺栓 | M16x70热镀锌 | 套 | 40 |  |  |
| 48 | 带螺母镀锌螺栓 | M20x70热镀锌 | 套 | 24 |  |  |
| 49 | 电缆抱箍 | 非导磁性材料 | 套 | 12 |  |  |
| 50 | 电缆抱箍 | 非导磁性材料 | 套 | 12 |  |  |
| 51 | 电缆抱箍 | 非导磁性材料 | 套 | 4 |  |  |
| 52 | 软连接伸缩节 | -60 | 套 | 8 |  |  |
| 53 | U型抱箍 |  | 套 | 12 |  |  |
| 54 | 带螺母镀锌螺栓 | M12x35热镀锌 | 套 | 141 |  |  |
| 55 | 铜排 | TMY-50x5；加绝缘护套 | m | 4 |  |  |
| 56 | 抱箍 |  | 套 | 18 |  |  |
| 57 | 复合材料电缆支架 | 沟架-250/1-150/2-300 | 付 | 1 |  |  |
| 58 | 复合材料电缆支架 | 沟架-250/1-150/3-300 | 付 | 1 |  |  |
| 59 | 复合材料电缆支架 | 沟架-300/4-200/1-300 | 付 | 2 |  |  |
| 60 | 复合材料电缆支架 | 沟架-300/4-200/1-400 | 付 | 1 |  |  |
| 61 | 复合材料电缆支架 | 沟架-250/1-150/2-300 | 付 | 33 |  |  |
| 62 | 复合材料电缆支架 | 沟架-250/1-150/3-300 | 付 | 150 |  |  |
| 63 | 复合材料电缆支架 | 沟架-350/1-300/2-300 | 付 | 125 |  |  |
| 64 | 复合材料电缆支架 | 沟架-300/4-200/1-300 | 付 | 215 |  |  |
| 65 | 复合材料电缆支架 | 沟架-300/4-200/1-400 | 付 | 215 |  |  |
| 66 | 电缆埋管 | 热镀锌钢管Φ40 | 米 | 800 |  |  |
| 67 | 电缆埋管 | 热镀锌钢管Φ50 | 米 | 1000 |  |  |
| 68 | 二次电缆防火玻璃钢槽盒 | 200*100 | 米 | 200 |  |  |
| 69 | 光缆防火玻璃钢槽盒 | 400*200 | 米 | 150 |  |  |
| 70 | 照明动力配电箱 | XRM2-209L/3 | 面 | 5 |  |  |
| 71 | 户内检修电源箱 | XRM2-L201/3 | 面 | 3 |  |  |
| 72 | 应急照明自动投入箱 | SZX〈R〉-2/220 | 面 | 1 |  |  |
| 73 | 应急照明配电箱 | XRM2-209L/3 | 面 | 1 |  |  |
| 74 | 风机控制箱 | AC380V Ie=20A 带小型户外开关 | 面 | 12 |  |  |
| 75 | 接线盒 |  | 个 | 400 |  |  |
| 76 | 白色球灯 | 100W | 套 | 2 |  |  |
| 77 | 防震型投光灯（室外） | NTC9210 AC220V 400W | 套 | 8 |  |  |
| 78 | 防眩通路灯（室外） | NSC9700 AC220V 300W | 套 | 19 |  |  |
| 79 | 低顶灯 | NFE9133 AC220V 30W LED光源 | 套 | 45 |  |  |
| 80 | 吸顶灯 | NYC9310/NX AC220V 4x14W LED光源 | 套 | 19 |  |  |
| 81 | 防爆型防眩通路灯（室内） | NSC900 AC220V 150W；壁挂型 | 套 | 16 |  |  |
| 82 | 防爆型节能通路灯（室内） | NSC9720-J70 AC220V 70W | 套 | 25 |  |  |
| 83 | 内场强光防爆灯 | BFC8120-J100 AC220V 100W 壁挂型 | 套 | 22 |  |  |
| 84 | 防爆型应急防眩灯 | GT311 DC220V 48W 附光源 节能型 | 套 | 60 |  |  |
| 85 | 应急疏导标志灯 | DC220V 1OW 应急时间45min 附光源 | 套 | 16 |  |  |
| 86 | 应急疏导标志灯 | DC220V 1OW 应急时间45min 附光源 | 套 | 14 |  |  |
| 87 | 单相单联暗开关 | DC220V 10A | 只 | 16 |  |  |
| 88 | 单相单联暗开关 | 250V 10A | 只 | 29 |  |  |
| 89 | 单相双联暗开关 | 250V 16A | 只 | 10 |  |  |
| 90 | 单相三联暗开关 | 250V 16A | 只 | 3 |  |  |
| 91 | 暗装单相三极插座 | 250V 10A | 只 | 49 |  |  |
| 92 | 暗装单相二、三极插座 | 250V 10A | 只 | 15 |  |  |
| 93 | 暗装单相三极插座 | 250V 25A | 只 | 2 |  |  |
| 94 | 电力电缆 | ZR-VV22-0.6/1kV-3x25+1x16 | m | 600 |  |  |
| 95 | 电力电缆 | ZR-VV22-0.6/1kV-3x6 | m | 600 |  |  |
| 96 | 电力电缆 | ZR-VV22-0.6/1kV-3x4 | m | 250 |  |  |
| 97 | 电力电缆 | ZR-VV22-0.6/1kV-4x10 | m | 100 |  |  |
| 98 | 电力电缆 | ZR-VV22-0.6/1kV-2x10 | m | 180 |  |  |
| 99 | 电力电缆 | ZR-VV22-0.6/1kV-5x4 | m | 1000 |  |  |
| 100 | 绝缘电线 | BV-500V 10平方 | m | 800 |  |  |
| 101 | 绝缘电线 | BV-500V 6平方 | m | 1500 |  |  |
| 102 | 绝缘电线 | BV-500V 4平方 | m | 500 |  |  |
| 103 | 绝缘电线 | BV-500V 2.5平方 | m | 1900 |  |  |
| 104 | 绝缘电线 | BV-500V 1.5平方 | m | 200 |  |  |
| 105 | 线槽 | 100mmX40mm 钢 含吊架 | m | 200 |  |  |
| 106 | 电缆保护管 | 防火阻燃高强度PVC管Φ40 | m | 800 |  |  |
| 107 | 电缆保护管 | 防火阻燃高强度PVC管Φ32 | m | 600 |  |  |
| 108 | 电缆保护管 | 防火阻燃高强度PVC管Φ25 | m | 450 |  |  |
| 109 | 设备接地支线 | 热镀锌扁钢25x4 | m | 200 |  |  |
| 110 | 绝缘电线 | NH-BV-500V 2.5平方 | m | 1600 |  |  |
| 111 | 接地铜绞线 | 黄绿相间 4平方 | m | 400 |  |  |
| 备注：报价含税、含运费(运货至施工现场) |  |  |  |  |  |  |