附件2        货物清单

001-包1-变压器、低压综合配电箱等

| 工程名称：老茫崖-油砂山岔路口公路工程电力专项工程等6个项目施工设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 变压器ZA-1-CX,160kVA | ZA-1-CX,160kVA | 台 | 1 |  |
| 2 | 低压柱上综合配电箱 | AC380V,200kVA,四路,有补偿,进线熔断器式隔离开关, 出线塑壳断路器,带剩余电流保护,补偿容量60kavr | 台 | 1 |  |
|  | 低压柱上综合配电箱 | AC380V,400kVA,四路,有补偿,进线熔断器式隔离开关, 出线塑壳断路器,带剩余电流保护,补偿容量120kvar | 台 | 2 |  |
| 4 | 高压熔断器 | AC10kV,跌落式,200A瓷,普通型 | 只 | 9 |  |
| 5 | 一二次融合成套柱上断路器 | AC10kV,630A,20kA,SF6,无隔离闸刀,户外；SF6灭弧， SF6绝缘，无隔离闸刀，电动，弹簧，共箱式，罩式 FTU，电磁式互感器，双侧PT | 台 | 4 |  |
| 6 | 接地短路故障指示器1比6 | 一拖六含数据转发站 | 套 | 4 |  |
| 7 | 隔离刀闸 | 630A,20kA,手动双柱立开式,不接地,复合材料绝缘子 | 只 | 8 |  |
| 8 | 避雷器 | HY5WS-17/50，高原型 | 台 | 26 |  |
| 9 | 避雷器 | YH5W-51/134 | 台 | 6 |  |

002-包1水泥制品等

| 工程名称：老茫崖-油砂山岔路口公路工程电力专项工程等6个项目施工水泥制品 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 预制品 混凝土底盘 D1.0×1.0×0.18 | 预制品 混凝土底盘 D1.0×1.0×0.18 | 块 | 15 |  |
| 2 | 预制品 混凝土卡盘 K1.0×0.3×0.23 | 预制品 混凝土卡盘 K1.0×0.3×0.23 | 块 | 30 |  |
| 3 | 预制品 混凝土拉盘 L0.8×0.4×0.2 | 预制品 混凝土拉盘 L0.8×0.4×0.2 | 块 | 25 |  |
| 4 | 非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M无根部法兰 | 非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M无根部法兰 | 根 | 10 |  |
| 5 | 非预应力,法兰组装杆,18m,230mm,N无根部法兰 | 非预应力,法兰组装杆,18m,230mm,N无根部法兰 | 根 | 4 |  |
| 6 | 预制品 混凝土拉盘 L0.6×0.4×0.2 | 预制品 混凝土拉盘 L0.6×0.4×0.2 | 块 | 10 |  |
| 7 | 预制品 C20混凝土板,200×400×35 | 预制品 C20混凝土板,200×400×35 | 平方米 | 430 |  |
| 8 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 Φ190-12 14Φ14 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 Φ190-12 14Φ14 | 根 | 10 |  |
| 9 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) S300-9 12Φ12 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) S300-9 12Φ12 | 根 | 12 |  |
| 10 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) X300-9 12Φ12 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) X300-9 12Φ12 | 根 | 4 |  |
| 11 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) X300-6 10Φ12 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) X300-6 10Φ12 | 根 | 8 |  |
| 12 | 预制品 混凝土拉盘 L1.2×0.6×0.2 | 预制品 混凝土拉盘 L1.2×0.6×0.2 | 块 | 24 |  |
| 13 | 预制品 混凝土底盘 D0.8×0.8×0.18 | 预制品 混凝土底盘 D0.8×0.8×0.18 | 块 | 12 |  |
| 14 | 预制品电缆标示桩 | 预制品电缆标示桩 | 块 | 3 |  |
| 15 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) S300-9 12Φ12 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) S300-9 12Φ12 | 根 | 4 |  |
| 16 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) X300-9 12Φ12 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) X300-9 12Φ12 | 根 | 4 |  |
| 17 | 预制品 混凝土拉盘 L1.2×0.6×0.2 | 预制品 混凝土拉盘 L1.2×0.6×0.2 | 块 | 8 |  |
| 18 | 预制品 混凝土底盘 D0.8×0.8×0.18 | 预制品 混凝土底盘 D0.8×0.8×0.18 | 块 | 4 |  |
| 19 | 预制品电缆标示桩 | 预制品电缆标示桩 | 块 | 71 |  |

002-包2金具等

| 工程名称：老茫崖-油砂山岔路口公路工程电力专项工程等6个项目施工水泥制品 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 线路 钢线卡子 JK-2(GQ-4) | 线路 钢线卡子 JK-2(GQ-4) | 件 | 292 |  |
| 2 | 线路 平行挂板 P-10 | 线路 平行挂板 P-10 | 件 | 26 |  |
| 3 | 线路 UT型线夹 NUT-2(UT-2) | 线路 UT型线夹 NUT-2(UT-2) | 件 | 30 |  |
| 4 | 线路 楔形线夹 NX-2 | 线路 楔形线夹 NX-2 | 件 | 82 |  |
| 5 | 镀锌钢绞线 1×19-11.5-1270-B | 镀锌钢绞线 1×19-11.5-1270-B | t | 0 |  |
| 6 | 线路 平行挂板 PD-10 | 线路 平行挂板 PD-10 | 件 | 23 |  |
| 7 | 拉线金具-U型挂环U-25 | 拉线金具-U型挂环U-25 | 件 | 45 |  |
| 8 | 线路 并沟线夹 JBL-50-240 | 线路 并沟线夹 JBL-50-240 | 件 | 552 |  |
| 9 | 线路 接地线夹,JDH-50-240 | 线路 接地线夹,JDH-50-240 | 件 | 197 |  |
| 10 | 拉线棒 | 拉线棒 | 根 | 37 |  |
| 11 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍 | 件 | 37 |  |
| 12 | 线路 球头挂环 Q-7 | 线路 球头挂环 Q-7 | 件 | 281 |  |
| 13 | 线路 碗头挂板 W-7B(单联,长型) | 线路 碗头挂板 W-7B(单联,长型) | 件 | 258 |  |
| 14 | 线路 直角挂板 Z-7 | 线路 直角挂板 Z-7 | 件 | 281 |  |
| 15 | 高压防风线夹 | 高压防风线夹 | 个 | 158 |  |
| 16 | 接线端子DT-50,铜镀锡 | 接线端子DT-50,铜镀锡 | 个 | 6 |  |
| 17 | 接线端子DT-50 | 接线端子DT-50 | 个 | 30 |  |
| 18 | 接线端子DT-150 | 接线端子DT-150 | 个 | 80 |  |
| 19 | 绝缘并沟线夹 LH31 | 绝缘并沟线夹 LH31 | 件 | 20 |  |
| 20 | 接线端子DT-35 | 接线端子DT-35 | 个 | 63 |  |
| 21 | 线路 并沟线夹 JBL-3(50-240) | 线路 并沟线夹 JBL-3(50-240) | 件 | 24 |  |
| 22 | 防风线夹 | 防风线夹 | 只 | 24 |  |
| 23 | 线路 拉线挂环 UL-21 | 线路 拉线挂环 UL-21 | 件 | 18 |  |
| 24 | 拉线金具-U型挂环U-25 | 拉线金具-U型挂环U-25 | 件 | 24 |  |
| 25 | 线路 楔形线夹 NX-2 | 线路 楔形线夹 NX-2 | 件 | 24 |  |
| 26 | 镀锌钢绞线 1×19-11.5-1270-B | 镀锌钢绞线 1×19-11.5-1270-B | t | 0 |  |
| 27 | 线路 UT型线夹 NUT-2(UT-2) | 线路 UT型线夹 NUT-2(UT-2) | 件 | 24 |  |
| 28 | 线路 拉线挂环 UL-21 | 线路 拉线挂环 UL-21 | 件 | 24 |  |
| 29 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍 | 件 | 1 |  |
| 30 | 镀锌钢绞线 GJ-35(1×7) | 镀锌钢绞线 GJ-35(1×7) | 吨 | 0 |  |
| 31 | 线路地线调节金具 | 线路地线调节金具 | 件 | 13 |  |
| 32 | 线路 导线调节金具 | 线路 导线调节金具 | 件 | 98 |  |
| 33 | 线路 重锤及附件(重锤片) ZC-1 | 线路 重锤及附件(重锤片) ZC-1 | 件 | 105 |  |
| 34 | 导线防震锤FDYJ-1/3 | 导线防震锤FDYJ-1/3 | 只 | 306 |  |
| 35 | 地线防振锤 FDYJ-1/G | 地线防振锤 FDYJ-1/G | 只 | 6 |  |
| 36 | 拉线金具-U型挂环U-25 | 拉线金具-U型挂环U-25 | 件 | 8 |  |
| 37 | 线路 楔形线夹 NX-2 | 线路 楔形线夹 NX-2 | 件 | 8 |  |
| 38 | 镀锌钢绞线 1×19-11.5-1270-B | 镀锌钢绞线 1×19-11.5-1270-B | t | 0 |  |
| 39 | 线路 UT型线夹 NUT-2(UT-2) | 线路 UT型线夹 NUT-2(UT-2) | 件 | 8 |  |
| 40 | 线路 拉线挂环 UL-21 | 线路 拉线挂环 UL-21 | 件 | 8 |  |
| 41 | 镀锌钢绞线 GJ-35(1×7) | 镀锌钢绞线 GJ-35(1×7) | 吨 | 1 |  |
| 42 | 线路 重锤及附件(重锤片) ZC-1 | 线路 重锤及附件(重锤片) ZC-1 | 件 | 27 |  |
| 43 | 导线防震锤FDYJ-1/3 | 导线防震锤FDYJ-1/3 | 只 | 30 |  |
| 44 | 耐张金具（OPGW） | 耐张金具（OPGW） | 串 | 4 |  |
| 45 | 悬垂金具（OPGW） | 悬垂金具（OPGW） | 串 | 1 |  |
| 46 | 防振金具 | 防振金具 | 套 | 6 |  |
| 47 | 耐张连塔金具 | 耐张连塔金具 | 套 | 24 |  |

002-包3铁构件等

| 工程名称：老茫崖-油砂山岔路口公路工程电力专项工程等6个项目施工水泥制品 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 铁附件 | 铁附件 | t | 6.208 |  |
| 2 | 拉线保护套 | 拉线保护套 | 套 | 76.000 |  |
| 3 | 螺栓 M20×330 | 螺栓 M20×330 | 副 | 352.000 |  |
| 4 | 螺栓 M16×45 | 螺栓 M16×45 | 副 | 832.000 |  |
| 5 | 双头螺栓 ST-340 | 双头螺栓 ST-340 | 副 | 220.000 |  |
| 6 | 钢扎带 | 钢扎带 | m | 686.000 |  |
| 7 | 相序牌 | 相序牌 | 套 | 66.000 |  |
| 8 | 标示牌(综合)搪瓷 | 标示牌(综合)搪瓷 | 块 | 62.000 |  |
| 9 | 铝包带 | 铝包带 | m | 295.000 |  |
| 10 | 线路电瓷 拉紧绝缘子 JH10-90 | 线路电瓷 拉紧绝缘子 JH10-90 | 只 | 45.000 |  |
| 11 | 镀锌铁丝 | 镀锌铁丝 | kg | 47.500 |  |
| 12 | 穿钉 M12x100 | 穿钉 M12x100 | 副 | 70.000 |  |
| 13 | 螺栓 M10×50 | 螺栓 M10×50 | 副 | 70.000 |  |
| 14 | 螺栓 M16×35 | 螺栓 M16×35 | 副 | 70.000 |  |
| 15 | 螺栓 M16×260 | 螺栓 M16×260 | 副 | 70.000 |  |
| 16 | 绝缘导线 JKLGYJ-10kV-120/20㎜ | 绝缘导线 JKLGYJ-10kV-120/20㎜ | km | 8.550 |  |
| 17 | 电缆保护管 护套管 C-PVC Φ100 | 电缆保护管 护套管 C-PVC Φ100 | m | 180.000 |  |
| 18 | 警示带 | 警示带 | m | 2150.000 |  |
| 19 | 电缆标示牌 | 电缆标示牌 | 块 | 30.000 |  |
| 20 | 线路 耐张线夹(螺栓型) NLL-3 | 线路 耐张线夹(螺栓型) NLL-3 | 件 | 233.000 |  |
| 21 | 复合绝缘子 FXBW-35/70 | 复合绝缘子 FXBW-35/70 | 只 | 227.000 |  |
| 22 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N,170,336,534 | 只 | 178.000 |  |
| 23 | 防撞贴 | 防撞贴 | 套 | 38.000 |  |
| 24 | 标识牌不锈钢 | 标识牌不锈钢 | 套 | 5.000 |  |
| 25 | 电缆保护管 护套管 C-PVC Φ150 | 电缆保护管 护套管 C-PVC Φ150 | m | 450.000 |  |
| 26 | 变压器安全围栏 | 变压器安全围栏 | m² | 192.000 |  |
| 27 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 JKLYJ 10kV 单芯50 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 JKLYJ 10kV 单芯50 | km | 0.130 |  |
| 28 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 JKTRYJ-10/3510kV 单芯35 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 JKTRYJ-10/3510kV 单芯35 | km | 0.036 |  |
| 29 | 柱式瓷瓶R5ET105L | 柱式瓷瓶R5ET105L | 只 | 54.000 |  |
| 30 | 线路电瓷 蝶式绝缘子 ED-1 | 线路电瓷 蝶式绝缘子 ED-1 | 只 | 32.000 |  |
| 31 | 变电 铜铝过渡设备线夹(螺栓型) SLG-3A(SL-5) | 变电 铜铝过渡设备线夹(螺栓型) SLG-3A(SL-5) | 件 | 144.000 |  |
| 32 | 双头螺栓 M18×360 | 双头螺栓 M18×360 | 副 | 40.000 |  |
| 33 | 螺栓 M12×40 | 螺栓 M12×40 | 副 | 200.000 |  |
| 34 | 螺栓 M14×40 | 螺栓 M14×40 | 副 | 20.000 |  |
| 35 | 螺栓 M16×470 | 螺栓 M16×470 | 副 | 170.000 |  |
| 36 | 螺栓 M16×130 | 螺栓 M16×130 | 副 | 60.000 |  |
| 37 | 高压绝缘罩 10kV | 高压绝缘罩 10kV | 只 | 12.000 |  |
| 38 | 高压绝缘罩 1kV | 高压绝缘罩 1kV | 只 | 16.000 |  |
| 39 | 聚氯乙烯绝缘电线 BV 35 | 聚氯乙烯绝缘电线 BV 35 | km | 0.070 |  |
| 40 | 扎包带 | 扎包带 | 个 | 40.000 |  |
| 41 | 防腐涂料 | 防腐涂料 | kg | 14.000 |  |
| 42 | 反光漆1300mm×500mm（黑、黄色相配，带国网标识） | 反光漆1300mm×500mm（黑、黄色相配，带国网标识） | kg | 5.000 |  |
| 43 | 接地模块 | 接地模块 | 块 | 36.000 |  |
| 44 | 接地装置 | 接地装置 | 套 | 198.000 |  |
| 45 | 变电 铜铝过渡设备线夹(螺栓型) SLG-3 | 变电 铜铝过渡设备线夹(螺栓型) SLG-3 | 件 | 40.000 |  |
| 46 | 线路电瓷 低压耐张串 | 线路电瓷 低压耐张串 | 串 | 52.000 |  |
| 47 | 标示漆黄、黑 | 标示漆黄、黑 | kg | 4.000 |  |
| 48 | 标识牌搪瓷 | 标识牌搪瓷 | 套 | 29.000 |  |
| 49 | 线路电瓷 合成绝缘子 FXBW-10/70-G,347,410 | 线路电瓷 合成绝缘子 FXBW-10/70-G,347,410 | 只 | 18.000 |  |
| 50 | PVC管 | PVC管 | m | 50.000 |  |
| 51 | PVC管弯头 | PVC管弯头 | 个 | 16.000 |  |
| 52 | PVC管直通 | PVC管直通 | 个 | 8.000 |  |
| 53 | 电缆保护管 护套管 C-PVC Φ50 | 电缆保护管 护套管 C-PVC Φ50 | m | 70.000 |  |
| 54 | 穿钉 M12x100 | 穿钉 M12x100 | 副 | 12.000 |  |
| 55 | 拉线棒 | 拉线棒 | 根 | 24.000 |  |
| 56 | 铁附件 | 铁附件 | t | 0.883 |  |
| 57 | 标号牌 | 标号牌 | 块 | 16.000 |  |
| 58 | 警示牌 | 警示牌 | 块 | 47.000 |  |
| 59 | 相序牌 | 相序牌 | 套 | 144.000 |  |
| 60 | 跨越标识 | 跨越标识 | 套 | 13.000 |  |
| 61 | 色标漆 | 色标漆 | kg | 20.000 |  |
| 62 | KV防腐导电涂料 | KV防腐导电涂料 | kg | 235.000 |  |
| 63 | 镀锌钢材 | 镀锌钢材 | t | 4.140 |  |
| 64 | 钢芯铝绞线 LGJ 150/25 | 钢芯铝绞线 LGJ 150/25 | 吨 | 15.074 |  |
| 65 | 线路电瓷 合成绝缘子 FXBW-35/70 | 线路电瓷 合成绝缘子 FXBW-35/70 | 只 | 536.000 |  |
| 66 | 耐张串 03N21Y-40-07P(H)Z(D)2A | 耐张串 03N21Y-40-07P(H)Z(D)2A | 串 | 342.000 |  |
| 67 | 地线耐张串 BNY-BG-07-1C | 地线耐张串 BNY-BG-07-1C | 串 | 22.000 |  |
| 68 | 跳线串 03T-07P(H)-2B | 跳线串 03T-07P(H)-2B | 串 | 54.000 |  |
| 69 | 悬垂串 03XC11CL-00-07P(H)-3A | 悬垂串 03XC11CL-00-07P(H)-3A | 串 | 60.000 |  |
| 70 | 地线悬垂串 BXCL-G(BG)-07-3A | 地线悬垂串 BXCL-G(BG)-07-3A | 串 | 2.000 |  |
| 71 | 标示牌 | 标示牌 | 块 | 32.000 |  |
| 72 | 线路 并沟线夹 JB-3(B-3) | 线路 并沟线夹 JB-3(B-3) | 件 | 12.000 |  |
| 73 | 铜铝过渡设备线夹(螺栓型) SLG-3B | 铜铝过渡设备线夹(螺栓型) SLG-3B | 件 | 6.000 |  |
| 74 | 电缆保护管 护套管 MPPΦ150 | 电缆保护管 护套管 MPPΦ150 | m | 24.000 |  |
| 75 | 警示带 | 警示带 | m | 50.000 |  |
| 76 | 铜排—80*4 | 铜排—80*4 | t | 0.009 |  |
| 77 | 色标漆 | 色标漆 | kg | 14.000 |  |
| 78 | 电缆防火堵料 无机 SFD型 | 电缆防火堵料 无机 SFD型 | t | 0.030 |  |
| 79 | 铁附件 | 铁附件 | t | 0.766 |  |
| 80 | KV防腐导电涂料 | KV防腐导电涂料 | kg | 30.000 |  |
| 81 | 镀锌钢材 | 镀锌钢材 | t | 1.140 |  |
| 82 | 穿钉 M12x100 | 穿钉 M12x100 | 副 | 8.000 |  |
| 83 | 拉线棒 | 拉线棒 | 根 | 8.000 |  |
| 84 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍 | 件 | 8.000 |  |
| 85 | 标示i牌 | 标示i牌 | 块 | 7.000 |  |
| 86 | 警示牌 | 警示牌 | 块 | 4.000 |  |
| 87 | 相序牌 | 相序牌 | 套 | 12.000 |  |
| 88 | 钢芯铝绞线 LGJ 150/25 | 钢芯铝绞线 LGJ 150/25 | 吨 | 5.809 |  |
| 89 | 线路电瓷 合成绝缘子 FXBW-35/70 | 线路电瓷 合成绝缘子 FXBW-35/70 | 只 | 30.000 |  |
| 90 | 耐张串 03N21Y-40-07P(H)Z(D)2A | 耐张串 03N21Y-40-07P(H)Z(D)2A | 串 | 24.000 |  |
| 91 | 跳线串 03T-07P(H)-2B | 跳线串 03T-07P(H)-2B | 串 | 9.000 |  |
| 92 | 悬垂串 03XC11CL-00-07P(H)-3A | 悬垂串 03XC11CL-00-07P(H)-3A | 串 | 15.000 |  |
| 93 | 地线悬垂串 BXCL-G(BG)-07-3A | 地线悬垂串 BXCL-G(BG)-07-3A | 串 | 2.000 |  |
| 94 | 跨越标识 | 跨越标识 | 套 | 2.000 |  |
| 95 | 防鸟刺 | 防鸟刺 | 个 | 90.000 |  |
| 96 | 光缆 OPGW 24芯 | 光缆 OPGW 24芯 | km | 0.775 |  |
| 97 | 中间接续盒 | 中间接续盒 | 个 | 2.000 |  |
| 98 | 防振锤用护线条 | 防振锤用护线条 | 套 | 6.000 |  |
| 99 | 线路 预绞丝护线条 FYH-500/230A | 线路 预绞丝护线条 FYH-500/230A | 件 | 2.000 |  |
| 100 | 线路 支撑架 ZCJ-HHK004 | 线路 支撑架 ZCJ-HHK004 | 套 | 2.000 |  |
| 101 | 余缆架 | 余缆架 | 套 | 2.000 |  |
| 102 | 紧线预绞丝 | 紧线预绞丝 | 套 | 2.000 |  |
| 103 | 光缆标示牌 | 光缆标示牌 | 块 | 2.000 |  |
| 104 | 线路电瓷 合成绝缘子 FXBW-110/120 | 线路电瓷 合成绝缘子 FXBW-110/120 | 只 | 33.000 |  |
| 105 | 地线防振锤 FDYJ-1/G | 地线防振锤 FDYJ-1/G | 只 | 6.000 |  |
| 106 | 地线耐张串 BNY-BG-07-1C | 地线耐张串 BNY-BG-07-1C | 串 | 4.000 |  |
| 107 | 悬垂串 03XC22CL-40-07P(H)-3B | 悬垂串 03XC22CL-40-07P(H)-3B | 串 | 5.000 |  |

002-包4塔材

| 序号 | 名称 | 规格、型号及材质 | 单位 | 数量 | 备注 （特殊材料填写厂家名称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 青海海西110kV圣布II回058#-062#段线路迁改工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耐张鉄塔 | 1A5-J3-24 | 基 | 3 | 25866.23kg |
| 工程名称： 110kV圣诺牵线10#-14#、33#-36#线路迁改工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耐张鉄塔 | 1A5-DJ-15 | 基 | 1 | 6135kg |
| 2 | 直线塔 | 1A5-ZM1-27 | 基 | 1 | 5496.50kg |
| 工程名称： 110kV圣棚牵线9#-13#、35#-38#线路迁改工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直线塔 | 1A5-ZM2-27 | 基 | 1 | 5689.80 kg |
| 2 | 直线塔 | 1A5-ZM3-33 | 基 | 1 | 7185.60 kg |
| 3 | 耐张鉄塔 | 1A5-DJ-15 | 基 | 2 | 12271.20kg |
| 4 | 耐张鉄塔 | 1A5-DJ-18 | 基 | 1 | 6886.70kg |

002-包5导线

| 包号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青海海西110kV圣布II回058#-062#段线路迁改工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-240/30-24/7 | 吨 | 2.259 | 青海天峻县 |  |
| 110kV圣诺牵线10#-14#、33#-36#线路迁改工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-240/30-24/7 | 吨 | 1.552 | 青海天峻县 |  |
| 110kV圣棚牵线9#-13#、35#-38#线路迁改工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-240/30-24/7 | 吨 | 3.661 | 青海天峻县 |  |

002-包6铁构件等

| 工程名称：青海海西茫崖10kV斯十路线路新建工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 铜接线端子 25mm² | 25mm² | 个 | 2 |  |
| 2 | 铜接线端子 120mm² | 120mm² | 个 | 6 |  |
| 3 | 铁附件 接地 |  | 公斤 | 493.656 |  |
| 4 | 接线端子 DT-35 | 铜 35mm² | 只 | 24 |  |
| 5 | 布电线 | BV 50 1芯 | 米 | 40 |  |
| 6 | 电缆警示带 |  | 米 | 209 |  |
| 7 | 有机防火堵料 |  | 公斤 | 18 |  |
| 8 | 螺栓 M14*150 | M14*150 | 套 | 43 |  |
| 9 | 铁附件 接地 |  | 公斤 | 456.431 |  |
| 10 | 接续金具-异型并沟线夹 | JBL-50-240 | 副 | 48 |  |
| 11 | 铜线鼻子 | DT-50 | 副 | 56 |  |
| 12 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | SLG-4B | 副 | 73 |  |
| 13 | PVC管 | ∮50 | 米 | 50 |  |
| 14 | PVC管弯头 | ∮50 | 个 | 16 |  |
| 15 | PVC管接头 | ∮50 | 个 | 8 |  |
| 16 | 布电线 | BV-50 | 米 | 80 |  |
| 17 | 膨胀螺栓 | M12×40 | 套 | 41 |  |
| 18 | 膨胀螺栓 | M16*50 | 套 | 16 |  |
| 19 | 膨胀螺栓 | M16*160 | 套 | 49 |  |
| 20 | 螺栓 | M18*360 | 套 | 32 |  |
| 21 | E型环氧树脂 |  | 公斤 | 82 |  |
| 22 | 喷漆 色标 |  | 公斤 | 10 |  |
| 23 | 接续金具-异型并沟线夹 | JBL-50-240 | 副 | 475 |  |
| 24 | 绝缘子固定线夹 | 与 R12.5ET150N,170,336,534 匹配 | 支 | 284 |  |
| 工程名称：青海海西阿卡托110kV变电站10kV间隔扩建工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 有机防火堵料 AB-1 | AB-1 | 吨 | 0.060 |  |
| 2 | 有机防火堵料 AB-2 | AB-2 | 吨 | 0.060 |  |
| 3 | 阻燃交联乙烯绝缘铜丝屏蔽聚氯乙烯护套电力电缆 ZR-YJV 1kV 双芯 6 | ZR-YJV 1kV 双芯 6 | 千米 | 0.100 |  |
| 4 | 铜-聚氯乙烯控制电缆,KVVP2,2.5,10,ZR,22 | KVVP2,2.5,10,ZR,22 | 千米 | 0.200 |  |
| 5 | 设备接地 热镀锌扁钢 50×6 | 50×6 | 吨 | 0.085 |  |
| 工程名称：青海海西尕斯110kV变电站10kV间隔扩建工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 扁钢 甲沸 3-5×20～70 | 3-5×20～70 | t | 0.085 |  |
| 2 | 电缆防火堵料 无机 | 无机 | t | 0.110 |  |
| 3 | 电缆防火堵料 有机 | 有机 | t | 0.060 |  |
| 工程名称：青海海西茫崖110kV尕斯变10kVII期配出工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 低压接线端子 DT 185 | DT 185 | 个 | 168 |  |
| 2 | 低压接线端子 DT 95 | DT 95 | 个 | 88 |  |
| 3 | 镀锌螺栓 | M14*150 | 公斤 | 67 |  |
| 4 | 电缆封堵泥 |  | 公斤 | 20 |  |
| 5 | 热缩管 ∅70 | ∅70 | m | 26 |  |
| 6 | E型环氧树脂 |  | kg | 239 |  |
| 7 | 反光漆 |  | kg | 40 |  |
| 8 | 玻璃纤维 |  | kg | 477 |  |
| 9 | 接续金具-铝异型并沟线夹 | JBL-50-240 | 副 | 1242 |  |
| 10 | 绝缘子固定线夹 | 与线路柱式瓷绝缘子R12.5ET150N,170, 336,534匹配 | 支 | 752 |  |
| 11 | 接地铁附件 |  | kg | 784 |  |
| 12 | 接扁铁地 |  | kg | 177 |  |
| 13 | 布电线 | BV 50 1芯 | m | 90 |  |
| 14 | 电缆警示带 |  | 米 | 510 |  |
| 15 | 有机防火堵料 |  | kg | 18 |  |
| 16 | 镀锌钢管 内径150mm | 内径150mm | m | 20 |  |
| 17 | 接线端子 DT-35 | 铜 35mm² | 只 | 55 |  |
| 18 | 铁附件 接地 |  | kg | 570.679 |  |
| 19 | KV导电防腐涂料 |  | kg | 12.6 |  |
| 20 | 铜铝设备线夹 | SLG-3B | 个 | 146 |  |
| 21 | 防撞贴 |  | 只 | 12 |  |
| 22 | 并沟线夹 | JBL-50~240A | 只 | 235 |  |
| 23 | 绝缘子固定线夹 | 与线路柱式瓷绝缘子 R12.5ET150N,170,336,534匹配 | 只 | 225 |  |
| 24 | E型环氧树脂 |  | kg | 14 |  |
| 25 | 铁附件 接地 |  | kg | 1026.788 |  |
| 26 | 铝异型并沟线夹 | JBL-50-240A | 副 | 109 |  |
| 27 | 铜线鼻子 | DT-50 | 只 | 127 |  |
| 28 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | SLG-4B | 副 | 164 |  |
| 29 | PVC管 | ∮50 | m | 113 |  |
| 30 | PVC管弯头 | ∮50 | 个 | 37 |  |
| 31 | PVC管接头 | ∮50 | 个 | 18 |  |
| 32 | 布电线 | BV-50 | m | 180 |  |
| 33 | 螺栓 | M16*50 | 套 | 37 |  |
| 34 | 螺栓 | M18*360 | 套 | 74 |  |
| 35 | 螺栓 | M16*160 | 套 | 111 |  |
| 36 | 螺栓 | M12*40 | 套 | 92 |  |
| 37 | 低压配电盘(单相) | 冷轧钢板，3×250×310 | 片 | 251 |  |
| 38 | 低压配电盘(三相) | 冷轧钢板，3×250×310 | 片 | 70 |  |
| 39 | 冷缩管 |  | m | 107 |  |
| 40 | 螺栓 | M14×140 | 套 | 659 |  |
| 41 | 螺栓 | M14×55 | 套 | 436 |  |
| 42 | 木螺丝 | 2寸 | 个 | 1318 |  |
| 43 | 膨胀螺栓 | φ16 | 副 | 1524 |  |
| 44 | C型线夹C-853 | C-853 | 只 | 292 |  |
| 45 | 接地模块 |  | 块 | 32 |  |
| 46 | MPP管 φ200 | MPP管 φ200 | m | 612 |  |
| 47 | 电缆标示牌 |  | 只 | 86 |  |
| 48 | 电缆铭牌 |  | 只 | 24 |  |
| 工程名称：青海海西格尔木市10kV白九路曲麻莱异地搬迁移民村台区改造工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电缆警示带 |  | 米 | 977 |  |
| 2 | 电缆封堵泥 |  | kg | 77 |  |
| 3 | 热缩管 ∅70 | ∅70 | m | 37 |  |
| 4 | 电缆保护管 | 镀锌钢管 内径100mm，2.5m | m | 77 |  |
| 5 | 铜接线端子 25mm² | 25mm² | 个 | 6.00 |  |
| 6 | 铜接线端子 120mm² | 120mm² | 个 | 18.00 |  |
| 工程名称：青海海西都兰10kV香一路57#（香加游牧民定居点小区）改造工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电缆警示带 |  | 米 | 115 |  |
| 2 | 三通(150*100*1) | 三通(150*100*1) | 只 | 20 |  |
| 3 | 直通(150*100*1) | 直通(150*100*1) | 只 | 201 |  |
| 4 | 转角(150*100*1) | 转角(150*100*1) | 只 | 20 |  |
| 5 | 电缆封堵泥 |  | kg | 20 |  |
| 6 | 螺栓 M16*160 |  | 副 | 597 |  |
| 7 | 热镀锌槽盒(150*100*1) | (150*100*1) | m | 382 |  |
| 8 | 热缩管 ∅50 | 热缩管 ∅50 | m | 20 |  |
| 9 | PVC管 | ∮80 | m | 147 |  |
| 10 | PVC管弯头 | ∮80 | 个 | 110 |  |
| 11 | PVC管接头 | ∮80 | 个 | 67 |  |
| 12 | 热缩管 |  | m | 46 |  |
| 13 | 膨胀螺栓 | M8×80 | 套 | 288 |  |
| 14 | 膨胀螺栓 | M16*160 | 套 | 173 |  |
| 15 | 接续管(铜端子)内径10mm |  | 只 | 468 |  |
| 16 | 单股通信屏蔽电缆 | KVVR-2×1.5 | m | 30.75 |  |
| 17 | 单股通信屏蔽电缆 | KVVRP-4×1.5 | m | 3.075 |  |
| 18 | 护套电线 | BVV-10 | m | 2344.65 |  |
| 工程名称：青海海西都兰10kV农四路主线路改造工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 铁附件 接地 |  | kg | 446.3 |  |
| 2 | 接续金具-异型并沟线夹 | JBL-50-240 | 副 | 48 |  |
| 3 | 铜线鼻子 | DT-50 | 副 | 56 |  |
| 4 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | SLG-4B | 副 | 76 |  |
| 5 | 布电线 | BV-50 | m | 80.4 |  |
| 6 | PVC管 | ∮50 | m | 50.4 |  |
| 7 | PVC管弯头 | ∮50 | 个 | 16 |  |
| 8 | PVC管接头 | ∮50 | 个 | 8 |  |
| 9 | 膨胀螺栓 | M12×40 | 套 | 41 |  |
| 10 | 膨胀螺栓 | M16*50 | 套 | 16 |  |
| 11 | 膨胀螺栓 | M16*160 | 套 | 49 |  |
| 12 | 螺栓 | M18*360 | 套 | 32 |  |
| 13 | E型环氧树脂 |  | kg | 154.5 |  |
| 14 | 接续金具-异型并沟线夹 | JBL-50-240 | 副 | 1346 |  |
| 15 | 铜铝过渡设备线夹 | SLG-2 B | 只 | 33 |  |
| 16 | 绝缘子固定线夹 | 与线路柱式瓷绝缘子 R12.5ET150N,170,336,534匹配 | 支 | 925 |  |
| 工程名称：青海海西都兰10kV诺三路02#等5个台区增容及低压线路改造工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 铁附件 接地 |  | kg | 489.033 |  |
| 2 | 喷漆 色标 |  | kg | 10.05 |  |
| 3 | 配电箱封堵油泥 |  | kg | 10.05 |  |
| 4 | KV导电防腐涂料 |  | kg | 5.025 |  |
| 5 | 自沾相色带 |  | 卷 | 20 |  |
| 6 | C型线夹 | JC-71 | 只 | 40 |  |
| 7 | 铜线鼻子 | DT-120 | 副 | 16 |  |
| 8 | 铜线鼻子 | DT-185 | 副 | 4 |  |
| 9 | 布电线 | BV-35 | m | 15.375 |  |
| 10 | 并沟线夹 | JBL-50~240A | 只 | 32 |  |
| 11 | 绝缘子固定线夹 | 与绝缘子 P-6T匹配 | 只 | 8.00 |  |
| 工程名称：青海海西都兰10kV都一路42#（西星村楼房）配电台区改造工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电缆警示带 |  | 米 | 50.25 |  |
| 2 | 三通(150*100*1) |  | 只 | 9 |  |
| 3 | 直通(150*100*1) |  | 只 | 100 |  |
| 4 | 转角(150*100*1) |  | 只 | 4 |  |
| 5 | 电缆封堵泥 |  | kg | 5.15 |  |
| 6 | 螺栓 M16*160 |  | 副 | 366 |  |
| 7 | 热镀锌槽盒(150*100*1) | (150*100*1) | m | 173.4 |  |
| 8 | 热缩管 ∅50 | 热缩管 ∅50 | m | 20.4 |  |
| 9 | PVC管 | ∮80 | m | 52.5 |  |
| 10 | PVC管弯头 | ∮80 | 个 | 31 |  |
| 11 | PVC管接头 | ∮80 | 个 | 21 |  |
| 12 | 热缩管 |  | m | 20.3 |  |
| 13 | 膨胀螺栓 | M8×80 | 套 | 288 |  |
| 14 | 膨胀螺栓 | M16*160 | 套 | 173 |  |
| 15 | 单股通信屏蔽电缆 | KVVR-2×1.5 | m | 15.375 |  |
| 16 | 护套电线 | BVV-10 | m | 609 |  |
| 17 | 接续管(铜端子)内径10mm |  | 只 | 225 |  |
| 工程名称：青海海西都兰10kV都九路11#等3个公网变配电台区新建工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电缆封堵泥 |  | kg | 16 |  |
| 2 | 电缆保护管 | Φ100 | m | 8.4 |  |
| 3 | 电缆标识桩 |  | 块 | 6 |  |
| 4 | 电缆警示带 |  | 米 | 462 |  |
| 5 | 三通(150*100*1) | 150*100*1 | 只 | 49 |  |
| 6 | 直通(150*100*1) |  | 只 | 402 |  |
| 7 | 转角(150*100*1) |  | 只 | 49 |  |
| 8 | 电缆封堵泥 |  | kg | 35 |  |
| 9 | 螺栓 M16*160 |  | 副 | 1858 |  |
| 10 | 热镀锌槽盒(150*100*1) | 150*100*1 | m | 612 |  |
| 11 | 镀锌钢管 内径100mm | 内径100mm | m | 40.8 |  |
| 12 | 热缩管 ∅50 | 热缩管 ∅50 | m | 37.74 |  |
| 13 | 接续管(铜端子)内径10mm |  | 只 | 547 |  |
| 14 | 膨胀螺栓 | M8×80 | 套 | 2822 |  |
| 15 | 膨胀螺栓 | M16*160 | 套 | 403 |  |
| 16 | 单股通信屏蔽电缆 | KVVR-2×1.5 | m | 138 |  |
| 17 | 护套电线 | BVV-10 | m | 5470 |  |
| 18 | PVC管 | ∮80 | m | 514.5 |  |
| 19 | PVC管弯头 | ∮80 | 个 | 205 |  |
| 20 | PVC管接头 | ∮80 | 个 | 154 |  |
| 21 | 热缩管 | ∅10 | m | 55 |  |
| 22 | 铁附件 接地 |  | kg | 361 |  |
| 23 | 布电线 | BV-50 | m | 30 |  |
| 24 | 螺栓 | M16*45 | 套 | 86 |  |
| 25 | 螺栓 | M18*360 | 套 | 24 |  |
| 26 | 螺栓 | M16*160 | 套 | 24 |  |
| 27 | 铝异型并沟线夹 | JBL-50-240A | 副 | 36 |  |
| 28 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | SLG-2B | 副 | 73 |  |
| 29 | PVC管 | ∮50 | m | 63 |  |
| 30 | PVC管弯头 | ∮50 | 个 | 12 |  |
| 31 | PVC管接头 | ∮50 | 个 | 6 |  |

002-包7铁构件等

| 工程名称：青海海西都兰10kV都三路高低压线路增容改造工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拉线盘拉环 22 | 22 | 副 | 156 |  |
| 2 | E型环氧树脂 |  | kg | 279 |  |
| 3 | 反光漆 |  | kg | 55 |  |
| 4 | 接续金具-异型并沟线夹 | JBL-50-240 | 副 | 1413 |  |
| 5 | 绝缘子固定线夹 | 与线路柱式瓷绝缘子 R12.5ET150N,170,336,534匹配 | 支 | 842 |  |
| 6 | 铁附件 接地 |  | kg | 361.318 |  |
| 7 | 膨胀螺栓 | φ16 | 副 | 124 |  |
| 8 | KV导电防腐涂料 |  | kg | 6 |  |
| 9 | 并沟线夹 | JBL-50~240A | 只 | 73 |  |
| 10 | 高压绝缘线 | JKLYJ-10/50 | m | 92 |  |
| 11 | 高压绝缘线(软铜线) | JKTRYJ-10/35 | m | 25 |  |
| 12 | 布电线 | BV-35 | m | 46 |  |
| 13 | 铜线鼻子 | DT-35 | 只 | 64 |  |
| 14 | 铜线鼻子 | DT-50 | 只 | 9 |  |
| 15 | 铜线鼻子 | DT-300 | 只 | 24 |  |
| 16 | 绝缘接地线夹 | JDL-1 | 副 | 9 |  |
| 17 | 绝缘压接线夹 | LH11-/35 | 副 | 9 |  |
| 18 | 低压接线桩头 | SBJ-1-M20 | 只 | 9 |  |
| 19 | 高压绝缘罩 | 10kV | 个 | 22 |  |
| 20 | 螺栓 | M12×40 | 套 | 124 |  |
| 21 | 螺栓 | M16*70 | 套 | 111 |  |
| 22 | 螺栓 | M18*70 | 套 | 12 |  |
| 23 | 螺栓 | M16*200 | 套 | 12 |  |
| 24 | 螺栓 | M14×40 | 套 | 12 |  |
| 25 | 螺栓 | M12×400 | 套 | 12 |  |
| 26 | 并沟线夹 | JBL-50~240A | 只 | 325 |  |
| 27 | 螺栓 M16*50 | M16*50 | 套 | 70 |  |
| 28 | 螺栓 M18*140 | M18*140 | 套 | 41 |  |
| 29 | 铁附件 接地 |  | kg | 380.453 |  |
| 30 | 铜铝设备线夹 | SLG-3B | 个 | 97 |  |
| 31 | 防撞贴 |  | 只 | 8 |  |
| 32 | KV导电防腐涂料 |  | kg | 8 |  |
| 33 | 铁附件 接地 |  | kg | 1004 |  |
| 34 | 铝异型并沟线夹 | JBL-50-240A | 副 | 110 |  |
| 35 | 铜线鼻子 | DT-50 | 只 | 128 |  |
| 36 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | SLG-4B | 副 | 164 |  |
| 37 | PVC管 | ∮50 | m | 113 |  |
| 38 | PVC管弯头 | ∮50 | 个 | 38 |  |
| 39 | PVC管接头 | ∮50 | 个 | 19 |  |
| 40 | 布电线 | BV-50 | m | 181 |  |
| 41 | 螺栓 | M16*50 | 套 | 37 |  |
| 42 | 螺栓 | M18*360 | 套 | 74 |  |
| 43 | 螺栓 | M16*160 | 套 | 111 |  |
| 44 | 螺栓 | M12*40 | 套 | 93 |  |
| 45 | 紧固件 |  | 套 | 85 |  |
| 46 | 冷缩管 |  | m | 13 |  |
| 47 | 螺栓 | M14×140 | 套 | 62 |  |
| 48 | 螺栓 | M14×55 | 套 | 54 |  |
| 49 | 木螺丝 | 2寸 | 套 | 124 |  |
| 50 | 膨胀螺栓 | φ16 | 套 | 62 |  |
| 51 | C型线夹C-853 | C-853 | 只 | 53 |  |