附件2        货物清单

包1-EPS复合板

| 序号 | 品名 | 规格、型号及材质 | 单位 | 数量 | 备注 （特殊材料填写厂家名称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EPS复合板 | 1200*1200，厚度150mm，外装饰板5mm，燃烧性能等级A级，浅灰色 | ㎡ | 215 |  |

包2-金具等

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺栓 | kg | 46.490 |  |
| 2 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 JKLGYJ 10kV 单芯240 | km | 0.240 |  |
| 3 | 变电 铜铝过渡设备线夹(螺栓型) SLG-3 | 件 | 192.000 |  |
| 4 | 布电线 BV-35 | m | 128.000 |  |
| 5 | 铜鼻子 DT-35 | 只 | 96.000 |  |
| 6 | 铝包带 | 米 | 228.000 |  |
| 7 | 导线固定线夹 铝合金防风固定线夹 | 只 | 405.000 |  |
| 8 | 防扣脱销 | 只 | 405.000 |  |

包3-玻璃钢管

| 工程名称：青海海西都兰10kV都九路11#等3个公网变配电台区新建工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 玻璃钢管，直径100，厚度5 | 米 | 1877 |  |

包4-玻璃钢管

| 工程名称：青海海西茫崖110kV尕斯变10kVⅡ期配出工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 玻璃钢管，直径100，厚度5 | 米 | 2836 |  |
| 2 | 玻璃钢管，直径200，厚度5 | 米 | 9880 |  |

包5-地脚螺栓等

| 工程名称：青海海西锦程110千伏输变电新建工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 钢筋笼 | 吨 | 58.438 |  |
| 2 | 地脚螺栓 | 吨 | 20.294 |  |
| 3 | 定位盘 | 个 | 26 |  |