附件2：货物详细清单

001-包1：

| 青海海东深沟110kV输变电工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 收货地点 |
| 1 | 独立避雷针 | 35米钢管避雷针（详见T0302-01,02,03,04,05蓝图） | kg | 5667.16 | 每个法兰分段处螺栓链接点两侧须有16m2黄绿接地软线，线头处为铜鼻压接，出厂前需试组装垂直度，法兰处管内径口需做上下段对接标识，需注意总长大于35米 | 平安施工现场 |

001-包2：

| 青海海东深沟110kV输变电工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 收货地点 |
| 1 | 热镀锌钢管 | Φ50 | 米 | 630 | 厚度不小于3.5mm | 平安施工现场 |
| 2 | 热镀锌钢管 | Φ60 | 米 | 30 | 厚度不小于3.5mm |  |
| 3 | 热镀锌钢管 | Φ150 | 米 | 54 | 厚度不小于3.5mm |  |
| 4 | 热镀锌钢管 | Φ100 | 米 | 36 | 厚度不小于3.5mm |  |
| 5 | 热镀锌弯管 | Φ163 | 个 | 20 | 详见附图 |  |
| 6 | 热镀锌弯管 | Φ108 | 个 | 20 | 详见附图 |  |

001-包3：

| 购置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青海海东深沟110kV输变电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 | 收货地点 |
| 1 | 0.8米电缆沟盖板 | 900*500*60 | 块 | 96 | 复合盖板全部加筋 | 平安施工现场 |
| 2 | 1.2米电缆沟盖板 | 1300*500*60 | 块 | 154 | 复合盖板全部加筋 |  |
| 3 | 1.5米电缆沟盖板 | 1600*500*60 | 块 | 39 | 复合盖板全部加筋 |  |
| 4 | 电缆沟盖板橡胶垫 | 5mm | 平方 | 18 |  |  |

001-包4：

| 安全工器具等材料购置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | （工作负责人、安全员）袖标 |  | 个 | 10 |  |
| 2 | 反光背心(安全员) |  | 件 | 80 | 印制安全员字体 |
| 3 | 反光背心（工作负责人) |  | 件 | 80 | 印制工作负责人字体 ABS |
| 4 | 防潮垫布 | 规格不小于3米x2米 | 块 | 28 | 1、材质帆布；2、红漆喷涂材料区、施工工器具区、安全工器具区 |
| 5 | 工作服 | 180 | 套 | 60 | 蓝色、秋装不得有任何国网公司及海东天润公司的标示 |
| 6 | 工作服 | 175 | 套 | 272 | 蓝色、秋装不得有任何国网公司及海东天润公司的标示 |
| 7 | 工作服 | 170 | 套 | 70 | 蓝色、秋装不得有任何国网公司及海东天润公司的标示 |
| 8 | 工作负责人、安全员马甲（橙或红） |  | 件 | 10 |  |
| 9 | 护目镜 |  | 个 | 145 |  |
| 10 | 孔洞、电缆沟临时警示盖板 | 4～5mm 厚花纹钢板（或其他强度满足要求的材料，盖板强度不小于10kPa），0.6米*0.8米 | 块 | 38 | 黄黑颜色标注，红色字“孔洞盖板，禁止挪动” |
| 11 | 孔洞、电缆沟临时警示盖板 | 4～5mm 厚花纹钢板（或其他强度满足要求的材料，盖板强度不小于10kPa）块，直径1.2米 | 块 | 5 | 黄黑颜色标注，红色字“孔洞盖板，禁止拆移” |
| 12 | 孔洞、电缆沟临时警示盖板 | 4～5mm 厚花纹钢板（或其他强度满足要求的材料，盖板强度不小于10kPa）块，直径1.5米 | 块 | 10 | 黄黑颜色标注，红色字“孔洞盖板，禁止拆移” |
| 13 | 现场安全警示牌 | 250x250 | 套 | 8 | 每套包括：1、“止步，高压危险!” 2、“在此工作 ”3、“从此上下”4、“从此进出 ”5、“禁止翻越”6、“当心坑洞”各20块 |
| 14 | 现场警示牌 | 250x250 | 套 | 10 | 每套包括：1、“止步，高压危险!” 2、“在此工作 ”3、“从此上下”4、“从此进出 ”5、“禁止翻越”6、“当心坑洞”各20块 |
| 15 | 现场警示牌 | 250x250 | 套 | 8 | 每套包括：1、“止步，高压危险!” 2、“在此工作 ”3、“从此上下”4、“从此进出 ”5、“禁止翻越”6、“当心坑洞”各20块 |
| 16 | 袖章(安全员) |  | 件 | 60 | 印制安全员字体 |
| 17 | 袖章(安全员) | 袖章（红底黄字） | 件 | 20 | 印制安全员字体 |
| 18 | 袖章(工作负责人) |  | 件 | 60 | 印制工作负责人字体 |
| 19 | 袖章(工作负责人) | 袖章（红底黄字） | 件 | 20 | 印制工作负责人字体 |
| 20 | 硬质围栏 | 2米*1.2米，可伸缩 | 组 | 150 |  |

001-包5：

| 金具等材料购置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 10kV绝缘子固定线夹 | R12.5ET150N绝缘子专用，铝合金 | 个 | 1186 |  |
| 2 | 0.4kV绝缘子固定线 | P-6T绝缘子专用（铝合金） | 个 | 2481 |  |
| 3 | 10kV接地装置导电防腐涂料 |  | kg | 1 |  |
| 4 | 3厚聚脂胎SBS防水卷材 |  | 卷 | 8 |  |
| 5 | 485通讯线 |  | 米 | 51 |  |
| 6 | 4Kg二氧化碳灭火器 |  | 个 | 76 |  |
| 7 | PVC管 | φ50 | 米 | 40 |  |
| 8 | 绑扎线 | BV-2.5 | 米 | 639 |  |
| 9 | 标识牌 | 喷漆，320mm×260mm（蓝底白字） | 块 | 67 |  |
| 10 | 标识牌喷漆 | （用于杆号）蓝漆1罐250g1基，白漆1罐250g3基。 | 罐 | 3 |  |
| 11 | 并沟线夹 | JBL-35~120A | 付 | 1644 | 含护套 |
| 12 | 并沟线夹 | JBL-35-120（含护套） | 付 | 1500 |  |
| 13 | 布电线 | BV-35 | 米 | 300 |  |
| 14 | 采集器电源线 | 485线 | 米 | 4.5 |  |
| 15 | 采集器电源线 | KVVRP-4*1.5 | 米 | 21 |  |
| 16 | 采集器电源线 | KVVR-2*1.5 | 米 | 24 |  |
| 17 | 采集器电源线 | KVVRP-4*2.5 | 米 | 66 |  |
| 18 | 低压绝缘罩 | 1kV | 只 | 36 |  |
| 19 | 电缆标识 | 100mm×80mm,所有出线电缆标识（非金属）方形白底红色,尺寸 | 块 | 346 | 电缆排管内按照井数量配置、管廊内100m设置一个，环网柜内进出线各配置1个； |
| 20 | 电缆标识贴 | 不锈钢 | 套 | 96 |  |
| 21 | 电缆标识贴（不锈钢）或电缆标示桩 |  | 套 | 24 |  |
| 22 | 电缆标识桩 |  | 套 | 58 |  |
| 23 | 电缆挂钩 | 120电缆 | 只 | 204 |  |
| 24 | 电缆牌 | PVC塑料标牌32*68 | 个 | 573 | 后期提供标牌上的文字 |
| 25 | 电暖器 | 1500W | 套 | 20 |  |
| 26 | 垫圈 | M14 | 个 | 16 |  |
| 27 | 垫圈 | M16 | 个 | 144 |  |
| 28 | 垫圈 | M18 | 个 | 16 |  |
| 29 | 镀锌钢绞线 | GJ-25 | m | 160 |  |
| 30 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | m | 44 |  |
| 31 | 法兰防锈喷漆 |  | kg | 170 | 一基1kg |
| 32 | 反光管 |  | 根 | 165 | 一根4米 |
| 33 | 反光护套 |  | 米 | 104 |  |
| 34 | 防盗螺帽 | NUT-2专用 | 个 | 4 |  |
| 35 | 防火涂料 | LK-ZH-T | Kg | 340 |  |
| 36 | 防锈漆 |  | kg | 276.50 |  |
| 37 | 防锈漆 | 分段杆防锈漆，每基0.5kg（黄、绿） | 千克 | 1 |  |
| 38 | 防雨彩条布 | 8*30米 | 条 | 20 | 电气设备防雨覆盖 |
| 39 | 防撞喷漆 | 黑、黄色荧光漆相配各1.5罐，底漆黑色2罐 | 罐 | 2814 |  |
| 40 | 分光器 | 1分4 | 台 | 1 |  |
| 41 | 杆号牌 | 喷漆，320mm×260mm（蓝底白字） | 罐 | 670.5 | 1罐250g |
| 42 | 杆塔标示 | 蓝白两色喷漆各 0.5罐，每罐250g。 | 灌 | 295 | 蓝白两色喷漆各 0.5罐，每罐250g。 |
| 43 | 杆塔标示牌 | 铝、 330mm×260mm×1.45m | 块 | 2 |  |
| 44 | 钢线卡子 | JK-1 | 只 | 12 |  |
| 45 | 钢扎带 | 304材质 | 米 | 1987 |  |
| 46 | 钢扎带 | 304材质，1400mm*8mm*0.3mm | 根 | 167 |  |
| 47 | 高压绝缘线 | JKLYJ-10/50 | 米 | 304 |  |
| 48 | 高压绝缘线 | JKLYJ-10KV-185/25 | 米 | 30 |  |
| 49 | 高压绝缘线（软铜线） | JKTRLYJ-10/35 | 米 | 62 |  |
| 50 | 高压绝缘罩 | 10kV | 只 | 21 |  |
| 51 | 管线封堵器 |  | 个 | 6 |  |
| 52 | 光缆标识牌 | 管廊内200m设置一个，100mm×80mm（白底红字），环网柜内进出各一个。 | 块 | 241 | 电缆排管内按照井数量配置、管廊内100m设置一个，环网柜内进出线各配置1个； |
| 53 | 环网柜间隔出线标签 | 100mm×80mm（白底红字） | 块 | 380 | 按照设备规格配置 |
| 54 | 基础护筒 | Φ1m*1.5m*8mm | 套 | 24 |  |
| 55 | 接地扁铁喷漆 | 黄、绿 | 罐 | 24 |  |
| 56 | 接地布电线 | BV-35 | 米 | 62 |  |
| 57 | 接地极 | Φ40镀锌钢管2.5m | 根 | 8 |  |
| 58 | 接地喷漆 | 2黄2绿 | 罐 | 6 |  |
| 59 | 接线端子 | DT-50，铜镀锡 | 个 | 24 |  |
| 60 | 绝缘压接线夹 | LH11-/35 | 副 | 33 |  |
| 61 | 绝缘子固定线夹 | R12.5ET150N,170,336 ,534 普通 | 只 | 2387 | 选用铝合金 |
| 62 | 拉线保护套 | 直径110，直径32，长2.5m | 个 | 2 |  |
| 63 | 拉线防盗螺母 | M18 | 个 | 512 |  |
| 64 | 螺栓 | 10*50 | 个 | 70 |  |
| 65 | 螺栓 | M12*55 | 副 | 1140 |  |
| 66 | 螺栓 | M12×40 | 件 | 292 |  |
| 67 | 螺栓 | M12×50 | 付 | 14180 | 电缆抱箍及固定压板使用 |
| 68 | 螺栓 | M14×150 | 副 | 10 | 丝扣（80mm） |
| 69 | 螺栓 | M14×40 | 件 | 36 |  |
| 70 | 螺母 | M16 | 个 | 72 |  |
| 71 | 螺栓 | M16*120 | 副 | 805 |  |
| 72 | 螺栓 | M16*50 | 根 | 208 | 1基耐张8个 |
| 73 | 螺栓 | M16×120 | 副 | 2684 | 用于蝶式绝缘子 |
| 74 | 螺栓 | M16×130 | 套 | 210 |  |
| 75 | 螺栓 | M16×140 | 付 | 2020 | ED-1配套 |
| 76 | 螺栓 | M16×40 | 套 | 448 | 电缆固定支架抱箍使用 |
| 77 | 螺栓 | M16×45 | 套 | 1278 |  |
| 78 | 螺栓 | M16×50 | 套 | 5606 |  |
| 79 | 螺栓 | M16×70 | 套 | 816 |  |
| 80 | 螺母 | M18 | 个 | 8 |  |
| 81 | 螺栓 | M18×50 | 套 | 60 | BG6半圆抱箍使用 |
| 82 | 螺栓 | M18×70 | 件 | 12 |  |
| 83 | 螺栓 | M18×80 | 副 | 4 | 丝扣（45mm） |
| 84 | 螺栓 | M20×300 | 副 | 8 | 丝扣（100mm） |
| 85 | 螺栓 | M20×50 | 套 | 12 | BG8半圆抱箍使用 |
| 86 | 铝跨径线夹 | JBY-3 | 个 | 12 | 用于避雷器引线端 |
| 87 | 铝异型并沟线夹 | JBL-50-240 | 个 | 6 |  |
| 88 | 铝异型并沟线夹 | LH31 | 个 | 24 |  |
| 89 | 铝异型并沟线夹 | JBL-35-120 | 个 | 3800 | 含绝缘护套 |
| 90 | 木螺丝 | M10*50 | 个 | 446 |  |
| 91 | 膨胀螺栓 | M16×50 | 付 | 4040 | 丁字铁使用 |
| 92 | 膨胀螺栓 | M8*50 | 个 | 4040 | 配电盘使用 |
| 93 | 膨胀螺栓 | Φ16*120 | 副 | 1262 | 用于丁字铁 |
| 94 | 膨胀螺栓 | φ12×100 | 只 | 2912 | 用于Ⅱ型支架及丁字铁 |
| 95 | 膨胀螺栓 | φ16×100 | 只 | 2456 | 用于Ⅱ型支架及丁字铁 |
| 96 | 热缩管 | 用于4*35电缆 | 米 | 4419 |  |
| 97 | 软通信电缆 | KVVR-2*1.5 | 米 | 147.2 |  |
| 98 | 软通讯电缆 | KVVRR-2×1.5 | 米 | 146.1 |  |
| 99 | 设备线夹 | SLG-2B | 个 | 3 |  |
| 100 | 设备线夹 | ST-2B | 个 | 4 |  |
| 101 | 双头螺杆 | M16×200 | 根 | 32 |  |
| 102 | 双头螺杆 | M20×400 | 根 | 32 |  |
| 103 | 双头螺栓 | ST-340 | 套 | 62 |  |
| 104 | 四指套 | 用于4*35电缆 | 套 | 891 | 进线电缆分叉处使用含热缩管4m |
| 105 | 铜接线端子 | DT-185 | 个 | 32 |  |
| 106 | 铜接线端子 | 120mm2 | 个 | 16 | 用于电缆两端 |
| 107 | 铜铝鼻子 | 95mm2,单孔 | 个 | 16 |  |
| 108 | 铜铝过度并沟线夹 | JBTL-50~240A | 只 | 138 |  |
| 109 | 铜铝过渡并沟线夹 | BTL-50~240A | 只 | 128 |  |
| 110 | 铜铝过渡接线端子 | DTL-50 | 个 | 36 |  |
| 111 | 铜铝过渡设备线夹 | SLG-3B | 个 | 62 | 用于引线端 |
| 112 | 铜铝接线端子 | 50mm2 | 个 | 12 | 用于避雷器引线端 |
| 113 | 铜铝接线端子 | 120mm2 | 个 | 16 | 用于引线两端 |
| 114 | 尾纤 | 每根5米 | 根 | 234 |  |
| 115 | 相序标示牌 | 100mm×100mm×1.45mm | 套 | 71 |  |
| 116 | 异径并沟线夹(铜铝过渡） | JBLT-50-240（含护套） | 副 | 48 |  |
| 117 | 异型并沟线夹 | LH31 | 个 | 6 |  |
| 118 | 引线 | BV-35 | 米 | 450 |  |
| 119 | 引线 | JKLYJ-10kV-120 | 米 | 24 | 用于引线 |
| 120 | 引线 | JKLYJ-10kV-50 | 米 | 12 | 用避雷器 |
| 121 | 引线板 | —4*40 | 米 | 20 |  |
| 122 | 余缆架 | 使用膨胀螺栓安装，含螺栓，余度使 用 | 个 | 8 |  |
| 123 | 自喷漆 | 黄、绿漆 | 瓶 | 146 |  |

001-包6：

| MPP管等材料购置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | MPP管 | φ110，壁厚≥6mm | 米 | 45 | 带管枕、熔接 |
| 2 | MPP管 | Φ150mm（壁厚≥8mm） | 米 | 5200 | 带管枕、接头 |
| 3 | MPP管 | Φ150mm，壁厚≥6mm | 米 | 16886 | 带管枕、熔接 |
| 4 | PE管 | Φ150mm，壁厚≥8mm | 米 | 800 | 熔接 |
| 5 | 电缆保护管 | PE管，Φ150mm（壁厚≥8mm） | 米 | 20 | 带管枕、接头 |

001-包7：

| 井盖等材料购置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 电力专用井盖 | 双层Ф800mm，防水防盗，承重70吨 | 个 | 17 |  |
| 2 | 电力专用井盖 | 双层Ф800mm，防水防盗，承重25t | 个 | 71 |  |

001-包8：

| 镀锌扁钢等材料购置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 0.8米深电缆沟支架 | 3层45*5支架、50*6方钢主架 | 付 | 120 |  |
| 2 | 1.5米深电缆沟支架 | 5层45*5支架、50*6方钢主架 | 付 | 241 |  |
| 3 | 10SDL-15地脚螺栓 | M56*1960（含定位盘和螺母、垫片） | kg | 745 |  |
| 4 | 10SDL-15钢管杆基础 | Φ1600*2000*5500 | kg | 758 |  |
| 5 | 10SDL-15基础钢套 | ，-8*1500*Φ1600 | 个 | 3 |  |
| 6 | 35kV高压电缆支架 | 详见加工图 | 吨 | 5 |  |
| 7 | 镀锌扁钢 | ，-60*6 | 米 | 5430 |  |
| 8 | 接地极 | Φ40镀锌钢管2.5m | 根 | 124 |  |
| 9 | 接地极 | 2.5m镀锌角钢，60*6 | 根 | 12 |  |
| 10 | 余度井扁铁 | 热镀锌扁铁-6×50 | 米 | 50 |  |

001-包9：

| 钢筋等材料购置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 钢筋 | Ø12～Ø20 | 吨 | 285.45 |  |
| 2 | 钢筋 | Φ8 | 吨 | 2.74 |  |
| 3 | 钢筋 | φ8～φ10 | 吨 | 115.85 |  |
| 4 | 余度井钢筋 | ф12圆钢 | 吨 | 0.90 |  |
| 5 | 余度井钢筋 | ф14圆钢 | 吨 | 1.62 | HPB300级 |
| 6 | 余度井钢筋 | ф16圆钢 | 吨 | 2.10 | HPB300级 |
| 7 | 余度井钢筋 | ф28螺纹钢 | 吨 | 0.65 | 15根，每根9米长 |
| 8 | 电缆沟预制盖板钢筋 | ф8电缆沟预制盖板钢筋 | 吨 | 3.30 | HPB300级 |
| 9 | 余度井钢筋 | ф8圆钢 | 吨 | 0.30 |  |

001-包10：

| 塑钢围栏材料购置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 塑钢围栏 | 1.8m高 | 米 | 788 | 含33扇门 |

002-包1：

| 配电盘等材料购置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 动力配电盘 | 300×360，两刀闸、一漏电保护器 | 套 | 168 | 3P63A、2.5mm（含防雨罩） |
| 2 | 防雨型动力配电盘 | 两刀闸、一漏电保护器 | 套 | 32 | 3P63A、2.5mm |
| 3 | 防雨型照明配电盘 | 含刀闸及漏电保护器 | 套 | 913 | 漏保32A |
| 4 | 防雨型照明配电盘 | 含刀闸及漏电保护器 | 套 | 61 | 漏保63A |
| 5 | 配电盘 | 刀闸60A、漏保120A | 块 | 10 |  |
| 6 | 配电盘 | 含刀闸及漏电保护、刀闸30A | 块 | 431 |  |
| 7 | 配电盘（防雨型） | 含刀闸及漏电保护、刀闸30A | 块 | 34 |  |
| 8 | 配电盘（防雨型） | 含刀闸及漏电保护、漏保63A | 块 | 3 |  |
| 9 | 照明配电盘 | 250×310，一刀闸、一漏电保护器 | 套 | 842 | 2P40A、2.5mm（含防雨罩） |