| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001-包1：光伏电站储能蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 设备名称 | 单体容量（Ah） | 数量 | 运距 | 备注 |
| 1 | 玉树州治多县 | 治多县索加乡长江源头第一校30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 220 | 西宁到各电站内平均运距约为1255km。 | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 2 | 玉树市安冲乡 | 玉树市安冲乡布让村30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1500 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 3 | 玉树州称多县 | 称多县扎朵镇红旗村20kWp电站 | 2V蓄电池 | 1500 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 4 | 玉树州称多县 | 称多县扎朵镇革新村30kWp电站 | 2V蓄电池 | 2000 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 5 | 玉树州称多县 | 称多县扎朵镇上红旗小学40kWp电站 | 2V蓄电池 | 1500 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 6 | 玉树州称多县 | 称多县扎朵镇革新小学40kWp电站 | 2V蓄电池 | 1500 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 7 | 玉树州称多县 | 称多县扎朵镇治多小学50kWp电站 | 2V蓄电池 | 2500 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 8 | 玉树州称多县 | 称多县扎朵镇直美小学40kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 9 | 玉树州称多县 | 称多县清水河镇普桑村30kWp电站 | 2V蓄电池 | 2000 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 10 | 玉树州称多县 | 称多县清水河镇下红旗小学40kWp电站 | 2V蓄电池 | 1500 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001-包1：原有光伏电站储能蓄电池更换支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 设备名称 | 单体容量（Ah） | 数量 | 运距 | 备注 |
| 1 | 玉树州治多县 | 治多县索加乡长江源头第一校30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 220 | 西宁到各电站内平均运距约为1255km。 | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 2 | 玉树市安冲乡 | 玉树市安冲乡布让村30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1500 | 110 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 3 | 玉树州称多县 | 称多县扎朵镇红旗村20kWp电站 | 2V蓄电池 | 1500 | 110 |  | 含蓄电池支架及蓄电池间连接线缆 |
| 4 | 玉树州称多县 | 称多县扎朵镇革新村30kWp电站 | 2V蓄电池 | 2000 | 110 |  | 含蓄电池支架及蓄电池间连接线缆 |
| 5 | 玉树州称多县 | 称多县扎朵镇上红旗小学40kWp电站 | 2V蓄电池 | 1500 | 220 |  | 含蓄电池支架及蓄电池间连接线缆 |
| 6 | 玉树州称多县 | 称多县扎朵镇革新小学40kWp电站 | 2V蓄电池 | 1500 | 220 |  | 含蓄电池支架及蓄电池间连接线缆 |
| 7 | 玉树州称多县 | 称多县扎朵镇治多小学50kWp电站 | 2V蓄电池 | 2500 | 110 |  | 含蓄电池支架及蓄电池间连接线缆 |
| 8 | 玉树州称多县 | 称多县扎朵镇直美小学40kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 220 |  | 含蓄电池支架及蓄电池间连接线缆 |
| 9 | 玉树州称多县 | 称多县清水河镇普桑村30kWp电站 | 2V蓄电池 | 2000 | 110 |  | 含蓄电池支架及蓄电池间连接线缆 |
| 10 | 玉树州称多县 | 称多县清水河镇下红旗小学40kWp电站 | 2V蓄电池 | 1500 | 220 |  | 含蓄电池支架及蓄电池间连接线缆 |

| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001-包2：光伏电站储能蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 设备名称 | 单体容量（Ah） | 数量 | 运距 | 备注 |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村白马俄楞寺20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 | 西宁到电站内平均运距约为1100km | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦保村久好社30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡改多村桑麦尼姑寺40kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 440 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村希望小学30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡外户卡村义雄龙周宗教活动点30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡改多村桑麦寺30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 330 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县白扎乡尕尔寺巴麦村50kWp电站 | 2V蓄电池 | 3000 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县白扎乡乃南德庆查尼姑寺巴麦村30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1800 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 9 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县毛庄乡中枢卡社50kWp电站 | 2V蓄电池 | 2500 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 10 | 玉树州玉树市 | 玉树市小苏莽乡协新村新娘二社10kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001-包2：原有光伏电站储能蓄电池更换支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 设备名称 | 单体容量（Ah） | 数量 | 运距 | 备注 |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村白马俄楞寺20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 | 西宁到电站内平均运距约为1100km | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦保村久好社30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 210 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡改多村桑麦尼姑寺40kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 440 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村希望小学30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 210 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡外户卡村义雄龙周宗教活动点30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 210 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡改多村桑麦寺30kWp电站 | 2V蓄电池 | 0 | 0 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县白扎乡尕尔寺巴麦村50kWp电站 | 2V蓄电池 | 3000 | 110 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县白扎乡乃南德庆查尼姑寺巴麦村30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1800 | 104 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 9 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县毛庄乡中枢卡社50kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 550 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 10 | 玉树州囊谦县 | 玉树市小苏莽乡协新村新娘二社10kWp电站 | 2V蓄电池 | 250 | 264 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001-包3：光伏电站储能蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 设备名称 | 单体容量（Ah） | 数量 | 运距 | 备注 |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村赤西寺30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 | 西宁到电站内平均运距约为1096km | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡改多村多热卡社30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡改多村改囊社20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村公沙社20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村卡岗社30kWp电站 | 2V蓄电池 | 2000 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡加嘛村瓦玉兴荣社20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡外户卡村上庄40kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 440 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡外户卡村下庄20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 9 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡多改村牙尕达社30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 10 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村才莽尼姑寺40kWp电站 | 2V蓄电池 | 1500 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001-包3：原有光伏电站储能蓄电池更换支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 设备名称 | 单体容量（Ah） | 数量 | 运距 | 备注 |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村赤西寺30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 210 | 西宁到电站内平均运距约为1096km | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡改多村多热卡社30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 210 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡改多村改囊社20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村公沙社20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村卡岗社30kWp电站 | 2V蓄电池 | 0 | 0 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡加嘛村瓦玉兴荣社20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡外户卡村上庄40kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 440 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡外户卡村下庄20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 9 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡多改村牙尕达社30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 10 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村才莽尼姑寺40kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |

| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001-包4：光伏电站储能蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 设备名称 | 单体容量（Ah） | 数量 | 运距 | 备注 |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡加嘛村多改社30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 | 西宁到电站内平均运距约为1096km | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦卡村杰松社20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦江村色岗社20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡外户卡村瓦江社20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村瓦卡社20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡巴沙村叶旺尼姑寺20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦卡村叶旺寺20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦卡村直雅哈巴寺20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 9 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦江村宗达尼姑寺20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 10 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦卡村萨庆岭尼姑寺40kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001-包4：原有光伏电站储能蓄电池更换支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 设备名称 | 单体容量（Ah） | 数量 | 运距 | 备注 |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡加嘛村多改社30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 210 | 西宁到电站内平均运距约为1096km | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦卡村杰松社20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦江村色岗社20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡外户卡村瓦江社20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村瓦卡社20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡巴沙村叶旺尼姑寺20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦卡村叶旺寺20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦卡村直雅哈巴寺20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 9 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦江村宗达尼姑寺20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 10 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦卡村萨庆岭尼姑寺40kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |

| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001-包5：光伏电站储能蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 设备名称 | 单体容量（Ah） | 数量 | 运距 | 备注 |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡巴江村巴江联村小学30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 | 西宁到电站内平均运距约为1096km | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡巴沙村瓦乃社30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡巴沙村巴沙上下庄30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡加嘛村加麻宗教活动点20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡加嘛村加嘛上下庄40kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 440 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡多改村江江社30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦卡村热多社30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡热多村热麦社30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 9 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡热永村热永村校30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 10 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡巴沙村扎纳寺30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001-包5：原有光伏电站储能蓄电池更换支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 设备名称 | 单体容量（Ah） | 数量 | 运距 | 备注 |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡巴江村巴江联村小学30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 | 西宁到电站内平均运距约为1096km | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡巴沙村瓦乃社30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡巴沙村巴沙上下庄30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡加嘛村加麻宗教活动点20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡加嘛村加嘛上下庄40kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 440 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡多改村江江社30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦卡村热多社30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡热多村热麦社30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 9 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡热永村热永村校30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 10 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡巴沙村扎纳寺30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001-包6：光伏电站储能蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 设备名称 | 单体容量（Ah） | 数量 | 运距 | 备注 |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦江村岗多岗麦社30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 | 西宁到电站内平均运距约为1386km | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦江村然格社20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦江村瓦江小学30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦保村瓦玉保社20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦保村仲备社20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县尕羊乡热麦村尕扎西寺20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县尕羊乡迈麦村哇龙寺20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县尕羊乡迈麦村海日寺20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 9 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦江村宗达寺40kWp电站 | 2V蓄电池 | 1500 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 10 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县尕羊乡色青村色青一社40kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 11 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县尕羊乡麦永村麦永村校40kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001-包6：原有光伏电站储能蓄电池更换支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 设备名称 | 单体容量（Ah） | 数量 | 运距 | 备注 |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦江村岗多岗麦社30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 | 西宁到电站内平均运距约为1386km | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦江村然格社20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦江村瓦江小学30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦保村瓦玉保社20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦保村仲备社20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县尕羊乡热麦村尕扎西寺20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县尕羊乡迈麦村哇龙寺20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县尕羊乡迈麦村海日寺20kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 9 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦江村宗达寺40kWp电站 | 2V蓄电池 | 1500 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 10 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县尕羊乡色青村色青一社40kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 11 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县尕羊乡麦永村麦永村校40kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001-包7：光伏电站储能蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 设备名称 | 单体容量（Ah） | 数量 | 运距 | 备注 |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡白日寺尤达村30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1800 | 110 | 西宁到电站内平均运距约为1586km | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡泽青桑却楞尼姑寺尤达村20kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡吉赛村过夜堂20kWp电站 | 2V蓄电池 | 1500 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡东南拉青寺吉赛村30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1800 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡东南拉群寺吉赛村30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1800 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡郭永村乐哥卡20kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡巴色寺郭永村40kWp电站 | 2V蓄电池 | 2400 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡中心寄校郭永村60kWp电站 | 2V蓄电池 | 1800 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 9 | 玉树州杂多县 | 杂多县查旦乡达谷村40kWp电站 | 2V蓄电池 | 2400 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 10 | 玉树州杂多县 | 杂多县莫云乡中心小学30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1800 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001-包7：原有光伏电站储能蓄电池更换支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 设备名称 | 单体容量（Ah） | 数量 | 运距 | 备注 |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡白日寺尤达村30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1800 | 110 | 西宁到电站内平均运距约为1586km | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡泽青桑却楞尼姑寺尤达村20kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 110 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡吉赛村过夜堂20kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 110 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡东南拉青寺吉赛村30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1800 | 110 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡东南拉群寺吉赛村30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1800 | 110 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡郭永村乐哥卡20kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 110 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡巴色寺郭永村40kWp电站 | 2V蓄电池 | 2400 | 110 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡中心寄校郭永村60kWp电站 | 2V蓄电池 | 1800 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 9 | 玉树州杂多县 | 杂多县查旦乡达谷村40kWp电站 | 2V蓄电池 | 2400 | 110 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 10 | 玉树州杂多县 | 杂多县莫云乡中心小学30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1800 | 110 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001-包8：光伏电站储能蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 设备名称 | 单体容量（Ah） | 数量 | 运距 | 备注 |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡热拉村桑那达20kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 110 | 西宁到电站内平均运距约为1600km | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡热拉村桑那卡20kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡热拉村阿措赛20kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡热拉寺热拉村40kWp电站 | 2V蓄电池 | 2400 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡尕桑寺热拉村三社20kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡热拉尼姑宗教活动点热拉村20kWp电站 | 2V蓄电池 | 1500 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡尕桑哇仁宗教活动点热拉村20kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001-包6：原有光伏电站储能蓄电池更换支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 设备名称 | 单体容量（Ah） | 数量 | 运距 | 备注 |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡热拉村桑那达20kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 110 | 西宁到电站内平均运距约为1600km | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡热拉村桑那卡20kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 110 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡热拉村阿措赛20kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 110 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡热拉寺热拉村40kWp电站 | 2V蓄电池 | 2400 | 110 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡尕桑寺热拉村三社20kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 110 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡热拉尼姑宗教活动点热拉村20kWp电站 | 2V蓄电池 | 0 | 0 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡尕桑哇仁宗教活动点热拉村20kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 110 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |

| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001-包9：光伏电站储能蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 设备名称 | 单体容量（Ah） | 数量 | 运距 | 备注 |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡尕麦村一社40kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 220 | 西宁到电站内平均运距约为1600km | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡尕麦村二社30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1800 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡苍萨寺尕麦村30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1800 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡桑周通木楞尼姑宗教尕麦村30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1800 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡吉赛村采龙达、采龙铺30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1800 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡公保寺吉赛村40kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡公保尼姑寺吉赛村30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1800 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡郭永村四社（恰舒滩）20kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 110 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001-包9：原有光伏电站储能蓄电池更换支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 设备名称 | 单体容量（Ah） | 数量 | 运距 | 备注 |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡尕麦村一社40kWp电站 | 2V蓄电池 | 2400 | 110 | 西宁到电站内平均运距约为1600km | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡尕麦村二社30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1800 | 110 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡苍萨寺尕麦村30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1800 | 110 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡桑周通木楞尼姑宗教尕麦村30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1800 | 110 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡吉赛村采龙达、采龙铺30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1800 | 110 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡公保寺吉赛村40kWp电站 | 2V蓄电池 | 2400 | 110 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡公保尼姑寺吉赛村30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1800 | 110 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡郭永村四社（恰舒滩）20kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 110 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001-包10：光伏电站储能蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 设备名称 | 单体容量（Ah） | 数量 | 运距 | 备注 |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦保村嘉谐尼姑寺30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 220 | 西宁到电站内平均运距约为1105km | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡麦曲村药改格社50kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡拉隆寺40kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 440 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡曲冷寺30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 330 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡瓦作村（瓦作社、格什改社）80kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 440 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡瓦作村（玛格社、百哈社）80kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 440 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡宗国宗教活动点30kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 330 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡格迦尼姑寺60kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 660 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 9 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡曲尕寺30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1200 | 330 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 10 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡第二寄校30kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 330 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 11 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡达那寺50kWp电站 | 2V蓄电池 | 1500 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 12 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡达那尼姑宗教活动点30kWp电站 | 2V蓄电池 | 2500 | 220 |  | 含支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001-包10：原有光伏电站储能蓄电池更换支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 设备名称 | 单体容量（Ah） | 数量 | 运距 | 备注 |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦保村嘉谐尼姑寺30kWp电站 | 2V蓄电池 | 1000 | 210 | 西宁到电站内平均运距约为1105km | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡麦曲村药改格社50kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 550 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡拉隆寺40kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 440 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡曲冷寺30kWp电站 | 2V蓄电池 | 0 | 0 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡瓦作村（瓦作社、格什改社）80kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 880 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡瓦作村（玛格社、百哈社）80kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 880 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡宗国宗教活动点30kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 330 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡格迦尼姑寺60kWp电站 | 2V蓄电池 | 0 | 0 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 9 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡曲尕寺30kWp电站 | 2V蓄电池 | 0 | 0 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 10 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡第二寄校30kWp电站 | 2V蓄电池 | 600 | 330 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 11 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡达那寺50kWp电站 | 2V蓄电池 | 1500 | 220 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |
| 12 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡达那尼姑宗教活动点30kWp电站 | 2V蓄电池 | 0 | 0 |  | 蓄电池利旧，提供支架、蓄电池之间连接线缆、蓄电池至控制器连接线缆 |

| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002-包1控制器、逆变器、汇流箱、配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 控制器 |  | 逆变器 |  | 配电柜 |  | 汇流箱 |  | 运距 | 备注 |
|  |  |  | 规格 （kW） | 数量（台） | 规格（kVA） | 数量（台） | 规格（kW） | 数量（台） | 规格 | 数量（个） |  |  |
| 1 | 玉树州治多县 | 治多县索加乡长江源头第一校30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 | 西宁到各电站内平均运距约为1255km | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 2 | 玉树市安冲乡 | 玉树市安冲乡布让村30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 3 | 玉树州称多县 | 称多县扎朵镇红旗村20kWp电站 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 4 | 玉树州称多县 | 称多县扎朵镇革新村30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 5 | 玉树州称多县 | 称多县扎朵镇上红旗小学40kWp电站 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1 | 2汇1 | 10 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 6 | 玉树州称多县 | 称多县扎朵镇革新小学40kWp电站 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1 | 2汇1 | 10 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 7 | 玉树州称多县 | 称多县扎朵镇治多小学50kWp电站 | 60 | 2 | 60 | 2 | 120 | 1 | 2汇1 | 12 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 8 | 玉树州称多县 | 称多县扎朵镇直美小学40kWp电站 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1 | 2汇1 | 10 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 9 | 玉树州称多县 | 称多县清水河镇普桑村30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 10 | 玉树州称多县 | 称多县清水河镇下红旗小学40kWp电站 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1 | 2汇1 | 10 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |

| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002-包2控制器、逆变器、汇流箱、配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 控制器 |  | 逆变器 |  | 配电柜 |  | 汇流箱 |  | 运距 | 备注 |
|  |  |  | 规格 （kW） | 数量（台） | 规格（kVA） | 数量（台） | 规格（kW） | 数量（台） | 规格 | 数量（个） |  |  |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村白马俄楞寺20kWp电站 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1 | 2汇1 | 4 | 西宁到各电站内平均运距约为1100km | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦保村久好社30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡改多村桑麦尼姑寺40kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 8 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村希望小学30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡外户卡村义雄龙周宗教活动点30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡改多村桑麦寺30kWp电站 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 单组运行 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县白扎乡尕尔寺巴麦村50kWp电站 | 60 | 2 | 60 | 2 | 120 | 1 | 2汇1 | 10 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县白扎乡乃南德庆查尼姑寺巴麦村30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 9 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县毛庄乡中枢卡社50kWp电站 | 60 | 2 | 60 | 2 | 120 | 1 | 2汇1 | 10 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 10 | 玉树州玉树市 | 玉树市小苏莽乡协新村新娘二社10kWp电站 | 20 | 2 | 20 | 2 | 40 | 1 | 2汇1 | 4 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |

| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002-包3控制器、逆变器、汇流箱、配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 控制器 |  | 逆变器 |  | 配电柜 |  | 汇流箱 |  | 运距 | 备注 |
|  |  |  | 规格（kW） | 数量（台） | 规格（kVA） | 数量（台） | 规格（kW） | 数量（台） | 规格 | 数量（个） |  |  |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村赤西寺30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 | 西宁到各电站内平均运距约为1096km | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡改多村多热卡社30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡改多村改囊社20kWp电站 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1 | 2汇1 | 4 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村公沙社20kWp电站 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村卡岗社30kWp电站 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 单组运行 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡加嘛村瓦玉兴荣社20kWp电站 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1 | 2汇1 | 4 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡外户卡村上庄40kWp电站 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1 | 2汇1 | 10 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡外户卡村下庄20kWp电站 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 9 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡多改村牙尕达社30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 10 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村才莽尼姑寺40kWp电站 | 50 | 1 | 50 | 1 | 100 | 1 | 2汇1 | 2 |  | 与原有逆变器设备分列运行 |

| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002-包4控制器、逆变器、汇流箱、配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 控制器 |  | 逆变器 |  | 配电柜 |  | 汇流箱 |  | 运距 | 备注 |
|  |  |  | 规格（kW） | 数量（台） | 规格（kVA） | 数量（台） | 规格（kW） | 数量（台） | 规格 | 数量（个） |  |  |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡加嘛村多改社30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 二汇一 | 6 | 西宁到各电站内平均运距约为1096km | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦卡村杰松社20kWp电站 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1 | 二汇一 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦江村色岗社20kWp电站 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1 | 二汇一 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡外户卡村瓦江社20kWp电站 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1 | 二汇一 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村瓦卡社20kWp电站 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1 | 二汇一 | 4 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡巴沙村叶旺尼姑寺20kWp电站 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1 | 二汇一 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦卡村叶旺寺20kWp电站 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1 | 二汇一 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦卡村直雅哈巴寺20kWp电站 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1 | 二汇一 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 9 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦江村宗达尼姑寺20kWp电站 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1 | 二汇一 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 10 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦卡村萨庆岭尼姑寺40kWp电站 | 50 | 1 | 50 | 1 | 100 | 1 | 二汇一 | 10 |  | 与原有逆变器设备分列运行 |

| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002-包5控制器、逆变器、汇流箱、配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 控制器 |  | 逆变器 |  | 配电柜 |  | 汇流箱 |  | 运距 | 备注 |
|  |  |  | 规格（kW） | 数量（台） | 规格（kVA） | 数量（台） | 规格（kW） | 数量（台） | 规格 | 数量（个） |  |  |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡巴江村巴江联村小学30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 | 西宁到各电站内平均运距约为1096km | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡巴沙村瓦乃社30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡巴沙村巴沙上下庄30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡加嘛村加麻宗教活动点20kWp电站 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1 | 2汇1 | 4 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡加嘛村加嘛上下庄40kWp电站 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1 | 2汇1 | 10 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡多改村江江社30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦卡村热多社30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡热多村热麦社30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 9 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡热永村热永村校30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 10 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡巴沙村扎纳寺30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |

| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002-包6控制器、逆变器、汇流箱、配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 控制器 |  | 逆变器 |  | 配电柜 |  | 汇流箱 |  | 运距 | 备注 |
|  |  |  | 规格（kW） | 数量（台） | 规格（kVA） | 数量（台） | 规格（kW） | 数量（台） | 规格 | 数量（个） |  |  |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦江村岗多岗麦社30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 8 | 西宁到电站内平均运距约为1386km | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦江村然格社20kWp电站 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦江村瓦江小学30kWp电站 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦保村瓦玉保社20kWp电站 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦保村仲备社20kWp电站 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县尕羊乡热麦村尕扎西寺20kWp电站 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县尕羊乡迈麦村哇龙寺20kWp电站 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县尕羊乡迈麦村海日寺20kWp电站 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 9 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦江村宗达寺40kWp电站 | 50 | 1 | 50 | 1 | 100 | 1 | 2汇1 | 2 |  | 与原有逆变器设备分列运行 |
| 10 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县尕羊乡色青村色青一社40kWp电站 | 50 | 1 | 50 | 1 | 100 | 1 | 2汇1 | 8 |  | 与原有逆变器设备分列运行 |
| 11 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县尕羊乡麦永村麦永村校40kWp电站 | 50 | 1 | 50 | 1 | 100 | 1 | 2汇1 | 10 |  | 与原有逆变器设备分列运行 |

| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002-包7控制器、逆变器、汇流箱、配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 控制器 |  | 逆变器 |  | 配电柜 |  | 汇流箱 |  | 运距 | 备注 |
|  |  |  | 规格（kW） | 数量（台） | 规格（kVA） | 数量（台） | 规格（kW） | 数量（台） | 规格 | 数量（个） |  |  |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡白日寺尤达村30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 | 西宁到各电站内平均运距约为1586km | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡泽青桑却楞尼姑寺尤达村20kWp电站 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1 | 2汇1 | 4 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡吉赛村过夜堂20kWp电站 | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡东南拉青寺吉赛村30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡东南拉群寺吉赛村30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡郭永村乐哥卡20kWp电站 | 20 | 2 | 20 | 2 | 40 | 1 | 2汇1 | 4 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡巴色寺郭永村40kWp电站 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1 | 2汇1 | 8 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡中心寄校郭永村60kWp电站 | 80 | 2 | 80 | 2 | 160 | 1 | 2汇1 | 14 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 9 | 玉树州杂多县 | 杂多县查旦乡达谷村40kWp电站 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1 | 2汇1 | 8 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 10 | 玉树州杂多县 | 杂多县莫云乡中心小学30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |

| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002-包8控制器、逆变器、汇流箱、配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 控制器 |  | 逆变器 |  | 配电柜 |  | 汇流箱 |  | 运距 | 备注 |
|  |  |  | 规格（kW） | 数量（台） | 规格（kVA） | 数量（台） | 规格（kW） | 数量（台） | 规格 | 数量（个） |  |  |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡热拉村桑那达20kWp电站 | 20 | 2 | 20 | 2 | 40 | 1 | 2汇1 | 4 | 西宁到各电站内平均运距约为1600km | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡热拉村桑那卡20kWp电站 | 20 | 2 | 20 | 2 | 40 | 1 | 2汇1 | 4 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡热拉村阿措赛20kWp电站 | 20 | 2 | 20 | 2 | 40 | 1 | 2汇1 | 4 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡热拉寺热拉村40kWp电站 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1 | 2汇1 | 8 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡尕桑寺热拉村三社20kWp电站 | 20 | 2 | 20 | 2 | 40 | 1 | 2汇1 | 4 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡热拉尼姑宗教活动点热拉村20kWp电站 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 2汇1 | 4 |  | 单组运行 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡尕桑哇仁宗教活动点热拉村20kWp电站 | 20 | 2 | 20 | 2 | 40 | 1 | 2汇1 | 4 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |

| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002-包9控制器、逆变器、汇流箱、配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 控制器 |  | 逆变器 |  | 配电柜 |  | 汇流箱 |  | 运距 | 备注 |
|  |  |  | 规格（kW） | 数量（台） | 规格（kVA） | 数量（台） | 规格（kW） | 数量（台） | 规格 | 数量（个） |  |  |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡尕麦村一社40kWp电站 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1 | 2汇1 | 8 | 西宁到各电站内平均运距约为1600km | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡尕麦村二社30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡苍萨寺尕麦村30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡桑周通木楞尼姑宗教尕麦村30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡吉赛村采龙达、采龙铺30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡公保寺吉赛村40kWp电站 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1 | 2汇1 | 8 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡公保尼姑寺吉赛村30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡郭永村四社（恰舒滩）20kWp电站 | 20 | 2 | 20 | 2 | 40 | 1 | 2汇1 | 4 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |

| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002-包10控制器、逆变器、汇流箱、配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 控制器 |  | 逆变器 |  | 配电柜 |  | 汇流箱 |  | 运距 | 备注 |
|  |  |  | 规格（kW） | 数量（台） | 规格（kVA） | 数量（台） | 规格（kW） | 数量（台） | 规格 | 数量（个） |  |  |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦保村嘉谐尼姑寺30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 | 西宁到各电站内平均运距约为1105km | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡麦曲村药改格社50kWp电站 | 60 | 2 | 60 | 2 | 120 | 1 | 2汇1 | 10 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡拉隆寺40kWp电站 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1 | 2汇1 | 10 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡曲冷寺30kWp电站 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 单组运行 |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡瓦作村（瓦作社、格什改社）80kWp电站 | 100 | 2 | 100 | 2 | 200 | 1 | 2汇1 | 18 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡瓦作村（玛格社、百哈社）80kWp电站 | 100 | 2 | 100 | 2 | 200 | 1 | 2汇1 | 18 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡宗国宗教活动点30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡格迦尼姑寺60kWp电站 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 2汇1 | 14 |  | 单组运行 |
| 9 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡曲尕寺30kWp电站 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 单组运行 |
| 10 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡第二寄校30kWp电站 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 两台逆变器需并机并列运行 |
| 11 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡达那寺50kWp电站 | 60 | 1 | 60 | 1 | 120 | 1 | 2汇1 | 10 |  | 与原有逆变器设备分列运行 |
| 12 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡达那尼姑宗教活动点30kWp电站 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 2汇1 | 6 |  | 单组运行 |

| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 003-包1：光伏组件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 货物名称 | 组件规格（Wp） | 数量（块） | 运距 | 备注 |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡巴江村巴江联村小学30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 99 | 西宁到各电站内平均运距约为1096km | 含组件之间的连接线、连接器；站内地板交货，全程现场技术服务； |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡巴沙村瓦乃社30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 99 |  |  |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡巴沙村巴沙上下庄30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 108 |  |  |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村白马俄楞寺20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 72 |  |  |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村赤西寺30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 99 |  |  |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡加嘛村多改社30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 96 |  |  |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡改多村多热卡社30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 99 |  |  |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡改多村改囊社20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 72 |  |  |
| 9 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村公沙社20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 80 |  |  |
| 10 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡加嘛村加麻宗教活动点20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 72 |  |  |
| 11 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡加嘛村加嘛上下庄40kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 140 |  |  |
| 12 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡多改村江江社30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 108 |  |  |
| 13 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦卡村杰松社20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 80 |  |  |
| 14 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦保村久好社30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 99 |  |  |
| 15 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村卡岗社30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 108 |  |  |
| 16 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦卡村热多社30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 108 |  |  |
| 17 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡热多村热麦社30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 108 |  |  |
| 18 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡热永村热永村校30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 108 |  |  |
| 19 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡改多村桑麦尼姑寺40kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 126 |  |  |
| 20 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村希望小学30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 108 |  |  |
| 21 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦江村色岗社20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 80 |  |  |
| 22 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡外户卡村瓦江社20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 70 |  |  |
| 23 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村瓦卡社20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 72 |  |  |
| 24 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡加嘛村瓦玉兴荣社20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 72 |  |  |
| 25 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡外户卡村上庄40kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 140 |  |  |
| 26 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡外户卡村下庄20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 80 |  |  |
| 27 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡多改村牙尕达社30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 108 |  |  |
| 28 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡巴沙村叶旺尼姑寺20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 80 |  |  |
| 29 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦卡村叶旺寺20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 80 |  |  |
| 30 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡外户卡村义雄龙周宗教活动点30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 108 |  |  |
| 31 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡巴沙村扎纳寺30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 108 |  |  |
| 32 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦卡村直雅哈巴寺20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 80 |  |  |
| 33 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦江村宗达尼姑寺20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 80 |  |  |
| 34 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡改多村桑麦寺30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 99 |  |  |
| 35 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦卡村萨庆岭尼姑寺40kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 126 |  |  |
| 36 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡山荣村才莽尼姑寺40kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 140 |  |  |
| 37 | 玉树州治多县 | 治多县索加乡长江源头第一校30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 108 |  |  |
| 38 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县白扎乡尕尔寺巴麦村50kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 160 |  |  |
| 39 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县白扎乡乃南德庆查尼姑寺巴麦村30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 96 |  |  |
| 40 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县毛庄乡中枢卡社50kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 160 |  |  |
| 41 | 玉树州玉树市 | 玉树市小苏莽乡协新村新娘二社10kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 40 |  |  |
| 42 | 玉树州玉树市 | 玉树市安冲乡布让村30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 108 |  |  |
| 43 | 玉树州称多县 | 称多县扎朵镇红旗村20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 80 |  |  |
| 44 | 玉树州称多县 | 称多县扎朵镇革新村30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 108 |  |  |
| 45 | 玉树州称多县 | 称多县扎朵镇上红旗小学40kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 140 |  |  |
| 46 | 玉树州称多县 | 称多县扎朵镇革新小学40kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 140 |  |  |
| 47 | 玉树州称多县 | 称多县扎朵镇治多小学50kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 168 |  |  |
| 48 | 玉树州称多县 | 称多县扎朵镇直美小学40kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 140 |  |  |
| 49 | 玉树州称多县 | 称多县清水河镇普桑村30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 108 |  |  |
| 50 | 玉树州称多县 | 称多县清水河镇下红旗小学40kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 140 |  |  |

| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 003-包2：光伏组件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供货地点 | 电站名称 | 货物名称 | 组件规格（Wp） | 数量（块） | 运距 | 备注 |
| 1 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦江村岗多岗麦社30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 104 | 西宁到各电站内平均运距约为1096km | 含组件之间的连接线、连接器；站内地板交货，全程现场技术服务； |
| 2 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦保村嘉谐尼姑寺30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 96 |  |  |
| 3 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦江村然格社20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 80 |  |  |
| 4 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦江村瓦江小学30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 90 |  |  |
| 5 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦保村瓦玉保社20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 80 |  |  |
| 6 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦保村仲备社20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 80 |  |  |
| 7 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡麦曲村药改格社50kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 171 |  |  |
| 8 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡拉隆寺40kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 140 |  |  |
| 9 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡曲冷寺30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 108 |  |  |
| 10 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡瓦作村（瓦作社、格什改社）80kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 280 |  |  |
| 11 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡瓦作村（玛格社、百哈社）80kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 280 |  |  |
| 12 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡宗国宗教活动点30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 108 |  |  |
| 13 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡格迦尼姑寺60kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 200 |  |  |
| 14 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡曲尕寺30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 108 |  |  |
| 15 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡第二寄校30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 108 |  |  |
| 16 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县尕羊乡热麦村尕扎西寺20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 80 |  |  |
| 17 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县尕羊乡迈麦村哇龙寺20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 80 |  |  |
| 18 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县尕羊乡迈麦村海日寺20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 80 |  |  |
| 19 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡达那寺50kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 162 |  |  |
| 20 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡白日寺尤达村30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 99 |  |  |
| 21 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡泽青桑却楞尼姑寺尤达村20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 72 |  |  |
| 22 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡尕麦村一社40kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 128 |  |  |
| 23 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡尕麦村二社30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 96 |  |  |
| 24 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡苍萨寺尕麦村30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 96 |  |  |
| 25 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡桑周通木楞尼姑宗教尕麦村30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 96 |  |  |
| 26 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡吉赛村采龙达、采龙铺30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 99 |  |  |
| 27 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡吉赛村过夜堂20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 80 |  |  |
| 28 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡东南拉青寺吉赛村30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 99 |  |  |
| 29 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡公保寺吉赛村40kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 144 |  |  |
| 30 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡东南拉群寺吉赛村30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 96 |  |  |
| 31 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡公保尼姑寺吉赛村30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 108 |  |  |
| 32 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡郭永村四社（恰舒滩）20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 64 |  |  |
| 33 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡郭永村乐哥卡20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 64 |  |  |
| 34 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡巴色寺郭永村40kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 128 |  |  |
| 35 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡中心寄校郭永村60kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 200 |  |  |
| 36 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡热拉村桑那达20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 56 |  |  |
| 37 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡热拉村桑那卡20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 64 |  |  |
| 38 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡热拉村阿措赛20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 64 |  |  |
| 39 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡热拉寺热拉村40kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 128 |  |  |
| 40 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡尕桑寺热拉村三社20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 64 |  |  |
| 41 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡热拉尼姑宗教活动点热拉村20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 64 |  |  |
| 42 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县东坝乡尕桑哇仁宗教活动点热拉村20kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 64 |  |  |
| 43 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉曲乡瓦江村宗达寺40kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 140 |  |  |
| 44 | 玉树州杂多县 | 杂多县查旦乡达谷村40kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 128 |  |  |
| 45 | 玉树州杂多县 | 杂多县莫云乡中心小学30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 96 |  |  |
| 46 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县吉尼赛乡达那尼姑宗教活动点30kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 108 |  |  |
| 47 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县尕羊乡色青村色青一社40kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 126 |  |  |
| 48 | 玉树州囊谦县 | 囊谦县尕羊乡麦永村麦永村校40kWp电站 | 光伏组件 | 单晶540Wp双面双玻光伏组件 | 140 |  |  |

| 附件2：产品清单及供货运距 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 004-包1：大数据平台采集终端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 县域 | 乡镇名称 | 电站名称 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 运距 | 备注 |
| 1 | 囊谦县 | 吉曲乡 | 囊谦县吉曲乡巴江村巴江联村小学30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 | 西宁到各电站内平均运距约为1096km |  |
| 2 |  |  | 囊谦县吉曲乡巴沙村瓦乃社30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 囊谦县吉曲乡巴沙村巴沙上下庄30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 囊谦县吉曲乡山荣村白马俄楞寺20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 囊谦县吉曲乡山荣村赤西寺30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 6 |  |  | 囊谦县吉曲乡加嘛村多改社30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 7 |  |  | 囊谦县吉曲乡改多村多热卡社30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 8 |  |  | 囊谦县吉曲乡改多村改囊社20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 9 |  |  | 囊谦县吉曲乡瓦江村岗多岗麦社30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 10 |  |  | 囊谦县吉曲乡山荣村公沙社20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 11 |  |  | 囊谦县吉曲乡加嘛村加麻宗教活动点20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 12 |  |  | 囊谦县吉曲乡加嘛村加嘛上下庄40kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 13 |  |  | 囊谦县吉曲乡瓦保村嘉谐尼姑寺30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 14 |  |  | 囊谦县吉曲乡多改村江江社30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 15 |  |  | 囊谦县吉曲乡瓦卡村杰松社20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 16 |  |  | 囊谦县吉曲乡瓦保村久好社30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 17 |  |  | 囊谦县吉曲乡山荣村卡岗社30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 18 |  |  | 囊谦县吉曲乡瓦江村然格社20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 19 |  |  | 囊谦县吉曲乡瓦卡村热多社30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 20 |  |  | 囊谦县吉曲乡热多村热麦社30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 21 |  |  | 囊谦县吉曲乡热永村热永村校30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 22 |  |  | 囊谦县吉曲乡改多村桑麦尼姑寺40kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 23 |  |  | 囊谦县吉曲乡山荣村希望小学30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 24 |  |  | 囊谦县吉曲乡瓦江村色岗社20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 25 |  |  | 囊谦县吉曲乡外户卡村瓦江社20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 26 |  |  | 囊谦县吉曲乡瓦江村瓦江小学30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 27 |  |  | 囊谦县吉曲乡山荣村瓦卡社20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 28 |  |  | 囊谦县吉曲乡瓦保村瓦玉保社20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 29 |  |  | 囊谦县吉曲乡加嘛村瓦玉兴荣社20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 30 |  |  | 囊谦县吉曲乡外户卡村上庄40kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 31 |  |  | 囊谦县吉曲乡外户卡村下庄20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 32 |  |  | 囊谦县吉曲乡多改村牙尕达社30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 33 |  |  | 囊谦县吉曲乡巴沙村叶旺尼姑寺20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 34 |  |  | 囊谦县吉曲乡瓦卡村叶旺寺20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 35 |  |  | 囊谦县吉曲乡外户卡村义雄龙周宗教活动点30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 36 |  |  | 囊谦县吉曲乡巴沙村扎纳寺30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 37 |  |  | 囊谦县吉曲乡瓦卡村直雅哈巴寺20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 38 |  |  | 囊谦县吉曲乡瓦保村仲备社20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 39 |  |  | 囊谦县吉曲乡瓦江村宗达尼姑寺20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 40 |  |  | 囊谦县吉曲乡改多村桑麦寺30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 41 |  | 吉尼赛乡 | 囊谦县吉尼赛乡麦曲村药改格社50kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 42 |  |  | 囊谦县吉尼赛乡拉隆寺40kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 43 |  |  | 囊谦县吉尼赛乡曲冷寺30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 44 |  |  | 囊谦县吉尼赛乡瓦作村（瓦作社、格什改社）80kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 45 |  |  | 囊谦县吉尼赛乡瓦作村（玛格社、百哈社）80kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 46 |  |  | 囊谦县吉尼赛乡宗国宗教活动点30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 47 |  |  | 囊谦县吉尼赛乡格迦尼姑寺60kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 48 |  |  | 囊谦县吉尼赛乡曲尕寺30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 49 |  |  | 囊谦县吉尼赛乡第二寄校30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 50 |  | 吉曲乡 | 囊谦县吉曲乡瓦卡村萨庆岭尼姑寺40kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 51 |  | 尕羊乡 | 囊谦县尕羊乡热麦村尕扎西寺20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 52 |  | 吉尼赛乡 | 囊谦县尕羊乡迈麦村哇龙寺20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 53 |  |  | 囊谦县尕羊乡迈麦村海日寺20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 54 |  |  | 囊谦县吉尼赛乡达那寺50kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 55 |  | 东坝乡 | 囊谦县东坝乡白日寺尤达村30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 56 |  |  | 囊谦县东坝乡泽青桑却楞尼姑寺尤达村20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 57 |  |  | 囊谦县东坝乡尕麦村一社40kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 58 |  |  | 囊谦县东坝乡尕麦村二社30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 59 |  |  | 囊谦县东坝乡苍萨寺尕麦村30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 60 |  |  | 囊谦县东坝乡桑周通木楞尼姑宗教尕麦村30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 61 |  |  | 囊谦县东坝乡吉赛村采龙达、采龙铺30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 62 |  |  | 囊谦县东坝乡吉赛村过夜堂20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 63 |  |  | 囊谦县东坝乡东南拉青寺吉赛村30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 64 |  |  | 囊谦县东坝乡公保寺吉赛村40kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 65 |  |  | 囊谦县东坝乡东南拉群寺吉赛村30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 66 |  |  | 囊谦县东坝乡公保尼姑寺吉赛村30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 67 |  |  | 囊谦县东坝乡郭永村四社（恰舒滩）20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 68 |  |  | 囊谦县东坝乡郭永村乐哥卡20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 69 |  |  | 囊谦县东坝乡巴色寺郭永村40kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 70 |  |  | 囊谦县东坝乡中心寄校郭永村60kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 71 |  |  | 囊谦县东坝乡热拉村桑那达20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 72 |  |  | 囊谦县东坝乡热拉村桑那卡20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 73 |  |  | 囊谦县东坝乡热拉村阿措赛20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 74 |  |  | 囊谦县东坝乡热拉寺热拉村40kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 75 |  |  | 囊谦县东坝乡尕桑寺热拉村三社20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 76 |  |  | 囊谦县东坝乡热拉尼姑宗教活动点热拉村20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 77 |  |  | 囊谦县东坝乡尕桑哇仁宗教活动点热拉村20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 78 |  | 吉曲乡 | 囊谦县吉曲乡瓦江村宗达寺40kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 79 | 杂多县 | 查旦乡 | 杂多县查旦乡达谷村40kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 80 | 囊谦县 | 吉曲乡 | 囊谦县吉曲乡山荣村才莽尼姑寺40kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 81 | 杂多县 | 莫云乡 | 杂多县莫云乡中心小学30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 82 | 囊谦县 | 吉尼赛乡 | 囊谦县吉尼赛乡达那尼姑宗教活动点30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 83 |  | 尕羊乡 | 囊谦县尕羊乡色青村色青一社40kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 84 | 治多县 | 索加乡 | 治多县索加乡长江源头第一校30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 85 | 囊谦县 | 尕羊乡 | 囊谦县尕羊乡麦永村麦永村校40kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 86 |  | 白扎乡 | 囊谦县白扎乡尕尔寺巴麦村50kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 87 |  |  | 囊谦县白扎乡乃南德庆查尼姑寺巴麦村30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 88 |  | 毛庄乡 | 囊谦县毛庄乡中枢卡社50kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 89 | 玉树市 | 小苏莽乡 | 玉树市小苏莽乡协新村新娘二社10kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 90 |  | 安冲乡 | 玉树市安冲乡布让村30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 91 | 称多县 | 扎朵镇 | 称多县扎朵镇红旗村20kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 92 |  |  | 称多县扎朵镇革新村30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 93 |  |  | 称多县扎朵镇上红旗小学40kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 94 |  |  | 称多县扎朵镇革新小学40kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 95 |  |  | 称多县扎朵镇治多小学50kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 96 |  |  | 称多县扎朵镇直美小学40kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 97 |  | 清水河镇 | 称多县清水河镇普桑村30kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 98 |  |  | 称多县清水河镇下红旗小学40kWp电站 | 大数据平台采集终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 004-包1：采集终端产品清单（单站配置表） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |  |  |
| 1 | 信息采集终端 | 台 | 1 | 含大数据平台接入 |  |  |  |  |
| 2 | 电压传感器 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电流传感器 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 烟感传感器 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 温湿度传感器 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 水浸传感器 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 屏蔽双绞线 | 米 | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | 电源线 | 米 | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | 非屏蔽双绞线 | 米 | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 | 安装柜 | 面 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 辅材 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |